## ARM
ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ-ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԱԶԴԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ 2026 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՄԱՐ
N | CPV | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Քանակ | Չափման միավոր | Միավորի գնման գին | Գումար
1 | 33691162/605 | Կոբաս C311 Միզաթթվի որոշման թեստ-կասետ | Միզաթթվի որոշման թեստ-կասետ (Uric Acid, cobas Integra, cobas c) Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս C311 անալիզատորների համար: Ֆորմատ՝ 400 թեստ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ։ Ֆիրմային նշանի,արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ For In Vitro Diagnostic only | 50 | հատ | 13000 | 650000
2 | 33691162/606 | Կոբաս C311 SMS | SMS Կոբաս C311 անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 50 մլ: Պարտադիր պայման է հանդիսանում պայմանագրի կատարման փուլում մասնակցի կողմից ապրանք/ների համար արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի կամ արտադրողի կողմից տրամադրված համապատասխանության սերտիֆիկատների տրամադրումը։ For In Vitro Diagnostic only | 70 | հատ | 8000 | 560000
3 | 33691162/607 | Կոբաս C311 հալոգեն Լամպ LAMP HALOGEN ASSY 12V/50W | Cobas c311 Lamp halogen 50V։ Պարտադիր պայման է հանդիսանում պայմանագրի կատարման փուլում մասնակցի կողմից ապրանք/ների համար արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի կամ արտադրողի կողմից տրամադրված համապատասխանության սերտիֆիկատների տրամադրումը։ | 25 | հատ | 160000 | 4000000
4 | 33691420/506 | Ամոնիակ/Էթանոլ/CO₂ կալիբրատոր NH3/ETH/CO2 Calibrator, Կոբաս C311 | Calibrator for Ammonia/Ethanol/CO₂: Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս C311 անալիզատորների համար: Ֆորմատ՝ 2x4մլ: Պարտադիր պայման է հանդիսանում պայմանագրի կատարման փուլում մասնակցի կողմից ապրանք/ների համար արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի կամ արտադրողի կողմից տրամադրված համապատասխանության սերտիֆիկատների տրամադրումը։ For In Vitro Diagnostic only | 3 | լրակազմ | 30000 | 90000
5 | 33691420/507 | Ամոնիակ/էթանոլ/CO₂ կոնտրոլ նորմալ NH3/ETH/CO2 Control N, Կոբաս C311 | Ammonia/Ethanol/CO₂Control N Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս C311 անալիզատորների համար: Ստուգիչ հեղուկ: Ֆորմատ` 5 x 4մլ: Պարտադիր պայման է հանդիսանում պայմանագրի կատարման փուլում մասնակցի կողմից ապրանք/ների համար արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի կամ արտադրողի կողմից տրամադրված համապատասխանության սերտիֆիկատների տրամադրումը։ For In Vitro Diagnostic only | 3 | լրակազմ | 32000 | 96000
6 | 33691420/508 | Ամոնիակ/էթանոլ/CO₂ կոնտրոլ պաթոլոգիա NH3/ETH/CO2 Control A, Կոբաս C311 | Ammonia/Ethanol/CO₂Control A Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս C311 անալիզատորների համար: Ստուգիչ հեղուկ: Ֆորմատ` 5 x 4մլ: Պարտադիր պայման է հանդիսանում պայմանագրի կատարման փուլում մասնակցի կողմից ապրանք/ների համար արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի կամ արտադրողի կողմից տրամադրված համապատասխանության սերտիֆիկատների տրամադրումը։ For In Vitro Diagnostic only | 3 | լրակազմ | 32000 | 96000
7 | 33691162/608 | Կոբաս C311 Ամիլազա պանկրեատիկ որոշման թեստ-հավաքածու | Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս c311 անալիզատորների համար նախատեսված α-ամիլազի (պանկրեատիկ) որոշման թեստ հավաքածու (Alpha-amylase Pancreatic, cobas Integra, cobas c): Ֆորմատ՝ 200 թեստ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Պարտադիր պայման է հանդիսանում պայմանագրի կատարման փուլում մասնակցի կողմից ապրանք/ների համար արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի կամ արտադրողի կողմից տրամադրված համապատասխանության սերտիֆիկատների տրամադրումը։ For In Vitro Diagnostic only | 10 | հատ | 22000 | 220000
8 | 33691420/509 | Ռեակցիոն կյուվետներ Cell Set cobas C311 | Ռեակցիոն կյուվետներ կոբաս c311 սարքի համար: Ֆորմատ՝ 3x6 սեգմենտ/հատ: Պարտադիր պայման է հանդիսանում պայմանագրի կատարման փուլում մասնակցի կողմից ապրանք/ների համար արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի կամ արտադրողի կողմից տրամադրված համապատասխանության սերտիֆիկատների տրամադրումը։ For In Vitro Diagnostic only: | 10 | լրակազմ | 270000 | 2700000
9 | 33691420/510 | Preciset RF բիոքիմիական անալիզների համար Կոբաս C311 | Կոբաս C311 անալիզատորի համար PrecisetRF: Ֆորմատ` 5x1մլ տուփում: Պարտադիր պայման է հանդիսանում պայմանագրի կատարման փուլում մասնակցի կողմից ապրանք/ների համար արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի կամ արտադրողի կողմից տրամադրված համապատասխանության սերտիֆիկատների տրամադրումը։ For In Vitro Diagnostic only: | 10 | լրակազմ | 30000 | 300000
10 | 33691420/511 | Կոբաս C311 անալիզատորի համար Պրեսիկոնտրոլ RF | Precicontrol RF ստուգիչ հեղուկ: Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս C311 անալիզատորների համար: Ֆորմատ` մակարդակ 1՝ 2 x 1մլ, մակարդակ 2՝ 2 x 1մլ/հատ: Պարտադիր պայման է հանդիսանում պայմանագրի կատարման փուլում մասնակցի կողմից ապրանք/ների համար արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի կամ արտադրողի կողմից տրամադրված համապատասխանության սերտիֆիկատների տրամադրումը։ For In Vitro Diagnostic only: | 4 | լրակազմ | 40000 | 160000
11 | 33691162/609 | Ալբումինի որոշման թեստ-հավաքածու cobas c303 | Ալբումինի որոշման թեստ-հավաքածու (Albumin, c pack green), որը նախատեսված է cobas c303 վերլուծիչի համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ` 750 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: For In Vitro Diagnostic only: Պարտադիր պայման է հանդիսանում պայմանագրի կատարման փուլում մասնակցի կողմից ապրանք/ների համար արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի կամ արտադրողի կողմից տրամադրված համապատասխանության սերտիֆիկատների տրամադրումը։ | 50 | հատ | 22000 | 1100000
12 | 33691162/610 | Ալֆա ամիլազաjի որոշման թեստ-հավաքածու cobas c303 | Ալֆա ամիլազաjի որոշման թեստ-հավաքածու (Amyl, c pack green), որը նախատեսված է cobas c303 վերլուծիչի համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ` 750 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: For In Vitro Diagnostic only: Պարտադիր պայման է հանդիսանում պայմանագրի կատարման փուլում մասնակցի կողմից ապրանք/ների համար արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի կամ արտադրողի կողմից տրամադրված համապատասխանության սերտիֆիկատների տրամադրումը։ | 50 | հատ | 70000 | 3500000
13 | 33691162/611 | Կալցիումի որոշման թեստ-հավաքածու cobas c303 | Կալցիումի որոշման թեստ-հավաքածու (Calcium, c pack green), որը նախատեսված է cobas c303 վերլուծիչի համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ` 1500 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: For In Vitro Diagnostic only: Պարտադիր պայման է հանդիսանում պայմանագրի կատարման փուլում մասնակցի կողմից ապրանք/ների համար արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի կամ արտադրողի կողմից տրամադրված համապատասխանության սերտիֆիկատների տրամադրումը։ | 40 | հատ | 40000 | 1600000
14 | 33691162/612 | C ռեակտիվ սպիտակուցի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու cobas c303 | C ռեակտիվ սպիտակուցի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու (CRP quantitative, c pack green), որը նախատեսված է cobas c303 վերլուծիչի համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ` 500 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: For In Vitro Diagnostic only: Պարտադիր պայման է հանդիսանում պայմանագրի կատարման փուլում մասնակցի կողմից ապրանք/ների համար արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի կամ արտադրողի կողմից տրամադրված համապատասխանության սերտիֆիկատների տրամադրումը։ | 90 | հատ | 125000 | 11250000
15 | 33691162/613 | Երկաթի որոշման թեստ-հավաքածու cobas c303 | Երկաթի որոշման թեստ-հավաքածու (Iron, c pack green) որը նախատեսված է cobas c303 վերլուծիչի համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ` 700 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: For In Vitro Diagnostic only: Պարտադիր պայման է հանդիսանում պայմանագրի կատարման փուլում մասնակցի կողմից ապրանք/ների համար արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի կամ արտադրողի կողմից տրամադրված համապատասխանության սերտիֆիկատների տրամադրումը։ | 10 | հատ | 30000 | 300000
16 | 33691162/614 | Լակտատդեհիդրոգենազայի որոշման թեստ-հավաքածու cobas c303 | Լակտատդեհիդրոգենազայի որոշման թեստ-հավաքածու (LDH, c pack green), որը նախատեսված է cobas c303 վերլուծիչի համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ` 850 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: For In Vitro Diagnostic only: Պարտադիր պայման է հանդիսանում պայմանագրի կատարման փուլում մասնակցի կողմից ապրանք/ների համար արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի կամ արտադրողի կողմից տրամադրված համապատասխանության սերտիֆիկատների տրամադրումը։ | 50 | հատ | 30000 | 1500000
17 | 33691162/615 | Ցածր խտության լիպոպրոտեինի որոշման թեստ-հավաքածու cobas c303 | Ցածր խտության լիպոպրոտեինի որոշման թեստ-հավաքածու (LDL, c pack green), որը նախատեսված է cobas c303 վերլուծիչի համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ` 600 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: For In Vitro Diagnostic only: Պարտադիր պայման է հանդիսանում պայմանագրի կատարման փուլում մասնակցի կողմից ապրանք/ների համար արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի կամ արտադրողի կողմից տրամադրված համապատասխանության սերտիֆիկատների տրամադրումը։ | 5 | հատ | 110000 | 550000
18 | 33691162/616 | Լիպազայի որոշման թեստ-հավաքածու cobas c303 | Լիպազայի որոշման թեստ-հավաքածու (LIPC, c pack green), որը նախատեսված է cobas c303 վերլուծիչի համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ` 200 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: For In Vitro Diagnostic only: Պարտադիր պայման է հանդիսանում պայմանագրի կատարման փուլում մասնակցի կողմից ապրանք/ների համար արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի կամ արտադրողի կողմից տրամադրված համապատասխանության սերտիֆիկատների տրամադրումը։ | 50 | հատ | 18000 | 900000
19 | 33691162/617 | Մագնեզիումի որոշման թեստ-հավաքածու cobas c303 | Մագնեզիումի որոշման թեստ-հավաքածու (MG, c pack green), որը նախատեսված է cobas c303 վերլուծիչի համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ` 690 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: For In Vitro Diagnostic only: Պարտադիր պայման է հանդիսանում պայմանագրի կատարման փուլում մասնակցի կողմից ապրանք/ների համար արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի կամ արտադրողի կողմից տրամադրված համապատասխանության սերտիֆիկատների տրամադրումը։ | 50 | հատ | 22000 | 1100000
20 | 33691162/618 | Միզաթթվի որոշման թեստ-հավաքածու cobas c303 | Միզաթթվի որոշման թեստ-հավաքածու (UA, c pack green), որը նախատեսված է cobas c303 վերլուծիչի համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ` 1300 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: For In Vitro Diagnostic only: Պարտադիր պայման է հանդիսանում պայմանագրի կատարման փուլում մասնակցի կողմից ապրանք/ների համար արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի կամ արտադրողի կողմից տրամադրված համապատասխանության սերտիֆիկատների տրամադրումը։ | 30 | հատ | 46000 | 1380000
21 | 33691162/619 | Ընդհանուր սպիտակուցի որոշման թեստ-հավաքածու cobas c303 | Ընդհանուր սպիտակուցի որոշման թեստ-հավաքածու (TP, c pack green), որը նախատեսված է cobas c303 վերլուծիչի համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ` 1050 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: For In Vitro Diagnostic only: Պարտադիր պայման է հանդիսանում պայմանագրի կատարման փուլում մասնակցի կողմից ապրանք/ների համար արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի կամ արտադրողի կողմից տրամադրված համապատասխանության սերտիֆիկատների տրամադրումը։ | 50 | հատ | 18000 | 900000
22 | 33691162/620 | Ալանին ամինոտրանսֆերազայի որոշման թեստ-հավաքածու cobas c303 | Ալանին ամինոտրանսֆերազայի որոշման թեստ-հավաքածու (ALT, c pack green), որը նախատեսված է cobas c303 վերլուծիչի համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ` 450 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: For In Vitro Diagnostic only: Պարտադիր պայման է հանդիսանում պայմանագրի կատարման փուլում մասնակցի կողմից ապրանք/ների համար արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի կամ արտադրողի կողմից տրամադրված համապատասխանության սերտիֆիկատների տրամադրումը։ | 70 | հատ | 15000 | 1050000
23 | 33691162/621 | Ասպարտատ ամինոտրանսֆերազայի որոշման թեստ-հավաքածու cobas c303 | Ասպարտատ ամինոտրանսֆերազայի որոշման թեստ-հավաքածու (AST, c pack green), որը նախատեսված է cobas c303 վերլուծիչի համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ` 500 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: For In Vitro Diagnostic only: Պարտադիր պայման է հանդիսանում պայմանագրի կատարման փուլում մասնակցի կողմից ապրանք/ների համար արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի կամ արտադրողի կողմից տրամադրված համապատասխանության սերտիֆիկատների տրամադրումը։ | 70 | հատ | 15000 | 1050000
24 | 33691162/622 | Գլյուկոզայի որոշման թեստ-հավաքածու cobas c303 | Գլյուկոզայի որոշման թեստ-հավաքածու (GLUC, c pack green), որը նախատեսված է cobas c303 վերլուծիչի համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ` 3300 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: For In Vitro Diagnostic only: Պարտադիր պայման է հանդիսանում պայմանագրի կատարման փուլում մասնակցի կողմից ապրանք/ների համար արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի կամ արտադրողի կողմից տրամադրված համապատասխանության սերտիֆիկատների տրամադրումը։ | 20 | հատ | 56000 | 1120000
25 | 33691162/623 | Կրեատինինի որոշման թեստ-հավաքածու cobas c303 | Կրեատինինի որոշման թեստ-հավաքածու (CREAJ, c pack green), որը նախատեսված է cobas c303 վերլուծիչի համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ` 2500 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: For In Vitro Diagnostic only: Պարտադիր պայման է հանդիսանում պայմանագրի կատարման փուլում մասնակցի կողմից ապրանք/ների համար արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի կամ արտադրողի կողմից տրամադրված համապատասխանության սերտիֆիկատների տրամադրումը։ | 35 | հատ | 33000 | 1155000
26 | 33691162/624 | Ընդհանուր բիլիրուբինի որոշման թեստ-հավաքածու cobas c303 | Ընդհանուր բիլիրուպինի որոշման թեստ-հավաքածու (BIL-T, c pack green), որը նախատեսված է cobas c303 վերլուծիչի համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ` 1050 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: For In Vitro Diagnostic only: Պարտադիր պայման է հանդիսանում պայմանագրի կատարման փուլում մասնակցի կողմից ապրանք/ների համար արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի կամ արտադրողի կողմից տրամադրված համապատասխանության սերտիֆիկատների տրամադրումը։ | 50 | հատ | 37000 | 1850000
27 | 33691162/625 | Գամմա գլյուտամիլ տրանսպեպտիդազայի որոշման թեստ-հավաքածու cobas c303 | Գամմա գլյուտամիլ տրանսպեպտիդազայի որոշման թեստ-հավաքածու (GGT, c pack green), որը նախատեսված է cobas c303 վերլուծիչի համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ` 400 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: For In Vitro Diagnostic only: Պարտադիր պայման է հանդիսանում պայմանագրի կատարման փուլում մասնակցի կողմից ապրանք/ների համար արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի կամ արտադրողի կողմից տրամադրված համապատասխանության սերտիֆիկատների տրամադրումը։ | 30 | հատ | 12000 | 360000
28 | 33691162/626 | Ռևմատոիդ ֆակտորի որոշման թեստ-հավաքածու cobas c303 | Ռևմատոիդ ֆակտորի որոշման թեստ-հավաքածու (RF, c pack green), որը նախատեսված է cobas c303 վերլուծիչի համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ` 400 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: For In Vitro Diagnostic only: Պարտադիր պայման է հանդիսանում պայմանագրի կատարման փուլում մասնակցի կողմից ապրանք/ների համար արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի կամ արտադրողի կողմից տրամադրված համապատասխանության սերտիֆիկատների տրամադրումը։ | 10 | հատ | 85000 | 850000
29 | 33691162/627 | Ֆոսֆորի որոշման թեստ-հավաքածու cobas c303 | Ֆոսֆորի որոշման թեստ-հավաքածու (PHOS, c pack green), որը նախատեսված է cobas c303 վերլուծիչի համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ` 750 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: For In Vitro Diagnostic only: Պարտադիր պայման է հանդիսանում պայմանագրի կատարման փուլում մասնակցի կողմից ապրանք/ների համար արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի կամ արտադրողի կողմից տրամադրված համապատասխանության սերտիֆիկատների տրամադրումը։ | 8 | հատ | 22000 | 176000
30 | 33691162/628 | Տրիգլիցերիդների որոշման թեստ-հավաքածու cobas c303 | Տրիգլիցերիդների որոշման թեստ-հավաքածու (TRIG, c pack green), որը նախատեսված է cobas c303 վերլուծիչի համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ` 1000 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: For In Vitro Diagnostic only: Պարտադիր պայման է հանդիսանում պայմանագրի կատարման փուլում մասնակցի կողմից ապրանք/ների համար արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի կամ արտադրողի կողմից տրամադրված համապատասխանության սերտիֆիկատների տրամադրումը։ | 10 | հատ | 35000 | 350000
31 | 33691162/629 | Բետտա-2 միկրոգլոբուլինի որոշման կալիբրատոր cobas c303 | Բետտա-2 միկրոգլոբուլինի կալիբրատոր։ Նախատեսված է cobas c303 վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ 2x 1 մլ: Օրիգինալ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: For In Vitro Diagnostic only: Պարտադիր պայման է հանդիսանում պայմանագրի կատարման փուլում մասնակցի կողմից ապրանք/ների համար արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի կամ արտադրողի կողմից տրամադրված համապատասխանության սերտիֆիկատների տրամադրումը։ | 3 | հատ | 23000 | 69000
32 | 33691162/630 | Բետտա-2 միկրոգլոբուլինի կոնտրոլ cobas c303 | Բետտա-2 միկրոգլոբուլինի կոնտրոլ։ Նախատեսված է cobas c303 վերլուծիչի համար: Ֆորմատ՝ մակարդակ 1 - 2x 1մլ, մակարդակ 2 - 2x 1մլ: Օրիգինալ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: For In Vitro Diagnostic only: Պարտադիր պայման է հանդիսանում պայմանագրի կատարման փուլում մասնակցի կողմից ապրանք/ների համար արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի կամ արտադրողի կողմից տրամադրված համապատասխանության սերտիֆիկատների տրամադրումը։ | 3 | հատ | 40000 | 120000
33 | 33691162/631 | Էկոտերգենտ c303, COBAS C PACK GREEN | Էկոտերգենտ (ECO-D, c pack green) նախատեսված է cobas c303 վերլուծիչի համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ` 40 մլ/հատ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: For In Vitro Diagnostic only: Պարտադիր պայման է հանդիսանում պայմանագրի կատարման փուլում մասնակցի կողմից ապրանք/ների համար արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի կամ արտադրողի կողմից տրամադրված համապատասխանության սերտիֆիկատների տրամադրումը։ | 70 | հատ | 12000 | 840000
34 | 33691162/632 | Պիրիդոքսալ ֆոսֆատ, COBAS C PACK GREEN, cobas c303 | Պիրիդոքսալ ֆոսֆատ (PYP, c pack green) նախատեսված է cobas c303 վերլուծիչի համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ` 950 թեստ/հատ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: For In Vitro Diagnostic only: Պարտադիր պայման է հանդիսանում պայմանագրի կատարման փուլում մասնակցի կողմից ապրանք/ների համար արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի կամ արտադրողի կողմից տրամադրված համապատասխանության սերտիֆիկատների տրամադրումը։ | 80 | հատ | 12000 | 960000
35 | 33691162/633 | Ռեակցիոն կյուվետներ cobas c303 | Նախատեսված է cobas c303 վերլուծիչի համար: Օրիգինալ: Ֆորմատ` 24 սեգմենտ տուփում: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պարտադիր պայման է հանդիսանում պայմանագրի կատարման փուլում մասնակցի կողմից ապրանք/ների համար արտադրողի կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից երաշխիքային նամակի կամ արտադրողի կողմից տրամադրված համապատասխանության սերտիֆիկատների տրամադրումը։ | 15 | հատ | 850000 | 12750000
36 | 33691420/512 | Թրոմբոպլաստին | Թրոմբոպլաստին Li-ի որոշման թեստ-հավաքածու՝ նախատեսված Helena C-4 անալիզատորի համար: Ֆորմատ՝ 8x5մլ, 400 որոշում։ Ֆիրմային նշանի առկայություն: | 5 | լրակազմ | 28000 | 140000
37 | 33691162/634 | Լուծվող ֆիբրին-մոնոմերների կոմպլեքսների որոշման թեստ հավաքածու | Արյան պլազմայում լուծվող ֆիբրին-մոնոմերների կոմպլեքսների որոշման թեստ հավաքածու, 100 որոշում։ Ֆիրմային նշանի, ծագման երկրի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 15 | հատ | 90000 | 1350000
38 | 33691420/513 | Անտի- ՀԲՍ II -ի որոշման թեստ-հավաքածուի կոնտրոլ (Architect 1000SR) | Անտի- ՀԲՍ II -ի որոշման թեստ-հավաքածուի կոնտրոլ՝ նախատեսված Abbott ընկերության Architect 1000SR իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար։ Ֆորմատ՝ 2x8մլ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 2 | լրակազմ | 57000 | 114000
39 | 33691420/514 | ՀԲՍԱՋ ՔՈՒԱԼ II-ի որոշման թեստ-հավաքածուի կալիբրատոր (Architect 1000SR) | ՀԲՍԱՋ ՔՈՒԱԼ II-ի որոշման թեստ-հավաքածուի կալիբրատոր՝ նախատեսված Abbott ընկերության Architect 1000SR իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար։ Ֆորմատ՝ 2x4մլ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 2 | լրակազմ | 56000 | 112000
40 | 33691420/515 | ՀԲՍԱՋ ՔՈՒԱԼ II-ի որոշման թեստ-հավաքածուի կոնտրոլ (Architect 1000SR) | ՀԲՍԱՋ ՔՈՒԱԼ II-ի որոշման թեստ-հավաքածուի կոնտրոլ՝ նախատեսված Abbott ընկերության Architect 1000SR իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար։ Ֆորմատ՝ 2x8մլ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 2 | լրակազմ | 72000 | 144000
41 | 33691162/635 | Wash cup bafl (Architect 1000SR) | Wash cup bafl ` նախատեսված Abbott ընկերության Architect 1000SR իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 1 | հատ | 144000 | 144000
42 | 33691162/636 | Rubella IgM կալիբրատոր, ARCHITECT i1000 | Rubella IgM կալիբրատոր՝ նախատեսված ARCHITECT i1000 սարքավորման համար։ 1 սրվակ ( 4,0 մ տարողությամբլ)։ Կալիբրատորը պարունակում է մարդու պլազմա սպիտակուցի կայունացուցիչ: Պահպանիչներ՝ նատրիումի ազիդ և ProClin 950։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | հատ | 292000 | 584000
43 | 33691162/637 | Rubella IgM ստուգիչ թեստ (կոնտրոլ) ARCHITECT i1000 | Rubella IgM կոնտրոլ՝ նախատեսված ARCHITECT i1000 սարքավորման համար 2 սրվակ (յուրաքանչյուրը՝ 4,0 մլ)։ Պահպանիչներ՝ նատրիումի ազիդ և ProClin ։ Բացասական ստուգիչ թեստը պարունակում է մարդու պլազմա սպիտակուցի կայունացուցիչ, իսկ դրական ստուգիչ թեստը պարունակում է մարդու պլազմա սպիտակուցի կայունացուցիչ և Rubella IgM-ի հիբրիդային մոնոկլոնալ հակամարմիններ(human): Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | հատ | 235000 | 470000
44 | 33691420/516 | Rubella IgG ստուգիչ թեստ, ARCHITECT i1000 | Rubella IgG կոնտրոլ՝ նախատեսված ARCHITECT i1000 սարքավորման համար։ 3 սրվակ (յուրաքանչյուրը 8,0 մլ)։ Պահպանիչներ՝ նատրիումի ազիդ և ProClin 950։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | լրակազմ | 115000 | 230000
45 | 33691420/517 | Rubella IgG կալիբրատոր, ARCHITECT i1000 | Rubella IgG կալիբրատոր՝ նախատեսված ARCHITECT i1000 սարքավորման համար։ 6 սրվակ (յուրաքանչյուրը 4,0 մլ)։ Calibrator A-ն պարունակում է մարդու պլազմա սպիտակուցի (ոչխարի) կայունացուցիչով: Կալիբրատորները B-F պարունակում են մարդու պլազմա (ռեակտիվ anti-Rubella IgG) սպիտակուցային (ոչխարի) կայունացուցիչով: Պահպանիչներ՝ նատրիումի ազիդ և ProClin 950։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | լրակազմ | 131000 | 262000
46 | 33691411/501 | Ֆենոլֆթալեին | Ֆենոլֆթալեին, սպիտակ բյուրեղային փոշի։ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: | 0.16 | կգ | 100000 | 16000
47 | 33691411/502 | Բենզիդին | Բենզիդին, փոշի դեղնավուն։ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: | 0.02 | կգ | 15500000 | 310000
48 | 33691411/503 | Ռոմանովսկու գիմզա, փոշի ներկ | Ռոմանովսկու գիմզա, փոշի ներկ։ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: | 0.25 | կգ | 2000000 | 500000
49 | 33691411/504 | Էոզին մեթիլեն կապույտ ըստ Մայ-Գրունվալդի (չոր) | Էոզին մեթիլեն կապույտ ըստ Մայ-Գրունվալդի (չոր), փոշենման զանգված։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 0.1 | կգ | 4400000 | 440000
50 | 33691420/518 | Սիդերոբլաստների և սիդերոցիտների հայտնաբերման թեստ-հավաքածու | Ռեագենտների հավաքածու՝ նախատեսված սիդերոբլաստների և սիդերոցիտների ցիտոքիմիական հայտնաբերման համար: IVD, 100 թեստ։ | 1 | լրակազմ | 50000 | 50000
51 | 33691160/528 | Բարիումի սուլֆատ | Բարիումի սուլֆատ, ռենտգենոսկոպիկ հետազոտությունների համար, փոշի, 100գ փաթեթավորմամբ։ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: | 30 | հատ | 600 | 18000
52 | 33691420/519 | Տրիպկազ-սոյային ագար 3P, ճառագայթված, չեզոքացուցիչներով | TSA 3P irradiated with Neutralizers 4 hour under laminar flow validated։ Սննդային միջավայր, տրիպտիկ սոյայի ագար «մաքուր տարածքներում» մակերեսների մանրէաբանական մոնիտորինգի համար: Ճառագայթված: Ֆորմատ՝ 1 տուփում 20 հատ: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: | 5 | լրակազմ | 36000 | 180000
53 | 33691160/529 | Գելասպան լուծույթ 4% | Ժելատին (40 գ/լ) պարունակող լուծույթ, ստերիլ: 1 պարկում՝ 500 մլ /կամ ավելի քիչ/։ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: | 5 | հատ | 35000 | 175000
54 | 33691160/530 | Դեքստրան 40, 10% լուծույթ | Միջավայր կրիոսառեցված բջիջների լվացման համար: Դեքստրան 40-ի 10% լուծույթ 0.9% նատրիումի քլորիդի մեջ: Առանց շիճուկի, առանց պրոտեինի, ստերիլ: 1 ֆլակոնում կամ պարկում՝ 250 մլ: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: | 5 | հատ | 100000 | 500000
55 | 33191310/503 | Մեզի ստերիլ փորձանոթ | Գլանաձև պլաստմասե ստերիլ փորձանոթ, տրամագիծը 16-17մմ, երկարությունը 100 մմ, ծավալը 10-12 մլ, որը նախատեսված է UF-4000+UC-3500 վերլուծիչների համար։ Ֆորմատ` 1 հատ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: | 12000 | հատ | 150 | 1800000
56 | 33691160/531 | Anti-M Polyclonal / Monoclonal | Ֆորմատ՝ 2 մլ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 3 | հատ | 21000 | 63000
57 | 33691160/532 | Anti-Fya Monoclonal | Ֆորմատ՝ 2 մլ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 3 | հատ | 24000 | 72000
58 | 33691160/533 | Anti-lua | Ֆորմատ՝ 2 մլ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 3 | հատ | 87000 | 261000
59 | 33691160/534 | Anti-lub Polyclonal | Ֆորմատ՝ 2 մլ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 3 | հատ | 93000 | 279000
60 | 33691160/535 | Anti-P1 Monoclonal | Ֆորմատ՝ 2 մլ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 3 | հատ | 17000 | 51000
61 | 33691160/536 | Anti-Lea Monoclonal | Ֆորմատ՝ 2 մլ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 3 | հատ | 19500 | 58500
62 | 33691160/537 | Anti-Leb Monoclonal | Ֆորմատ՝ 2 մլ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 3 | հատ | 24000 | 72000
63 | 33691411/505 | Բորաթթու | Սպիտակ փոշի՝ 50 կամ 100 գրամանոց տարաներով։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 0.5 | կգ | 1500 | 750
64 | 33691410/501 | Վազելինի յուղ | Դեղնավուն հեղուկ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 0.5 | լ | 4000 | 2000
65 | 33691160/538 | Ալբումինի որոշման թեստ - հավաքածու | Մեթոդ՝ կոլորիմետրիկ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ «Հատ» չափման միավորը համարժեք է «Թեստ» չափման միավորին, գնային առաջարկները ներկայացնել 1 թեստի (1 որոշման) համար | 2000 | հատ | 25 | 50000
66 | 33691160/539 | ԱՍԼՕ /Անտիստրեպտոլիզին Օ/-ի որոշման տեստ հավաքածու | Մեթոդ՝ լատեքս ագլյուտինացիա։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ «Հատ» չափման միավորը համարժեք է «Թեստ» չափման միավորին, գնային առաջարկները ներկայացնել 1 թեստի (1 որոշման) համար | 1400 | հատ | 55 | 77000
67 | 33691160/540 | Գամմա-գլյուտամիլտրանսպեպտիդազայի որոշման թեստ - հավաքածու | Մեթոդ՝ կոլորիմետրիկ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ «Հատ» չափման միավորը համարժեք է «Թեստ» չափման միավորին, գնային առաջարկները ներկայացնել 1 թեստի (1 որոշման) համար | 1000 | հատ | 110 | 110000
68 | 33691160/541 | Ռևմատոիդային ֆակտորների որոշման թեստ-հավաքածու | Մեթոդ՝ լատեքսային ագլյուտինացիա։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ «Հատ» չափման միավորը համարժեք է «Թեստ» չափման միավորին, գնային առաջարկները ներկայացնել 1 թեստի (1 որոշման) համար | 1400 | հատ | 55 | 77000
69 | 33691160/542 | Բրուցելյոզի որոշման թեստ- հավաքածու | Մեթոդ՝ ագլյուտինացիա։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ «Հատ» չափման միավորը համարժեք է «Թեստ» չափման միավորին, գնային առաջարկները ներկայացնել 1 թեստի (1 որոշման) համար։ | 20000 | հատ | 60 | 1200000
70 | 33691160/543 | Տրեպոնեմա պալիդումի (Սիֆիլիս) IgG-ի և IgM-ի որոշման թեստ-հավաքածու | Մեթոդ՝ իմունոֆերմենտային անալիզ: Ինկուբացիոն ժամանակը 30 րոպե 37ºC: Փորձանյութը` շիճուկ, պլազմա: TMB 450nm: Հավաքածուն պետք է պարունակի ծայրակալներ և նոսրացման տարա: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի, ISO9001 առկայություն։ «Հատ» չափման միավորը համարժեք է «Թեստ» չափման միավորին, գնային առաջարկները ներկայացնել 1 թեստի (1 որոշման) համար ։ | 9600 | հատ | 160 | 1536000
71 | 33691160/544 | Հեպատիտ C-ի որոշման թեստ-հավաքածու | Մեթոդ՝ իմունոֆերմենտային անալիզ: Ինկուբացիոն ժամանակը 30 րոպե 37ºC թափահարիչով+ 30 րոպե 37ºC+20 րոպե 18-25ºC: Փորձանյութը` շիճուկ, պլազմա: TMB 450nm: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի, ISO9001 առկայություն։ «Հատ» չափման միավորը համարժեք է «Թեստ» չափման միավորին, գնային առաջարկները ներկայացնել 1 թեստի (1 որոշման) համար ։ | 9600 | հատ | 160 | 1536000
72 | 33691160/545 | ՄԻԱՎ 1+2 վիրուսի նկատմամբ հակամարմինների և հակածնի որոշման թեստ-հավաքածու | Նախատեսված է արյան պլազմայում և արյան շիճուկում ՄԻԱՎ-ի p-24 հակածնի, ՄԻԱՎ 1-ի և ՄԻԱՎ 2-ի հակամարմինների հայտնաբերման համար։ Մեթոդ՝ իմունոֆերմենտային անալիզ: Ինկուբացիոն ժամանակը 40 րոպե 37ºC, թափահարիչով 30 րոպե 18-25ºC: Փորձանյութը` շիճուկ, պլազմա: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի, ISO9001 առկայություն։ «Հատ» չափման միավորը համարժեք է «Թեստ» չափման միավորին, գնային առաջարկները ներկայացնել 1 թեստի (1 որոշման) համար ։ | 9600 | հատ | 230 | 2208000
73 | 33691160/546 | ԴՆԹ չափիչ- DNA Ladder 1 kb | ԴՆԹ չափիչ- DNA Ladder 1 kb, կազմված է ԴՆԹ-ի ֆրագմենտներից 250-10000 Զ.Ն.: Ֆրագմենտները ունեն բարձր կոնցենտրացիա և հեշտությամբ նույնականացվում են գելի վրա: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | հատ | 55000 | 110000
74 | 33691160/547 | Տրիս-ացետատային էլեկտրոդային բուֆեր | Տրիս-ացետատային էլեկտրոդային բուֆերը նախատեսված է ագարոզային և պոլիակրիլամիդային գելերի պատրաստման համար, նուկլեինաթթուների երկար ֆրագմենտների բաժանման համար: Հեղուկ, ծավալը 1լ, 50X կոնցենտրիկ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 4 | հատ | 53000 | 212000
75 | 33691420/520 | BSA (խոշոր եղջերավոր անասունի շճային ալբումին) | Խոշոր եղջերավոր անասունի շճային ալբումին, սպիտակուցի պարունակությունը 99% ոչ պակաս,բաց դեղին լիոֆիլիզացված փոշի, рН-6,5-7,5(2% ջրային լուծույթում), 25գ տարայում: | 3 | լրակազմ | 14000 | 42000
76 | 33691160/548 | Էլաստիկ սոսինձ | Էլաստիկ սոսինձ գրաֆիկական դիզայնի և արհեստագործական օգտագործման համար: Սոսնձում է թուղթ, ստվարաթուղթ, մածուկ տախտակ, պլաստիկ թաղանթ և այլ ճկուն նյութեր: Ոչ մշտական ​​կամ մշտական ​​ամրագրման համար: Սոսնձված մասերը չեն դեֆորմացվում: Բնական կաուչուկի և օրգանական լուծիչների հիման վրա: Լաբորատորիայում օգտագործվում է ծածկապակին առարկայական ապակուն ամրացնելու համար: Առանց թթու: 125 գրամ: Եվրոպական արտադրության: | 2 | հատ | 10000 | 20000
77 | 33691160/549 | Կոլցեմիդի լուծույթ | Կոլցեմիդ լուծված Հանքսի բալանսավորված աղային լուծույթում (HBSS), 10µg/ml։ Նախատեսված է միտոզի փուլում մետաֆազային իլիկի խաթարման համար: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: Պարունակությունը 10մլ: | 10 | հատ | 26000 | 260000
78 | 33691160/550 | Քրոմոսոմ Synchro M հավաքածու | Քրոմոսոմ Synchro M հավաքածուն նախատեսված է ոսկրածուծի բջիջների բջջային ցիկլի սինխրոնիզացիայի համար: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | հատ | 70000 | 140000
79 | 33691160/551 | Միջավայր ոսկրածուծի բջիջների աճեցման համար | MarrowPrime, Complete Bone Marrow M-CE marked: Պարունակում է MEM-Alpha, գենտամիցին, FBS, L-glutamine, աճի ֆակտորներ, հորմոններ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 6 | հատ | 80000 | 480000
80 | 33691160/552 | PHA-M (Phytohemagglutinin M) | PHA-M (Phytohemagglutinin M)-կարմիր լոբուց (Phaseolus vulgaris) անջատված լեկտին, որն օգտագործվում է լիմֆոցիտների կուլտուրաներում բջիջների պրոլիֆերացիայի խթանման համար, ստերիլ, նախատեսված in vitro ախտորոշման համար: | 4 | հատ | 53000 | 212000
81 | 33691420/521 | ABO-Rh/Reverse | ABO համակարգի և Rh (D) հակածինների, ինչպես նաև արյան խմբի և հսկողության ակնկալվող հակամարմինների որոշում։ Ագլյուտինացիայի վրա հիմնված կասետ՝ ապակյա միկրոսֆերաների կիրառմամբ BioVue ORTO Workstation սարքով։ Բաղադրությունը՝ Anti-A. հակա-մոնոկլոնալ հակամարմինների խառնուրդ (IgM, կլոններ MHO4) և 3D3), Anti-B: Anti-B մոնոկլոնալ հակամարմինների խառնուրդ (IgM, clones NB10.5A5 և NB1.19), Anti-B: Anti-B մոնոկլոնալ հակամարմինների խառնուրդ (IgM, clones NB10.5A5 և NB1.19), Anti-B: Anti-B մոնոկլոնալ հակամարմինների խառնուրդ (IgM, clones NB10.5A5 և NB1.19)։ Կասետային թեստերի քանակը 1: Տուփում 400 կասետ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ Ապրանքը մատակարարման պահին պետք է ունենա ընհանուր պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ը։ | 47 | լրակազմ | 526000 | 24722000
82 | 33691420/522 | Rh/K (ֆենոտիպավորում) | Rh համակարգի հակածինների և Kell որոշում ապակյա միկրոսֆերաների կիրառմամբ BioVue ORTO Workstation սարքով։ Բաղադրությունը՝ Anti-C. Մոնոկլոնային հակամարմիններ Anti-C մարդկային (կլոն MS24), Anti-E: Anti-E մարդու մոնոկլոնային հակամարմիններ (կլոն C2), Anti-c. Հակա-c մոնոկլոնային հակամարմիններ (կլոն MS42), Anti-e. Մոնոկլոնալ հակամարմինների խառնուրդ Anti- e մուկ (clones MS16, MS21) և MS63) Anti-K. Հակա-K1 մոնոկլոնային հակամարմիններ (կլոն MS56)։ Վերահսկիչ. Ուժեղացուցիչ խառնուրդ։ Կասետային թեստերի քանակը 1: Տուփում 400 կասետ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ Ապրանքը մատակարարման պահին պետք է ունենա ընհանուր պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ը։ | 20 | լրակազմ | 1210000 | 24200000
83 | 33691160/553 | SSO Class I A տիպավորման հավաք | SSO Class I A տիպավորման հավաք՝ նախատեսված LABScan 3D անալիզատորի միջոցով SSO Class I A տիպավորման համար մարդու շիճուկում։ Նախատեսված է in-vitro ախտորոշման (IVD) համար։ Թեստերի քանակը՝ 20: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 2 | հատ | 987000 | 1974000
84 | 33691160/554 | SSO Class I B տիպավորման հավաք | SSO Class I B տիպավորման հավաք՝ նախատեսված LABScan 3D անալիզատորի միջոցով SSO Class I B տիպավորման համար մարդու շիճուկում։ Նախատեսված է in-vitro ախտորոշման (IVD) համար։ Թեստերի քանակը՝ 20։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 2 | հատ | 987000 | 1974000
85 | 33691160/555 | SSO Class I C տիպավորման հավաք | SSO Class I C տիպավորման հավաք՝ նախատեսված LABScan 3D անալիզատորի միջոցով SSO Class I C տիպավորման համար մարդու շիճուկում։ Նախատեսված է in-vitro ախտորոշման (IVD) համար։ Թեստերի քանակը՝ 20։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 2 | հատ | 987000 | 1974000
86 | 33691160/556 | SSO Class II DPA1/DPB1 տիպավորման հավաք | SSO Class II DPA1/DPB1 տիպավորման հավաք՝ նախատեսված LABScan 3D անալիզատորի միջոցով SSO Class II DPA1/DPB1 տիպավորման համար մարդու շիճուկում։ Նախատեսված է in-vitro ախտորոշման (IVD) համար։ Թեստերի քանակը՝ 20։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 2 | հատ | 987000 | 1974000
87 | 33691160/557 | SSO Class II DRB1 տիպավորման հավաք | SSO Class II DRB1 տիպավորման հավաք՝ նախատեսված LABScan 3D անալիզատորի միջոցով SSO Class II DRB1 տիպավորման համար մարդու շիճուկում։ Նախատեսված է in-vitro ախտորոշման (IVD) համար։ Թեստերի քանակը՝ 20։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 2 | հատ | 987000 | 1974000
88 | 33141211/515 | STA Compact MAX-ի համար նախատեսված մալուխների խցիկի ջերմաստիճանային զոնդ | STA Compact MAX-ի համար նախատեսված մալուխների խցիկի ջերմաստիճանային զոնդ։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ Տեղադրումը երաշխավորված մասնագետների կողմից։ | 1 | հատ | 148000 | 148000
Մատակարարման ժամկետները՝ Ապրանքի/ների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է՝ սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը ստանալու պահից հաշված 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան, ընդ որում առաջին փուլի՝ պատվերի մատակարարման ժամկետը 20 օրացուցային օր է: Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով)։ Մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում գնորդի կողմից ըստ պայմանագրի և համաձայնագրի չպատվիրված ապրանքացանկի մասով գործում է օրենքի 37-րդ հոդվածի 2-րդ կետը։
Սույն հավելվածում նշված ապրանքները պայմանագրի կատարման փուլում Գնորդին հանձնելու պահին պետք է ունենան որակի սերտիֆիկատ, եթե դա կիրառելի է տվյալ ապրանքի համար: Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:
Ապրանքը մատակարարման պահին պետք է ունենա ընդհանուր պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն, եթե տեխնիկական բնութագրով այլ բան նախատեսված չէ։ Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված: Գործարանային փաթեթավորումը պարտադրիր է: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը մինչև Պատվիրատուի դեղատուն իրականացնում է մատակարարը։
|  | Պատասխանատու ստորաբաժանման անդամ | [5 empty] | . | . | .

## RUS
N | CPV | Название | Технические характеристики | Количество | Единица измерения | Цена за единицу товара | Цена покупки
1 | 33691162/605 | Тест-кассета Cobas C311 для определения уровня мочевой кислоты | Тест-кассета для определения уровня мочевой кислоты (Uric Acid, cobas Integra, cobas c) для анализаторов Cobas Integra и Cobas C311. Формат: 400 тестов. Образец для анализа: сыворотка крови. Наличие товарного знака, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. Только для диагностики in vitro. | 50 | шт | 13000 | 650000 | 1056000 |  | 21120
2 | 33691162/606 | Cobas C311 SMS | Для анализатора SMS Cobas C311. Формат: 50 мл. Обязательным условием для участника является предоставление гарантийного письма на продукт/продукты от производителя или его представителя, либо сертификатов соответствия, предоставленных производителем на этапе исполнения договора. Только для диагностики in vitro. | 70 | шт | 8000 | 560000 | 644000 |  | 9200
3 | 33691162/607 | Галогенная лампа Cobas C311, комплект галогенных ламп, 12 В/50 Вт. | Галогенная лампа Cobas c311 50 В. Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма на изделие/изделия от производителя или его представителя, либо сертификатов соответствия, предоставленных производителем на этапе исполнения договора. | 25 | шт | 160000 | 4000000 | 6450000 |  | 258000
4 | 33691420/506 | Аммиак/этанол/CO₂ Калибратор NH3/ETH/CO2, Cobas C311 | Калибратор для аммиака/этанола/угарного газа₂Для анализаторов Cobas Integra и Cobas C311. Формат: 2x4 мл. Обязательным условием для участника является предоставление гарантийного письма на продукт/продукты от производителя или его представителя, либо сертификатов соответствия, предоставленных производителем на этапе исполнения договора. Только для диагностики in vitro. | 3 | комплект | 30000 | 90000 | 112320 |  | 37440
5 | 33691420/507 | Аммиак/этанол/CO₂ контроль нормальный NH3/ETH/CO2 Контроль N, Cobas C311 | Аммиак/этанол/CO₂Контрольный раствор N для анализаторов Cobas Integra и Cobas C311. Контрольная жидкость. Формат: 5 x 4 мл. Обязательным условием для участника является предоставление гарантийного письма на продукт/продукты от производителя или его представителя, либо сертификатов соответствия, предоставленных производителем на этапе исполнения договора. Только для диагностики in vitro. | 3 | комплект | 32000 | 96000 | 99120 |  | 33040
6 | 33691420/508 | Аммиак/этанол/CO₂ Контроль патологии NH3/ETH/CO2 Контроль A, Cobas C311 | Аммиак/этанол/CO₂Контрольный раствор A для анализаторов Cobas Integra и Cobas C311. Контрольная жидкость. Формат: 5 x 4 мл. Обязательным условием для участника является предоставление гарантийного письма на продукт/продукты от производителя или его представителя, либо сертификатов соответствия, предоставленных производителем на этапе исполнения договора. Только для диагностики in vitro. | 3 | комплект | 32000 | 96000 | 99120 |  | 33040
7 | 33691162/608 | Набор для определения амилазы в поджелудочной железе Cobas C311 | Набор для определения α-амилазы (панкреатической) для анализаторов cobas Integra и cobas c311 (Alpha-amylase Pancreatic, cobas Integra, cobas c). Формат: 200 тестов. Образец для анализа: сыворотка крови. Обязательным условием для участника на этапе исполнения договора является предоставление гарантийного письма на продукт/продукты от производителя или его представителя, либо сертификатов соответствия, предоставленных производителем. Только для диагностики in vitro. | 10 | шт | 22000 | 220000 | 262400 |  | 26240
8 | 33691420/509 | Реакционные кюветы, набор ячеек cobas C311 | Реакционные кюветы для прибора Cobas C311. Формат: 3x6 сегментов/шт. Обязательным условием для участника является предоставление гарантийного письма на изделие/изделия от производителя или его представителя, либо сертификатов соответствия, предоставленных производителем на этапе исполнения договора. Только для диагностики in vitro. | 10 | комплект | 270000 | 2700000 | 4233600 |  | 423360
9 | 33691420/510 | Preciset RF для биохимического анализа Cobas C311 | Анализатор Cobas C311 PrecisetRF: Формат: 5 x 1 мл в коробке. Обязательным условием для участника является предоставление гарантийного письма на продукт/продукты от производителя или его представителя, либо сертификатов соответствия, предоставленных производителем на этапе исполнения договора. Только для диагностики in vitro. | 10 | комплект | 30000 | 300000 | 340000 |  | 34000
10 | 33691420/511 | Presicontrol RF для анализатора Cobas C311 | Контрольная жидкость Precicontrol RF: для анализаторов Cobas Integra и Cobas C311. Формат: Уровень 1: 2 x 1 мл, Уровень 2: 2 x 1 мл/каждая. Обязательным условием для участника является предоставление гарантийного письма на продукт/продукты от производителя или его представителя, либо сертификатов соответствия, предоставленных производителем на этапе исполнения договора. Только для диагностики in vitro. | 4 | комплект | 40000 | 160000 | 192000 |  | 48000
11 | 33691162/609 | Набор для определения альбумина cobas c303 | Набор для определения альбумина (Альбумин, упаковка C, зеленая), предназначен для анализатора COBAS C303. Оригинал: Формат: 750 тестов в коробке/штука. Образец для анализа: сыворотка крови. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Только для диагностики in vitro: Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма на продукт/продукты от производителя или его представителя, либо сертификатов соответствия, предоставленных производителем на этапе исполнения договора. | 50 | шт | 22000 | 1100000 | 1464400 |  | 29288
12 | 33691162/610 | Тест-набор для определения альфа-амилазы Cobas C303 | Набор для определения альфа-амилазы (Amyl, c pack green), предназначенный для анализатора cobas c303. Оригинал: Формат: 750 тестов в коробке/штука. Образец для анализа: сыворотка крови. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Только для диагностики in vitro: Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма на продукт/продукты от производителя или его представителя, либо сертификатов соответствия, предоставленных производителем на этапе исполнения договора. | 50 | шт | 70000 | 3500000 | 4443600 |  | 88872
13 | 33691162/611 | Набор для определения кальция COBAS C303 | Набор для определения кальция (Calcium, c pack green), предназначенный для анализатора cobas c303. Оригинал: Формат: 1500 тестов в коробке/штуке. Образец для анализа: сыворотка крови. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Только для диагностики in vitro: Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма на продукт/продукты от производителя или его представителя, либо сертификатов соответствия, предоставленных производителем на этапе исполнения договора. | 40 | шт | 40000 | 1600000 | 2257920 |  | 56448
14 | 33691162/612 | Набор для количественного определения С-реактивного белка cobas c303 | Набор для количественного определения С-реактивного белка (CRP quantitative, c pack green), предназначенный для анализатора cobas c303. Оригинал: Формат: 500 тестов в коробке/штука. Образец для анализа: сыворотка крови. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Только для диагностики in vitro: Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма на продукт/продукты от производителя или его представителя, либо сертификатов соответствия, предоставленных производителем на этапе исполнения договора. | 90 | шт | 125000 | 11250000 | 17328240 |  | 192536
15 | 33691162/613 | Набор для определения содержания железа в крови COBAS C303 | Набор для определения железа (железо, упаковка зеленого цвета) предназначен для анализатора COBAS C303. Оригинал: Формат: 700 тестов в коробке/штука. Образец для анализа: сыворотка крови. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Только для диагностики in vitro: Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма на продукт/продукты от производителя или его представителя, либо сертификатов соответствия, предоставленных производителем на этапе исполнения договора. | 10 | шт | 30000 | 300000 | 442560 |  | 44256
16 | 33691162/614 | Тест-набор для определения лактатдегидрогеназы cobas c303 | Набор для определения лактатдегидрогеназы (ЛДГ, c pack green), предназначенный для анализатора cobas c303. Оригинал: Формат: 850 тестов в коробке/штука. Образец для анализа: сыворотка крови. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Только для диагностики in vitro: Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма на продукт/продукты от производителя или его представителя, либо сертификатов соответствия, предоставленных производителем на этапе исполнения договора. | 50 | шт | 30000 | 1500000 | 2227600 |  | 44552
17 | 33691162/615 | Набор для определения липопротеинов низкой плотности cobas c303 | Набор для определения липопротеинов низкой плотности (ЛПНП, c pack green) для анализатора cobas c303. Оригинал: Формат: 600 тестов в коробке/штука. Образец для анализа: сыворотка крови. Новый, неиспользованный, в оригинальной упаковке. Только для диагностики in vitro: Обязательным условием для выполнения договора является предоставление участником гарантийного письма на продукт/продукты от производителя или его представителя, либо сертификатов соответствия, предоставленных производителем. | 5 | шт | 110000 | 550000 | 1068960 |  | 213792
18 | 33691162/616 | Набор для определения липазы cobas c303 | Набор для определения липазы (LIPC, c pack green), предназначенный для анализатора cobas c303. Оригинал: Формат: 200 тестов в коробке/штука. Образец для анализа: сыворотка крови. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Только для диагностики in vitro: Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма на продукт/продукты от производителя или его представителя, либо сертификатов соответствия, предоставленных производителем на этапе исполнения договора. | 50 | шт | 18000 | 900000 | 1042800 |  | 20856
19 | 33691162/617 | Набор для определения содержания магния Cobas C303 | Набор для определения магния (MG, c pack green), предназначенный для анализатора cobas c303. Оригинал: Формат: 690 тестов в коробке/штука. Образец для анализа: сыворотка крови. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Только для диагностики in vitro: Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма на продукт/продукты от производителя или его представителя, либо сертификатов соответствия, предоставленных производителем на этапе исполнения договора. | 50 | шт | 22000 | 1100000 | 1516000 |  | 30320
20 | 33691162/618 | Набор для анализа уровня мочевой кислоты Cobas C303 | Набор для анализа мочевой кислоты (UA, c pack green), предназначенный для анализатора cobas c303. Оригинал: Формат: 1300 тестов в коробке/штуцере. Образец для анализа: сыворотка крови. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Только для диагностики in vitro: Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма на продукт/продукты от производителя или его представителя, либо сертификатов соответствия, предоставленных производителем на этапе исполнения договора. | 30 | шт | 46000 | 1380000 | 2391840 |  | 79728
21 | 33691162/619 | Набор для определения общего белка cobas c303 | Набор для определения общего белка (TP, c pack green), предназначенный для анализатора cobas c303. Оригинал: Формат: 1050 тестов в коробке/штуцере. Образец для анализа: сыворотка крови. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Только для диагностики in vitro: Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма на продукт/продукты от производителя или его представителя, либо сертификатов соответствия, предоставленных производителем на этапе исполнения договора. | 50 | шт | 18000 | 900000 | 1112000 |  | 22240
22 | 33691162/620 | Набор для определения аланин-аминотрансферазы cobas c303 | Набор для определения аланин-аминотрансферазы (АЛТ, c pack green), предназначенный для анализатора cobas c303. Оригинал: Формат: 450 тестов в коробке/штука. Образец для анализа: сыворотка крови. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Только для диагностики in vitro: Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма на продукт/продукты от производителя или его представителя, либо сертификатов соответствия, предоставленных производителем на этапе исполнения договора. | 70 | шт | 15000 | 1050000 |  |  | 0
23 | 33691162/621 | Набор для определения аспартатаминотрансферазы Cobas C303 | Набор для определения аспартатаминотрансферазы (AST, c pack green), предназначенный для анализатора cobas c303. Оригинал: Формат: 500 тестов в коробке/штука. Образец для анализа: сыворотка крови. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Только для диагностики in vitro: Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма на продукт/продукты от производителя или его представителя, либо сертификатов соответствия, предоставленных производителем на этапе исполнения договора. | 70 | шт | 15000 | 1050000 |  |  | 0
24 | 33691162/622 | Набор для определения уровня глюкозы Cobas C303 | Набор для определения уровня глюкозы (GLUC, c pack green), предназначенный для анализатора cobas c303. Оригинал: Формат: 3300 тестов в коробке/штука. Образец для анализа: сыворотка крови. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Только для диагностики in vitro: Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма на продукт/продукты от производителя или его представителя, либо сертификатов соответствия, предоставленных производителем на этапе исполнения договора. | 20 | шт | 56000 | 1120000 | 1325920 |  | 66296
25 | 33691162/623 | Набор для определения креатинина Cobas C303 | Набор для определения креатинина (CREAJ, c pack green), предназначенный для анализатора cobas c303. Оригинал: Формат: 2500 тестов в коробке/штука. Образец для анализа: сыворотка крови. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Только для диагностики in vitro: Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма на продукт/продукты от производителя или его представителя, либо сертификатов соответствия, предоставленных производителем на этапе исполнения договора. | 35 | шт | 33000 | 1155000 | 1411480 |  | 40328
26 | 33691162/624 | Набор для определения общего билирубина cobas c303 | Набор для определения общего билирубина (BIL-T, c pack green), предназначенный для анализатора cobas c303. Оригинал: Формат: 1050 тестов в коробке/штуцере. Образец для анализа: сыворотка крови. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Только для диагностики in vitro: Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма на продукт/продукты от производителя или его представителя, либо сертификатов соответствия, предоставленных производителем на этапе исполнения договора. | 50 | шт | 37000 | 1850000 | 2980400 |  | 59608
27 | 33691162/625 | Тест-набор для определения гамма-глутамилтранспептидазы cobas c303 | Набор для определения гамма-глутамилтранспептидазы (ГГТ, c pack green), предназначенный для анализатора cobas c303. Оригинал: Формат: 400 тестов в коробке/штука. Образец для анализа: сыворотка крови. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Только для диагностики in vitro: Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма на продукт/продукты от производителя или его представителя, либо сертификатов соответствия, предоставленных производителем на этапе исполнения договора. | 30 | шт | 12000 | 360000 | 467040 |  | 15568
28 | 33691162/626 | Набор для определения ревматоидного фактора COBAS C303 | Набор для определения ревматоидного фактора (РФ, упаковка c, зеленая), предназначен для анализатора cobas c303. Оригинал: Формат: 400 тестов в коробке/штука. Образец для анализа: сыворотка крови. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Только для диагностики in vitro: Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма на продукт/продукты от производителя или его представителя, либо сертификатов соответствия, предоставленных производителем на этапе исполнения договора. | 10 | шт | 85000 | 850000 | 1271760 |  | 127176
29 | 33691162/627 | Набор для определения содержания фосфора COBAS C303 | Набор для определения фосфора (PHOS, c pack green), предназначенный для анализатора cobas c303. Оригинал: Формат: 750 тестов в коробке/штука. Образец для анализа: сыворотка крови. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Только для диагностики in vitro: Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма на продукт/продукты от производителя или его представителя, либо сертификатов соответствия, предоставленных производителем на этапе исполнения договора. | 8 | шт | 22000 | 176000 | 221568 |  | 27696
30 | 33691162/628 | Набор для определения триглицеридов Cobas C303 | Набор для определения триглицеридов (TRIG, c pack green), предназначенный для анализатора cobas c303. Оригинал: Формат: 1000 тестов в коробке/штуке. Образец для анализа: сыворотка крови. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Только для диагностики in vitro: Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма на продукт/продукты от производителя или его представителя, либо сертификатов соответствия, предоставленных производителем на этапе исполнения договора. | 10 | шт | 35000 | 350000 | 512880 |  | 51288
31 | 33691162/629 | Калибратор бета-2 микроглобулина cobas c303 | Калибратор бета-2 микроглобулина. Предназначен для анализатора COBAS C303. Формат: 2 x 1 мл. Оригинал: новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Только для диагностики in vitro: обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма на продукт/продукты от производителя или его представителя, либо сертификатов соответствия, предоставленных производителем на этапе исполнения договора. | 3 | шт | 23000 | 69000 |  |  | 0
32 | 33691162/630 | Контроль бета-2-микроглобулина cobas c303 | Контрольный раствор бета-2 микроглобулина. Предназначен для анализатора cobas c303. Формат: уровень 1 - 2 x 1 мл, уровень 2 - 2 x 1 мл. Оригинал: новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Только для диагностики in vitro: обязательным условием исполнения договора является предоставление участником гарантийного письма на продукт/продукты от производителя или его представителя, либо сертификатов соответствия, предоставленных производителем. | 3 | шт | 40000 | 120000 |  |  | 0
33 | 33691162/631 | Ecotergent c303, COBAS C PACK Green | Средство Ecotergent (ECO-D, c pack green) предназначено для анализатора cobas c303. Оригинал: Формат: 40 мл/штука. Новое, неиспользованное, в заводской упаковке. Только для диагностики in vitro: Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма на продукт/продукты от производителя или его представителя, либо сертификатов соответствия, предоставленных производителем на этапе исполнения договора. | 70 | шт | 12000 | 840000 | 1083600 |  | 15480
34 | 33691162/632 | Пиридоксальфосфат, COBAS C PACK GREEN, cobas c303 | Пиридоксальфосфат (PYP, c pack green) предназначен для анализатора cobas c303. Оригинал: Формат: 950 тестов/штука. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Только для диагностики in vitro: Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма на продукт/продукты от производителя или его представителя, либо сертификатов соответствия, предоставленных производителем на этапе исполнения договора. | 80 | шт | 12000 | 960000 |  |  | 0
35 | 33691162/633 | Реакционные кюветы cobas c303 | Предназначен для анализатора COBAS C303. Оригинальный. Формат: 24 сегмента в коробке. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Обязательным условием является предоставление участником гарантийного письма на изделие/изделия от производителя или его представителя, либо сертификатов соответствия, предоставленных производителем на этапе исполнения договора. | 15 | шт | 850000 | 12750000 | 12720000 |  | 848000
36 | 33691420/512 | Тромбопластин | Набор для определения содержания лития в тромбопластине для анализатора Helena C-4. Формат: 8 x 5 мл, 400 определений. Фирменный продукт. | 5 | комплект | 28000 | 140000 | 138000 |  | 27600
37 | 33691162/634 | Тест-набор для определения растворимых комплексов фибрин-мономер | Набор для определения растворимых комплексов фибрин-мономер в плазме крови, 100 определений. Торговая марка, сертификат происхождения. | 15 | шт | 90000 | 1350000 |  |  | 0
38 | 33691420/513 | Контрольный образец для тестирования на антитела к HBs II (Architect 1000SR) | Контрольный образец для тест-набора для определения антител к HBs II, предназначенный для анализатора иммуноферментного анализа Abbott Architect 1000SR. Формат: 2 x 8 мл. Наличие товарного знака, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 2 | комплект | 57000 | 114000 | 114000 |  | 57000
39 | 33691420/514 | Калибровочный комплект для определения параметров HBSAJ QUAL II (Architect 1000SR) | Калибровочный набор HBsAg QUAL II для анализатора ферментного иммуноанализа Abbott Architect 1000SR. Формат: 2 x 4 мл. Фирменное наименование, международные сертификаты контроля качества, выданные производителем. | 2 | комплект | 56000 | 112000 | 111600 |  | 55800
40 | 33691420/515 | Комплект для тестирования решений HBSAJ QUAL II Control (Architect 1000SR) | Контрольный тест-набор HBsAg QUAL II, предназначенный для анализатора ферментного иммуноанализа Abbott Architect 1000SR. Формат: 2 x 8 мл. Торговая марка, международные сертификаты контроля качества, выданные производителем. | 2 | комплект | 72000 | 144000 | 142560 |  | 71280
41 | 33691162/635 | Перегородка для промывочной чашки (Architect 1000SR) | Перегородка для промывочного стакана, разработанная для анализатора иммуноферментного анализа Abbott Architect 1000SR. Фирменное наименование, международные сертификаты контроля качества, выданные производителем. | 1 | шт | 144000 | 144000 | 144000 |  | 144000
42 | 33691162/636 | Калибратор IgM к краснухе, ARCHITECT i1000 | Калибратор IgM к краснухе для прибора ARCHITECT i1000. 1 флакон (объемом 4,0 мл). Калибратор содержит стабилизатор белков плазмы человека. Консерванты: азид натрия и ProClin 950. Наличие сертификата качества. | 2 | шт | 292000 | 584000 | 582000 |  | 291000
43 | 33691162/637 | Контрольный тест на антитела IgM к вирусу краснухи (контроль) ARCHITECT i1000 | Контрольный раствор IgM к вирусу краснухи для прибора ARCHITECT i1000, 2 флакона (по 4,0 мл каждый). Консерванты: азид натрия и ProClin. Отрицательный контрольный тест содержит стабилизатор белков плазмы человека, а положительный контрольный тест содержит стабилизатор белков плазмы человека и гибридные моноклональные антитела IgM к вирусу краснухи (человеческие). Наличие сертификата качества. | 2 | шт | 235000 | 470000 | 468000 |  | 234000
44 | 33691420/516 | Скрининговый тест на антитела IgG к краснухе, ARCHITECT i1000 | Контрольный образец IgG к краснухе для прибора ARCHITECT i1000. 3 флакона (по 8,0 мл каждый). Консерванты: азид натрия и ProClin 950. Сертификат качества предоставляется. | 2 | комплект | 115000 | 230000 | 225720 |  | 112860
45 | 33691420/517 | Калибратор IgG к краснухе, ARCHITECT i1000 | Калибратор антител IgG к краснухе для прибора ARCHITECT i1000. 6 флаконов (по 4,0 мл каждый). Калибратор A содержит плазму человека с белковым стабилизатором (овечьим). Калибраторы BF содержат плазму человека (реактивные антитела IgG к краснухе) с белковым стабилизатором (овечьим). Консерванты: азид натрия и ProClin 950. Сертификат качества предоставляется. | 2 | комплект | 131000 | 262000 | 261360 |  | 130680
46 | 33691411/501 | Фенолфталеин | Фенолфталеин, белый кристаллический порошок. Наличие сертификатов качества. | 0.16 | կգ | 100000 | 16000 |  |  | 0
47 | 33691411/502 | Бензидин | Бензидин, желтоватый порошок. Наличие сертификатов качества. | 0.02 | կգ | 15500000 | 310000 |  |  | 0
48 | 33691411/503 | Романовский Гимза, порошковое пятно | Романовский Гимза, порошковая краска. Наличие сертификатов качества. | 0.25 | կգ | 2000000 | 500000 | 480000 |  | 1920000
49 | 33691411/504 | Эозин метиленовый синий по методу Май-Грюнвальда (в сухом виде) | Эозин метиленовый синий по методу Май-Грюнвальда (сухой), порошкообразная масса. Наличие сертификата качества. | 0.1 | կգ | 4400000 | 440000 | 439992 |  | 4399920
50 | 33691420/518 | Набор для определения сидеробластов и сидероцитов | Набор реагентов для цитохимического определения сидеробластов и сидероцитов. Для диагностики in vitro, 100 тестов. | 1 | комплект | 50000 | 50000 |  |  | 0
51 | 33691160/528 | сульфат бария | Сульфат бария для рентгенологических исследований, порошок, упаковка 100 г. Наличие сертификатов качества. | 30 | шт | 600 | 18000 |  |  | 0
52 | 33691420/519 | Трипказе-соевый агар 3P, облученный, с нейтрализаторами | Триптический соевый агар TSA 3P, облученный нейтрализаторами в течение 4 часов в ламинарном потоке, прошедший валидацию. Используется для микробиологического мониторинга поверхностей в «чистых зонах». Облученный. Формат: 20 штук в 1 коробке. Наличие сертификатов качества. | 5 | комплект | 36000 | 180000 |  |  | 0
53 | 33691160/529 | Раствор для уничтожения геля 4% | Стерильный раствор желатина (40 г/л). 1 пакет: 500 мл /или меньше/. Наличие сертификатов качества. | 5 | шт | 35000 | 175000 |  |  | 0
54 | 33691160/530 | Декстран 40, 10% раствор | Питательная среда для промывания криоконсервированных клеток. 10% раствор декстрана 40 в 0,9% растворе хлорида натрия. Не содержит сыворотки, белков, стерильна. 1 флакон или пакет объемом 250 мл. Наличие сертификатов качества. | 5 | шт | 100000 | 500000 |  |  | 0
55 | 33191310/503 | Стерильная пробирка для анализа мочи | Цилиндрическая пластиковая стерильная пробирка, диаметр 16-17 мм, длина 100 мм, объем 10-12 мл, предназначена для анализаторов UF-4000+UC-3500. Формат: 1 шт. Фирменная. | 12000 | шт | 150 | 1800000 |  |  | 0
56 | 33691160/531 | Анти-М поликлональные / моноклональные | Формат: 2 мл. Наличие товарного знака, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 3 | шт | 21000 | 63000 | 60696 |  | 20232
57 | 33691160/532 | Моноклональное антитело против Fya | Формат: 2 мл. Наличие товарного знака, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 3 | шт | 24000 | 72000 | 72000 |  | 24000
58 | 33691160/533 | Анти-луа | Формат: 2 мл. Наличие товарного знака, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 3 | шт | 87000 | 261000 | 259200 |  | 86400
59 | 33691160/534 | Антилуб поликлональные | Формат: 2 мл. Наличие товарного знака, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 3 | шт | 93000 | 279000 | 277200 |  | 92400
60 | 33691160/535 | Моноклональное антитело против P1 | Формат: 2 мл. Наличие товарного знака, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 3 | шт | 17000 | 51000 | 50400 |  | 16800
61 | 33691160/536 | Антиличиночные моноклональные антитела | Формат: 2 мл. Наличие товарного знака, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 3 | шт | 19500 | 58500 | 57600 |  | 19200
62 | 33691160/537 | Анти-Leb моноклональные антитела | Формат: 2 мл. Наличие товарного знака, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 3 | шт | 24000 | 72000 | 72000 |  | 24000
63 | 33691411/505 | борная кислота | Белый порошок в контейнерах по 50 или 100 грамм. Наличие товарного знака и международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 0.5 | կգ | 1500 | 750 |  |  | 0
64 | 33691410/501 | Вазелиновое масло | Жидкость желтоватого цвета. Наличие товарного знака и международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 0.5 | լ | 4000 | 2000 |  |  | 0
65 | 33691160/538 | набор для определения альбумина | Метод: колориметрический. Наличие товарного знака и международных сертификатов контроля качества, выданных производителем.Единица измерения «Штука» эквивалентна единице измерения «Тест». Предложения по цене принимаются за 1 тест (1 решение). | 2000 | шт | 25 | 50000 | 43200 |  | 21.6
66 | 33691160/539 | Тест-набор на антистрептолизин О (ASLO) | Метод: латексная агглютинация. Наличие товарного знака и международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. Единица измерения «Штука» эквивалентна единице измерения «Тест». Предложения по цене принимаются за 1 тест (1 решение). | 1400 | шт | 55 | 77000 | 75264 |  | 53.76
67 | 33691160/540 | набор для определения гамма-глутамилтранспептидазы | Метод: колориметрический. Наличие товарного знака и международных сертификатов контроля качества, выданных производителем.Единица измерения «Штука» эквивалентна единице измерения «Тест». Предложения по цене принимаются за 1 тест (1 решение). | 1000 | шт | 110 | 110000 | 105600 |  | 105.6
68 | 33691160/541 | набор для определения ревматоидного фактора | Метод: латексная агглютинация. Наличие товарного знака и международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. Единица измерения «Штука» эквивалентна единице измерения «Тест». Предложения по цене принимаются за 1 тест (1 решение). | 1400 | шт | 55 | 77000 | 75264 |  | 53.76
69 | 33691160/542 | набор для тестирования на бруцеллез | Метод: агглютинация. Наличие товарного знака и международных сертификатов контроля качества, выданных производителем.Единица измерения «штука» эквивалентна единице измерения «тест»; предложения по цене принимаются за 1 тест (1 решение). | 20000 | шт | 60 | 1200000 | 1152000 |  | 57.6
70 | 33691160/543 | Тест-набор для определения антител IgG и IgM к Treponema pallidum (сифилис). | Метод: иммуноферментный анализ. Время инкубации: 30 минут при 37ºC. Тестируемый материал: сыворотка, плазма. TMB 450 нм. В комплект должны входить наконечники и контейнер для разведения. Наличие товарного знака, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, ISO9001.Единица измерения «Штука» эквивалентна единице измерения «Тест». Предложения по цене принимаются за 1 тест (1 решение). | 9600 | шт | 160 | 1536000 | 1479168 |  | 154.08
71 | 33691160/544 | набор для тестирования на гепатит С | Метод: иммуноферментный анализ. Время инкубации: 30 минут при 37ºC с шейкером + 30 минут при 37ºC + 20 минут при 18-25ºC. Тестируемый материал: сыворотка, плазма. TMB 450 нм. Наличие товарного знака, международные сертификаты контроля качества, выданные производителем, ISO9001.Единица измерения «Штука» эквивалентна единице измерения «Тест». Предложения по цене принимаются за 1 тест (1 решение). | 9600 | шт | 160 | 1536000 | 1479168 |  | 154.08
72 | 33691160/545 | Набор для тестирования на антитела и антигены ВИЧ 1+2 | Предназначен для обнаружения антигена ВИЧ p-24, антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 в плазме и сыворотке крови. Метод: иммуноферментный анализ. Время инкубации: 40 минут при 37ºC, 30 минут при 18-25ºC с перемешиванием. Тестируемый материал: сыворотка, плазма. Наличие товарного знака, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, ISO9001.Единица измерения «Штука» эквивалентна единице измерения «Тест». Предложения по цене принимаются за 1 тест (1 решение). | 9600 | шт | 230 | 2208000 | 2171520 |  | 226.2
73 | 33691160/546 | ДНК-лестница 1 кб | ДНК-лестница 1 кб состоит из фрагментов ДНК размером 250-10000 пар оснований. Фрагменты имеют высокую концентрацию и легко идентифицируются на геле. Наличие сертификата качества. | 2 | шт | 55000 | 110000 | 110000 |  | 55000
74 | 33691160/547 | Трис-ацетатный электродный буфер | Трис-ацетатный электродный буфер предназначен для приготовления агарозных и полиакриламидных гелей, для разделения длинных фрагментов нуклеиновых кислот. Жидкость, объем 1 л, 50-кратная концентрация. Наличие сертификата качества. | 4 | шт | 53000 | 212000 | 210000 |  | 52500
75 | 33691420/520 | БСА (бычий сывороточный альбумин) | Бычий сывороточный альбумин, содержание белка не менее 99%, светло-желтый лиофилизированный порошок, pH 6,5-7,5 (в 2% водном растворе), в контейнере 25 г. | 3 | комплект | 14000 | 42000 |  |  | 0
76 | 33691160/548 | Эластичный клей | Эластичный клей для графического дизайна и рукоделия. Склеивает бумагу, картон, ДСП, полиэтиленовую пленку и другие гибкие материалы. Для временной или постоянной фиксации. Склеиваемые детали не деформируются. На основе натурального каучука и органических растворителей. Используется в лаборатории для прикрепления покровного стекла к образцу. Не содержит кислоты. 125 грамм. Произведено в Европе. | 2 | шт | 10000 | 20000 |  |  | 0
77 | 33691160/549 | раствор колцемида | Колцемид, растворенный в сбалансированном солевом растворе Хэнкса (HBSS), 10 мкг/мл. Предназначен для разрушения метафазного веретена во время митоза. Наличие сертификата качества. Объем: 10 мл. | 10 | шт | 26000 | 260000 | 260000 |  | 26000
78 | 33691160/550 | Набор хромосом Synchro M | Набор Chromosome Synchro M предназначен для синхронизации клеточного цикла клеток костного мозга. Имеется сертификат качества. | 2 | шт | 70000 | 140000 |  |  | 0
79 | 33691160/551 | Питательная среда для выращивания клеток костного мозга | MarrowPrime, полный комплекс костного мозга, маркировка M-CE: содержит MEM-Alpha, гентамицин, фетальную бычью сыворотку (FBS), L-глутамин, факторы роста, гормоны. Наличие сертификата качества гарантировано. | 6 | шт | 80000 | 480000 | 460000 |  | 76666.6667
80 | 33691160/552 | ФГА-М (фитогемагглютинин М) | ФГА-М (фитогемагглютинин М) — лектин, выделенный из красной фасоли (Phaseolus vulgaris), используемый для стимуляции пролиферации клеток в культурах лимфоцитов, стерильный, предназначен для диагностики in vitro. | 4 | шт | 53000 | 212000 | 210000 |  | 52500
81 | 33691420/521 | ABO-Rh/Обратный | Определение антигенов системы ABO и Rh (D), а также групп крови и контрольных ожидаемых антител. Кассета на основе агглютинации с использованием стеклянных микросфер с устройством BioVue ORTO Workstation. Состав: Анти-А: смесь антимоноклональных антител (IgM, клоны MHO4 и 3D3), Анти-В: смесь моноклональных антител против В (IgM, клоны NB10.5A5 и NB1.19), Анти-В: смесь моноклональных антител против В (IgM, клоны NB10.5A5 и NB1.19), Анти-В: смесь моноклональных антител против В (IgM, клоны NB10.5A5 и NB1.19). Количество тест-кассет: 1: 400 кассет в коробке. Наличие товарного знака, международные сертификаты контроля качества, выданные производителем. На момент поставки срок годности товара должен составлять не менее половины от его обычного срока годности. | 47 | комплект | 526000 | 24722000 |  |  | 0
82 | 33691420/522 | Резус-фактор/К (фенотипирование) | Определение антигенов системы Rh и Kell с использованием стеклянных микросфер на рабочей станции BioVue ORTO. Состав: Анти-C. Моноклональные антитела: Анти-C человека (клон MS24), Анти-E: Моноклональные антитела человека (клон C2), Анти-c. Моноклональные антитела (клон MS42), Анти-e. Смесь моноклональных антител: Анти-e мыши (клоны MS16, MS21 и MS63), Анти-K. Моноклональные антитела (клон MS56). Контроль. Смесь для амплификации. Количество тест-кассет: 1: 400 кассет в коробке. Наличие товарного знака, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. Срок годности продукта должен составлять не менее половины от общего срока годности на момент поставки. | 20 | комплект | 1210000 | 24200000 |  | 0
83 | 33691160/553 | Сборка типизации SSO класса IA | Набор для типирования SSO класса IA в сыворотке крови человека с использованием анализатора LABScan 3D. Предназначен для диагностики in vitro (IVD). Количество тестов: 20. Наличие товарного знака, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 2 | шт | 987000 | 1974000
84 | 33691160/554 | Сборка типизации SSO класса IB | Набор для типирования SSO класса IB в сыворотке крови человека с использованием анализатора LABScan 3D. Предназначен для диагностики in vitro (IVD). Количество тестов: 20. Наличие товарного знака, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 2 | шт | 987000 | 1974000
85 | 33691160/555 | Сборка для определения типа микросхем класса SSO | Набор для типирования SSO Class IC в сыворотке крови человека с использованием анализатора LABScan 3D. Предназначен для диагностики in vitro (IVD). Количество тестов: 20. Наличие товарного знака, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 2 | шт | 987000 | 1974000
86 | 33691160/556 | Сборка типизации SSO Class II DPA1/DPB1 | Набор для типирования SSO Class II DPA1/DPB1 в сыворотке крови человека с использованием анализатора LABScan 3D. Предназначен для диагностики in vitro (IVD). Количество тестов: 20. Наличие товарного знака, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 2 | шт | 987000 | 1974000
87 | 33691160/557 | Сборка типизации SSO Class II DRB1 | Набор для типирования DRB1 класса II SSO для определения DRB1 класса II SSO в сыворотке крови человека с использованием анализатора LABScan 3D. Предназначен для диагностики in vitro (IVD). Количество тестов: 20. Наличие товарного знака, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 2 | шт | 987000 | 1974000
88 | 33141211/515 | Датчик температуры кабельного отсека для STA Compact MAX | Датчик температуры кабельного отсека для STA Compact MAX. Фирменное наименование, международные сертификаты качества, выданные производителем. Установка производится сертифицированными специалистами. | 1 | шт | 148000 | 148000
Условия поставки: Поставка Товара(ов) осуществляется Продавцом, в случае наличия финансовых средств после заключения настоящего Соглашения, с даты вступления в силу заключенного между сторонами соглашения до 30 декабря 2026 года, каждый раз в течение 3 рабочих дней с момента получения заказа на поставку Товара(ов) от Покупателя, соответствующего количеству заказанного Покупателем Товара(ов), при этом срок поставки на первом этапе составляет 20 календарных дней. Заказ на поставку Товара(ов) размещается Покупателем у Продавца устно или в письменной форме (в том числе путем отправки заказа с адреса электронной почты Покупателя на адрес электронной почты Продавца). Пункт 2 статьи 37 Закона применяется к перечню товаров, не заказанных Покупателем в соответствии с договором и соглашением в период до 30 декабря данного года.
Товары, указанные в настоящем Приложении, должны иметь сертификат качества на момент поставки Покупателю в течение срока исполнения договора, если это применимо к данному товару. Если это предусмотрено договором, Продавец также должен предоставить Покупателю гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя.
Продукт должен иметь не менее 1/2 от своего полного срока годности на момент поставки, если иное не указано в технических характеристиках. Продукт должен быть неиспользованным. Заводская упаковка обязательна. Поставщик осуществляет транспортировку и разгрузку продукта в аптеку Заказчика.
|  | Պատասխանատու ստորաբաժանման անդամ | [8 empty] | . | . | .