## Sheet1
h/h | Միջանցիկ ծածկագիրը ըստ ԳՄԱ դասակարգման CPV код | Միջանցիկ ծածկագիրը ըստ ԳՄԱ դասակարգման CPV код | Գնման առարկայի անվանումը | Название товара закупки | Ֆիրմային անվանումը և (կամ) ապրանքային նշանը և/կամ արտադրողը և/կամ մոդելը Фирменный знак и(или) товарный знак и/или производитель и/или модель | Գնման առարկայի տեխնիկական և որակական բնութագրերը | Технические и качественные характеристики предмета закупки | Չափման միավորը | Единица измерения | Միավորի գինը ՀՀ դրամով Цена за единицу в драмах РА | 2026թ. Գնման պլանով նախատեսված ընդհանուր քանակը Общее количество | Ընդամենը գումարը ՀՀ դրամով Итого Сумма в драмах РА
1 | 33181210 | 33181210/1 | Պեյսմեյկեր եռախոռոչ | Пейсмейкер трехкамерный |  | Իմպլանտացվող եռախոռոչ/ ռեսինքրոնիզացնող կարդիոստիմուլյատոր, MRI համատեղելի, Bluetooth անլար հեռաչափի հնարավորությամբ: Օժտված է Capture Management (RA, RV և LV) ալգորիթմով, զգայունության ավտոմատ կարգավորման (RA և RV) հատկությամբ, խթանման ռեժիմները` (MVP): AAI(R)-DDD(R), ունի քնի գործառույթ, VSP, VRS համակարգեր, կոննեկտորը՝ 3xIS-1: Պետք է լինի կիրառելի Medtronic ծրագրավորիչի հետ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ: | Имплантируемый трехкамерный/ресинхронизирующий кардиостимулятор, МРТ совместимый, имеет возможность беспроводной телеметрии Bluetooth. Оснащенный алгоритмом Capture Management (RA, RV и LV), автоматической настройкой чувствительности (RA и RV), режимы стимуляции: (MVP): AAI(R)-DDD(R), имеет функцию сна, системы VSP, VRS, коннектор: 3хIS-1. Должен быть применим с програматором Medtronic. На этапе поставки Товара Продавец должен предоставить сертификат соответствия, авторизационное(гарантийно-уполномоченное) письмо, сертификат происхождения, предстваленные производителем. | հատ | штука | 1150000 | 2 | 2300000
2 | 33181210 | 33181210/2 | Պեյսմեյկեր երկխոռոչ | Пейсмейкер двухкамерный |  | Երկխոռոչանի սրտի ռիթմը վարող սարք իր պարագաներով, առնվազն 1,5 Տեսլա ՄՌՏ համատեղելիությամբ: Սարքը ունի ֆիզիոլոգիական կորություն, չափսերը. ծավալը ոչ ավել քան 10cc, քաշը ոչ ավել քան 20,8գր: Օժտված է իմպուլսի զարկ առ զարկ գրանցման ավտոմատ Ֆունկցիայով և ավտոմատ 5Վ անվտանգության ռեզերվային իմպուլսի թողարկման հնարավորությամբ: Պետք է պարունակի փորոքային սեփական ռիթմի նախընտրության և նախասրտերի շողացման ընկճման ալգորիթմներ: Օժտված է AT/AF ծրագրավորվող ազդանշանային համակարգով: Կոննեկտորի տիպը ` IS-1: Աշխատանքի ռեժիմները` DDD(R); DDI(R); VVI(R); AAI(R); DOO; VOO; AOO: Հավաքածուն իր մեջ նաև ներառում է ակտիվ ֆիքսացիայով ՄՌՏ համատեղելի երկու խթանիչ էլեկտրոդ և երկու ինտրոդյուսեր: Պետք է լինի կիրառելի Biotronik ծրագրավորիչի հետ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ: | Устройство для контроля сердечного ритма, двухкамерный с принадлежностями, MPT совместимость не менее 1,5 тесла. Устройство имеет физиологическую кривизну, размеры: обем не более 10сс, вес не более 20,8г. Функция автоматической записи импульсов и ударов и автоматический резервный импульсный выход 5В. Должен включать алгоритмы предпочтения собственного преджелудочкового ритма и ритма подавления вплесков. Имеет программируемую сигнальную систему AT / AF. Тип Соединителя: IS-1. Режимы работы: DDD(R); DDI(R); VVI(R); AAI(R); DOO; VOO; AOO. Набор также включает два MРТ-совместимых стимулирующих электрода с активной фиксацией и два интрадюсера. Должен быть применимо с програматором Biotronik. На этапе поставки Товара, Продавец должен предоставить сертификат соответствия, авторизационное(гарантийно-уполномоченное) письмо, сертификат происхождения, предстваленные производителем. | հատ | штука | 680000 | 25 | 17000000
3 | 33181210 | 33181210/3 | Պեյսմեյկեր երկխոռոչ | Пейсмейкер двухкамерный |  | Սրտի ռիթմը վարող իմպլանտացվող երկխոռոչանի սարք, առնվազն 1,5 Տեսլա ՄՌՏ համատեղելիությամբ: չափսերը. ծավալը ոչ ավել քան 14cc, քաշը ոչ ավել քան 25գր: Օժտված է իմպուլսի զարկ առ զարկ գրանցման ավտոմատ Ֆունկցիայով և ավտոմատ 5Վ անվտանգության ռեզերվային իմպուլսի թողարկման հնարավորությամբ: Պետք է պարունակի փորոքային սեփական ռիթմի նախընտրության և նախասրտերի շողացման ընկճման ալգորիթմներ: Օժտված է AT/AF ծրագրավորվող ազդանշանային համակարգով: Կոննեկտորի տիպը` IS-1: Աշխատանքի ռեժիմները` DDD(R); DDI(R); VVI(R); AAI(R); DOO; VOO; AOO: Հավաքածուն իր մեջ նաև ներառում է ակտիվ ֆիքսացիայով ՄՌՏ համատեղելի երկու խթանիչ էլեկտրոդ և երկու ինտրոդյուսեր: Պետք է լինի կիրառելի Boston Scientific ծրագրավորիչի հետ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ: | Имплантируемый двухкамерный пейсмейкер сердечного ритма, MPT совместимость не менее 1,5 тесла. обем не более 14сс, вес не более 25г. Функция автоматической записи импульсов и ударов и автоматический резервный импульсный выход 5В. Должен включать алгоритмы предпочтения собственного преджелудочкового ритма и ритма подавления вплесков. Имеет программируемую сигнальную систему AT / AF. Тип коннектора: IS-1 : Режимы работы: DDD(R); DDI(R); VVI(R); AAI(R); DOO; VOO; AOO. Набор также включает два MРТ-совместимых стимулирующих электрода с активной фиксацией и два интрадюсера. Должно быть применимо с програматором Boston Scientific. На этапе поставки Товара, Продавец должен предоставить сертификат соответствия, авторизационное(гарантийно-уполномоченное) письмо, сертификат происхождения, предстваленные производителем. | հատ | штука | 680000 | 25 | 17000000
4 | 33181210 | 33181210/4 | Պեյսմեյկեր երկխոռոչ | Пейсмейкер двухкамерный |  | Երկխոռոչանի սրտի ռիթմը վարող սարք իր պարագաներով, առնվազն 1,5 Տեսլա ՄՌՏ համատեղելիությամբ: Սարքը ունի ֆիզիոլոգիական կորություն, օժտված է իմպուլսի զարկ առ զարկ գրանցման ավտոմատ Ֆունկցիայով և ավտոմատ 5Վ անվտանգության ռեզերվային իմպուլսի թողարկման հնարավորությամբ: Պետք է պարունակի փորոքային սեփական ռիթմի նախընտրության և նախասրտերի շողացման ընկճման ալգորիթմներ: Օժտված է AT/AF ծրագրավորվող ազդանշանային համակարգով: Կոննեկտորի տիպը ` IS-1: Աշխատանքի ռեժիմները` DDD(R); DDI(R); VVI(R); AAI(R); DOO; VOO; AOO: Հավաքածուն իր մեջ նաև ներառում է ակտիվ ֆիքսացիայով ՄՌՏ համատեղելի երկու խթանիչ էլեկտրոդ և երկու ինտրոդյուսեր: Պետք է լինի կիրառելի St. Jude Medical (Abbott) ծրագրավորիչի հետ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ: | Устройство для контроля сердечного ритма, двухкамерный с принадлежностями, MPT совместимость не менее 1,5 тесла. Устройство имеет физиологическую кривизну, имеет функцию автоматической записи импульсов и ударов и автоматический резервный импульсный выход 5В. Должен включать алгоритмы предпочтения собственного преджелудочкового ритма и ритма подавления вплесков. Имеет программируемую сигнальную систему AT / AF. Тип Соединителя: IS-1. Режимы работы: DDD(R); DDI(R); VVI(R); AAI(R); DOO; VOO; AOO. Набор также включает два MРТ-совместимых стимулирующих электрода с активной фиксацией и два интрадюсера. Должен быть применимо с програматором St. Jude Medical (Abbott). На этапе поставки Товара, Продавец должен предоставить сертификат соответствия, авторизационное(гарантийно-уполномоченное) письмо, сертификат происхождения, предстваленные производителем. | հատ | штука | 680000 | 15 | 10200000
5 | 33181210 | 33181210/5 | Պեյսմեյկեր երկխոռոչ | Пейсмейкер двухкамерный |  | Երկխոռոչանի սրտի ռիթմը վարող սարք իր պարագաներով, 1,5 և 3 տեսլա ՄՌՏ համատեղելիությամբ: Կոննեկտորի տիպը` IS-1: Խթանման ռեժիմները` DDD(R); DDI(R); VVI(R); AAI(R); DOO; VOO; AOO: Փորոքային խթանումը նվազեցնող ֆունկցիա, սրտային անբավարարությունը գնահատող ֆունկցիա, նախասրտային հակաարթմիկ խթանման ֆունկցիա: Հավաքածուն իր մեջ ներառում է նաև ՄՌՏ համատեղելի երկու խթանիչ էլեկտրոդ և երկու ինտրոդյուսեր, կախված պատվերից էլեկտրոդները կարող են լինել պասիվ կամ ակտիվ ֆիկսացիայի: Պետք է լինի կիրառելի Medtronic ծրագրավորիչի հետ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ: | Пейсмейкер сердечного ритма двухкамерный с принадлежностями, MPT совместимость 1,5 и 3,0 тесла. Тип коннектора: IS-1 : Режимы стимуляций: DDD(R); DDI(R); VVI(R); AAI(R); DOO; VOO; AOO. Функция снижения желудочковой стимуляции, функция оценки сердечной недостаточности, функция антиаритмической стимуляции предсердий. Набор также включает в себя два МРТ совместимых стимулирующих электрода и два интрадюсера. В зависимости от заказа электроды могут быть пассивной или активной фиксации. Должно быть применимо с програматором Medtronic. На этапе поставки Товара, Продавец должен предоставить сертификат соответствия, авторизационное(гарантийно-уполномоченное) письмо, сертификат происхождения, предстваленные производителем. | հատ | штука | 680000 | 25 | 17000000
6 | 33181210 | 33181210/6 | Պեյսմեյկեր միախոռոչ | Пейсмейкер однокамерный |  | Միախոռոչ սրտի ռիթմը վարող սարք Rate Responsive, առնվազն 1,5 Տեսլա ՄՌՏ համատեղելիությամբ: Օժտված է փորոքային խթանման շեմքի ավտոնոմ որոշման ավտոմատ կարգավորման ֆունքցիայով, շեմի մշտական որոշում ծրագրավորվող պարբերականությամբ: Կոննեկտորի տիպը` IS-1 BI/UNI, Խթանման ռեժիմները` VVIR; VVI; VVT; VOOR; VOO; AAI, AAIR: Հավաքածուն իր մեջ նաև ներառում է ակտիվ ֆիքսացիայով ՄՌՏ համատեղելի մեկ խթանիչ էլեկտրոդ և մեկ ինտրոդյուսեր: Պետք է լինի կիրառելի Biotronikծրագրավորիչի հետ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ: | Устройство для контроля сердечного ритма однокамерный, с принадлежностями, MPT совместимость не менее 1,5 тесла. Имеет функцию автоматического налаживания автономного решения порога стимуляции желудочка, решение порога програмируемым периодичностью. Тип коннектора: IS-1 BI/UNI: Режимы стимуляций: VVIR; VVI; VVT; VOOR; VOO; AAI, AAIR. Набор также включает MРТ совместимый стимулирующий электрод с активной фиксацией и интрадюсера. Должен быть применимо с програматором Biotronik. На этапе поставки Товара, Продавец должен предоставить сертификат соответствия, авторизационное(гарантийно-уполномоченное) письмо, сертификат происхождения, предстваленные производителем. | հատ | штука | 420000 | 4 | 1680000
7 | 33181210 | 33181210/7 | Պեյսմեյկեր միախոռոչ | Пейсмейкер однокамерный |  | Միախոռոչ սրտի ռիթմը վարող սարք Rate Responsive, առնվազն 1,5 Տեսլա ՄՌՏ համատեղելիությամբ: Օժտված է փորոքային խթանման շեմքի ավտոնոմ որոշման ավտոմատ կարգավորման ֆունքցիայով, շեմի մշտական որոշում ծրագրավորվող պարբերականությամբ: Կոննեկտորի տիպը` IS-1: Խթանման ռեժիմները` VVI(R); AAI(R); VOO; AOO: Հավաքածուն իր մեջ նաև ներառում է ակտիվ ֆիքսացիայով ՄՌՏ համատեղելի մեկ խթանիչ էլեկտրոդ և մեկ ինտրոդյուսեր: Պետք է լինի կիրառելի Boston Scientific ծրագրավորիչի հետ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ: | Имплантируемый однокамерный пейсмейкер сердечного ритма, MPT совместимость не менее 1,5 тесла. Имеет функцию автоматического налаживания автономного решения порога стимуляции желудочка, решение порога програмируемым периодичностью. Тип коннектора: IS-1 : Режимы стимуляций: VVI(R); AAI(R); VOO; AOO. Набор также включает MРТ совместимый стимулирующий электрод с активной фиксацией и интрадюсера. Должно быть применимо с програматором Boston Scientific. На этапе поставки Товара, Продавец должен предоставить сертификат соответствия, авторизационное(гарантийно-уполномоченное) письмо, сертификат происхождения, предстваленные производителем. | հատ | штука | 420000 | 4 | 1680000
8 | 33181210 | 33181210/8 | Պեյսմեյկեր միախոռոչ | Пейсмейкер однокамерный |  | Միախոռոչ սրտի ռիթմը վարող սարք Rate Responsive, առնվազն 1,5 Տեսլա ՄՌՏ համատեղելիությամբ: Օժտված է փորոքային խթանման շեմքի ավտոնոմ որոշման ավտոմատ կարգավորման ֆունքցիայով, շեմի մշտական որոշում ծրագրավորվող պարբերականությամբ: կոննեկտորի տիպը` IS-1 BI/UNI, Խթանման ռեժիմները` VVIR; VVI; VVT; VOOR; VOO; AAI, AAIR: Հավաքածուն իր մեջ նաև ներառում է ակտիվ ֆիքսացիայով ՄՌՏ համատեղելի մեկ խթանիչ էլեկտրոդ և մեկ ինտրոդյուսեր: Պետք է լինի կիրառելի St. Jude Medical (Abbott) ծրագրավորիչի հետ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ: | Устройство для контроля сердечного ритма однокамерный, с принадлежностями, MPT совместимость не менее 1,5 тесла. Имеет функцию автоматического налаживания автономного решения порога стимуляции желудочка, решение порога програмируемым периодичностью. Тип коннектора: IS-1 BI/UNI: Режимы стимуляций: VVIR; VVI; VVT; VOOR; VOO; AAI, AAIR. Набор также включает MРТ совместимый стимулирующий электрод с активной фиксацией и интрадюсера. Должен быть применимо с програматором St. Jude Medical (Abbott). На этапе поставки Товара, Продавец должен предоставить сертификат соответствия, авторизационное(гарантийно-уполномоченное) письмо, сертификат происхождения, предстваленные производителем. | հատ | штука | 420000 | 4 | 1680000
9 | 33181210 | 33181210/9 | Պեյսմեյկեր միախոռոչ | Пейсмейкер однокамерный |  | Միախոռոչ սրտի ռիթմը վարող սարք Rate Responsive, 1,5 և 3 տեսլա ՄՌՏ համատեղելիությամբ: Օժտված է փորոքային խթանման շեմքի ավտոնոմ որոշման ավտոմատ կարգավորման ֆունքցիայով, շեմի մշտական որոշում ծրագրավորվող պարբերականությամբ, սրտային անբավարարությունը գնահատող ֆունկցիա: Կոննեկտորի տիպը` IS-1 BI/UNI, Խթանման ռեժիմները` VVIR; VVI; VVT; VOOR; VOO; AAI, AAIR: Հավաքածուն իր մեջ նաև ներառում է ակտիվ ֆիքսացիայով ՄՌՏ համատեղելի մեկ խթանիչ էլեկտրոդ և մեկ ինտրոդյուսեր: Պետք է լինի կիրառելի Medtronic ծրագրավորիչի հետ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ: | Устройство для контроля сердечного ритма однокамерный, с принадлежностями, совместимость 1,5 и 3,0 тесла. Тип коннектора: IS-1. Имеет функцию автоматического налаживания автономного решения порога стимуляции желудочка, решение порога програмируемым периодичностью, функция оценки сердечной недостаточности. Тип коннектора: IS-1 BI/UNI: Режимы стимуляций: VVIR; VVI; VVT; VOOR; VOO; AAI, AAIR. Набор также включает MРТ совместимый стимулирующий электрод с активной фиксацией и интрадюсера. Должно быть применимо с програматором Medtronic. На этапе поставки Товара, Продавец должен предоставить сертификат соответствия, авторизационное(гарантийно-уполномоченное) письмо, сертификат происхождения, предстваленные производителем. | հատ | штука | 420000 | 4 | 1680000
[6 empty] | ԸՆԴԱՄԵՆԸ | [5 empty] | 70220000
|  |  | Ընդհանուր պայմաններ բոլոր չափաբաժինների համար` | Общие условия для всех лотов: |  | Պայմանագրի շրջանակներում Ապրանքի մատակարարումն իրականացվելու է 2026թ. տարվա ընթացքում, ըստ փաստացի պատվերների, ընդ որում յուրաքանչյուր պատվերի առավելագույն քանակը չի կարող լինել ավելի պայմանագրի ընդհանուր քանակի 1/2-ից, եթե դրան համաձայն չէ Վաճառողը: Առաջին խմբաքանակի մատակարարումը Գնորդը չի կարող պահանջել պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 20 օրից շուտ, եթե դրան համաձայն չէ Վաճառողը: Այնուհետև, մատակարարումները պետք է իրականացվեն ըստ փաստացի պատվերների` ոչ ուշ քան 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Փաստացի կարիքից ելնելով նախատեսված քանակները կարող են ամբողջությամբ չպատվիրվել Պատվիրատուի կողմից և այդ մասով պայմանագիրը համարվում է լուծված հաշվարկային տարվա ավարտով: Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ապրանքային նշանի և/կամ/ մոդելի և/կամ արտադրողի նշումով փաթեթի վրա, պիտանելիության ժամկետները` հանձնման պահին առնվազն 75%-ը (եթե դա կիրառելի է), բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Պատվիրատուն կարիքից ելնելով համաձայնում է ընդունել ավելի կարճ ժամկետով ապրանք: Ապրանքի մատակարարումը` բեռնափոխադրումը, բեռնաթափումը և տեղափոխումը մինչև համապատասխան պահեստ, իրականացվում է Կատարողի ուժերով և միջոցներով ք. Երևան, Արմենակյան 108/4 հասցեով: | Товар должен доставляться в течение 2026 года., согласно фактическим заказам, максимальное количество каждого заказа не может превышать 1/2 от общего количества контракта, если Продавец не согласен с этим. Доставка первой партии Покупатель не может потребовать ранее чем за 20 дней до вступления Договора в силу, если Продавец не согласен с этим. После этого поставки должны быть осуществлены по фактическим заказам не позднее 5 рабочих дней. Указанные количества могут быть не полностью заказаны Клиентом из за фактических потребностей, и договор будет считается расторгнутым в конце расчетного года. Поставляемая продукция должна быть новой, в заводской упаковке, на пакетах должны быть указаны товарный знак и /или/ модель и/или/ производитель, срок годности не менее 75% (если это применимо) на момент доставки, за исключением случаев, когда исходя иж нужд Заказчик соглашается принимать товар с менее сроком годности. Перемещение и выгрузка товара на соответствующий склад осуществляется средствами и средствами художника. Адрес: Арменакян 108/4, Ереван.
|  |  | Վճարման պայմանները բոլոր չափաբաժինների համար | Условия оплаты для всех лотов |  | ** Ֆինանսական միջոցները նախատեսված են, հատկացվելու են սահմանված կարգով Ապրանքները, կամ դրա մի մասը ընդունելու օրվան հաջորդող 90 օրվա ընթացքում և վճարումն իրականացվելու է 5 աշխատանքային օրում: | ** Финансовые средства предусмотрены, будут предоставлятся в течении 90 дней, со дня принятия Товара или его части в соответсвующем порядке, и оплата будет осуществляется в течении 5 дней.
* Սույն գնման ընթացակարգում որպես գնման ժամանակացույց հիմք է ընդունվում սույն կետում նշված պայմանները:
* При данной процедуре закупки за основу графика доставки принимаются условия доставки, указанные в настоящем пункте.
** Սույն գնման ընթացակարգում որպես վճարման ժամանակացույց հիմք է ընդունվում սույն կետում նշված վճարման պայմանները:
** При данной процедуре закупки за основу графика платежей принимаются условия оплаты, указанные в настоящем пункте.
*** Մասնակցության փուլում Մասնակցի կողմից նշված տվյալներից որևէ մեկը ներկայացնելու դեպքում հրավերի պահանջը համարվում է կատարված, Ընդ որում համակարգում Պետք չէ նույն տվյալը անընդհատ կրկնել բոլոր սյունակներում և յուրաքանչյուր սյունակում ճիշտ է(ցանկալի) լրացնել հենց այդ սյունակի պահանջված տեղեկությունը, եթե այդպիսին առկա է:
***На этапе участия, в случае предоставления Участником любого из этих данных, требование приглашения считается выполненным, Кроме того, системе не нужно постоянно повторять одни и те же данные во всех столбцах, и в каждом столбце целесообразно (желательно) заполнять необходимую для этого столбца информацию, если таковая имеется.
[6 empty] | ԳՆՈՐԴ <<Նորք Մարաշ>> բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ ք. Երևան, Արմենակյան 108/4 ՀՎՀՀ 01508793 <<ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ Հ/Հ 1150001612200100 --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ | ПОКУПАТЕЛЬ <<Норк-Мараш>> медицинский центр>> ЗАО г. Ереван, ул. Арменакяна 108/4 УНН 01508793 <<АМИО БАНК>> ЗАО Номер счета 1150001612200100 --------------------------------- /подпись/ М. П.
Տեղեկատվություն բենեֆիցիարի հաշվեհամարի և բանկի մասին
[5 empty] | ապահովման անվանում | բանկի անվանում | հաշվեհամար
[5 empty] | Որակավորման ապահովում՝ հավելված 3 | <<ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ | 1150001612200100
[5 empty] | Որակավորման ապահովում՝ հավելված 3.1 | <<ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ | 1150001612200100
[5 empty] | Պայմանագրի ապահովում՝ հավելված 4 | <<ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ | 1150001612200100
Информациа о банке и номера счета бенефициара
[5 empty] | название обеспечения | название банка | номер счета
[5 empty] | Обеспечение квалификации: приложение 3 | <<АМИО БАНК>> ЗАО | 1150001612200100
[5 empty] | Обеспечение квалификации: приложение 3.1 | <<АМИО БАНК>> ЗАО | 1150001612200100
[5 empty] | Обеспечение договора: приложение 4 | <<АМИО БАНК>> ЗАО | 1150001612200100