*Հավելված 1*

*Գնման առարկայի տեխնիկական*

*բնութագրերը գնման ժամանակացույցը*

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքային նշանը\*\* | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | | |
|  |  | Ժամկետը |
|  |  | Վաակումային փորձանոթ ցիտրատով | Վաակումային փորձանոթ ցիտրատով | Հատ |  |  | 5000 |  | 5000 | Մինչև 30․12․2026թ |
|  |  | HbA1c Wondfo | Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին քանակական որոշման  Wondfo սարքի համար նախառեսված | Տուփ |  |  | 25 |  | 25 | Մինչև 30․12․2026թ |
|  |  | Կալիբրատոր լուծույթ արյան գազերի և էլեկտրոլիտների | Կալիբրատոր լուծույթ արյան գազերի և էլեկտրոլիտների（pH /pCO2 /pO2 /K+ /Na+ /CI- /Ca2+ /Hct /） համար , տուփը 100թեստի է նախատեսված Wondfo անալիզատորի համար,  պետք է լինեն գործարանային փաթեթավորմամբ  Wondfo սարքի համար նախառեսված | Տուփ |  |  | 8 |  | 8 | Մինչև 30․12․2026թ |
|  |  | Արյան գազերի 3-ը մեկում pH, PCO2, PO2 | տուփում 25թեստ․պետք է լինեն գործարանային  Wondfo սարքի համար նախառեսված | Տուփ |  |  | 10 |  | 10 | Մինչև 30․12․2026թ |
|  |  | Ծայրակալներ | Ծայրակալներ նախատեսված NX600i ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի համար  Ֆորմատ՝ 576 հատ/տուփ:  Փաթեթավորում՝ NX600i վերլուծիչի համար նախատեսված։  Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա  Պահպանման պայմաններ՝ 2-8 C  ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:  For IVD use only | Տուփ |  |  | 5 |  | 5 | Մինչև 30․12․2026թ |
|  |  | Բիլիրուբին ընդհանուր որոշման թեստ-հավաքածու | Բիլիրուբին ընդհանուր FDC SLIDE TBILPIIIS որոշման թեստ-հավաքածու նախատեսված NX շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար։  Ֆորմատ՝ 24 թեստ/տուփ:  Փաթեթավորում՝ NX շարքի վերլուծիչներիի համար նախատեսված։  Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա։  Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C։  ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:  For IVD use only | Տուփ |  |  | 3 |  | 3 | Մինչև 30․12․2026թ |
|  |  | Բիլիրուբին կապված որոշման թեստ-հավաքածու | Բիլիրուբին կապված FDC SLIDE DBILPIIS որոշման թեստ-հավաքածու նախատեսված NX շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար։  Ֆորմատ՝ 24 թեստ/տուփ:  Փաթեթավորում՝ NX շարքի վերլուծիչներիի համար նախատեսված։  Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա։  Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C։  ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:  For IVD use only | Տուփ |  |  | 3 |  | 3 | Մինչև 30․12․2026թ |
|  |  | ԱԼԱՏ-ի որոշման թեստ-հավաքածու | ԱԼԱՏ-ի FDC SLIDE GPTPIIIS որոշման թեստ-հավաքածու նախատեսված NX շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար։  Ֆորմատ՝ 24 թեստ/տուփ:  Փաթեթավորում՝ NX շարքի վերլուծիչներիի համար նախատեսված։  Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա։  Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C։  ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:  For IVD use only | տուփ |  |  | 5 |  | 5 | Մինչև 30․12․2026թ |
|  |  | ԱՍԱՏ-ի որոշման թեստ-հավաքածու | ԱՍԱՏ-ի FDC SLIDE GGTPIIIS որոշման թեստ-հավաքածու նախատեսված NX շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար։  Ֆորմատ՝ 24 թեստ/տուփ:  Փաթեթավորում՝ NX շարքի վերլուծիչներիի համար նախատեսված։  Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա։  Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C։  ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:  For IVD use only | Տուփ |  |  | 5 |  | 5 | Մինչև 30․12․2026թ |
|  |  | Կրեատինինի որոշման թեստ-հավաքածու | Կրեատինինի FDC SLIDE CREPIIIS որոշման թեստ-հավաքածու նախատեսված NX շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար։  Ֆորմատ՝ 24 թեստ/տուփ:  Փաթեթավորում՝ NX շարքի վերլուծիչներիի համար նախատեսված։  Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա։  Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C։  ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն:  For IVD use only | Տուփ |  |  | 10 |  | 10 | Մինչև 30․12․2026թ |