***ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ -******ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Չ/հ***  *Н/Л* | *Ապրանքի - Товара* | | | | | | | |
| ***Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)***  ***Промежуточный код,*** *(cpv)* | ***Անվանումը***  *Наименование* | ***Տեխնիկական բնութագիր***  *Техническая характеристика* | ***Չափման միավորը***  *Единица измерения* | ***Ենթակա քանակը***  *Подлежащее количество* | ***Գնման գինը***  ***(ՀՀ դրամ)***  *Цена*  *закупки*  *(Драм РА)* | ***Մատակարարման*** *- Поставкаи \** | |
| ***Հասցեն***  *Адрес* | ***Ժամկետը***  *Срок* |
| *1* | *09211310* | ***Տուրբինային յուղ***  *Tурбинное масло* | *ՏՊ-30, խտությունը 20°C-ում ոչ ավելի - 872կգ/մ³, մածուցիկությունը 40°C-ում` 41,4÷50 մմ²/վրկ, բռնկման ջերմաստիճանը` 230°C-ից ոչ ցածր, հովացման ջերմաստիճանը ոչ բարձր` (-15°C), թթվային թիվը KOH 1գ յուղի համար ոչ ավելի քան 0,034մգ,*  *ԳՕՍՏ 9972-74 կամ համարժեքը:*  *TП-30, плотность при 20°C не более - 872кг/м³, вязкость, при 40°C – 41,4÷50мм²/с, температура вспышки не ниже - 230°C, температура застывания не више (-15°C), кислотное число КОН на 1г масло не более 0.034мг.*  *ГОСТ 9972-74 или аналог.* | *Կգ*  *Кг* | *4000* | ***5400000*** | ***Արմավիրի մարզ, ք.Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ***  *Армавирская область, г. Мецамор, ЗАО «ААЭК»* | ***Պայմանագիրը կնքելուց հետո 50 օրացույցային օրվա ընթացքում***  *В течение 50 дней с момента заключения договора* |
| *6* | *09211130* | ***Սինթետիկ***  ***կոմպրեսորային յուղ***    *Масло компрессорное синтетическое* | *ПТС 89.296.750:*  *Մածուցիկության դասը՝ 460, փաթեթավորումը՝ մեկ լիտր տարաներում, պահպանման ժամկետը 5 տարի արտադրության օրվանից (մատակարարման պահին ունենա առնվազն 2 տարվա պիտանելիության ժամկետ):*  *ПТС 89.296.750.*  *Класс вязкости – 460, фасовка в литровую тару, срок годности 5 года с даты изготов-ления (минимум 2 года на момент поставки).* | *Լ*  *Л* | *50* | ***1372500*** |

***Լրացուցիչ պայմաններ՝***

1. ***Ապրանքները պետք է լինեն համապատասխան տարաներով, հերմետիկ փակված, փաթեթավորումը` գործարանային, փաստաթղթերը լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով:***
2. ***Ապրանքները պետք է անցնեն լաբորատոր փորձաքննություն «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի լաբորատորիայում, անհամապատասխանությունների դեպքում Վաճառողի հաշվին իր միջոցներով կանցկացվի լաբորատոր փորձաքննություն անկախ լաբորատորիայի կողմից:***

***Дополнительные условия!***

1. ***Товары должны быть в соответствующей таре, герметично закрыты, упаковка — заводская, а документы должны быть переведены на армянский или русский язык.***
2. ***Товары должны пройти лабораторную экспертизу в лаборатории ЗАО «ААЭК». В случае несоответствий по инициативе и за счёт Продавца будет проведена лабораторная экспертиза независимой лабораторией.***

***Անհրաժեշտ տեղեկատվություն՝***

1. ***Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր:***
2. ***Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր:***
3. ***Վաճառողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները:***
4. ***Վաճառողը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530:***

***Необходимая информация!***

1. ***Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 30 рабочих дней.***
2. ***Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней.***
3. ***Продавец объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС.***
4. ***Продавец должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 900 до 1530 часов.***

***Վճարումը կկատարվի ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով ապրանքի հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:***

*Оплата будет произведена безналично в драмах РА путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца на основании протокола приема-передачи товара в срок, установленный графиком оплаты договора, в течение 5 рабочих дней.*

***Տեխնիկական բնութագրի հետ կապված հարցերի դեպքում անհրաժեշտ է կապ հաստատել պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցիչ Վոլոդյա Մանուկյանի հետ 010 28 29 60 հեռախոսահամարով և*** [***volodya.manukyan@anpp.am***](mailto:volodya.manukyan@anpp.am) ***էլեկտրոնային փոստի հասցեով:***

*В случае вопросов, связанных с технической характеристикой, необходимо связаться с представителем ответственного подразделения Володя Манукян по телефону 010 28 29 60 и по адресу электронной почты:* [***volodya.manukyan@anpp.am***](mailto:volodya.manukyan@anpp.am)**.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ (ԲԵՆԵՖԻՑԻԱՐԻ) ՀԱՇՎԵՀԱՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ԲԱՆԿԻ ՄԱՍԻՆ**  ИНФОРМАЦИЯ О СЧЕТАХ И БАНКЕ ЗАО «ААЭК» (БЕНЕФИЦИАРА) | | |
| **Բանկի անվանում**  Наименование банка | **Հաշվեհամար**  Номер счёта | **Արտարժույթ**  Иностранная валюта |
| **«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ**  **«Конверс Банк» ЗАО**  **«Convers Bank. CJSC** | **1930000199200100** | **ՀՀ դրամ / Драм РА (AMD)** |
| **1930000199200258** | **ՌԴ ռուբլի / Российский рубл (RUR)** |
| **1930000199200301** | **ԱՄՆ դոլար / Долларов США (USD)** |
| **1930000199200104** | **Եվրո / Евро (EUR)** |