**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ – ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

**ՀՀ դրամ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավոր | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | | |
| հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը |
| 1 | 33691162/129 | eI 1 Cartridge 600 | էլեկտրոլիտները որոշող լուծույթ: Նախատեսված է eI1 վերլուծիչի համար: Ֆորմատ`600 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` շիճուկ,երակային արյուն և մեզ: Պահպանման պայմանները`2-25°C: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ Արտադրողի կողմից տրված` որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485 | հատ |  |  | 10 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 2 | 33211230/1 | Հավաքածու RPR | Սիֆիլիսի որոշման թեստ հավաքածու (Syphilis RPR): Մեթոդը՝ քրոմոտոգրաֆիկ: Կասետային։ ամբողջական արյան մեջ, շիճուկում, պլազմայում։Կիրառված են ռեկոմբինանտային հակածիններ։ Պահպ․ պայմանները՝ 2-30oC: | թեսթ |  |  | 15000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 3 | 33211150/1 | Հավաքածու մեզի թեսթ-10պարամետր | Մեզի անալիզի թեսթ 10պարամետր: Մեթոդ: Ագլյուտինացիոն ֆորմատ: 100թեսթ ; CYAN անալիզատորի համար (CYANStrip MINI);Պարտադիր այս հերթականությամբ 1․Ուռոբիլինոգեն, գլյուկոզա,բիլիռուբին,կետոններ,Հ խտություն,արյուն,թթվայնություն,սպիտակուցներ,նիտրիտներ,լեյկոցիտներ) | թեսթ |  |  | 3000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 4 | 33141211/15 | Սպիրտայրոց | 1. Հեղուկաման (ապակյա կամ մետաղյա անոթ)  2. սկավառակով խողովակ  3. բամբակե պատրույգ  4. թասակ Հեղուկամանի մեջ ձագարով լցվում է էթիլ (գինու) սպիրտ` ամանի ծավալի 2/3-ից ոչ ավելի, սկավառակով խողովակի մեջ մտցվում է բամբակե պատրույգ այնպես, որ ծայրը խողովակից դուրս մնա 5-6 մմ: Երբ սպիրտայրոցը չի օգտագործվում, այն փակում են թասակով: Վառում են սպիրտայրոցը այրվող լուցկով: | հատ |  |  | 2 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 5 | 33191310/2 | MiniCollect® TUBE 0.25 / 0.5 ml K2E K2EDTA lavender cap | 0.25 և 0.5 մլ K2EDTA փորձանոթ նախատեսված մազանոթային արյան հավաքի համար։ Փորձանոթը կիրառելի է և՛ 0.25 մլ, և՛ 0.5 մլ մազանոթային արյան հավաքի պարագայում։ Փորձանոթի վրա պարտադիր պետք է լինի նմուշառման ծավալի նիշերը, և թվով նշված ծավալը՝ 0.25 մլ և 0.5 մլ, պատվիրման կոդը, լոթ համարը, պիտանելիության ժամկետը։ Ֆորմատը՝ 50 փորձանոթ/ տուփում։ Փորձանոթները պետք է նախատեսված լինեն պարտադիր in vitro diagnostics, և ունենան CE (Conformité Européene) նշան։ | հատ |  |  | 2 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 6 | 33191310/3 | MiniCollect® TUBE 1 ml 9NC Coagulation sodium citrate 3.2% | 1 մլ տարողությամբ փորձանոթներ 3,2% Նատրիումի ցիտրատով, նախատեսված մազանոթային արյան հավաքի համար։ Փորձանոթի վրա պարտադիր պետք է լինի պատվիրման կոդը, լոթ համարը, պիտանելիության ժամկետը։ Ֆորմատը՝ 50 փորձանոթ/ տուփում։ Փորձանոթները պետք է նախատեսված լինեն պարտադիր in vitro diagnostics, և ունենան CE (Conformité Européene) նշան։ | հատ |  |  | 2 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 7 | 38651320/1 | MiniCollect® TUBE 0.5/0.8 ml CAT Serum Sep Clot Activator | 0․5/0,8մլ ծավալի միջակայքով, դեղին գելով փորձանոթ նախատեսված մազանոթային արյան հավաքի համար։ Փորձանոթի վրա պարտադիր պետք է լինի պատվիրման կոդը, լոթ համարը, պիտանելիության ժամկետը։ Ֆորմատը՝ 50 փորձանոթ/ տուփում։ Փորձանոթները պետք է նախատեսված լինեն պարտադիր in vitro diagnostics, և ունենան CE (Conformité Européene) նշան։ | հատ |  |  | 2 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 8 | 38651320/1 | Ացետատ ագար Acetate agar 100g | Էնտերոբակտերիաների դիֆերենցման համար: | տուփ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 9 | 33691176/15 | Սկավառակներ հակամանրէային, ազլոցիլին, 75ug, N50 | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 3 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 10 | 33651122/1 | Սկավառակներ հակամանրէային, իմիպենեմ 10, N50 | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 10 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 11 | 33691176/16 | Սկավառակներ հակամանրէային, մինոցիկլին 30, N50 | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: | սրվակ |  |  | 3 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 12 | 33691163/1 | Ագար Մանիտոլ-աղային, | Սելեկտիվ միջավայր կլինիկական և այլ նմուշներից ստաֆիլակոկկերի անջատման և որոշման համար: Բաղադրությունը գ/լ. Կազեինի պանկրեատիկ դաջեսթ 5,0, կենդանակ հյուսվածքի պեպտիկ դաջեսթ 5,0, մսային էքստրակտ 1,0, Դ-մանիտոլ 10,0, նատրիումի քլորիդ 75,0, ֆենոլ կարմիր 0,025 ագար 15,0, վերջնական pH 7.4 ± 0.2 25°C-ում: Ֆորմատը՝ 500 գրամանոց պլաստիկ տարաներով: Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485, որակի սերտիֆիկատ յուրաքանրյուր խմբաքանակի համար, CE, IVD: Պետք է լինի եվրոպական արտադրության: | տուփ |  |  | 3 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 13 | 33691163/2 | Սաբուրո ՔԱՖ Ագար, Sabouraud CAF Agar 500g, | Սելեկտիվ միջավայր պաթոգեն և ոչ պաթոգեն ղնկերի կուլտիվացման և անջատման համար: Բաղադրությունը գ/լ. Կազեինի պանկրեատիկ դաջեսթ 5,0, կենդանական հյուսվածքի պեպտիկ դաջեսթ 5,0, գլյուկոզ 40,0, քլորամֆենիկոլ 0,5, ագար 15,0, վերջնական pH 5.6 ± 0.2 25°C-ում: Ֆորմատը ՝ 500 գրամանոց պլաստիկ տարաներով: Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485, որակի սերտիֆիկատ յուրաքանրյուր խմբաքանակի համար, CE, IVD: Պետք է լինի եվրոպական արտադրության: | տուփ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 14 | 33691162/131 | UTI chromid agar base | Քրոմոգեն ագար նախատեսված բակտերիաների հայտնաբերման համար(Urinary Tract Infections Chromogenic Agar (UTI) | կգ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 15 | 33141212/13 | Շիճուկ շիգելլա պոլիվ. (I CM) | Իդենտիֆիկացիա | սրվակ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 16 | 33141212/14 | Շիճուկ սալմոնելլա պոլիվ. (III CM) | Իդենտիֆիկացիա | սրվակ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 17 | 33691162/132 | Մալոնատե արգանակ Malonate broth | Հեղուկ սննդամիջավայր կլինիկական և ոչ կլինիկական նմուշներում Salmonella spp սելեկտիվ հարստացման համար: Բաղադրությունը գ/լ. Կազեինի ֆերմենտատիվ դաջեսթ 5,0, լակտոզ 4,0, նատրիումի ֆոսֆատ 10,0, նատրիումի սելենիտ 4,0, վերջնական pH 7.0 ± 0.2 25°C-ում: Ֆորմատը ՝ 100 գրամանոց պլաստիկ տարաներով: Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485, որակի սերտիֆիկատ յուրաքանրյուր խմբաքանակի համար, CE, IVD: Պետք է լինի եվրոպական արտադրության: | տուփ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 18 | 33691162/133 | Ստրեպտակոկային թեստ, Streptacocus Test | Քթի քսուքում Ա խմբի բետա հեմոլիտիկ ստրեպտակոկի հակածնի հայտնաբերման իմունոքրոմատոգրաֆիկ թեստ-կասետ: Ֆորմատ՝ 1 թեստ- կասետ/հատ: Յուրաքանչյուր թեստ -կասետն առանձին փաթեթավորմամբ։ Հավաքածուն պարունակում է յուրաքանչյուր թեստին համապատասխան քանակով պլաստմասե կաթոցիկ, փորձանոթ, անհրաժեշտ լուծույթ սրվակում։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-30°C ջերմաստիճանում: | հատ |  |  | 500 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 19 | 33691162/134 | TPUC | Ընդհանուր սպիտակուց ողնուղեղային հեղուկում և մեզում TPUC, cobas Integra,cobas c) Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս Ս311 անալիզատորների համար: Ֆորմատ` 150թեստ: Ստուգվող նմուշ`ողնուղեղային հեղուկ և մեզ : Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները՝ 15-25 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետը՝ 1/2: For In Vitro Diagnostic only | հատ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 20 | 33691162/135 | Cfas PUC | Calibrator f.a.s. PUC: Cobas integra400 plus և Cobas Ս311 անալիզատորների համար: Ֆորմատ` 5x1մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2  առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 21 | 33691162/136 | Precinorm PUC | Precinorm PUC Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս Ս311 անալիզատորների համար: Ֆորմատ` 4 x 3 մլ: Ստուգվող նմուշ` ողնուղեղային հեղուկ,մեզ: Ֆիրմային նշանի առկայություն:Պահպանման պայմանները՝ 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 22 | 33691162/137 | Precipath PUC | Precipath PUC Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս Ս311 անալիզատորների համար: Ֆորմատ` 4 x 3 մլ: Ստուգվող նմուշ` ողնուղեղային հեղուկ,մեզ: Ֆիրմային նշանի առկայություն:Պահպանման պայմանները՝ 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի | տուփ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 23 | 33691162/138 | Ամիլազա պանկրեատիկ  որոշման թեսթ հավաքածու | Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս U311  անալիզատորների համար նախատեսված α-ամիլազի (պանկրեատիկ) որոշման թեստ հավաքածու (Alpha-amylase Pancreatic, cobas Integra, cobas c): Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ 200 թեստ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները` 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 8 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 24 | 33691162/139 | STA SATELLITE  կյուվետներ | "STA SATELLITE վերլուծիչի համար նախատեսված կյուվետներ: Ֆորմատ՝ 6x220 :  Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 25 | 33691162/140 | NT-proBNP- ի որոշման թեստ հավաքածու | Թեստ հավաքածու Afias 3 անալիզատորի համար։ Մեթոդը՝ Ֆլյուորեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C ջերմաստիճանում: Ստուգվող նմուշ`արյուն շիճուկ/պլազմա։ Նոր է, չօգտագործված: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը | հատ |  |  | 600 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 26 | 33691162/141 | PRL- ի որոշման թեստ հավաքածու | Թեստ հավաքածու Afias 3 անալիզատորի համար։ Մեթոդը՝ Ֆլյուորեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C ջերմաստիճանում: Ստուգվող նմուշ`արյուն շիճուկ/պլազմա։ Նոր է, չօգտագործված: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը | հատ |  |  | 40 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 27 | 33691162/142 | Testosterone- ի որոշման թեստ հավաքածու | Թեստ հավաքածու Afias 3 անալիզատորի համար։ Մեթոդը՝ Ֆլյուորեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C ջերմաստիճանում: Ստուգվող նմուշ`արյուն շիճուկ/պլազմա։ Նոր է, չօգտագործված: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը | հատ |  |  | 15 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 28 | 33691162/143 | Cortisol- ի որոշման թեստ հավաքածու | Թեստ հավաքածու Afias 3 անալիզատորի համար։ Մեթոդը՝ Ֆլյուորեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C ջերմաստիճանում: Ստուգվող նմուշ`արյուն շիճուկ/պլազմա։ Նոր է, չօգտագործված: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը | հատ |  |  | 20 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 29 | 33691162/144 | PCT Plus G- ի որոշման թեստ հավաքածու | Թեստ հավաքածու Afias 3 անալիզատորի համար։ Մեթոդը՝ Ֆլյուորեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-30 °C ջերմաստիճանում: Ստուգվող նմուշ`արյուն շիճուկ/պլազմա։ Նոր է, չօգտագործված: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը | հատ |  |  | 500 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 30 | 33691162/145 | Anti-CCP Plus- ի որոշման թեստ հավաքածու | Թեստ հավաքածու Afias 3 անալիզատորի համար։ Մեթոդը՝ Ֆլյուորեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Ստուգվող նմուշ`արյուն շիճուկ/պլազմա։ Նոր է, չօգտագործված: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նշված երաշխիքային նամակով արտադրողը երաշխավորում է մատակարարի կողմից Հայաստանի Հանրապետություն մատակարարվող ապրանքը | հատ |  |  | 20 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |

***\*ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ:***

***\* բժշկական նշանակության արանքների պիտանիության ժամկետները գնորդին հանձնման պահին պետք է լինեն հետևյալը`***

***ա. 2,5 տարվանից ավելի պիտանելիության ժամկետ ունենալու դեպքում հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանելիության ժամկետ,***

***բ. մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցողբժշկական նշանակության արանքները հանձնման պահին պետք է ունենան բժշկական նշանակության արանքների ընդհանուր պիտանիության ժամկետի 12 ամիս,***

***գ. առանձին դեպքերում, այն է` հիվանդների անհետաձգելի պահանջի բավարարման հիմնավորված անհրաժեշտությունը, բժշկական նշանակության արանքների սպառման համար սահմանված պիտանիության կարճ ժամկետները, բժշկական նշանակության արանքները հանձնման պահին կարող է ունենալ դբժշկական նշանակության արանքների ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն մեկ երկրորդը:***

***\* Մատակարարման ժամկետները՝ Ապրանքի/ների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է՝ սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 2025 թվականի դեկտեմբերի 25-ն ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը ստանալու պահից հաշված 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան, ընդ որում առաջին փուլի՝ պատվերի մատակարարման ժամկետը 20 օրացուցային օր է: Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով):***

***\*\*Եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված, մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը լուծվում է:***

***\*\* \*Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում: Եթե հրավերով չի նախատեսվում մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի՝ ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում, ապա հանվում են «ապրանքային նշանը,ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը » սյունակը:Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:***

***Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սյունակում ժամկետի հաշվարկը սահմանվում է օրացուցային օրերով՝ հաշվարկն իրականացնելով ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից :***

***\*Ռուսերեն և հայերեն լեզուներով հրապարակված հայտարարության և (կամ) հրավերի տեքստերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը:***

***Բժշկական նշանակության ապրանքների մատակարարման բեռնափոխադրումը մինչև ներհիվանդանոցային դեղատուն իրականացվում է մատակարարի կողմից:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Товар | | | | | | | | | | |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | техническая характеристика | единица измерения | цена единицы/драмов РА | общая цена/драмов РА | общий объем | поставки | | |
| адрес | подлежащее поставке количество товара | [[1]](#footnote-1)срок\*\*\* |
| 1 | 33691162/129 | eI 1 Картридж 600 | Раствор для определения электролитов. Предназначен для анализатора eI1. Формат: 600 тестов. Образец для анализа: сыворотка, венозная кровь и моча. Условия хранения: 2-25°C. Срок годности 1/2 на момент поставки. Только для диагностики in vitro. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Международный сертификат контроля качества ISO 13485, выданный производителем. | штук |  |  | 10 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В течение 3 рабочих дней с момента получения заказа от Заказчика, каждый раз после даты вступления Соглашения в силу. |
| 2 | 33211230/1 | Коллекционный RPR | Набор для RPR-тестирования на сифилис. Метод: хроматографический. Кассета. Для цельной крови, сыворотки, плазмы. Используются рекомбинантные антигены. Условия хранения: 2-30°C. | тест |  |  | 15000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В течение 3 рабочих дней с момента получения заказа от Заказчика, каждый раз после даты вступления Соглашения в силу. |
| 3 | 33211150/1 | Коллекционный анализ мочи на 10 параметров | Анализ мочи по 10 параметрам: Метод: Агглютинация; Формат: 100 тестов; Для анализатора CYAN (CYANStrip MINI); Требуется в следующем порядке: 1. Уробилиноген, глюкоза, билирубин, кетоны, плотность H, кровь, кислотность, белок, нитриты, лейкоциты) | тест |  |  | 3000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В течение 3 рабочих дней с момента получения заказа от Заказчика, каждый раз после даты вступления Соглашения в силу. |
| 4 | 33141211/15 | Спиртовой горелка | Анализ мочи по 10 параметрам: Метод: Агглютинация; Формат: 100 тестов; Для анализатора CYAN (CYANStrip MINI); Требуется в следующем порядке: 1. Уробилиноген, глюкоза, билирубин, кетоны, плотность H, кровь, кислотность, белок, нитриты, лейкоциты) | штук |  |  | 2 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В течение 3 рабочих дней с момента получения заказа от Заказчика, каждый раз после даты вступления Соглашения в силу. |
| 5 | 33191310/2 | MiniCollect® TUBE 0.25 / 0.5 ml K2E K2EDTA lavender cap | Пробирки с K2EDTA объемом 0,25 и 0,5 мл для забора капиллярной крови. Пробирки подходят для забора как 0,25 мл, так и 0,5 мл капиллярной крови. На пробирке необходимо указать объем забора крови, объем, указанный цифрами: 0,25 мл и 0,5 мл, код заказа, номер партии и срок годности. Формат: 50 пробирок в коробке. Пробирки должны быть предназначены для диагностики in vitro и иметь маркировку CE (Conformité Européene). | штук |  |  | 2 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В течение 3 рабочих дней с момента получения заказа от Заказчика, каждый раз после даты вступления Соглашения в силу. |
| 6 | 33191310/3 | MiniCollect® TUBE 1 ml 9NC Coagulation sodium citrate 3.2% | Пробирки объемом 1 мл с 3,2% цитратом натрия, предназначенные для забора капиллярной крови. На пробирке должны быть указаны код заказа, номер партии и срок годности. Формат: 50 пробирок в коробке. Пробирки должны быть предназначены для диагностики in vitro и иметь маркировку CE (Conformité Européene). | штук |  |  | 2 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В течение 3 рабочих дней с момента получения заказа от Заказчика, каждый раз после даты вступления Соглашения в силу. |
| 7 | 38651320/1 | MiniCollect® TUBE 0.5/0.8 ml CAT Serum Sep Clot Activator | Пробирка объемом 0,5/0,8 мл с желтым гелем, предназначенная для забора капиллярной крови. На пробирке должны быть указаны код заказа, номер партии и срок годности. Формат: 50 пробирок в коробке. Пробирки должны быть предназначены для диагностики in vitro и иметь маркировку CE (Conformité Européene). | штук |  |  | 2 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В течение 3 рабочих дней с момента получения заказа от Заказчика, каждый раз после даты вступления Соглашения в силу. |
| 8 | 38651320/1 | Ацетатный агар, 100 г | Для дифференциации энтеробактерий. | каробка |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В течение 3 рабочих дней с момента получения заказа от Заказчика, каждый раз после даты вступления Соглашения в силу. |
| 9 | 33691176/15 | Диски с антимикробным покрытием, азлоциллин, 75 мкг, N50 | Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещены в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага для дисков должна быть изготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при температуре 2–8 °С;  Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске.  Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукт должен иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества для каждой партии и сертификат результатов испытаний качества, подтверждающий проведение испытаний по методике EUCAST. Наличие товарного знака и сертификатов, подтверждающих технические параметры, является обязательным. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков осуществляется по запросу заказчика. | ампула |  |  | 3 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В течение 3 рабочих дней с момента получения заказа от Заказчика, каждый раз после даты вступления Соглашения в силу. |
| 10 | 33651122/1 | Антимикробные диски, имипенем 10, N50 | Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещены в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага для дисков должна быть изготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при температуре 2–8 °С;  Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске.  Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукт должен иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества для каждой партии и сертификат результатов испытаний качества, подтверждающий проведение испытаний по методике EUCAST. Наличие товарного знака и сертификатов, подтверждающих технические параметры, является обязательным. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков осуществляется по запросу заказчика. | ампула |  |  | 10 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В течение 3 рабочих дней с момента получения заказа от Заказчика, каждый раз после даты вступления Соглашения в силу. |
| 11 | 33691176/16 | Антимикробные диски, миноциклин 30, N50 | Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения антимикробной чувствительности, размещены в специальных картриджах, адаптированных к диспенсеру. Бумага для дисков должна быть изготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при температуре 2–8 °С;  Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске.  Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукт должен иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества для каждой партии и сертификат результатов испытаний качества, подтверждающий проведение испытаний по методике EUCAST. Наличие товарного знака и сертификатов, подтверждающих технические параметры, является обязательным. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков осуществляется по запросу заказчика. | ампула |  |  | 3 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В течение 3 рабочих дней с момента получения заказа от Заказчика, каждый раз после даты вступления Соглашения в силу. |
| 12 | 33691163/1 | маннитол-солевой агар, | Селективная среда для выделения и определения стафилококков из клинических и других образцов. Состав (г/л): панкреатический гидролизат казеина 5,0, пептидный гидролизат животной ткани 5,0, мясной экстракт 1,0, D-маннит 10,0, хлорид натрия 75,0, фенол красный 0,025, агар 15,0, конечный pH 7,4 ± 0,2 при 25°C. Формат: пластиковые контейнеры 500 г. Продукт должен иметь сертификаты качества ISO 9001, ISO 13485 для каждой партии, CE, IVD. Должен быть европейского производства. | каробка |  |  | 3 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В течение 3 рабочих дней с момента получения заказа от Заказчика, каждый раз после даты вступления Соглашения в силу. |
| 13 | 33691163/2 | Агар Сабуро CAF 500г, | Селективная среда для культивирования и выделения патогенных и непатогенных бактерий. Состав (г/л): панкреатический гидролизат казеина 5,0, пептидный гидролизат животной ткани 5,0, глюкоза 40,0, хлорамфеникол 0,5, агар 15,0, конечный pH 5,6 ± 0,2 при 25°C. Формат: пластиковые контейнеры по 500 г. Продукт должен иметь сертификаты качества ISO 9001, ISO 13485 для каждой партии, CE, IVD. Должен быть европейского производства. | каробка |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В течение 3 рабочих дней с момента получения заказа от Заказчика, каждый раз после даты вступления Соглашения в силу. |
| 14 | 33691162/131 | Основа хромидного агара МТИ | Хромогенный агар для обнаружения бактерий (инфекции мочевыводящих путей, хромогенный агар (ИМП)) | кг |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В течение 3 рабочих дней с момента получения заказа от Заказчика, каждый раз после даты вступления Соглашения в силу. |
| 15 | 33141212/13 | Шигеллы полив. сыворотка (I CM) | Идентификация | ампула |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В течение 3 рабочих дней с момента получения заказа от Заказчика, каждый раз после даты вступления Соглашения в силу. |
| 16 | 33141212/14 | Сальмонелла полив. сыворотка (III СМ) | Идентификация | ампула |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В течение 3 рабочих дней с момента получения заказа от Заказчика, каждый раз после даты вступления Соглашения в силу. |
| 17 | 33691162/132 | Малонатный бульон | Жидкая среда для селективного обогащения Salmonella spp в клинических и неклинических образцах. Состав (г/л): ферментативный гидролизат казеина 5,0, лактоза 4,0, фосфат натрия 10,0, селенит натрия 4,0, конечный pH 7,0 ± 0,2 при 25°C. Формат: пластиковые контейнеры по 100 г. Продукт должен иметь сертификаты качества ISO 9001, ISO 13485 для каждой партии, CE, IVD. Должен быть европейского производства. | каробка |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В течение 3 рабочих дней с момента получения заказа от Заказчика, каждый раз после даты вступления Соглашения в силу. |
| 18 | 33691162/133 | Тест на стрептококки, стрептококковый тест | Иммунохроматографическая тест-кассета для обнаружения антигена бета-гемолитического стрептококка группы А в мазках из носа. Формат: 1 тест-кассета/штука. Каждая тест-кассета упакована индивидуально. В комплект входят пластиковая пипетка, пробирка и необходимый раствор во флаконе для каждого теста. Новый, неиспользованный. Половина срока годности на момент доставки. Условия хранения: 2-30°C. | штук |  |  | 500 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В течение 3 рабочих дней с момента получения заказа от Заказчика, каждый раз после даты вступления Соглашения в силу. |
| 19 | 33691162/134 | TPUC | Тест на определение общего белка в спинномозговой жидкости и моче (TPUC, cobas Integra, cobas c) для анализаторов Cobas Integra и Cobas S311. Формат: 150 тестов. Образец для анализа: спинномозговая жидкость и моча. Наличие товарного знака. Условия хранения: 15-25 градусов Цельсия. Срок годности на момент поставки: 1/2. Только для диагностики in vitro. | штук |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В течение 3 рабочих дней с момента получения заказа от Заказчика, каждый раз после даты вступления Соглашения в силу. |
| 20 | 33691162/135 | Cfas PUC | Калибратор f.a.s. PUC: для анализаторов Cobas Integra 400 Plus и Cobas S311. Формат: 5 x 1 мл. Наличие торговой марки. Условия хранения: 2-8 градусов Цельсия. Срок годности 1/2 на момент поставки. Только для диагностики in vitro. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с установленной процедурой и инструкциями, предоставленными компанией-производителем. | каробка |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В течение 3 рабочих дней с момента получения заказа от Заказчика, каждый раз после даты вступления Соглашения в силу. |
| 21 | 33691162/136 | Precinorm PUC | Precinorm PUC для анализаторов Cobas Integra и Cobas S311. Формат: 4 x 3 мл. Образец для анализа: спинномозговая жидкость, моча. Наличие товарного знака. Условия хранения: 2-8 градусов Цельсия. Срок годности 1/2 на момент поставки. Только для диагностики in vitro. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с установленной процедурой и рекомендациями производителя. | каробка |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В течение 3 рабочих дней с момента получения заказа от Заказчика, каждый раз после даты вступления Соглашения в силу. |
| 22 | 33691162/137 | Precipath PUC | Пробирка Precipath PUC для анализаторов Cobas Integra и Cobas S311. Формат: 4 x 3 мл. Образец для анализа: спинномозговая жидкость, моча. Наличие товарного знака. Условия хранения: 2-8 градусов Цельсия. Срок годности 1/2 на момент поставки. Только для диагностики in vitro. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с установленной процедурой и рекомендациями производителя. | каробка |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В течение 3 рабочих дней с момента получения заказа от Заказчика, каждый раз после даты вступления Соглашения в силу. |
| 23 | 33691162/138 | Набор для определения уровня амилазы в поджелудочной железе | Тест-набор для определения α-амилазы (панкреатической) для анализаторов Cobas Integra и Cobas U311 (Alpha-amylase Pancreatic, cobas Integra, cobas c). Оригинальный. Формат: 200 тестов. Образец для анализа: сыворотка крови. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Условия хранения: при температуре 2-8°C. Половина срока годности на момент поставки. Только для диагностики in vitro. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с установленной процедурой и инструкциями, предоставленными компанией-производителем. | штук |  |  | 8 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В течение 3 рабочих дней с момента получения заказа от Заказчика, каждый раз после даты вступления Соглашения в силу. |
| 24 | 33691162/139 | Кюветы STA SATELLITE | «Кюветы для анализатора STA SATELLITE. Формат: 6x220:  Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с инструкциями, предоставленными компанией-производителем.» | штук |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В течение 3 рабочих дней с момента получения заказа от Заказчика, каждый раз после даты вступления Соглашения в силу. |
| 25 | 33691162/140 | Набор для определения NT-proBNP | Тест-набор для анализатора Afias 3. Метод: флуоресцентный. Условия хранения: при температуре 2-30 °C. Образец для анализа: сыворотка/плазма крови. Новый, неиспользованный. Обязательным условием является предоставление участником на этапе исполнения договора гарантийного письма от производителя продукции или его представителя. При наличии указанного гарантийного письма производитель гарантирует качество продукции, поставляемой поставщиком в Республику Армения. | штук |  |  | 600 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В течение 3 рабочих дней с момента получения заказа от Заказчика, каждый раз после даты вступления Соглашения в силу. |
| 26 | 33691162/141 | Набор для определения PRL | Тест-набор для анализатора Afias 3. Метод: флуоресцентный. Условия хранения: при температуре 2-30 °C. Образец для анализа: сыворотка/плазма крови. Новый, неиспользованный. Обязательным условием является предоставление участником на этапе исполнения договора гарантийного письма от производителя продукции или его представителя. При наличии указанного гарантийного письма производитель гарантирует качество продукции, поставляемой поставщиком в Республику Армения. | штук |  |  | 40 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В течение 3 рабочих дней с момента получения заказа от Заказчика, каждый раз после даты вступления Соглашения в силу. |
| 27 | 33691162/142 | Набор для определения тестостерона | Тест-набор для анализатора Afias 3. Метод: флуоресцентный. Условия хранения: при температуре 2-30 °C. Образец для анализа: сыворотка/плазма крови. Новый, неиспользованный. Обязательным условием является предоставление участником на этапе исполнения договора гарантийного письма от производителя продукции или его представителя. При наличии указанного гарантийного письма производитель гарантирует качество продукции, поставляемой поставщиком в Республику Армения. | штук |  |  | 15 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В течение 3 рабочих дней с момента получения заказа от Заказчика, каждый раз после даты вступления Соглашения в силу. |
| 28 | 33691162/143 | Набор для определения кортизола | Тест-набор для анализатора Afias 3. Метод: флуоресцентный. Условия хранения: при температуре 2-30 °C. Образец для анализа: сыворотка/плазма крови. Новый, неиспользованный. Обязательным условием является предоставление участником на этапе исполнения договора гарантийного письма от производителя продукции или его представителя. При наличии указанного гарантийного письма производитель гарантирует качество продукции, поставляемой поставщиком в Республику Армения. | штук |  |  | 20 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В течение 3 рабочих дней с момента получения заказа от Заказчика, каждый раз после даты вступления Соглашения в силу. |
| 29 | 33691162/144 | Набор для определения PCT Plus G | Тест-набор для анализатора Afias 3. Метод: флуоресцентный. Условия хранения: при температуре 2-30 °C. Образец для анализа: сыворотка/плазма крови. Новый, неиспользованный. Обязательным условием является предоставление участником на этапе исполнения договора гарантийного письма от производителя продукции или его представителя. При наличии указанного гарантийного письма производитель гарантирует качество продукции, поставляемой поставщиком в Республику Армения. | штук |  |  | 500 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В течение 3 рабочих дней с момента получения заказа от Заказчика, каждый раз после даты вступления Соглашения в силу. |
| 30 | 33691162/145 | Набор для определения Anti-CCP Plus | Тест-набор для анализатора Afias 3. Метод: флуоресцентный. Условия хранения: при температуре 2-8°C. Образец для анализа: сыворотка/плазма крови. Новый, неиспользованный. Обязательным условием является предоставление участником на этапе исполнения договора гарантийного письма от производителя продукции или его представителя. При наличии указанного гарантийного письма производитель гарантирует качество продукции, поставляемой поставщиком в Республику Армения. | штук |  |  | 20 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | В течение 3 рабочих дней с момента получения заказа от Заказчика, каждый раз после даты вступления Соглашения в силу. |

***• \*ПРИМЕЧАНИЕ:***

***• \* Срок годности медицинских принадлежностей на момент поставки покупателю должен быть следующим:***

***• а. Если срок годности превышает 2,5 года, то на момент поставки до истечения срока годности должно оставаться не менее 24 месяцев.***

***• б. Медицинские изделия со сроком годности до 2,5 лет должны иметь общий срок годности 12 месяцев на момент поставки,***

***• в. В отдельных случаях, а именно обоснованной необходимости удовлетворения неотложных потребностей пациентов, непродолжительного срока годности медицинских изделий, медицинские изделия могут иметь срок годности не менее одной второй от общего срока годности немедицинских изделий на момент поставки.***

***\* Условия поставки: Поставка Товара(ов) осуществляется Продавцом: с даты вступления в силу договора, заключенного между сторонами, в случае предоставления финансовых средств после подписания настоящего Договора, по 25 декабря 2025 г. каждый раз с момента получения заказа на поставку Товара(ов) от Покупателя в течение 3 рабочих дней, соответствующих количеству заказанного Покупателем товара/продукции, при этом срок поставки первого этапа составляет 20 календарных дней. Заказ на поставку товара/продукции оформляется Покупателем Продавцу устно или письменно (в том числе по адресу электронной почты Покупателя). Путем направления заказа на адрес электронной почты Продавца).***

***\*\*Если в течение срока действия договора Заказчик подал заявку на предмет закупки менее чем на всю партию, договор расторгается на непоставленную, оставшуюся партию предмета закупки.***

***\*\* \*Если в заявке выбранного участника указаны товары, выпускаемые более чем одним производителем, а также товары с разными торговыми марками, фирменными наименованиями и моделями, то в данное приложение включаются те из них, которые оценены удовлетворительно. Если приглашение не предусматривает идентификация товарного знака, фирменного наименования и модели предлагаемого участником товара, представление информации о наименовании, модели и производителе, то графа «товарный знак, фирменное наименование, модель и наименование производителя» удаляется. Если это предусмотрено Договора Продавец также предоставляет Покупателю гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя.***

***Если договор заключен на основании части 6 статьи 15 Закона РА «О закупках», то расчет срока в графе определяется в календарных днях, причем расчет ведется со дня заключения договора. силу договора, заключенного между сторонами, если предусмотрены финансовые ресурсы.***

***\*В случае возможности различного (двоякого) толкования текстов объявления и (или) приглашения, опубликованных на русском и армянском языках, преимущественную силу имеет армянский текст.***

***Транспортировка медицинских товаров в аптеку больницы осуществляется поставщиком.***

1. [↑](#footnote-ref-1)