**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ – ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավոր | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | | |
| հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը |
| 1 | 44161270/1 | խմելու ջրի պոլիէթիլենային խողովակ | խմելու ջրի պոլիէթիլենային խողովակ 16- 25 մմ | մետր |  |  | 300 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 2 | 44163200/1 | Խողովակի կցամասեր | Խողովակի կցամասեր բրոնզե | հատ |  |  | 500 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 3 | 44163130/1 | կոյուղու պոլիէթիլենային խողովակներ Փ 110մմ, | կոյուղու պոլիէթիլենային խողովակներ Փ 110մմ, 2 մետրանոց | մետր |  |  | 100 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 4 | 44163130/2 | կոյուղու պոլիէթիլենային խողովակներ Փ 50 մմ, | կոյուղու պոլիէթիլենային խողովակներ Փ 50 մմ,2 մետրանոց | մետր |  |  | 100 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 5 | 31711250/1 | կոյուղու պոլիէթիլենային խողովակներ Փ 110մմ, | կոյուղու պոլիէթիլենային խողովակներ Փ 110մմ, 30 սմ | հատ |  |  | 20 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 6 | 31711250/24 | կոյուղու պոլիէթիլենային խողովակներ Փ 110մմ, | կոյուղու պոլիէթիլենային խողովակներ Փ 110մմ, 50 սմ | հատ |  |  | 20 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 7 | 31711250/3 | կոյուղու պոլիէթիլենային խողովակներ Փ 110մմ, | կոյուղու պոլիէթիլենային խողովակներ Փ 110մմ, 1 մետր | հատ |  |  | 20 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 8 | 31711250/4 | կոյուղու պոլիէթիլենային խողովակներ Փ 50 մմ, | կոյուղու պոլիէթիլենային խողովակներ Փ 50 մմ,30սմ | հատ |  |  | 20 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 9 | 31711250/5 | կոյուղու պոլիէթիլենային խողովակներ Փ 50 մմ, | կոյուղու պոլիէթիլենային խողովակներ Փ 50 մմ,50 սմ | հատ |  |  | 20 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 10 | 31711250/6 | կոյուղու պոլիէթիլենային խողովակներ Փ 50 մմ, | կոյուղու պոլիէթիլենային խողովակներ Փ 50 մմ,1 մետր | հատ |  |  | 20 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 11 | 31711250/7 | Կոյուղագծի խողովակ | Կոյուղագծի խողովակ 4 դյույմ 2մ | հատ |  |  | 30 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 12 | 31711250/8 | Կոյուղագծի խողովակ | Կոյուղագծի խողովակ 4 դյույմ 1մ | հատ |  |  | 20 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 13 | 31711250/9 | Կոյուղագծի խողովակ | Կոյուղագծի խողովակ 4 դյույմ 50սմ | հատ |  |  | 20 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 14 | 31711250/10 | Կոյուղագծի խողովակ | Կոյուղագծի խողովակ 4 դյույմ 30սմ | հատ |  |  | 30 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 15 | 31711250/11 | Կոյուղագծի խողովակ | Կոյուղագծի խողովակ 2՞2մ | հատ |  |  | 25 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 16 | 31711250/12 | Կոյուղագծի խողովակ | Կոյուղագծի խողովակ 2՞1մ | հատ |  |  | 20 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 17 | 31711250/13 | Կոյուղագծի խողովակ | Կոյուղագծի խողովակ 2՞0սմ | հատ |  |  | 20 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 18 | 31711250/14 | Կոյուղագծի խողովակ | Կոյուղագծի խողովակ 2՞30սմ | հատ |  |  | 10 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 19 | 31711250/15 | ճկախողովակ | երկու կողմը պտուտակներով, 60 սմ երկարություն | հատ |  |  | 100 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 20 | 31711250/16 | ճկախողովակ | երկու կողմը պտուտակներով, 40 սմ երկարություն | հատ |  |  | 50 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 21 | 31711250/17 | Ճկուն խողովակ | Ճկուն խողովակ ½, 60սմ | հատ |  |  | 60 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 22 | 31711250/18 | Ճկուն խողովակ | Ճկուն խողովակ ½, 40սմ | հատ |  |  | 20 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 23 | 31711250/19 | Ճկուն խողովակ | Ճկուն խողովակ ½, 90սմ | հատ |  |  | 20 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 24 | 31711250/20 | Ճկուն խողովակ | Ճկուն խողովակ տաք և սառը ջրի ծորակի համար 90սմ | զույգ |  |  | 20 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 25 | 31711250/21 | Ճկուն խողովակ | Ճկուն խողովակ տաք և սառը ջրի ծորակի համար 60սմ | զույգ |  |  | 20 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 26 | 31711250/22 | Ճկուն խողովակ | Ճկուն խողովակ տաք և սառը ջրի ծորակի համար 40սմ | զույգ |  |  | 10 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 27 | 44163200/2 | Խմելու ջրի խողովակի դետալներ | Խմելու ջրի խողովակի դետալներ | հատ |  |  | 250 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 28 | 44163200/3 | Խողովակի համար ՝ֆում | Խողովակի համար ՝ֆում | հատ |  |  | 100 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 29 | 44163200/4 | Կոյուղու կցամասեր 110մմ | 90 աստիճան | հատ |  |  | 20 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 30 | 44163200/5 | Կոյուղու կցամասեր 110մմ | 120 աստիճան | հատ |  |  | 20 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 31 | 44163200/6 | Կոյուղու կցամասեր 50մմ | 90 աստիճան | հատ |  |  | 20 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 32 | 44163200/7 | Կոյուղու կցամասեր 50մմ | 120 աստիճան | հատ |  |  | 20 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 33 | 44191700/3 | Ամրան | 8մմ, 10մմ, 12մմ, 14մմ 16մմ հաստության: Ըստ պատվիրատուի պատվերի (մատակարարման ժամանակ չափսերը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ) | կգ |  |  | 200 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 34 | 33141216/10 | Ուղորդիչ | Սվաղի ուղորդիչ (մայակ) 0,6մմ, 0,8մմ, և 1,2մմ չափսերի: Համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | հատ |  |  | 200 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 35 | 39722400/1 | Հոսակ | Բաղնիքի հոսակ трап | հատ |  |  | 10 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 36 | 44111448/1 | փրփուր | նախատեսված շին աշխատանքնքերի համար, մինչև 750մլ տարաներով Ատրճանակով | հատ |  |  | 45 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 37 | 44192700/1 | Գլանակ ներկի | Գլանակ ունիվերսալ բոլոր տեսակի աշխատանքների համար երկ․ 10սմ, բռնակով | հատ |  |  | 25 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 38 | 44192700/2 | Գլանակ ներկի | Գլանակ ունիվերսալ բոլոր տեսակի աշխատանքների համար երկ․ 20սմ, բռնակով | հատ |  |  | 25 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 39 | 44311160/1 | Մետաղական ձող | Մետաղական ձող /կատանկա/ 6մմ, 8մմ, | կգ |  |  | 50 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 40 | 44221140/1 | Մետաղապլասմասե դուռ | Մետաղապլաստե դուռ 60մմ հաստությամբ, ներքին մետաղական պրոֆիլի հաստությունը 1,2մմ -ից ոչ պակաս,սպիտակ, 4+4մմ ապակե փաթեթով: Երաշխիք առնվազն 3 տարի։ Ավազահատիկներով շեմով և կամ առանց շեմի` համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։ Ներառյան բոլոր համապատասխան դետալները /կողպեք, բանալի, наличник/: Տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից: | մ2 |  |  | 100 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 41 | 44221140/2 | Ապակե դուռ և վիտրաժ | Կրկնակի փականով, երկկողմանի բռնակով, ալյումինե պրոֆիլ, 12մմ թրծված ապակի, ներառյալ աքսեսուարները: Պարտադիր պայման՝ դռները պետք է լինեն չօգտագործված և ունենան 1 տարի երաշխիքային ժամկետ: Չափագրումը, տեղաթոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին և միջոցներով: | քառ/մ |  |  | 100 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 42 | 44221141/1 | Եվրոդռների բռնակ | Եվրոդռների բռնակ | զույգ |  |  | 100 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 43 | 44221161/1 | Եվրոդռան ծխնի | Եվրոդռան ծխնի | հատ |  |  | 100 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 44 | 44511500/1 | Պեմզաբլոկ | Պեմզաբլոկ բարձր որակի՝ 10x20x40 | հատ |  |  | 300 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 45 | 44221111/1 | Եվրոպատուհանի ծխնի տարբեր չափսի | Եվրոպատուհանի ծխնի տարբեր չափսի | զույգ |  |  | 150 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 46 | 44221111/2 | Ծխնի փայտե պատուհանի համար | Ծխնի փայտե պատուհանի համար | զույգ |  |  | 20 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 47 | 44221161/2 | Եվրոդռան ծխնի | Եվրոդռան ծխնի 10 սմ | զույգ |  |  | 20 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 48 | 44221161/3 | Եվրոդռան ծխնի | Եվրոդռան ծխնի 9,5 սմ | զույգ |  |  | 20 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 49 | 44221161/4 | Եվրոդռան ծխնի | Եվրոդռան ծխնի 7,5 սմ | զույգ |  |  | 20 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 50 | 44311130/1 | Ցանց | Սվաղի համար նախատեսված ցանց, 10X10սմ լիստերով, | մ2 |  |  | 100 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 51 | 44311170/1 | Մետալոպլաստի եռակցման համար անկյունակ | Մետալոպլաստի եռակցման համար անկյունակ | հատ |  |  | 40 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 52 | 44311170/2 | Մետալոպլաստի եռակցման համար փոխանցիչ | Մետալոպլաստի եռակցման համար փոխանցիչ (переьодник) | հատ |  |  | 40 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 53 | 44311170/3 | Եռակցման համար վինտիլ | Եռակցման համար վինտիլ 1/2 | հատ |  |  | 20 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 54 | 44411100/2 | ջրի ծորակ | մետաղական թաթիկով նախատեսված սառը ջրի համար, ծորակի երկարությունը ոչ պակաս քան 20սմ | հատ |  |  | 10 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 55 | 44411100/3 | ջրի ծորակ , սովորական | ջրի ծորակ , սովորական | հատ |  |  | 150 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 56 | 44411100/4 | Ծորակ 2 տեղանոց | Լվացարանի վրայի | հատ |  |  | 10 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 57 | 44411100/5 | Ծորակ 2 տեղանոց | Պատի վրայի | հատ |  |  | 10 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 58 | 44411100/6 | ջրի ծորակ , սովորական | ջրի ծորակ , սովորական պատի վրայի | հատ |  |  | 20 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 59 | 44411110/1 | Ծորակ մեկ տեղանոց | Ծորակ մեկ տեղանոց, լվացարանի վրայի | հատ |  |  | 50 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 60 | 44411110/2 | Ծորակ մեկ տեղանոց | Ծորակ մեկ տեղանոց, պատի վրայի | հատ |  |  | 10 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 61 | 44411120/1 | Ծորակ երկտեղանոց | Ծորակ երկտեղանոց, լվացարանի վրայի | հատ |  |  | 10 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 62 | 44411120/2 | Ծորակ երկտեղանոց | Ծորակ երկտեղանոց, պատի վրայի | հատ |  |  | 10 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 63 | 44411300/1 | լվացարան ոտքով | լվացարան ոտքով 30\*40սմ, 60սմ ճկախողովակով, ամրակներով, գոֆրեյով | հատ |  |  | 40 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 64 | 44411418/1 | Փակիչ լվացարանի համար | Փակիչ (զագլուշկա) լվացարանի համար | հատ |  |  | 20 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 65 | 44411740/1 | նստակոնք | կերամիկական սանհանգույցի նստակոնք, բաքով, ետևի ջրահեռացման խողովակը՝ 45աստիճան(косой), ծալքավոր (гофре) | հատ |  |  | 40 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 66 | 44411742/1 | Բաչոկի մեխանիզմ | սովորական | հատ |  |  | 100 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 67 | 44411742/2 | Բաչոկի մեխանիզմ | Բաչոկի մեխանիզմ տակից լցվող | հատ |  |  | 30 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 68 | 44411742/3 | Բաչոկի մեխանիզմ | Բաչոկի մեխանիզմ կողքից լցվող | հատ |  |  | 30 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 69 | 44511270/1 | Ռետինե մուրճ | Ռետինե մուրճ | հատ |  |  | 2 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 70 | 44511330/1 | Պտուտակահան | Պտուտակահան | հատ |  |  | 6 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 71 | 44511700/1 | Հարթաշուրթ | Հարթաշուրթ | հատ |  |  | 4 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 72 | 44521121/1 | Եվրոդռան բռնակ | Եվրոդռան բռնակ 4 անցքով | զույգ |  |  | 30 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 73 | 44521121/2 | Եվրոդռան բռնակ | Եվրոդռան բռնակ 2 անցքով | զույգ |  |  | 30 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 74 | 44521121/3 | Եվրոպատուհանի բռնակ | Եվրոպատուհանի բռնակ | զույգ |  |  | 10 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 75 | 44211610/1 | Մետալոպլաստի անկյունակ | Մետալոպլաստի անկյունակ 1/2 | հատ |  |  | 15 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 76 | 44211610/2 | Անկյունակ | Անկյունակ 4՞ 90 աստիճան | հատ |  |  | 20 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 77 | 44211610/3 | Անկյունակ | Անկյունակ 4՞ 120 աստիճան | հատ |  |  | 20 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 78 | 44211610/4 | Անկյունակ | Անկյունակ 2՞ 90 աստիճան | հատ |  |  | 40 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 79 | 44211610/5 | Անկյունակ | Անկյունակ 2՞ 120 աստիճան | հատ |  |  | 40 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 80 | 44521120/1 | Փական եվրոդռան | Փական եվրոդռան հավաքածու | հատ |  |  | 40 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 81 | 44521120/2 | Դռան փական | Դռան փական սովորական հավաքածու | հատ |  |  | 40 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 82 | 44521120/3 | Դռան փականի միջուկ | Դռան փականի միջուկ 9սմ | հատ |  |  | 50 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 83 | 44521120/4 | Դռան փականի միջուկ | Դռան փականի միջուկ 8սմ | հատ |  |  | 50 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 84 | 44521120/5 | Դռան փականի միջուկ | Դռան փականի միջուկ 7սմ | հատ |  |  | 50 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 85 | 44521120/6 | Փայտե պատուհանի փական | Փայտե պատուհանի փական | հատ |  |  | 20 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 86 | 44521230/1 | Սկոբա | Սկոբա 3մմ չափի | տուփ |  |  | 10 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 87 | 44521230/2 | Սկոբա | Սկոբա 5 մմ չափեի | տուփ |  |  | 10 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 88 | 44521230/3 | Մետալոպլաստի կցամաս | Մետալոպլաստի կցամաս | հատ |  |  | 40 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 89 | 31221241/2 | Պտուտակ փայտի | փայտի, հաստ. 6մմ, երկ. 40մմ | հատ |  |  | 5000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 90 | 31221241/3 | Պտուտակ | Պտուտակ մետաղի նախատեսված գիպսակարտոնի համար գույնը՝ սև, նյութը մետաղական, հաստությունը՝ 2սմ, երկարությունը՝ 2,5 սմ | հատ |  |  | 15000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 91 | 31221241/4 | Պտուտակ | Պտուտակ մետաղի նախատեսված գիպսակարտոնի համար գույնը՝ սև, նյութը մետաղական, հաստությունը՝ 4,2մմ, երկարությունը՝13 մմ | հատ |  |  | 7000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 92 | 31221241/5 | Պտուտակ՝ գիպսակարտոնի | Պտուտակ՝ գիպսակարտոնի /սեմուշկա/ | հատ |  |  | 10000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 93 | 44211610/6 | Գաջի անկյունակ | Գաջի անկյունակ՝ ցինկապատ, ցանցավոր, չափը՝ 25\*25մմ, երկարությունը ոչ պակաս քան 2.5մ, | հատ |  |  | 200 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 94 | 44831200/1 | Լցանյութ | Լցանյութ, սալիկների համար, գույնը համապատասխանեցնել պատվիրատուի հետ | կգ |  |  | 70 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 95 | 44831500/1 | Լուծիչ | Լուծիչ նախատեսված յուղային հիմքերով ներկերը լուծելքու համար | լիտր |  |  | 50 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 96 | 44921500/1 | Մելային ծեփամածիկ | Ծեփամածիկ մելային ՝ նախատեսված է ներքին աշխատանքների հարդարման համար փաթեթավորումը՝ պոլիպրո- պիլենային մինչև 30կգ-ոց պարկերով | կգ |  |  | 420 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 97 | 44921500/2 | գիպսոնիտ | մինչև 30 կգ պարկով, նախատեսված վերանորոգման աշխատանքների համար, «Շեն» ֆիրմայի կամ համարժեք: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 50% մատակարարման օրվանից: | կգ |  |  | 24000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 98 | 44921500/3 | գիպսաին ծեփամածիկ | Ծեփամածիկ գիպսային ՝ նախատեսված է ներքին աշխատանքների վերջնական հարդարման համար փաթեթավորումը՝ պոլիպրո- պիլենային մինչև 35կգ-ոց պարկերով | կգ |  |  | 5400 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 99 | 44521120/7 | Շվեցար դռան (փակիչ) | Շվեցար դռան (փակիչ) | հատ |  |  | 20 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 100 | 31686000/2 | Երկարացման լարի գլխիկ | Երկարացման լարի գլխիկ չորս տեղանոց | հատ |  |  | 20 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 101 | 31221220/1 | Խրոցակի տուփ | Գիպսակարտոնի Խրոցակի տուփ | հատ |  |  | 100 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 102 | 39263530/1 | Սեխմակ | Սեխմակ նախատեսված էլեկտրական լարերի միացման համար /տուփում 100 հատ/ | հատ |  |  | 1000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 103 | 44163130/3 | Ցանց | Ցանց նախատեսված վերանորոգման ժամանակ առաջացած ճեղքերի համար | մետր |  |  | 1000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 104 | 39241130/1 | Շինարարական դանակ լիստերով | Շինարարական դանակ լիստերով | հատ |  |  | 10 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 105 | 39713432/1 | Փոշեկուլ | 10լ, 1200վատ Վակումային ճնշում 16-17կպա, օդի սպառում 1,35մ3 , սնուցում 220-240Վոլտ, 50-60 հերց | հատ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 106 | 42651200/1 | Մարտկոցով բալգարկա | Պտտման հաճախականությունը 5000-20000 պտույտ րոպե, 2 մարտկոց 20Վոլտ | հատ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 107 | 42651200/2 | Մեծ բալգարկա | 230մմ դիսկով 2000 Վատ, առավել պտույտը 6500 պտույտ, շարժիչի տեսակը խոզանակով, ածուխով | հատ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 108 | 42651200/3 | Հղկող մեքենա տարբեր չափերի հղկաթղթերով | Շուշաթղթող սարք տարբեր չափերի շուշաթղթերով  215մմ, 1050Վատ, Առավել արագությունը 600-2300 պտույտ րոպեում, փոշի ներծծող խողովակի տրամագիծը 38մմ | հատ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 109 | 42651200/4 | Հորատիչ (պերֆերատոր) տարբեր չափերի սայրերով | Հարվածի հզորությունը 4.5ջոուլ, պտույտի հաճախականությունը 0-1100 պտույտ, րոպե, հարվածի հաճախականությունը 0-3800 հարված րոպե, 220-240 Վոլտ 50/60 հերց | հատ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 110 | 44511330/2 | Մարտկոցով պտուտակահան | Շուռուպավյոտ  Անխոզանակ շարժիչ, լարում 20Վոլտ, առանց բեռնման, արագությունը 0-500, 0-2000 պտույտ րոպե, առավելագույն պտտող մոմենտը 66 Նյուտոն մետր | հատ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 111 | 42651200/5 | Լազեր (հարթաչափ) | 3D, աշխատանքային միջակայքը 0-30մ, գծի ճշտությունը + - 0,2մմ, մարտկոցը 5000mah, ինքնահարթեցման միջակայքը 3% | հատ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 112 | 42651200/6 | Սալիկ կտրող սարք | Կտրման առավելագույն երկարությունը 800մմ, կտրման հաստությունը 14մմ, պողպատե հիմքի չափը 1000x200մմ | հատ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 113 | 44423200/1 | Շինարարական աստիճան | Այլումինե 2,5 մետր, 3մետր, 2մետր | հատ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո ՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |

* **<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի, 5-րդ մասի համաձայն, եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պատունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա դեպքում մասնակիցները կարող են ներկայացնել տվյալ գնման առարկայի համարժեքը՝ միաժամանակ հայտով ներկայացնելով համարժեքը ներկայացվող տվյալ գնման առարկայի հատկանիշները:**
* \* *Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում:*
* ***Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:***

\*\* *Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մակնիշ ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում: Եթե հրավերով չի նախատեսվում մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի՝ ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում, ապա հանվում են «ապրանքային նշանը, մակնիշը և արտադրողի անվանումը » սյունակը: Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:*

***Եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված, մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը լուծվում է:***

***Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված։***

***Ապրանքները պետք է մատակարարվեն մինչև պատվիրատուի կողմից մատնանշված պահեստը։***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Товар** | | | | | | | | | | |
| **номер предусмотренного приглашением лота** | **промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV)** | **наименование** | **техническая характеристика** | **единица измерения** | **цена единицы/драмов РА** | **общая цена/драмов РА** | **общий объем** | **поставки** | | |
| **адрес** | **подлежащее поставке количество товара** | **[[1]](#footnote-1)срок\*\*\*** |
| 1 | 44161270/1 | полиэтиленовые трубы для питьевой воды | Труба полиэтиленовая питьевая 16-25 мм | метр |  |  | 300 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 2 | 44163200/1 | Фитинги для труб | Фитинги из бронзы | штук |  |  | 500 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 3 | 44163130/1 | полиэтиленовые трубы для канализации Φ 110 мм, | Трубы полиэтиленовые канализационные Φ 110мм, длина 2 метра | метр |  |  | 100 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 4 | 44163130/2 | полиэтиленовые трубы для канализации Φ 50 мм, | Трубы полиэтиленовые канализационные Φ 50 мм, длина 2 метра | метр |  |  | 100 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 5 | 31711250/1 | полиэтиленовые трубы для канализации Φ 110 мм, | Трубы полиэтиленовые канализационные Φ 110мм, 30 см | штук |  |  | 20 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 6 | 31711250/24 | полиэтиленовые канализационные трубы Φ 110 мм, | Трубы полиэтиленовые канализационные Φ 110мм, 50 см | штук |  |  | 20 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 7 | 31711250/3 | полиэтиленовые канализационные трубы Φ 110 мм, | Трубы полиэтиленовые канализационные П 110мм, 1 метр | штук |  |  | 20 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 8 | 31711250/4 | полиэтиленовые канализационные трубы Φ 50 мм, | Трубы полиэтиленовые канализационные П 50 мм, 30 см | штук |  |  | 20 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 9 | 31711250/5 | полиэтиленовые канализационные трубы Φ 50 мм, | Трубы полиэтиленовые канализационные Φ 50 мм, 50 см | штук |  |  | 20 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 10 | 31711250/6 | полиэтиленовые канализационные трубы Φ 50 мм, | Трубы полиэтиленовые канализационные Φ 50 мм, 1 метр | штук |  |  | 20 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 11 | 31711250/7 | Канализационная труба | Канализационная труба 4 дюйма 2м | штук |  |  | 30 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 12 | 31711250/8 | Канализационная труба | Канализационная труба 4 дюйма 1м | штук |  |  | 20 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 13 | 31711250/9 | Канализационная труба | Канализационная труба 4 дюйма 50см | штук |  |  | 20 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 14 | 31711250/10 | Канализационная труба | Канализационная труба 4 дюйма 30см | штук |  |  | 30 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 15 | 31711250/11 | Канализационная труба | Канализационная труба 2?2м | штук |  |  | 25 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 16 | 31711250/12 | Канализационная труба | Канализационная труба 2?1м | штук |  |  | 20 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 17 | 31711250/13 | Канализационная труба | Канализационная труба 2?0см | штук |  |  | 20 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 18 | 31711250/14 | Канализационная труба | Канализационная труба 2?30см | штук |  |  | 10 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 19 | 31711250/15 | гибкая труба | обе стороны с винтами, длина 60 см | штук |  |  | 100 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 20 | 31711250/16 | гибкая труба | обе стороны с винтами, длина 40 см | штук |  |  | 50 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 21 | 31711250/17 | Гибкая труба | Гибкая труба ½, 60см | штук |  |  | 60 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 22 | 31711250/18 | Гибкая труба | Гибкая труба ½, 40см | штук |  |  | 20 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 23 | 31711250/19 | Гибкая труба | Гибкая труба ½, 90см | штук |  |  | 20 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 24 | 31711250/20 | Гибкая труба | Гибкий шланг для крана горячей и холодной воды 90см | пара |  |  | 20 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 25 | 31711250/21 | Гибкая труба | Гибкая труба для крана горячей и холодной воды 60см | пара |  |  | 20 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 26 | 31711250/22 | гибкая труба | Гибкая труба для крана горячей и холодной воды 40см | пара |  |  | 10 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 27 | 44163200/2 | Детали водопроводных труб | Детали трубы питьевой воды | штук |  |  | 250 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 28 | 44163200/3 | Труба для отвода конденсата | Для трубы: пена | штук |  |  | 100 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 29 | 44163200/4 | Канализационные фитинги 110 мм | 90 градусов | штук |  |  | 20 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 30 | 44163200/5 | Канализационные фитинги 110 мм | 120 градусов | штук |  |  | 20 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 31 | 44163200/6 | Канализационные фитинги 50 мм | 90 градусов | штук |  |  | 20 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 32 | 44163200/7 | Канализационные фитинги 50 мм | 120 градусов | штук |  |  | 20 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 33 | 44191700/3 | Амран | Толщина 8мм, 10мм, 12мм, 14мм, 16мм. По заказу клиента (размеры согласовываются с клиентом при доставке) | кг |  |  | 200 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 34 | 33141216/10 | Направляющая | Штукатурный маяк (шарик) размером 0,6мм, 0,8мм, 1,2мм. По согласованию с заказчиком | штук |  |  | 200 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 35 | 39722400/1 | Шланг | Смеситель для ванной | штук |  |  | 10 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 36 | 44111448/1 | Пенопласт | предназначен для строительных работ, в емкостях до 750 мл | штук |  |  | 45 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 37 | 44192700/1 | Малярный валик | Универсальный валик для всех видов работ. 10см, с ручкой | штук |  |  | 25 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 38 | 44192700/2 | Малярный валик | Универсальный валик для всех видов работ. 20см, с ручкой | штук |  |  | 25 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 39 | 44311160/1 | Металлический стержень | Металлический стержень /стержень/ 6мм, 8мм, | кг |  |  | 50 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 40 | 44221140/1 | Дверь из металла и пластика | Металлопластиковая дверь толщиной 60 мм, толщина внутреннего металлического профиля не менее 1,2 мм, белого цвета, со стеклопакетом 4+4 мм. Гарантия не менее 3 лет. С порогом из песчинок или без него - по согласованию с заказчиком. Все необходимые детали включены (замок, ключ, накладка). Установка выполняется поставщиком. | м2 |  |  | 100 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 41 | 44221140/2 | Стеклянные двери и витражи | С двойным замком, двухсторонней ручкой, алюминиевым профилем, закаленным стеклом 12 мм, включая фурнитуру. Обязательное условие: двери должны быть неиспользованными и иметь гарантийный срок 1 год. Замеры, перемещение и установка за счет и счет поставщика. | м2 |  |  | 100 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 42 | 44221141/1 | Ручка для евродвери | Евро дверная ручка | пара |  |  | 100 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 43 | 44221161/1 | Петля для евродвери | Евро дверная петля | штук |  |  | 100 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 44 | 44511500/1 | Пемза | Высококачественный пемзовый блок: 10x20x40 | штук |  |  | 300 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 45 | 44221111/1 | Петли для евроокон разных размеров | Евро петли для окон разных размеров | пара |  |  | 150 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 46 | 44221111/2 | Петли для деревянных окон | Дымоход для деревянного окна | пара |  |  | 20 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 47 | 44221161/2 | Петля для евродвери | Европетля 10 см | пара |  |  | 20 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 48 | 44221161/3 | Петля для евродвери | Европетля 9,5 см | пара |  |  | 20 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 49 | 44221161/4 | Петля для евродвери | Европетля 7,5 см | пара |  |  | 20 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 50 | 44311130/1 | Решетка | Сетка штукатурная, с полосами 10X10см, | м2 |  |  | 100 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 51 | 44311170/1 | Угол для сварки металла и пластика | Уголок для сварки металла с пластиком | штук |  |  | 40 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 52 | 44311170/2 | Преобразователь для сварки металла и пластика | Передатчик для сварки металла и пластика | штук |  |  | 40 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 53 | 44311170/3 | Винил для сварки | Сварочный клапан 1/2 | штук |  |  | 20 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 54 | 44411100/2 | Водяной кран | с металлическим краном для холодной воды, длина крана не менее 20 см | штук |  |  | 10 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 55 | 44411100/3 | водопроводный кран, обычный | водопроводный кран, обычный | штук |  |  | 150 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 56 | 44411100/4 | двухрычажный кран | На раковине | штук |  |  | 10 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 57 | 44411100/5 | двухрычажный кран | На стене | штук |  |  | 10 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 58 | 44411100/6 | водопроводный кран, обычный | водопроводный кран, обычный настенный | штук |  |  | 20 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 59 | 44411110/1 | Однорычажный кран | Однорычажный смеситель над раковиной | штук |  |  | 50 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 60 | 44411110/2 | Однорычажный кран | Однорычажный смеситель, настенный | штук |  |  | 10 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 61 | 44411120/1 | Двухрычажный кран | Двойной кран над раковиной | штук |  |  | 10 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 62 | 44411120/2 | Двухрычажный кран | Двойной смеситель, настенный | штук |  |  | 10 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 63 | 44411300/1 | раковина с ножным управлением | Раковина на ножках 30\*40см, гибкий шланг 60см, кронштейны, гофра | штук |  |  | 40 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 64 | 44411418/1 | Пробка для раковины | Пробка для раковины | штук |  |  | 20 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 65 | 44411740/1 | Унитаз | Керамическое сиденье для унитаза, с бачком, сливная труба сзади: 45 градусов (наклонная), гофрированная (рифленая) | штук |  |  | 40 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 66 | 44411742/1 | Механизм закрывания раковины | обычный | штук |  |  | 100 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 67 | 44411742/2 | Механизм закрывания раковины | Механизм заполнения бункера снизу | штук |  |  | 30 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 68 | 44411742/3 | Механизм закрывания раковины | Механизм боковой загрузки бункера | штук |  |  | 30 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 69 | 44511270/1 | Резиновый молоток | Резиновый молоток | штук |  |  | 2 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 70 | 44511330/1 | Отвертка | Отвертка | штук |  |  | 6 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 71 | 44511700/1 | Плоский выступ | Гладкогубый | штук |  |  | 4 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 72 | 44521121/1 | Ручка евродвери | Евро ручка с 4 отверстиями | пара |  |  | 30 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 73 | 44521121/2 | Ручка евродвери | Евро ручка с 2 отверстиями | пара |  |  | 30 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 74 | 44521121/3 | Ручка евроокна | Европейская оконная ручка | пара |  |  | 10 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 75 | 44211610/1 | Металлическо-пластиковый угол | Уголок металлопластмассовый 1/2 | штук |  |  | 15 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 76 | 44211610/2 | Угол | Угол 4? 90 градусов | штук |  |  | 20 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 77 | 44211610/3 | Угол | Угол 4? 120 градусов | штук |  |  | 20 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 78 | 44211610/4 | Угол | Угол 2? 90 градусов | штук |  |  | 40 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 79 | 44211610/5 | Угол | Угол 2? 120 градусов | штук |  |  | 40 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 80 | 44521120/1 | Замок Eurodoor | Комплект еврозамков | штук |  |  | 40 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 81 | 44521120/2 | Дверной замок | Дверной замок стандартный комплект | штук |  |  | 40 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 82 | 44521120/3 | Сердце дверного замка | Сердцевина дверного замка 9см | штук |  |  | 50 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 83 | 44521120/4 | Сердце дверного замка | Сердцевина дверного замка 8см | штук |  |  | 50 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 84 | 44521120/5 | Сердце дверного замка | Сердцевина дверного замка 7см | штук |  |  | 50 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 85 | 44521120/6 | Деревянный оконный замок | Деревянный оконный замок | штук |  |  | 20 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 86 | 44521230/1 | Зажим | Скоба 3 мм | каробка |  |  | 10 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 87 | 44521230/2 | Зажим | Я бы использовал зажим 5 мм. | каробка |  |  | 10 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 88 | 44521230/3 | Металлопластиковая фурнитура | Металлопластиковый фитинг | штук |  |  | 40 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 89 | 31221241/2 | Саморез по дереву | деревянный, толстый 6 мм, двойной. 40мм | штук |  |  | 5000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 90 | 31221241/3 | Винт | Металлический шуруп для гипсокартона, цвет: черный, материал: металл, толщина: 2 см, длина: 2,5 см. | штук |  |  | 15000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 91 | 31221241/4 | Винт | Металлический шуруп для гипсокартона, цвет: черный, материал: металл, толщина: 4,2 мм, длина: 13 мм | штук |  |  | 7000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 92 | 31221241/5 | Винт для гипсокартона | Шуруп: гипсокартон /сэмушка/ | штук |  |  | 10000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 93 | 44211610/6 | Штукатурный уголок | Уголок штукатурный: оцинкованный, сетчатый, размер: 25\*25мм, длина не менее 2,5м, | штук |  |  | 200 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 94 | 44831200/1 | Шпаклевка | Шпаклевка для плитки, цвет по желанию заказчика | кг |  |  | 70 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 95 | 44831500/1 | Растворитель | Растворитель, предназначенный для растворения масляных красок. | литр |  |  | 50 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 96 | 44921500/1 | Меловая шпатлевка | Шпаклевка мела, предназначена для внутренних отделочных работ, упаковка: полипропиленовые мешки до 30 кг. | кг |  |  | 420 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 97 | 44921500/2 | гипсонит | до 30 кг в мешках, предназначенных для ремонтных работ, марки "Шен" или эквивалент. Срок годности не менее 50% с даты поставки. | кг |  |  | 24000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 98 | 44921500/3 | гипсовая шпатлевка | Гипсовая шпатлевка, предназначена для финишной отделки внутренних работ, упаковка: полипропиленовые мешки до 35 кг | кг |  |  | 5400 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 99 | 44521120/7 | Поворотная дверца (доводчик) | Дверной замок (доводчик) | штук |  |  | 20 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 100 | 31686000/2 | Удлинитель | Головка удлинителя с четырьмя положениями | штук |  |  | 20 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 101 | 31221220/1 | Розетка | Коробка для гипсокартона | штук |  |  | 100 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 102 | 39263530/1 | Розетка | Обжимной инструмент для соединения электрических проводов /100 шт. в коробке/ | штук |  |  | 1000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 103 | 44163130/3 | Сеть | Сетка для заделывания трещин, возникших в результате ремонта | метр |  |  | 1000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 104 | 39241130/1 | Строительный нож с ножом Lister | Строительный нож с лебедкой Lister | штук |  |  | 10 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 105 | 39713432/1 | Пылесос | 10 л, 1200 Вт, вакуумное давление 16-17 кПа, расход воздуха 1,35 м³, источник питания 220-240 В, 50-60 Гц | штук |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 106 | 42651200/1 | Беспроводная шлифовальная машина | Частота вращения 5000-20000 об/мин, 2 батареи 20 В | штук |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 107 | 42651200/2 | Большая шлифовальная машина | Дисковый тормоз 230 мм, мощность 2000 Вт, максимальная скорость 6500 об/мин, двигатель с щетками, угольный. | штук |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 108 | 42651200/3 | Шлифовальный станок с наждачной бумагой различных размеров | Шлифовальный станок с наждачной бумагой разных размеров: 215 мм, 1050 Вт, максимальная скорость 600-2300 об/мин, диаметр пылеотводящей трубки 38 мм. | штук |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 109 | 42651200/4 | Сверло (перфоратор) с лезвиями разного размера. | Мощность удара 4,5 джоуля, частота вращения 0-1100 об/мин, частота ударов 0-3800 ходов в минуту, напряжение 220-240 Вольт, частота 50/60 Гц. | штук |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 110 | 44511330/2 | Аккумуляторная отвертка | Отвертка  Бесщеточный двигатель, напряжение 20 Вольт, холостой ход, скорость 0-500, 0-2000 об/мин, максимальный крутящий момент 66 Ньютон-метров | штук |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 111 | 42651200/5 | Лазерный нивелир | 3D, рабочий диапазон 0-30 м, точность линии ± 0,2 мм, батарея 5000 мАч, диапазон самовыравнивания 3%. | штук |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 112 | 42651200/6 | Плиткорез | Максимальная длина резки составляет 800 мм, толщина резки — 14 мм, размер стального основания — 1000 x 200 мм. | штук |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 113 | 44423200/1 | Строительный нивелир | Алюминий 2,5 метра, 3 метра, 2 метра | штук |  |  | 1 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | После вступления Соглашения в силу, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |

• Согласно статье 13, части 5 Закона РА «О закупках», если характеристики любого предмета закупки содержат утверждение или ссылку на какой-либо товарный знак, фирменное наименование, патент, эскиз или модель, страну происхождения или конкретного источника или производителя , то участники могут представить эквивалент данного предмета закупки, одновременно представив в заявке характеристики данного предмета закупки, для которого представляется эквивалент.

• \* Срок поставки товара, а в случае поэтапной поставки срок поставки первого этапа, должен быть установлен не менее 20 календарных дней, исчисляемых с даты вступления в силу условия выполнения договора. права и обязанности сторон, предусмотренные договором, за исключением случая, когда выбранный участник согласен поставить продукцию в более короткий срок.

• Крайний срок поставки не может быть позднее 25 декабря данного года.

• \*\*Если в заявке выбранного участника представлена ​​продукция, выпускаемая более чем одним производителем, а также продукция с разными торговыми марками, фирменными наименованиями и логотипами, то в данное приложение включаются те из них, которые оценены удовлетворительно. Если приглашение не предусматривает идентификация товара, товарного знака, фирменного наименования, предлагаемых участником, представление информации о наименовании, марке и производителе, то графа «товарный знак, марка и наименование производителя» удаляется. Если это предусмотрено договором, Продавец также представляет Покупатель имеет гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя.

• Если в течение срока действия договора Заказчик подал заявку на предмет закупки менее чем на всю партию, то договор расторгается на непоставленную, оставшуюся партию предмета закупки.

• Продукция должна быть неиспользованной.

• Товар должен быть доставлен на склад, указанный заказчиком.

1. [↑](#footnote-ref-1)