ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

ՀՀ դրամ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Ապրանքի*** | | | |
| ***Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը*** | ***Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)*** | ***Ամբողջական անվանումը*** | ***Տեխնիկական բնութագիրը*** |
| ***1*** | ***33141110/501*** | ***վիրակապեր*** | ***Վիրակապ 7X14 ոչ ստերիլ*** |
| ***2*** | ***33141100/501*** | ***կպչուն սպեղանի*** | ***Կպչուն սպեղանի կտորից 5X500 սմ*** |
| ***3*** | ***33141114/501*** | ***բժշկական թանզիֆ (մարլյա) լայնությունը՝ 90սմ*** | ***Բժշկական թանզիվ՝ նախատեսված բժշկական նպատակների համար 90\*100): Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն*** |
| ***4*** | ***33141115/501*** | ***բժշկական բամբակ*** | ***"Բամբակ ստերիլ, սպիտակ, նախատեսված բժշկական նպատակների համար:, փափուկ զանգված, արագ թրջվում է և լավ կլանում հեղուկը(հիգրոսկոպիկ է) 100գ: \* /տես ծանոթագրությունը/; Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: "*** |
| ***5*** | ***33141142/501*** | ***ներարկիչներ*** | ***Հատ 10.0մլ՝չվնասվածն \*եռակոմպոնենտ, ասեղ (Օրինակ 21G, 22G, 23G և այլ չափսերի: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի): /տես ծանոթագրությունը/Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:*** |
| ***6*** | ***33141142/502*** | ***ներարկիչներ*** | ***"Ներարկիչ 3,0- եռակոմպոնենտ, ասեղ 23 G: \* /տես ծանոթագրությունը/:Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: "*** |
| ***7*** | ***33141142/503*** | ***ներարկիչներ*** | ***Ներարկիչ 5,0- եռակոմպոնենտ, ասեղ 21 G, 22G, 23G: \* /տես ծանոթագրությունը/ Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:*** |
| ***8*** | ***33141142/504*** | ***ներարկիչներ*** | ***Հատ 1.0մլ՝չվնասված, \* /տես ծանոթագրությունը/Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:*** |
| ***9*** | ***33141159/501*** | ***ձեռնոցներ բժշկան ոչ ստերիլ M*** | ***"Ձեռնացներ բժշկական՝ ոչ ստերիլ: Լատեքս Mչափս : Ֆորմատ- տուփ, տուփում 100 հատ: \* /տես ծանոթագրությունը/; Որակի սերտիֆիկատների առկայություն "*** |
| ***10*** | ***33141159/502*** | ***ձեռնոցներ բժշկան ոչ ստերիլ L*** | ***L չափսի "Ձեռնացներ բժշկական՝ ոչ ստերիլ: Լատեքս : Ֆորմատ- տուփ, տուփում 100 հատ: \* /տես ծանոթագրությունը/; Որակի սերտիֆիկատների առկայություն "*** |
| ***11*** | ***33141160/501*** | ***սոնոգել 250,0*** | ***Սոնոգրաֆիայի գել (ուլտրաձայնային գել): Մեկ տարայում պարունակող գելի ծավալը ոչ պակաս քան 100մլ : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն*** |
| ***12*** | ***33161220/501*** | ***շպատել փայտե*** | ***"Շպատել փայտե- երկարությունը՝ 150մմ, լայնությունը՝ 18մմ, ստերիլ, տուփում 100 հատ` /տես ծանոթագրությունը/; Որակի սերտիֆիկատների առկայություն"*** |
| ***13*** | ***33141179/501*** | ***ախտորոշման բժշկական հավաքածուներ*** | ***Ախտորոշման բժշկական հավաքածուներ /ՓԱՓ քսուկի` փայտե շպատել, խոզանակ, առարկայական ապակի/*** |
| ***14*** | ***33191310/501*** | ***փորձանոթներ*** | ***Վակուտայներ փորձանոթ /citrat 3,6մլ/*** |
| ***15*** | ***33191310/502*** | ***փորձանոթներ*** | ***Վակուտայներ փորձանոթ /EDTA/ 3մլ*** |
| ***16*** | ***33191310/503*** | ***փորձանոթներ*** | ***Վակուտայներ փորձանոթ /գելային/ 5մլ*** |
| ***17*** | ***33141144/501*** | ***բժշկական ասեղներ*** | ***Վակուտայներ ասեղներ արյուն վերցնելու փակ 21G*** |
| ***18*** | ***33111140/501*** | ***Ֆլյուրո ժապավեն 70x30.5*** | ***ԷՍԳ ժապավեն 80x20*** |
| ***19*** | ***33141211/502*** | ***բժշկական այլ գործիքներ ― պարագաներ*** | ***Գլյուկոմետրիայի համար նախատեսված միանգամյա օգտագործման թեստ-երիզներ*** |
| ***20*** | ***33141410/501*** | ***տարա անալիզի համար ստերիլ, 100մլ*** | ***տարա անալիզի համար ստերիլ, 100մլ*** |