## Лист1
Դեղի պիտանիության ժամկետները գնորդին հանձնման պահին պետք է լինեն հետևյալը`
ա. 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ,
բ. մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ
Առաջարկվող դեղորայքը պետք է գրանցված լինի ՀՀ Առողջապահության նախարարության ,,Դեղերի պետական գրանցամատյանում,,
1 | 24321440/501 | քացախաթթու | քացախաթթու սառցային ::Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Ледяная уксусная кислота :: Остаточный срок годности на момент поставки: для продукции со сроком годности до 1 года не менее 75%, для продукции со сроком годности 1-2 года не менее 2/3, для продукции со сроком годности более 2 лет не менее 15 месяцев. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ 13485 или эквивалентные. | 0.1 | 10000 | 1000
2 | 33141100/501 | մեկանգամյա օգտագործման ոչ քիմիական բժշկական ― հեմատոլոգիական պարագաներ | Ավտոմոտ պիպետ 5-50 պրոմլ, 100-1000պրոմ լ | Автоматическая пипетка 5-50 мл, 100-1000 мл | 1 | 22000 | 22000
3 | 33141100/502 | մեկանգամյա օգտագործման ոչ քիմիական բժշկական ― հեմատոլոգիական պարագաներ | Մեկանգամյա օգտագորրծման պիպետ -1 մլ տարողությամբ ,սիլիկոնե | Одноразовая пипетка - емкость 1 мл, силиконовая | 1000 | 60 | 60000
4 | 33141211/507 | բժշկական այլ գործիքներ ― պարագաներ | Գորյաևայյի խցիկ | Камера Горяевой | 2 | 10000 | 20000
5 | 33141211/508 | բժշկական այլ գործիքներ ― պարագաներ | Միքսեր է նախատեսված է սրվակները պտտելու համար | Смеситель предназначен для вращения флаконов | 1 | 30000 | 30000
6 | 33141212/502 | բժշկական այլ նյութեր | Ադսորբենտ հիմնայինՀանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Адсорбционная основа | 50 | 6600 | 330000
7 | 33211110/503 | Մեդիասքրին MediScreen 10/Մեզի մեջ գլյուկոզի, արյան, սպիտակուցի, pH, կետոնների, տեսակարար կշռի, նիտրիտների, լեյկոցիտների, ուռոլոբինիգենի ― բիլիռուբինի որոշման թեսթ ստրիպների հավաքածու | Գլյուկոմետրի թեստ երիզներ :Contur plus շաքարաչափի համար։Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Тест-полоски для глюкометра: для глюкометра Contur plus. | 6000 | 95 | 570000
8 | 33211110/504 | Մեդիասքրին MediScreen 10/Մեզի մեջ գլյուկոզի, արյան, սպիտակուցի, pH, կետոնների, տեսակարար կշռի, նիտրիտների, լեյկոցիտների, ուռոլոբինիգենի ― բիլիռուբինի որոշման թեսթ ստրիպների հավաքածու | Խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու :ֆորմատ 250 մլՀանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Набор для определения холестерина: формат 250 мл. | 10 | 400 | 4000
9 | 33211110/505 | Մեդիասքրին MediScreen 10/Մեզի մեջ գլյուկոզի, արյան, սպիտակուցի, pH, կետոնների, տեսակարար կշռի, նիտրիտների, լեյկոցիտների, ուռոլոբինիգենի ― բիլիռուբինի որոշման թեսթ ստրիպների հավաքածու | Մեզի ընդհանուր քննության երիզ առնվազն գլյուկոզայի, բիլիռուբինի, կետոն, տեսակարար կշիռ, թաքնված արյուն, թթվահիմնային միջավայր, սկիտակուց, ուռոբիլինոգեն, նիտրիտներ, լեյկոցիտներ, միկրոալբումինուրիա, կրեատինին, կալցիում որոշելու հնարավորությամբ՝ համատեղելի Combolyzer 13 մեզի վելուծիչի հետ: Պահպանման ջերմաստիճանը 2-25°C, չոր, փաթեթավորումը 100 երիզ մեկ տուփում։ Ունենա շտրիխ կոդ՝ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն ՝ ISO 13485, ISO9001, EMAS III | Тест-полоска для анализа мочи, позволяющая определить как минимум глюкозу, билирубин, кетоны, удельный вес, скрытую кровь, кислотно-щелочной баланс, мокроту, уробилиноген, нитриты, лейкоциты, микроальбуминурию, креатинин, кальций, совместима с анализатором мочи Combolyzer 13. Температура хранения 2-25°C, сухое место, упаковка 100 полосок в коробке. Имеет штрихкод, совместимый со списком кодов устройств немецкого производителя HUMAN Diagnostics. Обязательно наличие сертификатов качества и соответствия: ISO 13485, ISO9001, EMAS III. | 60 | 9000 | 540000
10 | 33211120/506 | գլյուկոզ G-col /գլյուկոզի որոշման թեսթ-հավաքածու | Մեզի ընդհանուր քննության երիզ առնվազն գլյուկոզայի, բիլիռուբինի, կետոն, տեսակարար կշիռ, թաքնված արյուն, թթվահիմնային միջավայր, սկիտակուց, ուռոբիլինոգեն, նիտրիտներ, լեյկոցիտներ, միկրոալբումինուրիա, կրեատինին, կալցիում որոշելու հնարավորությամբ՝ համատեղելի Combolyzer 13 մեզի վելուծիչի հետ: Պահպանման ջերմաստիճանը 2-25°C, չոր, փաթեթավորումը 100 երիզ մեկ տուփում։ Ունենա շտրիխ կոդ՝ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն ՝ ISO 13485, ISO9001, EMAS III։ | Тест-полоска для анализа мочи, позволяющая определить как минимум глюкозу, билирубин, кетоны, удельный вес, скрытую кровь, кислотно-щелочной баланс, мокроту, уробилиноген, нитриты, лейкоциты, микроальбуминурию, креатинин, кальций, совместима с анализатором мочи Combolyzer 13. Температура хранения 2-25°C, сухое место, упаковка 100 полосок в коробке. Имеет штрихкод, совместимый с кодовым списком устройств немецкого производителя HUMAN Diagnostics. Обязательно наличие сертификатов качества и соответствия: ISO 13485, ISO9001, EMAS III. | 5 | 25000 | 125000
11 | 33211130/502 | Խոլոստերոլ CHOLESTEROL /Ընդհանուր խոլեստիրինի թեսթ -հավաքածու/ | Արյան մեջ ընդհանուր խոլեսթերինի որոշման հավաքածու` համատեղելի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ։ Մոնոռեագենտ` 4X100 մլ, ստանդարտ 1x3մլ։ Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս քան 24 ամիս, 2 -8°C ջերմաստիճանում պահպանման պարագայում։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն ՝ ISO 13485, ISO9001, EMAS III։ | Набор для определения общего холестерина в крови, совместимый с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 100. Монореагент: 4x100 мл, стандарт 1x3 мл. Срок годности не менее 24 месяцев при хранении при температуре 2-8°C. Продукт должен быть новым, в заводской упаковке, иметь маркировку даты изготовления, производителя и даты производства, а также иметь не менее 70% срока годности на момент поставки. Иметь штрих-код, совместимый с кодовым списком устройств немецкого производителя HUMAN Diagnostics. Обязательно наличие сертификатов качества и соответствия: ISO 13485, ISO9001, EMAS III. | 10 | 45000 | 450000
12 | 33211130/503 | Խոլոստերոլ CHOLESTEROL /Ընդհանուր խոլեստիրինի թեսթ -հավաքածու/ | Արյան մեջ ընդհանուր խոլեսթերինի որոշման հավաքածու` համատեղելի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ։ Մոնոռեագենտ` 4X100 մլ, ստանդարտ 1x3մլ։ Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս քան 24 ամիս, 2 -8°C ջերմաստիճանում պահպանման պարագայում։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն ՝ ISO 13485, ISO9001, EMAS III։ | Набор для определения общего холестерина в крови, совместимый с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 100. Монореагент: 4x100 мл, стандарт 1x3 мл. Срок годности не менее 24 месяцев при хранении при температуре 2-8°C. Продукт должен быть новым, в заводской упаковке, иметь маркировку даты изготовления, даты изготовления и даты производства, а также иметь не менее 70% срока годности на момент поставки. Иметь штрих-код, совместимый с кодовым списком устройств немецкого производителя HUMAN Diagnostics. Обязательно наличие сертификатов качества и соответствия: ISO 13485, ISO 9001, EMAS III. | 10 | 45000 | 450000
13 | 33211140/502 | Բիլիռուբին Bilirubin /Ընդհանուր ― ուղիղ բիլիռուբինի որոշման թեսթ-հավաքածու | Արյան մեջ ընդհանուր (auto-bilirubin T) որոշման հավաքածու` համատեղելի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ։ Երկռեագենտ չափը R1` 3X100մլ R2 1X75մլ։ Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 14 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 24 ամիսը և 2-8°C պահպանման պարագայում։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։ Ունենա շտրիխ կոդ՝ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն ՝ ISO 13485, ISO9001, EMAS III։ | Набор для определения общего билирубина (ауто-билирубина Т) в крови, совместимый с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 100. Двухкомпонентный набор реагентов: R1: 3 x 100 мл, R2: 1 x 75 мл. Срок годности не менее 14 месяцев, в случае вскрытия – не менее 24 месяцев при хранении при температуре 2-8°C. Продукт должен быть новым, в заводской упаковке, иметь маркировку даты изготовления, производителя и производителя, а также не менее 70% от срока годности на момент поставки. Иметь штрихкод, совместимый с кодовым списком устройств немецкого производителя HUMAN Diagnostics. Обязательно наличие сертификатов качества и соответствия: ISO 13485, ISO 9001, EMAS III. | 4 | 24000 | 96000
14 | 33211150/503 | Միզանյութ Urea-Col/Միզանյութի որոշման թեսթ-հաավաքածու | Արյան մեջ ուղղակի (auto bilirubin D) որոշման հավաքածու`համատեղելի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ։ Երկռեագենտ չափը R1 3X100 մլ R2 1X75մլ։ Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 14 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 24 ամիսը և 2-8°C պահպանման պարագայում։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն ՝ ISO 13485, ISO9001, EMAS III։ | Набор для прямого определения (ауто-билирубина D) в крови, совместимый с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 100. Двухкомпонентный набор реагентов: R1 3 х 100 мл, R2 1 х 75 мл. Срок годности не менее 14 месяцев, в случае вскрытия упаковки – не менее 24 месяцев при хранении при температуре 2-8°C. Продукт должен быть новым, в заводской упаковке, иметь маркировку даты изготовления, производителя и производителя, а также не менее 70% от срока годности на момент поставки. Иметь штрихкод, совместимый с кодовым списком устройств немецкого производителя HUMAN Diagnostics. Обязательно наличие сертификатов качества и соответствия: ISO 13485, ISO9001, EMAS III. | 4 | 17000 | 68000
15 | 33211150/504 | Միզանյութ Urea-Col/Միզանյութի որոշման թեսթ-հաավաքածու | Արյան մեջ (UREA) միզանյութի որոշման հավաքածու` համատեղելի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ։ Երկռեագենտ` R1 8X40 մլ, R2 8X10մլ, ստանդարտ` 1x3մլ։ Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 14 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 24 ամիսը և 2 -8°C պահպանման պարագայում։ Բաց ռեագենտը կիրառելի պետք է լինի առնվազն 10 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն ՝ ISO 13485, ISO9001, EMAS III։ | Набор для определения мочевины в крови (UREA), совместимый с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 100. Два реагента: R1 8 х 40 мл, R2 8 х 10 мл, стандарт: 1 х 3 мл. Срок годности не менее 14 месяцев, в случае вскрытия – не менее 24 месяцев при хранении при температуре 2–8°C. Вскрытый реагент должен быть пригоден к использованию не менее 10 недель при комнатной температуре. Продукт должен быть новым, в заводской упаковке, иметь маркировку даты производства, производителя и даты изготовления, иметь не менее 70% срока годности на момент поставки. Иметь штрихкод, совместимый с кодовым списком устройств немецкого производителя HUMAN Diagnostics. Обязательно наличие сертификатов качества и соответствия: ISO 13485, ISO9001, EMAS III. | 4 | 55000 | 220000
16 | 33211160/502 | Կրեատինին CREA-Col /Կրեատինինի որոշման թեսթ-հավաքածու | Կրեատինինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու CREATININE` : | Набор для определения креатинина CREATININE: | 5 | 3030 | 15150
17 | 33211160/503 | Կրեատինին CREA-Col /Կրեատինինի որոշման թեսթ-հավաքածու | Արյան մեջ կրեատինինի որոշման հավաքածու` համատեղելի HUMASTAR 100 ավտոմատացված վերլուծիչի հետ: Երկռեագենտ R1 2X100 մլ; R2 1 X 50մլ, ստանդարտ՝ 1x5մլ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 24 ամիս, 15-25°C ջերմաստիճանում։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն ՝ ISO 13485, ISO9001, EMAS III։ | Набор для определения креатинина в крови, совместимый с автоматическим анализатором HUMASTAR 100. Двухкомпонентный реагент R1 2 х 100 мл; R2 1 х 50 мл, стандарт: 1 х 5 мл. Срок годности не менее 24 месяцев при температуре 15-25°C. Продукт должен быть новым, в заводской упаковке, иметь маркировку даты изготовления, завода-изготовителя, иметь не менее 70% срока годности на момент поставки. Иметь штрихкод, совместимый со списком кодов устройств немецкого производителя HUMAN Diagnostics. Обязательно наличие сертификатов качества и соответствия: ISO 13485, ISO9001, EMAS III. | 10 | 13000 | 130000
18 | 33211180/501 | Տրիգլեցիրիդ TRIGLECERIDES /Եռգլիցերիդների որոշման թեսթ-հավաքախու | Արյան մեջ տրիգլիցերիդների(TG) որոշման հավաքածու - համատեղելի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ:Մոնոռեագենտ`R1 4X100 մլ, ստանդարտ` 1x3մլ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 24 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 24 ամիսը և 2-8°C պահպանման պարագայում։ Բաց ռեագենտը կիրառելի պետք է լինի առնվազն 10 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն ՝ ISO 13485, ISO9001, EMAS III։ | Набор для определения триглицеридов (ТГ) в крови - совместимый с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 100. Монореагент: R1 4 х 100 мл, стандарт: 1 х 3 мл. Срок годности не менее 24 месяцев, в случае вскрытия - не менее 24 месяцев при хранении при температуре 2-8°C. Вскрытый реагент должен быть пригоден к использованию не менее 10 недель при комнатной температуре. Продукт должен быть новым, в заводской упаковке, иметь маркировку с датой производства, указанием завода-изготовителя и производителя, а также иметь не менее 70% срока годности на момент поставки. Иметь штрихкод, совместимый со списком кодов устройств немецкого производителя HUMAN Diagnostics. Обязательно наличие сертификатов качества и соответствия: ISO 13485, ISO 9001, EMAS III. | 2 | 65000 | 130000
19 | 33211190/502 | Ցոլիկլոն անտի-A /արյան խմբի II որոշման թեսթ/ | Ցոլիկլոն հակա A: Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: ֆորմատը 10մլ:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Золиклон анти-А: Метод: гемагглютинация. Формат 10 мл: | 15 | 420 | 6300
20 | 33211200/502 | Ցոլիկլոն անտի-B/արյան խմբի III որոշման թեսթ/ | Ցոլիկլոն հակա - C ,10մլ :Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Золиклон анти-С, 10 мл: | 5 | 650 | 3250
21 | 33211210/502 | Ցոլիկլոն անտի- Սուպեր /rh C ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեսթ | Ցոլիկլոն հակա - B ,10մլ :Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Золиклон анти-В, 10 мл: | 15 | 420 | 6300
22 | 33211220/503 | Ցոլիկլոն անտի- Սուպեր / rh D ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեսթ | Ցոլիկլոն հակա - D ,10մլ :Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Золиклон анти-D, 10 мл: | 10 | 650 | 6500
23 | 33211220/504 | Ցոլիկլոն անտի- Սուպեր / rh D ռեզուս համակարգի անտիգենի որոշման թեսթ | Ցոլիկլոն հակա - AB ,10մլ Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Золиклон анти-AB, 10 мл: | 12 | 640 | 7680
24 | 33211230/502 | ՌՊՌ-Կարբոն RPR CARBON /Սիֆիլիսի որոշման թեսթ- հավաքածու/ | Սիֆիլիս ՌՊՌ:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Сифилис RPR: | 10 | 40 | 400
25 | 33211240/502 | Ռ―մատոիդ ֆակտոր Լատեքս Rematuoid factor-lex /Ռ―մատոիդային ֆակտորների որոշման թեսթ-հավաքածու/ | Ռևմատոիդ ֆակտորի որոշման թեստ հավաքածու ( RF): Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Тест-набор для определения ревматоидного фактора (РФ): | 1 | 3000 | 3000
26 | 33211240/503 | Ռ―մատոիդ ֆակտոր Լատեքս Rematuoid factor-lex /Ռ―մատոիդային ֆակտորների որոշման թեսթ-հավաքածու/ | Արյան մեջ ռևմատոիդ ֆակտորի որոշման հավաքածու(RF)` համատեղելի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ։ Երկռեագենտ՝ 2X40 մլ և 2X 10 մլ, ստանդարտ՝ 2x3մլ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 24 ամիս, 2-8°C ջերմաստիճանում։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։ Ունենա շտրիխ կոդ` համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն ՝ ISO 13485, ISO9001, EMAS III։ | Тест-набор для определения ревматоидного фактора (РФ) в крови совместим с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 100. Два реагента: 2x40 мл и 2x10 мл, стандарт: 2x3 мл. Срок годности не менее 24 месяцев при температуре 2-8°C. Продукт должен быть новым, в заводской упаковке, иметь маркировку даты производства, завода-изготовителя и иметь не менее 70% срока годности на момент поставки. Он должен иметь штрихкод, совместимый со списком кодов устройств немецкого производителя HUMAN Diagnostics. Обязательно наличие сертификатов качества и соответствия: ISO 13485, ISO 9001, EMAS III. | 3 | 127000 | 381000
27 | 33211250/502 | U-ռեակտիվ պրոտեին-լատեքս C-Reactiv Protein-lex /C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեսթ-հավաքածու/ | Ընդհանուր սպիտակուցի հավաքածու 200մլ : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Набор для определения общего белка 200 мл: | 1 | 3600 | 3600
28 | 33211250/503 | U-ռեակտիվ պրոտեին-լատեքս C-Reactiv Protein-lex /C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեսթ-հավաքածու/ | Արյան մեջ ց ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման հավաքածու (CRP)` համատեղելի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ։Բիռեագենտի չափը՝ 1X10 մլ, բուֆեր՝ 1X40 մլ, ստանդարտի չափը 2x1մլ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 12 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 12 ամիսը։ Պահպանման ջերմաստիճանը 2-8°C։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն ՝ ISO 13485, ISO9001, EMAS III։ | «Набор для определения С-реактивного белка (СРБ), совместимый с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 100. Объем реагента: 1 х 10 мл, буфер: 1 х 40 мл, объем стандарта: 2 х 1 мл. Срок годности не менее 12 месяцев, после вскрытия упаковки – не менее 12 месяцев. Температура хранения 2-8°C. | 5 | 124000 | 620000
29 | 33211270/501 | Տոտալ պրոտեին-կոլ Total protein-Col /Ընդհանուր սպիտակուցի որոշման թեսթ հավաքածու/ | Արյան մեջ ընդհանուր սպիտակուցի որոշման հավաքածու TP համատեղելի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ։ Մոնոռեագենտի չափը 4X100 մլ; ստանդարտի չափը 1x3մլ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 24 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 24 ամիսը և 2-8°C պահպանման պարագայում։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր | Продукт должен быть новым, в заводской упаковке, иметь маркировку даты изготовления, производителя и даты изготовления, на момент поставки иметь не менее 70% срока годности. | 2 | 17000 | 34000
30 | 33211320/502 | Հեպատիտ B վիրուսի անտիգենի որակական հայտնաբերման թեսթ-հավաքածու | HBsAg Cobo Rapid test-Cassette արագ որոշման թեստ։Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Экспресс-тест HBsAg Cobo — кассетный экспресс-тест для определения антигена. | 2500 | 90 | 225000
31 | 33211321/502 | Հեպատիտ C վիրուսի անտիգենի որակական հայտնաբերման թեսթ-հավաքածու | HNC AB Plus Cobo Rapid test-Cassette արագ որոշման թեստ։Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Экспресс-тест HNC AB Plus Cobo — кассетный экспресс-тест для определения антигена. | 2500 | 160 | 400000
32 | 33211330/502 | Պրոստատ սպեցիֆիկ անտիգենի որակական որոշման թեսթ-հավաքածու | Պրոստատ սպեցիֆիկ հակագենի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու PSA: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Набор для количественного определения простатоспецифического антигена (ПСА): | 2400 | 120 | 288000
33 | 33211340/502 | Հեմոգլոբին | "Հեմոգլոբին ցիանիդային չնոսրացված փոշի Hemoglobin` 1,25 գ ֆլակոն։ Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | «Неразбавленный порошок цианида гемоглобина. Флакон 1,25 г гемоглобина. | 4 | 6600 | 26400
34 | 33211410/502 | Ասպարտամինոտրանսֆերազ | Արյան մեջ (GOT; ASAT) ասպարտատամինոտրանֆերազի որոշման հավաքածու - համատեղելի` HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ։ Մոնոռեագենտի չափը 4X200 մլ,SUB` 4X50 Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 24 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 24 ամիսը և 2-8 աստիճան պահպանման պարագայում։ Պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը: Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն ՝ ISO 13485, ISO9001, EMAS III։ | Набор для определения аспартатаминотрансферазы (ААТ) в крови — совместим с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 100. Объем монореагента 4х200 мл, субреагента 4х50 мл. Срок годности не менее 24 месяцев, в случае вскрытия — не менее 24 месяцев при хранении при температуре 2-8 градусов. Должен быть новым, в заводской упаковке, иметь маркировку даты изготовления, наименование производителя и не менее 70% срока годности на момент поставки. Иметь штрих-код, совместимый со списком кодов устройств немецкого производителя HUMAN Diagnostics. Сертификаты качества и соответствия обязательны. ISO 13485, ISO9001, EMAS III. | 2 | 60000 | 120000
35 | 33211410/503 | Ասպարտամինոտրանսֆերազ | "Ասպարտաամինոտրասֆերազ որոշման թեստ- հավաքածու ASAT (GPT):Մեթոդը UV կինետիկ:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | «Набор для определения аспартата аминотрансфераза АСАТ (ГПТ). Метод УФ-кинетики. | 2 | 1000 | 2000
36 | 33211420/502 | Ալանինամինոտրանսֆերալ | Արյան մեջ (GPT; ALAT) Ալանինամինոտրանֆերազի որոշման հավաքածու - համատեղելի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ։ Մոնոռեագենտի չափը 4X200 մլ, SUB 4x50մլ։ Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 24 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 24 ամիսը և 2 -8°C պահպանման պարագայում։ Բաց ռեագենտի կիրառելի պետք է լինի առնվազն 10 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն ՝ ISO 13485, ISO9001, EMAS III։ | Набор для: определения аланин-аминотрансферазы (ГПТ; АЛАТ) в крови — совместим с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 100. Объем монореагента 4 x 200 мл, субреагента 4 x 50 мл. Срок годности не менее 24 месяцев, в случае вскрытия — не менее 24 месяцев при хранении при температуре 2-8°C. Вскрытый реагент должен быть пригоден для использования не менее 10 недель при комнатной температуре. Продукт должен быть новым, в заводской упаковке, иметь маркировку даты производства, производителя и не менее 70% срока годности на момент поставки. Иметь штрих-код, совместимый со списком кодов приборов немецкого производителя HUMAN Diagnostics. Сертификаты качества и соответствия обязательны. ISO 13485, ISO 9001, EMAS III. | 2 | 70000 | 140000
37 | 33211420/503 | Ալանինամինոտրանսֆերալ | "Ալանինամինոտրանսֆերազի որոշման թեստ- հավաքածու ALAT(GOT):Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Набор для определения аланин-аминотрансферазы ALAT(GOT): | 2 | 3900 | 7800
38 | 33211430/502 | Ալֆա ամիլազա | "Ալֆա ամիլազաի որոշման համար նախատեսված հավաքածու։ Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Набор для определения альфа-амилазы. | 1 | 7200 | 7200
39 | 33211430/503 | Ալֆա ամիլազա | Արյան մեջ ալֆա ամիլազայի (alpha AMILAZA) որոշման հավաքածու -համատեղելի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ։ Մոնոռեագենտի չափը R1 12X10 մլ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 24 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 9 ամիսը և 2 -8°C պահպանման պարագայում։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն ՝ ISO 13485, ISO9001, EMAS III։ | Набор для определения альфа-амилазы (альфа-амилазы) в крови - совместим с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 100. Монореагент объемом R1 12 х 10 мл. Срок годности не менее 24 месяцев, в случае вскрытия - не менее 9 месяцев при хранении при температуре 2-8°C. Продукт должен быть новым, в заводской упаковке, иметь маркировку даты изготовления, производителя и производителя, иметь не менее 70% срока годности на момент поставки. Иметь штрихкод, совместимый с кодовым списком устройств немецкого производителя HUMAN Diagnostics. Обязательно наличие сертификатов качества и соответствия: ISO 13485, ISO9001, EMAS III. | 3 | 98000 | 294000
40 | 33211450/502 | Ալբումին | "Ալբումինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու AՀանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:LBUMIN: | Набор для определения альбумина: | 1 | 4800 | 4800
41 | 33211450/503 | Ալբումին | Արյան մեջ ալբումինի որոշման հավաքածու -, համատեղելի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ։ Մոնոռեագենտի չափը 4X100 մլ; ստանդարտի չափը 1x3մլ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 24 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 24 ամիսը և 2-8°C պահպանման պարագայում։ Բաց ռեագենտի կիրառելի պետք է լինի առնվազն 10 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն ՝ ISO 13485, ISO9001, EMAS III։ | Набор для определения альбумина в крови, совместимый с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 100. Объем монореагента 4 х 100 мл; объем стандарта 1 х 3 мл. Срок годности не менее 24 месяцев, в случае вскрытия – не менее 24 месяцев при хранении при температуре 2-8°C. Вскрытый реагент должен быть пригоден к использованию не менее 10 недель при комнатной температуре. Продукт должен быть новым, в заводской упаковке, иметь маркировку даты изготовления, производителя и производителя, иметь не менее 70% срока годности на момент поставки. Иметь штрихкод, совместимый с кодовым списком устройств немецкого производителя HUMAN Diagnostics. Обязательно наличие сертификатов качества и соответствия: ISO 13485, ISO9001, EMAS III. | 3 | 10500 | 31500
42 | 33211460/501 | Ֆիբրինոգեն | Արյան մեջ ֆիբրինոգենի որոշման հավաքածու ( Hemostat Fibrinogen) - լիոֆիլիզացված շիճուկ RGT 5X2մլ , որը պատրաստված է մարդու արյունից, բուֆեր 1X100մլ, կալիբրատոր CAL 2X1մլ։ Պետք է նախատեսված լինի Humaclot սարքի հետ աշխատելու համար։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական Human Diagnostic սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն ՝ ISO 13485, ISO9001, EMAS III։ | Набор для определения фибриногена в крови (Hemostat Fibrinogen) - лиофилизированная сыворотка RGT 5 х 2 мл, приготовлено из человеческой крови, буфер 1 х 100 мл, калибратор CAL 2 х 1 мл. Должно быть предназначено для работы с устройством Humaclot. Должно иметь штрихкод, совместимый с немецким перечнем кодов диагностических устройств для человека. Обязательно наличие сертификатов качества и соответствия: ISO 13485, ISO 9001, EMAS III. | 2 | 35000 | 70000
43 | 33211470/502 | Տրոպոնին | "Տրոպոնին Tn-T:Ստուգվող նմուշ արյան շիճուկ/պլազմա | Тропонин Tn-T: Образец для анализа: сыворотка/плазма крови | 6 | 500 | 3000
44 | 33621641/501 | հականեխիչ (անտիսեպտիկ) ― ախտահանիչ միջոցներ | Աբակտերիլ քլոր կամ համարժեք (այսուհետ ախտահանիչ միջոց) միջոցը 2-ջրային դիքլորիզոցիանուրոնային և թթվի նատրիումական աղի հիմքի վրա է, թողարկվում է 2 ձևով` հաբեր և գրանուլներ: | Абактерилхлор или эквивалент (далее именуемый дезинфицирующим средством) — продукт на основе 2-водного дихлоризоцианурата и натриевой соли кислоты, выпускается в 2 формах: таблетки и гранулы. | 4000 | 10 | 40000
45 | 33621643/502 | հականեխիչ (անտիսեպտիկ) հեղուկներ | Ախտահանիչ հեղուկ ձեռքերի համար: | Дезинфицирующая жидкость для рук. | 100 | 2500 | 250000
46 | 33691153/502 | բարիումի սուլֆատ v08ba, v08ba01, v08ba02 | Բարիումի սուլֆատ Դեղափոշի 100 գ | Порошок сульфата бария 100 г | 30 | 500 | 15000
47 | 33691157/501 | ազդանյութեր (ռեագենտներ) և կոնտրաստային նյութեր | Կոսնտրաստային նյութ Իոհեքսոլ 350մգ/մլ 50մլ | Контрастное вещество Иогексол 350 мг/мл 50 мл | 500 | 6000 | 3000000
48 | 33691159/521 | արյան անալիզի ազդանյութեր (ռեագենտներ) | HumaLyte pluse 5-ի համար նախատեսված կարգաբերիչ լուծույթ, չափը 100 մլ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի HUMAN Գերմանական արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն ՝ ISO 13485, ISO9001, EMAS III։ | Калибровочный раствор для HumaLyte pluse 5, объем 100 мл. Продукт должен быть новым, в заводской упаковке, иметь маркировку даты изготовления, название завода-изготовителя и срок годности не менее 70% на момент поставки. Должен иметь штрих-код, совместимый со списком кодов устройств немецкого производителя HUMAN. Обязательно наличие сертификатов качества и соответствия: ISO 13485, ISO9001, EMAS III. | 1 | 35000 | 35000
49 | 33691159/523 | արյան անալիզի ազդանյութեր (ռեագենտներ) | Արյան ընդհանուր քննության վերլուծիչի մաքրող լուծույթ՝ նախատեսված արյան հետ կոնտակտից հետո վերլուծիչը արյան բոլոր բաղադրամասերից մաքրման համար, համատեղելի Humacount 5D-ի հետ։ Պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ 50 մլ պլաստիկե տարայում, ունենա արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին նշում: Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն ՝ ISO 13485, ISO9001, EMAS III։ | Очистительный раствор для универсального анализатора крови, предназначенный для очистки анализатора от всех компонентов крови после контакта с кровью, совместимый с Humacount 5D. Должен быть новым, в заводской упаковке в пластиковой емкости 50 мл, иметь маркировку даты изготовления, название завода-изготовителя и EMAS III. Обязательно наличие сертификатов качества и соответствия: ISO 13485, ISO9001, EMAS III. | 12 | 9000 | 108000
50 | 33691159/524 | արյան անալիզի ազդանյութեր (ռեագենտներ) | Արյան ընդհանուր հետազոտության ընթացքում ստրոմատոլիզի ենթարկող տարբերակման ռեագենտ՝ արյան նմուշում էրիթրոցիտների ստրոմատոլիզի, լեյկոցիտների 4 մասերի տարբերակման և բազոֆիլների քանակական չափման համար։ Պետք է համատեղելի լինի HUMAN Humacount 5D սարքի հետ, լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ 200մլ պլաստիկե տարայում, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին։ Ունենա շտրիխ կոդ՝ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն ՝ ISO 13485, ISO9001, EMAS III։ | Дифференцирующий реагент для строматолиза в образце крови для строматолиза эритроцитов, дифференциации 4 лейкоцитов и количественного измерения базофилов при общем анализе крови. Должен быть совместим с прибором HUMAN Humacount 5D, быть новым, в пластиковой упаковке объемом 200 мл в заводской упаковке, иметь указание даты изготовления, завода-изготовителя и производителя. Иметь штрихкод, совместимый с кодовым списком приборов немецкого производителя HUMAN Diagnostics. Обязательно наличие сертификатов качества и соответствия: ISO 13485, ISO9001, EMAS III. | 12 | 36000 | 432000
51 | 33691159/525 | արյան անալիզի ազդանյութեր (ռեագենտներ) | Արյան մեջ պրոտրոմբինային ժամանակի որոշման հավաքածու՝ լիոֆիլիզացված շիճուկ RGT 6 X 2մլ, նախատեսված Human HumaClot վերլուծիչների համար։ Ունենա Human HumaClot շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն ՝ ISO 13485, ISO9001, EMAS III։ | Набор для определения протромбинового времени в крови: лиофилизированная сыворотка RGT 6 x 2 мл, предназначенная для анализаторов Human HumaClot. Иметь штрихкод Human HumaClot, совместимый с кодовым списком приборов немецкого производителя. Должен быть новым, в заводской упаковке, иметь указание даты изготовления, завода-изготовителя и производителя, иметь не менее 70% срока годности на момент поставки. Обязательно наличие сертификатов качества и соответствия: ISO 13485, ISO9001, EMAS III. | 35 | 35000 | 1225000
52 | 33691159/526 | արյան անալիզի ազդանյութեր (ռեագենտներ) | Արյան ընդհանուր հետազոտության ընթացքում ստրոմատոլիզի ենթարկող տարբերակման ռեագենտ՝ EDTA փորձանոթում արյան նմուշում էրիթրոցիտների ստրոմատոլիզի, լեյկոցիտների 3 մասերի տարբերակման համար։ Պետք է համատեղելի լինի HUMAN Humacount 5D սարքի հետ, լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ 500 մլ պլաստիկե տարայում, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին։ Ունենա շտրիխ կոդ՝ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն ՝ ISO 13485, ISO9001, EMAS III | Дифференцирующий реагент для строматолиза при общем анализе крови, для строматолиза эритроцитов в образце крови в пробирке с ЭДТА, дифференцировка 3 частей лейкоцитов. Должен быть совместим с прибором HUMAN Humacount 5D, новый, в заводской упаковке в пластиковом контейнере 500 мл, с указанием даты производства, завода-изготовителя и производителя. Должен иметь штрихкод, совместимый со списком кодов приборов немецкого производителя HUMAN Diagnostics. Обязательно наличие сертификатов качества и соответствия: ISO 13485, ISO9001, EMAS III. | 12 | 70000 | 840000
53 | 33691159/527 | արյան անալիզի ազդանյութեր (ռեագենտներ) | HumaLyte pluse 5-ի համար նախատեսված ամեն շաբաթվա մաքրող լուծույթ, չափը 100 մլ։ Պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։ Ունենա շտրիխ կոդ՝ համատեղելի HUMAN գերմանական արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն ՝ ISO 13485, ISO9001, EMAS III։ | Еженедельный раствор для очистки HumaLyte pluse 5, объем 100 мл. Должен быть новый, в заводской упаковке, с указанием даты производства, завода-изготовителя и производителя, с остаточным сроком годности не менее 70% на момент поставки. Наличие штрихкода, совместимого со списком кодов устройств немецкого производителя HUMAN. Обязательно наличие сертификатов качества и соответствия: ISO 13485, ISO9001, EMAS III. | 1 | 35000 | 35000
54 | 33691159/528 | արյան անալիզի ազդանյութեր (ռեագենտներ) | HumaLyte pluse 5-ի համար նախատեսված ամենօրյա մաքրող լուծույթ, չափը 100 մլ։ Պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։ Ունենա շտրիխ կոդ՝ համատեղելի HUMAN գերմանական արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն ՝ ISO 13485, ISO9001, EMAS III։ | Ежедневный раствор для очистки HumaLyte pluse 5, объем 100 мл. Должен быть новым, в заводской упаковке, с указанием даты изготовления, завода-изготовителя и производителя, со сроком годности не менее 70% на момент поставки. Наличие штрихкода, совместимого со списком кодов устройств немецкого производителя HUMAN. Обязательно наличие сертификатов качества и соответствия: ISO 13485, ISO9001, EMAS III. | 1 | 35000 | 35000
55 | 33691159/529 | արյան անալիզի ազդանյութեր (ռեագենտներ) | "Ներկանյութազուր էուզին ըստ Ռոմանովսկու լեյկոֆորմուլայի ներկման համար. | Эузин без красителей для окрашивания по лейкоформуле Романовского». | 1 | 15000 | 15000
56 | 33691159/530 | արյան անալիզի ազդանյութեր (ռեագենտներ) | Արյան ընդհանուր հետազոտության նոսրացման համար լուծույթ, նախատեսված EDTA փորձանոթում մազանոթային կամ երակային արյան նոսրացման համար։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ առնվազն 20լ պլաստիկե-ճկուն տարայում, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։ Ունենա շտրիխ կոդ՝ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն ՝ ISO 13485, ISO9001, EMAS III։ | Раствор для разведения общих анализов крови, предназначенный для разведения капиллярной или венозной крови в пробирках с ЭДТА. Продукт должен быть новым, в заводской упаковке в гибком пластиковом контейнере объемом не менее 20 литров, иметь маркировку с датой изготовления, указанием завода-изготовителя и производителя, а также иметь не менее 70% срока годности на момент поставки. Иметь штрихкод, совместимый с кодовым списком устройств немецкого производителя HUMAN Diagnostics. Обязательно наличие сертификатов качества и соответствия: ISO 13485, ISO9001, EMAS III. | 4 | 55000 | 220000
57 | 33691160/513 | քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) | Ազոպիրամ | Азопирам | 8 | 5800 | 46400
58 | 33691160/514 | քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) | Բազմապարամետր որակի վերահսկաման շիճուկ կլինիկական բիոքիմիական վերլուծման համար- լիոֆիլացված ունիվերսալ կալիբրացիոն շիճուկ է: Կիրառելի` Humastar 100 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի հետ մեթոդների ճշգրտման և վերահսկման համար համարժեք AutoCal շիճուկներին: Պարամետրերի 95% պետք է գտնվեն նորմայի տիրույթում կամ նորմալ և պաթոլոգիական սահմաններում: Յուրաքանչյուր շիճուկ պետք է առանձին, գործարանային, փաթեթավորված լինի 4X5մլ հավասարապես, ինչպես պարամետրերի միջին ցուցանիշների շիճուկի, այնպես էլ միջինի շեղման շիճուկի համար։ Շիճուկները բացելուց հետո պետք է կայուն լինեն օգտագործման համար մինչև պիտանելիության ժամկետի ավարտը 2-8°C։ Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս քան մեկ տարի։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001: | Многопараметрическая контрольная сыворотка для клинического биохимического анализа — лиофилизированная универсальная калибровочная сыворотка. Применяется к автоматическому биохимическому анализатору Humastar 100 для калибровки и контроля метода, эквивалентна сывороткам AutoCal. 95% параметров должны находиться в пределах нормы или в пределах нормальных и патологических значений. Каждая сыворотка должна быть индивидуально упакована на заводе, по 4 x 5 мл, как для сыворотки со средними значениями параметров, так и для сыворотки со средним отклонением. После вскрытия сыворотка должна оставаться пригодной для использования до истечения срока годности при температуре 2-8°C. Срок годности составляет не менее одного года. Продукт должен быть новым, в заводской упаковке, иметь маркировку даты изготовления, название завода-изготовителя и срок годности не менее 70% на момент поставки. Иметь штрихкод, совместимый с кодовым списком устройств немецкого производителя HUMAN Diagnostics. Обязательно наличие сертификатов качества и соответствия от производителя, как минимум: ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001. | 1 | 35000 | 35000
59 | 33691160/515 | քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) | Արյան մեջ պրոստատ սպեցիֆիկ հակամարմն որոշման երիզ (PSA) -որոշման մեթոդը իմունոֆլուրեսցենթիոն 20 րոպե որոշման ժամանակահատվածով հեղուկ նոսրացուցիչի պարունակությամբ։ | Метод определения антител к простатоспецифическому антигену (ПСА) в крови — иммунофлуоресценция с периодом обнаружения 20 минут в жидком разбавителе. | 2 | 70000 | 140000
60 | 33691160/516 | քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) | Չոր քիմիական ազդանյութ։ Նախատեսված է արյան մեջ շագանակագեղձի հակագեն սպիտակուցի մակարդակը որոշելու համար։ Փաթեթավորման տիպը՝ ամբողջական լրակազմ, ամբողջական լրակազմը ներառում է չոր քիմիական ազդանյութով երիզներ՝ թեսթային երիզներ փակ տոպրակների մեջ՝ չորացնող նյութով 25 հատ, հայտնաբերման բուֆեր՝ 25, պիպետի ծայր՝ 25, նույնականացման չիպ՝ 1, օգտագործման ուղեցույց։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա որակի և համապատասխանության վկայագրեր առնվազն CE, MDSAP,ISO9001,FDA: | Сухой химический реагент. Предназначен для определения уровня белка простатоспецифического антигена в крови. Тип упаковки: полный комплект, полный комплект включает тест-полоски с сухим химическим реагентом: тест-полоски в герметичных пакетах с осушителем 25 шт., буфер для обнаружения 25 шт., наконечники для пипеток 25 шт., идентификационный чип 1 шт., инструкция по применению. Продукт должен быть новым, в заводской упаковке, иметь сертификаты качества и соответствия, как минимум CE, MDSAP, ISO 9001, FDA. | 20 | 70000 | 1400000
61 | 33691160/517 | քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) | Ներկանյութ մեթիլեն կապույտ 1գր կամ համարժեք:Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Краситель метиленовый синий 1 г или эквивалент. | 100 | 1000 | 100000
62 | 33691160/518 | քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) | Բժշկական գլիցերին 100մլՀանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Медицинский глицерин 100 мл. | 20 | 700 | 14000
63 | 33691160/519 | քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) | Չոր քիմիական ազդանյութ։ Նախատեսված է արյան մեջ ֆերիտինի(սպիտակուց, որը պահեստավորում է երկաթը ) մակարդակը որոշելու համար։ Փաթեթավորման տիպը՝ ամբողջական լրակազմ, ամբողջական լրակազմը ներառում է չոր քիմիական ազդանյութով երիզներ։ Պարունակում է 25 առանձին կնքված տոպրակներ, որոնցից յուրաքանչյուրը պարունակում է՝ 1 թեսթային երիզ, 1 չորացնող տոպրակ։ Նույնականացման չիպ, թերթիկ օգտագործման հրահանգներով, 25 պիպետի ծայրեր ,25 հայտնաբերման բուֆերային խողովակներ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա որակի և համապատասխանության վկայագրեր առնվազն CE, MDSAP,ISO9001,FDA: | Сухой химический реагент. Предназначен для определения уровня ферритина (белка, запасающего железо) в крови. Тип упаковки: полный комплект, включающий тест-полоски с сухим химическим реагентом. Содержит 25 индивидуально запечатанных пакетов, каждый из которых содержит: 1 тест-полоску, 1 пакетик с осушителем, идентификационный чип, инструкцию по применению, 25 наконечников для пипеток, 25 пробирок с буферным раствором для определения. Продукт должен быть новым, в заводской упаковке, иметь сертификаты качества и соответствия не ниже CE, MDSAP, ISO9001, FDA. | 30 | 58000 | 1740000
64 | 33691160/520 | քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) | Չոր քիմիական ազդանյութ։ Նախատեսված է արյան մեջ ազատ թիրոքսինի ճշտգրիտ քանակը որոշելու համար։ Փաթեթավորման տիպը՝ ամբողջական լրակազմ, ամբողջական լրակազմը ներառում է չոր քիմիական ազդանյութով երիզներ։ Պարունակում է 25 առանձին կնքված տոպրակներ, որոնցից յուրաքանչյուրը պարունակում է՝ 1 թեսթային երիզ, 1 չորացնող տոպրակ։ Նույնականացման չիպ, թերթիկ օգտագործման հրահանգներով, 25 պիպետի ծայրեր ,25 հայտնաբերման բուֆերային խողովակներ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա որակի և համապատասխանության վկայագրեր առնվազն CE, MDSAP,ISO9001,FDA: | Сухой химический реагент. Предназначен для точного определения количества свободного тироксина в крови. Тип упаковки: полный комплект, включающий тест-полоски с сухим химическим реагентом. Содержит 25 индивидуально запечатанных пакетов, каждый из которых содержит: 1 тест-полоску, 1 пакетик с осушителем, идентификационный чип, инструкцию по применению, 25 наконечников для пипеток, 25 пробирок с буферным раствором для определения. Продукт должен быть новым, в заводской упаковке, иметь сертификаты качества и соответствия не ниже CE, MDSAP, ISO9001, FDA. | 6 | 58000 | 348000
65 | 33691160/521 | քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) | Չոր քիմիական ազդանյութ։ Նախատեսված վիտամին Դ քանակական վերլուծման համար։ Փաթեթավորման տիպը՝ ամբողջական լրակազմ, ամբողջական լրակազմը ներառում է չոր քիմիական ազդանյութով երիզներ առնվազն երկու բուֆերիզացման հեղուկ նախատեսված ոչ պակաս քան 25 թեսթի համար, առնվազն երկու լիոֆիլիզատ մարկերներ նախատեսված ոչ պակաս քան 25 թեսթի համար, նմուշառման և նախապատրաստման համար նախատեսված պարագաների հավաքածու։Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա որակի և համապատասխանության վկայագրեր առնվազն CE, MDSAP,ISO9001,FDA: | Сухой химический реагент. Предназначено для количественного анализа витамина D. Тип упаковки: полный комплект, включающий полоски с сухими химическими реагентами, не менее двух буферных жидкостей (не менее 25 тестов), не менее двух лиофилизированных маркеров (не менее 25 тестов), набор принадлежностей для отбора проб и подготовки. Продукт должен быть новым, в заводской упаковке, иметь сертификаты качества и соответствия не менее CE, MDSAP, ISO9001, FDA. | 4 | 75000 | 300000
66 | 33691160/522 | քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) | Բազմապարամետր որակի վերահսկաման շիճուկ կլինիկական բիոքիմիական վերլուծման համար- լիոֆիլացված ունիվերսալ կալիբրացիոն շիճուկ է: Կիրառելի` Humastar 100 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի հետ մեթոդների ճշգրտման և վերահսկման համար համարժեք AutoCal շիճուկներին: Պարամետրերի 95% պետք է գտնվեն նորմայի տիրույթում կամ նորմալ և պաթոլոգիական սահմաններում: Յուրաքանչյուր շիճուկ պետք է առանձին, գործարանային, փաթեթավորված լինի 4X5մլ հավասարապես, ինչպես պարամետրերի միջին ցուցանիշների շիճուկի, այնպես էլ միջինի շեղման շիճուկի համար։ Շիճուկները բացելուց հետո պետք է կայուն լինեն օգտագործման համար մինչև պիտանելիության ժամկետի ավարտը 2-8°C։ Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս քան մեկ տարի։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001: | Многопараметрическая контрольная сыворотка для клинического биохимического анализа - лиофилизированная универсальная калибровочная сыворотка. Применение: для калибровки и контроля методов с автоматическим биохимическим анализатором Humastar 100, эквивалентна сывороткам AutoCal. 95% параметров должны находиться в пределах нормы или в пределах нормальных и патологических значений. Каждая сыворотка должна быть индивидуально упакована на заводе, по 4 x 5 мл, как для сыворотки со средними параметрами, так и для сыворотки со средним отклонением. После вскрытия сыворотка должна быть стабильна для использования до истечения срока годности при температуре 2-8°C. Срок годности не менее одного года. Продукт должен быть новым, в заводской упаковке, иметь маркировку даты изготовления, завода-изготовителя и производителя, иметь не менее 70% от срока годности на момент поставки. Иметь штрихкод, совместимый со списком кодов устройств немецкого производителя HUMAN Diagnostics. Обязательно наличие сертификатов качества и соответствия от производителя, как минимум: ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001. | 1 | 60000 | 60000
67 | 33691160/523 | քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) | Արյան մեջ ցածր խտության լիպոպրոտեիդների որոշման հավաքածու - համատեղելի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ: Ռեագենտ R1 1X150 մլ, R2 1X50, CAL 1x5մլ։ Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 24 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 24 ամիսը և 2 -8°C պահպանման պարագայում։ Բաց ռեագենտը կիրառելի պետք է լինի առնվազն 10 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001: | абор для определения липопротеинов низкой плотности в крови, совместимый с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 100. Реагент R1 1X150 мл, R2 1X50, CAL 1x5 мл. Срок годности не менее 24 месяцев, в случае вскрытия – не менее 24 месяцев при хранении при температуре 2–8°C. Вскрытый реагент должен быть пригоден к использованию не менее 10 недель при комнатной температуре. Продукт должен быть новым, в заводской упаковке, иметь указание даты изготовления, завода-изготовителя и производителя, иметь не менее 70% срока годности на момент поставки. Иметь штрихкод, совместимый с кодовым списком устройств немецкого производителя HUMAN Diagnostics. Обязательно наличие сертификатов качества и соответствия от производителя, как минимум: ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001. | 7 | 120000 | 840000
68 | 33691160/525 | քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) | Արյան մեջ բարձր խտության լիպոպրոտեիդների որոշման հավաքածու - համատեղելի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ։ Ռեագենտ R1 չափը 1X160մլ; R2 չափը 1X20; ստանդարտը՝ լեոֆիլիզացված պլազմա չափը 1x5մլ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 24 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 2 ամիսը և 2 -8°C պահպանման պարագայում։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001: | Набор для определения липопротеинов высокой плотности в крови, совместимый с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 100. Реагент R1: 1x160 мл; R2: 1x20 мл; стандарт: лиофилизированная плазма: 1x5 мл. Срок годности не менее 24 месяцев, после вскрытия – не менее 2 месяцев при хранении при температуре 2–8°C. Продукт должен быть новым, в заводской упаковке, иметь маркировку даты изготовления, производителя и производителя, а также не менее 70% от срока годности на момент поставки. Иметь штрихкод, совместимый с кодовым списком устройств немецкого производителя HUMAN Diagnostics. Обязательно наличие сертификатов качества и соответствия от производителя, как минимум: ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001. | 7 | 99000 | 693000
69 | 33691160/526 | քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) | իմերսիոն յուղ 1x100մլ կամ համարժեք : | иммерсионное масло 1x100 мл или эквивалентное: | 2 | 800 | 1600
70 | 33691160/527 | քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) | Արյան մեջ հիմնային ֆոսֆատազայի որոշման հավաքածու- համատեղելի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ։ Մոնոռեագենտի չափը R1 4X250 մլ,R2 չափը 4x50մլ։ Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 24 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 24 ամիսը և 2 -8°C պահպանման պարագայում։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001: | Набор для определения щелочной фосфатазы в крови — совместим с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 100. Монореагент R1 4x250 мл, R2 4x50 мл. Срок годности не менее 24 месяцев, в случае вскрытия — не менее 24 месяцев при хранении при температуре 2–8°C. Продукт должен быть новым, в заводской упаковке, иметь маркировку даты изготовления, производителя и производителя, иметь не менее 70% срока годности на момент поставки. Иметь штрихкод, совместимый с кодовым списком устройств немецкого производителя HUMAN Diagnostics. Обязательно наличие сертификатов качества и соответствия от производителя, как минимум: ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001. | 1 | 45000 | 45000
71 | 33691160/528 | քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) | Արյան մեջ (GGT) գամա գլուտամատտատամինոտրանֆերազի որոշման հավաքածու - համատեղելի HUMASTAR 100 ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի հետ:Մոնոռեագենտի չափը R1 4X200 մլ, R2 4 X 50: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 24 ամիս, բացելու դեպքում պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 24 ամիսը և 2 -8°C պահպանման պարագայում։ Բաց ռեագենտը կիրառելի պետք է լինի առնվազն 10 շաբաթ սենյակային ջերմաստիճանում։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001: | Набор для определения гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ) в крови — совместим с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 100. Объем монореагента R1: 4 x 200 мл, R2: 4 x 50 мл. Срок годности не менее 24 месяцев, после вскрытия – не менее 24 месяцев при хранении при температуре 2–8°C. Вскрытый реагент должен быть пригоден к использованию не менее 10 недель при комнатной температуре. Продукт должен быть новым, в заводской упаковке, иметь указание даты изготовления, завода-изготовителя и производителя, иметь не менее 70% срока годности на момент поставки. Иметь штрихкод, совместимый с кодовым списком устройств немецкого производителя HUMAN Diagnostics. Обязательно наличие сертификатов качества и соответствия от производителя, как минимум: ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001. | 1 | 70000 | 70000
72 | 33691160/529 | քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) | Ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի նոսրացնող հեղուկի հավելանյութ (Wash Additive)։ Դետերգենտի պարունակությունը լուծույթուն պետք է ոչ ավել լինի քան 25%-ոց թվին 20 կամ դրա համարժեք: Կիրառելի լինի Humastar սերնդի ավտոմատ և HumaLyser 4000 կիսաավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի հետ։ Լվացող հեղուկի 50 պրոմիլ պետք է նախատեսված լինի ոչ պակաս քան 1 լիտր դեիոնիզացված ջրի մեջ լուծելու համար։ Յուրաքանչյուր լուծույթ պետք է առանձին, գործարանային, փաթեթավորված լինի 4X25մլ սրվակներում։ Լուծույթը բացելուց հետո պետք է կայուն լինի օգտագործման համար առնվազն 42 օր 2-25°C պահպանման պարագայում։ Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս քան 2 տարի։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ 4X25մլ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001: | Добавка для промывки автоматизированных биохимических анализаторов. Содержание моющего средства в растворе не должно превышать 25% от количества 20 или его эквивалента. Данный препарат предназначен для использования с автоматизированными биохимическими анализаторами серии Humastar и полуавтоматическими биохимическими анализаторами HumaLyser 4000. Раствор для промывки должен содержать 50 ppm вещества, растворимого не менее чем в 1 литре деионизированной воды. Каждый раствор должен быть индивидуально упакован на заводе в 4 флакона по 25 мл. После вскрытия раствор должен сохранять стабильность в течение не менее 42 дней при хранении при температуре 2-25°C. Срок годности не менее 2 лет. Продукт должен быть новым, в заводской упаковке 4 флакона по 25 мл, иметь маркировку даты изготовления, название завода-изготовителя и срок годности не менее 70% на момент поставки. На продукте должен быть штрихкод, совместимый со списком кодов устройств немецкого производителя HUMAN Diagnostics. Обязательно наличие сертификатов качества и соответствия от производителя, как минимум: ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001. | 10 | 31000 | 310000
73 | 33691160/530 | քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) | Ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի համար նախատեսված լվացող հեղուկի հավելանյութ (WASH SOLUTION): Դետերգենտի խտանյութ անալիզատորի համակարգի, բազմակի օգտագործման կուվետների և ասեղների լվացման համար։ Կիրառելի` Humastar սերնդի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի հետ։ Յուրաքանչյուր լուծույթ պետք է առանձին, գործարանային, փաթեթավորված լինի 12X30մլ սրվակներում։ Լուծույթը բացելուց հետո պետք է կայուն լինեն օգտագործման համար առնվազն 42 օր 2-25°C պահպանման պարագայում։ Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս քան 2 տարի։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001: | «Промывочный раствор для автоматических биохимических анализаторов (ПРОМЫВОЧНЫЙ РАСТВОР). Концентрат моющего средства для промывки системы анализатора, многоразовых кювет и игл. Подходит для автоматических биохимических анализаторов поколения Humastar. Каждый раствор должен быть индивидуально упакован на заводе в 12 флаконов по 30 мл. После вскрытия раствор должен оставаться пригодным для использования не менее 42 дней при хранении при температуре 2-25°C. Срок годности не менее 2 лет. | 10 | 27000 | 270000
74 | 33691160/531 | քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) | Ավտոմատ բիոքիմիական անալիզատորի համար նախատեսված լվացող հեղուկի հավելանյութ (WASH SOLUTION): Դետերգենտի խտանյութ անալիզատորի համակարգի, բազմակի օգտագործման կուվետների և ասեղների լվացման համար։ Կիրառելի` Humastar սերնդի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի հետ։ Յուրաքանչյուր լուծույթ պետք է առանձին, գործարանային, փաթեթավորված լինի 12X30մլ սրվակներում։ Լուծույթը բացելուց հետո պետք է կայուն լինեն օգտագործման համար առնվազն 42 օր 2-25°C պահպանման պարագայում։ Պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս քան 2 տարի։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001: | «Промывочный раствор для автоматических биохимических анализаторов (ПРОМЫВОЧНЫЙ РАСТВОР). Концентрат моющего средства для промывки системы анализатора, многоразовых кювет и игл. Подходит для автоматических биохимических анализаторов поколения Humastar. Каждый раствор должен быть индивидуально упакован на заводе в 12 флаконов по 30 мл. После вскрытия раствор должен оставаться пригодным для использования в течение как минимум 42 дней при хранении при температуре 2-25°C. Срок годности не менее 2 лет. | 2 | 75000 | 150000
75 | 33691160/532 | քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) | Չոր քիմիական ազդանյութ։ Նախատեսված է արյան մեջ շաքարի միջին մակարդակի քանակական որոշման համար։ Փաթեթավորման տիպը՝ ամբողջական լրակազմ, ամբողջական լրակազմը ներառում է չոր քիմիական ազդանյութով երիզներ։ Պարունակում է 25 առանձին կնքված տոպրակներ, որոնցից յուրաքանչյուրը պարունակում է՝ 1 թեսթային երիզ, 1 չորացնող տոպրակ։ Դետեկցիոն բուֆերային լուծույթ՝ 25, նմուշի մշակման լուծույթներ, նույնականացման չիպ, մեկանգամյա օգտագործման պիպետներ, օգտագործման ուղեցույց։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա որակի և համապատասխանության վկայագրեր առնվազն CE, | Сухой химический реагент. Предназначен для количественного определения среднего уровня сахара в крови. Тип упаковки: полный комплект, включающий тест-полоски с сухим химическим реагентом. Содержит 25 индивидуально запечатанных пакетов, каждый из которых содержит: 1 тест-полоску, 1 пакетик с осушителем. Буферный раствор для определения: 25, растворы для обработки образцов, идентификационный чип, одноразовые пипетки, инструкция по применению. Продукт должен быть новым, в заводской упаковке, иметь сертификаты качества и соответствия не ниже CE. | 15 | 75000 | 1125000
76 | 33691160/533 | քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) | Չոր քիմիական ազդանյութ։ Նախատեսված է արյան մեջ Ցիտրոիլինային պեպտիդի նկատմամբ շրջանառվող հակամարմինների որոշման համար։ Փաթեթավորման տիպը՝ ամբողջական լրակազմ, ամբողջական լրակազմը ներառում է չոր քիմիական ազդանյութով երիզներ։ Պարունակում է 25 առանձին կնքված տոպրակներ, որոնցից յուրաքանչյուրը պարունակում է՝ 1 թեսթային երիզ, 1 չորացնող տոպրակ։ Նույնականացման չիպ, թերթիկ օգտագործման հրահանգներով, 25 պիպետի ծայրեր ,25 հայտնաբերման բուֆերային խողովակներ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա որակի և համապատասխանության վկայագրեր առնվազն CE, MDSAP,ISO9001,FDA: | Сухой химический реагент. Предназначен для определения циркулирующих антител к пептиду цитруллина в крови. Тип упаковки: полный комплект, включающий тест-полоски с сухим химическим реагентом. Содержит 25 индивидуально запечатанных пакетов, каждый из которых содержит: 1 тест-полоску, 1 пакетик с осушителем, идентификационный чип, листок-вкладыш с инструкцией по применению, 25 наконечников для пипеток, 25 пробирок с буферным раствором для определения. Продукт должен быть новым, в заводской упаковке, иметь сертификаты качества и соответствия не ниже CE, MDSAP, ISO9001, FDA. | 2 | 75000 | 150000
77 | 33691160/534 | քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) | Չոր քիմիական ազդանյութ։ Նախատեսված է արյան մեջ ֆերիտինի(սպիտակուց, որը պահեստավորում է երկաթը ) մակարդակը որոշելու համար։ Փաթեթավորման տիպը՝ ամբողջական լրակազմ, ամբողջական լրակազմը ներառում է չոր քիմիական ազդանյութով երիզներ։ Պարունակում է 25 առանձին կնքված տոպրակներ, որոնցից յուրաքանչյուրը պարունակում է՝ 1 թեսթային երիզ, 1 չորացնող տոպրակ։ Նույնականացման չիպ, թերթիկ օգտագործման հրահանգներով, 25 պիպետի ծայրեր ,25 հայտնաբերման բուֆերային խողովակներ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա որակի և համապատասխանության վկայագրեր առնվազն CE, MDSAP,ISO9001,FDA: | ухой химический реагент. Предназначен для определения уровня ферритина (белка, запасающего железо) в крови. Тип упаковки: полный комплект, включающий тест-полоски с сухим химическим реагентом. Содержит 25 индивидуально запечатанных пакетов, каждый из которых содержит: 1 тест-полоску, 1 пакетик с осушителем, идентификационный чип, листок-вкладыш с инструкцией по применению, 25 наконечников для пипеток, 25 пробирок с буферным раствором для определения. Продукт должен быть новым, в заводской упаковке, иметь сертификаты качества и соответствия не ниже CE, MDSAP, ISO9001, FDA. | 3 | 75000 | 225000
78 | 33691160/535 | քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) | Չոր քիմիական ազդանյութ։ Նախատեսված է արյան մեջ տրոպոնինի քանակը որոշելու համար։ Փաթեթավորման տիպը՝ ամբողջական լրակազմ, ամբողջական լրակազմը ներառում է չոր քիմիական ազդանյութով երիզներ։ Պարունակում է 25 առանձին կնքված տոպրակներ, որոնցից յուրաքանչյուրը պարունակում է՝ 1 թեսթային երիզ, 1 չորացնող տոպրակ։ Նույնականացման չիպ, թերթիկ օգտագործման հրահանգներով, 25 պիպետի ծայրեր ,25 հայտնաբերման բուֆերային խողովակներ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա որակի և համապատասխանության վկայագրեր առնվազն CE, MDSAP,ISO9001,FDA: | Сухой химический реагент. Предназначен для количественного определения среднего уровня сахара в крови. Тип упаковки: полный комплект, включающий тест-полоски с сухим химическим реагентом. Содержит 25 индивидуально запечатанных пакетов, каждый из которых содержит: 1 тест-полоску, 1 пакетик с осушителем. Буферный раствор для определения: 25, растворы для обработки образцов, идентификационный чип, одноразовые пипетки, инструкцию по применению. Продукт должен быть новым, в заводской упаковке, иметь сертификаты качества и соответствия не ниже CE. | 4 | 58000 | 232000
79 | 38431700/501 | լաբորատորիայի կաթոցիչներ ― պարագաներ | Humalyte Plus 5 անալիզատորի ռեագենտների հավաքածու reagent pack, նախատեսված որոշելու Na+, K+, CL-, pH*, iCa++ իոները։ Մատակարարման պահից առնվազն 75% պիտանելիության ժամկետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն ՝ ISO 13485, ISO9001, EMAS III։ | Сухой химический реагент. Предназначен для определения циркулирующих антител к пептиду цитруллина в крови. Тип упаковки: полный комплект, включающий тест-полоски с сухим химическим реагентом. Содержит 25 индивидуально запечатанных пакетов, каждый из которых содержит: 1 тест-полоску, 1 пакетик с осушителем. Идентификационный чип, листок-вкладыш с инструкцией по применению, 25 наконечников для пипеток, 25 пробирок с буферным раствором для определения. Продукт должен быть новым, в заводской упаковке, иметь сертификаты качества и соответствия не ниже CE, MDSAP, ISO9001, FDA. | 4 | 160000 | 640000