## gin shuka
հ/հ | CPV կոդ | Պարագայի անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Չ/Մ | Քանակ | Գին | գումար | Наименование
1 | 33141174 | Sysmex XN-L 330-ի օդի պոմպ | Հեմատոլոգիական անալիզատոր Sysmex XN-L 330 մոդելի օդի պոմպ ։ Տեղադրումը սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից ։ Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը , արտոնագրին , էսքիզին կամ մոդելին , ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է " կամ համարժեք "արտահայտությունը։ CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն | հատ | 1 | 280000 | 280000 | Воздушный насос гематологического анализатора Sysmex XN-L 330 модель . Монтаж со стороны сертифицированного специалиста.
2 | 33211500 | Արյունաբանական անալիզատորի ռեակտիվներ-կալիբրատոր քարտրիջ | Հեղուկ ռեագենտ համատեղելի Nova Bimodecal CCS Comp սարքի հետ: Փաթեթավորումը՝ 200 նմուշ/տուփ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն | հատ | 2 | 286800 | 573600 | Жидкий реагент, совместимый с устройством Nova Bimodecal CCS Comp. Упаковка: 200 образцов/коробка. Не менее половины срока годности. Имеется сертификат качества CE.
3 | 33211500 | Արյունաբանական անալիզատորի ռեակտիվներ-սենսոր քարտ | Սենսոր քարտ համատեղելի Nova Bimodecal CCS Comp սարքի հետ: Փաթեթավորումը՝ 100 նմուշ/տուփՊիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն | հատ | 4 | 96000 | 384000 | Сенсорная карта, совместимая с устройством Nova Bimodecal CCS Comp. Упаковка: 100 образцов/коробка. Наличие не менее половины срока годности. Наличие сертификата качества CE.
4 | 33161120 | Տուր մոնոպոլյար ռեզեկտոսկոպի կտրող աղեղ | Տուր մոնոպոլյար ռեզեկտոսկոպի կտրող աղեղ SHTORZ համակարգի հետ համատեղելի : Պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն ։ CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | հատ | 30 | 17000 | 510000 | Режущий рычаг монополярного резектоскопа Tour, совместимый с системой SHTORZ: 2/3 срока годности. Сертификат качества CE.
5 | 33161120 | Տուր բիպոլյար ռեզեկտոսկոպի կտրող աղեղ | Տուր բիպոլյար ռեզեկտոսկոպի կտրող աղեղ երկու ոտիկով , ստերիլ, մեկանգամյա օգտագործման ,SHTORZ համակարգի հետ համատեղելի ։ Պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն ։ CE որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն ։ | հատ | 70 | 30000 | 2100000 | Биполярный резектоскоп с двумя ножками, стерильный, одноразовый, совместимый с системой SHTORZ. Срок годности составляет 2/3 от первоначального. Имеются сертификаты качества и происхождения CE.
6 | 33111490 | Էնդոսկոպերի մաքրման խոզանակ | Ճկուն էնդոսկոպերի մաքրման խոզանակ , նախատեսված է ոչ պակաս , քան 2,8 մմ աշխատանքային ուղու համար, աշխատանքային մասի երկարությունը առնվազն 2300 մմ , մաքրող խոզանակի երկարությունը՝ առնվազն 20 մմ։ | հատ | 50 | 1000 | 50000 | Гибкая щетка для очистки эндоскопов, рассчитанная на рабочий путь не менее 2,8 мм, длину рабочей части не менее 2300 мм и длину чистящей щетки не менее 20 мм.
7 | 33691162 | Պրոգեստերոն | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 1200i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված պրոգեստերոնի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու: Ֆորմատ. Ոչ ավել 100 թեստ: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: | հատ թեստ | 100 | 420 | 42000 | Набор для количественного определения прогестерона для полностью автоматизированной системы иммунохемилюминесцентного анализа MINDRAY CLIA 1200i. Формат: Не более 100 тестов. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя.
8 | 33691167 | Պրոգեստերոն կալիբրատոր | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 1200i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված Պրոգեստերոն կալիբրատոր: Ֆորմատ. Ոչ ավել 6 մլ: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: 1 տուփ = 1 հատ | հատ տուփ | 1 | 28800 | 28800 | Калибратор прогестерона для полностью автоматической системы иммунохемилюминесцентного анализа MINDRAY CLIA 1200i. Формат: Не более 6 мл. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. 1 коробка = 1 шт.
9 | 33691162 | Նմուշային կյուվետներ | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 1200i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծիչի համար նախատեսված նմուշի կյուվետներ: Ֆորմատ. Ոչ ավել 3696 հատ: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: 1 տուփ = 1 հատ | հատ տուփ | 15 | 135000 | 2025000 | Образцы кювет для полностью автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MINDRAY CLIA 1200i. Формат: не более 3696 шт. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с инструкциями производителя. 1 коробка = 1 шт.
10 | 33161120 | Թորակալ կատետեր առանց ստիլետի N24 | Թորակալ կատետեր առանց ստիլետի N24 ։ Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | հատ | 100 | 3500 | 350000 | Внутриполостные катетеры без стилета N24. Сертификаты качества: ISO13485 или эквивалентные.
11 | 33161120 | Թորակալ կատետեր ստիլետով N24 | Թորակալ կատետեր ստիլետով N24 ։ Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | հատ | 100 | 3500 | 350000 | Внутриполостные катетеры со стилетом N24. Сертификаты качества: ISO13485 или эквивалентные.
12 | 33161180 | Ճակատային լույս վերալիցքավորվող մարտկոցներով | Ճակատային լույս վերալիցքավորվող զույգ մարտկոցներով 8W , լույսի ուղղության կարգավորմամբ ։ | հատ | 1 | 100000 | 100000 | Налобный фонарь с перезаряжаемыми батареями, 8 Вт.
13 | 33121160 | Օֆտալմոսկոպ | Օֆտալմոսկոպ սեղմակով միացում, - 2.5 Վ քսենոնային / հալոգենային լամպ, - Բռնակը՝ մետաղական, - Ռեոստատով կառավարվող, - Առնվազն 18 կոռեկցիոն ոսպնյակներով (առնվազն +20ից մինչև –20 դիօպտրիա), - Լույսի առնվազն 6 անցք, - Լրակազմը՝ պատյան, առնվազն 2 մարտկոց, -CE որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն | հատ | 1 | 105000 | 105000 | Офтальмоскоп с зажимным креплением, - ксеноновая/галогенная лампа 2,5 В, - металлическая рукоятка, - реостатное управление, - не менее 18 корректирующих линз (от +20 до -20 диоптрий), - не менее 6 световых отверстий, - полный комплект: кейс, не менее 2 батареек, - наличие сертификатов качества и происхождения CE.
14 | 33141100 | Թղթե մուշտուկ սպիրոմետրիայի համար | Թղթե մուշտուկ սպիրոմետրիայի համար Երկարություն – 6,5սմ Տրամագիծ–3սմ Նյութ –ստվարաթուղթ, հիգիենիկ թուղթ Կառուցվածք – Գլանաձև, խոռոչ Գույն – Սպիտակ Օգտագործում – Մեկանգամյա Փաթեթավորում – Փաթեթավորված պարկով կամ տուփով (օր.՝ 100 հատ) Կիրառման ոլորտ – Ֆունկցիոնալ ախտորոշում, թոքաբանական հետազոտություն | հատ | 200 | 500 | 100000 | «Бумажная трубка для спирометрии Длина – 6,5 см Диаметр – 3 см Материал – картон, туалетная бумага Конструкция – Цилиндрическая, полая Цвет – Белый Использование – Одноразовый Упаковка – Упаковано в пакет или коробку (например, 100 штук) Область применения – Функциональная диагностика, исследование легких»

## Лист1 (2)
տնօրեն՝ Մ․ Վ․ Հազրոյան
ՎԱՆԱՁՈՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՓԲԸ-Ի 2026 Թ-Ի
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ, ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՀԱՅՏ
հ/հ | CPV կոդ | Պարագայի անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Չ/Մ | Քանակ | Գին | գումար | Наименование
1 | 33141174 | Sysmex XN-L 330-ի օդի պոմպ | Հեմատոլոգիական անալիզատոր Sysmex XN-L 330 մոդելի օդի պոմպ ։ Տեղադրումը սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից ։ Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը , արտոնագրին , էսքիզին կամ մոդելին , ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է " կամ համարժեք "արտահայտությունը։ CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն | հատ | 1 | 280000 | 280000 | Воздушный насос гематологического анализатора Sysmex XN-L 330 модель . Монтаж со стороны сертифицированного специалиста.
2 | 33211500 | Արյունաբանական անալիզատորի ռեակտիվներ-կալիբրատոր քարտրիջ | Հեղուկ ռեագենտ համատեղելի Nova Bimodecal CCS Comp սարքի հետ: Փաթեթավորումը՝ 200 նմուշ/տուփ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն | հատ | 2 | 286800 | 573600 | Жидкий реагент, совместимый с устройством Nova Bimodecal CCS Comp. Упаковка: 200 образцов/коробка. Не менее половины срока годности. Имеется сертификат качества CE.
3 | 33211500 | Արյունաբանական անալիզատորի ռեակտիվներ-սենսոր քարտ | Սենսոր քարտ համատեղելի Nova Bimodecal CCS Comp սարքի հետ: Փաթեթավորումը՝ 100 նմուշ/տուփՊիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն | հատ | 4 | 96000 | 384000 | Сенсорная карта, совместимая с устройством Nova Bimodecal CCS Comp. Упаковка: 100 образцов/коробка. Наличие не менее половины срока годности. Наличие сертификата качества CE.
4 | 33161120 | Տուր մոնոպոլյար ռեզեկտոսկոպի կտրող աղեղ | Տուր մոնոպոլյար ռեզեկտոսկոպի կտրող աղեղ SHTORZ համակարգի հետ համատեղելի : Պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն ։ CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | հատ | 30 | 17000 | 510000 | Режущий рычаг монополярного резектоскопа Tour, совместимый с системой SHTORZ: 2/3 срока годности. Сертификат качества CE.
5 | 33161120 | Տուր բիպոլյար ռեզեկտոսկոպի կտրող աղեղ | Տուր բիպոլյար ռեզեկտոսկոպի կտրող աղեղ երկու ոտիկով , ստերիլ, մեկանգամյա օգտագործման ,SHTORZ համակարգի հետ համատեղելի ։ Պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն ։ CE որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն ։ | հատ | 70 | 30000 | 2100000 | Биполярный резектоскоп с двумя ножками, стерильный, одноразовый, совместимый с системой SHTORZ. Срок годности составляет 2/3 от первоначального. Имеются сертификаты качества и происхождения CE.
6 | 33111490 | Էնդոսկոպերի մաքրման խոզանակ | Ճկուն էնդոսկոպերի մաքրման խոզանակ , նախատեսված է ոչ պակաս , քան 2,8 մմ աշխատանքային ուղու համար, աշխատանքային մասի երկարությունը առնվազն 2300 մմ , մաքրող խոզանակի երկարությունը՝ առնվազն 20 մմ։ | հատ | 50 | 1000 | 50000 | Гибкая щетка для очистки эндоскопов, рассчитанная на рабочий путь не менее 2,8 мм, длину рабочей части не менее 2300 мм и длину чистящей щетки не менее 20 мм.
7 | 33691162 | Պրոգեստերոն | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 1200i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված պրոգեստերոնի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու: Ֆորմատ. Ոչ ավել 100 թեստ: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: | հատ թեստ | 100 | 420 | 42000 | Набор для количественного определения прогестерона для полностью автоматизированной системы иммунохемилюминесцентного анализа MINDRAY CLIA 1200i. Формат: Не более 100 тестов. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя.
8 | 33691167 | Պրոգեստերոն կալիբրատոր | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 1200i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված Պրոգեստերոն կալիբրատոր: Ֆորմատ. Ոչ ավել 6 մլ: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: 1 տուփ = 1 հատ | հատ տուփ | 1 | 28800 | 28800 | Калибратор прогестерона для полностью автоматической системы иммунохемилюминесцентного анализа MINDRAY CLIA 1200i. Формат: Не более 6 мл. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. 1 коробка = 1 шт.
9 | 33691162 | Նմուշային կյուվետներ | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 1200i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծիչի համար նախատեսված նմուշի կյուվետներ: Ֆորմատ. Ոչ ավել 3696 հատ: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: 1 տուփ = 1 հատ | հատ տուփ | 15 | 135000 | 2025000 | Образцы кювет для полностью автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MINDRAY CLIA 1200i. Формат: не более 3696 шт. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с инструкциями производителя. 1 коробка = 1 шт.
10 | 33161120 | Թորակալ կատետեր առանց ստիլետի N24 | Թորակալ կատետեր առանց ստիլետի N24 ։ Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | հատ | 100 | 3500 | 350000 | Внутриполостные катетеры без стилета N24. Сертификаты качества: ISO13485 или эквивалентные.
11 | 33161120 | Թորակալ կատետեր ստիլետով N24 | Թորակալ կատետեր ստիլետով N24 ։ Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ համարժեք: | հատ | 100 | 3500 | 350000 | Внутриполостные катетеры со стилетом N24. Сертификаты качества: ISO13485 или эквивалентные.
12 | 33161180 | Ճակատային լույս վերալիցքավորվող մարտկոցներով | Ճակատային լույս վերալիցքավորվող զույգ մարտկոցներով 8W , լույսի ուղղության կարգավորմամբ ։ | հատ | 1 | 100000 | 100000 | Налобный фонарь с перезаряжаемыми батареями, 8 Вт.
13 | 33121160 | Օֆտալմոսկոպ | Օֆտալմոսկոպ սեղմակով միացում, - 2.5 Վ քսենոնային / հալոգենային լամպ, - Բռնակը՝ մետաղական, - Ռեոստատով կառավարվող, - Առնվազն 18 կոռեկցիոն ոսպնյակներով (առնվազն +20ից մինչև –20 դիօպտրիա), - Լույսի առնվազն 6 անցք, - Լրակազմը՝ պատյան, առնվազն 2 մարտկոց, -CE որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն | հատ | 1 | 105000 | 105000 | Офтальмоскоп с зажимным креплением, - ксеноновая/галогенная лампа 2,5 В, - металлическая рукоятка, - реостатное управление, - не менее 18 корректирующих линз (от +20 до -20 диоптрий), - не менее 6 световых отверстий, - полный комплект: кейс, не менее 2 батареек, - наличие сертификатов качества и происхождения CE.
|  | Թղթե մուշտուկ սպիրոմետրիայի համար | Թղթե մուշտուկ սպիրոմետրիայի համար Երկարություն – 6,5սմ Տրամագիծ–3սմ Նյութ –ստվարաթուղթ, հիգիենիկ թուղթ Կառուցվածք – Գլանաձև, խոռոչ Գույն – Սպիտակ Օգտագործում – Մեկանգամյա Փաթեթավորում – Փաթեթավորված պարկով կամ տուփով (օր.՝ 100 հատ) Կիրառման ոլորտ – Ֆունկցիոնալ ախտորոշում, թոքաբանական հետազոտություն | հատ | 200 | 500 | 100000
14 | 33141224 | Թորակոսկոպիկ վիրաբուժական գործիքների հավաքածու | Գործիքների հավաքածու թորակոսկոպիկ վիրահատությունների համար Մաշերի աքցան թորակոստոմիայի համար չափը ∅5x330մմ, բռանշի երկարությունը 14,5 մմ կոր - 3 հատ Դիսեկցիոն մկրատ թորակոստոմիայի համար չափը ∅5x330մմ կոր - 1 հատ Արտածծիչի ծայրակալ թորակոստոմիայի համար չափը ∅6x330մմ կոր , անվտանգ ծայրով - 1 հատ Դեբեկի աքցան թորակոստոմիայի համար չափը ∅6x360մմ կոր - 1 հատ Հյուսվասքային աքցան թորակոստոմիայի համար չափը ∅6x360մմ կոր - 1 հատ Հյուսվասքային աքցան թորակոստոմիայի համար չափը ∅6x360մմ, բռանշի երկարությունը 10,5 մմ կոր - 1 հատ Ասեղնաբռնիչ թորակոստոմիայի համար չափը ∅6x360մմ կոր - 1 հատ Մեծ կոր մկրատ լապարասկոպիկ թորակոստոմիայի համար չափը ∅5x330մմ կոր -1 հատ Ալիսի աքցան թորակոստոմիայի համար չափը ∅5x330մմ - 1 հատ Դիսեկցիոն աքցան թորակոստոմիայի համար չափը ∅6x360մմ բռանշի երկարությունը 25 մմ - 1 հատ Որակի վկայականներ (առկայություն). ISO13485 կամ համարժեք , CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք ։ | լրակազմ | 1 | 1700000 | 1700000 | Набор инструментов для торакоскопических операций: Мышечные щипцы для торакостомии размером ∅5x330 мм, длина лезвия 14,5 мм, изогнутые - 3 шт. Ножницы для диссекции для торакостомии размером ∅5x330 мм, изогнутые - 1 шт. Отсос для торакостомии размером ∅6x330 мм, изогнутый, с защитным наконечником - 1 шт. Щипцы Дебека для торакостомии размером ∅6x360 мм, изогнутые - 1 шт. Спинальные щипцы для торакостомии размером ∅6x360 мм, изогнутые - 1 шт. Спинальные щипцы для торакостомии размером ∅6x360 мм, длина лезвия 10,5 мм, изогнутые - 1 шт. Игольчатые пинцеты для торакостомии размером ∅6x360 мм, изогнутые - 1 шт. Большие изогнутые лапароскопические ножницы для торакостомии, размер ∅5x330 мм; изогнутые щипцы Алиса для торакостомии, размер ∅5x330 мм - 1 шт.; диссекционные щипцы для торакостомии, размер ∅6x360 мм, длина ветви 25 мм - 1 шт.
Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը , արտոնագրին , էսքիզին կամ մոդելին , ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է " կամ համարժեք "արտահայտությունը ։
|  | Հանձնաժողով ՝ | նախագահ ՝ Ա․Գոգորյան
դեղատան վարիչ ՝ Ա․ Խառատյան
դեղագործ ՝ Ե․ Մատինյան