ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА – ГРАФИК ЗАКУПОК

в драмах РА

| Номер лота предусмотренного заявкой | CPV | Наименование и торговая марка | Техническая характеристика | Единица измерения | поставка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Адрес | Количество | Время |
| 1 | 38411600 | Анализатор ABB Navigator 600 silica | ABB Navigator 600 анализатор, Электропитание - 220 В/ 60 Гц Реакционный блок с возможностью pre-heater Диапазон измерения (SiO2)- 0․․․5000ppb Размер экрана - 5,7" Габариты устройства- 638x271x182 мм Вес устройства - 15 кг. Поставляемый товар должен быть новым и неиспользованным. К товару должен прилагаться сертификат соответствия и гарантийный срок не менее одного года. | шт. | г. Ереван, 4-ый переулок ул Арцаха, 14 | 1 | В течение 115 календарных дней со дня вступления в силу условия об исполнении прав и обязанностей сторон, предусмотренных договором В течение 115 календарных дней со дня вступления в силу условия об исполнении прав и обязанностей сторон, предусмотренных договором |
| 2 | 38421130 | Измеритель уровня | Измеритель уровня AW600710, предусмотренный для ABB Navigator 600 silica Товар должен быть новым и неиспользованным. | шт. | г. Ереван, 4-ый переулок ул Арцаха 14 | 12 |  |
| 3 | 42131180 | Соленоидный клапан для анализатора ABB Navigator 600 silica | Соленоидный клапан для ABB Navigator 600 Silica AW600032 или W600034 3KDE990000L0041 калибровка/очистка / кювета/ клапан отбора проб, включая коллектор. Товар должен быть новым и неиспользованным. | шт. |  | 6 |  |
| 4 | 31231200 | Воздушный фильтр | Воздушный фильтр AW600025 для ABB Navigator 600 silica Товар должен быть новым и неиспользованным. | шт. |  | 4 |  |
| 5 | 31231200 | Воздушный фильтр | Воздушный фильтр AW600061 для ABB Navigator 600 silica Товар должен быть новым и неиспользованным. | шт. |  | 2 |  |
| 6 | 30237280 | Оптический блок анализатора | Оптический блок AW600091 для ABB Navigator 600 silica Поставляемый товар должен быть новым и неиспользованным. К товару должен прилагаться сертификат соответствия и гарантийный срок не менее одного года. | шт. |  | 1 |  |
| 7 | 30237280 | Запчасти для ремонта | Запчасти AW601155, предусмотренные для ежегодного техобслуживания ABB Navigator 600 silica. Товар должен быть новым и неиспользованным. | шт. | г. Ереван, 4-ый переулок ул Арцаха 14 | 4 |  |
| 8 | 30237280 | ABB AX400/0246 плата питания Трансмиттера | Плата питания Трансмиттера, панельный крепление, переменный ток (pH, conductivity), коммуникационная плата AX400/0246 3KDE990000L0041 Поставляемый товар должен быть новым и неиспользованным. К товару должен прилагаться сертификат соответствия и гарантийный срок не менее одного года. | шт |  | 4 |  |
| 9 | 31211250 | Коммуникационный блок | Коммуникационный блок ABB 1TGE120010R1000 Поставляемый товар должен быть новым и неиспользованным. К товару должен прилагаться сертификат соответствия и гарантийный срок не менее одного года. | шт |  | 1 |  |
| 10 | 31211360 | Дифференциально-манометрическое устройство для измерения давления | Дифференциально-манометрическое устройство ABB 264DSHSSA2A1, предусмотренный для барабана низкого давления парового котла Поставляемый товар должен быть новым и неиспользованным. К товару должен прилагаться сертификат соответствия и гарантийный срок не менее одного года. | шт |  | 2 |  |
| 11 | 31711370 | Запчасть для ремонта реакционного блока анализатора ABB Navigator 600 silica | Запчасть AW601112 3KDE990000L0041 для ремонта реакционного блока анализатора ABB Navigator 600 silica Реакционная катушка, коллектор и крышка Товар должен быть новым и неиспользованным. | шт |  | 1 |  |
| 12 | 31711250 | Трубочка | Трубочка AW601176 для ежегодного техобслуживания ABB Navigator 600 silica Товар должен быть новым и неиспользованным. | шт |  | 1 |  |
| 13 | 32261100 | Трансмиттер ABB AX400 | ABB AX400 Wall-/Pipe-mount Version Модель - AX466, Dual Input pH, питание – 85-265 В пер. ток, 50/60 Гц, размеры - 96 мм x 96 мм x 162 мм . Поставляемый товар должен быть новым и неиспользованным. К товару должен прилагаться сертификат соответствия и гарантийный срок не менее одного года. | шт |  | 2 |  |
| 14 | 32261100 | Трансмиттер ABB AX400 | ABB AX400 Wall-/Pipe-mount Version Модель AX411 или AWT420 Dual Input Conductivity. питание – 85-265 В пер. Ток, 50/60 Гц, размеры - 96 мм x 96 мм x 162 мм Поставляемый товар должен быть новым и неиспользованным. К товару должен прилагаться сертификат соответствия и гарантийный срок не менее одного года. | шт |  | 2 |  |
| 15 | 33691160 | Реагенты для анализатора ABB Navigator 600 silica | Комплект реагентов AWR.К641/.50 для ABB Navigator 600 silica Модель - 3KDE990000L0041 Товар должен быть новым и неиспользованным. | шт |  | 4 |  |
| 16 | 38411600 | pH-электрод | pH-электрод ABB AX400 4-wire, электрод ABB pH 7660 для трансмиттера с двумя входами (dual input transmitter) Поставляемый товар должен быть новым и неиспользованным. К товару должен прилагаться сертификат соответствия и гарантийный срок не менее одного года. | шт |  | 2 |  |
| 17 | 38411600 | pH-электрод | pH-электрод, предназначенный для модели Yokohawa PH202 Yokohawa PH8ERP-03-TN (название при складировании - pH Sensor (PH8ERP)), длина кабеля - 3 м. Поставляемый товар должен быть новым и неиспользованным. К товару должен прилагаться сертификат соответствия и гарантийный срок не менее одного года. | шт |  | 1 |  |