ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ – ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

| Հրավերով նախատես ված չափաբաժնի համարը | Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | Տեխնիկական բնութագիր | Չափման միավոր | Մատակարարման |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | հասցեն | Ենթակա քանակ | Ժամկետ** |
| 1 | 38411600 | ABB Navigator 600 silica անալիզատոր | ABB Navigator 600 silica անալիզատոր, Սնուցումը- 220վ/ 60Հց Ռեակցիոն բլոկը-pre-heater հնարավորությամբ Չափման տիրույթը (SiO2)- 0․․․5000ppb Էկրանի չափսը - 5․7" Սարքի չափսերը - 638x271x182 mm Սարքի քաշը - 15կգ Մատակարարվող ապրանքի պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ առնվազն մեկ տարի: | հատ | Երևան, Արցախի 4-րդ նրբ, թիվ 14 Երևան, Արցախի 4-րդ նրբ, թիվ 14 Երևան | 1 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 115 օրացույցային օրվա ընթացքում Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 115 օրացույցային օրվա ընթացքում Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 115 օրացույցային օրվա ընթացքում |
| 2 | 38421130 | Մակարդակաչափ | Մակարդակաչափ AW600710, նախատեսված ABB Navigator 600 silica-ի համար: Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: | հատ |  | 12 |  |
| 3 | 42131180 | ABB Navigator 600 silica-ի համար նախատեսված սոլենոիդ փական | ABB Navigator 600 silica-ի համար նախատեսված սոլենոիդ փական AW600032/ կամ AW600034 3KDE990000L0041 չափաբերում/մաքրում/կյուվետ/ նմուշի ընտրման փական, ներառյալ կոլեկտորը: Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: | հատ |  | 6 |  |
| 4 | 31231200 | Օդազտիչ | ABB Navigator 600 silica-ի համար նախատեսված օդազտիչ AW600025: Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: | հատ |  | 4 |  |
| 5 | 31231200 | Օդազտիչ | ABB Navigator 600 silica-ի համար նախատեսված օդազտիչ AW600061: Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: | հատ |  | 2 |  |
| 6 | 30237280 | Անալիզատորի օպտիկական բլոկ | ABB Navigator 600 silica-ի համար նախատեսված անալիզատորի օպտիկական բլոկ AW600091: Մատակարարվող ապրանքի պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ առնվազն մեկ տարի: | հատ |  | 1 |  |
| 7 | 30237280 | Վերանորոգման պահեստամաս | ABB Navigator 600 silica-ի տարեկան սպասարկման համար նախատեսված վերանորոգման պահեստամաս AW601155: Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: | հատ |  | 4 |  |
| 8 | 30237280 | ABB AX400/0246 թրանսմիթերի սնուցման մեկուսատախտակ | ABB AX400/0246 թրանսմիթերի սնուցման մեկուսատախտակ (плата), պանելային ամրակապում, փոփոխական հոսանք (pH,conductivity) կոմունիկացիոն պլատա AX400/0246 3KDE990000L0041 Մատակարարվող ապրանքի պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ առնվազն մեկ տարի: | հատ |  | 4 |  |
| 9 | 31211250 | Կոմունիկացիոն բլոկ | Կոմունիկացիոն բլոկ ABB 1TGE120010R1000: Մատակարարվող ապրանքի պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ առնվազն մեկ տարի: | հատ | Արցախի 4-րդ նրբ, թիվ 14 | 1 |  |
| 10 | 31211360 | Դիֆերենցիալ և ճնման չափող սարք | Շոգեկաթսայի ցածր ճնշման թմբուկի համար նախատեսված դիֆերենցիալ և ճնման չափող սարք ABB 264DSHSSA2A1 : Մատակարարվող ապրանքի պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ առնվազն մեկ տարի: | հատ |  | 2 |  |
| 11 | 31711370 | ABB Navigator 600 silica-ի համար նախատեսված անալիզատորի ռեակցիոն բլոկի վերանորոգման պահեստամաս | ABB Navigator 600 silica-ի համար նախատեսված անալիզատորի ռեակցիոն բլոկի վերանորոգման պահեստամաս AW601112 3KDE990000L0041 Ռեակցիոն կոճ, կոլեկտոր և կափարիչ: Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: | հատ |  | 1 |  |
| 12 | 31711250 | խողովակներ | ABB Navigator 600 silica-ի համար նախատեսված տարեկան սպասարկման խողովակներ AW601176: Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: | հատ |  | 1 |  |
| 13 | 32261100 | ABB AX400 սերիայի թրանսմիթեր | ABB AX400 սերիայի Wall-/Pipe-mount Version Մոդել- AX466, Dual Input pH, Սնուցումը - 85 to 265V AC 50/60 Hz, Չափսերը - 96մմ x 96մմ x 162մմ: Մատակարարվող ապրանքի պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ առնվազն մեկ տարի: | հատ |  | 2 |  |
| 14 | 32261100 | ABB AX400 սերիայի թրանսմիթեր | ABB AX400 սերիայի Wall-/Pipe-mount Version Մոդել- AX411 կամ AWT420, Dual Input Conductivity , Սնուցումը - 85 to 265V AC 50/60 Hz, Չափսերը - 96մմ x 96մմ x 162մմ: Մատակարարվող ապրանքի պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ առնվազն մեկ տարի: | հատ |  | 2 |  |
| 15 | 33691160 | անալիզատորի ռեագենտներ ABB Navigator 600 silica | Ռեագենտների լրակազմ AWR.K641/.50, նախատեսված ABB Navigator 600 silica -ի համար Մոդել՝ 3KDE990000L0041 Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: | հատ |  | 4 |  |
| 16 | 38411600 | pH էլեկտրոդ | pH էլեկտրոդ ABB նախատեսված AX400 4-wire, dual input transmitter-ի համար ABB pH 7660 էլեկտրոդ: Մատակարարվող ապրանքի պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ առնվազն մեկ տարի: | հատ |  | 2 |  |
| 17 | 38411600 | pH էլեկտրոդ | pH էլեկտրոդ նախատեսված Yokogawa PH202 մոդելի համար Yokogawa PH8ERP-03-TN (պահեստավորման անվանումը pH Sensor(PH8ERP): Մալուխի երկարությունը 3 մ: Մատակարարվող ապրանքի պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ առնվազն մեկ տարի: | հատ |  | 1 |  |