**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքներ | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | անվանում | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | |
| հասցեն | Ժամկետը\*\* |
|  | Դիքլորմեթան, CH2CL2 | ԲԱՀՔ (HPLC) մաքրության,  2.5 L ապակյա տարա  Cas N 75-09-2  Մաքրության աստիճան – For HPLC – Isocratic grade  Կայունացուցիչ – Amylene  Հատուկ տեսակը – Special Grade  Թափանցիկ, անգույն հեղուկ,  Խտություն (d20/4) – 1.322 – 1.328, Եռման ջերմաստիճան – 39.6 – 40.1 °C, Ջուր (Karl Fischer) – ≤ 100 ppm | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1 | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | Տոլուոլ | ԲԱՀՔ մաքրության, 99,9%  2.5 L տարա  Cas N 108-88-3  Թափանցիկ, անգույն հեղուկ  Խտություն (Density, d20/4) – 0.865 – 0.869 Refractive index at 20°C) – 1.4931 – 1.4991  Եռման ջերմաստիճան – 110.1 – 111.1 °C  Ջրի պարունակություն (Water, K.F.) – ≤ 100 ppm | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1 | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | Մետաֆոսֆորական թթու,  HPO3 | Մաքուր, ~65% HPO3 basis pieces,  Cas N 37267-86-0  1հատ=100գրամ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1 | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | Վիտամին E սերտիֆիկացված ռեֆերենս ստանդարտ | Հոմանիշ(ներ)՝ (±)-α-Տոկոֆերոլ 95% HPLC,  1գրամ տարա  Cas N 10191-41-0 | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1 | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | Տետրացիկլին սերտիֆիկացված ռեֆերենս ստանդարտ | 10գ տարա  CAS Number: 60-54-8 Մոլեկուլյալ զանգված- 444.43 | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1 | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | Կոֆեինի սերտիֆիկացված ռեֆերենս ստանդարտ | Բարձր մաքրության կոֆեին, որն օգտագործվում է լաբորատորիաներում գործիքների (օրինակ՝ HPLC/GC) տրամաչափման համար։  100 մգ տարա  Cas N 58-08-2  Սերտիֆիկացված ռեֆերենս ստանդարտ  TraceCERT® | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1 | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | Ազոտական թթու խիտ, HNO3 | 2.5 L շիշ  Քիմիական աստիճան՝ ACS ռեակտիվ  Կոնցենտրացիա՝ 69-ից 71%  CAS Number: 7697-37-2 | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1 | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | Աղաթթու,  HCl խիտ | 1 L շիշ  Մոլային զանգված՝ 36.46 գ/մոլ  Խտություն՝ 1.18 գ/սմ³  CAS Number ; 7647-01-0 | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1 | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | Մենզուր, 10 մլ | A դասի բարձրորակ բորոսիլիկատային ապակի | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1 | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | Մենզուր, 50 մլ | A դասի բարձրորակ բորոսիլիկատային ապակի | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1 | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | Մենզուր, 100 | A դասի բարձրորակ բորոսիլիկատային ապակի | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1 | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | Ֆիլտրներ 0,45 մկմ | Նեյլոնե ներարկիչի ֆիլտր  ծակոտիների չափսը՝ 0.45 մկմ, տրամագիծը՝ 33 մմ, ոչ ստերիլ,  տուփում՝ 100 հատ | տուփ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1 | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | Ֆիլտրներ 0,2 մկմ | MCE ներարկիչի ֆիլտր  ծակոտիների չափսը՝ 0.22 մկմ, տրամագիծը՝ 25 մմ, ոչ ստերիլ,  տուփում՝ 100 հատ | տուփ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1 | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | Սրվակ ներարկման, մուգ ապակյա, 1,5 մլ | Սրվակ պտուտակավոր կափարիչով 1,5 մլ և կապույտ կափարիչներ 12 x 32 մմ (12 մմ կափարիչ) - HPLC ավտոնմուշառման սրվակներ,  տուփում՝ 100 հատ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1 | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | Ավտեպիպետի ծայրակալ 1000 մկլ | Ավտեպիպետի ծայրակալ 1000 մկլ  տուփում՝ 500 հատ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1 | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | Ավտեպիպետի ծայրակալ 200 մկլ | Ավտեպիպետի ծայրակալ 200 մկլ  տուփում՝ 1000 հատ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1 | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | Հավանգ + հավանգակոթ, | Կերամիկական, d=90 մմ | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1 | Պայմանագրի կնքման օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Товар | | | | | | |
| номер предусмотренного приглашением  лота | Название | техническая характеристика | единица измерения | общий объем | предоставления | |
| адрес | срок[[1]](#footnote-1)\*\* |
|  | Дихлорметан, CH2CL2 | Для ВЭЖХ (HPLC),  Стеклянная емкость 2,5 л  Номер CAS 75-09-2  Класс чистоты – Для ВЭЖХ – Изократический класс  Стабилизатор – Амилен  Специальный класс  Прозрачная бесцветная жидкость,  Плотность (d20/4) – 1,322 – 1,328, Температура кипения – 39,6 – 40,1 °C, Содержание воды (по Карлу Фишеру) – ≤ 100 ppm | штука | 4 | Алек Манукян 1 | В течение 30 календарных дней с даты подписания контракта |
|  | Толуол | Для ВЭЖХ (HPLC), 99,9%  2,5 л тара  Номер CAS 108-88-3  Прозрачная, бесцветная жидкость  Плотность (d20/4) – 0,865 – 0,869 Показатель преломления при 20°C) – 1,4931 – 1,4991  Температура кипения – 110,1 – 111,1 °C  Содержание воды (вода, K.F.) – ≤ 100 ppm | штука | 10 | Алек Манукян 1 | В течение 30 календарных дней с даты подписания контракта |
|  | Метафосфорная кислота, HPO3 | Чистый, ~65% HPO3 basis pieces,  Cas N 37267-86-0  1 штука = 100 грамм | штука | 1 | Алек Манукян 1 | В течение 30 календарных дней с даты подписания контракта |
|  | Витамин Е,  сертифицированный эталонный стандарт | Синонимы: (±)-α-Токоферол  95% ВЭЖХ,  1 грамм флакон,  Cas N 10191-41-0 | штука | 0.5 | Алек Манукян 1 | В течение 30 календарных дней с даты подписания контракта |
|  | Тетрацикилн,  сертифицированный эталонный стандарт | 10 грамм флакон,  Молекулярная масса – 444,43  CAS Number: 60-54-8 | штука | 0.5 | Алек Манукян 1 | В течение 30 календарных дней с даты подписания контракта |
|  | Кофеин, сертифицированный эталонный стандарт | Кофеин высокой чистоты, используемый в лабораториях для калибровки приборов (например, ВЭЖХ/ГХ).  100 мг флакон, Сертифицированный референтный материал  TraceCERT®  Cas N 58-08-2 | штука | 1 | Алек Манукян 1 | В течение 30 календарных дней с даты подписания контракта |
|  | Азотная кислота  концентрированная, | Бутылка 2,5 л  Химический класс: реагент ACS  Концентрация: от 69 до 71%  CAS՝ 7697-37-2 | штука | 94 | Алек Манукян 1 | В течение 30 календарных дней с даты подписания контракта |
|  | Соляная кислота, HCl,  концентрированная | Бутылка 1 л  Молярная масса: 36,46 г/моль  Плотность: 1,18 г/см³,  CAS Number ; 7647-01-0 | штука | 5 | Алек Манукян 1 | В течение 30 календарных дней с даты подписания контракта |
|  | Мензурка, 10 мл | Высококачественное боросиликатное стекло класса А | штука | 1 | Алек Манукян 1 | В течение 30 календарных дней с даты подписания контракта |
|  | Мензурка, 50 мл | Высококачественное боросиликатное стекло класса А | штука | 2 | Алек Манукян 1 | В течение 30 календарных дней с даты подписания контракта |
|  | Мензурка, 100 мл | Высококачественное боросиликатное стекло класса А | штука | 1 | Алек Манукян 1 | В течение 30 календарных дней с даты подписания контракта |
|  | Фильтры 0,45 микрон | Нейлоновый шприцевой фильтр  размер пор: 0,45 мкм, диаметр: 33 мм, нестерильный,  упаковка: 100 шт. | коробка | 1 | Алек Манукян 1 | В течение 30 календарных дней с даты подписания контракта |
|  | Фильтры 0,2 микрон | Фильтр шприцевой MCE  размер пор: 0,22 мкм, диаметр: 25 мм, нестерильный,  в упаковке: 100 шт. | коробка | 1 | Алек Манукян 1 | В течение 30 календарных дней с даты подписания контракта |
|  | Флакон для инъекций, темное стекло, 1,5 мл | Флаконы с завинчивающейся крышкой 1,5 мл и синими крышками 12 x 32 мм (крышка 12 мм) - флаконы для автосамплера ВЭЖХ,  коробка из 100 штук | штука | 1 | Алек Манукян 1 | В течение 30 календарных дней с даты подписания контракта |
|  | Наконечник автопипетки 1000 мкл | Наконечник для автопипетки 1000 мкл  Упаковка: 500 шт. | штука | 1 | Алек Манукян 1 | В течение 30 календарных дней с даты подписания контракта |
|  | Наконечник автопипетки 200 мкл | Наконечник для автопипетки 200 мкл  Упаковка: 1000 шт. | штука | 2 | Алек Манукян 1 | В течение 30 календарных дней с даты подписания контракта |
|  | Ступка с пестиком | Керамика, диаметр = 90 мм | штука | 1 | Алек Манукян 1 | В течение 30 календарных дней с даты подписания контракта |

1. [↑](#footnote-ref-1)