## 26-11 hay
| 26-11 |  |  | ԷԱՃ |  | քանակ | միավորի գին
1 | 33141178/501 | Կաթիլաներարկման համակարգ | Դեղամիջոցների և ինֆուզոն լուծույթի երակային ներմուծման համար, մ/օ Կաթիլային խցիկ, կաթիլների հոսքի կարգավորիչ թափանցիկ և ճկուն խողովակ, ոչ պակաս, քան 150սմ, ներարկման ասեղ:Փաթեթավորման վրա նշված լինի արտադրությունը և պիտանելիության ժամկետը: Պահպանման ժամկետը առվազն՝ 3 տարի: | ԷԱՃ | հատ | 600 | 40 | 24000
2 | 33141156/501 | Ձեռնոց | Զննման ձեռնոցներ, մ/օ ոչ ստերիլ, նյութը՝ նիտրիլ /լատեքս/ առանց փոշի, երկկողմանի օգտագործման, չափսերը՝ S, M, L: Պատռման և ձգման նկատմամբ դիմացկուն, փաթեթավորում՝ ոչ ստերիլ տուփերով /100/հատ, տուփի վրա նշված է արտադրողը, չափսը, արտադրության և պիտանելիության ժամկետները: Պահել չոր և մաքուր վայրում: Ջերմաստիճանը +50 C -ից +300C, արևի ուղիղ ճառագայթներից և խոնավությունից հեռու:Առնվազն 3-5 տարի պիտանելիության ժամկետ -Համապատասխանում է ЕН 455 -ISO 13485 -CE համապատասխանություն | ԷԱՃ | հատ | 20000 | 10 | 200000 | 50
3 | 31651200/501 | ժապավեն | 145*30մմ չափսի, համաատասխանում է ԷՍԳ-ի սարքին:Բարձրորակ թղթային հիմք, էներգիայի փոխանցման համար հարթ մակերես,ստույգ գրանցման ապահովման համար, անհատական փաթեթավորում, գլանափաթեթ:Պահպանումը՝ չոր, զով տեղ 5-300 C; Պիտանելիության ժամկետը 5 տարի: | ԷԱՃ | հատ | 150 | 1800 | 270000
4 | 31651200/502 | ժապավեն | 210*140*30 չափսի, համաատասխանում է ԷՍԳ-ի սարքին:Բարձրորակ թղթային հիմք, էներգիայի փոխանցման համար հարթ մակերես,ստույգ գրանցման ապահովման համար, անհատական փաթեթավորում, պահպանումը՝ չոր, զով տեղ 5-300 C; Պիտանելիության ժամկետը 5 տարի: | ԷԱՃ | հատ | 50 | 2500 | 125000
5 | 31651200/504 | ժապավեն | 210*140 չափսի, համաատասխանում է ԷՍԳ-ի սարքին:Բարձրորակ թղթային հիմք, էներգիայի փոխանցման համար հարթ մակերես,ստույգ գրանցման ապահովման համար, անհատական փաթեթավորում,գլանափաթեթ: Պահպանումը՝ չոր, զով տեղ՝ 5-300 C: Պիտանելիության ժամկետը 5 տարի | ԷԱՃ | հատ | 120 | 2200 | 264000
6 | 31651200/503 | Բինտ | 7*14 ախտահանված ֆիրմային նշանի առկայություն | ԷԱՃ | հատ | 500 | 120 | 60000
7 | 33191320/501 | Տարա | 100մլ ախտորոշման համար /լաբորատոր/ օգտագործման համար ծավալը ՝ 100 մլ, պլաստիկ, կափարիչով, մ/օ անհատական փաթեթով: Պիտանելիության ժամկետը 5-10 տարի, ոչ ախտահանված: | ԷԱՃ | հատ | 3600 | 35 | 126000
8 | 33631250/501 | Էթանոլ | Էթիլային սպիրտ 96%, լաբորատոր կիրառման, նախատեսված է ժշկական օգտագործման համար:Քիմիական բանաձև՝ C2 H2 OH, մոլեկուլային զանգված՝ 46,07գ/մոլ, արտաքին տեսքը՝ թափանցիկ, անգույն հեղուկ հոտ՝բնորոշ, չի պարունակում մեթանոլ կամ այլ նյութեր, փաթեթավորում պլաստիկե տարաներ, ծավալը 1լ, հերմետիկ փակված: Մակնանշում՝ անվանում, կոնցենտրացիա, արտադրող,արտադրության ամսաթիվ և պիտանելիության ժամկետ: Օգտագործման ցուցումներ ևանվտանգության նշումներ:Պահպանումը՝ ստերիլ փակ տարայում, ջերմաստիճանը+50 C-ից +250 C: Հեռու բաց կրակից և ջերմության աղբյուրից, լավ օդափոխվող տարածքում, պիտանելիության ժամկետը առնվազն 3 տարի: | ԷԱՃ | հատ | 400 | 1100 | 440000
9 | 33631250/502 | Էթանոլ | 70% /էթիլային սպիրտ/, նախատեսված է մաշկի ախտահանման, ներարկումից առաջ մշակման, բժշկական գործիքների և մակերեսների ախտահանման համար:Քիմիական բանաձևը՝ C2 H5 OH, արտաքին տեսքը թափանցիկ, անգույն հեղուկ, հոտը՝ բնորոշ է էթանոլին: Որակը՝բժշկական, չի պարունակում մեթանոլ կամ այլ նյութեր, լիովին խառնվում է ջրում, փաթեթավորում՝ 500մլ, հերմետիկ փակված, մակնանշում՝ անվանում և կոնցենտրացիա, արտադրող, արտադրության ամսաթիվ և պիտանելիության ժամկետ, անվտանգության նշումներ: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 3 տարի: | ԷԱՃ | հատ | 20 | 1200 | 24000
10 | 33141211/505 | Թեսթ-երիզ | Թեստ-երիզ Contur plus գլյուկոմետրի համար, պլաստիկ շերտ՝ քիմիական ակտիվ մակերեսով, էնզիմային զգայուն շերտով: Մ/Օ, փաթեթավորված զերծ խոնավությունից:Պիտանելիության ժամկետը 18-24 ամիս: | ԷԱՃ | հատ | 2000 | 160 | 320000
11 | 33141158/501 | Ձեռնոց | Ախտահանված բժշկական ձեռնոցներ, մ/օ առանց փոշի /տալկ/, անհատական փաթեթավորված, էթիլեն օքսիդ /EO / կամ գամմա ճառագայթում , փաթեթավորման վրա նշված լինի արտադրողը, չափսը, արտադրության և պիտանելիության ժամկետը՝ առնվազն 3-5 տարի /ըստ նյութի/:Չափսերը՝ 7,: | ԷԱՃ | զույգ | 500 | 100 | 50000
12 | 33141158/502 | Ձեռնոց | Ախտահանված բժշկական ձեռնոցներ, մ/օ առանց փոշի /տալկ/, անհատական փաթեթավորված, էթիլեն օքսիդ /EO / կամ գամմա ճառագայթում , փաթեթավորման վրա նշված լինի արտադրողը, չափսը, արտադրության և պիտանելիության ժամկետը՝ առնվազն 3-5 տարի /ըստ նյութի/:Չափսերը՝ 8,: | ԷԱՃ | զույգ | 500 | 100 | 50000
13 | 33141158/503 | Ախտ ձեռնոց | Ախտահանված բժշկական ձեռնոցներ, մ/օ առանց փոշի /տալկ/, անհատական փաթեթավորված, էթիլեն օքսիդ /EO / կամ գամմա ճառագայթում , փաթեթավորման վրա նշված լինի արտադրողը, չափսը, արտադրության և պիտանելիության ժամկետը՝ առնվազն 3-5 տարի /ըստ նյութի/:Չափսերը՝ 8.5,: | ԷԱՃ | զույգ | 500 | 100 | 50000
14 | 33141142/501 | Ü»ñ³ñÏÇã | Պոլիէթիլենային երկկոմպոնենտ 1անգամյա օգտագործման ներարկիչ ասեղով ծավալը 5մլ 0.2մլ բաժանումներով, սանդղակի չափանշումը մեծացված մինչև 3մլ, ասեղի չափսերը G22*1 0.7-30մմ, ասեղի միացումը լուեր տիպի կենտրոնական մխոցը արգելակվում է պաշտպանիչ օղակով | ԷԱՃ | հատ | 15000 | 20 | 300000
15 | 33141142/502 | Ü»ñ³ñÏÇã | Պոլիէթիլենային եռկոմպոնենտ մեկ անգամյա օգտագործման ներարկիչ՝ ասեղով, ծավալը 10մլ 0.5մ բաժանումներով ասեղի չափսերը G21 1/2-0.8*40մմ | ԷԱՃ | հատ | 1000 | 25 | 25000
16 | 33141142/503 | Ü»ñ³ñÏÇã | Պոլիէթիլենային երկկոմպոնենտ 1անգամյա օգտագործման ներարկիչ ասեղով ծավալը 20մլ 0.1մլ բաժանումներով, սանդղակի չափանշումը մեծացված մինչև 24մլ, ասեղի չափսերը G21*1 1/2-0.7-30մմ, ասեղի միացումը լուեր տիպի կենտրոնական մխոցը արգելակվում է պաշտպանիչ օղակով | ԷԱՃ | հատ | 1000 | 30 | 30000
17 | 33141142/504 | Ներարկիչ | 1մլ pp պլաստիկ, առանց լատեքս, ստերիլ մ/օ անհատական փաթեթ, պիտանելիության ժամկետը 5 տարի, չոր, զով տեղ 5-300 C, հեռու արևից: | ԷԱՃ | հատ | 1000 | 12 | 12000
18 | 33141142/505 | Ü»ñ³ñÏÇã | Պոլիէթիլենային երկկոմպոնենտ 1անգամյա օգտագործման ներարկիչ ասեղով ծավալը 2մլ 0.1մլ բաժանումներով, սանդղակի չափանշումը մեծացված մինչև 3մլ, ասեղի չափսերը G23*1 0.6-30մմ, ասեղի միացումը լուեր տիպի կենտրոնական մխոցը արգելակվում է պաշտպանիչ օղակով | ԷԱՃ | հատ | 2000 | 15 | 30000
19 | 33141136/501 | Ծայրամասային երակային կաթետեր | Մ/Օ նախատեսված է երակային ճանապարհով հեղուկների, դեղերի կամ դոնորային հեղուկների ներարկման համար:Չափսերը՝ G22:Կառուցվածք՝ ներքին խողովակ, ասեղ, լյուեր-լոք միացում: Յուրաքանչյուր կաթետր անհատական փաթեթում, վրան նշված չափսը, արտադրողը, արտադրության ամսաթիվը, պիտանելիության ժամկետը առնվազն 5 տարի:Որակը /SO 13485/CE,բժշկական սարքավորումներին համապատասխան: | ԷԱՃ | հատ | 700 | 50 | 35000
20 | 33141136/502 | Ծայրամասային երակային կաթետեր | Մ/Օ նախատեսված է երակային ճանապարհով հեղուկների, դեղերի կամ դոնորային հեղուկների ներարկման համար:Չափսերը՝ G24:Կառուցվածք՝ ներքին խողովակ, ասեղ, լյուեր-լոք միացում: Յուրաքանչյուր կաթետր անհատական փաթեթում, վրան նշված չափսը, արտադրողը, արտադրության ամսաթիվը, պիտանելիության ժամկետը առնվազն 5 տարի:Որակը /SO 13485/CE,բժշկական սարքավորումներին համապատասխան: | ԷԱՃ | հատ | 500 | 50 | 25000
21 | 33141136/503 | Ծայրամասային երակային կաթետեր | Մ/Օ նախատեսված է երակային ճանապարհով հեղուկների, դեղերի կամ դոնորային հեղուկների ներարկման համար:Չափսերը՝ G20:Կառուցվածք՝ ներքին խողովակ, ասեղ, լյուեր-լոք միացում: Յուրաքանչյուր կաթետր անհատական փաթեթում, վրան նշված չափսը, արտադրողը, արտադրության ամսաթիվը, պիտանելիության ժամկետը առնվազն 5 տարի:Որակը /SO 13485/CE,բժշկական սարքավորումներին համապատասխան: | ԷԱՃ | հատ | 300 | 50 | 15000
22 | 33141136/504 | Կաթետեր | Ֆոլեի կաթետր երկու մուտքով G18 | ԷԱՃ | հատ | 30 | 165 | 4950
23 | 33141136/505 | Կաթետեր | Ֆոլեի կաթետր երկու մուտքով G20 | ԷԱՃ | հատ | 30 | 165 | 4950
24 | 33141212/523 | հիդրոքսիպրոպիլմեթիլ-ցելյուլոզայի լ-թ | իզոտոնիկ,ստերիլ,ապիրոգեն լ-թ բարձր մոլ զանգ -վածով 80000դալտոն և ավելի, կիրառվում է աչքի առաջնային սեգմենտի վիրհատ ժամանակ 2% 5մլ | ԷԱՃ | հատ | 100 | 3000 | 300000
25 | 33141212/524 | տրիպան կապույտ | /Tripan bkue/կապույտ լ-թ 0,6%1մլ,նախատեսված է աչքի կապսուլայի ներկման համար | ԷԱՃ | հատ | 80 | 3500 | 280000
26 | 33141212/525 | Ակնաբուժական ծածկոց | 100*80 ստերիլ | ԷԱՃ | հատ | 400 | 1500 | 600000
27 | 33731120/501 | ոսպնյակ | ներակնային արհեստական կոշտ /IOL/ կամ համար - ժեք։Ոսպնյակ միակոմպոնենտ,նյութը պոլիմեթիլմե -տակրիլատ /pmma/պաշտպանություն ուլտրամանու շակագույն ճառագայթներից, օպտիկայի տրամա -գիծը 6,0մմ,ընդհանուր տրամագիծը 12,50մմ, AConstant 118,2-118,4 17,0-1,18,0-1,18,5-1,19,0-2,19,5-2,20,0-3,20,5-3,21,0-3,21,5-3,22,0-3,22,5-3,23,0-2,23,5-2,24,0-1 | ԷԱՃ | հատ | 60 | 5000 | 300000
28 | 33731120/502 | ոսպնյակ | Մոնոֆոկալ/IOL/ հետևի տեսախցիկ,1կտոր, լրացուցիչ պաշտպանություն կապույտ լույսից, ոչ փայլուն ակրիլ, ուլտրամանուշակագույն կլանիչ։ Ասֆերիկ առաջնային մակերևույթ/առանց աբեռացիայի/,հետին մակերևույթը 3600 էպիթելային բջջային արգելքով պաշտպանություն դեմ, օպտիկայի տրամագիծը 6,0մմ,ընդհանուր տրամագիծը 12,50մմ AConstant 118,4 16,0-1,17,0-1, 18, 0-1,18,5-1,19,0-3,19,5-3,20,0-5,20,5-5,21,0-5,21,5-5,22,0-5,22,5-5,23,0-3,23,5-3,24,0-2,24,5-1,25,0-1 | ԷԱՃ | հատ | 200 | 50000 | 10000000
29 | 33141212/526 | Կիսակլոր ակնաբուժական դանակ | Միկրվերիաբուժական դանակի տեսակը՝ թեք կիսակլոր, վերին սրմամբ, տարատեսակը՝ անվտանգ (safety),շեղբի լայնությունը՝ 2.0 մմ, շեղբը թեք՝ թեքությունը 60 աստիճան: Շեղբի նյութ`չժանգոտվող պողպատ (պարունակում է նիկել և քրոմ): Բռնակի նյութ`պոլիբութիլենտերեֆտալատ (PBT):1 տուփում 6 հատ: Նոր է, չօգտագործված: | ԷԱՃ | հատ | 60 | 6000 | 360000
30 | 33141212/527 | Ակնաբուժական դանակ MVR20 | Միկրովիրաբուժական դանակի տեսակը: ուղիղ նիզակաձեւ, շեղբի լայնությունը՝ 1.2 մմ (20G), շեղբը ուղիղ : Շեղբի նյութ`չժանգոտվող պողպատ (պարունակում է նիկել և քրոմ): Բռնակի նյութ`պոլիբութիլենտերեֆտալատ (PBT):1 տուփում 6 հատ: Նոր է, չօգտագործված: | ԷԱՃ | հատ | 100 | 6500 | 650000
31 | 33141212/528 | Ակնաբուժական դանակ կեռատոմ 2,8մմ | Միկրովիրաբուժական դանակի տեսակը՝ թեք երկսայր, տարատեսակը՝ անվտանգ (safety),շեղբի լայնությունը՝ 2.8 մմ, շեղբը թեք, թեքությունը՝ 45 աստիճան: Շեղբի նյութ`չժանգոտվող պողպատ (պարունակում է նիկել և քրոմ): Բռնակի նյութ`պոլիբութիլենտերեֆտալատ (PBT):1 տուփի մեջ 6 հատ: Նոր է, չօգտագործված: | ԷԱՃ | հատ | 120 | 7000 | 840000
32 | 33141121/501 | Վիկրիլ (Սուրջիկրիլ) թել 9-0 | Թել պոլիգլակտին կամ պոլիգլիկոլաթթու N 9/0, ասեղի տեսակը Spatula կրկնակի կողային սրվածքով, ստերիլ: Ասեղը բարձրորակ չժանգոտվող պողպատից՝ 6,2 մմ, 3/8 շրջագիծով, 2 ասեղով, թելի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 30սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել 2 ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: | ԷԱՃ | հատ | 50 | 3300 | 165000
33 | 33141121/502 | Վիկրիլ (Սուրջիկրիլ) թել 7-0 | Թել պոլիգլակտին կամ պոլիգլիկոլաթթու N 7/0, ասեղի տեսակը Spatula կրկնակի կողային սրվածքով, ստերիլ: Ասեղը բարձրորակ չժանգոտվող պողպատից՝ 6,0 մմ, 3/8 շրջագիծով, 2 ասեղով, թելի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 45սմ: Ֆորմատ՝ 1 հատ թել 2 ասեղով: Նոր է, չօգտագործված: | ԷԱՃ | հատ | 50 | 3300 | 165000
34 | 33141212/529 | Ներակնային օղակ 11,0; 12,0; 13,0 | Ներկապսուլյար օղ, նյութը՝ պոլիմեթիլմետակրիլատ (PMMA): Օղի տրամագիծը 12 և13 մմ: 1 տուփի մեջ 1 հատ: Նոր է, չօգտագործված: | ԷԱՃ | հատ | 60 | 7000 | 420000
35 | 33141212/530 | Ակնաբուժական դանակ Side Port 1,0մմ | Միկրովիրաբուժական դանակի տեսակը՝ Պարացենտեզի դանակ, շեղբի լայնությունը՝ 1,0 մմ, երկարությունը՝ 3,5մմ, շեղբը թեք, թեքությունը՝ 30 աստիճան: Շեղբի նյութ`չժանգոտվող պողպատ (պարունակում է նիկել և քրոմ): Բռնակի նյութ`պոլիբութիլենտերեֆտալատ (PBT):1 տուփի մեջ 6 հատ: Նոր է, չօգտագործված: | ԷԱՃ | հատ | 100 | 6500 | 650000
36 | 33141212/531 | Ալկոն քարթրիջ | SidaJect Injector disposable cartridge | ԷԱՃ | հատ | 200 | 3500 | 700000
37 | 33731120/503 | Ներակնային ոսպնյակ | Ներակնային ոսպնյակի երկարությունը՝ 12.50 մմ,Ոսպնյակի օպտիկական մասի չափսը՝ 6.00 մմ, Մոդիֆիկացված C, Ներակնային ոսպնյակի հապտիկաների անկյունը՝ 0 աստիճան, Ներակնային ոսպնյակի կառուցվածքը՝ մեկ կտոր, Պոզիցիոն անցքերի քանակը՝ 0, Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական նյութը՝ հիդրոֆիլ ակրիլ ուլտրամանուշակագույն լույսի նկատմամաբ զտիչով , Առաջային խցիկի խորությունը՝ 5.00 մմ, Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական A-կոնստանտը։ 118.00, Ոսպնյակի դիոպտրների աճման կարգը: Մեկ ամբողջական դիոպտրիայով՝ --10,0 -ից +35,0 : Կես դիոպտրիայով՝ +10,5 -ից +24,50:Քարթրիջի օգտագործման տեսակը՝ մեկանգամյա: Քարթրիջի ծայրի տրամագիծը՝ 2,0 մմ-ից 2,4 մմ: | ԷԱՃ | հատ | 200 | 14000 | 2800000
38 | 3373112504 | Ներակնային Տորիկ ոսպնյակ HumanOptics ( Մոդել TORICA-aA) | Ծալովի հիդրոֆիլ ոչ փայլուն ակրիլային միաբաղադրիչ ինտրօկուլյար ետխցիկային ոսպնյակ ուլտրամանուշակագույն և կապույտ լույսի նկատմամաբ զտիչներով, ասֆերիկ/առանց աբեռացիայի/:Ներակնային ոսպնյակի ընդհանուր տրամագիծը ՝ 12.50 մմ, Ոսպնյակի օպտիկական մասի տրամագիծը ՝ 6.00 մմ,Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական նյութը `Առանց փայլի հիդրոֆիլային ակրիլ ուլտրամանուշակագույն կլանիչով ; ջրի պարունակությունը 26% 35°C ջերմաստիճանում։ Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի կառուցվածքը՝ Տորիկ ասֆերիկ առջևի մակերես, համակողմանի շեղումներից զերծ: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի հետին մակերեսը՝ 360° էպիթելի բջջային պատնեշով, Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի բեկման ինդեքսը՝ 1,40–1,43, Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի Abbe–ի թիվը՝ 56,Հապտիկաի տեսակը՝ C մոդիֆիկացիա,Ներակնային ոսպնյակի հապտիկաների անկյունը՝ 0°, Ներակնային ոսպնյակի A-կոնստանտը՝ Օպտիկական 118.4, Ուլտրաձայնային 118.1, Ոսպնյակի դիոպտերի աճման կարգը` SE: -20.0 - ից 60.0-ը ' Կես դիոպտրիայով Cyl: 1.0-ից 20.0-ը ' Կես դիոպտրիայով, (-20,5 D ≤ meridian ≤ 60,5 D) | ԷԱՃ | հատ | 3 | 180000 | 540000
39 | 33731120/505 | Ներակնային Եռաֆոկալ ոսպնյակ HumanOptics ( Մոդել TRIVA-aA) | Ծալովի հիդրոֆիլ ոչ փայլուն ակրիլային միաբաղադրիչ ապագնդային ինտրօկուլյար ետխցիկային ոսպնյակ, ուլտրամանուշակագույն և կապույտ լույսի նկատմամաբ զտիչներով, ասֆերիկ/առանց աբեռացիայի/: Ներակնային ոսպնյակի ընդհանուր տրամագիծը ՝ 12.50 մմ Ոսպնյակի օպտիկական մասի տրամագիծը ՝ 6.00 մմ Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական նյութը `Առանց փայլի հիդրոֆիլային ակրիլ ուլտրամանուշակագույն կլանիչով ; ջրի պարունակությունը 26% 35°C ջերմաստիճանում։ Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի կառուցվածքը՝ Եռաֆոկալ IOL նախապես բեռնված SAFELOADER®-ում Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի հետին մակերեսը՝ 360° էպիթելի բջջային պատնեշով, Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի բեկման ինդեքսը՝ 1,40–1,43 Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի Abbe–ի թիվը՝ 56, Օպտիկական առանձնահատկություններ ,Կենտրոնական դիֆրակցիոն ասֆերիկ առջևի մակերես՝ բեկումային օպտիկական ծայրամասով Հավելումներ IOL հարթությունում. +1,75 D / +3,5 D Հապտիկաի տեսակը՝ C մոդիֆիկացիա Ներակնային ոսպնյակի հապտիկաների անկյունը՝ 0°, Ներակնային ոսպնյակի A-կոնստանտը՝ Օպտիկական 118.4, Ուլտրաձայնային 118.1, Ոսպնյակի դիոպտերի աճման կարգը` Կես դիոպտրիայով՝ 10.0-ից +30,0 D | ԷԱՃ | հատ | 3 | 270000 | 810000
40 | 33731120/506 | Ներակնային ոսպնյակ | Ներակնային ոսպնյակի երկարությունը՝12.5մմ,ոսպնյակի օպտիկական մասի չափսը՝6.0մմ,օպտիկական մասի տեսակը՝ բիկոնվեքս, Հապտիկաների տեսակը՝ Մոդիֆիկացված C, ներակնային ոսպնյակի հապտիկաների անկյունը՝5 աստիճան,ներակնային ոսպնյակի կառուցվածքը՝ մեկ կտոր, Պոզիցիոն անցքերի քանակը՝ 0,ներակնային ոսպնյակի օպտիկական նյութը՝ հիդրոֆիլ ասֆերիկ ակրիլ (25.5%ջրի պարունակությամբ)Ներակնային ոսպնյակի բեկման գործակիցը՝ չոր վիճակում 1.50/խոնավ վիճակում 1.46։ Օպտիկական A-կոնստանտը։ ուլտրաձայնային 118.0, օպտիկական 118.4, ոսպնյակի դիոպտրների աճման կարգը՝ կես դիոպտրիայով-10.0-ից մինչև +30.0։ Քարթրիջի օգտագործման տեսակը՝ մեկանդամյա։Քարտրիջի ծայրի տրամագիծը՝ 2.2մմ։ | ԷԱՃ | հատ | 250 | 16000 | 4000000
41 | 33141110/501 | Աչքի վիրակապ | Ստերիլ, վիրակապ սպեղանի, բարձիկով՝ կպչուն և չկպչուն բամբակյա,փափուկ 8.2*5.7սմ, բարձր կլանմամբ և ակտիվությամբ։Նախատեսված է հետվիրահատական ինչպես նաև տեսողությունը սահմանափակել լույսից և փոշուց | ԷԱՃ |  | 500 | 120 | 60000
42 | 33141121/503 | Թել PROHENE | Սինթետիկ /պոլիպրոպիլեն/ 6.0 և 7.0 ստերիլ չներծծվող վիրաբուժական նյութ, կապույտ պոլիոլեֆինի իզիո տակտիկ բյուրեղային ստերեսիզոմեի | ԷԱՃ | հատ | 10 | 3500 | 35000
43 | 33141121/504 | Թել | նեյլոն 10-06/0.2մետրիկ,15սմ/ սև մոնոմանրաթել,կողքի կտրում երկբևեռ 2 ասեղով չներծծվող ստերիլ վիրաբուժական նյութ | ԷԱՃ | հատ | 120 | 3500 | 420000
44 | 33141201/501 | Բախիլ | Թաղանթային պլաստիկ կամ նիտրիլ, ջրակայուն, ստանդարտ չափերի, մ/օ, հիվանդանոցներում,լաբորատորիայում, մաքուր տարածքներում պաշտպանել կոշիկային ծածկույթը:Պահպանումը՝ չոր, մութ տեղում, ջերմաստիճանը +50 C-ից +300 C, հեռու արևի ուղիղ ճառագայթներից:Փա թեթավորում՝ 50 կամ 100 հատ:Փաթեթի վրա նշվում է արտադրողը, պիտանելիությունը: | ԷԱՃ | հատ | 2000 | 10 | 20000
45 | 33141110/502 | Գիպս | Գիպսի փաթաթան, 3մ*20սմ, բնադիր գիպս պլաստիկ հիմք, ժամանակակից Տարբերակների համար, հեշտ կտրելի և ձևավորվող: Վնասվածքների համար: Մ/Օ անհատական փաթեթավորմամբ: Պահպանումը՝ չոր, զով տեղում, հեռու քամուց և ջերմաստիճանի մեծ տատանումներից:Պիտանելիության ժամկետը՝ ֆիբրո /պլաստիկ հիմք/ 2-3 տարի: | ԷԱՃ | հատ | 50 | 300 | 15000
46 | 38411200/501 | Ջերմաչափ | Բժշկական ջերմաչափ, ապակյա, չափման միջակայքը 32,0 0 C-42.90 C, փաթեթավորումը՝ 1հատ անհատական փաթեթ, պաշտպանիչ պատյանով, առնվազն /3-5 տարի պիտալենիության ժամկետով /արտադրողի պայմաններով/: | ԷԱՃ | հատ | 100 | 800 | 80000
47 | 33141143/501 | Սկարիֆիկատոր | Օգտագործվում է լաբորատորիաներում, մետաղական ստերիլ, սայրեր,պլաստիկե բռնակով, սայրի երկարություն մոտ 1-2մմ,մ/օ, անհատական փաթեթավորմամբ, պիտանելիության ժամկետը՝ 5 տարի | ԷԱՃ | հատ | 2000 | 5 | 10000
48 | 33121180/501 | Ճնշաչափ | Մեխանիկական, չափման մեթոդը՝ Կորոտկովի մեթոդ՝ստետասկոպի օգնությամբ: Չափման միջակայք՝ 0-300mm Hg, մոնիտոր՝ մետաղյա կորպուս, տրամագիծ 56մմ: Մանժետ՝ նեյլոնե, չափ՝ 22-32սմ,Բալոն՝ լատեքսազուրկ ռետինե, Ստետասկոպ՝ ներառված է: Չափման եղանակ՝ ձեռքով փչում և բաց թողում:Պիտանելիության ժամկետը 2 տարի: Պրոֆեսիոնալ տիպի տոնոմետր՝ նախատեսված երկարատև օգտագործման համար: | ԷԱՃ | հատ | 100 | 6000 | 600000
49 | 33161220/501 | Շպատելներ | Փայտյա շպատել / լեզվի սեղմիչ/ օգտագործվում է բերանի խոռոչի զննման ժամանակ:Նյութը բնական փայտ, հարթ մշակված, երկարությունը մոտ 150մմ,լայն. 18-20մմ, հաստ՝ 1,5-2մմ:Մ/Օ, ոչ ստերիլ, 100հատ փաթեթում, 5տարի ժամկետով, ճիշտ պահպանման պայմաններում: | ԷԱՃ | հատ | 5000 | 4 | 20000
50 | 33141115/501 | Բամբակ | Բժշկական բամբակ, վերքերի մշակման մաքրման և ախտահանման համար: Օգտագործվում է ներարկումների, բժշկական միջամտությունների համար: 100% Բամբակ, սպիտակեցված, առանց քիմիական վնասակար հավելումների:Ոչ ախտահանված, բարձր կլանողականության, փափուկ, չի գրգռում մաշկը:Մ/Օ փաթեթավորումը 50գ: Պիտանելիության ժամկետը 5 տարի՝պահպանման ճիշտ պայմաններում: | ԷԱՃ | հատ | 1200 | 90 | 108000
51 | 31651200/503 | Վիրակապ | Ոչ ստերիլ վիրակապ, չափսը՝7*14սմ, նախատեսված է վերքերի փակման, պաշտպանության և արտազատումների կլանման համար՝վիրաբուժական և բուժական միջամտությունների համար: Բարձր կլանողականություն լավ օդաթափանցելիություն, չի գրգռում, նշված են չափսը, արտադրողը և պիտանելիության ժամկետը: Պահպանումը՝ չոր և մաքուր պայմաններ, ջերմաստիճանը՝ +5 0 C-ից +30 0 C, խոնավությունից և արևի ուղիղ ճառագայթներից հեռու: Պիտանելիության ժամկետը առվազն 5 տարի: Համապատասխանում է ISO 13485: | ԷԱՃ | հատ | 1000 | 120 | 120000
52 | 33141112/501 | Սպեղանի | Բժշկական չափսերը 2,5*5սմ, գլանափաթեթ, օգտագործվում է վիրակապությունների ժամանակ: | ԷԱՃ | հատ | 250 | 130 | 32500
53 | 38511340/501 | Առարկայական ապակի | Լաբորատոր նյութերի, հեղուկների,սոսինձների տեղափոխում և փորձարկում: Բորոսիլիկատե ապակի, հակաքիմիական ջերմակայուն: Չի կարող կոտրվել հեշտությամբ, մ/օ, պիտանելիության ժամկետը 5-10 տարի, ճիշտ պահպանման պայմաններում: | ԷԱՃ | հատ | 500 | 10 | 5000
54 | 33631241/501 | քլորհեքսիդին | Սպիրտային լուծույթ, 0,5%, պլաստիկ տարա 1 լիտրանոց: Տարայի վրա նշված է արտադրողը, արտադրման ամսաթիվը և պիտանելիության ժամկետը՝ 3-5 տարի, ճիշտ պահպանման պայմաններում: | ԷԱՃ | հատ | 100 | 1500 | 150000
55 | 24451140/501 | Անիոս | Քիմիական միջոց է բժշկական գործիքների ախտահանման և մանրէազերծման համար: Նախնական մաքրում, բարձր և միջին մակարդակի ախտահանում, մանրէազերծում:1 լիտրանոց պլաստիկե տարա, պիտանելիության ժամկետը արտադրողի կողմից։ | ԷԱՃ | հատ | 20 | 4000 | 80000
56 | 33631260/501 | Յոդ | Յոդ 5% 30մլ, մաշկի, վերքերի ախտահանման համար:Հեղուկ, թափանցիկ դեղին կամ կարմրավուն լուծույթ ունի հատուկ յոդային հոտ: Ապակե տարա, պիտանելիության ժամկետը 3-5 տարի,փակ փաթեթում: | ԷԱՃ | հատ | 40 | 400 | 16000
57 | 33631230/501 | Պովիդոն յոդ | 10% լուծույթ, մաշկի և լորձաթաղանթների ախտահանման համար: Կարմրավուն լուծույթ, յոդային հատուկ հոտով,միայն արտաքին օգտագործման համար: Փաթեթավորումը պլաստիկե տարա 100մլ, պիտանելիության ժամկետը 3-5 տարի, փակ տարայում: | ԷԱՃ | հատ | 80 | 1000 | 80000
58 | 33141211/506 | Շաքարաչափիչ | Contur plus, արյան մեջ գլյուկոզայի մակարդակի չափման համար: Չափման մեթոդը էլեկտրաքիմիական: Համապատասխանում է ISO 15197 ստանդարտին, չափման ժամանակը 5-10 վրկ, պիտանելիության ժամկետը՝ 5 տարի: | ԷԱՃ | հատ | 5 | 4000 | 20000
59 | 33191640/501 | Թեսթ զոլեր | Չորացման պահարանների համար նախատեսված՝ աշխատանքային ռեժիմների վերահսկման, ջերմաստիճանի և չորացման գործընթացի արդյունավետության ստուգման: Քիմիական ինդիկատորային շերտ, որը փոխում է գույնը՝ կախված ձերմաստիճանից, ազդեցության տևողությունից: Չափսերը՝ ստանդարտ, ջերմաստիճանի միջակայքը 600 C-1800 C: Մ/օ, պիտանելիության ժամկետը 2-3 տարի:Համապատասխանում է ISO 11140 կամ համարժեք: | ԷԱՃ | հատ | 100 | 600 | 60000
60 | 33191640/502 | Թեսթ զոլեր | Թեստ զոլեր ավտոկլավի համար, ավտոկլավի ստերիլիզացիոն գործընթացի վերահսկման համար:Ջերմաստիճանի ճնշման և գոլորշու ներթափանցման ստուգում: Քիմիական ինդիկատոր,գույնի հստակ փոփոխություն գոլորշու ազդեցության տակ: Աշխատանքային ռեժիմներ՝ 1210 C 15-20 րոպե, 1320 C-1340 C – 3-5 րոպե:Չափսերը ստանդարտ, մ/օ, պիտանելիության ժամկետը՝ 2-3 տարի: Համապատասխանում է ISO 11140-1 կամ համարժեք: | ԷԱՃ | հատ | 50 | 1000 | 50000
61 | 33141160/501 | Գել | ՈՒլտրաձայնային, օգտագորժվում է ուլտրաձայնային հետազոտությունների ժամանակ; Թափանցիկ կամ բաց կապույտ գել, հոտազուրկ կամ թույլ հոտով, ջրային հիմքով: Համատեղելի է բոլոր ուլտրաձայնային սարքերի հետ, չի վնասում սենսորները: Կաթիլավոր տարա 250մլ, պիտանելիության ժամկետը 3-5 տարի, պահպանման պայմաններ 5-300 C հեռու արևից և սառեցումից; Համապատասխանում է ISO 13485/ըստ արտադրողի/: | ԷԱՃ | հատ | 100 | 250 | 25000
62 | 24311530/501 | Ջրածնի պերօքսիդ | 3% /քիմ. բանաձև H 2 O2 /, բժշկական օգտագործման համար:Թափանցիկ, անգույն, հեղուկ, թույլ հոտով: Ոչ ստերիլ, պլաստիկե կամ ապակե տարա100մլ: Պիտանելիության ժամկետը 2-3 տարի: Համապատասխանում է CE/ ISO / ըստ արտադրողի/: | ԷԱՃ | հատ | 300 | 150 | 45000
63 | 33691176/501 | Ռիվանոլ | Էթաքրիդին նակտատ, 0,1% լուծույթ, ապակյա կամ պլաստիկե տարա 100մլ, դեղին գույնի թափանցիկ հեղուկ, թույլ հոտով: Պիտանելիության ժամկետը՝ 3 տարի: Համապատասխանում է CE /ISO /ըստ արտադրողի/: | ԷԱՃ | հատ | 20 | 200 | 4000
64 | 33631492/501 | Ֆուրացիլին | Նիտրոֆուրալ, 0,02գ /20մգ/ լուծույթ պատրաստելու համար, վերքերի, այրվածքների, խցերի մշակման համար, դեղին գույնի, թույլ հոտով: Պիտանելիության ժամկետը 5 տարի: Համապատասխանում է CE / ISO /ըստ արտադրողի/: | ԷԱՃ | հատ | 200 | 50 | 10000
65 | 33621641/501 | Մե-գա-քլին | Ախտահանիչ միջոց, որպես ազդող նյութ, պարունակում է էթիլսպիրտ՝69,0+1,0% ինչպես նաև ֆունկցիոնալ հավելումներ,այդ թվում մաշկը խնամող բաղադրիչներ, ջուր խտանյութի PH-ը 5-8 միավոր, խտանյութի խտությունը՝ 0,8-1գ, 500 մլ-ոց տարա, պիտանելիության ժամկետը 3 տարի, սերտ փակ տարայում: | ԷԱՃ | հատ | 30 | 5000 | 150000
66 | 33141211/507 | Գլխարկ | Բժշկական մ/օ, էլաստիկ եզրերով, հիպոալերգեն, շնչող: Չափսերը՝ստանդարտ, գույնը կապույտ, կանաչ, սպիտակ /ըստ մատակարարի/:Ոչ ստերիլ, պիտանելիության ժամկետը ՝ 5 տարի: | ԷԱՃ | հատ | 1000 | 10 | 10000
67 | 33141111/501 | սպեղանի | բժշկական սպեղանի սանտավիկ | ԷԱՃ |  | 30000 | 5 | 150000
68 | 33631200/501 | քլորամֆենիկոլ,մեթիլուրացիլ | քսուք 40գ | ԷԱՃ |  | 50 | 1200 | 60000

## 26-11 rus
| 26-11 |  |  | ԷԱՃ |  | քանակ | միավորի գին
1 | 33141178 | Система капельного орошения | Для внутривенного введения лекарственных препаратов и инфузионных растворов, каплеуловитель, прозрачная и гибкая трубка для регулирования потока капель, длиной не менее 150 см, инъекционная игла. Дата изготовления и срок годности должны быть указаны на упаковке. Срок годности: не менее 3 лет. | ԷԱՃ | հատ | 600 | 40 | 24000
2 | 33141159 | Перчатка | Смотровые перчатки, нестерильные, материал: нитрил/латекс/без талька, двусторонние, размеры: S, M, L. Устойчивы к разрывам и растяжению, упаковка: нестерильные коробки /100 шт./шт. На коробке указаны производитель, размер, дата изготовления и срок годности. Хранить в сухом и чистом месте. Диапазон температур: от +50°C до +300°C, вдали от прямых солнечных лучей и влаги. Срок годности не менее 3-5 лет. Соответствуют стандартам EN 455, ISO 13485 и CE. | ԷԱՃ | հատ | 20000 | 10 | 200000 | 50
3 | 31651200 | лента | Размер 145*30 мм, совместим с ЭКГ-аппаратом. Высококачественная бумажная основа, гладкая поверхность для передачи энергии, обеспечивающая точную запись, индивидуальная упаковка, рулон. Хранение: сухое, прохладное место при температуре 5-30°C; срок годности 5 лет. | ԷԱՃ | հատ | 150 | 1800 | 270000
4 | 31651200 | ժապավեն | Размер 210*140*30, соответствует ЭКГ-аппарату. Высококачественная бумажная основа, гладкая поверхность для передачи энергии, обеспечивающая точную запись, индивидуальная упаковка, хранение: сухое, прохладное место 5-30°C; срок годности 5 лет. | ԷԱՃ | հատ | 50 | 2500 | 125000
5 | 31651200 | лента | Размер 210*140, соответствует ЭКГ-аппарату. Высококачественная бумажная основа, гладкая поверхность для передачи энергии, обеспечивающая точную регистрацию, индивидуальная упаковка, рулонная упаковка. Хранение: в сухом, прохладном месте: 5-30°C. Срок годности 5 лет. | ԷԱՃ | հատ | 120 | 2200 | 264000
6 | 33141110 | бинт | Нестерильная повязка размером 7*14 см, предназначенная для закрытия ран, защиты и впитывания экссудата при хирургических и лечебных вмешательствах. Высокая впитываемость, хорошая воздухопроницаемость, не вызывает раздражения. Размер, производитель и срок годности указаны. Хранение: в сухих и чистых условиях, при температуре от +5°C до +30°C, вдали от влаги и прямых солнечных лучей. Срок годности не менее 5 лет. Соответствует стандарту ISO 13485. | ԷԱՃ | հատ | 1000 | 120 | 120000
7 | 33191320 | Контейнер | 100 мл для диагностического/лабораторного применения, объем: 100 мл, пластик, с крышкой, индивидуальная упаковка. Срок годности 5-10 лет, нестерильный. | ԷԱՃ | հատ | 3600 | 35 | 126000
8 | 33631250 | Этанол | Этиловый спирт 96%, для лабораторного применения, предназначен для медицинского использования. Химическая формула: C2H2OH, молекулярная масса: 46,07 г/моль, внешний вид: прозрачная, бесцветная жидкость, запах: характерный, не содержит метанола или других веществ, упаковка: пластиковые контейнеры, объем: 1 л, герметично запечатанные. Маркировка: наименование, концентрация, производитель, дата производства и срок годности. Инструкция по применению и меры предосторожности: Хранение: в стерильной закрытой емкости, температура от +50°C до +250°C. Вдали от открытого огня и источников тепла, в хорошо проветриваемом помещении, срок годности не менее 3 лет. | ԷԱՃ | հատ | 400 | 1100 | 440000
9 | 33631250 | Этанол | 70% этиловый спирт, предназначен для дезинфекции кожи, обработки перед инъекциями, дезинфекции медицинских инструментов и поверхностей. Химическая формула: C2H5OH, внешний вид: прозрачная, бесцветная жидкость, запах: характерный для этанола. Качество: медицинское, не содержит метанола и других веществ, полностью смешивается с водой, упаковка: 500 мл, герметично запечатанная, маркировка: наименование и концентрация, производитель, дата производства и срок годности, примечания по безопасности. Срок годности не менее 3 лет. | ԷԱՃ | հատ | 20 | 1200 | 24000
10 | 33141211 | Тест-полоска | Тест-полоска для глюкометра Contur plus, пластиковый слой с химически активной поверхностью, чувствительный к ферментам слой. M/O, упакована в герметичную упаковку. Срок годности 18-24 месяца. | ԷԱՃ | հատ | 2000 | 160 | 320000
11 | 33141158 | Перчатка | Дезинфицированные медицинские перчатки, без талька, в индивидуальной упаковке, обработанные этиленоксидом или гамма-излучением. На упаковке должны быть указаны производитель, размер, годность и срок годности не менее 3-5 лет (в зависимости от материала). Размеры: 7. | ԷԱՃ | զույգ | 500 | 100 | 50000
12 | 33141158 | Перчатка | Дезинфицированные медицинские перчатки, без талька, в индивидуальной упаковке, обработанные этиленоксидом или гамма-излучением. На упаковке должны быть указаны производитель, размер, годность и срок годности не менее 3-5 лет (в зависимости от материала). Размеры: 8. | ԷԱՃ | զույգ | 500 | 100 | 50000
13 | 33141158 | Продезинфицированные перчатки | Дезинфицированные медицинские перчатки, без талька, в индивидуальной упаковке, обработанные этиленоксидом или гамма-излучением. На упаковке должны быть указаны производитель, размер, годность и срок годности не менее 3-5 лет (в зависимости от материала). Размеры: 8,5. | ԷԱՃ | զույգ | 500 | 100 | 50000
14 | 33141142 | шприц | Одноразовый полиэтиленовый двухкомпонентный шприц с иглой, объем 5 мл с делениями 0,2 мл, шкала увеличена до 3 мл, размер иглы G22*1 0,7-30 мм, соединение иглы Luer, центральный поршень с защитным кольцом. | ԷԱՃ | հատ | 15000 | 20 | 300000
15 | 33141142 | шприц | Одноразовый полиэтиленовый трехкомпонентный шприц с иглой, объем 10 мл, деления 0,5 мм, размер иглы G21 1/2-0,8*40 мм | ԷԱՃ | հատ | 1000 | 25 | 25000
16 | 33141142 | шприц | Одноразовый полиэтиленовый двухкомпонентный шприц с иглой, объем 20 мл с делениями 0,1 мл, шкала увеличена до 24 мл, размер иглы G21*1 1/2-0.7-30 мм, соединение иглы типа Luer, центральный поршень с защитным кольцом. | ԷԱՃ | հատ | 1000 | 30 | 30000
17 | 33141142 | шприц | 1 мл, полипропиленовый пластик, без латекса, стерильный, индивидуальная упаковка, срок годности 5 лет, хранить в сухом, прохладном месте при температуре 5-30°C, вдали от солнечных лучей. | ԷԱՃ | հատ | 1000 | 12 | 12000
18 | 33141142 | шприц | Одноразовый полиэтиленовый двухкомпонентный шприц с иглой, объем 2 мл с делениями 0,1 мл, шкала увеличена до 3 мл, размер иглы G23*1 0,6-30 мм, соединение иглы Luer, центральный поршень с защитным кольцом. | ԷԱՃ | հատ | 2000 | 15 | 30000
19 | 33141136 | Периферический венозный катетер | Катетер M/O предназначен для внутривенного введения жидкостей, лекарственных препаратов или донорских жидкостей. Размеры: G22. Конструкция: внутренняя трубка, игла, соединение Luer-Lock. Каждый катетер упакован индивидуально, с указанием размера, производителя, даты изготовления и срока годности не менее 5 лет. Соответствует стандартам качества ISO 13485/CE, стандартам для медицинских изделий. | ԷԱՃ | հատ | 700 | 50 | 35000
20 | 33141136 | Периферический венозный катетер | Катетер M/O предназначен для внутривенного введения жидкостей, лекарственных препаратов или донорских жидкостей. Размеры: G24. Конструкция: внутренняя трубка, игла, соединение Luer-Lock. Каждый катетер упакован индивидуально, с указанием размера, производителя, даты изготовления и срока годности не менее 5 лет. Соответствует стандартам качества ISO 13485/CE, стандартам для медицинских изделий. | ԷԱՃ | հատ | 500 | 50 | 25000
21 | 33141136 | Периферический венозный катетер | Катетер M/O предназначен для внутривенного введения жидкостей, лекарственных препаратов или донорских жидкостей. Размеры: G20. Конструкция: внутренняя трубка, игла, соединение Luer-Lock. Каждый катетер упакован индивидуально, с указанием размера, производителя, даты изготовления и срока годности не менее 5 лет. Соответствует стандартам качества ISO 13485/CE, стандартам для медицинских изделий | ԷԱՃ | հատ | 300 | 50 | 15000
22 | 33141136 | Катетер | Катетер Фолея с двумя портами G18 | ԷԱՃ | հատ | 30 | 165 | 4950
23 | 33141136 | Катетер | Катетер Фолея с двумя портами G20 | ԷԱՃ | հատ | 30 | 165 | 4950
24 | 33141212 | гидроксипропилметилцеллюлоза л-т | Изотонический, стерильный, пирогеновый раствор с высокой молекулярной массой 80 000 дальтонов и более, используемый при хирургии переднего сегмента глаза. 2% 5 мл | ԷԱՃ | հատ | 100 | 3000 | 300000
25 | 33141212 | трипан синий | /Трипан синий/голубой l-t 0,6% 1 мл, предназначен для окрашивания глазной капсулы | ԷԱՃ | հատ | 80 | 3500 | 280000
26 | 33141212 | Защитная маска для глаз | 100*80 стерильный | ԷԱՃ | հատ | 400 | 1500 | 600000
27 | 33731120 | линза | Интраокулярная искусственная линза (ИОЛ) или номер - жек. Однокомпонентная линза, материал полиметилметакрилат (ПММА), защита от ультрафиолетовых лучей, диаметр оптической части 6,0 мм, общий диаметр 12,50 мм, AConstant 118,2-118,4 17,0-1, 18,0-1, 18,5-1, 19,0-2, 19,5-2, 20,0-3, 20,5-3, 21,0-3, 21,5-3, 22,0-3, 22,5-3, 23,0-2, 23,5-2, 24,0-1 | ԷԱՃ | հատ | 60 | 5000 | 300000
28 | 33731120 | линза | Монофокальная ИОЛ/задняя камера, 1 шт., дополнительная защита от синего света, антибликовый акрил, УФ-поглотитель. Асферическая передняя поверхность/без аберраций/, задняя поверхность 360° с защитой эпителиального клеточного барьера, диаметр оптической части 6,0 мм, общий диаметр 12,50 мм. AConstant 118,4 16,0-1, 17,0-1, 18,0-1, 18,5-1, 19,0-3, 19,5-3, 20,0-5, 20,5-5, 21,0-5, 21,5-5, 22,0-5, 22,5-5, 23,0-3, 23,5-3, 24,0-2, 24,5-1, 25,0-1 | ԷԱՃ | հատ | 200 | 50000 | 10000000
29 | 33141212 | Полукруглый офтальмологический нож | Микрохирургический нож, тип: полукруглый с заточкой сверху, тип: безопасный, ширина лезвия: 2,0 мм, угол заточки лезвия: 60 градусов. Материал лезвия: нержавеющая сталь (содержит никель и хром). Материал рукоятки: полибутилентерефталат (ПБТ). 6 штук в 1 коробке. Новый, неиспользованный. | ԷԱՃ | հատ | 60 | 6000 | 360000
30 | 33141212 | Офтальмологический нож MVR20 | Микрохирургический нож типа: прямой ланцет, ширина лезвия: 1,2 мм (20G), лезвие прямое. Материал лезвия: нержавеющая сталь (содержит никель и хром). Материал рукоятки: полибутилентерефталат (ПБТ). 6 штук в 1 коробке. Новый, неиспользованный. | ԷԱՃ | հատ | 100 | 6500 | 650000
31 | 33141212 | Офтальмологический нож-кератом 2,8 мм | Микрохирургический нож, тип: скошенный, двусторонний, тип: безопасный, ширина лезвия: 2,8 мм, скошенное лезвие, угол заточки: 45 градусов. Материал лезвия: нержавеющая сталь (содержит никель и хром). Материал рукояти: полибутилентерефталат (ПБТ). 6 штук в 1 коробке. Новый, неиспользованный. | ԷԱՃ | հատ | 120 | 7000 | 840000
32 | 33141121 | Шовный материал Vicryl (Surgicryl) 9-0 | Нить из полиглактина или полигликолевой кислоты N 9/0, игольчатый шпатель с двусторонней заточкой, стерильный. Игла изготовлена ​​из высококачественной нержавеющей стали: 6,2 мм, окружность 3/8 дюйма, с 2 иглами, длина нити не менее 30 см. Формат: 1 нить с 2 иглами. Новая, неиспользованная. | ԷԱՃ | հատ | 50 | 3300 | 165000
33 | 33141121 | Шовный материал Vicryl (Surgicryl) 7-0 | Нить из полиглактина или полигликолевой кислоты N 7/0, игольчатый шпатель с двусторонней заточкой, стерильный. Игла из высококачественной нержавеющей стали: 6,0 мм, окружность 3/8 дюйма, с 2 иглами, длина нити не менее 45 см. Формат: 1 нить с 2 иглами. Новая, неиспользованная. | ԷԱՃ | հատ | 50 | 3300 | 165000
34 | 33141212 | Внутриглазное кольцо 11.0; 12.0; 13.0 | Внутрикапсульное кольцо, материал: полиметилметакрилат (ПММА). Диаметр кольца 12 и 13 мм. 1 штука в 1 коробке. Новое, неиспользованное. | ԷԱՃ | հատ | 60 | 7000 | 420000
35 | 33141212 | Боковой порт офтальмологического ножа 1,0 мм | Микрохирургический нож типа: нож для парацентеза, ширина лезвия: 1,0 мм, длина: 3,5 мм, угол заточки лезвия: 30 градусов. Материал лезвия: нержавеющая сталь (содержит никель и хром). Материал рукоятки: полибутилентерефталат (ПБТ). 6 штук в 1 коробке. Новый, неиспользованный. | ԷԱՃ | հատ | 100 | 6500 | 650000
36 | 33141212 | Картридж Alcon | SidaJect Injector disposable cartridge | ԷԱՃ | հատ | 200 | 3500 | 700000
37 | 33731120 | Внутриглазная линза | Длина ИОЛ: 12,50 мм, оптический размер линзы: 6,00 мм, модифицированная С, угол гаптики ИОЛ: 0 градусов, структура ИОЛ: цельная, количество позиционирующих отверстий: 0, оптический материал ИОЛ: гидрофильный акрил с УФ-фильтром, глубина передней камеры: 5,00 мм, оптическая А-константа ИОЛ: 118,00, порядок увеличения диоптрий линзы: одна полная диоптрия: от -10,0 до +35,0; половина диоптрии: от +10,5 до +24,50. Тип использования картриджа: одноразовый. Диаметр кончика картриджа: от 2,0 мм до 2,4 мм. | ԷԱՃ | հատ | 200 | 14000 | 2800000
38 | 33731120 | Торическая интраокулярная линза HumanOptics (модель TORICA-aA) | Складная гидрофильная акриловая интраокулярная линза с антибликовым покрытием, состоящая из одного компонента, с УФ- и синими светофильтрами, асферическая/без аберраций. Общий диаметр линзы: 12,50 мм, диаметр оптической части линзы: 6,00 мм, материал оптической части линзы: гидрофильный акрил с антибликовым покрытием и УФ-поглотителем; содержание воды 26% при 35°C. Оптическая структура линзы: торическая асферическая передняя поверхность, без аберраций по всему периметру. Задняя поверхность оптической части внутриглазной линзы имеет 360° и покрыта эпителиальным барьером. Показатель преломления оптической части внутриглазной линзы составляет 1,40–1,43. Число Аббе оптической части внутриглазной линзы равно 56. Тип гаптики – модификация С. Угол гаптики внутриглазной линзы равен 0°. А-константа внутриглазной линзы: оптическая – 118,4, ультразвуковая – 118,1. Порядок возрастания диоптрий линзы: SE: от -20,0 до 60,0 диоптрий, Cyl: от 1,0 до 20,0 диоптрий (-20,5 D ≤ меридиан ≤ 60,5 D). | ԷԱՃ | հատ | 3 | 180000 | 540000
39 | 33731120 | Интраокулярная линза трифокального типа HumanOptics (модель TRIVA-aA) | Складная гидрофильная акриловая однокомпонентная асферическая интраокулярная линза задней камеры с антибликовым покрытием, УФ- и синим светофильтрами, без асферических искажений. Общий диаметр интраокулярной линзы: 12,50 мм. Диаметр оптической части линзы: 6,00 мм. Оптический материал интраокулярной линзы: антибликовый гидрофильный акрил с УФ-поглотителем; содержание воды 26% при 35°C. Оптическая структура ИОЛ: Трифокальная ИОЛ, предварительно установленная в SAFELOADER®. Задняя поверхность оптической части ИОЛ с 360° эпителиальным клеточным барьером. Показатель преломления оптической части ИОЛ: 1,40–1,43. Число Аббе оптической части ИОЛ: 56. Оптические характеристики: Центральная дифракционная асферическая передняя поверхность с преломляющим краем оптической части. Аддитивность в плоскости ИОЛ: +1,75 D / +3,5 D. Тип гаптиков: C-модификация. Угол гаптиков ИОЛ: 0°. A-константа ИОЛ: Оптическая 118,4, Ультразвуковая 118,1. Порядок увеличения диоптрий линзы: Половина диоптрий от 10,0 до +30,0 D. | ԷԱՃ | հատ | 3 | 270000 | 810000
40 | 33731120 | Внутриглазная линза | Длина ИОЛ: 12,5 мм, размер оптической части линзы: 6,0 мм, тип оптической части линзы: двояковыпуклая, тип гаптики: модифицированный С, угол гаптики ИОЛ: 5 градусов, структура ИОЛ: цельная, количество позиционирующих отверстий: 0, оптический материал ИОЛ: гидрофильный асферический акрил (содержание воды 25,5%), показатель преломления ИОЛ: в сухом состоянии 1,50/во влажном состоянии 1,46. Оптическая А-константа: ультразвуковая 118,0, оптическая 118,4, шаг диоптрий линзы: полдиоптрии от -10,0 до +30,0. Тип использования картриджа: односторонний. Диаметр наконечника картриджа: 2,2 мм. | ԷԱՃ | հատ | 250 | 16000 | 4000000
41 | 33141110 | Повязка на глаз | Стерильная гипсовая повязка с подушечкой: клейкая и неклейкая хлопковая ткань, мягкая, 8,2*5,7 см, с высокой впитываемостью и эффективностью. Предназначена для послеоперационного использования, а также для защиты зрения от света и пыли. | ԷԱՃ |  | 500 | 120 | 60000
42 | 33141121 | Нить PROHENE | Синтетический/полипропиленовый/ 6.0 и 7.0 стерильный нерассасывающийся хирургический материал, синий полиолефиновый изотактический кристаллический стереосом | ԷԱՃ | հատ | 10 | 3500 | 35000
43 | 33141121 | Нить | нейлоновая нить 10-06/0.2 метрическая, 15 см/ черная мононить, с боковым отрезком, биполярная, 2 иглы, нерассасывающаяся, стерильный хирургический материал | ԷԱՃ | հատ | 120 | 3500 | 420000
44 | 33141201 | Медицинский мошенник | Пластиковые или нитриловые мембранные бахилы, водонепроницаемые, стандартные размеры, для защиты обуви в больницах, лабораториях, чистых помещениях. Хранение: в сухом, темном месте при температуре от +50°C до +300°C, вдали от прямых солнечных лучей. Упаковка: 50 или 100 штук. Производитель и срок годности указаны на упаковке. | ԷԱՃ | հատ | 2000 | 10 | 20000
45 | 33141110 | Гипс | Гипсовая повязка, 3м*20см, на натуральной гипсовой основе, для современных вариантов, легко режется и принимает нужную форму. Для травм. Индивидуальная упаковка. Хранение: в сухом, прохладном месте, вдали от ветра и резких перепадов температуры. Срок годности: 2-3 года. | ԷԱՃ | հատ | 50 | 300 | 15000
46 | 38411200 | Термометр | Медицинский термометр, стеклянный, диапазон измерения 32,0°C-42,9°C, упаковка: 1 штука в индивидуальной упаковке, в защитном футляре, срок годности не менее /3-5 лет /в соответствии с условиями производителя/. | ԷԱՃ | հատ | 100 | 800 | 80000
47 | 33141143 | Скарификатор | Используется в лабораториях, стерильный металл, лезвия с пластиковой ручкой, длина лезвия около 1-2 мм, m/o, в индивидуальной упаковке, срок годности: 5 лет. | ԷԱՃ | հատ | 2000 | 5 | 10000
48 | 33121180 | манометр | Механический, метод измерения: метод Короткова со стетоскопом. Диапазон измерения: 0-300 мм рт. ст., монитор: металлический корпус, диаметр 56 мм. Манжета: нейлон, размер: 22-32 см, баллон: резиновый без латекса, стетоскоп в комплекте. Метод измерения: ручное надувание и сдувание. Срок годности 2 года. Профессиональный тонометр, предназначенный для длительного использования. | ԷԱՃ | հատ | 100 | 6000 | 600000
49 | 33161220 | Лопатки | Деревянный шпатель / шпатель для осмотра полости рта / используется при осмотре полости рта. Материал: натуральное дерево, гладкая поверхность, длина: около 150 мм, ширина: 18-20 мм, толщина: 1,5-2 мм. Нестерильный, 100 штук в упаковке, срок годности: 5 лет при надлежащих условиях хранения. | ԷԱՃ | հատ | 5000 | 4 | 20000
50 | 33141115 | Хлопок | Медицинская вата для очистки и дезинфекции ран. Используется для инъекций, медицинских процедур. 100% хлопок, отбеленный, без вредных химических добавок. Не дезинфицируется, обладает высокой впитываемостью, мягкая, не раздражает кожу. Упаковка 50 г. Срок годности 5 лет при надлежащих условиях хранения. | ԷԱՃ | հատ | 1200 | 90 | 108000
51 | 33141110 | бинт | Наличие фирменного логотипа 7*14, прошедшего дезинфекцию. | ԷԱՃ | հատ | 500 | 120 | 60000
52 | 33141112 | Спегани | Рулон медицинского размера 2,5*5 см, используется для перевязок. | ԷԱՃ | հատ | 250 | 130 | 32500
53 | 38511340 | Объектное стекло | Транспортировка и испытание лабораторных материалов, жидкостей, клеев. Боросиликатное стекло, химически стойкое и термостойкое. Небьющееся, срок годности 5-10 лет при надлежащих условиях хранения. | ԷԱՃ | հատ | 500 | 10 | 5000
54 | 33631241 | хлоргексидин | 0,5% спиртовой раствор, пластиковая тара объемом 1 литр. На таре указаны производитель, дата изготовления и срок годности: 3-5 лет при надлежащих условиях хранения. | ԷԱՃ | հատ | 100 | 1500 | 150000
55 | 24451140 | Аниос | Химическое средство для дезинфекции и стерилизации медицинских инструментов. Предварительная очистка, дезинфекция высокого и среднего уровня, стерилизация. Пластиковая емкость 1 литр, срок годности указан производителем. | ԷԱՃ | հատ | 20 | 4000 | 80000
56 | 33631260 | Йод | 5% раствор йода, 30 мл, для дезинфекции кожи и ран. Жидкий, прозрачный раствор желтого или красноватого цвета со специфическим запахом йода. Стеклянная тара, срок годности 3-5 лет, в герметичной упаковке. | ԷԱՃ | հատ | 40 | 400 | 16000
57 | 33631230 | Повидон-йод | 10% раствор для дезинфекции кожи и слизистых оболочек. Красноватый раствор со специфическим йодным запахом, только для наружного применения. Упаковка: пластиковый контейнер 100 мл, срок годности 3-5 лет, в закрытой упаковке. | ԷԱՃ | հատ | 80 | 1000 | 80000
58 | 33141211 | Глюкометр | Контур плюс, для измерения уровня глюкозы в крови. Электрохимический метод измерения. Соответствует стандарту ISO 15197, время измерения 5-10 секунд, срок годности 5 лет. | ԷԱՃ | հատ | 5 | 4000 | 20000
59 | 33191640 | Тест-полоски | Предназначен для использования в сушильных камерах для контроля режимов работы, температуры и эффективности процесса сушки. Химический индикаторный слой, меняющий цвет в зависимости от температуры и продолжительности воздействия. Размеры: стандартные, диапазон температур 600–1800 °C. Срок годности 2–3 года. Соответствует стандарту ISO 11140 или эквивалентному. | ԷԱՃ | հատ | 100 | 600 | 60000
60 | 33191640 | Тест-полоски | Тест-полоски для автоклавирования, предназначенные для контроля процесса стерилизации в автоклаве. Тест на температуру, давление и проникновение пара. Химический индикатор, прозрачный, меняющий цвет под воздействием пара. Режимы работы: 1210 °C – 15-20 минут, 1320–1340 °C – 3-5 минут. Стандартные размеры, масса, срок годности: 2–3 года. Соответствует стандарту ISO 11140-1 или эквивалентному. | ԷԱՃ | հատ | 50 | 1000 | 50000
61 | 33141160 | Гель | Ультразвуковой, используется при ультразвуковых исследованиях; прозрачный или светло-голубой гель, без запаха или со слабым запахом, на водной основе. Совместим со всеми ультразвуковыми аппаратами, не повреждает датчики. Флакон-капельница 250 мл, срок годности 3-5 лет, условия хранения 5-30°C, вдали от солнечных лучей и морозов; соответствует стандарту ISO 13485 (по данным производителя). | ԷԱՃ | հատ | 100 | 250 | 25000
62 | 24311530 | перекись водорода | 3% /химическая формула H₂O₂/, для медицинского применения. Прозрачная, бесцветная жидкость со слабым запахом. Нестерильная пластиковая или стеклянная тара 100 мл. Срок годности 2-3 года. Соответствует стандартам CE/ISO (по данным производителя). | ԷԱՃ | հատ | 300 | 150 | 45000
63 | 33691176 | Риванол | Лактам этакридина 0,1% раствор, стеклянная или пластиковая емкость 100 мл, желтая прозрачная жидкость со слабым запахом. Срок годности: 3 года. Соответствует стандартам CE/ISO/по данным производителя. | ԷԱՃ | հատ | 20 | 200 | 4000
64 | 33631492 | Фурацилин | Нитрофурал, 0,02 г / 20 мг / для приготовления раствора, для лечения ран, ожогов, абсцессов, желтого цвета, со слабым запахом. Срок годности 5 лет. Соответствует CE / ISO / по указанию производителя /. | ԷԱՃ | հատ | 200 | 50 | 10000
65 | 33621641 | Мегаклин | Дезинфицирующее средство в качестве активного ингредиента содержит этиловый спирт: 69,0+1,0%, а также функциональные добавки, в том числе компоненты для ухода за кожей, воду, pH концентрата 5-8 единиц, плотность концентрата: 0,8-1 г, контейнер 500 мл, срок годности 3 года, в плотно закрытой упаковке. | ԷԱՃ | հատ | 30 | 5000 | 150000
66 | 33141211 | Шляпа | Медицинская марля с эластичными краями, гипоаллергенная, дышащая. Размеры: стандартные, цвет: синий, зеленый, белый (по договоренности с поставщиком). Нестерильная, срок годности: 5 лет. | ԷԱՃ | հատ | 1000 | 10 | 10000
67 | 33141111 | лейкопластырь | медицинский пластырь Сандавик | ԷԱՃ |  | 30000 | 5 | 150000
68 | 33631200 | хлорамфеникол, метилурацил | мазь 40 г | ԷԱՃ |  | 50 | 1200 | 60000