## Sheet1
ԿԲԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/6- Լաբորատոր նյութերի և պարագաներ ձեռքբերում-2026թ. | [9 empty] | ՀՀ դրամ
Հ/հ | ԳՄԱ կոդ | Անվանում | наименование | Տեխնիկական բնութագիր | Техническая характеристика | Չափման միավոր | Е/ч | քանակ | Գին դրամով | գումար
1 | 33141179/1 | ՄԻԱՎ-ի հայտնաբերման արագ թեստ HIV 1/2 | Быстрый тест на выявление ВИЧ 1/2 | Ախտորոշման բժշկական հավաքածուներ/HIV 1/2, իմունոքրոմատոգրաֆիկ արագ-թեստ ՄԻԱՎ-ի հակամարմինների հայտնաբերման համար: Իմունոքրոմատոգրաֆիկ երրորդ սերդի արագ թեստ-հավաքածու: Նախատեսված է ամբողջական արյան մեջ, արյան շիճուկում և պլազմայում ՄԻԱՎԻ 1-ի և ՄԻԱՎ 2-ի հակամարմինների հայտնաբերման համար: Թեստի տեսակը կասետային: Թեստ-հավաքածուն պետք է պարունակի հետազոտության իրականացման համար անհրաժեշը բոլոր ռեագենտները: Թեստ-հավաքածուն պետք է ընդգրկված լինի ԱՀԿ-ի կողմից նախաորակավորված թեստերի ցանկում(WHO list of prequalified in vitro diagnostic products): Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտնելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների առնվազն 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցողունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Թեստի տեսակը՝ կասետային(Cassette): | Диагностические медицинские наборы/ВИЧ 1/2, экспресс-иммунохроматографический тест для выявления антител к ВИЧ. Экспресс-иммунохроматографический тест-набор третьего поколения. Предназначен для выявления антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 в цельной крови, сыворотке и плазме. Тест-набор кассетного типа. Тест-набор должен содержать все необходимые для исследования реагенты. Тест-набор должен быть включен в список предварительно квалифицированных диагностических продуктов in vitro ВОЗ. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продуктов со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продуктов со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продуктов со сроком годности более 2 лет. Тип теста: кассетный. | հատ | шт. | 450 | 384 | 172800
2 | 33141179/3 | HBsAg հեպատիտ Բ որոշման թեստ հավաքածու | Набор для определения HBsAg (гепатит B) | Ախտորոշման բժշկական հավաքածուներ/հեպատիտ Բ որոշման թեստ:Իմունաքրոմատոգրաֆիկ արագ-թեստ հեպատիտ Բ-ի հակածնի(HBs Ag) հայտնաբերման համար: Իմունաքրոմատոգրաֆիկ արագ թեստ-հավաքածու: Նախատեսված է ամբողջական արյան մեջ, արյան շիճուկում և պլազմայում հեպատիտ Բ-ի վիրուսի հակածնի (HBs Ag) հայտնաբերման համար՝ արագ թեստավորման մեթոդով: Հավաքածուն պետք է պարունակի բուֆեր: ISO 13485 որակի վկայականի առկայությամբ Թեստ-հավաքածուն պետք է ընդգրկված լինի ԱՀԿ-ի կողմից նախաորակավորված թեստերի ցանկում (WHO list of prequalified in vitro diagnostic products): Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտնելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների առնվազն 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Թեստի տեսակը՝ կասետային(Cassette): Հետազոտության համար անհրաժեշտ ժամանակը առավելագույնը 30 րոպե: | Диагностические медицинские наборы/Тест для определения гепатита В: Иммунохроматографический экспресс-тест для выявления антигена гепатита В (HBs Ag). Иммунохроматографический экспресс-тест-набор. Предназначен для быстрого определения антигена вируса гепатита В (HBs Ag) в цельной крови, сыворотке и плазме крови. Набор должен содержать буфер. При наличии сертификата качества ISO 13485 тест-набор должен быть включен в список предварительно квалифицированных тестов ВОЗ (список предварительно квалифицированных диагностических продуктов in vitro ВОЗ). Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продуктов со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продуктов со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продуктов со сроком годности более 2 лет. Тип теста: Кассета. Время, необходимое для проведения анализа, составляет максимум 30 минут. | հատ | шт. | 600 | 93.6 | 56160
3 | 33141179/4 | Հեպատիտ C-ի (HCV) որոշման ԿԱՍԵՏ | Кассета для определения гепатита C (HCV) | Ախտորոշման բժշկական հավաքածուներ/հեպատիտ Ց-ի որոշման թեստ: Իմունաքրոմատոգրաֆիկ արագ-թեստ հեպատիտ Ց-ի վիրուսի նկատմամբ հակամարմինների (HCV Ab) հայտնաբերման համար: Իմունաքրոմատոգրաֆիկ արագ թեստ-հավաքածու: Նախատեսված է ամբողջական արյան մեջ, արյան շիճուկում և պլազմայում հեպատիտ Ց-ի վիրուսի նկատմամբ հակամարմինների HCV Ab հայտնաբերման համար՝ արագ թեստավորման մեթոդով: Հավաքածուն պետք է պարունակի բուֆեր: Թեստ-հավաքածուն պետք է ընդգրկված լինի ԱՀԿ-ի կողմից նախաորակավորված թեստերի ցանկում(WHO list of prequalified in vitro diagnostic products): Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտնելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների առնվազն 75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցողունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Թեստի տեսակը՝ կասետային (Cassette): Հետազոտության համար անհրաժեշտ ժամանակը առավելագույնը 30 րոպե: | Диагностические медицинские наборы/Тест для определения гепатита С. Иммунохроматографический экспресс-тест для выявления антител к вирусу гепатита С (HCV Ab).Иммунохроматографический экспресс-тест. Предназначен для быстрого определения антител к вирусу гепатита С (HCV Ab) в цельной крови, сыворотке и плазме. Набор должен содержать буфер. Тест-набор должен быть включен в список предварительно квалифицированных диагностических продуктов in vitro ВОЗ. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продуктов со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продуктов со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продуктов со сроком годности более 2 лет. Тип теста: кассета. Время исследования: максимум 30 минут. | հատ | шт. | 900 | 132 | 118800
4 | 33141179/5 | Ախտորոշիչ թեստ-երիզներ մեզի մեջ բարբիտուրատների որոշման համար | Диагностические тест‑полоски для определения барбитуратов в моче | Ախտորոշիչ թեստ-երիզներ մեզի մեջ բարբիտուրատների նվազագույն քանակությունը՝ 200 նգ/մլ կամ ավելի քիչ, հայտնաբերելու համար: Յուրաք. թեստ-երիզն առանձին փաթեթավորված: Պահպանման պայմանները՝ 2-30ºC, պահպանման ժամկետը՝ 2տարի: Հանձնելու պահին պիտանելության ժամկետը՝ ընդհանուր պիտանելության ժամկետի առնվազն 2/3, ևրոպական կամ ամերիկյան արտադրության կամ համարժեք։ Անալիտիկ զգայունությունը՝ ≥99%, ճշտությունը՝ ≥99%։Որակի հավաստագիր, CE կարգավիճակ: | Диагностические тест-полоски для определения барбитуратов в моче на уровне не менее 200 нг/мл. Каждая тест-полоска упакована индивидуально. Условия хранения: 2-30ºC, срок годности: 2 года. Срок годности на момент поставки: не менее 2/3 от общего срока годности, европейское или американское производство или эквивалент. Аналитическая чувствительность: ≥99%, точность: ≥99%. Сертификат качества, статус CE. | հատ | шт. | 100 | 288 | 28800
5 | 33141179/6 | Ախտորոշիչ թեստ-երիզներ մեզի մեջ տրամադոլի որոշման համար | Диагностические тест‑полоски для определения трамадола в моче | Ախտորոշիչ թեստ-երիզներ մեզի մեջ տրամադոլի նվազագույն քանակությունը՝ 100 նգ/մլ կամ ավելի քիչ, հայտնաբերելու համար: Յուրաք. թեստ-երիզն առանձին փաթեթավորված: Պահպանման պայմանները՝ 2-30ºC, պահպանման ժամկետը՝ 2տարի: Հանձնելու պահին պիտանելության ժամկետը՝ ընդհանուր պիտանելության ժամկետի առնվազն 2/3, ևրոպական կամ ամերիկյան արտադրության կամ համարժեք։ Անալիտիկ զգայունությունը՝ ≥99%, ճշտությունը՝ ≥99%։Որակի հավաստագիր, CE կարգավիճակ: | Диагностические тест-полоски для определения трамадола в моче с минимальным содержанием 100 нг/мл или менее. Каждая тест-полоска упакована индивидуально. Условия хранения: 2-30ºC, срок годности: 2 года. Срок годности на момент поставки: не менее 2/3 от общего срока годности, европейское или американское производство или эквивалент. Аналитическая чувствительность: ≥99%, точность: ≥99%. Сертификат качества, статус CE | հատ | шт. | 100 | 270 | 27000
6 | 33141179/7 | Ախտորոշիչ թեստ-երիզներ մեզի մեջ ամֆետամինի որոշման համար | Диагностические тест‑полоски для определения амфетамина в моче | Ախտորոշիչ թեստ-երիզներ մեզի մեջ ամֆետամինի նվազագույն քանակությունը՝ 300 նգ/մլ կամ ավելի քիչ, հայտնաբերելու համար: Յուրաք. թեստ-երիզն առանձին փաթեթավորված: Պահպանման պայմանները՝ 2-30ºC, պահպանման ժամկետը՝ 2տարի: Հանձնելու պահին պիտանելության ժամկետը՝ ընդհանուր պիտանելության ժամկետի առնվազն 2/3, ևրոպական կամ ամերիկյան արտադրության կամ համարժեք։ Անալիտիկ զգայունությունը՝ ≥99%, ճշտությունը՝ ≥99%։Որակի հավաստագիր, CE կարգավիճակ: | Диагностические тест-полоски для определения минимального количества амфетамина в моче: 300 нг/мл или менее. Тест-полоски Urac. упакованы индивидуально. Условия хранения: 2-30ºC, срок годности: 2 года. Срок годности на момент поставки: не менее 2/3 от общего срока годности, европейское или американское производство или эквивалент. Аналитическая чувствительность: ≥99%, точность: ≥99%. Сертификат качества, статус CE | հատ | шт. | 1000 | 131 | 131000
7 | 33141179/8 | Ախտորոշիչ թեստ-երիզներ մեզի մեջ մեթամֆետամինի որոշման համար | Диагностические тест‑полоски для определения метамфетамина в моче | Ախտորոշիչ թեստ-երիզներ մեզի մեջ մեթամֆետամինի նվազագույն քանակությունը՝ 300 նգ/մլ կամ ավելի քիչ, հայտնաբերելու համար: Յուրաք. թեստ-երիզն առանձին փաթեթավորված: Պահպանման պայմանները՝ 2-30ºC, պահպանման ժամկետը՝ 2տարի: Հանձնելու պահին պիտանելության ժամկետը՝ ընդհանուր պիտանելության ժամկետի առնվազն 2/3, ևրոպական կամ ամերիկյան արտադրության կամ համարժեք։ Անալիտիկ զգայունությունը՝ ≥99%, ճշտությունը՝ ≥99%։Որակի հավաստագիր, CE կարգավիճակ: | Диагностические тест-полоски для определения минимального количества метамфетамина в моче: 300 нг/мл или менее. Тест-полоски Urac. упакованы индивидуально. Условия хранения: 2-30ºC, срок годности: 2 года. Срок годности на момент поставки: не менее 2/3 от общего срока годности, европейское или американское производство или эквивалент. Аналитическая чувствительность: ≥99%, точность: ≥99%. Сертификат качества, статус CE. | հատ | шт. | 10000 | 115.2 | 1152000
8 | 33141179/9 | Ախտորոշիչ թեստ-երիզներ մեզի մեջ մեթիլենդիօքսիմեթամֆետամինի որոշման համար | Диагностические тест‑полоски для определения метилендиоксиметамфетамина (MDMA) в моче | Ախտորոշիչ թեստ-երիզներ մեզի մեջ մեթիլենդիօքսիմեթամֆետամինի նվազագույն քանակությունը՝ 500 նգ/մլ կամ ավելի քիչ, հայտնաբերելու համար: Յուրաք. թեստ-երիզն առանձին փաթեթավորված: Պահպանման պայմանները՝ 2-30ºC, պահպանման ժամկետը՝ 2տարի: Հանձնելու պահին պիտանելության ժամկետը՝ ընդհանուր պիտանելության ժամկետի առնվազն 2/3, ևրոպական կամ ամերիկյան արտադրության կամ համարժեք։ Անալիտիկ զգայունությունը՝ ≥99%, ճշտությունը՝ ≥99%։Որակի հավաստագիր, CE կարգավիճակ: | Диагностические тест-полоски для определения метилендиоксиметамфетамина в моче на минимальном уровне 500 нг/мл или менее. Каждая тест-полоска упакована индивидуально. Условия хранения: 2-30ºC, срок годности: 2 года. Срок годности на момент поставки: не менее 2/3 от общего срока годности, европейское или американское производство или эквивалент. Аналитическая чувствительность: ≥99%, точность: ≥99%. Сертификат качества, статус CE | հատ | шт. | 200 | 450 | 90000
9 | 33141179/10 | Ախտորոշիչ թեստ-երիզներ մեզի մեջ տետրահիդրոկաննաբինոլի որոշման համար | Диагностические тест‑полоски для определения тетрагидроканнабинола (ТГК) в моче | Ախտորոշիչ թեստ-երիզներ մեզի մեջ տետրահիդրոկաննաբինոլի նվազագույն քանակությունը՝ 20 նգ/մլ կամ ավելի քիչ, հայտնաբերելու համար: Յուրաք. թեստ-երիզն առանձին փաթեթավորված: Պահպանման պայմանները՝ 2-30ºC, պահպանման ժամկետը՝ 2տարի: Հանձնելու պահին պիտանելության ժամկետը՝ ընդհանուր պիտանելության ժամկետի առնվազն 2/3, ևրոպական կամ ամերիկյան արտադրության կամ համարժեք։ Անալիտիկ զգայունությունը՝ ≥99%, ճշտությունը՝ ≥99%։Որակի հավաստագիր, CE կարգավիճակ: | Диагностические тест-полоски для определения тетрагидроканнабинола в моче на уровне не менее 20 нг/мл. Каждая тест-полоска упакована индивидуально. Условия хранения: 2-30ºC, срок годности: 2 года. Срок годности на момент поставки: не менее 2/3 от общего срока годности, европейское или американское производство или эквивалент. Аналитическая чувствительность: ≥99%, точность: ≥99%. Сертификат качества, статус CE | հատ | шт. | 14000 | 115.2 | 1612800
10 | 33141179/11 | Ախտորոշիչ թեստ-երիզներ մեզի մեջ օփիատների որոշման համար | Диагностические тест‑полоски для определения опиатов в моче | Ախտորոշիչ թեստ-երիզներ մեզի մեջ օփիատների նվազագույն քանակությունը՝ 100 նգ/մլ կամ ավելի քիչ, հայտնաբերելու համար: Յուրաք. թեստ-երիզն առանձին փաթեթավորված: Պահպանման պայմանները՝ 2-30ºC, պահպանման ժամկետը՝ 2տարի: Հանձնելու պահին պիտանելության ժամկետը՝ ընդհանուր պիտանելության ժամկետի առնվազն 2/3, ևրոպական կամ ամերիկյան արտադրության կամ համարժեք։ Անալիտիկ զգայունությունը՝ ≥99%, ճշտությունը՝ ≥99%։Որակի հավաստագիր, CE կարգավիճակ: | Диагностические тест-полоски для определения опиатов в моче на уровне не менее 100 нг/мл. Каждая тест-полоска упакована индивидуально. Условия хранения: 2-30ºC, срок годности: 2 года. Срок годности на момент поставки: не менее 2/3 от общего срока годности, европейское или американское производство или эквивалент. Аналитическая чувствительность: ≥99%, точность: ≥99%. Сертификат качества, статус CE | հատ | шт. | 14000 | 115.2 | 1612800
11 | 33141179/12 | Ախտորոշիչ թեստ-երիզներ մեզի մեջ բուպրենորֆինի որոշման համար | Диагностические тест‑полоски для определения бупренорфина в моче | Ախտորոշիչ թեստ-երիզներ մեզի մեջ բուպրենորֆինի նվազագույն քանակությունը՝ 5նգ/մլ կամ ավելի քիչ, հայտնաբերելու համար: Յուրաք. թեստ-երիզն առանձին փաթեթավորված: Պահպանման պայմանները՝ 2-30ºC, պահպանման ժամկետը՝ 2տարի: Հանձնելու պահին պիտանելության ժամկետը՝ ընդհանուր պիտանելության ժամկետի առնվազն 2/3, ևրոպական կամ ամերիկյան արտադրության կամ համարժեք։ Անալիտիկ զգայունությունը՝ ≥99%, ճշտությունը՝ ≥99%։Որակի հավաստագիր, CE կարգավիճակ: | Диагностические тест-полоски для определения бупренорфина в моче на уровне не менее 5 нг/мл. Каждая тест-полоска упакована индивидуально.Условия хранения: 2-30ºC, срок годности: 2 года. Срок годности на момент поставки: не менее 2/3 от общего срока годности, европейское или американское производство или эквивалент. Аналитическая чувствительность: ≥99%, точность: ≥99%. Сертификат качества, статус CE. | հատ | шт. | 200 | 187.2 | 37440
12 | 33141179/13 | Ախտորոշիչ թեստ-երիզներ մեզի մեջ ֆենցիկլիդինի որոշման համար | Диагностические тест‑полоски для определения фенциклидина в моче | Ախտորոշիչ թեստ-երիզներ մեզի մեջ ֆենցիկլիդինի նվազագույն քանակությունը՝ 25նգ/մլ կամ ավելի քիչ, հայտնաբերելու համար: Յուրաք. թեստ-երիզն առանձին փաթեթավորված: Պահպանման պայմանները՝ 2-30ºC, պահպանման ժամկետը՝ 2տարի: Հանձնելու պահին պիտանելության ժամկետը՝ ընդհանուր պիտանելության ժամկետի առնվազն 2/3, ևրոպական կամ ամերիկյան արտադրության կամ համարժեք։ Անալիտիկ զգայունությունը՝ ≥99%, ճշտությունը՝ ≥99%։Որակի հավաստագիր, CE կարգավիճակ: | Диагностические тест-полоски для определения фенциклидина в моче с минимальным содержанием 25 нг/мл или менее. Каждая тест-полоска упакована индивидуально. Условия хранения: 2-30ºC, срок годности: 2 года. Срок годности на момент поставки: не менее 2/3 от общего срока годности. Производство: европейское или американское или эквивалентное. Аналитическая чувствительность: ≥99%, точность: ≥99%. Сертификат качества, статус CE: | հատ | шт. | 50 | 369.6 | 18480
13 | 33141179/14 | Ախտորոշիչ թեստ-երիզներ մեզի մեջ մեֆեդրոնի որոշման համար | Диагностические тест‑полоски для определения мефедрона в моче | Ախտորոշիչ թեստ-երիզներ մեզի մեջ մեֆեդրոնի նվազագույն քանակությունը՝ 100նգ/մլ կամ ավելի քիչ, հայտնաբերելու համար: Յուրաք. թեստ-երիզն առանձին փաթեթավորված: Պահպանման պայմանները՝ 2-30ºC, պահպանման ժամկետը՝ 2տարի: Հանձնելու պահին պիտանելության ժամկետը՝ ընդհանուր պիտանելության ժամկետի առնվազն 2/3, ևրոպական կամ ամերիկյան արտադրության կամ համարժեք։ Անալիտիկ զգայունությունը՝ ≥99%, ճշտությունը՝ ≥99%։Որակի հավաստագիր, CE կարգավիճակ: | Диагностические тест-полоски для определения мефедрона в моче с минимальным содержанием 100 нг/мл или менее. Каждая тест-полоска упакована индивидуально. Условия хранения: 2-30ºC, срок годности: 2 года. Срок годности на момент поставки: не менее 2/3 от общего срока годности. Производство: европейское или американское или эквивалентное. Аналитическая чувствительность: ≥99%, точность: ≥99%. Сертификат качества, статус CE: | հատ | шт. | 300 | 300 | 90000
14 | 33141179/15 | Ախտորոշիչ թեստ-երիզներ մեզի մեջ պրեգաբալինի որոշման համար | Диагностические тест‑полоски для определения прегабалина в моче | Ախտորոշիչ թեստ-երիզներ մեզի մեջ պրեգաբալինի նվազագույն քանակությունը՝ 500նգ/մլ կամ ավելի քիչ, հայտնաբերելու համար: Յուրաք. թեստ-երիզն առանձին փաթեթավորված: Պահպանման պայմանները՝ 2-30ºC, պահպանման ժամկետը՝ 2տարի: Հանձնելու պահին պիտանելության ժամկետը՝ ընդհանուր պիտանելության ժամկետի առնվազն 2/3, ևրոպական կամ ամերիկյան արտադրության կամ համարժեք։ Անալիտիկ զգայունությունը՝ ≥99%, ճշտությունը՝ ≥99%։Որակի հավաստագիր, CE կարգավիճակ: | Диагностические тест-полоски для определения прегабалина в моче с минимальным уровнем 500 нг/мл или менее. Каждая тест-полоска упакована индивидуально. Условия хранения: 2-30ºC, срок годности: 2 года. Срок годности на момент поставки: не менее 2/3 от общего срока годности, европейское или американское производство или эквивалент. Аналитическая чувствительность: ≥99%, точность: ≥99%. Сертификат качества, статус CE: | հատ | шт. | 100 | 1740 | 174000
15 | 33141179/16 | Ախտորոշիչ թեստ-երիզներ մեզի մեջ բենզոդիազեպինների որոշման համար | Диагностические тест‑полоски для определения бензодиазепинов в моче | Ախտորոշիչ թեստ-երիզներ մեզի մեջ բենզոդիազեպինների նվազագույն քանակությունը՝ 100նգ/մլ կամ ավելի քիչ, հայտնաբերելու համար: Յուրաք. թեստ-երիզն առանձին փաթեթավորված: Պահպանման պայմանները՝ 2-30ºC, պահպանման ժամկետը՝ 2տարի: Հանձնելու պահին պիտանելության ժամկետը՝ ընդհանուր պիտանելության ժամկետի առնվազն 2/3, ևրոպական կամ ամերիկյան արտադրության կամ համարժեք։ Անալիտիկ զգայունությունը՝ ≥99%, ճշտությունը՝ ≥99%։Որակի հավաստագիր, CE կարգավիճակ: | Диагностические тест-полоски для определения бензодиазепинов в моче с минимальным уровнем 100 нг/мл или менее. Каждая тест-полоска упакована индивидуально. Условия хранения: 2-30ºC, срок годности: 2 года. Срок годности на момент поставки: не менее 2/3 от общего срока годности, европейское или американское производство или эквивалент. Аналитическая чувствительность: ≥99%, точность: ≥99%. Сертификат качества, статус CE. | հատ | шт. | 200 | 427.2 | 85440
16 | 33141179/17 | Ախտորոշիչ թեստ-երիզներ մեզի մեջ LSD (լիզերգինաթթու դիէթիլամիդ) տեսակի թմրամիջոցի որոշման համար | Диагностические тест‑полоски для определения ЛСД (лизергиновая кислота диэтиламид) в моче | Ախտորոշիչ թեստ-երիզներ մեզի մեջ LSDի (լիզերգինաթթու դիէթիլամիդ) նվազագույն քանակությունը՝ 10նգ/մլ կամ ավելի քիչ, հայտնաբերելու համար: Յուրաք. թեստ-երիզն առանձին փաթեթավորված: Պահպանման պայմանները՝ 2-30ºC, պահպանման ժամկետը՝ 2տարի: Հանձնելու պահին պիտանելության ժամկետը՝ ընդհանուր պիտանելության ժամկետի առնվազն 2/3, ևրոպական կամ ամերիկյան արտադրության կամ համարժեք։ Անալիտիկ զգայունությունը՝ ≥99%, ճշտությունը՝ ≥99%։Որակի հավաստագիր, CE կարգավիճակ: | Диагностические тест-полоски для обнаружения ЛСД (диэтиламида лизергиновой кислоты) в моче с минимальным уровнем 10 нг/мл или менее. Каждая тест-полоска упакована индивидуально. Условия хранения: 2-30ºC, срок годности: 2 года. Срок годности на момент поставки: не менее 2/3 от общего срока годности, европейское или американское производство или эквивалент. Аналитическая чувствительность: ≥99%, точность: ≥99%. Сертификат качества, статус CE. | հատ | шт. | 200 | 612 | 122400
17 | 33141179/18 | Ախտորոշիչ թեստ-երիզներ մեզի մեջ մեթադոն տեսակի թմրամիջոցի որոշման համար | Диагностические тест‑полоски для определения ЛСД (лизергиновая кислота диэтиламид) в моче | Ախտորոշիչ թեստ-երիզներ մեզի մեջ մեթադոնի նվազագույն քանակությունը՝ 300նգ/մլ կամ ավելի քիչ, հայտնաբերելու համար: Յուրաք. թեստ-երիզն առանձին փաթեթավորված: Պահպանման պայմանները՝ 2-30ºC, պահպանման ժամկետը՝ 2տարի: Հանձնելու պահին պիտանելության ժամկետը՝ ընդհանուր պիտանելության ժամկետի առնվազն 2/3, ևրոպական կամ ամերիկյան արտադրության կամ համարժեք։ Անալիտիկ զգայունությունը՝ ≥99%, ճշտությունը՝ ≥99%։Որակի հավաստագիր, CE կարգավիճակ: | Диагностические тест-полоски для определения метадона в моче с минимальным содержанием 300 нг/мл или менее. Каждая тест-полоска упакована индивидуально. Условия хранения: 2-30ºC, срок годности: 2 года. Срок годности на момент поставки: не менее 2/3 от общего срока годности. Производство: европейское или американское или эквивалентное. Аналитическая чувствительность: ≥99%, точность: ≥99%. Сертификат качества, статус CE: | հատ | шт. | 500 | 121.82 | 60910
18 | 33141179/19 | Ախտորոշիչ թեստ-երիզներ մեզի մեջ ֆենտանիլի որոշման համար | Диагностические тест‑полоски для определения фентанила в моче | Ախտորոշիչ թեստ-երիզներ մեզի մեջ ֆենտանիլի նվազագույն քանակությունը՝ 10նգ/մլ կամ ավելի քիչ, հայտնաբերելու համար: Յուրաք. թեստ-երիզն առանձին փաթեթավորված: Պահպանման պայմանները՝ 2-30ºC, պահպանման ժամկետը՝ 2տարի: Հանձնելու պահին պիտանելության ժամկետը՝ ընդհանուր պիտանելության ժամկետի առնվազն 2/3, ևրոպական կամ ամերիկյան արտադրության կամ համարժեք։ Անալիտիկ զգայունությունը՝ ≥99%, ճշտությունը՝ ≥99%։Որակի հավաստագիր, CE կարգավիճակ: | Диагностические тест-полоски для определения фентанила в моче с минимальным содержанием 10 нг/мл или менее. Каждая тест-полоска упакована индивидуально. Условия хранения: 2-30ºC, срок годности: 2 года. Срок годности на момент поставки: не менее 2/3 от общего срока годности. Производство: европейское или американское или эквивалентное. Аналитическая чувствительность: ≥99%, точность: ≥99%. Сертификат качества, статус CE: | հատ | шт. | 100 | 270 | 27000
19 | 33141179/20 | Ախտորոշիչ թեստ-երիզներ մեզի մեջ գաբապենտինի որոշման համար | Диагностические тест‑полоски для определения габапентина в моче | Ախտորոշիչ թեստ-երիզներ մեզի մեջ գաբապենտինի նվազագույն քանակությունը՝ 2000նգ/մլ կամ ավելի քիչ, հայտնաբերելու համար: Յուրաք. թեստ-երիզն առանձին փաթեթավորված: Պահպանման պայմանները՝ 2-30ºC, պահպանման ժամկետը՝ 2տարի: Հանձնելու պահին պիտանելության ժամկետը՝ ընդհանուր պիտանելության ժամկետի առնվազն 2/3, ևրոպական կամ ամերիկյան արտադրության կամ համարժեք։ Անալիտիկ զգայունությունը՝ ≥99%, ճշտությունը՝ ≥99%։Որակի հավաստագիր, CE կարգավիճակ: | Диагностические тест-полоски для определения габапентина в моче с минимальным уровнем 2000 нг/мл или менее. Каждая тест-полоска упакована индивидуально. Условия хранения: 2-30ºC, срок годности: 2 года. Срок годности на момент поставки: не менее 2/3 от общего срока годности, европейское или американское производство или эквивалент. Аналитическая чувствительность: ≥99%, точность: ≥99%. Сертификат качества, статус CE: | հատ | шт. | 100 | 984 | 98400
20 | 33141179/21 | Ախտորոշիչ թեստ-երիզներ մեզի մեջ a-PVP տեսակի թմրամիջոցի որոշման համար | Диагностические тест‑полоски для определения a‑PVP (альфа‑пирролидиновалерофенон) в моче | Ախտորոշիչ թեստ-երիզներ մեզի մեջ a-PVP տեսակի թմրամիջոցի նվազագույն քանակությունը՝ 300նգ/մլ կամ ավելի քիչ, հայտնաբերելու համար: Յուրաք. թեստ-երիզն առանձին փաթեթավորված: Պահպանման պայմանները՝ 2-30ºC, պահպանման ժամկետը՝ 2տարի: Հանձնելու պահին պիտանելության ժամկետը՝ ընդհանուր պիտանելության ժամկետի առնվազն 2/3, ևրոպական կամ ամերիկյան արտադրության կամ համարժեք։ Անալիտիկ զգայունությունը՝ ≥99%, ճշտությունը՝ ≥99%։Որակի հավաստագիր, CE կարգավիճակ: | Диагностические тест-полоски для определения α-ПВП в моче с минимальным уровнем 300 нг/мл или менее. Каждая тест-полоска упакована индивидуально. Условия хранения: 2-30ºC, срок годности: 2 года. Срок годности на момент поставки: не менее 2/3 от общего срока годности, европейское или американское производство или эквивалент. Аналитическая чувствительность: ≥99%, точность: ≥99%. Сертификат качества, статус CE. | հատ | шт. | 100 | 1080 | 108000
21 | 33141179/22 | Ախտորոշիչ թեստ-երիզներ մեզի մեջ մեթակվալոնի որոշման համար | Диагностические тест‑полоски для определения метаквалона в моче | Ախտորոշիչ թեստ-երիզներ մեզի մեջ մեթակվալոնի նվազագույն քանակությունը՝ 300նգ/մլ կամ ավելի քիչ, հայտնաբերելու համար: Յուրաք. թեստ-երիզն առանձին փաթեթավորված: Պահպանման պայմանները՝ 2-30ºC, պահպանման ժամկետը՝ 2տարի: Հանձնելու պահին պիտանելության ժամկետը՝ ընդհանուր պիտանելության ժամկետի առնվազն 2/3, ևրոպական կամ ամերիկյան արտադրության կամ համարժեք։ Անալիտիկ զգայունությունը՝ ≥99%, ճշտությունը՝ ≥99%։Որակի հավաստագիր, CE կարգավիճակ: | Диагностические тест-полоски для определения метаквалона в моче на уровне не менее 300 нг/мл. Каждая тест-полоска упакована индивидуально. Условия хранения: 2-30ºC, срок годности: 2 года. Срок годности на момент поставки: не менее 2/3 от общего срока годности, европейское или американское производство или эквивалент. Аналитическая чувствительность: ≥99%, точность: ≥99%. Сертификат качества, статус CE. | հատ | шт. | 10 | 780 | 7800
22 | 38431720/1 | Կաթոցիկ ծայրակալ 1000մկլ | Капельный наконечник 1000 мкл | Կաթոցիկ ծայրակալ 1000մկլ ծավալով։Հանձնելու պահին պիտանելության ժամկետը՝ ընդհանուր պիտանելության ժամկետի առնվազն 2/3։Որակի հավաստագիր, CE կարգավիճակ: | Наконечник пипетки 1000 мкл. Срок годности на момент поставки: не менее 2/3 от общего срока годности. Сертификат качества, статус CE. | հատ | шт. | 3000 | 1.26 | 3780
23 | 24321863/1 | N-Հեքսան | N‑гексан | Ն-Հեքսան նախատեսված HPLC և GC անալիզների համար, քիմիական մաքրությունը ոչ պակաս 96% ,Էմպիրիկ բանաձևը` C6H14։ Անգույն հեղուկ՝ թույլ հոտով։Մոլեկուլային զանգվածը՝ 86 գ/մոլ, հալման ջերմաստիճանը՝ -95 °C,եռման ջերմաստիճանը` 69 °C, խտությունը` 0.663 գ/ սմ³ ։ Ջրի պարունակությունը (Karl Fischer) ≤ 100 ppm։ Ջրի մնացորդ գոլորշիացումից հետո ≤ 2 ppm: CAS Number 110-54-3: Մուգ գույնի, գործարանային փաթեթավորմամբ ապակյա տարայով։Որակի հավաստագիր, CE կարգավիճակ։ Հանձնելու պահին պիտանելության ժամկետը՝ ընդհանուր պիտանելության ժամկետի առնվազն 2/3: | Н-гексан для ВЭЖХ и ГХ анализа, химическая чистота не менее 96%, эмпирическая формула: C6H14. Бесцветная жидкость со слабым запахом. Молекулярная масса: 86 г/моль, температура плавления: -95 °C, температура кипения: 69 °C, плотность: 0,663 г/см³. Содержание воды (по Карлу Фишеру) ≤ 100 ppm. Остаточное содержание воды после испарения ≤ 2 ppm. Номер CAS 110-54-3. Темный цвет, заводская упаковка в стеклянной таре. Сертификат качества, статус CE. Срок годности на момент поставки: не менее 2/3 от общего срока годности. | լ | литр | 10 | 10800 | 108000
24 | 33141213/2 | Վազելին | Вазелин | Լաբորատոր վազելին։ Հանձնելու պահին պիտանելության ժամկետը՝ ընդհանուր պիտանելության ժամկետի առնվազն 2/3։ Մատակարարման պահին ներկայացնել որակի հավաստագիր՝ առկայության դեպքում։ | Лабораторный вазелин. Срок годности на момент поставки – не менее 2/3 от общего срока годности. При поставке необходимо предоставить сертификат качества, если таковой имеется. | կգ | кг | 0.5 | 1700 | 850
25 | 24451141/1 | Աստրադեզիմ էնտո 1 լ | Астрадезим Энто 1 л | Որպես ազդող նյութ պետք է պարունակի առնվազն երեք ֆերմենտ՝ պրոտեազա, լիպազա, ամիլազա։ Ախտահանիչ նյութ, հեղուկ կոնցենտրատ, որից ստացված աշխատանքային լուծույթների խտությունը կազմի 0,3-0,5 % , իսկ մշակման ժամանակը ՝ 10-15 րոպե: Աշխատանքային լուծույթը նախատեսված է բազմակի օգտագործման համար 24 ժամվա ընթացքում: Չառաջացնի մետաղի ժանգոտում, չվնասի գործիքի ջերմազգայուն մակերեսը: Նախատեսված լինի բժշկական գործիքների (վիրաբուժական,միկրովիրաբուժական) լվացման համար մանրեազերծունից առաջ: Գործարանային փաթեթավորունը 1լ-ից ոչ պակաս: Ունենա համապատասխանության հավաստագիր, ԵԱՏՄ պետական գրանցման վկայական, ՀՀ ԱՆ կողմից հաստատված օգտագործման մեթոդական հրահանգ: | В качестве активного вещества должен содержать не менее трех ферментов: протеазу, липазу, амилазу. Дезинфицирующее средство – жидкий концентрат, плотность получаемых из него рабочих растворов составляет 0,3-0,5%, а время обработки – 10-15 минут. Рабочий раствор предназначен для многократного использования в течение 24 часов. Не вызывает ржавления металла, не повреждает термочувствительную поверхность инструмента. Предназначен для мытья медицинских инструментов (хирургических, микрохирургических) перед стерилизацией. Заводская упаковка – не менее 1 литра. Должен иметь сертификат соответствия, свидетельство о государственной регистрации ЕАЭС, методическую инструкцию по применению, утвержденную Министерством здравоохранения РА. | լ | литр | 4 | 8990 | 35960
26 | 33141179/23 | Ախտորոշման բժշկական հավաքածուներ/ԱՍՏ կինետիկ հավաքածու | Диагностические медицинские наборы / АСТ кинетический набор | Ախտորոշման բժշկական հավաքածուներ/ԱՍՏ Ասպարտատ ամինոտրանսֆերազ (AST), որոշման թեստ հավաքածու՝ 120մլ։Նախատեսված կիսաավտոմատ կենսաքիմիական վերլուծիչի համար։ Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա։ Հավաքածուն պետք է ունենա իր շահագործման ձեռնարկով նախատեսված անհրաժեշտ նյութերը, օրինակ՝ կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր։ Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել կենսաքիմիական վերլուծիչը անհրաժեշտության դեպքում՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի, պատվիրատուի սահմանած ժամանակացույցով և հասցեում։Հանձման պահին պիտանելության ժամկետի 75%-ի առկայություն։ Գործարանային փաթեթավորմամբ:Պահպանման պայմանները՝ 2-8C, որակի հավաստագիր, CE կարգավիճակ։1 հատը համարժեք է 120մլ (2*48մլ, 1*24մլ)։ | Диагностические медицинские наборы / АСТ Аспартат аминотрансфераза (AST), тест-набор для определения — 120 мл. Предназначен для полуавтоматического биохимического анализатора. Исследуемый образец — сыворотка крови / плазма. Набор должен содержать все необходимые материалы, предусмотренные эксплуатационным руководством, например: калибратор, стандарт или другие необходимые материалы. Поставщик обязан перепрограммировать биохимический анализатор при необходимости — по требованию заказчика, в установленные заказчиком сроки и по указанному адресу. На момент поставки срок годности должен составлять не менее 75%. Заводская упаковка. Условия хранения: 2–8 °C, сертификат качества, статус CE. 1 набор эквивалентен 120 мл (2×48 мл, 1×24 мл). | հատ | шт. | 6 | 2988 | 17928
27 | 33141179/24 | Ախտորոշման բժշկական հավաքածուներ/ԱԼՏ կինետիկ հավաքածու | Диагностические медицинские наборы / АЛТ кинетический набор | Ախտորոշման բժշկական հավաքածուներ/ԱԼՏ Ալանին ամինոտրանսֆերազ (ALT) որոշման թեստ հավաքածու՝ 120մլ:Նախատեսված կիսաավտոմատ կենսաքիմիական վերլուծիչի համար։ Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա։ Հավաքածուն պետք է ունենա իր շահագործման ձեռնարկով նախատեսված անհրաժեշտ նյութերը, օրինակ՝ կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր։ Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել կենսաքիմիական վերլուծիչը անհրաժեշտության դեպքում՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի, պատվիրատուի սահմանած ժամանակացույցով և հասցեում։Հանձման պահին պիտանելության ժամկետի 75%-ի առկայություն։ Գործարանային փաթեթավորմամբ:Պահպանման պայմանները՝ 2-8C, որակի հավաստագիր, CE կարգավիճակ։ 1 հատը համարժեք է 120մլ(2*48մլ, 1*24մլ)։ | Диагностические медицинские наборы / АЛТ Аланин аминотрансфераза (ALT), тест-набор для определения — 120 мл. Предназначен для полуавтоматического биохимического анализатора. Исследуемый образец — сыворотка крови / плазма. Набор должен содержать все необходимые материалы, предусмотренные эксплуатационным руководством, например: калибратор, стандарт или другие необходимые материалы. Поставщик обязан перепрограммировать биохимический анализатор при необходимости — по требованию заказчика, в установленные заказчиком сроки и по указанному адресу. На момент поставки срок годности должен составлять не менее 75%. Заводская упаковка. Условия хранения: 2–8 °C, сертификат качества, статус CE. 1 набор эквивалентен 120 мл (2×48 мл, 1×24 мл). | հատ | шт. | 6 | 2988 | 17928
28 | 33141144/1 | Վակումային փորձանոթի համար նախատեսված ասեղ G21 կեյչ 1*1,2 չափսի | Игла для вакуумной пробирки G21, кейч 1*1,2 размера | Վակումային փորձանոթի համար նախատեսված ասեղ G21 կեյչ 1*1,2 չափսի։ Հանձման պահին պիտանելության ժամկետի 75%-ի առկայություն։ Որակի հավաստագիր, CE կարգավիճակ։ | Игла для вакуумной пробирки G21, размер 1*1,2. Срок годности на момент поставки составляет 75%. Сертификат качества, статус CE. | հատ | шт. | 2800 | 11 | 30800
29 | 33791300/1 | Ծածկապակի, 22x22մմ | Покровное стекло, 22x22 мм | Ծածկապակի, 22x22մմ: Որակի հավաստագիր, CE կարգավիճակ առկայության դեպքում։ | Покровное стекло, 22x22 мм. Сертификат качества, статус CE (при наличии). | հատ | шт. | 1000 | 1.56 | 1560
30 | 33141179/25 | Ընդհանուր սպիտակուցի որոշման թեստ total protein-col հավաքածու | Набор для определения общего белка (total protein-col) | Ախտորոշման բժշկական հավաքածուներ Ընդհանուր սպիտակուց Total Protein 4*120 մլ որոշման թեստ հավաքածու՝ նախատեսված կիսաավտոմատ կենսաքիմիական վերլուծիչի համար։ Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա։ Հավաքածուն պետք է ունենա իր շահագործման ձեռնարկով նախատեսված անհրաժեշտ նյութերը, օրինակ՝ կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր։ Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել կենսաքիմիական վերլուծիչը անհրաժեշտության դեպքում՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի, պատվիրատուի սահմանած ժամանակացույցով և հասցեում։Հանձման պահին պիտանելության ժամկետի 75%-ի առկայություն։ Պահպանման պայմանները՝ 2-8C։Գործարանային փաթեթավորմամբ:Որակի հավաստագիր, CE կարգավիճակ։1 հատը համարժեք է 1 տուփի, որը պարունակում 4հատ 120մլ-ոց շիշ: | Диагностические медицинские наборы / Общий белок (Total Protein) тест-набор для определения — 4×120 мл. Предназначен для полуавтоматического биохимического анализатора. Исследуемый образец — сыворотка крови / плазма. Набор должен содержать все необходимые материалы, предусмотренные эксплуатационным руководством, например: калибратор, стандарт или другие необходимые материалы. Поставщик обязан перепрограммировать биохимический анализатор при необходимости — по требованию заказчика, в установленные заказчиком сроки и по указанному адресу. На момент поставки срок годности должен составлять не менее 75%. Условия хранения: 2–8 °C. Заводская упаковка. Сертификат качества, статус CE. 1 набор эквивалентен 1 коробке, содержащей 4 флакона по 120 мл. | հատ | шт. | 2 | 4785.6 | 9571.2
31 | 33691861/1 | Նրբաշերտ քրոմատագրման թիթեղ ПТСХ-П-В-УФ | Пластина для тонкослойной хроматографии ПТСХ-П-В-УФ | Նրբաշերտ քրոմատագրման թիթեղ ПТСХ-П-В-УФ։ Հանձման պահին պիտանելության ժամկետի 75%-ի առկայություն։ Որակի հավաստագրի առկայություն։ | Пластина для тонкослойной хроматографии ПТСХ-П-В-УФ. Срок годности на момент поставки не менее 75%. Наличие сертификата качества. | հատ | шт. | 200 | 1536 | 307200
32 | 33141179/26 | Ախտորոշման բժշկական թեստ հավաքածուներ/ԳԳՏ/գամմա գլյուտամին տրանսֆերազ(GGT) որոշման համար | Диагностические медицинские наборы / ГГТ (гамма‑глутамилтрансфераза) | Ախտորոշման բժշկական հավաքածուներ/ԳԳՏ Գամա-գլյուտամիլտրանսֆերազա (GGT) որոշման թեստ հավաքածու 120մլ նախատեսված կիսաավտոմատ կենսաքիմիական վերլուծիչի համար։ Հետազոտվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա։ Հավաքածուն պետք է ունենա իր շահագործման ձեռնարկով նախատեսված անհրաժեշտ նյութերը, օրինակ՝ կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր։ Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել կենսաքիմիական վերլուծիչը անհրաժեշտության դեպքում՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի, պատվիրատուի սահմանած ժամանակացույցով և հասցեում։Հանձման պահին պիտանելության ժամկետի 75%-ի առկայություն։ Պահպանման պայմանները՝ 2-8C։ Որակի հավաստագիր, CE կարգավիճակ։ 1 հատը համարժեք է 120մլ(2*48մլ, 1*24մլ)։ | Диагностические медицинские наборы / ГГТ Гамма-глутамилтрансфераза (GGT) Тест-набор для определения — 120 мл. Предназначен для полуавтоматического биохимического анализатора. Исследуемый образец — сыворотка крови / плазма. Набор должен содержать все необходимые материалы, предусмотренные эксплуатационным руководством, например: калибратор, стандарт или другие необходимые материалы. Поставщик обязан перепрограммировать биохимический анализатор при необходимости — по требованию заказчика, в установленные заказчиком сроки и по указанному адресу. На момент поставки срок годности должен составлять не менее 75%. Условия хранения: 2–8 °C. Сертификат качества, статус CE. 1 набор эквивалентен 120 мл (2×48 мл, 1×24 мл). | հատ | шт. | 7 | 8988 | 62916
33 | 33211190/1 | Ցոլիկլոն անտի A՝ նախատեսված արյան երկրորդ խումբը որոշելու համար | Цоликлон анти‑A — для определения второй группы крови | Բժշկական այլ նյութեր/Ցոլիկլոն անտի A/- նախատեսված արյան երկրորդ խումբը որոշելու համար։10 մլ պլաստիկ շշիկներ կաթոցիչով։Ագլյուտինացիան ոչ ավել քան 3-5 րոպե։Գործարանային փաթեթավորումով։Որակի ապահովման համակարգի եվրոպական EC,ISO9001 և ISO 19485 կամ համարժեք վկայականների առկայություն։Հանձման պահին պիտանելության ժամկետի 75%-ի առկայություն: 1 հատը համապատասխանում է 10մլ-ոց շշիկի: | Медицинские материалы / Цоликлон анти-A Предназначен для определения второй группы крови. Флакон 10 мл из пластика с капельницей. Агглютинация не более чем за 3–5 минут. Заводская упаковка. Наличие сертификатов системы обеспечения качества европейских EC, ISO 9001 и ISO 19485 или эквивалентных. На момент поставки срок годности должен составлять не менее 75%. 1 единица соответствует флакону 10 мл. | հատ | шт. | 2 | 440 | 880
34 | 33211200/1 | Ցոլիկլոն անտի B՝ նախատեսված արյան երրորդ խումբը որոշելու համար։ | Цоликлон анти‑B — для определения третьей группы крови | Բժշկական այլ նյութեր/Ցոլիկլոն անտի B/- նախատեսված արյան երրորդ խումբը որոշելու համար։10 մլ պլաստիկ շշիկներ կաթոցիչով։Ագլյուտինացիան ոչ ավել քան 3-5 րոպե։Գործարանային փաթեթավորումով։Որակի ապահովման համակարգի եվրոպական EC,ISO9001 և ISO 19485 կամ համարժեք վկայականների առկայություն։Հանձման պահին պիտանելության ժամկետի 75%-ի առկայություն։ 1 հատը համապատասխանում է 10մլ-ոց շշիկի | Медицинские материалы / Цоликлон анти-B Предназначен для определения третьей группы крови. Флакон 10 мл из пластика с капельницей. Агглютинация не более чем за 3–5 минут. Заводская упаковка. Наличие сертификатов системы обеспечения качества европейских EC, ISO 9001 и ISO 19485 или эквивалентных. На момент поставки срок годности должен составлять не менее 75%. 1 единица соответствует флакону 10 мл. | հատ | шт. | 2 | 440 | 880
35 | 33211220/1 | Ցոլիկլոն անտի D՝ Սուպեր- նախատեսված արյան ռեզուս գործոնի հայտնաբերման համար | Цоликлон анти‑D Супер — для выявления резус‑фактора крови | Բժշկական այլ նյութեր/Ցոլիկլոն անտի D Սուպեր- նախատեսված արյան ռեզուս գործոնի հայտնաբերման համար։10 մլ պլաստիկ շշիկներ կաթոցիչով։Ագլյուտինացիան ոչ ավել քան 3-5 րոպե։Գործարանային փաթեթավորումով։Որակի ապահովման համակարգի եվրոպական EC,ISO9001 և ISO 19485 կամ համարժեք վկայականների առկայություն։ Հանձման պահին պիտանելության ժամկետի 75%-ի առկայություն։ 1 հատը համապատասխանում է 10մլ-ոց շշիկի | Медицинские материалы / Цоликлон анти-D Супер Предназначен для выявления резус-фактора крови. Флакон 10 мл из пластика с капельницей. Агглютинация не более чем за 3–5 минут. Заводская упаковка. Наличие сертификатов системы обеспечения качества европейских EC, ISO 9001 и ISO 19485 или эквивалентных. На момент поставки срок годности должен составлять не менее 75%. 1 единица соответствует флакону 10 мл. | հատ | шт. | 2 | 765.6 | 1531.2
36 | 33211210/1 | Ցոլիկլոն անտի-C Սուպեր | Цоликлон анти‑C Супер | Թեսթ ռեագենտ՝ նախատեսված արյան RH(C) անտիգենի հայտնաբերման համար: 10մլ պլաստիկ շշիկներ, կաթոցիչով: Ագլյուտինացիան ոչ ավել քան 3-5 րոպե: Գործարանայյին փաթեթավորումով:Որակի ապահովման համակարգի եվրոպական (EC), ISO 9001 և ISO 19485 կամ համարժեք վկայականների։Հանձման պահին պիտանելության ժամկետի 75%-ի առկայություն։ 1 հատը համապատասխանում է 10մլ-ոց շշիկի | Тест-реагент для выявления антигена RH(C) Флакон 10 мл из пластика с капельницей. Агглютинация не более чем за 3–5 минут. Заводская упаковка. Наличие сертификатов системы обеспечения качества европейских EC, ISO 9001 и ISO 19485 или эквивалентных. На момент поставки срок годности должен составлять не менее 75%. 1 единица соответствует флакону 10 мл. | հատ | шт. | 1 | 1530 | 1530
37 | 33141410/1 | Մեկանգամյա օգտագործման համար նախատեսված տարա մեզի նմուշի համար։ | Контейнер для образца мочи одноразового использования | Մեկանգամյա օգտագործման համար նախատեսված տարա մեզի նմուշի համար՝ ստերիլ, կափարիչով, 120 մլ տարողությամբ, յուրաքանչյուր տարան փաթեթավորված լինի անհատական, ստվարաթղթե տուփերով: Հանձնելու պահին պիտանելության ժամկետը՝ ընդհանուր պիտանելության ժամկետի առնվազն 2/3։Մատակարարման պահին ներկայացնել որակի հավաստագիր՝ առկայության դեպքում։ | Одноразовый контейнер для образца мочи: стерильный, с крышкой, объемом 120 мл; каждый контейнер должен быть индивидуально упакован в картонную коробку. Срок годности на момент поставки: не менее 2/3 от общего срока годности. При наличии необходимо предоставить сертификат качества на момент поставки. | հատ | шт. | 10000 | 40 | 400000
38 | 33691162/2 | M-30D նոսրացնող լուծույթ | Разбавляющий раствор M‑30D | Լաբորատոր ազդանյութեր/ռեագենտներ/-Նոսրացնող լուծույթ M30D կամ համարժեքը (20լ)։ Նախատեսված Mindray BC-20s ավտոմատ կլինիկական վերլուծիչի համար։ Գործարանային փաթեթավորմամբ:1 հատը համարժեք է 20լ-ի։ Հանձնելու պահին պիտանելության ժամկետը՝ ընդհանուր պիտանելության ժամկետի առնվազն 2/3։Որակի հավաստագիր, CE կարգավիճակ: | Лабораторные реагенты / Растворитель M30D или эквивалент (20 л) Предназначен для автоматического клинического анализатора Mindray BC-20s. Заводская упаковка. 1 единица соответствует 20 л. На момент поставки срок годности должен составлять не менее 2/3 от общего срока годности. Сертификат качества, статус CE. | հատ | шт. | 6 | 48000 | 288000
39 | 33691162/3 | M30 CFL Lyse Լիզ լուծույթ (500մլ), M30 CFL Lyse (500ml) | Раствор для лизиса M30 CFL Lyse (500 мл) | Լաբորատոր ազդանյութեր/ռեագենտներ/-Լիզ լուծույթ M30 CFL կամ համարժեքը (500մլ)։ Նախատեսված Mindray BC-20s ավտոմատ կլինիկական վերլուծիչի համար։1 հատը համարժեք է 500մլ-ի։Հանձնելու պահին պիտանելության ժամկետը՝ ընդհանուր պիտանելության ժամկետի առնվազն 2/3։Որակի հավաստագիր, CE կարգավիճակ: | Лабораторные реагенты / Лизирующий раствор M30 CFL или эквивалент (500 мл) Предназначен для автоматического клинического анализатора Mindray BC-20s. 1 единица соответствует 500 мл. На момент поставки срок годности должен составлять не менее 2/3 от общего срока годности. Сертификат качества, статус CE. | հատ | шт. | 6 | 36000 | 216000
40 | 33691162/4 | Մաքրող լուծույթ (50մլ) , PROBE CLEAN SER (M-68/EN). 50ml | Очищающий раствор (50 мл), PROBE CLEAN SER (M‑68/EN) | Լաբորատոր ազդանյութեր/ռեագենտներ/-Մաքրող լուծույթ M30P probe cleanser կամ համարժեքը (50մլ)։Նախատեսված Mindray BC-20s ավտոմատ կլինիկական վերլուծիչի համար։Գործարանային փաթեթավորմամբ: 1 հատը համարժեք է 50մլ-ի։Հանձնելու պահին պիտանելության ժամկետը՝ ընդհանուր պիտանելության ժամկետի առնվազն 2/3։Որակի հավաստագիր, CE կարգավիճակ: | Лабораторные реагенты / Очиститель M30P probe cleanser или эквивалент (50 мл) Предназначен для автоматического клинического анализатора Mindray BC-20s. Заводская упаковка. 1 единица соответствует 50 мл. На момент поставки срок годности должен составлять не менее 2/3 от общего срока годности. Сертификат качества, статус CE. | հատ | шт. | 16 | 18000 | 288000
41 | 33691162/5 | Լաբորատոր ազդանյութեր/ռեագենտներ/-Մաքրող լուծույթ Hypoclean | Лабораторные реагенты- очищающий раствор Hypoclean | Մաքրող լուծույթ Hypoclean նախատեսված CYANSmart կենսաքիմիական վերլուծիչի համար: Գործարանային փաթեթավորմամբ: 1 հատը համարժեք է 100մլ-ի։ Մատակարարման փուլում պարտադիր ներկայացնել ISO 9001, ISO 13485 որակի հավաստագրեր։ Հանձնելու պահին պիտանելության ժամկետը՝ ընդհանուր պիտանելության ժամկետի առնվազն 2/3։ | Очистительный раствор Hypoclean Предназначен для биохимического анализатора CYANSmart. Заводская упаковка. 1 единица соответствует 100 мл. При поставке обязательно наличие сертификатов качества ISO 9001 и ISO 13485. На момент поставки срок годности должен составлять не менее 2/3 от общего срока годности. | հատ | шт. | 6 | 28560 | 171360
42 | 33691162/6 | Լաբորատոր ազդանյութեր/ռեագենտներ/ Մաքրող լուծույթ CYAN CY001-WS | Лабораторные реагенты — очищающий раствор CYAN CY001‑WS | Մաքրող լուծույթ CYAN CY001-WS նախատեսված CYANSmart կենսաքիմիական վերլուծիչի համար:Գործարանային փաթեթավորմամբ: 1 հատը համարժեք է 100մլ-ի։ Մատակարարման փուլում պարտադիր ներկայացնել ISO 9001, ISO 13485 որակի հավաստագրեր։Հանձնելու պահին պիտանելության ժամկետը՝ ընդհանուր պիտանելության ժամկետի առնվազն 2/3։ | Очистительный раствор CYAN CY001-WS Предназначен для биохимического анализатора CYANSmart. Заводская упаковка. 1 единица соответствует 100 мл. При поставке обязательно наличие сертификатов качества ISO 9001 и ISO 13485. На момент поставки срок годности должен составлять не менее 2/3 от общего срока годности. | հատ | шт. | 3 | 22800 | 68400
43 | 38431710/1 | Կաթոցիկ (պիպետկա) 3 մլ, | Капельный наконечник (пипетка) 3 мл | Պլաստիկ կաթոցիկ 3մլ տարողությամբ,155- 160մմ երկարությամբ, Բաժանումներով՝ բաժանման արժեքը 0.5 մլ ։ Հանձնելու պահին պիտանելության ժամկետը՝ ընդհանուր պիտանելության ժամկետի առնվազն 2/3։Մատակարարման պահին ներկայացնել որակի հավաստագիր՝ առկայության դեպքում։ | Пластиковая пипетка объемом 3 мл, длиной 155-160 мм, с делениями: значение деления 0,5 мл. На момент поставки срок годности составляет не менее 2/3 от общего срока годности. При поставке необходимо предъявить сертификат качества, если таковой имеется. | հատ | шт. | 500 | 9 | 4500
44 | 33211120/1 | Գլյուկոզ G-col, գլյուկոզի որոշման թեստ հավաքածու | Глюкоза G‑col, набор для определения глюкозы | Գլյուկոզ G-col, գլյուկոզի որոշման թեստ հավաքածու 5*100մլ նախատեսված կիսաավտոմատ կենսաքիմիական վերլուծիչի համար։ Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա։ Հավաքածուն պետք է ունենա իր շահագործման ձեռնարկով նախատեսված անհրաժեշտ նյութերը, օրինակ՝ կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր։ Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել կենսաքիմիական վերլուծիչը անհրաժեշտության դեպքում՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի, պատվիրատուի սահմանած ժամանակացույցով և հասցեում։Գործարանային փաթեթավորմամբ:Հանձման պահին պիտանելության ժամկետի 75%-ի առկայություն։ Պահպանման պայմանները՝ 2-8C։Որակի հավաստագիր, CE կարգավիճակ:1 հատը համարժեք է 1 տուփի, որը պարունակում է 5 հատ 100մլ-ոց շիշ: | Глюкоза G-col Тест-набор для определения глюкозы — 5×100 мл. Предназначен для полуавтоматического биохимического анализатора. Исследуемый образец — сыворотка крови / плазма. Набор должен содержать все необходимые материалы, предусмотренные эксплуатационным руководством, например: калибратор, стандарт или другие необходимые материалы. Поставщик обязан перепрограммировать биохимический анализатор при необходимости — по требованию заказчика, в установленные заказчиком сроки и по указанному адресу. Заводская упаковка. На момент поставки срок годности должен составлять не менее 75%. Условия хранения: 2–8 °C. Сертификат качества, статус CE. 1 набор эквивалентен 1 коробке, содержащей 5 флаконов по 100 мл. | հատ | шт. | 3 | 4900 | 14700
45 | 33211140/1 | Բիլիռուբին Bilirubin ընդհանուր/ ուղղակի բիլիրուբինի որոշման թեստ հավաքածու D+T 100/100 | Билирубин Bilirubin общий/прямой, набор для определения билирубина D+T 100/100 | Բիլիռուբին Bilirubin ընդհանուր/ ուղղակի բիլիռուբինի որոշման թեստ հավաքածու Դ+Տ 100/100 նախատեսված կիսաավտոմատ կենսաքիմիական վերլուծիչի համար։ Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա։ Հավաքածուն պետք է ունենա իր շահագործման ձեռնարկով նախատեսված անհրաժեշտ նյութերը, օրինակ՝ կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր։ Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել կենսաքիմիական վերլուծիչը անհրաժեշտության դեպքում՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի, պատվիրատուի սահմանած ժամանակացույցով և հասցեում։Գործարանային փաթեթավորմամբ:Հանձման պահին պիտանելության ժամկետի 75%-ի առկայություն։ Պահպանման պայմանները՝ 2-8C։ Որակի հավաստագիր, CE կարգավիճակ:1 հատը համարժեք է 1 տուփի, որը պարունակում է 100մլ-ոց TOTAL և 100մլ-ոց DIRECT ռեագենտների մեկական շշեր: | Билирубин (общий / прямой) Тест-набор для определения общего и прямого билирубина — Д+Т 100/100 мл. Предназначен для полуавтоматического биохимического анализатора. Исследуемый образец — сыворотка крови / плазма. Набор должен содержать все необходимые материалы, предусмотренные эксплуатационным руководством, например: калибратор, стандарт или другие необходимые материалы. Поставщик обязан перепрограммировать биохимический анализатор при необходимости — по требованию заказчика, в установленные заказчиком сроки и по указанному адресу. Заводская упаковка. На момент поставки срок годности должен составлять не менее 75%. Условия хранения: 2–8 °C. Сертификат качества, статус CE. 1 набор эквивалентен 1 коробке, содержащей по одному флакону: 100 мл TOTAL и 100 мл DIRECT реагентов. | հատ | шт. | 20 | 4320 | 86400
46 | 33141179/27 | Էթանոլ էնզիմատիքի որոշման ախտորոշիչ հավաքածու | Диагностический набор для определения этанола (энзиматический) | Էթանոլ էնզիմատիքի որոշման ախտորոշիչ հավաքածու Cyan Smart կիսաավտոմատ վերլուծիչի համար։ 1 տուփում՝/Էթանոլ Էնզիմատիք լուծույթ /1x20մլ, 1x7մլ/։Ստուգվող նմուշ՝արյան շիճուկ։Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ, պատվիրատոււի սահմանած ժամանակացույցով և հասցեում։Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝2/3, 2տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝15ամիս:Գործարանային փաթեթավորմամբ։Որակի սերտիֆիկատներ՝ISO13485 կամ համարժեք։Մեկ հատը համարժեք է 1 տուփի՝/Էթանոլ Էնզիմատիք լուծույթ 1x20մլ, 1x7մլ/։ | Этанол (энзиматический диагностический набор) Предназначен для полуавтоматического анализатора Cyan Smart. В одной коробке: энзиматический раствор этанола (1×20 мл, 1×7 мл). Исследуемый образец — сыворотка крови. Поставщик обязан перепрограммировать биохимический анализатор при необходимости — по требованию заказчика, в установленные заказчиком сроки и по указанному адресу. На момент поставки срок годности должен составлять: - для продукции со сроком годности до 1 года — не менее 75%; - для продукции со сроком годности 1–2 года — не менее 2/3; - для продукции со сроком годности более 2 лет — не менее 15 месяцев. Заводская упаковка. Сертификаты качества — ISO 13485 или эквивалентные. 1 набор эквивалентен 1 коробке (1×20 мл, 1×7 мл). | հատ | шт. | 13 | 48600 | 631800
47 | 33141179/28 | Ախտորոշման բժշկական հավաքածուներ էթանոլ,կալիբր | Диагностические медицинские наборы для этанола, калибровка | Ախտորոշման բժշկական հավաքածուներ/ կալիբր,Ethanol calibr/ control set 1*5ml Cyan Smart անալիզատորի համար:Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկության, պատվիրատուի սահմանած ժամանակացույցով և հասցեում։Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝75%, 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝15ամիս։Գործարանային փաթեթավորմամբ:Որակի սերտիֆիկատներ՝ISO13485 կամ համարժեք։Մեկ հատը համարժեք է 5մլ-ոց շշիկի։ | Диагностические медицинские наборы / Калибратор Ethanol calibr / control set (1×5 мл) Предназначен для анализатора Cyan Smart. Поставщик обязан перепрограммировать биохимический анализатор при необходимости — по требованию заказчика, в установленные заказчиком сроки и по указанному адресу. На момент поставки срок годности должен составлять: - для продукции со сроком годности до 1 года — не менее 75%; - для продукции со сроком годности 1–2 года — не менее 2/3; - для продукции со сроком годности более 2 лет — не менее 15 месяцев. Заводская упаковка. Сертификаты качества — ISO 13485 или эквивалентные. 1 единица соответствует флакону 5 мл. | հատ | шт. | 4 | 42000 | 168000
48 | 33191310/1 | ESR Pipette (ԷՆԱ վակումային փորձանոթի ձողիկ) | ESR Пипетка (палочка для вакуумной пробирки ЭНА) | ԷՆԱ վակումային փորձանոթի ձողիկ։Հանձնելու պահին պիտանելության ժամկետը՝ ընդհանուր պիտանելության ժամկետի առնվազն 2/3։Որակի հավաստագիր, CE կարգավիճակ: | Вакуумная пробирка-стержень ENA. Срок годности на момент поставки: не менее 2/3 от общего срока годности. Сертификат качества, статус CE. | հատ | шт. | 1000 | 93 | 93000
49 | 33191310/3 | Վակուումայի փորձանոթ նատրիումի ցիտրատով 3.8% ESR, ստերիլ (1.6մլ, 13x75մմ․) | Вакуумная пробирка с цитратом натрия 3,8% ESR, стерильная (1,6 мл, 13x75 мм) | ԷՆԱ վակուումային փորձանոթ ESR Vac. tub. sodium citrate 1.6 ml., 3.8%, 13x75mm, black cap, sterile, c/n RE1162՝ Նախատեսված է մեկ անգամյա օգտագործման համար;մանրէազերծված է;Ֆորմատը՝տուփ։Հանձնելու պահին պիտանելության ժամկետը՝ ընդհանուր պիտանելության ժամկետի առնվազն 2/3։Որակի սերտիֆիկատի առկայություն՝ ISO CE։ | Вакуумная пробирка ENA ESR Vac. tub. цитрат натрия 1,6 мл, 3,8%, 13x75 мм, черная крышка, стерильная, c/n RE1162: Предназначена для одноразового использования; стерилизована; Формат: коробка. Срок годности на момент поставки: не менее 2/3 от общего срока годности. Наличие сертификата качества: ISO CE. | հատ | шт. | 2100 | 25 | 52500
50 | 33141179/29 | Էպենդորֆ պլաստմասե 2մլ | Эппендорф пластиковый, 2 мл | Էպենդորֆ պլաստմասե 2մլ։Հանձնելու պահին պիտանելության ժամկետը՝ ընդհանուր պիտանելության ժամկետի առնվազն 2/3։Որակի հավաստագիր, CE կարգավիճակ՝ առկայութնայ դեպքում: | Пластиковая пробирка Eppendorf 2 мл. Срок годности на момент поставки: не менее 2/3 от общего срока годности. Сертификат качества, статус CE - при наличии. | հատ | шт. | 14000 | 2.51 | 35140
51 | 38431700/1 | Վակումային պլաստիկ փորձանոթ պարունակող Gel&Clot ակտիվատոր, դեղին գլխիկով, 5 մլ, 13x100մմ | Вакуумная пластиковая пробирка с гелем и активатором свертывания, желтая крышка, 5 мл, 13x100 мм | Վակումային պլաստիկ փորձանոթ պարունակող Gel&Clot ակտիվատոր, դեղին գլխիկով, 5 մլ, 13x100մմ: Նախատեսված է մեկ անգամյա օգտագործման համար;մանրէազերծված է;Ֆորմատը՝տուփ։ Հանձնելու պահին պիտանելության ժամկետը՝ ընդհանուր պիտանելության ժամկետի առնվազն 2/3։Որակի սերտիֆիկատի առկայություն՝ ISO CE | Вакуумная пластиковая пробирка, содержащая активатор Gel&Clot, с желтой крышкой, 5 мл, 13х100 мм. Предназначена для одноразового использования; стерилизована; Формат: коробка. Срок годности на момент поставки: не менее 2/3 от общего срока годности. Наличие сертификата качества: ISO CE. | հատ | шт. | 2000 | 21.06 | 42120
52 | 33141179/30 | Ախտորոշման բժշկական հավաքածուներ/Մեզի ձողիկներ 10 պարամետր մեզի մեջ | Диагностические медицинские наборы / тест‑полоски мочи на 10 параметров | Մեզի ձողիկներ 10 պարամետր մեզի մեջ գլյուկոզի, արյան, սպիտակուցի, PH, կետոնների, տեսակարար կշռի, նիտրիտների, լեյկոցիտների, ուռոլոբինիգենի և բիլիռուբինի որոշման թեսթ ստրիպների հավաքածու /100անալիզ/: Հանձնելու պահին պիտանելության ժամկետը՝ ընդհանուր պիտանելության ժամկետի առնվազն 2/3։Պահպանման պայմանը 2-25˚C ֆիրմային նշանի առկայություն, սերտիֆիկատ ISO 13485։ 1 տուփը համարժեք 100 հատի։ | Тест-полоски для мочи на 10 параметров для определения глюкозы, крови, белка, pH, кетонов, удельной плотности, нитритов, лейкоцитов, уроглобина и билирубина /100 анализов/. Срок годности на момент доставки: не менее 2/3 от общего срока годности. Условия хранения: 2-25˚C. Наличие товарного знака, сертификата ISO 13485. 1 коробка эквивалентна 100 штукам. | հատ | шт. | 2000 | 18.36 | 36720
53 | 33141179/31 | Ալբումին հավաքածու | Набор для определения альбумина | Ախտորոշման բժշկական հավաքածուներ/Ալբումին հավաքածու (ALBUMIN) 200մլ նախատեսված կիսաավտոմատ կենսաքիմիական վերլուծիչի համար։ Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա։ Հավաքածուն պետք է ունենա իր շահագործման ձեռնարկով նախատեսված անհրաժեշտ նյութերը, օրինակ՝ կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր։ Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել կենսաքիմիական վերլուծիչը անհրաժեշտության դեպքում՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի, պատվիրատուի սահմանած ժամանակացույցով և հասցեում։Հանձման պահին պիտանելության ժամկետի 75%-ի առկայություն։ Գործարանային փաթեթավորմամբ:Պահպանման պայմանները՝ 2-8C, որակի ստանդարտի առկայություն։ 1 հատը համարժեք է 200մլ։ | Диагностические медицинские наборы / Альбумин (ALBUMIN) Тест-набор для определения альбумина — 200 мл. Предназначен для полуавтоматического биохимического анализатора. Исследуемый образец — сыворотка крови / плазма. Набор должен содержать все необходимые материалы, предусмотренные эксплуатационным руководством, например: калибратор, стандарт или другие необходимые материалы. Поставщик обязан перепрограммировать биохимический анализатор при необходимости — по требованию заказчика, в установленные заказчиком сроки и по указанному адресу. На момент поставки срок годности должен составлять не менее 75%. Заводская упаковка. Условия хранения: 2–8 °C. Наличие сертификата качества. 1 единица соответствует 200 мл. | հատ | шт. | 7 | 5520 | 38640
54 | 42931100/1 | Մեկանգամյա օգտագործման ստերիլ, պլաստմասե 10 մլ փորձանոթ ցենտրիֆուգի համար։ | Одноразовая стерильная пластиковая пробирка для центрифуги, 10 мл | Մեկանգամյա օգտագործման ստերիլ, պլաստմասե 10 մլ փորձանոթ ցենտրիֆուգի համար։ Անահատական փաթեթավորված, կոնաձև հատակով, պտուտակավոր կափարիչով:Հանձնելու պահին պիտանելության ժամկետը՝ ընդհանուր պիտանելության ժամկետի առնվազն 2/3։Որակի հավաստագիր, CE կարգավիճակ: | Одноразовая стерильная пластиковая пробирка объемом 10 мл для центрифуги. Индивидуальная упаковка, коническое дно, завинчивающаяся крышка. Срок годности на момент поставки: не менее 2/3 от общего срока годности. Сертификат качества, статус CE. | հատ | шт. | 300 | 28.8 | 8640
55 | 33191310/4 | Արյան միկրոփորձանոթ մազանոթային | Одноразовая стерильная пластиковая пробирка для центрифуги, 10 мл | Արյան միկրոփորձանոթ մազանոթային, ծավալը 0,2մլ ± 0,005մլ, ստերիլ։Հանձնելու պահին պիտանելության ժամկետը՝ ընդհանուր պիտանելության ժամկետի առնվազն 2/3։Որակի հավաստագիր, CE կարգավիճակ: | Кипиллярная микропробирка для крови, объем 0,2 мл ± 0,005 мл, стерильная. Срок годности на момент поставки: не менее 2/3 от общего срока годности. Сертификат качества, статус CE. | հատ | шт. | 40 | 80 | 3200
56 | 33191310/5 | Վակուումային պլաստիկ փորձանոթ պարունակող EDTA- K3, մանուշակագույն գլխիկով, 3 մլ, 13x75մմ | Вакуумная пластиковая пробирка с EDTA‑K3, фиолетовая крышка, 3 мл, 13x75 мм | Վակումային պլաստիկ փորձանոթ՝ պարունակող EDTA-K3, մանուշակագույն գլխիկով, 3մլ, 13x75մմ։Նախատեսված է մեկ անգամյա օգտագործման համար;մանրէազերծված է;Ֆորմատը՝տուփ։Որակի սերտիֆիկատի առկայություն՝ISO CE։Հանձնելու պահին պիտանելության ժամկետը՝ ընդհանուր պիտանելության ժամկետի առնվազն 2/3։ | Вакуумная пластиковая пробирка, содержащая ЭДТА-К3, с фиолетовой крышкой, 3 мл, 13x75 мм. Предназначена для одноразового использования; стерилизована; Формат: коробка. Наличие сертификата качества: ISO CE. Срок годности на момент поставки: не менее 2/3 от общего срока годности. | հատ | шт. | 1800 | 12.43 | 22374
57 | 33791300/2 | Առարկայական ապակի | Предметное стекло | Առարկայական ապակի 75*25 հաստատուն 1-2մմ։Որակի սերտիֆիկատի առկայություն՝ISO CE։Հանձնելու պահին պիտանելության ժամկետը՝ ընդհանուր պիտանելության ժամկետի առնվազն 2/3։ | Объектное стекло 75*25, фиксированное 1-2 мм. Наличие сертификата качества: ISO CE. Срок годности на момент поставки: не менее 2/3 от общего срока годности. | հատ | шт. | 700 | 4.53 | 3171
58 | 33141144/2 | Վակուումային փորձանոթի ասեղի կցորդիչ/հոլդեր | Держатель (адаптер) для иглы вакуумной пробирки | Կցորդիչ վակուումային ասեղի - Վակուումային ասեղի համար նախատեսված հոլդեր կցորդիչ փականով, ստերիլ փաթեթավորմամբ։Ասեղի ամրացման հատվածի ներքին տրամագիծը՝ 3մմ, եռաաշերտ պարուրակով(պտուտակաշար, резьба): Մատակարարման փուլում պարտադիր ներկայացնել ISO 9001, ISO 13485 որակի հավաստագրեր։Հանձնելու պահին պիտանելության ժամկետը՝ ընդհանուր պիտանելության ժամկետի առնվազն 2/3։ | Соединитель вакуумной иглы - держатель для вакуумной иглы с соединительным клапаном, стерильная упаковка. Внутренний диаметр части крепления иглы 3 мм, с трехслойной резьбой. На этапе поставки обязательно наличие сертификатов качества ISO 9001, ISO 13485. Срок годности на момент поставки: не менее 2/3 от общего срока годности. | հատ | шт. | 1500 | 22.94 | 34410
59 | 30211290/1 | Պլանշետ՝ նախատեսված սեռոլոգիական, ագլյուտինացիոն և հեմագլյուտինացիոն անալիզների համար 42 հորերով | Планшет для серологических, агглютинационных и гемагглютинационных анализов на 42 лунки | Պլանշետ՝ նախատեսված սեռոլոգիական, ագլյուտիանցիոն և հեմագլյուտինացիոն անալիզների համար, 42 հորերով, չափսերը ոչ պակաս քան ՝ 24 սմ x 21 սմ, անցքերի քանակը՝ 6 x 7, տրամագիծը՝ ոչ պակաս քան 2 սմ, խորությունը՝ ոչ պակաս, քան 1 մմ։ Հորերը լինեն կլոր , գոգավոր, եզրագծով ինչը թույլ կտա ռեագենտի կաթիլներին պահպանել կլորացված ձևը, չհոսել եզրով և չձուլվել միմյանց հետ, Պետք է պատրաստված լինի բարակ, թափանցիկ կամ փայլատ պլաստիկից, Որակի հավասատգրեր ISO 13485, 90011 առկայություն:Հանձնելու պահին պիտանելության ժամկետը՝ ընդհանուր պիտանելության ժամկետի առնվազն 2/3։ | Планшет, предназначенный для серологического, агглютинационного и гемагглютинационного анализов, с 42 лунками, размерами не менее 24 см x 21 см, количеством отверстий: 6 x 7, диаметром не менее 2 см, глубиной не менее 1 мм. Лунки должны быть круглыми, вогнутыми, с бортиком, позволяющим каплям реагента сохранять округлую форму, не вытекать за край и не сливаться друг с другом. Должен быть изготовлен из тонкого, прозрачного или матового пластика. Имеются сертификаты качества ISO 13485, 90011. Срок годности на момент поставки: не менее 2/3 от общего срока годности. | հատ | шт. | 200 | 1563.36 | 312672
60 | 33791300/3 | Չափիչ փորձանոթ՝ հղկված միացմամբ 15ml Пробирка мерная со шлифом | Мерная пробирка со шлифом, 15 мл | Չափիչ փորձանոթ 15 մլ-ոց հղկված միացմամբ ապակե խցանով կլորահատակ։ Բաժանումներով՝ բաժանման արժեքը 0.2 մլ իսկ բարձրությունը 180 ± 5.0 մմ: Հրակայուն,բոռսիլիկատային, սերտիֆիկատներ՝ ISO 9000 և ISO 13485 | Мерная пробирка 15 мл с шлифованным соединением, круглым дном и стеклянной пробкой. С делениями: значение деления 0,2 мл и высотой 180 ± 5,0 мм. Огнеупорный, боросиликатный материал, сертификаты: ISO 9000 и ISO 13485 | հատ | шт. | 50 | 900 | 45000
61 | 33791300/4 | Լաբորատոր ապակե ձագար 100մմ | Лабораторная стеклянная воронка 100 мм | Ձագարի տրամագիծը 56 ± 5.0 մմ; Նյութը՝ ապակի։Արտաքին ծորակի տրամագիծը 11 ± 2.0 մմ։Բարձրությունը 80 մմ։ Հրակայուն,բոռսիլիկատային, սերտիֆիկատներ՝ ISO 9000 և ISO 13485 | Диаметр воронки 56 ± 5,0 мм; Материал: стекло. Внешний диаметр носика 11 ± 2,0 мм. Высота 80 мм. Огнеупорный, боросиликатный материал, сертификаты: ISO 9000 и ISO 13485. | հատ | шт. | 10 | 1200 | 12000
62 | 33791300/5 | Լաբորատոր ապակե ձագար 80մմ | Лабораторная стеклянная воронка 80 мм | Ձագարի տրամագիծը 75 ± 5.0 մմ։ Նյութը՝ ապակի։ Ծորանի տրամագիծը 11 ± 2.0 մմ։ Բարձրությունը 110 մմ։ Հրակայուն, բոռսիլիկատային, սերտիֆիկատներ՝ ISO 9000 և ISO 13485 | Диаметр воронки 75 ± 5,0 мм. Материал: стекло. Диаметр трубки 11 ± 2,0 мм. Высота 110 мм. Огнеупорный, боросиликатный материал, сертификаты: ISO 9000 и ISO 13485. | հատ | шт. | 10 | 1000 | 10000
63 | 33791300/6 | Լաբորատոր ապակե ձագար 40մմ | Лабораторная стеклянная воронка 40 мм | Ձագարի տրամագիծը 25 ± 3.0 մմ։ Նյութը՝ ապակի։ Ծորակի տրամագիծը 6 ± 1.0 մմ։ Բարձրությունը 38 մմ: Հրակայուն,բոռսիլիկատային, սերտիֆիկատներ՝ ISO 9000 և ISO 13485 | Диаметр воронки 25 ± 3,0 мм. Материал: стекло. Диаметр трубки 6 ± 1,0 мм. Высота 38 мм. Огнеупорный, боросиликатный материал, сертификаты: ISO 9000 и ISO 13485 | հատ | шт. | 5 | 700 | 3500
64 | 33791300/7 | Բաժանող ձագար 200 մլ | Делительная воронка 200 мл | Տարողություն 250 մլ: Նյութը՝ ապակի։ Պարանոցի կոն (Конус горловины) 19/21: Երկարություն 355 ± 5.0 մմ: Ամենամեծ տրամագիծը 82 ± 3.0 մմ: Հրակայուն, բոռսիլիկատային, սերտիֆիկատներ՝ ISO 9000 և ISO 13485 | Емкость 250 мл. Материал: стекло. Конус горловины (Конус горловины) 19/21: Длина 355 ± 5,0 мм. Наибольший диаметр 82 ± 3,0 мм. Огнеупорный, боросиликатный, сертификаты: ISO 9000 и ISO 13485 | հատ | шт. | 5 | 10000 | 50000
65 | 33791300/8 | Գլան չափիչ 25 մլ | Мерный цилиндр 25 мл | Ծավալը 25 մլ։ Թույլատրելի սխալ ±0.5 մլ։ Նյութը՝ ապակի։ Բաժանման արժեքը 0.5 մլ։ Բարձրությունը՝ ոչ ավելի, քան 170 մմ։ Հրակայուն,բոռսիլիկատային, սերտիֆիկատներ՝ ISO 9000 և ISO 13485 | Объем 25 мл. Допустимая погрешность ±0,5 мл. Материал: стекло. Количество делений 0,5 мл. Высота: не более 170 мм. Огнеупорный, боросиликатный, сертификаты: ISO 9000 и ISO 13485 | հատ | шт. | 5 | 3000 | 15000
66 | 33791300/9 | Գլան չափիչ 10 մլ | Мерный цилиндр 10 мл | Ծավալը 10 մլ։ Թույլատրելի սխալ ±0.2 մլ։ Բաժանման արժեքը 0.2 մլ։ Նյութը՝ ապակի։ Բարձրությունը՝ ոչ ավելի, քան 140 մմ։ Հրակայուն, բոռսիլիկատային, սերտիֆիկատներ՝ ISO 9000 և ISO 13485 | Объем 10 мл. Допустимая погрешность ±0,2 мл. Количество делений 0,2 мл. Материал: стекло. Высота: не более 140 мм. Огнеупорный, боросиликатный, сертификаты: ISO 9000 и ISO 13485 | հատ | шт. | 5 | 2500 | 12500
67 | 33791300/10 | Գլան չափիչ 1000 մլ | Мерный цилиндр 1000 мл | Ծավալը 1000 մլ։ Նյութը՝ ապակի։ Թույլատրելի սխալ ± 5.00 մլ։Բաժանման արժեքը 10.0 մլ։ Հրակայուն, բոռսիլիկատային, սերտիֆիկատներ՝ ISO 9000 և ISO 13485 | Объем 1000 мл. Материал: стекло. Допустимая погрешность ± 5,00 мл. Количество делений 10,0 мл. Огнеупорный, боросиликатный, сертификаты: ISO 9000 и ISO 13485" | հատ | шт. | 2 | 20000 | 40000
68 | 33791300/11 | Գլան չափիչ 250 մլ | Мерный цилиндр 250 мл | Ծավալը 250 մլ։ Նյութը՝ ապակի։ Թույլատրելի սխալ ± 1.25 մլ։ Բաժանման արժեքը 2.0 մլ։ Բարձրությունը՝ ոչ ավելի, քան 335 մմ։ Հրակայուն, բոռսիլիկատային, սերտիֆիկատներ՝ ISO 9000 և ISO 13485 | Объем 250 мл. Материал: стекло. Допустимая погрешность ± 1,25 мл. Значение градуировки 2,0 мл. Высота: не более 335 мм. Огнеупорный, боросиликатное стекло, сертификаты: ISO 9000 и ISO 13485. | հատ | шт. | 2 | 10000 | 20000
69 | 33791300/12 | Ապակե չափիչ բաժակ 50մլ | Стеклянный мерный стакан 50 мл | Ծավալը 50 մլ։ Բաժանման արժեքը 10 մլ։ Նյութը՝ ապակի։ Տրամագիծ 42 ± 1.0 մմ։ Բարձրություն 60 ± 2.0 մմ։ Հրակայուն, բոռսիլիկատային, սերտիֆիկատներ՝ ISO 9000 և ISO 13485 | Объем 50 мл. Значение градуировки 10 мл. Материал: стекло. Диаметр 42 ± 1,0 мм. Высота 60 ± 2,0 мм. Огнестойкий, боросиликатное стекло, сертификаты: ISO 9000 и ISO 13485 | հատ | шт. | 5 | 1000 | 5000
70 | 33791300/13 | Ապակե չափիչ բաժակ 150մլ | Стеклянный мерный стакан 150 мл | Ծավալը 150 մլ։ Նյութը՝ ապակի։Բաժանման արժեքը 25 մլ։ Տրամագիծ 60 ± 1.5մմ։ Բարձրություն 80 ± 2.0 մմ։ Հրակայուն, բոռսիլիկատային, սերտիֆիկատներ՝ ISO 9000 և ISO 13485 | Объем 150 мл. Материал: стекло. Деление 25 мл. Диаметр 60 ± 1,5 мм. Высота 80 ± 2,0 мм. Огнеупорный, боросиликатный материал, сертификаты: ISO 9000 и ISO 13485. | հատ | шт. | 5 | 1500 | 7500
71 | 33791300/14 | Ապակե չափիչ բաժակ 600մլ | Стеклянный мерный стакан 600 мл | Ծավալը 600 մլ։ Բաժանման արժեքը 50 մլ։ Տրամագիծ 90 ± 2մմ։ Նյութը՝ ապակի։ Բարձրություն 125 ± 3.0 մմ։ Հրակայուն, բոռսիլիկատային, սերտիֆիկատներ՝ ISO 9000 և ISO 13485 | Объем 600 мл. Деление 50 мл. Диаметр 90 ± 2 мм. Материал: стекло. Высота 125 ± 3,0 мм. Огнеупорный, боросиликатный материал, сертификаты: ISO 9000 и ISO 13485. | հատ | шт. | 5 | 2000 | 10000
72 | 33791300/15 | Ապակե չափիչ բաժակ 2000մլ | Стеклянный мерный стакан 2000 мл | Ծավալը 2000 մլ։ Նյութը՝ ապակի։ Բաժանման արժեքը 250 մլ։ Տրամագիծ 135 ± 3մմ։ Բարձրություն 190 ± 3.0 մմ։ Հրակայուն, բոռսիլիկատային, սերտիֆիկատներ՝ ISO 9000 և ISO 13485 | Объем 2000 мл. Материал: стекло. Деление 250 мл. Диаметр 135 ± 3 мм. Высота 190 ± 3,0 мм. Огнеупорный, боросиликатный материал, сертификаты: ISO 9000 и ISO 13485 | հատ | шт. | 2 | 15000 | 30000
73 | 33791300/16 | Ապակե սպիրտային լամպ 100մլ | Стеклянная спиртовая лампа 100 мл | Ծավալը 100 մլ։ Նյութը՝ ապակի։ Ընդհանուր չափսեր, մմ (72 ± 2.0) x (90 ± 2.0) : Բոցի առավելագույն ջերմաստիճանը մինչև 900°С։ Հրակայուն, բոռսիլիկատային, սերտիֆիկատներ՝ ISO 9000 և ISO 13485: | Объем 100 мл. Материал: стекло. Габаритные размеры, мм (72 ± 2,0) x (90 ± 2,0). Максимальная температура пламени до 900°С. Огнеупорный, боросиликатный материал, сертификаты: ISO 9000 и ISO 13485 | հատ | шт. | 1 | 4000 | 4000
74 | 33791300/17 | Ապակե ձողիկ 220մմ | Стеклянная палочка 220 мм | Ապակե ձողեր՝ 220 մմ, ոչ մածուցիկ լուծույթները խառնելու համար։ Օգտագործվում է գրեթե ցանկացած հեղուկ խառնելու համար, այդ թվում՝ ագրեսիվ հեղուկների, ինչպիսիք են աղային լուծույթները, թթուները և այլն։ Երկարությունը՝ 220 մմ։ Ձողի տրամագիծը՝ 6 մմ։ Նյութը՝ ապակի։ | Стеклянные стержни: 220 мм, для смешивания невязких растворов. Используются для смешивания практически любых жидкостей, включая агрессивные жидкости, такие как солевые растворы, кислоты и т. д. Длина: 220 мм. Диаметр стержня: 6 мм. Материал: стекло. | հատ | шт. | 10 | 3000 | 30000
75 | 33791300/18 | Կոլբա կոնաձև հարթահատակ 50մլ | Колба коническая плоскодонная 50 мл | Տարողություն 50 մլ։Գրադացիոն արժեք 5 մլ։ Բարձրություն 85 ± 3.0 մմ։ Կոնի տրամագիծ 51 ± 1.0 մմ։ Կոնաձև սրվակը նախատեսված է լաբորատոր պայմաններում ֆիլտրացիայի, գոլորշիացման, թորման, թորման և սինթեզի համար։ Այն արտադրվում է սպիտակ հղման սանդղակով։Հրակայուն, բոռսիլիկատային, սերտիֆիկատներ՝ ISO 9000 և ISO 13485 | Объем 50 мл. Шкала градуировки 5 мл. Высота 85 ± 3,0 мм. Диаметр конуса 51 ± 1,0 мм. Коническая колба предназначена для фильтрации, выпаривания, перегонки и синтеза в лабораторных условиях. Изготовлена ​​с белой шкалой. Огнеупорный, боросиликатный материал, сертификаты: ISO 9000 и ISO 13485. | հատ | шт. | 20 | 6000 | 120000
76 | 33791300/19 | Գդալ – շպատուլ ալյումինե | Ложка-шпатель алюминиевая | Գդալ - շպատուլ մետաղական։ Նյութը՝ ալյումին։ Երկարություն - 200 մմ։ Շպատուլի երկարություն - 32 մմ։ Շպատուլի լայնություն - 15 մմ։ Գդալի լայնություն - 20 մմ: | Металлическая ложка-шпатель. Материал: алюминий. Длина - 200 мм. Длина шпателя - 32 мм. Ширина шпателя - 15 мм. Ширина ложки - 20 мм." | հատ | шт. | 2 | 5000 | 10000
77 | 33791300/20 | Լաբորատոր լվացման շիշ 500մլ | Лабораторная промывочная бутылка 500 мл | Ծավալը՝ 500 մլ։Վզիկի ներքին տրամագիծը՝ 20 մմ։ Շշի տրամագիծը՝ 70 մմ։ Շշի բարձրությունը՝ 205 մմ։ Խողովակի տեղադրությունը՝ կենտրոնում։ Նախատեսված է լաբորատոր ապակե իրերի և պարագաների հեղուկի հոսքով լվանալու համար։ Խողովակը ֆիքսված է։ Նյութ՝ պոլիպրոպիլեն։ | Объем: 500 мл. Внутренний диаметр горлышка: 20 мм. Диаметр бутылки: 70 мм. Высота бутылки: 205 мм. Расположение трубки: по центру. Предназначена для мытья лабораторной посуды и принадлежностей струей жидкости. Трубка закреплена. Материал: полипропилен. | հատ | шт. | 2 | 5000 | 10000
Ընդամենը | [9 empty] | 9887591.4
Պարտադիր պայմաններ. (հայտը ներկայացնելով Մասնակիցը տալիս է իր համաձայնությունը ներքոնշյալ պայմաններին)* Գնորդը վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված ամիսներին, 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը: Վճարման ժամանակացույցի մեկնարկը սահմանվում է 2026թ.ապրիլ ամիսը: | [8 empty] | «Обязательные условия: (подавая заявку, Участник соглашается с нижеизложенными условиями)* Покупатель производит оплату в драмах РА безналичным путем, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца. Перечисление денежных средств производится на основании акта приема-передачи в течение 5 рабочих дней, но не позднее 30 декабря текущего года, в месяцы, указанные в графике платежей к договору (Приложение N 3). Начало графика выплат назначено на 01.04.2026г.
*Մասնակցի կողմից ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը, իսկ հրավերով նախատեսված դեպքերում նաև առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանը պետք է համապատասխանեն միմյանց և հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրի նվազագույն պահանջներին: Տվյալ դեպքում գնահատող հանձնաժողովը գնահատում է նաև ներկայացված ապրանքի ամբողջական նկարագրերի համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին և եթե գնահատող հանձնաժողովը մասնակցի կողմից հայտով առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագրում արձանագրում է հրավերով սահմանված պահանջների նկատմամբ անհամապատասխանություններ և դրանք սահմանված կարգով չեն շտկվում մասնակցի կողմից կամ շտկման արդյունքում առաջանում են այլ անհամապատասխանություններ, ապա նշված հանգամանքը որակվում է որպես գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնված պարտավորության խախտում: | [8 empty] | *Технические характеристики продукции, предоставляемые участником, а в случаях, предусмотренных приглашением, и товарный знак предлагаемой продукции должны соответствовать друг другу и минимальным требованиям технических характеристик, указанных в приглашении. В этом случае оценочная комиссия также оценивает соответствие полного описания представленной продукции требованиям приглашения, и если оценочная комиссия зафиксирует несоответствия полного описания продукции, предложенной участником, требованиям, изложенным в приглашении, и они не будут устранены участником в установленном порядке либо в результате исправления возникнут иные несоответствия, то указанное обстоятельство квалифицируется как нарушение обязательства, принятого в рамках процедуры закупки.
*Բոլոր չափաբաժիններում՝ եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված, մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը լուծվում է: | [8 empty] | Во всех количествах: если в течение срока действия договора Заказчик не подал заявку на всю партию предмета покупки, то договор расторгается на непоставленную, оставшуюся партию предмета покупки.
*Մասնակցի կողմից հայտով միևնույն ապրանքի համար մեկից ավել ապրանքային նշան կամ արտադրող ներկայացնելու դեպքում, պայմանագրի կատարման փուլում, պայմանագրով սահմանված ողջ խմբաքանակի համար ապրանքի միանվագ և (կամ) փուլային մատակարարումն իրականացվելու է պայմանագրով սահմանված ապրանքային նշաններից կամ արտադրողներից միայն մեկով՝ ըստ մատակարարի ընտրության: | [8 empty] | В случае указания участником в заявке более одного товарного знака или производителя для одного и того же товара, на этапе исполнения договора единовременная и (или) поэтапная поставка товара всей указанной в договоре партии будет осуществляться только одним из указанных в договоре товарных знаков или производителей по выбору поставщика.
Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը: | [8 empty] | При поставке каждой партии обязательным условием является соблюдение требований Постановления Правительства РА № 502-Н, действующего на момент поставки каждой партии.
1․ Դեղերի և ԲՆԱ-ի վերաբերյալ Պիտանիության ժամկետը` 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ իսկ մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ։ Վաճառողը պարտավորվում է դեղերը մատակարարելիս ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից իրականացված լաբորատոր փորձաքննության եզրակացություն, բացառությամբ` ա. պատվաստանյութերի, բ. այն դեղերի, որոնք ներմուծվել են անմիջապես գրանցման հավաստագրի իրավատիրոջից կամ նրանից պատշաճ լիազորություններ ստացած անձից և արտադրողը ունի դեղագործական տեսչությունների համագործակցության սխեմայի (PIC/S) կամ ԵԱՏՄ անդամ երկրների իրավասու մարմինների կողմից տրված պատշաճ արտադրական գործունեության հավաստագիր, գ. այն տեղական արտադրության դեղերի, որոնց արտադրողը ունի Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից տրված պատշաճ արտադրական գործունեության հավաստագիր (ՊԱԳ), որի վերաբերյալ մատակարարը ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից տրված պատշաճ արտադրական գործունեության հավաստագրի (ՊԱԳ) պատճեն: Տեղափոխման պայմանները սահմանելիս առաջնորդվել <<Դեղերի մասին>> ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածով սահմանված պահանջներով: ՀՀ Առողջապահության նախարարի 2003 թվականի փետրվարի 4-ի թիվ 66 հրամանի համաձայն` դեղերի վաճառքի հաշիվ-ապրանքագրերում պարտադիր նշել յուրաքանչյուր դեղի խմբաքանակի (սերիայի) համարը: Պատվիրատուն ձեռք է բերում ՀՀ-ում գրանցված դեղեր, իսկ <<Դեղերի մասին>> ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 1-ին, 4-րդ և 7-րդ կետերում նշված դեպքերում՝ 21-րդ հոդվածի 8-րդ մասի 17-րդ կետով սահմանված ներմուծման մերժման հիմքերի բացակայության դեպքում՝ նաև չգրանցված դեղեր: Ընդ որում, սույն կետով սահմանված չգրանցված դեղերը պետք է գրանցված լինեն ՀՀ կառավարության 2017թ. փետրվարի 23-ի N172-Ա որոշմամբ սահմանված միջազգային մասնագիտական կազմակերպության կամ ԵԱՏՄ անդամ հանդիսացող երկրներում կամ ունենա Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության նախաորակավորում: Վերոնշյալ դեղերի գնման համար ընթացակարգի հրավերում նախատեսվում է , որ մասնակիցը պայմանագրի և որակավորման ապահովումների հետ միաժամանակ չգրանցված դեղերի համար պարտադիր պետք է ներկայացնի ՀՀ առողջապահության նախարարության «Դեղերի եւ բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից տրված հավաստող տեղեկանք՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 23-ի N172-Ա որոշմամբ սահմանված միջազգային մասնագիտական կազմակերպության կամ ԵԱՏՄ անդամ հանդիսացող երկրներում գրանցված լինելու, կամ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության նախաորակավորում ունենալու, ինչպես նաև <<Դեղերի մասին>> ՀՀ օրենքի 21-րդ հոդվածի 8-րդ մասի 17-րդ կետով սահմանված ներմուծման մերժման հիմքերի բացակայության մասին: | [8 empty] | 1. О наркотиках и генной инженерии Срок годности: Лекарственные средства со сроком годности 2,5 года и более должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент поставки, а лекарственные средства со сроком годности до 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент поставки. Продавец обязуется при поставке лекарственных средств представить заключение лабораторной экспертизы, проведенной Закрытым акционерным обществом «Центр экспертизы лекарств и медицинских технологий» Министерства здравоохранения Республики Армения, за исключением: а. вакцина, б. лекарственные средства, импортируемые непосредственно от держателя регистрационного удостоверения или от лица, им уполномоченного, и производитель имеет сертификат надлежащей производственной практики, выданный Схемой сотрудничества фармацевтических инспекций (PIC/S) или уполномоченными органами государств-членов ЕАЭС, в. лекарственные средства местного производства, производитель которых имеет сертификат надлежащей производственной практики (GMP), выданный Министерством здравоохранения Республики Армения, для чего поставщик представляет копию сертификата надлежащей производственной практики (GMP), выданного Министерством здравоохранения Республики Армения. При определении условий перевозки руководствоваться требованиями, изложенными в статье 22 Закона РА «О лекарственных средствах». Согласно приказу министра здравоохранения Республики Армения № 66 от 4 февраля 2003 года в счетах-фактурах на реализацию лекарственных средств обязательно указывается номер партии (серии) каждого лекарственного средства. Заказчик приобретает лекарственные средства, зарегистрированные в Республике Армения, а в случаях, указанных в пунктах 1, 4 и 7 части 6 статьи 21 Закона РА «О лекарствах», при отсутствии оснований для отказа во ввозе, указанных в пункте 17 части 8 статьи 21, также незарегистрированные лекарственные средства. При этом указанные в настоящем пункте незарегистрированные лекарственные средства должны быть зарегистрированы в соответствии с Постановлением Правительства Республики Армения от 2017 года № 172-А или иметь предварительную квалификацию международной профессиональной организации или государства-члена ЕАЭС, определенного Решением Правительства Республики Армения от 23 февраля № 172-А, или Всемирной организации здравоохранения. Приглашением к процедуре закупки вышеуказанных лекарственных средств предусмотрено, что для незарегистрированных лекарственных средств участник должен вместе с договором и квалификационными документами представить справку, выданную государственной некоммерческой организацией «Центр экспертизы лекарственных средств и медицинских технологий» Министерства здравоохранения Республики Армения, подтверждающую, что лекарственное средство зарегистрировано в международной профессиональной организации или в государствах-членах ЕАЭС, как установлено Постановлением Правительства Республики Армения № 172-А от 23 февраля 2017 года, или имеет предварительную квалификацию Всемирной организации здравоохранения, а также отсутствие оснований для отказа во ввозе, определенных статьей 21, частью 8, пунктом 17 Закона Республики Армения «О лекарственных средствах».