ՍԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-2026-13

Քիմ և լաբորատոր նյութերի պիտանիության ժամկետները գնորդին հանձնման պահին պետք է լինեն հետևյալը ա.2,5 տարվանից ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող նյութերը հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն 2 տարի մնացորդային պիտանիության ժամկետ, բ.մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող նյութերը հանձնման պահին պետք է ունենան նյութերի ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն երկու երրորդը։

| h/հ | ծածկագիրը` (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չ/մ | Ընդքանակը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24931510 | Ռենտգեն ժապավենների ավտոմատ ամրակցման հեղուկ /ֆիքսատոր / | Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-Ի առկայություն:Փակ հերմետիկ տարրայով: | լիտր | 240 |
|  | 24931500 | Ռենտգեն ժապավենների ավտոմատ երևարկման հեղուկ /երևարկիչ / | Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-Ի առկայություն:Փակ հերմետիկ տարրայով: | լիտր | 240 |
|  | 33211330 | Ռեակտիվ արյան մեջ պրոստատսպեցիֆիկ անտիգենի որոշման, PSA | Ռեակտիվ արյան մեջ պրոստատսպեցիֆիկ անտիգենի որոշման, PSA նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակով: Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը 96 թեսթ/12*8/,: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։ Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը ՝ կալիբրատորներ, /նշված լինի բոլոր կալիբրատորների օպտիկական խտությունը/, ստուգիչ շիճուկ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Պահպանման պայմանները 2-8C, Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք, CE մակնշմամբ: | թեսթ | 384 |
|  | 33211500 | Ֆերիտին | Ռեակտիվ արյան մեջ Ֆերիտին որոշման, նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակով: Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը 96 թեսթ/12*8: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ։ Հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը ՝ կալիբրատորներ, /նշված լինի բոլոր կալիբրատորների օպտիկական խտությունը/, ստուգիչ շիճուկ: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/2, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Պահպանման պայմանները 2-8C։ CE մակնշմամբ | հատ | 288 |
|  | 33211500 | Ռեակտիվ արյան մեջ ընդհանուր ֆոսֆորի որոշման | Ռեակտիվ արյան մեջ ընդհանուր ֆոսֆորի որոշման նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆոտոմետրիկ կոլորիմետրիկ ստանդարտ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ ։ | հատ | 192 |
|  | 33691167 | Ադամանդե կապույտի լուծույթ | Ադամանդե կապույտի լուծույթ պատրաստ ռետիկուլոցիտների ներկման համար | թեսթ | 480 |
|  | 33211390 | Հակառեզուս հակամարմինների որոշման նոսրացնող շիճուկ | Հակառեզուս հակամարմինների որոշման նոսրացնող IV կարգի շիճուկ: Հերմետիկ փաթեթավորումով | լ | 50 |
|  | 33691167 | Հարիսի հեմատոքսիլին | Փակ հերմետիկ 1լ-ոց տարրայով: | մլ | 50 |

Сроки годности химических и лабораторных материалов на момент доставки покупателю должны быть следующими: а. химические  и лабораторные  материалы со сроком годности более 2,5 лет должны иметь оставшийся срок годности не менее 2 лет на момент доставки, б. со сроком годности до 2,5 лет должен иметь срок годности ЛП на момент поставки не менее двух третей общего срока годности.

| N | (CPV) | наименование | Техническая характеристика | Ед /изм | кол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24931510 | Жидкость для автоматической фиксации рентгеновских лент /фиксатор/ | Наличие 2/3 срока годности на момент поставки Запечатан герметичной пленкой. | литр | 240 |
|  | 24931500 | Жидкость для автоматической визуализации рентгеновских полосок /проявитель/ | Наличие 2/3 срока годности на момент поставки Запечатан герметичной пленкой. | литр | 240 |
|  | 33211330 | Реактивная кровь для определения простатспецифического антигена, ПСА | Реактив для определения простатспецифического антигена в крови, ПСА предназначен для открытой системы. Метод иммуноферментного определения. Количество тестов в одном наборе 96 тестов/12*8/. Образец для анализа: сыворотка/плазма крови. В комплекте должны быть необходимые для его работы материалы, указанные в инструкции по эксплуатации: калибраторы, /указать оптическую плотность всех калибраторов/, контрольная сыворотка. На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Условия хранения 2-8С, Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент, CE MARK. | тест | 384 |
|  | 33211500 | Ферритин | Определение ферритина в реактивной крови, предназначенной для открытой системы. Метод иммуноферментного определения. Количество тестов в наборе 96 тестов/12*8. Исследуемый образец: сыворотка крови. В комплекте должны быть необходимые для его работы материалы, указанные в инструкции по эксплуатации: калибраторы, /указать оптическую плотность всех калибраторов/, контрольная сыворотка. Поставщик обязан перепрограммировать иммуноферментный анализатор по требованию заказчика. На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/2 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Условия хранения 2-8С | шт | 288 |
|  | 33211500 | Реактивный для определения общего фосфора в крови | Реагент для определения общего фосфора в крови. Метод Фотометрический колориметрический стандарт. | мл | 200 |
|  | 33691167 | Алмазно-синий раствор | Раствор алмазного синего, готовый к окрашиванию ретикулоцитов | мл | 50 |
|  | 33211390 | Растворитель сыворотки для определения антител к резус-фактору | Сыворотка класса IV для разведения антител к резус-фактору. Герметично упакована. | шт | 70 |
|  | 33691167 | Окраска гематоксилином Харриса | Упаковано в герметичную 1-литровую емкость. | шт | 1 |