ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ    26-25

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերովնախատեսվածչափաբաժնիհամարը | գնումներիպլանովնախատեսվածմիջանցիկծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքայիննշանը | արտադրողը և ծագմաներկիրը | տեխնիկականբնութագիրը | չափմանմիավորը | միավորգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրքանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակաքանակը | Ժամկետը** |
| 1 | 31651400 | Մեկուսիչ ժապավեն |  | Մեկուսիչ ժապավեն-- Հոսանքի մեկուսացման համար տարբեր երկարության և լայնության գլանափաթեթներով պոլիմերային ժապավեն, կապույտ կամ սև գույնի | հատ |  |  | 100 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 2 | 30192233 | Սիլիկոն |  | Սիլիկոն --"Ծավալ280 մլ․ Արտաքին չորացման թաղանթի ձևավորում`15-18 րոպե Ամբողջական չորացում`4 մմ/օր Ջերմային դիմադրություն`-40ºC-ից +180ºC Կիրառման ջերմաստիճան`+5ºC /+40ºC Պահպանման ջերմաստիճան`0ºC /+35ºC" | հատ |  |  | 30 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 3 | 31521220 | էլ․լուսատու գծային 1․20սմ երկարությամբ 36 վտ |  | էլ․լուսատու-- Հզորությունը 36վտ,պատյանի գույն սպիտակ,չափսը մմ 1200*75*25 պաշտպանության գործակիցը ip20․լույսային արտացոլումը սպիտակ,աշխատանքային ժամը 36000,երաշխիքային ժամկետը առնվազն 1տարի։ | հատ |  |  | 100 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 4 | 31521220 | էլ․լուսատու գծային 60 սմ երկարությամբ 20վտ |  | էլ․լուսատու --հզորությունը 36վտ,պատյանի գույն սպիտակ ,չափսը մմ600*75*25 պաշտպանության գործակիցը ip20․լույսային արտացոլումը չեզոք կամ կապույտ երաշղիքային ժամկետը առնվազն 1տարի | հատ |  |  | 70 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 5 | 31521220 | Լեդ լուսատու քառակու,լեդ պանել(առաստաղին կամ պատին ամրացնելու), սպիտակ տուփով, 300մմx300մմ չափի |  | Լեդ լամպեր 295մմ*295մմ 10մմ չափի, առաստաղին կամ պատին փակցնելու համար, 48 ՎՏ հզորությամբ, լույսի արտացոլումը չեզոք կամ կապույտ գույնի, աշխատանքային ժամը` 20000, երաշխիքային ժամկետը առնվազն 1 տարի | հատ |  |  | 150 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 6 | 31521220 | Լեդ լուսատու քառակուսի, սպիտակ տուփով, 600x600մմ չափի |  | Լեդ լամպեր 60սմx60սմ չափի, առաստաղից փակցնելու համար, 60 ՎՏ հզորությամբ 6500լմ լույսի արտացոլումը կապույտ կամ չեզոք գույնի, աշխատանքային ժամը 20000, երաշխիքային ժամկետը առնվազն 1 տարի | հատ |  |  | 100 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 7 | 38651260 | Բակտերոցիդ լամպ կոմպլոկտ |  | Բակտերոցիդ լամպ կոմպլոկտ Լաբորատորի, Ստերիլիզացիա և Դեզինֆեկցիա, Ջրի թորման սարքեր, քարշիչ պահարաններ, ռեցերկուլյատորներ, մանրէասպան և ուլտրամանուշականգույն լամպեր և այլն., Ստերիլիզացիա և դեզինֆեկցիա Մոդել: Պատին ամրացվող, հորիզանական կամ ուղղահայաց Սնուցումը: 220Վ 50Հց Հզորությունը: 60Վ UV-C /1մ Վ/քմ/: 0.60 UV-Ռադիացիա: 273-7nm Wavelength Տևողությունը: 5000 ժամ Նախատեսված է: 24քմ սենյակի համար Չափսը: (Ե)X(Լ)X(Բ) 900 ½ 100 ½ 30մմ Երկարություն: 90սմ Քաշ: 1 կգ երաշերաշխիքային ժամկետը առնվազն 5 տարի" | հատ |  |  | 50 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 8 | 38651260 | Բակտերոցիդ լամպ կոմպլոկտ |  | Բակտերոցիդ լամպ կոմպլոկտ Լաբորատորիայի, Ստերիլիզացիա և Դեզինֆեկցիա, Ջրի թորման սարքեր, քարշիչ պահարաններ, ռեցերկուլյատորներ, մանրէասպան և ուլտրամանուշականգույն լամպեր և այլն., Ստերիլիզացիա և դեզինֆեկցիա Ստոմատոլոգիայում Մոդել: Պատին ամրացվող, հորիզանական կամ ուղղահայաց "Սնուցումը: 220Վ 50Հց Հզորությունը: 30Վ/60Վ UV-C /1մ Վ/քմ/: 0.60 UV-Ռադիացիա: 273-7nm Տևողությունը: 5000 ժամ Նախատեսված է: 12քմ սենյակի համար Չափսը: (Ե)X(Լ)X(Բ) 900 ½ 0,5 ½ 30մմ Երկարություն: 90սմ Քաշ: 0,5կգ երաշխիքային ժամկետը առնվազն 5 տարի" | հատ |  |  | 50 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 9 | 44521121 | Դռան փականի միջուկ 9սմ ֆիկսատրով |  | Փականի միջուկ 9սմ ստանդարտ,բանալիների քանակ առնվազն5, 3,5սմ*9սմ նիկելապատ․ֆիկսատրով | հատ |  |  | 80 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 10 | 44521121 | Դռան փականի միջուկ 8սմ ֆիկսատրով |  | Փականի միջուկ 8սմ ստանդարտ,բանալիների քանակ առնվազն5, 3,5սմ*8սմ նիկելապատ․ֆիկսատրով | հատ |  |  | 80 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 11 | 44521121 | Դռան փականի միջուկ 9սմ |  | Փականի միջուկ 9սմ ստանդարտ,բանալիների քանակ առնվազն5, 3,5սմ*9սմ նիկելապատ | հատ |  |  | 150 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 12 | 44521121 | Դռան փականի միջուկ 8սմ |  | Դռան փականի միջուկ 8սմ ստանդարտ,բանալիների քանակ 5, 3,5սմ*8սմ 5բանալի նիկելապատ | հատ |  |  | 150 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 13 | 31711250 | Ճկուն խողովակ 60սմ |  | Ճկուն խողովակ 60սմ "Ներքին գուլպաներ տրամագիծը (մմ) 8.5 ± 0.5 Միացում ագուցամանեկ միացման տրամագիծը 1/2դուիմ: նյութը չժանգոտվող պողպատ" | հատ |  |  | 250 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 14 | 31711250 | Ճկուն խողովակ 90սմ |  | Ճկուն խողովակ 90սմ "Ներքին գուլպաներ տրամագիծը (մմ) 8.5 ± 0.5 Միացում ագուցամանեկ միացման տրամագիծը ½ դույմ: նյութը չժանգոտվող պողպատ" | հատ |  |  | 150 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 15 | 30197511 | Գիպսաաստվարաթուղթ 12,5մմ |  | Գիպսաաստվարաթուղթ Չափսերը 1,2մ*2,5մ | հատ |  |  | 500 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 16 | 30197511 | Գիպսաաստվարաթուղթ 9,5մմ |  | Գիպսաաստվարաթուղթ Չափսեր 1,2մ*2,5մ | հատ |  |  | 500 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 17 | 44423680 | Գիպսաաստվարաթուղթ գիպսակարտոնի կախիչ |  | Գիպսաաստվարաթուղթ գիպսակարտոնի կախիչ -- Գիպսակարտոնը պատին կամ առաստաղին ձգելու համար,չափսը 30սմ | հատ |  |  | 1000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 18 | 44423680 | Գիպսաաստվարաթուղթ գիպսակարտոն պրոֆիլ U -50 |  | Գիպսաաստվարաթուղթ գիպսակարտոն պրոֆիլ- Չափսեր հաստությունը 0,5մմ երկար 4մ | հատ |  |  | 1500 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 19 | 44423680 | Գիպսաաստվարաթուղթ գիպսակարտոն պրոֆիլ U -50 |  | Գիպսաաստվարաթուղթ գիպսակարտոն պրոֆիլ --Չափսեր հաստությունը 50մմ35մմ0,4մմ երկար 4մ | հատ |  |  | 1500 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 20 | 44423680 | Գիպսաաստվարաթուղթ գիպսակարտոն պրոֆիլ C-50 |  | Գիպսաաստվարաթուղթ գիպսակարտոն պրոֆիլ-- Չափսերը 50մմ35մ*40մմ 0,5մմ 3մ | հատ |  |  | 1500 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 21 | 44423680 | Գիպսաաստվարաթուղթ , գիպսակարտոն պրոֆիլ C-50 |  | Գիպսաաստվարաթուղթ գիպսակարտոն պրոֆիլ-- Չափսերը հաստւթյունը 0,4մմ երկարությունը3մ | հատ |  |  | 1500 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 22 | 44423680 | Գիպսակաստվարաթղթի ուղղորդիչ պրոֆիլ U-21 |  | Գիպսաաստվարաթուղթ գիպսակարտոն պրոֆիլ-- Չափսեր հաստթյունը0,55 երկարությունը4մ | հատ |  |  | 700 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 23 | 44111710 | Սալիկ հատակի 60*60 |  | Սալիկ հատակի -- Նյութը՝ կերամոգրանիտ | քմ |  |  | 250 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 24 | 44111710 | Սալիկ հատակի 50*50 |  | Սալիկ հատակի-- Նյութը՝ կերամոգրանիտ | քմ |  |  | 1500 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 25 | 44111710 | Սալիկ հատակի 40*40 |  | Սալիկ հատակի-- Նյութը՝ կերամոգրանիտ | քմ |  |  | 250 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 26 | 44921500 | Ծեփամածիկ |  | Ծեփամածիկ գիպսային 30կգ թղթյա պարկով, գործարանային երաշխիք, սկսած մատակարարման օրվանից մինչև 1տարի- Նշանակությունը. գիպսային ծեփամածիկը նախատեսված է ներքին հարդարման աշխատանքների՝ շինության ներսում բետոնե, աղյուսե պատերի և առաստաղների ծեփման համար: | կգ |  |  | 5000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 27 | 14211100 | Ավազ |  | Ավազ-- Լվացած ,մաղած, կապույտ գույնի | կգ |  |  | 5000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 28 | 24911900 | Սալիկի սոսինձ |  | Սալիկի սոսինձ-- Նախատեսված է շինարարական ներքին և արտաքին ծածկույթների (գիպս, գիպսակարտոն և ամուր, չդեֆորմացվող մակերեսներ) վրա սալիկների (ծակոտկեն կերամիկական սալիկներ, բնական և արհեստական քարեր) փակցման աշխատանքների համար:Փաթեթավորումը թղթյա 25կգ անոց պարկով | կգ |  |  | 5000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 29 | 44112170 | Լինոլեում սոսնձվող |  | Լինոլեում սոսնձվող-- չափսը հաստւթյունը 1,5մմ 2մ ռուլոնի եռկարությունը 30մ | ք/մ |  |  | 150 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 30 | 44112170 | Լինոլեում սոսնձվող |  | Լինոլեում սոսնձվող --չափսը հաստւթյունը 1,5մմ 3մ ռուլոնի եռկարությունը 30մ | ք/մ |  |  | 150 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 31 | 44112170 | Լինոլեում սոսնձվող |  | Լինոլեում սոսնձվող-- չափսը հաստւթյունը 1,5մմ 4մ ռուլոնի եռկարությունը 30մ | ք/մ |  |  | 150 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 32 | 44423680 | Շրիշակ (Պլենթուս) |  | Շրիշակ --չափսը երկարություն 250սմ լայնք70մմ պատին ամրացման անցքերով, | հատ |  |  | 2500 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 33 | 44423680 | Շրիշակի (Պլենթուս) կցորդ |  | Շրիշակի (Պլենթուս) կցորդ-- պլենթուսը պլնթուսին ամրացնելու համար | հատ |  |  | 2500 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 34 | 44411110 | Ծորակ մեկ փականով |  | Ծորակ սառը ջրի Շարժական Նախատեսված է Լվացարանի համար Ծորակի ընդհանուր բարձրություն 28 սմ Ծորակի ընդհանուր խորություն 16․5 սմ Ճկուն խողովակի միացում 1/2 կեմպլետ Ծորակ, ամրացման պարագաներ։ | հատ |  |  | 200 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 35 | 44411120 | Ծորակ կարգավորվող տաք և սառը ջրի համար,մետաղական կորպուսով մեկ բռնակով լվացարան |  | "Ծորակ տաք և սառը ջրի, Շարժական Նախատեսված է Լվացարանի համար Միացմա մսաը 2 անցք Ծորակի ընդհանուր բարձրություն 28 սմ Ծորակի ընդհանուր խորություն 16․5 սմ Ճկուն խողովակի միացում 1/2 կեմպլետ Ծորակ, ամրացման պարագաներ։ " | հատ |  |  | 150 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 36 | 44112760 | Ճկուն խողովակ 45սմ |  | Ճկուն խողովակ --նյութը չժանգոտվող պողպատ,միացման տրամագիծը 1/2դուիմ(նորսի ռեզբա),միացվող մասը(դրսի ռեզբա)նիկելապատ կամ բռոզե | հատ |  |  | 100 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 37 | 33151280 | Թթվածնի ռեդուկտր |  | Թթվածնի ռեդուկտր --նախատեսված թթվածնի հոսսքը կարգավորելու,թթվածնի բալոնի մեջ առկա ճնշումը ցույց տալու,2 ից ավել ելքերով, Ելքային Ճնշումը 200атм և ավել Աշխատանքային ճնշումը 12,5атм նյութը բրոնզ,աշխատանքային ջերմաստիճանը -20+50, երաշխիքի ժամկետը առնվազն 2տարի " | հատ |  |  | 8 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 38 | 33151280 | Թթվածնի բալոնի ներդիր |  | Թթվածնի բալոնի ներդիր-- Չափսը 3/4դույմ, | հատ |  |  | 10000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 39 | 44423680 | Սկոբա N3 |  | Սկոբա N3-- Նախատեսված է հեռահաղորդակցման լարերը, մալուխները պատին ամրացնելու համար ։տուփի մեջ առկա քանակը 100; | տուփ |  |  | 30 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 40 | 44423680 | Սկոբա N4 |  | Սկոբա N4-- Նախատեսված է հեռահաղորդակցման լարերը, մալուխները պատին ամրացնելու համար։տուփի մեջ առկա քանակը 100; | տուփ |  |  | 30 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 41 | 44423680 | Սկոբա N6 |  | Սկոբա N6 Նախատեսված է հեռահաղորդակցման լարերը, մալուխները պատին ամրացնելու համար։տուփի մեջ առկա քանակը 100; | տուփ |  |  | 30 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 42 | 39221460 | Ներկի վալիկ (ռոլիկ) |  | Ներկի վալիկ (ռոլիկ)"--Երկարություն`100 մմ․ Տրամագիծ`15 մմ․ Մազի երկարություն`4 մմ․ Վալիկի անցքի տրամագիծ`6 մմ․" | հատ |  |  | 50 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 43 | 39221460 | Ներկի վալիկ (ռոլիկ)բռնակով |  | Ներկի վալիկ (ռոլիկ)---"Երկարություն`180 մմ․ Տրամագիծ`40 մմ․ Մազի երկարություն`12 մմ․ Վալիկի անցքի տրամագիծ`6 մմ․" | հատ |  |  | 25 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 44 | 39221460 | Ներկի վրձին |  | Ներկի վրձին-- "Լայնություն`63մմ Մազի երկարություն`47մմ Բռնակի նյութ`փայտ" | հատ |  |  | 50 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 45 | 44111412 | Ներկ լատեքսի |  | Ներկ լատեքսի 10 կգ տարայով Սպառումը 3լ/42մ² Գույն սպիտակ" | կգ |  |  | 1000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 46 | 31321190 | Հաղորդալար 2 x 1,5 |  | Նախատեսված հոսանքի էլ․աշխատանքների համար,հումքը պղինձ, 2 x 1,5 հաստությամբ,թաղանթապատված փչափերի 100% համընկնումով | մետր |  |  | 2500 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 47 | 31321190 | Հաղորդալար 2 x 2,5 |  | Նախատեսված հոսանքի էլ․աշխատանքների համար, 2 x 2,5 հաստությամբ,, թաղանթապատված փչափերի 100% համընկնումով | մետր |  |  | 2500 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 48 | 44163180 | Խողովակ քառակուսի |  | Խողովակ քառակուսի-- Նյութը՝ սև մետաղ․40մմ*60մմ*25մմ(մեկ բոյը 6 մետր) | գ/մ |  |  | 500 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 49 | 44163180 | Խողովակ քառակուսի |  | Խողովակ քառակուսի-- Նյութը՝ սև մետաղ․30մմ*40մմ*25մմ(մեկ բոյը 6 մետր) | գ/մ |  |  | 500 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 50 | 44163180 | Խողովակ քառակուսի |  | Խողովակ քառակուսի- Նյութը՝ սև մետաղ 10x30x1.2 մմ | գ/մ |  |  | 500 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 51 | 44163180 | Խողովակ քառակուսի |  | Խողովակ քառակուսի --Նյութը՝ սև մետաղ10x10x1.2 մմ | գ/մ |  |  | 200 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 52 | 44521230 | Ամրակ (хомут) մետաղական |  | Ամրակ (хомут) մետաղական-- F063 (40-63մմ) | հատ |  |  | 150 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 53 | 44521230 | Ամրակ (хомут) պլաստմասե սպիտակ |  | Ամրակ (хомут) պլաստմասե սպիտակ 4.8*450 | հատ |  |  | 500 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 54 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ 32Ա |  | Ավտոմատ նոլ ու ֆազ հոսանքի ուժը՝ 32AԼարում`220 Վ | հատ |  |  | 500 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 55 | 31211180 | Ավտոմատ անջատիչ 63Ա |  | Ավտոմատ նոլ ու ֆազ 63 AԼարում`220 Վ | հատ |  |  | 20 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 56 | 31684400 | Վարդակ 2 տեղանոց արտաքին |  | Վարդակ --արտաքին 2 տեղ հողանցումով 16 Ա | հատ |  |  | 100 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 57 | 31684400 | Վարդակ 2 տեղանոց ներքին |  | Վարդակ- ներքին 2 տեղ հողանցումով 16 Ա | հատ |  |  | 100 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 58 | 44411740 | Զուգարանակոնք կոմպլեկտ |  | Զուգարանակոնք կոմպլեկտ-- Չափս 640*370*780 մմ․ ՀումքԿերամիկա | հատ |  |  | 20 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 59 | 44411300 | Լվացարան ամրակով( ոտքով) |  | Լվացարան ամրակով( ոտքով)-- Չափս 550*470*890 մմ Հումք Կերամիկա | հատ |  |  | 20 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 60 | 44111200 | Ցեմենտ |  | Ցեմենտ-- M500 | կգ |  |  | 3000 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 61 | 44423680 | Շրիշակի (Պլենթուս) անկյուն |  | Շրիշակի (Պլենթուս) անկյուն --պլենթուսը պլնթուսին ամրացնելու համար | հատ |  |  | 2500 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 62 | 18421130 | Ձեռնոց |  | Ձեռնոց բանվորական | զույգ |  |  | 200 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 63 | 19641000 | Շինարարական պարկ |  | Շինարարական պարկ 30կգ | հատ |  |  | 200 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 64 | 19641000 | Շինարարական պարկ |  | Շինարարական պարկ 50կգ | հատ |  |  | 100 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 65 | 44111413 | Յուղաներկ |  | Գույնը սպիտակ | կգ |  |  | 60 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |
| 66 | 39714200 | Կենցաղային օդորակիչ |  | Կենցաղային օդորակիչ-- Տրամագիծ 100,Արտադրողականություն m3/h -120,Օդի ճնշում Pa 34,Աղմուկի մակարդակ dB(A),Լարումը, Հաճախականությունը V/hZ230/50, Շարժիչի պտույտ rpm-2650, Շարժիչի հզորություն w-15, Աշխատանքային առավելագույն Ջերմաստիճան C-50 | հատ |  |  | 10 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 2026թ |

Հրավերում նշված են ապրանքի առավելագույն չափաքանակները: Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետը լրանալուց հետո չիրացված չափաքանակների մասով պայմանագիրը  կլուծարվի:

<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի, 5-րդ մասի համաձայն, եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պատունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա դեպքում  մասնակիցները կարող են ներկայացնել տվյալ գնման առարկայի համարժեքը՝ միաժամանակ հայտով ներկայացնելով համարժեքը ներկայացվող տվյալ գնման առարկայի հատկանիշները:

Էլեկտրոնային գնումների համակարգը, չափաբաժինների համար սահմանում է չափման միավորներ, որոնք կարող են տարբերվել տեխնիկական բնութագրում առկա չափման միավորներից: Խնդրում ենք հաշվի առնել տեխնիկական բնութագրում նշված չափման միավորները և գինը սահմանել հաշվի առնելով նշվածը: Օրինակ PPCM համակարգում նշված է կգ, սակայն տեխնիկական բնութագրում հատ. Ուստի հաշվի առնել, որ հաշվարկը պետք է իրականացնել հատի համար:

- ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈԻՆ

- Ապրանքը չպետք է լինի օգտագործված:Պիտանելիության ժամկետը`ապրանքը հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի առնվազն 2/3 առկայություն:

- Մատակարարը իր ուժերով և միջոցներով պետք է ապահովի ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը:    Մատակարարումներն իրականցվում են պատվիրատուի կողմից ներկայացվող քանակներով պատվեր ստանալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

- Մատակարարման վայրը՝ք.Էջմիածին ,Սպանդարյան 1 :

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ---ԳՆԱՅԻՆ   ԱՌԱՋԱՐԿ   ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼԻՍ  ԽՆԴՐՎՈՒՄ Է  ՀԱՇՎԻ   ԱՌՆԵԼ   ՄԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ     ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԸ   ԹՅՈՒՐԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ  ԽՈՒՍԱՓԵՈՒ ՀԱՄԱՐ