ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ – ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը ** | տեխնիկական բնութագիրը* | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետ** |
|  | 33131410 | Ներծծող թղթե գամիկներ |  | Թղթե գամիկներ, պատրաստված են բարձրորակ թղթից` բարձր ներծծող հատկությամբ, նախատեսված են արմատային խողովակների չորացման համար: Տուփի մեջ 120 հատ տարբեր չափերի | տուփ |  |  | 45 | Տավուշի մարզ, ք.Բերդ, Ա. Մանուկյան,25 | 45 | 2026թ-ի ընթացքում՝ յուրաքանչյուր անգամ պատվիրատուից պատվեր ստանալուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ գնորդի կողմից պատվիրված քանակին և տեսակին համապատասխան: |
|  | 33411390 | Բորչիկ գնդաձև (գչիր) մեխանիկական |  | Բորչիկ գնդաձև (գչիր) մեխանիկական | հատ |  |  | 18 |  | 18 |  |
|  | 33621641 | Ատամների ինֆեկցված և դժվար հասանելի խողովակների անտիսեպտիկ մշակման հեղուկ 5մլ |  | Ատամների ինֆեկցված և դժվար հասանելի խողովակների անտիսեպտիկ մշակման հեղուկ 5մլ | հատ |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  | 33411400 | Արմատախողովակները մշակելու ֆայլեր H ֆայլեր |  | H ֆայլեր :Ձեռքի ատամնաբուժական էնդոդոնտիկ գործիք՝ աշխատանքային մասի սպիրալաձև կտրվածքով, ասորտի, չափը՝ 15-40 տրամագ., երկարությունը 31մմ: Հավաքածուի մեջ՝ 6 հատ: | տուփ |  |  | 12 |  | 12 |  |
|  | 33411430 | Արմատախողովակները մշակելու ֆայլեր K ֆայլեր |  | K ֆայլեր:Ձեռքի ատամնաբուժական էնդոդոնտիկ գործիք՝ աշխատանքային մասի սպիրալաձև կտրվածքով, ասորտի, չափը՝ 15-40 տրամագ., երկարությունը 25մմ: Հավաքածուի մեջ՝ 6 հատ: | տուփ |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  | 33411430 | Արմատախողովակները մշակելու ֆայլեր K ֆայլեր |  | K ֆայլեր :Ձեռքի ատամնաբուժական էնդոդոնտիկ գործիք՝ աշխատանքային մասի սպիրալաձև կտրվածքով, ասորտի, չափը՝ 15-40 տրամագ., երկարությունը 31մմ: Հավաքածուի մեջ՝ 6 հատ: | տուփ |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  | 33411400 | Արմատախողովակները մշակելու ֆայլեր H ֆայլեր N 0,8 |  | H ֆայլեր :Ձեռքի ատամնաբուժական էնդոդոնտիկ գործիք՝ աշխատանքային մասի սպիրալաձև կտրվածքով, չափը՝ 0,8 տրամագ.: Հավաքածուի մեջ՝ 6 հատ: | տուփ |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  | 33411430 | Արմատախողովակները մշակելու ֆայլեր K ֆայլեր N 0,6 |  | K ֆայլեր :Ձեռքի ատամնաբուժական էնդոդոնտիկ գործիք՝ աշխատանքային մասի սպիրալաձև կտրվածքով, չափը՝ 0.6 տրամագ.: Հավաքածուի մեջ՝ 6 հատ: | տուփ |  |  | 14 |  | 14 |  |
|  | 33411430 | Արմատախողովակները մշակելու ֆայլեր K ֆայլեր N 0,8 |  | K ֆայլեր :Ձեռքի ատամնաբուժական էնդոդոնտիկ գործիք՝ աշխատանքային մասի սպիրալաձև կտրվածքով, չափը՝ 0.8 տրամագ.: Հավաքածուի մեջ՝ 6 հատ: | տուփ |  |  | 14 |  | 14 |  |
|  | 33411430 | Արմատախողովակները մշակելու ֆայլեր K ֆայլեր N 10 |  | K ֆայլեր :Ձեռքի ատամնաբուժական էնդոդոնտիկ գործիք՝ աշխատանքային մասի սպիրալաձև կտրվածքով, չափը՝ 10 տրամագ.: Հավաքածուի մեջ՝ 6 հատ: 4 | տուփ |  |  | 14 |  | 14 |  |
|  | 33141194 | Մեկուսիչ պաստառանյութ ֆտոր պարունակող 20գր-ոց իոնոսիլ կամ ֆլյուրոսիլ |  | Մեկուսիչ պաստառանյութ ֆտոր պարունակող 20գր-ոց իոնոսիլ կամ ֆլյուրոսիլ | հատ |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  | 33131410 | Էնդոշարժիչի ֆայլեր |  | 7 և ավելի անգամ օգտագործվող, ասորտի N10-N30 տուփի մեջ 6 հատ | տուփ |  |  | 75 |  | 75 |  |
|  | 33141193 | Պիեզո ռիմեր 2-րդ համար |  | Պիեզո ռիմեր 2-րդ համար Անկյունային ծայրակալի համար | հատ |  |  | 12 |  | 12 |  |
|  | 33141193 | Պիեզո ռիմեր 3-րդ համար |  | Պիեզո ռիմեր 3-րդ համար Անկյունային ծայրակալի համար | հատ |  |  | 13 |  | 13 |  |
|  | 33141193 | Ռաբրդամ 6x6 չափսի կանաչ |  | Ռաբրդամ 6x6 չափսի կանաչ N36 | տուփ |  |  | 8 |  | 8 |  |
|  | 33141193 | Ֆլոույի մանրահատիկավոր փոշի՝ թույլատրելի երեխաների համար |  | Ֆլոույի մանրահատիկավոր փոշի՝ թույլատրելի երեխաների համար 300գր | տուփ |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 33141193 | Հեմոստատիկ սպունգ՝ կոլագենային առանց անտիբիոտիկի |  | Հեմոստատիկ սպունգ՝ կոլագենային առանց անտիբիոտիկի N30 | տուփ |  |  | 4 |  | 4 |  |
|  | 33141193 | Ապլիկացիոն անզգայացման գել բենզոկայինի հիմքով |  | Ապլիկացիոն անզգայացման գել բենզոկայինի հիմքով 20գր | տուփ |  |  | 4 |  | 4 |  |
|  | 33621641 | Հակասեպտիկ հեմոստատիկ մածուկ |  | Հակասեպտիկ հեմոստատիկ մածուկ ալվոգիլ 10գր | տուփ |  |  | 3 |  | 3 |  |

* Հանձնելու պահին ապրանքի մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`  ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:

* Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА-ГРАФИК ЗАКУПКИ*

Драмов РА

| Товар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | товарный знак, фирменное наименование, модель и наименование производителя ** | техническая характеристика | единица измерения | цена единицы/драмов РА | общая цена/драмов РА | общий объем | поставки |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | адрес | подлежащее поставке количество товара | срок*** |
| 1 | 33131410 | Штифты бумажные абсорбирующие |  | Штифты бумажные абсорбирующие – предназначены для высушивания корневых каналов. Изготовлены из высококачественной бумаги высокой абсорбирующей способности. Упаковка 120 шт. aссорти. | упаковка |  |  | 45 | Тавушский марз,г. Берд, А. Манукян 25 | 45 | В течении 2026г., в соотвествии качеству и количеству заказа, в течении 5 рабочих дней по получению заказа. |
| 2 | 33411390 | Борчик шарообрзный механический |  | Борчик шарообрзный механический | штука |  |  | 18 |  | 18 |  |
| 3 | 33621641 | Жидкость для антисептической обработки инфицированных и труднопроходимых каналов зубов, 5 мл |  | Жидкость предназначена для антисептической обработки и пломбирования инфицированных и труднопроходимых каналов, 5 мл | штука |  |  | 2 |  | 2 |  |
| 4 | 33411400 | H - Файлы для обработки корневых каналов зубов |  | Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части, асорти, Размеры: диаметр: 15-40, длина: 31 мм. В комплекте 6 штук. | Упаковка |  |  | 12 |  | 12 |  |
| 5 | 33411430 | K - Файлы для обработки корневых каналов зубов |  | Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части, асорти, Размеры: диаметр: 15-40, длина: 25 мм. В комплекте 6 штук. | упаковка |  |  | 20 |  | 20 |  |
| 6 | 33411430 | K - Файлы для обработки корневых каналов зубов |  | Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части, асорти, Размеры: диаметр: 15-40, длина: 31 мм. В комплекте 6 штук. | упаковка |  |  | 20 |  | 20 |  |
| 7 | 33411400 | H - Файлы для обработки корневых каналов зубов N 0,8 |  | Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части. Размер: диаметр: 0,8. | упаковка |  |  | 5 |  | 5 |  |
| 8 | 33411430 | K - Файлы для обработки корневых каналов зубов N 0,6 |  | Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части. Размер: диаметр: 0,6. | упаковка |  |  | 14 |  | 14 |  |
| 9 | 33411430 | K - Файлы для обработки корневых каналов зубов 0,8 |  | Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части. Размер: диаметр: 0,8. | упаковка |  |  | 14 |  | 14 |  |
| 10 | 33411430 | K - Файлы для обработки корневых каналов зубов N 10 |  | Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части. Размер: диаметр: 10. | упаковка |  |  | 14 |  | 14 |  |
| 11 | 33141194 | Изоляционный материал фторсодержащий 20 г ионозила или фторозила или аналог |  | Изоляционный материал фторсодержащий 20 г ионозила или фторозила или аналог | Штук |  |  | 2 |  | 2 |  |
| 12 | 33131410 | Файлы эндоматорные |  | Употребляемые 7 и более раза, 6 штук в упаковке, ассорти N10-N30 | упаковка |  |  | 75 |  | 75 |  |
| 13 | 33141193 | Пьезо ример № 2 |  | Пьезо ример № 2 | штук |  |  | 12 |  | 12 |  |
| 14 | 33141193 | Пьезо ример № 3 |  | Пьезо ример № 3 | штук |  |  | 13 |  | 13 |  |
| 15 | 33141193 | Рабрдам размером 6х6 зеленый |  | Рабрдам размером 6х6 зеленый | упаковка |  |  | 8 |  | 8 |  |
| 16 | 33141193 | Порошок Фло допустимый для детей |  | Порошок Фло допустимый для детей | штук |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 17 | 33141193 | Губка гемостатическая коллагеновая без антибиотика |  | Губка гемостатическая коллагеновая без антибиотика | штук |  |  | 4 |  | 4 |  |
| 18 | 33141193 | Гель-паста для местной аппликационной анестезии на основе бензокаина |  | Гель-паста для местной аппликационной анестезии на основе бензокаина | штук |  |  | 4 |  | 4 |  |
| 19 | 33621641 | Антисептическая гемостатическая паста |  | Антисептическая гемостатическая паста | штук |  |  | 3 |  | 3 |  |

* Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции с срок годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент.

* Срок доставки товара, а в случае поэтапной доставки срок доставки первого этапа, должен быть установлен не менее 20 календарных дней, который исчисляется в день выполнения условия исполнения прав и обязанностей сторон при условии по договору вступает в силу, если выбранный участник не согласен на поставку товара в более короткие сроки. Срок поставки не может превышать 25 декабря данного года.

** Если по требованию отобранного участника представлены товары, произведенные более чем одним производителем, например, разные товарные знаки, товарные знаки, знаки,

удовлетворительные вносятся в данное приложение. Если в приглашении не указана информация о товаре, товарном знаке, торговом наименовании, бренде և продукте производителя,

предлагаемом участником, графа «Торговый знак, бренд - наименование производителя» удаляется. В случае, предусмотренном договором, Продавец также предоставляет Покупателю гарантийное

письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя.

* Срок поставки товара, а в случае поэтапной поставки — срок первого этапа поставки, должен устанавливаться минимум 20 календарных дней, расчет которого осуществляется в день вступления в силу условия исполнения предусмотренных договоров прав и обязанностей сторон, за исключением случая, когда отобранный участник соглашается поставить товар в более короткий срок.

** Если по заявке отобранного участника представлены товары, произведенные более чем одним производителем, а также имеющие разные товарные знаки, фирменное наименование и модель, то удовлетворительно оцененные из них включаются в данное приложение. Если приглашением не предусматривается представление информации относительно товарного знака, фирменного наименования, модели и производителя товара, то графа " товарный знак, модель и наименование производителя " исключается.

В случае, предусмотренном договором, продавец также предоставляет покупателю гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя.

*** Если договор заключается на основании части 6 статьи 15 Закона РА "О закупках", то в графе срок устанавливается в календарных днях, а его исчисление осуществляется со дня вступления в силу заключаемого между сторонами соглашения в случае предусмотрения финансовых средств.