## Վարդանի տնտեսական
|  | ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ-2026թ. | [7 empty] | ՀՀ դրամ
Հ/Հ | ԳՄԱ | Անվանում | Наименование | Տեխնիկական բնութագիր** | Технические характеристики** | Չ/Մ | Е/и | քանակ | միավորի նախահաշվային գին | ընդամենը նախահաշվային
1 | 24911500/1 | Սոսինձ (աէրոզոլ) | Клей (аэрозоль) | Սոսինձ (աէրոզոլ) 750մլ | Клей (аэрозоль) 750мл | հատ | шт. | 5 | 1500 | 7500
2 | 44411210/1 | Ցնցուղի խողովակ | Душевой шланг | Ցնցուղի խողովակ, 1 մետր երկարությամբ, տաք և սառը ջրի համար, հարցերի դեպքում համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ | Душевой шланг, длиной 1 метр, для горячей и холодной воды, при вопросах согласовать с Заказчиком | հատ | шт. | 10 | 1000 | 10000
3 | 39132220/1 | Կախիչ | Крючок | 2 տեղանոց, մետաղական, պատին ամրացվող, գույնը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ | 2-местный, металлический, настенный, цвет согласовать с Заказчиком | հատ | шт. | 15 | 700 | 10500
4 | 44411100/1 | Ծորակ | Смеситель | Արգո տիպի, 1 տեղանոց փականով, հիմքը կազմված լինի լատունից | Арго тип, 1-местный с клапаном, основание из латуни | հատ | шт. | 20 | 1000 | 20000
5 | 44221141/1 | Եվրոդռան բռնակ | Ручка евро-двери | Եվրոդռան բռնակ, սպիտակ գույնի, ալյումինից | Ручка для евро-двери, белого цвета, из алюминия | հատ | шт. | 50 | 2000 | 100000
6 | 44221141/2 | Եվրոդռան բռնակ | Ручка евро-двери | Եվրոդռան բռնակ, շականակագույն գույնի, ալյումինից | Ручка для евро-двери, коричневого цвета, из алюминия | հատ | шт. | 10 | 2300 | 23000
7 | 44221141/3 | Պատուհանի բռնակ | Ручка окна | Եվրոպատուհանի բռնակ ալյումինից, գույնը սպիտակ | Ручка для евро-окна из алюминия, цвет белый | հատ | шт. | 100 | 300 | 30000
8 | 44221141/4 | Եվրոդռան բռնակ | Ручка евро-двери | Եվրոդռան բռնակ, նախատեսված զուգարանի դռների տեղադրման համար, բռնակները լինեն ալյումինից, մեխանիզմը միակողմանի փականով, իր մեջ ներառի փականը, փականի չափերը 269P, 35մմ | Ручка для евро-двери, предназначенная для установки на туалетные двери, ручки из алюминия, механизм односторонний с клапаном, включает клапан, размеры клапана 269P, 35мм | հատ | шт. | 20 | 3500 | 70000
9 | 44221161/1 | Եվրոդռան ծխնի | Петля евро-двери | Եվրոդռան ծխնի, սպիտակ գույնի, 9,5-10սմ | Петля для евро-двери, белого цвета, 9,5-10см | հատ | шт. | 50 | 250 | 12500
10 | 42131260/1 | Եվրոդռան փական/кале/ | Замок евро-двери / кале | Եվրոդռան փական/кале/, 153P, 35 մմ | Замок евро-дверной /кале/, 153P, 35мм | Հատ | шт. | 50 | 2500 | 125000
11 | 42131260/2 | Եվրոդռան փական | Замок евро-двери | Եվրոդռան փական/кале/, 269P, 35մմ | Замок евро-дверной /кале/, 269P, 35мм | Հատ | шт. | 30 | 2500 | 75000
12 | 44521121/1 | Եվրոդռան միջուկ | Цилиндр евро-двери | Եվրոդռան միջուկ, 8սմ 5 բանալիով, երկկողմանի, լատունից | Цилиндр евро-дверной, 8см, с 5 ключами, двусторонний, из латуни | Հատ | шт. | 50 | 2500 | 125000
13 | 44521121/2 | Եվրոդռան միջուկ | Цилиндр евро-двери | Եվրոդռան միջուկ 8սմ 5 բանալիով միակողմանի, լատունից | Цилиндр евро-дверной, 8см, с 5 ключами, односторонний, из латуни | Հատ | шт. | 20 | 2500 | 50000
14 | 44411100/2 | Ծորակ տաք և սառը ջրի | Смеситель для горячей и холодной воды | Ծորակ տաք և սառը ջրի, թաթիկով, ծորակը լինի կարապաձև, նեքևի լայնքը 5,5 սմ, վերևինը 15սմ | Смеситель для горячей и холодной воды, с ручкой, в форме лебедя, нижняя ширина 5,5см, верхняя 15см | Հատ | шт. | 30 | 5000 | 150000
15 | 44411100/3 | Ծորակ սառը ջրի | Смеситель для горячей и холодной воды | Ծորակ սառը ջրի, թաթիկով, ծորակը լինի կարապաձև, նեքևի լայնքը 5,5 սմ, վերևինը 15սմ | Кран для холодной воды, с ручкой, в форме лебедя, нижняя ширина 5,5см, верхняя 15см | Հատ | шт. | 20 | 5000 | 100000
16 | 42131380/1 | Ծորակ լոգարանի | Смеситель для ванной | Ծորակ լոգարանի տաք և սառը ջրի համար, թաթիկով, դուշով, 1,5 մ խողովակով, կախիչով, ամբողջական հավաքածույով, ծորակի երկարություն լինի առնվազն 15սմ | Смеситель для умывальника горячей и холодной воды, с ручкой, с душем, шланг 1,5м, с держателем, полный комплект, длина крана не менее 15см | Հատ | шт. | 25 | 8000 | 200000
17 | 44112730/2 | Կտրող սկավառակ | Отрезной диск | Կտրող սկավառակ հրակտրիչի համար, փոքր չափսի, քարի տրամագիծը Ø120 | Режущий диск для болгарки, малого размера, диаметр камня Ø120 | հատ | шт. | 20 | 350 | 7000
18 | 39714100/1 | Օդանցքի ցանց | Вентиляционная сетка | պլաստմասե, ուղղանկյուն ձևի, չափսը 20x30սմ | Пластмассовый, прямоугольной формы, размер 20x30см | հատ | шт. | 15 | 400 | 6000
19 | 44411742/1 | Զուգարանակոնքի մեխանիզմ | Механизм унитаза | Զուգարանակոնքի մեխանիզմ կոմպլեկտով, ձևը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ | Заготовка механизма для унитаза в комплекте, форма согласовать с Заказчиком | հատ | шт. | 30 | 2000 | 60000
20 | 30192230/1 | Սկոչ երկողմանի սոսնձված | Скотч двусторонний клеящий | Սկոչ երկողմանի սոսնձված, նեղ ձևի | Скотч двусторонний клеящийся, узкой формы | հատ | шт. | 20 | 200 | 4000
21 | 38541100/2 | Մուֆտ զոդման | Муфта сварочная | Մուֆտ զոդման 3/4՛՛ | Муфта сварная 3/4'' | հատ | шт. | 50 | 50 | 2500
22 | 38541100/3 | Մուֆտ զոդման | Муфта сварочная | Մուֆտ զոդման 1/2՛՛ | Муфта сварная 1/2'' | հատ | шт. | 50 | 40 | 2000
23 | 42131100/1 | Փական զոդման | Клапан сварочный | Փական զոդման 1/2՛՛ | Кран сварной 1/2'' | հատ | шт. | 15 | 350 | 5250
24 | 44161250/1 | Խողովակի ծորակ | Кран для шланга | Ծորակի խողովակի 80սմ երկարությամբ, 2 գլխիկները ձգվող, պտուտակավոր, սալիկներով, նախատեսված զուգարանակոնքի ջրի ծորակին միացնելու համար | Шланг для крана длиной 80 см, с двумя натяжными головками, резьбовыми, с плитками, предназначенный для подключения водопровода к унитазу | հատ | шт. | 40 | 1000 | 40000
25 | 44411740/1 | Զուգարանակոնք | Унитаз | Զուգարանակոնք նախատեսված մեծահասակների համար իր մեխանիզմով, նստատեղով, բարձրությունը 40սմ, իր ջրի տարայով | Унитаз для взрослых с механизмом, сиденьем, высотой 40 см, с бачком | հատ | шт. | 2 | 35000 | 70000
26 | 31331280/1 | Մալուխ պղնձե, բազմաջիղ (многожил) 2x2.5 ПВС | Кабель медный, многожильный 2x2.5 ПВС | Մալուխ պղնձե, բազմաջիղ (многожил) 2x2.5 ПВС | Кабель медный, многожильный 2x2.5 ПВС | մետր | метр | 200 | 290 | 58000
27 | 31331270/1 | Մալուխ պղնձե, բազմաջիղ (многожил) 2x1.5 ПВС | Кабель медный, многожильный 2x1.5 ПВС | Մալուխ պղնձե, բազմաջիղ (многожил) 2x1.5 ПВС | Кабель медный, многожильный 2x1.5 ПВС | մետր | метр | 200 | 170 | 34000
28 | 31331270/2 | Մալուխ պղնձե, բազմաջիղ (многожил) 3x2.5 ВВГ | Кабель медный, многожильный 3x2.5 ВВГ | Մալուխ պղնձե, բազմաջիղ (многожил) 3x2.5 ВВГ | Кабель медный, многожильный 3x2.5 ВВГ | մետր | метр | 100 | 600 | 60000
29 | 31331270/3 | Մալուխ պղնձե, բազմաջիղ (многожил) 2x4 | Кабель медный, многожильный 2x4 | Մալուխ պղնձե, բազմաջիղ (многожил) 2x4 | Кабель медный, многожильный 2x4 | մետր | метр | 100 | 440 | 44000
30 | 31683300/1 | Հոսանքի բաշխիչ 3 տեղանոց 5 մետր | Удлинитель на 3 розетки, 5 метров | Հոսանքի բաշխիչ 3 տեղանոց 5 մետր | Распределитель питания на 3 места, длиной 5 м | հատ | шт. | 20 | 2300 | 46000
31 | 31211180/1 | Ավտոմատ C 25Ա | Автомат C 25А | Ավտոմատ C25Ա, միաֆազ | Автомат C25А, однофазный | հատ | шт. | 5 | 750 | 3750
32 | 31211180/2 | Ավտոմատ C 32Ա | Автомат C 32А | Ավտոմատ C32Ա, միաֆազ | Автомат C32А, однофазный | հատ | шт. | 5 | 850 | 4250
33 | 31521210/1 | ԼԵԴ լույսեր 20 Վտ | LED светильники 20 Вт | ԼԵԴ լույսեր 20 Վտ, պատրոնը E27, գույնը սպիտակ, 6500K | Светодиодные лампы 20 Вт, цоколь E27, цвет белый, 6500K | հատ | шт. | 50 | 900 | 45000
34 | 31521220/1 | ԼԵԴ լույսեր 40 Վտ | LED светильники 40 Вт | ԼԵԴ լույսեր 40 Վտ, պատրոնը E27, գույնը սպիտակ, 6500K | Светодиодные лампы 40 Вт, цоколь E27, цвет белый, 6500K | հատ | шт. | 30 | 2200 | 66000
35 | 31521530/1 | ԼԵԴ լույսեր կախովի առաստաղի | LED светильники подвесные потолочные | ԼԵԴ լույսեր կախովի առաստաղի, 30x30սմ, դրոսելով, 24 Վտ, գույնը սպիտակ, 6500K | Светодиодные лампы подвесные потолочные, 30x30 см, с драйвером, 24 Вт, цвет белый, 6500K | հատ | шт. | 50 | 2200 | 110000
36 | 31521530/2 | ԼԵԴ պլաֆոն | LED плафон | ԼԵԴ պլաֆոն, առաստաղի համար, չափսերը 30*30սմ, գույնը սպիտակ, 6500K | Светодиодный плафон потолочный, размер 30x30 см, цвет белый, 6500K | հատ | шт. | 100 | 2500 | 250000
37 | 31521530/3 | ԼԵԴ լույսեր ամսթրոնգ | LED светильники Armstrong | ԼԵԴ լույսեր կախովի առաստաղի, 60x60սմ, դրոսելով, 60 Վտ, գույնը սպիտակ, 6500K | Светодиодные лампы подвесные потолочные, 60x60 см, с драйвером, 60 Вт, цвет белый, 6500K | հատ | шт. | 100 | 6000 | 600000
38 | 31684400/1 | Վարդակ | Розетка | 1 տեղանոց, պատի մեջ մտնող, գույնը սպիտակ, 220Վ, 16Ա | 1-местная розетка, встраиваемая в стену, цвет белый, 220В, 16А | հատ | шт. | 120 | 400 | 48000
39 | 31211221/1 | Անջատիչ | Выключатель | 1 տեղանոց, պատի մեջ մտնող, գույնը սպիտակ, 220Վ, 16Ա | 1-местная розетка, встраиваемая в стену, цвет белый, 220В, 16А | հատ | шт. | 50 | 400 | 20000
40 | 31211221/2 | Անջատիչ | Выключатель | 2 տեղանոց, պատի մեջ մտնող, գույնը սպիտակ, 220Վ, 16Ա | 2-местная розетка, встраиваемая в стену, цвет белый, 220В, 16А | հատ | шт. | 30 | 500 | 15000
41 | 44141200/1 | Շրջանակ | Рамка | 2 տեղանոց, գույնը սպիտակ, բոլոր պարամետրերը լինի համապատասխան ըստ ներկայացվող վարդակի և անջատիչների, համաձայնեցնել ըստ Պատվիրատուի | 2-местная, цвет белый, все параметры соответствуют представленным розеткам и выключателям, согласовать с Заказчиком | հատ | шт. | 100 | 300 | 30000
42 | 44141200/2 | Շրջանակ | Рамка | 3 տեղանոց, գույնը սպիտակ, բոլոր պարամետրերը լինի համապատասխան ըստ ներկայացվող վարդակի և անջատիչների, համաձայնեցնել ըստ Պատվիրատուի | 3-местная, цвет белый, все параметры соответствуют представленным розеткам и выключателям, согласовать с Заказчиком | հատ | шт. | 30 | 400 | 12000
43 | 31684400/2 | Վարդակ | Розетка | 1 տեղանոց, պատի վրա ամրացվող, գույնը սպիտակ, 220Վ, 16Ա | 1-местная розетка, накладная, цвет белый, 220В, 16А | հատ | шт. | 60 | 550 | 33000
44 | 31684400/3 | Վարդակ | Розетка | 1 տեղանոց, պատի մեջ մտնող, ինտերնետի միացման համար, գույնը սպիտակ | 1-местная розетка, встраиваемая в стену, для подключения интернета, цвет белый | հատ | шт. | 10 | 1800 | 18000
45 | 31686100/1 | Խրոցակ հողանցումով | Вилка с заземлением | Խրոցակ հողանցումով, նախատեսված 220Վ լարման համար, 16Ա | Вилка с заземлением, предназначенная для напряжения 220В, 16А | հատ | шт. | 20 | 400 | 8000
46 | 31682110/1 | Արկղ ավտոմատ անջատիչների համար | Короб для автоматических выключателей | Արկղ ավտոմատ անջատիչների համար, պատի վրա ձգվող, 40սմ*40սմ*20սմ, IP 65, պլաստմասից | Короб для автоматических выключателей, накладной, 40x40x20 см, IP65, пластиковый | հատ | шт. | 2 | 6000 | 12000
47 | 31211141/1 | Թողարկիչ եռաֆազ | Пускатель трёхфазный | Թողարկիչ եռաֆազ, գաբարիտ, 95-100Ա | Пускатель трехфазный, габарит, 95-100А | հատ | шт. | 1 | 35000 | 35000
48 | 31211180/3 | Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ | Автоматический выключатель трёхфазный | Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ, 125Ա, գաբարիտ | Автоматический выключатель трехфазный, 125А, габарит | հատ | шт. | 1 | 13000 | 13000
49 | 44423671/5 | Հաղորդալարերի պլաստմասե ուղետար (կոռոբ) | Кабель-канал пластиковый | Հաղորդալարերի պլաստմասե ուղետար (կոռոբ), գույնը սպիտակ, չափերը՝ 40մմ*80մմ, 2 մետրանոց | кабель-канал пластиковый, цвет белый, размер 40x80 мм, длина 2 м | մետր | метр | 40 | 925 | 37000
50 | 44423671/7 | Հաղորդալարերի պլաստմասե ուղետար (կոռոբ) | Кабель-канал пластиковый | Հաղորդալարերի պլաստմասեուղետար (կոռոբ), գույնը սպիտակ, չափերը՝ 20մմ*30մմ, 2 մետրանոց | кабель-канал пластиковый, цвет белый, размер 20x30 мм, длина 2 м | մետր | метр | 40 | 450 | 18000
51 | 44531130/3 | Պտուտակ տափօղակով | Винт с шайбой | Պտուտակ/շուրուպ/ տափօղակով, Ø6 | Винт/шуруп с шайбой Ø6 | հատ | шт. | 2000 | 3 | 6000
52 | 31221242/1 | Դյուբել | Дюбель | Դյուբել Ø6 | Дюбель Ø6 | հատ | шт. | 2000 | 3 | 6000
53 | 31441000/1 | Մարտկոց AAA | Батарейка AAA | Մարտկոց AAA տեսակի | Батарейка типа AAA | հատ | шт. | 100 | 100 | 10000
54 | 31442000/1 | Մարտկոց AA | Батарейка AA | Մարտկոց AA տեսակի | Батарейка типа AA | հատ | шт. | 100 | 120 | 12000
2959250
Պարտադիր պայմաններ. (հայտը ներկայացնելով Մասնակիցը տալիս է իր համաձայնությունը ներքոնշյալ պայմաններին)** Գնորդը վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված ամիսներին, 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը: Վճարման ժամանակացույցի մեկնարկը սահմանվում է ապրիլ ամիսը: **ԲՈԼՈՐ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԵՆ ՆՈՐ, ՉՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԵՎ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ՈՒՆԵՆԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ/ԿԱՄ ՈՐԱԿԻ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐԵՐ |  |  |  |  | Յուրաքանչյուր ապրանքի համար նվազագույն երաշխիքային ժամկետ է համարվում 365 օր ժամկետը Минимальный гарантийный срок на каждое изделие составляет 365 дней. | **Покупатель производит оплату в драмах РА безналичным путем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца. Перечисление денежных средств производится на основании акта приема-передачи в месяцы, указанные в графике платежей договора (приложение N 3), в течение 5 рабочих дней, но не позднее 30 декабря данного года. График платежей должен начаться с 01.04.2026г. **Все товары должны быть новыми, неиспользованными и при наличии иметь сертификаты соответствия и/или качества.
*Մասնակցի կողմից ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը, իսկ հրավերով նախատեսված դեպքերում նաև առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանը պետք է համապատասխանեն միմյանց և հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրի նվազագույն պահանջներին: Տվյալ դեպքում գնահատող հանձնաժողովը գնահատում է նաև ներկայացված ապրանքի ամբողջական նկարագրերի համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին և եթե գնահատող հանձնաժողովը մասնակցի կողմից հայտով առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագրում արձանագրում է հրավերով սահմանված պահանջների նկատմամբ անհամապատասխանություններ և դրանք սահմանված կարգով չեն շտկվում մասնակցի կողմից կամ շտկման արդյունքում առաջանում են այլ անհամապատասխանություններ, ապա նշված հանգամանքը որակվում է որպես գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնված պարտավորության խախտում: | [5 empty] | *Техническая спецификация продукта участником, а в случаях, указанных в приглашении, также товарный знак предлагаемого продукта должны соответствовать друг другу и минимальным требованиям технической спецификации, указанным в приглашении. В этом случае оценочная комиссия также оценивает соответствие полных описаний товара требованиям приглашения, и если оценочная комиссия фиксирует несоответствия полного описания товара, предлагаемого участником, требованиям, указанным в приглашении, и они не исправлены в установленном порядке участником или в результате исправления возникли иные несоответствия, то указанное обстоятельство квалифицируется как нарушение обязательства, взятого на себя в рамках проведения закупки.
*Բոլոր չափաբաժիններում՝ եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված, մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը լուծվում է: | [5 empty] | *Для всех лотов, если в течение срока действия договора Заказчик подал заявку на предмет закупки не на всю партию, то договор в отношении непоставленной, оставшейся партии предмета закупки расторгается.
*Բոլոր չափաբաժինների համար պարտադիր ներկայացնել ապրանքային նշանը և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվությունը (արտադրող կազմակերպությունը՝ պարտադիր): | [5 empty] | *Для всех лотов обязательно наличие товарного знака и сведений об изготовителе (организация-производитель - обязательно).
*Մասնակցի կողմից հայտով միևնույն ապրանքի համար մեկից ավել ապրանքային նշան կամ արտադրող ներկայացնելու դեպքում, պայմանագրի կատարման փուլում, պայմանագրով սահմանված ողջ խմբաքանակի համար ապրանքի միանվագ և (կամ) փուլային մատակարարումն իրականացվելու է պայմանագրով սահմանված ապրանքային նշաններից կամ արտադրողներից միայն մեկով՝ ըստ մատակարարի ընտրության: | [5 empty] | В случае если участник указывает в заявке более одного товарного знака или производителя на один и тот же товар, при исполнении договора осуществляется единовременная и/или поэтапная поставка товара на всю партию, указанную в договоре. осуществляется только одной из торговых марок или производителей, указанных в договоре, по выбору поставщика.