ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | Ապրանքի անվանում | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | մատակարարման |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը*** |
|  | Բյուրետ տիտրման | Տեֆլոնե պտուտակային ծորակ-շպինդելով, 25 մլ ծավալով, լավ տեսանելի նիշերով, հետևի կողմից սպիտակ գույնի՝ ծավալի լավ տեսանելիության համար, ստվարաթղթե տուփում փաթեթավորված, հարվածներից մեկուսացված և պաշտպանված: Արտադրված 2020 թ-ից հետո: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, չվերանորոգված։ Ապրանքի մատակարարումը մասնակցի կողմից՝ պատվիրատուի հետ նախապես համաձայնեցնելով: | հատ | ՀՀ, ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ | 15 | մինչև 2026թ. մայիսի 29 |
|  | Բաժակ լաբորատոր 100 մլ | Ապակյա, ջերմակայուն, 100 մլ, չափիչ սանդղակով; (ISO 9001); Ապակու մակնիշը՝ GG17 (Boro 3.3 Glass); Թթվային կայունություն - 1-ին դաս; Ալկալիների կայունություն - 2-րդ դաս; ստվարաթղթե տուփում փաթեթավորված, հարվածներից մեկուսացված և պաշտպանված: Արտադրված 2020 թ.-ից հետո: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, չվերանորոգված։ Ապրանքի մատակարարումը մասնակցի կողմից՝ պատվիրատուի հետ նախապես համաձայնեցնելով: | հատ | ՀՀ, ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ | 20 | մինչև 2026թ. մայիսի 29 |
|  | Հարթահատակ կոլբ 100 մլ | Ապակյա, 100 մլ ծավալով, ջերմակայուն; չափիչ սանդղակով, ստվարաթղթե տուփում փաթեթավորված, հարվածներից մեկուսացված և պաշտպանված։ Արտադրված 2020 թ.-ից հետո: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, չվերանորոգված։ Ապրանքի մատակարարումը մասնակցի կողմից՝ պատվիրատուի հետ նախապես համաձայնեցնելով: | հատ | ՀՀ, ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ | 20 | մինչև 2026թ. մայիսի 29 |
|  | Ապակե ձագար 36 մմ | Ստանդարտ, ապակե, առանց շլիֆի, տրամագիծը՝ 36 ± 3 մմ։ Արտադրված 2020 թ.-ից հետո: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, չվերանորոգված։ Ապրանքի մատակարարումը մասնակցի կողմից՝ պատվիրատուի հետ նախապես համաձայնեցնելով: | հատ | ՀՀ, ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ | 40 | մինչև 2026թ. մայիսի 29 |
|  | Պիպետ ապակյա 5 մլ | A դասի ապակյա պիպետ, գծանշումով, 5մլ-անոց։ Արտադրված 2020 թ.-ից հետո: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, չվերանորոգված։ Ապրանքի մատակարարումը մասնակցի կողմից՝ պատվիրատուի հետ նախապես համաձայնեցնելով: | հատ | ՀՀ, ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ | 20 | մինչև 2026թ. մայիսի 29 |
|  | Փորձանոթի շտատիվ 10 տեղանոց | Պլաստիկե, 10 տեղանոց, նախատեսված 16 մմ տրամագծով փորձանոթների համար։ Արտադրված 2020 թ.-ից հետո: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, չվերանորոգված։ Ապրանքի մատակարարումը մասնակցի կողմից՝ պատվիրատուի հետ նախապես համաձայնեցնելով: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, չվերանորոգված։ Ապրանքի մատակարարումը մասնակցի կողմից՝ պատվիրատուի հետ նախապես համաձայնեցնելով: | հատ | ՀՀ, ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ | 15 | մինչև 2026թ. մայիսի 29 |
|  | Փորձանոթ 16*150 | Փորձանոթ ապակյա, պատի հաստությունը առնվազն 2 մմ, տրամագիծը՝ 16մմ, երկարությունը՝ 150 մմ։ Արտադրված 2020 թ.-ից հետո: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, չվերանորոգված։ Ապրանքի մատակարարումը մասնակցի կողմից՝ պատվիրատուի հետ նախապես համաձայնեցնելով: | հատ | ՀՀ, ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ | 200 | մինչև 2026թ. մայիսի 29 |
|  | Եռագլուխ տանձիկ | Եռագլուխ տանձիկ ապակյա պիպետի համար, գնդիկավոր, ռետինե, նախատեսված բոլոր ծավալներով պիպետների համար, 3 սեղմակով։ Արտադրված 2020 թ.-ից հետո: | հատ | ՀՀ, ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ | 15 | մինչև 2026թ. մայիսի 29 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| номер предусмотренного приглашением лота | наименование | техническая характеристика | единица измерения | поставки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | адрес | подлежащее поставке количество товара | срок*** |
|  | Бюретка для титрования | С завинчивающаяся тефлоновой пробка-шпинделем, объем 25 мл, с хорошо видимой маркировкой, белая обратная сторона для удобства определения объема, упаковано в картонную коробку, изолировано и защищено от ударов. Произведено после 2020 года. Товар должен быть новым, неиспользованным и неповрежденным. Доставка товара осуществляется участником заранее по согласованию с клиентом. | штук | РА, г. Ереван, Алек Манукян 1, ЕГУ | 15 | до 29 мая 2026 года |
|  | Стакан лабораторный 100 мл | Стеклянная, термостойкая, 100 мл, с мерной шкалой; (ISO 9001); Марка стекла: GG17 (бороформальдегидное стекло 3.3); Кислотостойкость - класс 1; Щелочестойкость - класс 2; упаковано в картонную коробку, изолировано и защищено от ударов. Произведено после 2020 года. Товар должен быть новым, неиспользованным и неповрежденным. Доставка товара осуществляется участником заранее по согласованию с клиентом. | штук | РА, г. Ереван, Алек Манукян 1, ЕГУ | 20 | до 29 мая 2026 года |
|  | Колба плоскадонная 100 мл | Стеклянная, термостойкая, 100 мл, с мерной шкалой, упаковано в картонную коробку, изолировано и защищено от ударов. Произведено после 2020 года. Товар должен быть новым, неиспользованным и неповрежденным. Доставка товара осуществляется участником заранее по согласованию с клиентом. | штук | РА, г. Ереван, Алек Манукян 1, ЕГУ | 20 | до 29 мая 2026 года |
|  | Стеклянная воронка 36 мм | Стандартный, стеклянный, без шлифа, диаметр: 36 ± 3 мм. Произведен после 2020 года. Товар должен быть новым, неиспользованным и неповрежденным. Доставка товара осуществляется участником заранее по согласованию с клиентом. | штук | РА, г. Ереван, Алек Манукян 1, ЕГУ | 40 | до 29 мая 2026 года |
|  | Пиппетка стеклянная 5 мл | Стеклянная пипетка класса А с маркировкой, 5 мл. Произведена после 2020 года. Товар должен быть новым, неиспользованным и неповрежденным. Доставка товара осуществляется участником заранее по согласованию с клиентом. | штук | РА, г. Ереван, Алек Манукян 1, ЕГУ | 20 | до 29 мая 2026 года |
|  | Штатив для пробирок на 10 мест | Пластиковый, для 10 пробирок, предназначен для пробирок диаметром 16 мм. Произведен после 2020 года. Товар должен быть новым, неиспользованным и неповрежденным. Доставка товара осуществляется участником заранее по согласованию с клиентом. | штук | РА, г. Ереван, Алек Манукян 1, ЕГУ | 15 | до 29 мая 2026 года |
|  | Пробирка 16*150 | Стеклянная пробирка, толщина стенки не менее 2 мм, диаметр 16 мм, длина 150 мм. Произведена после 2020 года. Товар должен быть новым, неиспользованным и неповрежденным. Доставка товара осуществляется участником заранее по согласованию с клиентом. | штук | РА, г. Ереван, Алек Манукян 1, ЕГУ | 200 | до 29 мая 2026 года |
|  | Груша с тремя клапанами | Груша с тремя клапанами для стеклянной пипетки, сшариком, резиновая, предназначена для пипеток любого объема, с 3 зажимами. Произведена после 2020 года. Товар должен быть новым, неиспользованным и неповрежденным. Доставка товара осуществляется участником заранее по согласованию с клиентом. | штук | РА, г. Ереван, Алек Манукян 1, ЕГУ | 15 | до 29 мая 2026 года |