## Лист1
Չ/Հ | Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Չ/Մ | Наименования | Технические характеристики
1 | 38431760 | Ջրային բաղնիք | Ջրային բաղնիք թվային կառավարման համակարգով, խցիկի նյութը՝ չժանգոտվող պողպատից, ջերմաստիճանի և ժամանակի կարգավորումների պահպանման գործառույթ (մինչև 100 ժամ), պաշտպանություն գերտաքացումից, գերլարման պաշտպանություն, ձայնային ծանուցում սենսորի անսարքության մասին, աշխատանքի ավարտի ձայնային ազդանշան: Ներառված է չժանգոտվող պողպատից կափարիչ հարթ և գմբեթավոր, համակենտրոն օղակ 11լիտրանոց ջրային բաղնիքի համար, շտատիվ փորձանոթների համար 1 հատ: Հզորությունը՝ 1 կՎտ, առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճանը' 100 ° C, ծավալը՝ 11 լիտր: Նոր չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից առնվազն 12 ամիս: | հատ | Водяная баня | Водяная баня с цифровой системой управления, материал камеры: нержавеющая сталь, функция сохранения заданных температур и времени (до 100 часов), защита от перегрева, защита от перенапряжения, звуковое оповещение о неисправности датчика, звуковой сигнал об окончании работы. В комплект входит крышка из нержавеющей стали (плоская и куполообразная), концентрическое кольцо для водяной бани объемом 11 литров, а также подставка для пробирок. Мощность: 1 кВт, максимальная рабочая температура: 100 °C, объем: 11 литров. Новая, неиспользованная. Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента поставки.
2 | 39721500 | Էլեկտրական տաքացուցիչ | Էլեկտրական տաքացուցիչ մեկ տեղ: Ջեռուցման ափսեի տրամագիծը՝ 155մմ (±5մմ): Աշխատանքային սեղանիկ էմալապատ, աշխատանքային ցուցիչի լույսի առկայություն: Հզորությունը՝ 1000 ՎՏ: Նոր չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից 12 ամսից ոչ պակաս: | հատ | Электрический обогреватель | Электрический нагреватель, одноконфорочный: Диаметр нагревательной конфорки — 155 мм (±5 мм). Рабочая поверхность — эмалированная. Наличие светового индикатора работы. Мощность — 1000 Вт.Новый, неиспользованный. Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с момента поставки.
3 | 35121340 | pH մետր գրպանի | Լաբորատոր չափումներ անցկացնելու համար: Գրպանի չափիչ՝ լուծույթի pH-ը չափելու համար: LCD էկրանը ցույց է տալիս ինչպես pH-ը, այնպես էլ ջերմաստիճանը: Միջակայք՝ սկսած՝ 0.00-14.00 pH: pH ճշգրտություն 25°C՝ (±0.1pH), ջերմաստիճանի ճշտությունը 25°C (±0.5°C): PH տրամաչափումը ավտոմատ է, մեկ կամ երկու կետով ստանդարտ լուծույթներով (pH 4.01, 7.01,10.01): Նոր չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից 12 ամսից ոչ պակաս: | հատ | Карманный pH-метр | Для проведения лабораторных измерений. Карманный измеритель pH раствора. ЖК-дисплей отображает как pH, так и температуру. Диапазон: 0,00–14,00 pH. Точность измерения pH при 25°C: (±0,1 pH), точность измерения температуры при 25°C: (±0,5°C). Калибровка pH автоматическая, с одной или двумя точками, с использованием стандартных растворов (pH 4,01, 7,01, 10,01). Новый, неиспользованный. Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента доставки.
4 | 33121180 | Տոնոմետր | Արյան ճնշման չափման սարք ավտոմատ: Բաղկացած է՝ մանժետից ստանդարտ 22-32 սմ, մարտկոցներ 4 հատ AA տեսկի, ցանցային ադապտեր: Երաշխիքային կտրոն: Հագեցած է կոմպրեսորով, որի միջոցով տեղի է ունենում օդի մղում դեպի մանժետ: Ունի հեղուկ բյուրեղային էկրան չափման արդյունքները ցուցադրելու համար: Նոր չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից 12 ամսից ոչ պակաս: | հատ | Тонометр | Автоматический прибор для измерения артериального давления. Комплектация: стандартная манжета 22-32 см, 4 батарейки типа АА, сетевой адаптер. Гарантийный талон. Оснащен компрессором, через который воздух подается в манжету. Имеет жидкокристаллический дисплей для отображения результатов измерения. Новый, неиспользованный. Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента поставки.
5 | 35121340 | Ցենտրիֆուգա | Ռոտորի բնիկների քանակը՝ 8×15մլ, ցենտրիֆուգի առավելագույն ծավալը՝ 120մլ, փորձանոթների ադապտերների ներքին տրամագիծը՝ 17×105մմ (±5%): Ցենտրիֆուգը պետք է ապահովի կարգավորվող կենտրոնախույս ուժ (RCF)՝ ոչ պակաս, քան 2420 ×g՝ 4000 պտ/ր առավելագույն արագության դեպքում, 100-ից մինչև 4000 պտ/ր արագության ընտրության հնարավորությամբ: Արագության, փոփոխության քայլ՝ 100 պտույտ/րոպե, արագացման ժամանակը՝ 15վ, աշխատանքի տևողությունը՝ 0-99 րոպե: Հզորություն՝ 220 /60 Վ/Հց, փորձանոթների ադապտերների չափսերը՝ երկարություն՝100մմ (±0.5մմ), բարձրություն՝ 21մմ (±0.5)մմ: Նոր, չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից 12 ամսից ոչ պակաս: Առաջարկի արժեքի մեջ պետք է ներառված լինի՝ կարգավորումները, անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը: | հատ | Центрифуга | Количество гнёзд ротора — 8 × 15 мл. Максимальный объём центрифуги — 120 мл. Внутренний диаметр адаптеров для пробирок — 17 × 105 мм (±5%). Центрифуга должна обеспечивать регулируемую относительную центробежную силу (RCF) — не менее 2420 ×g при максимальной скорости 4000 об/мин, с возможностью выбора скорости от 100 до 4000 об/мин. Шаг изменения скорости — 100 об/мин. Время разгона — 15 с. Продолжительность работы — 0–99 минут. Питание — 220 В / 60 Гц. Размеры адаптеров для пробирок: длина — 100 мм (±0,5 мм), высота — 21 мм (±0,5 мм). Новый, неиспользованный. Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с момента поставки.В ценовое предложение должно входить: установка и обучение персонала эксплуатации устройства.
6 | 35121340 | Էլեկտրոդոնտո ախտորոշման սարք | Ատամի կակղանի (պուլպայի) վիճակի որոշիչ (էլեկտրոդոնտոտեստեր): 2-նիշանի թվային լուսադիոդային (LED) ցուցիչ: Թվային ցուցիչի վրա արտացոլվում է ատամի միջով անցնող հոսանքի ուժի բացարձակ արժեքը՝ միկրոամպերներով (մկԱ): Ազդեցության աճի սահմանվող ժամանակ 0-ից մինչև 10 մկԱ, ոչ ավել. 5...55 վ: Ազդեցության աճի սահմանվող ժամանակը 11-ից մինչև 99 մկԱ, ոչ ավել. 20...130 վ. :Գրգռման հոսանքի աճի քայլը. 1,0 մկԱ: Էլեկտրասնուցում. 1,2 Վ NiMH AAA տիպի կուտակիչ մարտկոցներ՝ առնվազն 2x850 մԱժ տարողությամբ: Նոր, չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 1 տարի: | հատ | Электродентальный диагностический прибор | Тестер пульпы зуба (электродентометр). 2-разрядный цифровой светодиодный дисплей. Цифровой дисплей отображает абсолютное значение силы тока, проходящего через зуб, в микроамперах (мкА). Регулируемое время воздействия от 0 до 10 мкА, не более: 5–55 с. Регулируемое время воздействия от 11 до 99 мкА, не более: 20–300 с. Шаг увеличения тока возбуждения: 1,0 мкА. Источник питания: перезаряжаемые никель-металлгидридные батареи типа AAA 1,2 В емкостью не менее 2x850 мАч. Новые, неиспользованные.
7 | 35121340 | Հալոգեն օֆթալմոսկոպ | Օֆթալմոսկոպը նախատեսված է աչքի առջևի և հետևի հատվածների մանրակրկիտ հետազոտության համար կլինիկական և հիվանդասանիտարական պայմաններում: Լուսավորման աղբյուր՝ հալոգեն լամպ, լուսավորություն՝ 40–60 Վատ, էներգիայի աղբյուր՝էլեկտրական ցանց (220 Վ, 50 Հց), լինզային համակարգ՝ բազմաստիճան, տարբերակված տեսադաշտ և ֆոկուսային խորություն, գունավոր կոդավորված առնվազն 24 ոսպնյակներ: Օպտիկական մեծացում՝ 15–25×, լույսի կենտրոնացում՝ ճշգրիտ, արտացոլումներից զերծ: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից առնվազն 12 ամիս: Նոր, չգտագործված: | հատ | Галогенный офтальмоскоп | Офтальмоскоп предназначен для детального осмотра переднего и заднего сегментов глаза в клинических и стационарных условиях. Источник освещения: галогенная лампа, мощность освещения: 40–60 Вт, источник питания: от сети (220 В, 50 Гц), линзовая система: многоступенчатая, с дифференцированным полем зрения и глубиной резкости, цветовая кодировка не менее 24 линз. Оптическое увеличение: 15–25×, фокусировка света: точная, без бликов. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты поставки. Новый, неиспользованный.
8 | 33181410 | Հալոգեն օտոսկոպ | Օտոսկոպը նախատեսված է լսողական անցուղիների և արտաքին ականջի հետազոտության համար կլինիկական և հիվանդասանիտարական պայմաններում: 2,5 Վ հալոգեն լամպով, թիրախի լուսավորության մակարդակ՝ հստակ, ոչ կլանող, մարմնի և լապտերի նյութ՝ հակաբակտերիալ, հիգիենիկ, ախտահանվող, 3x խոշորացույց: Հեշտությամբ կարգավորվող 2,5 Վ չեզոք վակուումային լույս: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից առնվազն 12 ամիս: Նոր, չգտագործված: | հատ | Галогенный отоскоп | Отоскоп предназначен для осмотра слухового канала и наружного уха в клинических и стационарных условиях. Оснащен галогенной лампой 2,5 В, уровень освещения: прозрачный, неабсорбирующий, материал корпуса и лампы: антибактериальный, гигиеничный, дезинфицируемый, 3-кратное увеличение. Легко регулируемый нейтральный вакуумный светильник 2,5 В. Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента поставки. Новый, неиспользованный.
9 | 35121340 | Արյան մեջ գլյուկոզի մակարդակը չափող սարք | Արյան մեջ գլյուկոզի մակարդակը չափող սարք թեսթ-երիզի օգնությամբ: Գլյուկոմետրը նախատեսված է թարմ մազանոթային ամբողջական արյան մեջ գլյուկոզայի մակարդակի քանակական որոշման համար: Այն նախատեսված է ինչպես ինքնաստուգման, այնպես էլ պրոֆեսիոնալ օգտագործման համար: Էկրան՝ հեղուկաբյուրեղային: Չափման արագությունը մինչև 5վրկ.: Հավաքածուն պետք է պարունակի իրեն համապատասխան թեսթ- երիզ՝ 50 հատ, մատը ծակող սարք: Նոր, չգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից առնվազն 12 ամիս: Նոր, չգտագործված: | հատ | Прибор для измерения уровня глюкозы в крови | Глюкометр с тест-полосками. Глюкометр предназначен для количественного определения уровня глюкозы в свежей капиллярной цельной крови. Предназначен как для самотестирования, так и для профессионального использования. Дисплей: жидкокристаллический. Скорость измерения до 5 секунд. В комплект должны входить соответствующие тест-полоски: 50 штук, устройство для прокалывания пальца. Новый, неиспользованный. Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев с момента поставки. Новый, неиспользованный.
10 | 33111390 | Անոթային Դոպլեր | Անոթային դոպլերը ճշգրիտ անոթային չափիչ դետեկտոր է: Պորտատիվ սարք է: Կիրառվում է կլինիկական պայմաններում և վիրահատությունների ժամանակ, երբ պահանջվում է սրտի միջոցով արյան հոսքի չափում։ Շարժական անոթային դոպլերը գրաֆիկական (կուրսորային) ցուցիչով է, որը ցույց է տալիս արյան հոսքի ուժը։ Այն թույլ է տալիս գնահատել զարկերակային և երակային արյան հոսքի արագությունը՝ օգտագործելով 8 ՄՀց ± 10% տվիչ։ Բարձրախոսի միջոցով կատարվում է նաև լսողական մոնիթորինգ: Սնուցումը կատարվում է լիցքավորվող լիթիումային մարտկոցներից, ինչպես նաև կարող է միացվել փոփոխական հոսանքի աղբյուրին ադապտերի միջոցով։ Տեխնիկական բնութագրիչներն են – Ուլտրաձայնի հաճախությունը՝ 8.0 ՄՀց ± 10%: Ուլտրաձայնի հզորությունը՝ 5 մՎտ: Ընդհանուր զգայունությունը՝ 90 Դբ: Արյան հոսքի չափման միջակայքը՝ 4-40 սմ/վրկ: Ձայնի ելքային հզորությունը՝ 100 մՎտ: Սնուցումը՝ մարտկոցով՝ 7.4 Վ / 900 մԱ/Ժ: Սնուցման աղբյուրը՝ 220Վ, 50Հց-60Հց: Մուտքային սնուցումը (լիցքավորման ժամանակ)՝ 5.0 ՎԱ: Նոր, չօգտագործված: Առաջարկի արժեքի մեջ ներառված են՝ կարգավորումները, բժշկական անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը, երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից սկսած 12 ամիս: Մատակարարելիս CE սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է: | հատ | Сосудистая допплерография | Сосудистый допплер — это точный детектор для измерения кровотока в сосудах. Портативное устройство, используемое в клинической практике и во время операций, когда необходимо отслеживать кровоток через сердце. Портативный сосудистый допплер имеет графический (курсорный) индикатор, показывающий силу кровотока. Он позволяет оценить скорость артериального и венозного кровотока с помощью датчика 8 МГц ± 10%. Также осуществляется звуковой мониторинг через динамик. Питание осуществляется от перезаряжаемых литиевых батарей, а также может быть подключено к сети переменного тока с помощью адаптера. Технические характеристики: частота ультразвука: 8,0 МГц ± 10%; мощность ультразвука: 5 мВт; общая чувствительность: 90 дБ; диапазон измерения кровотока: 4-40 см/с; выходная мощность звука: 100 мВт. Питание: батарея: 7,4 В / 900 мАч; питание: 220 В, 50-60 Гц; входная мощность (во время зарядки): 5,0 ВА. Новый, неиспользованный. В ценовое предложение входит: установка, обучение медицинского персонала использованию устройства и гарантийный период в 12 месяцев с даты поставки. Сертификация CE обязательна при доставке.
11 | 33181420 | Բժշկական կամերտոն | Բժշկական կամերտոնի տեսակ՝ օտոլարինգոլոգիական / նյարդաբանական: Նպատակ՝ լսողության և թրթռման զգայունության հետազոտում (Վեբերի և Ռիննեի թեստեր): Նյութ․ չժանգոտվող պողպատ կամ բարձրորակ մետաղական համաձուլվածք: Կառուցվածք․ вилկաձև (U-աձև): Ձայնի հաճախականություն` 128 Հց և/կամ 256 Հց և/կամ 512 Հց, ձայնի փոխանցում՝ օդային և ոսկրային, բազմակի օգտագործման, մակերեսը՝ հարթ, ախտահանման ենթակա, ստերիլիզացիա, քիմիական ախտահանումը թույլատրելի: Փաթեթավորումը՝ անհատական պաշտպանիչ պատյանով կամ տուփով: Նոր, չօգտագործված: Պետք է նախատեսվածլինի բժշկական հաստատությունների համար։ | հատ | Медицинский камертон | Медицинский камертон: отоларингологический/неврологический. Назначение: тестирование слуха и чувствительности к вибрации (тесты Вебера и Ринне). Материал: нержавеющая сталь или высококачественный металлический сплав. Конструкция: вилкообразная (U-образная). Частота звука: 128 Гц и/или 256 Гц и/или 512 Гц, передача звука: воздух и кость, многоразовый, поверхность: гладкая, дезинфицируемый, стерилизуемый, допускается химическая дезинфекция. Упаковка: в индивидуальном защитном футляре или коробке. Новый, неиспользованный. Предназначен для медицинских учреждений.
12 | 34151200 | Կրծքագեղձի մուլյաժ | Կրծքագեղձի զննման մոդելը պետք է ներառի երեք առանձին կրծքեր պատվանդանի վրա: Պետք է ամենապարզ մանրամասներով ներկայացնի մաշկը -Շոշափման առումով շատ իրատեսական պետք է լինի -Երկու կրծքերում պետք է ներկայացված լինեն բարորակ և չարորակ ուռուցքներ՝ զարգացման տարբեր փուլերում՝ Կրծքագեղձերից մեկը պետք է ցուցադրի 1․Կլոր, շարժուն գոյացություն՝ 10 մմ խորությամբ, 20 մմ տրամագծով, բարորակ։ 2․Կլոր, շարժուն գոյացություն՝ 10 մմ խորությամբ, 20 մմ տրամագծով, բարորակ։ Կրծքագեղձերից մյուսը պետք է ցուցադրի 3․Ականոն ուռուցք,կրծքապատին ամուր կպած, մոտավորապես 15 մմ խորությամբ, շուրջ 15 մմ տրամագծով,չարորակ։ 4․Անկանոն ուռուցք, կրծքապատին ամուր կպած, մոտավորապես 15 մմ խորությամբ, շուրջ 20 մմ տրամագծով,չարորա։ 5․Սյունաձև, անկանոն ուռուցք, մոտ 10 մմ խորությամբ, կրծքապատին կպած, մոտավորապես 30 մմ տրամագծով, չարորակ։ 6․Ոչ վաղ առաջացած մշտապես ներս քաշված պտուկ՝ չարորակ ուռուցքի հաճախ հանդիպող նշան։ 7․«Նարնջի կեղև» տիպի մաշկային փոփոխություն՝ ծակոտիների ներս քաշմամբ՝ ավշային համակարգի խցանման պատճառով, բնորոշ չարորակ ուռուցքներին։ -Պետք է լինի նաև առողջ կուրծք՝ համեմատության համար Կրծքքի մոդելները տեղադրված պետք է լինեն հիմքի վրա։ Քաշը՝ ոչ պակաս 2 կգ Չափսերը՝ առնվազն 52 x 24 x 9 սմ Երաշխիքային ժամկետը՝ մատակարարման պահից սկսած առնվազն 3 տարի: Նոր, չօգտագործված: | հատ | Муляж молочных желез | Модель для осмотра молочных желез должна включать три отдельные груди на подставке. Она должна максимально точно отображать кожу. - Модель должна быть очень реалистичной на ощупь. - Обе груди должны демонстрировать доброкачественные и злокачественные опухоли на разных стадиях развития: На одной из грудей должны быть видны: 1. Круглое, подвижное образование глубиной 10 мм, диаметром 20 мм, доброкачественное. 2. Круглое, подвижное образование глубиной 10 мм, диаметром 20 мм, доброкачественное. На другой груди должны быть видны: 3. Неправильная форма образования, плотно прикрепленная к грудной стенке, глубиной приблизительно 15 мм, диаметром приблизительно 15 мм, злокачественная. 4. Неправильная форма образования, плотно прикрепленная к грудной стенке, глубиной приблизительно 15 мм, диаметром приблизительно 20 мм, злокачественная. 5. Столбчатая, неправильная опухоль глубиной около 10 мм, прикрепленная к грудной стенке, диаметром приблизительно 30 мм, злокачественная. 6. Постоянно втянутый сосок, не преждевременный, — распространенный признак злокачественных новообразований. 7. Изменение цвета кожи в виде «апельсиновой корки» с углублением пор из-за закупорки лимфатической системы, типичное для злокачественных новообразований. — Для сравнения должна быть также здоровая грудь. Модель груди должна быть установлена ​​на подставке. Вес: не менее 2 кг Размеры: не менее 52 x 24 x 9 см Гарантия не менее 3 лет
13 | 34151200 | Շականակագեղձի քննության մոդել | Շագանակագեղձի զննման սիմուլյատորը պետք է բաղկացած լինի տղամարդու որովայնի մոդելից և 4 տարբեր փոխարինելի շագանակագեղձերից: Սիմուլյատորը պետք է ներառի 4 փոխարինելի շագանակագեղձ, որոնք պետք է ներկայացնեն հետևյալ վիճակները․ 1․ Բարորակ, թեթևակի մեծացած, սակայն ընդհանուր առմամբ նորմալ շագանակագեղձ։ 2․ Քաղցկեղի սկզբնական փուլ՝ շագանակագեղձի վերին աջ քառորդում շոշափելիորեն պետք է նկատելի լինի առանձին, կարծր հանգույց։ 3․ Քաղցկեղի տարածման փուլ՝ փոքր հանգույցի մեծացմամբ և շագանակագեղձի մակերեսին արտաքին կարծր գոյացության ձևավորմամբ։ 4․ Քաղցկեղով լիովին փոխարինված շագանակագեղձ՝ ամբողջությամբ կարծր և անկանոն կառուցվածքով։ Մոդելը պետք է մատակարարվի քսանյութով, մաքրող միջոցով և տեղափոխման պատյանով։ Քաշը՝ ոչ պակաս 7 կգ Չափսերը՝ առնվազն 54 x 38 x 30 սմ Երաշխիքային ժամկետը՝ մատակարարման պահից սկսած առնվազն 3 տարի: Նոր, չօգտագործված: | հատ | Модель для обследования предстательной железы | Симулятор обследования предстательной железы должен состоять из модели мужского брюшного отдела и 4 различных сменных предстательных желез. Симулятор должен включать 4 сменные предстательные железы, которые должны представлять следующие состояния: 1. Доброкачественная, слегка увеличенная, но в целом нормальная предстательная железа. 2. Ранняя стадия рака, с четко выраженным твердым пальпируемым узелком в верхнем правом квадранте предстательной железы. 3. Поздняя стадия рака, с увеличением небольшого узелка и образованием наружной твердой массы на поверхности предстательной железы. 4. Предстательная железа, полностью пораженная раком, с полностью твердой и неправильной структурой. Модель должна поставляться со смазкой, чистящим средством и футляром для переноски. Вес: не менее 7 кг Размеры: не менее 54 x 38 x 30 см Гарантия не менее 3 лет
14 | 34151200 | Տղամարդու կաթետերիզացիայի մոդել | Մոդելը պետք է ունենա տղամարդու սեռական օրգանը պետք է տեղադրվի հատուկ պահիչի մեջ և ամրացվի մագնիսական միացումների միջոցով։ Մոդելի նյութը պետք է լինի փափուկ և ճկուն, ֆորեսկին-ը՝ շարժուն, իսկ պենիսը՝ ձգվող, ինչը պետք է հնարավորություն տա ուսանողին կատարել կաթետերիզացիայի համար անհրաժեշտ բոլոր շարժումները (ներառյալ՝ ախտահանումը)։ Մոդելը պետք է ապահովի կաթետերի ներդրման և հեռացման ժամանակ իրականին մոտ զգացողություն՝ համապատասխան դիմադրությամբ և ներդրման խորությամբ։ Տղամարդու կաթետերիզացիայի մոդելը պետք է ապահովի -Տղամարդու կաթետերիզացիա՝ իրականին մոտ դիմադրությամբ -Միզուկի նեղացման 3 կարգավորվող մակարդակ -Փափուկ և շարժուն ֆորեսկին -Կաթետերիզացիայի հաջող իրականացման դեպքում հեղուկի արտահոսք -Թափանցիկ միզապարկ՝ ընթացքի վերահսկման համար -Սեղանի վրա կայուն տեղադրում՝ շնորհիվ չսահող հենակների։ -Արագ հավաքման և ապամոնտաժման հնարավորություն՝ մագնիսական միացումների միջոցով Հեշտ մաքրման հնարավորություն։ Քաշը՝ ոչ ավել 3 կգ Չափսերը՝ ոչ պակաս 35 x 10 x 26 սմ Առնվազն 3 տարվա երաշխիք: | հատ | Модель для катетеризации мужчины | Симулятор для обследования предстательной железы должен состоять из модели мужской нижней части туловища и 4 различных сменных предстательных желез. Материал модели должен быть мягким и гибким, крайняя плоть должна быть подвижной, а пенис — растяжимым, что позволит студенту выполнять все необходимые для катетеризации движения (включая дезинфекцию). Модель должна обеспечивать реалистичные ощущения во время введения и извлечения катетера, с соответствующим сопротивлением и глубиной введения. Модель для катетеризации мужского полового органа должна обеспечивать: - Катетеризацию мужского полового органа с реалистичным сопротивлением - 3 регулируемых уровня сужения уретры - Мягкую и подвижную крайнюю плоть - Выделение жидкости в случае успешной катетеризации - Прозрачный мочевой пузырь для наблюдения за процессом - Устойчивое размещение на столе благодаря противоскользящим опорам. - Быструю сборку и разборку благодаря магнитным соединениям - Легкую очистку. Вес: не более 3 кг Размеры: не менее 35 x 10 x 26 см Гарантия не менее 3 лет
15 | 34151200 | Կար դնելու մաշկի մոդել | Կարերի կիրառման համար նախատեսված հավաքածուն պետք է հնարավորություն տա որոշելու կարի խորությունը և օգտագործվող տեխնիկան։ Հնարավորություն պետք է ունենա հանգույցներ կապելու, սկրեպեր տեղադրելու, վիրաբուժական սոսնձի օգտագործման, խորը հյուսվածքի կարում (տեղադրում և փակում), և ենթամաշկային հյուսվածքի կարում (տեղադրում և փակում): Մոդելը պետք է ցուցադրի էպիդերմիսը, դերմիսը, ֆասցիան, ճարպը և մկանային շերտերը: Մակերեսային կարերի տեղադրում և փակում իրականացնելու հնարավորություն։ Հավաքածուն պետք է ներառի կարի բարձիկ, պայուսակ, թելի մկրատ, փափուկ հյուսվածքների համար պինցետ, սկալպել, ասեղ բռնիչ, նեյլոնե թելեր և գործիքների կոմպակտ պատյան։ Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Չափսերը ոչ պակաս 14 x 10 x 4 սմ Երաշխիքային ժամկետը՝ մատակարարման պահից սկսած առնվազն 1 տարի: Նոր, չօգտագործված: | հատ | Модель кожи для наложения швов. | Набор для наложения швов должен позволять определять глубину и технику наложения швов. Он должен позволять завязывать узлы, использовать скребки, хирургический клей, накладывать швы на глубокие ткани (наложение и закрытие) и накладывать швы на подкожную ткань (наложение и закрытие). Модель должна демонстрировать слои эпидермиса, дермы, фасции, жировой ткани и мышц. Необходимо умение выполнять наложение и закрытие поверхностных швов. В набор должны входить подушечка для швов, мешочек, ножницы для швов, щипцы для мягких тканей, скальпель, иглодержатель, нейлоновые нити и компактный инструментальный футляр. Набор должен быть новым, неиспользованным. Размеры не менее 14 x 10 x 4 см. Гарантия не менее 1 года.
16 | 34151200 | Կար դնելու ստորին վերջույթների մոդել | Կարի հմտություններ ձեռք բերելու համար նախատեսված ոտքի մոդելը պետք է պատրաստված լինի փափուկ վինիլային արտաքին շերտով և կարելու համար նախատեսված հատուկ միջուկով՝ ապահովելով իրականությանը մոտ կարի փորձ ուսանողների և ցուցադրական ուսուցման համար։ Պետք է ունենա իրականին նման մաշկի կառուցվածք՝ արտահայտված կնճիռներով և ծակոտիներով։ Մաշկը պետք է լինի փափուկ և ճկուն՝ հեշտ կարելու համար, միաժամանակ բավարար ամրությամբ, որպեսզի կարերը ձգելիս չպոկվեն։ Մոդելը պետք է ունենա առնվազն երեք նախանշված բացվածքներ, որոնք հնարավոր լինի բազմակի անգամ կարել։ Վնասվածքների մաշվելու դեպքում պետք է լինի նոր կտրվածքներ կատարելու հնարավորություն։ Մոդելը պետք է ապահովի բազմակի կարի վարժանքներ։ Կարի վարժանքների համար նախատեսված ոտքի մոդելը պետք է մատակարարվի կարի հավաքածուով։ Չափսերը ոչ պակաս 60 x 18 x 13 սմ Երաշխիքային ժամկետը՝ մատակարարման պահից սկսած առնվազն 1 տարի: Նոր, չօգտագործված: | հատ | Модель нижней конечности для шитья | Модель стопы для обучения навыкам шитья должна быть изготовлена ​​из мягкого винилового внешнего слоя и специальной основы для шитья, обеспечивая реалистичный опыт шитья для студентов и демонстрационного обучения. Должна иметь реалистичную структуру кожи с выраженными морщинами и порами. Кожа должна быть мягкой и гибкой для легкого шитья, но при этом достаточно прочной, чтобы предотвратить разрыв при натяжении стежков. Модель должна иметь как минимум три предварительно размеченных отверстия, которые можно зашивать многократно. В случае износа должна быть возможность сделать новые разрезы. Модель должна обеспечивать множество упражнений по шитью. Модель стопы для обучения шитью должна поставляться с набором для шитья. Размеры не менее 60 x 18 x 13 см Гарантия не менее 1 года
17 | 34151200 | Կնոջ կաթետերիզացիայի մոդել | Մոդել՝ նախատեսված գինեկոլոգիական հմտությունների գործնական ուսուցման համար։ Մոդելը պետք է պատրաստված լինի բարձրորակ նյութից, որը պետք է ապահովի պալպացիա և բիմանուալ զննում, իրականին մոտ տեսք, շոշափելիություն, կառուցվածք և փափկություն։ Պետք է ներառի առնվազն չորս տարբեր փոխարինվող արգանդի մոդուլներ՝ արտաքինից պալպացվող պաթոլոգիական փոփոխություններով, որոնք հնարավոր լինի հեշտությամբ փոխարինել և համակցել առնվազն վեց տարբեր արգանդի վզիկների մոդուլների հետ։ Ուսումնական վարժասարքը պետք է հնարավորություն տա –Բիմանուալ զննման իրականացում՝ պալպացվող, իրականիստիկ նորմալ և պաթոլոգիական արգանդներով – Վագինալ զննման իրականացում սպեկուլումի միջոցով – Վագինալ զննման ուսուցում՝ հեշտ փոխարինվող արգանդի վզիկներով և նորմալ ու պաթոլոգիական անատոմիական տարբերակների տեսողական ճանաչմամբ – Տարբեր կլինիկական վիճակների գնահատում՝ փոխարինվող նորմալ և պաթոլոգիական արգանդի վզիկների կիրառմամբ – Արգանդի վզիկի սկրինինգային հետազոտություն – Կաթետերիզացիայի ուսուցում (առանց հեղուկի կիրառման) – Մոմիկների կիրառում և թվային ուղիղ աղիքի հետազոտություն • Պետք է ներառի փոխարինվող արգանդի մոդուլներ՝ արտաքինից պալպացվող պաթոլոգիական փոփոխություններով,որոնք նախատեսված են – Նորմալ արգանդի մոդուլ, որը հնարավորություն է տալիս մոդելավորել Անտեֆլեքսիոն կամ Ռետրոֆլեքսիոն – Երկեղջյուր արգանդի մոդուլ – Արգանդի մոդուլ՝ հեռացվող միոմատոզ գոյացություններով – Մեծացած արգանդի մոդուլ (մոտավորապես 13 սմ լայնությամբ և 11 սմ բարձրությամբ): • Պետք է ներառի փոխարինվող արգանդի վզիկների մոդուլներ՝ նախատեսված նորմալ և պաթոլոգիական անատոմիական առանձնահատկությունների տեսողական ճանաչման և ուսուցման համար, այդ թվում՝ – Նորմալ չծննդաբերած արգանդի վզիկ – Նորմալ բազմածննդաբերած արգանդի վզիկ – Էկտրոպիոնով արգանդի վզիկ – Դիսպլազիայով արգանդի վզիկ – Քաղցկեղային փոփոխություններով արգանդի վզիկ – Թմբաձև քաղցկեղային արգանդի վզիկ Քաշը՝ առնվազն 7 կգ։ Երաշխիքային ժամկետը՝ մատակարարման պահից սկսած առնվազն 3 տարի: Նոր, չօգտագործված: | հատ | Модель катетеризации у женщин | Модель, предназначенная для практического обучения гинекологическим навыкам. Модель должна быть изготовлена ​​из высококачественного материала, обеспечивающего пальпацию и бимануальный осмотр, реалистичный внешний вид, тактильные ощущения, текстуру и мягкость. Она должна включать как минимум четыре различных сменных модуля матки с внешне пальпируемыми патологическими изменениями, которые можно легко заменять и комбинировать как минимум с шестью различными модулями шейки матки. Учебное устройство должно позволять: – Проводить бимануальное исследование с пальпируемыми, реалистичными нормальными и патологическими матками; – Проводить вагинальное исследование с помощью зеркала; – Обучать вагинальному исследованию с легко заменяемыми шейками матки и визуальному распознаванию нормальных и патологических анатомических вариантов; – Оценивать различные клинические состояния с использованием заменяемых нормальных и патологических шейк. – Проводить скрининговое обследование шейки матки; – Обучать катетеризации (без использования жидкости); – Использовать суппозитории и пальцевое ректальное исследование. • Должно включать заменяемые модули матки с внешне пальпируемыми патологическими изменениями, предназначенные для: – Модуля нормальной матки, позволяющего имитировать антефлексию или ретрофлексию; – Модуля двурогой матки; – Модуля матки со съемными миоматозными образованиями; – Увеличенного модуля матки (приблизительно 13 см в ширину и 11 см в высоту); • Должно включать заменяемые модули шейки матки, предназначенные для визуального распознавания и обучения нормальным анатомическим вариантам. и патологические анатомические особенности, включая: – Нормальная шейка матки у нерожавших женщин – Нормальная шейка матки у многорожавших женщин – Выпячивание шейки матки – Диспластическая шейка матки – Предраковая шейка матки – Опухолевая форма шейки матки Вес: не менее 7 кг. Гарантия минимум 3 года.
18 | 34151200 | Սիրտ-թոքային վերակենդանացման վարժասարք | Սիրտ-թոքային վերակենդանացման մոդելի գլխի թեքման և կզակի բարձրացման մեխանիզմը պետք է լինի իրականին մոտ՝ շնչուղին բացելու վարժանքների իրականացման նպատակով։ -Պետք է ունենա հստակ անատոմիական նշագծեր, ներառյալ կրծոսկրը և կողոսկրը, նաև կրծքավանդակի ստորին հատվածի կտրվածքը։ - Շնչուղիները պետք է հնարավոր լինի հեշտությամբ կարգավորել՝ շնչուղու խցանման կամ խեղդման իրավիճակների ուսուցման համար։ –Պետք է ներառի էլեկտրոնային հետադարձ կապի համակարգ, որը լույսային ազդանշանների միջոցով ցույց է տալիս • ձեռքերի ճիշտ դիրքը • սեղմումների բավարար խորությունը • օդափոխման ճիշտ իրականացումը –Պետք է մատակարարվի • առնվազն երեք միանգամյա/թոքային շնչուղիների համակարգեր • երեք ալիքային դիզայնի բերան-քիթ ներդիրներ Մանեկենը պետք է փորձարկված լինի առնվազն մեկ միլիոն սեղմման դիմացկունության համար։ Պետք է մատակարարվի տեղափոխման պայուսակով և ծնկադիր հենարաններով։ Արտադրանքը պետք է լինի լատեքս չպարունակող։ Քաշը՝ ոչ ավել 7 կգ։ Երաշխիքային ժամկետը՝ մատակարարման պահից սկսած առնվազն 3 տարի: Նոր, չօգտագործված: | հատ | Тренажер для сердечно-легочной реанимации | Механизм наклона головы и подъема подбородка модели для сердечно-легочной реанимации должен быть реалистичным для обучения обеспечению проходимости дыхательных путей. — Должны быть четкие анатомические ориентиры, включая грудину и ребра, а также разрез в нижней части грудной клетки. — Дыхательные пути должны легко регулироваться для обучения действиям при обструкции дыхательных путей или удушье. — Должна включать электронную систему обратной связи, которая с помощью световых сигналов указывает: • правильное положение рук • достаточную глубину компрессий • правильную вентиляцию — Должна поставляться с: • как минимум тремя одноразовыми/легочными воздуховодами • трехканальными насадками для рта и носа Манекен должен быть протестирован на устойчивость к не менее чем одному миллиону компрессий. — Должен поставляться с чехлом для переноски и наколенниками. Изделие не должно содержать латекс. Вес: не более 7 кг. Минимальная гарантия 3 года.
19 | 34151200 | Ծննդաբերության սիմուլյատոր | Ծննդաբերության սիմուլյատոր՝ նախատեսված նորմալ, բարդ և արտակարգ ծննդաբերությունների հմտությունների ուսուցման և պրակտիկայի համար։ -Վարժասարքը պետք ցուցադրի նորմալ վագինալ ծննդաբերություն, Պորտալարի և ընկերքի բնական ծննդաբերություն, պտղի դիրքի և ներկայացման շոշափելի և տեսողական գնահատում, նորմալ և ոչ նորմալ պտղային դիրքերի ճանաչում (օր.՝ դեմքով, ճակատով, պարանոցով)՝սովորական և դժվար ծննդաբերությունները ներկայացնելու համար։ Պտղի ներարգանդային մանիպուլյացիա, Ուսային դիսթոցիայի ցուցադրում և կառավարման մեթոդների ուսուցում, Կոնքային ծննդաբերությունների ցուցադրում (ներառյալ ամբողջական, ոտքային, անկատար և ուղիղ կոնքային ներկայացումներ), Պտղի գանգի փափուկ կետերի շոշափում, Ընկերքի ամբողջական և ոչ ամբողջական ծնունդ, Պլացենտա պրեվիայի ցուցադրում՝ ամբողջական, մասնակի և եզրային ձևերով, Պորտալարի արտանկում, Պորտալարի փաթաթում պարանոցի շուրջ, Կեսարյան հատում՝ կտրվածքով, - Ամնիոտոմիա (արհեստական հղիաջրերի արտահոսք, ARM կամ AROM), Պորտալարի սեղմակ դնել և կտրել, Նորածնի բերանի և քթի սիմուլյացված արտահոսքի ցուցադրում, Լեոպոլդի եղանակ, Փինարդի եղանակ, Պրահայի եղանակ, Վուդսի եղանակ, Ռուբինի եղանակ։ Ծննդաբերության սիմուլյատորը պետք է առաջարկի՝ -Լրիվ շարժունակ պտուղ՝ բաց բերանով, թեքվող գլխով, շարժական ուսապարանոցով և անատոմիական ճիշտ ֆոնտանելներով -Իրական չափսերի չափահաս կնոջ ստորին մարմնի մոդել՝ անատոմիական ճիշտ կառուցվածքով, ներառյալ կոնքազդրային ոսկորները, փոքր կոնքի խոռոչը և ողնաշարը, Ձեռքով կառավարվող ծննդաբերական համակարգ՝ պտղի պտտման և ծննդաբերության արագության վերահսկման համար, Պտղի դիրքը ծննդաբերության պետք է հնարավոր լինի հեշտ փոփոխել՝ ներառյալ՝ իջեցում, ճկում, երկարացում, ներս ու դուրս պտտում, վերադարձ սկզբնական դիրք, Արգանդ՝ ճիշտ դիրքով պտղով, փքվելու և պտղի բարձրացման հնարավորությամբ՝ Լեոպոլդի եղանակի համար, Հարմար փոխվող մասեր՝ սեղմվող միակցիչներով, առանց գործիքների անհրաժեշտության, Չսահող հիմք և բռնակներ՝ սեղանին լրացուցիչ ամրության համար Սեղանին կամ մահճակալին ամրացնելու գոտի (անվտանգության գոտի): Փաթեթի պարունակությունը - Ծննդաբերության համար նախատեսված Վարժասարք, Հանվող որովայնային պատ՝ բարձիկով, առաջադեմ ներդիրով կեսարյան հատման ուսուցման համար, Փքվող ներդիր արգանդում՝ Լեոպոլդի եղանակի համար, ներառյալ պատ, որը կարող է կտրվել՝ կեսարյան հատում իրականացնելու համար, Ծննդաբերական ուղի (արգանդի պարանոցի վագինալ հատված, արգանդի վզիկ և հեշտոց), Ամրացման գոտի, Խոնավեցնող նյութ(լուբրիկանտ), Ամնիոտիկ հեղուկ և առնվազն 100 ներդիր, Լիովին շարժունակ հոդերով պտղի մոդել (ոչ պակաս 45 սմ - 1 կգ), Պորտալար, Ընկերքը Քաշը՝ ոչ ավել քան 8 կգ Երաշխիքային ժամկետը՝ մատակարարման պահից սկսած առնվազն 3 տարի: Նոր, չօգտագործված: | հատ | Симулятор родов | Тренажер для отработки навыков родов, предназначенный для обучения и практики нормальных, сложных и экстренных родов. Тренажер должен демонстрировать нормальные вагинальные роды, естественное отделение плаценты и плода, тактильную и визуальную оценку положения и предлежания плода, а также распознавание нормального и аномального положения плода (например, лица, лба, шеи) для имитации нормальных и сложных родов. Манипуляции с плодом, демонстрация дистоции плеча и обучение методам ведения родов, демонстрация тазового предлежания (включая полное, тазовое, неполное и прямое тазовое предлежание), пальпация мягких участков черепа плода, полное и неполное извлечение плода, демонстрация предлежания плаценты в полной, частичной и краевой формах, выпадение воротной вены, обертывание воротной вены вокруг шеи, кесарево сечение с разрезом, - амниотомия (разрыв искусственной амниотической жидкости, АРМ или АРОМ), наложение и перерезание зажимов на воротной вене, демонстрация имитации некроза оральной и носовой утечки у новорожденных, метод Леопольда, метод Пинара, метод Праги, метод Вудса, метод Рубина. Тренажер для родов должен предлагать: - Полностью подвижный плод с открытым ртом, наклоненной головой, подвижной лопаткой и анатомически правильными родничками; - Модель нижней части тела взрослой женщины в натуральную величину с анатомически правильной структурой, включая тазовые кости, малый таз и позвоночник; систему ручного управления родами для контроля вращения плода и скорости родов; легко изменяемое положение плода для родов, включая опускание, сгибание, разгибание, вращение внутрь и наружу, а также возвращение в исходное положение; матку с правильно расположенным плодом, с возможностью надувания и поднятия плода для метода Леопольда; удобные взаимозаменяемые детали с быстроразъемными соединениями, не требующими инструментов; нескользящее основание и ручки для дополнительной устойчивости на столе; - ремень для крепления к столу или кровати (ремень безопасности). Комплектация: - Тренажер для родов, съемная брюшная стенка с подушкой, усовершенствованная вставка для тренировки кесарева сечения, надувная вставка для метода Леопольда, включая стенку, которую можно разрезать для проведения кесарева сечения, родовой канал (шейка матки, шейка матки и влагалище), фиксирующий пояс, увлажняющий крем (смазка), амниотическая жидкость и не менее 100 вставок, полностью подвижная модель плода (не менее 45 см - 1 кг), портал, компаньон. Вес: не более 8 кг. Минимальная гарантия 3 года.
20 | 34151200 | Արգանդի պարանոցի հավաքածու | Փոխարինվող արգանդի վզիկների հավաքածուն պետք է ապահովի թե՛ նորմալ, թե՛ պաթոլոգիական անատոմիական առանձնահատկությունների ներկայացում՝ հնարավորություն տալով ուսանողին կատարելագործել վագինալ հետազոտության ժամանակ ախտորոշիչ հմտությունները։ Հավաքածուն պետք է ներառի՝ -Նորմալ արգանդի պարանոց՝ չծննդաբերած կնոջ մոտ -Նորմալ արգանդի պարանոց՝ բազմածննդաբեր կնոջ մոտ -Էկտրոպիոն (պարանոցի էրոզիա)արգանդի պարանոց -Արգանդի պարանոցի դիսպլազիա -Քաղցկեղով ախտահարված արգանդի պարանոց - Թմբուկաձև քաղցկեղային արգանդի պարանոց Քաշը՝ ոչ ավել քան 0.1 կգ Երաշխիքային ժամկետը՝ մատակարարման պահից սկսած առնվազն 3 տարի: Նոր, չօգտագործված: | հատ | Набор шейки матки. | Набор образцов шейки матки должен представлять как нормальные, так и патологические анатомические особенности, позволяя студенту улучшить диагностические навыки при вагинальном осмотре. Набор должен включать: - Нормальную шейку матки у нерожавших женщин - Нормальную шейку матки у многорожавших женщин - Эктропион (эрозия шейки матки) - Дисплазию шейки матки - Рак шейки матки - Кистозно-раковую шейку матки Вес: не более 0,1 кг Гарантия минимум 3 года
21 | 34151200 | Կնոջ կոնքի ոսկրային մոդել | Կազմված է ազդրոսկրերից, սրբոսկրից՝ պոչուկով, երկու գոտկային ողներից և շարժականորեն միացված կմախքային միացումից (սիմֆիզից): Մոդելը ներառում է՝ Երկու ազդրոսկր Սրբոսկր պոչուկով Երկու գոտկային ող Շարժական սիմֆիզ Քաշը՝ առնվազն 1 կգ։ Չափսերը՝ ոչ պակաս 18 x 25 x 23 սմ Մոդելը պետք է ունենա 1 տարվա գործարանային երաշխիք, ինչպես նաև առնվազն 1 տարվա լրացուցիչ երաշխիքի ստացման հնարավորություն՝ մոդելի հետ մատակարարվող բարկոդի միջոցով ծրագրային ապահովման գրանցման միջոցով։ Ծրագրային ապահովումը պետք է ներառի անատոմիայի առնվազն 23 թվային լեկցիաներ, առնվազն 117 վիրտուալ անատոմիական մոդելներ և առնվազն 39 հարցաշարեր՝ գիտելիքների ստուգման համար։ Նոր, չօգտագործված: | հատ | Модель женской тазовой кости | Модель состоит из бедренной кости, крестца с копчиком, двух поясничных позвонков и подвижного сустава (симфиза). В комплект модели входят: Две бедренные кости Крестец с копчиком Два поясничных позвонка Подвижный симфиз Вес: не менее 1 кг. Размеры: не менее 18 x 25 x 23 см. На модель должна распространяться заводская гарантия сроком на 1 год, а также возможность получения дополнительной гарантии сроком не менее 1 года путем регистрации программного обеспечения с использованием штрихкода, прилагаемого к модели. Программное обеспечение должно включать не менее 23 цифровых лекций по анатомии, не менее 117 виртуальных анатомических моделей и не менее 39 тестов для проверки знаний. Новая, неиспользованная.
22 | 34151200 | Կնոջ կոնքի կմախքի մոդել՝ շարժական ազդրոսկրի գլուխներով | Այս իրատեսական կոնքի կմախքի մոդելը պետք է բաղկացած լինի ազդրի ոսկրից, սրբոսկրից՝ պոչուկով, 2 գոտկային ողերից, ինչպես նաև շարժական սիմֆիզից: Քաշը՝ առնվազն 1.5 կգ։ Չափսերը՝ ոչ ավել 30 x 30 x 20 սմ Մոդելը պետք է ունենա 1 տարվա գործարանային երաշխիք, ինչպես նաև առնվազն 1 տարվա լրացուցիչ երաշխիքի ստացման հնարավորություն՝ մոդելի հետ մատակարարվող բարկոդի միջոցով ծրագրային ապահովման գրանցման միջոցով։ Ծրագրային ապահովումը պետք է ներառի անատոմիայի առնվազն 23 թվային լեկցիաներ, առնվազն 117 վիրտուալ անատոմիական մոդելներ և առնվազն 39 հարցաշարեր՝ գիտելիքների ստուգման համար։ Նոր, չօգտագործված: | հատ | Модель женского тазового скелета с подвижными головками бедренных костей. | Эта реалистичная модель тазового скелета должна состоять из бедренной кости, крестца с копчиком, 2 поясничных позвонков и подвижного симфиза. Вес: не менее 1,5 кг. Размеры: не более 30 x 30 x 20 см. На модель должна распространяться 1-летняя заводская гарантия, а также возможность получения как минимум еще одного года гарантии путем регистрации программного обеспечения с помощью штрихкода, прилагаемого к модели. Программное обеспечение должно включать как минимум 23 цифровые анатомические лекции, как минимум 117 виртуальных анатомических моделей и как минимум 39 тестов для проверки знаний. Новая, неиспользованная.
23 | 34151200 | Պտղի մոդել | Հասուն պտղի մոդել, պատրաստված է փափուկ և դիմացկուն նյութից։ Մարմինը ճկուն է՝ բոլոր դիրքերը ցուցադրելու համար, իսկ պլաստմասե գլուխն ունի շոշափելի առաջային և հետին ռոդնիչներ (գանգի փափուկ կետեր)։ Քաշը՝ ոչ ավել 0.5 կգ։ Չափսերը՝ առնվազն 40 x 23 x 12 սմ Երաշխիքային ժամկետը՝ մատակարարման պահից սկսած առնվազն 1 տարի: Նոր, չօգտագործված: | հատ | Модель плода | Модель взрослого плода, изготовленная из мягкого и прочного материала. Тело гибкое, что позволяет демонстрировать все положения, а пластиковая голова имеет ощутимые передний и задний рострумы (мягкие участки на черепе). Вес: не более 0,5 кг. Размеры: не менее 40 x 23 x 12 см. Гарантия не менее 1 года.
24 | 34151200 | Ծննդաբերության ուսուցման վարժասարք | Վարժասարքը ներառում է նորածնի մոդել, որը պետք է ունենա շոշափելի անատոմիական ուղենիշներ և շարժական (արտիկուլացվող) վերջույթներ՝ ծննդաբերության տարբեր դիրքերի և սցենարների մոդելավորման համար։ Վարժասարքը պետք է ապահովի բնական և բարդ ծննդաբերությունների իրատեսական մոդելավորում, ներառյալ՝ գլխային, կոնքային, ուսային դիստոցիա, օպերատիվ միջամտություններ, կեսարյան հատում Մոդելը պետք է հնարավորություն տա ընթացքում օգտագործել և կիրառել հետևյալ կլինիկական հմտությունները՝ Լեոպոլդի մեթոդներ, պտղի շրջում, հետծննդաբերական արյունահոսության կառավարում, էպիզիոտոմիայի վերականգնում և այլ մանկաբարձագինեկոլոգիական գործնական միջամտություններ։ Մոդելը պետք է ապահովի հետևյալ հմտությունների ուսուցում․ Կոնքային զննում , Միզային կաթետերիզացիա, Գլխային և կոնքային ներկայացումով ծննդաբերության մոդելավորում, Օպերատիվ վագինալ ծննդաբերություն, Ուսային դիստոցիայի կառավարման սցենարների մշակում, Պորտալարի կառավարման հմտությունների ուսուցում, Ընկերքի (պլացենտայի) ծննդաբերության մոդելավորում, Ռեկտալ դեղորայքային միջամտությունների իրականացում։ Ծննդաբերության պլանային հմտությունների Ձևավորման հնարավորություն՝ Հեշտոցային զննում, Պտղի ցուցադրում, Կարդինալ շարժումներ, Ծննդաբերության մանևրներ, Պորտալի կառավարում, Պլացենտայի ծննդաբերություն, Պորտալարի և ընկերքի կառավարման մոդուլ: Մոդելը պետք է հնարավորություն տա ընթացքում օգտագործել և մոդելավորել հետևյալ կլինիկական իրավիճակները՝ Պորտալարի փաթաթում պտղի պարանոցին, Պորտալարի առաջանկում, Պորտալարի իրական հանգույցներ, Պորտալարի սեղմում և հատում իրականացնելու հնարավորություն: Վարժասարքը պետք է պատկերի ուսի դիստոցիայի իրատեսական իրավիճակներ՝ ծննդաբերության առաջադեմ մանևրներ, թիմային աշխատանք և հաղորդակցություն սովորեցնելու համար․ • ՄաքՌոբերտի մանևր, • Վերմորային ճնշում, • Ռուբին, • Վուդսի պտուտակ, • Ձեռքերի շարժումներ Վարժասարքի հավաքածուն պետք է ներառի` տորսո, Հղի որովայն, նորածին, Պլացենտա (2) Պորտալար (2) Պորտալարի մնացորդ (ստամբ) (2) Արգանդի վզիկ (2) Ծննդաբերական ուղի Միներալ յուղ Տալկի փոշի Արյան և մեզի հավաքման հավաքածուներ Երաշխիքային ժամկետը՝ մատակարարման պահից սկսած առնվազն 1 տարի: Նոր, չօգտագործված: | հատ | Тренажёр для обучения родам. | Учебное устройство включает в себя модель новорожденного, которая должна иметь тактильные анатомические ориентиры и подвижные (шарнирные) конечности для имитации различных положений и сценариев родов. Учебное устройство должно обеспечивать реалистичную имитацию естественных и сложных родов, включая головные, тазовые, дистоцию плеча, оперативные вмешательства, кесарево сечение. Модель должна позволять использовать и применять следующие клинические навыки в ходе обучения: методики Леопольда, ротация плода, ведение послеродового кровотечения, восстановление эпизиотомии и другие практические акушерско-гинекологические вмешательства. Модель должна обеспечивать обучение следующим навыкам: гинекологический осмотр, катетеризация мочевого пузыря, моделирование головных и ягодичных родов, оперативное вагинальное родоразрешение, разработка сценариев ведения дистоции плеча, обучение навыкам управления портосистемой, моделирование отделения плаценты, проведение ректальных медикаментозных вмешательств. Развитие навыков планирования родов: вагинальное обследование, предлежание плода, основные движения плода, манипуляции во время родов, ведение воротной вены, отделение плаценты, модуль ведения воротной вены и плаценты. Модель должна позволять использовать и моделировать следующие клинические ситуации во время курса: обертывание воротной вены вокруг шеи плода, пролапс воротной вены, истинные узлы воротной вены, умение выполнять компрессию и пересечение воротной вены. Тренажер должен демонстрировать реалистичные ситуации дистоции плеча для обучения продвинутым манипуляциям во время родов, командной работе и коммуникации: • маневр МакРоберта, • давление Вермора, • Рубина, • винт Вудса, • движения рук. Набор тренажера должен включать: туловище, живот беременной женщины, новорожденного, плаценту. (2) Воротная вена (2) Остаток (культя) воротной вены (2) Шейка матки (2) Родовой канал Минеральное масло Тальк Наборы для сбора крови и мочи Гарантия минимум 1 год.
25 | 34151200 | Վարժասարք սովորելու Լեոպոլդի մանևրները՝ պտղի դիրքը որոշելու համար | Իրատեսական անատոմիա – պետք է ներառի 9-րդ ամսեկան պտուղ՝ տեղակայված ամնիոտիկ պարկի մեջ, որը նախատեսված է հղիության իններորդ ամսվա զգացողությունը հնարավորինս իրական կերպով վերարտադրելու համար։ • Շոշափելի անատոմիական հենակետեր – Ներքին պտղի մոդելը պետք է ունենա գանգային շոշափելի մեծ և փոքր փափուկ կետեր, ողնաշար, ուսեր, արմունկներ և ծնկներ։ • Լեոպոլդի հնարքներ – Մոդուլը պետք է նախագծված լինի Լեոպոլդի հնարքների և պտղի արտաքին դիրքի փոփոխության իրականացման համար։ •Կարգավորվող դիրքեր – Պտղի մոդելը պետք է հնարավոր լինի տեղադրել գլխային (նորմալ), կոնքային կամ լայնակի դիրքերում՝ ուսուցողական տարբեր կլինիկական իրավիճակների մոդելավորման նպատակով։ •Փչովի բարձիկներ – Մոդուլը պետք է համալրված լինի անկախ կարգավորմամբ փչովի բարձիկներով, որոնք հնարավորություն են տալիս բարձրացնել պտղի դիրքը և ապահովել որովայնի պատի բնականին մոտ, իրատեսական լարվածություն։ | հատ | Тренажёр для обучения приёмам Леопольда для определения положения плода. | Реалистичная анатомия – должна включать 9-месячный плод, расположенный в амниотическом мешке, разработанном для максимально реалистичного воспроизведения ощущений девятого месяца беременности. • Тактильная анатомическая поддержка – внутренняя модель плода должна иметь ощутимые основные и второстепенные мягкие точки на черепе, позвоночнике, плечах, локтях и коленях. • Маневры Леопольда – модуль должен быть разработан для выполнения маневров Леопольда и изменения внешнего положения плода. • Регулируемое положение – модель плода должна иметь возможность размещаться в головном (нормальном), ягодичном или поперечном положениях для имитации различных ситуаций клинической подготовки. • Подушки безопасности – модуль должен быть оснащен независимо регулируемыми подушками безопасности, которые позволяют поднимать положение плода и обеспечивать реалистичное, естественное натяжение брюшной стенки.
26 | 34151200 | Արգանդի պարանոցի զննման և Պապանիկոլաուի թեստի (ՊԱՊ-թեստ) վերցման սիմուլյատոր | Արգանդի վզիկի հետազոտության և ՊԱՊ թեստի ուսուցման մանեկենը հնարավորություն պետք է տա -Արտաքին և ներքին զննության կատարում -պեկուլումի տեղադրում, -Ցիտոլոգիական նմուշառման տեխնիկայի ուսուցում Հավաքը պետք է ներառի -Արտաքին սեռական օրգանների բարձիկ -հեշտոց -Արգանդի վզիկի մոդել (7 տարբեր վիճակներով), պլաստիկ պահոցով -Աջակցող բլոկներ -Մանկական փոշի -Մեթիլցելուլոզա -Արյան պարկ -Ներարկիչ -քսանյութ (լուբրիկանտ) -Օգտագործման ձեռնարկ (մանուալ) -Սպեկուլում և ցիտոլոգիական նմուշառման գործիքներ՝ չեն ներառված Կոմպակտ չափս՝ հեշտ տեղադրման, պահեստավորման և տեղափոխման համար։ Լրիվ ապամոնտաժվող՝ հեշտ մաքրման համար։ Շարժական արգանդի վզիկ: Յոթ արգանդի վզիկի վիճակ՝ նորմալ, վաղ հղիություն, պոլիպ, քաղցկեղի վաղ փուլ, քաղցկեղի ուշ փուլ, բորբոքում և դիսպլազիա: Քաշը՝ ոչ ավել 3 կգ Չափսերը՝ ոչ պակաս 30 x 23 x 15 սմ Երաշխիքային ժամկետը՝ մատակարարման պահից սկսած առնվազն 3 տարի: Նոր, չօգտագործված: | հատ | Симулятор цервикального обследования и мазка Папаниколау (мазка Папаниколау). | Манекен для обучения осмотру шейки матки и проведению цитологического исследования должен позволять: - Проводить наружный и внутренний осмотр - Располагать гинекологическое зеркало - Обучать методам цитологического забора образцов В комплект должны входить: - Наружная половая подушечка - Влагалище - Модель шейки матки (7 различных состояний) с пластиковым держателем - Опорные блоки - Детская присыпка - Метилцеллюлоза - Пакет для крови - Инъектор - Смазка - Инструкция по эксплуатации - Зеркало и инструменты для цитологического забора образцов в комплект не входят Компактный размер для удобства установки, хранения и транспортировки. Полностью разбирается для легкой очистки. Съемная шейка матки: Семь состояний шейки матки: норма, ранняя беременность, полип, ранняя стадия рака, поздняя стадия рака, воспаление и дисплазия. Вес: не более 3 кг Размеры: не менее 30 x 23 x 15 см Гарантия не менее 3 лет
27 | 34151200 | Մարդու գանգ դեմքի մկաններով | Դեմքի մկանային մոդելի Աջ կողմը․ Պետք է ցուցադրված լինի ինչպես դեմքի, այնպես էլ ծամելու մկանները։ Երկու մկանային համակարգերը հեշտությամբ և հստակ պետք է տարբերակվեն միմյանցից՝ շնորհիվ տարբեր գունավորման։ Ձախ կողմը․ Մկանների ծագման և կցման հատվածները պետք է նշված լինեն գույներով՝ -Մկանների ծագման կետերը՝ կարմիր, -Կցումը՝ կապույտ։ Ծնոտը պետք է լինի շարժական է, և շնորհիվ ճկուն մկանային կառուցվածքի՝ հնարավոր պետք է լինի ցուցադրել ծամելու հիմնական շարժումը։ Գանգը և ծամիչ մկանը հեշտությամբ առանձնանում են։ Քաշը՝ առնվազն 1 կգ։ Չափսերը՝ ոչ պակաս 18 x 18 x 25 սմ Մոդելը պետք է ունենա 1 տարվա գործարանային երաշխիք, ինչպես նաև առնվազն 1 տարվա լրացուցիչ երաշխիքի ստացման հնարավորություն՝ մոդելի հետ մատակարարվող բարկոդի միջոցով ծրագրային ապահովման գրանցման միջոցով։ Ծրագրային ապահովումը պետք է ներառի անատոմիայի առնվազն 23 թվային լեկցիաներ, առնվազն 117 վիրտուալ անատոմիական մոդելներ և առնվազն 39 հարցաշարեր՝ գիտելիքների ստուգման համար։ Նոր, չօգտագործված: | հատ | Человеческий череп с лицевыми мышцами | Модель лицевых мышц Правая сторона: Должны быть показаны как лицевые, так и жевательные мышцы. Две мышечные системы должны легко и четко различаться благодаря разной цветовой маркировке. Левая сторона: Точки начала и прикрепления мышц должны быть обозначены цветами: - Точки начала мышц - красный, - Точки прикрепления - синий. Челюсть должна быть подвижной, и благодаря гибкой структуре мышц должна быть возможность продемонстрировать основное жевательное движение. Череп и жевательные мышцы легко разделяются. Вес: не менее 1 кг. Размеры: не менее 18 x 18 x 25 см. На модель должна распространяться 1-летняя заводская гарантия, а также возможность получения дополнительной 1-летней гарантии путем регистрации программного обеспечения с использованием штрихкода, прилагаемого к модели. Программное обеспечение должно включать не менее 23 цифровых лекций по анатомии, не менее 117 виртуальных анатомических моделей и не менее 39 тестов для проверки знаний. Новая, неиспользованная.
28 | 34151200 | Մասնատված մարդկային կմախքի մոդել, 3 մասից բաղկացած գանգով: Մարդու կմախք | Կմախքի մոդելի մի ձեռքի և մի ոտքի մասերը պետք է ամրանան մետաղալարով, երկրորդի մասերը նեյլոնե լարերով, առնվազն 53 կտորից; Չափսերը՝ ոչ ավել քան 50 x 30 x 45 սմ, Քաշը՝ ոչ ավել քան 6 կգ Մոդելը պետք է ունենա 1 տարվա գործարանային երաշխիք, ինչպես նաև առնվազն 1 տարվա լրացուցիչ երաշխիքի ստացման հնարավորություն՝ մոդելի հետ մատակարարվող բարկոդի միջոցով ծրագրային ապահովման գրանցման միջոցով։ Ծրագրային ապահովումը պետք է ներառի անատոմիայի առնվազն 23 թվային լեկցիաներ, առնվազն 117 վիրտուալ անատոմիական մոդելներ և առնվազն 39 հարցաշարեր՝ գիտելիքների ստուգման համար։ Նոր, չօգտագործված: | հատ | Фрагментарная модель человеческого скелета с черепом, состоящим из трех частей. Человеческий скелет. | Части одной руки и одной ноги скелетной модели должны быть скреплены проволокой, части второй — нейлоновой проволокой, не менее 53 деталей; Размеры: не более 50 x 30 x 45 см, Вес: не более 6 кг На модель должна распространяться заводская гарантия сроком на 1 год, а также возможность получения дополнительной гарантии сроком не менее 1 года путем регистрации программного обеспечения с использованием штрихкода, прилагаемого к модели. Программное обеспечение должно включать не менее 23 цифровых лекций по анатомии, не менее 117 виртуальных анатомических моделей и не менее 39 тестов для проверки знаний. Новая, неиспользованная.
29 | 34151200 | Մարդու դասական գանգի մոդել, 3 մասից բաղկացած | Մարդու դասական գանգի մոդելը պատրաստված է չկոտրվող պլաստիկից։ Գանգի մոդելը պետք է ապահովի ճեղքերի, անցքերի, ելուստների, կարերի և այլ մանրամասների բարձր ճշգրտությամբ պատկերում։ Պատք է կազմված լինի 3 մասից գանգի կափարիչ, գանգի հիմք և ստորին ծնոտ։ Ստորին ծնոտը պետք է տեղադրված լինի զսպանակի վրա՝ բնական շարժման ցուցադրման համար։ Յուրաքանչյուր ատամ պետք է ձուլված լինի առանձին՝ ապահովելով իրատեսական ատամնաշար։ մագնիսական միացումներ՝ մասերի հարմար ամրացման համար։ Քաշը՝ ոչ ավել 1 կգ։ Չափսերը՝ ոչ պակաս 20 x 13 x 15 սմ Մոդելը պետք է ունենա 1 տարվա գործարանային երաշխիք, ինչպես նաև առնվազն 1 տարվա լրացուցիչ երաշխիքի ստացման հնարավորություն՝ մոդելի հետ մատակարարվող բարկոդի միջոցով ծրագրային ապահովման գրանցման միջոցով։ Ծրագրային ապահովումը պետք է ներառի անատոմիայի առնվազն 23 թվային լեկցիաներ, առնվազն 117 վիրտուալ անատոմիական մոդելներ և առնվազն 39 հարցաշարեր՝ գիտելիքների ստուգման համար։ Նոր, չօգտագործված: | հատ | Классическая модель человеческого черепа, 3 части. | Классическая модель человеческого черепа изготовлена ​​из небьющегося пластика. Модель черепа должна обеспечивать высокоточное воспроизведение трещин, отверстий, выступов, швов и других деталей. Изображение должно состоять из 3 частей: верхней части черепа, основания черепа и нижней челюсти. Нижняя челюсть должна быть установлена ​​на пружине для демонстрации естественного движения. Каждый зуб должен быть отлит отдельно, обеспечивая реалистичное зубное полотно. Магнитные соединения для удобного крепления деталей. Вес: не более 1 кг. Размеры: не менее 20 x 13 x 15 см. На данную модель должна распространяться заводская гарантия сроком на 1 год, а также возможность получения как минимум еще одного года гарантии путем регистрации программного обеспечения с использованием штрихкода, поставляемого с моделью. Программное обеспечение должно включать не менее 23 цифровых лекций по анатомии, не менее 117 виртуальных анатомических моделей и не менее 39 тестов для проверки знаний. Новая, неиспользованная.
30 | 34151200 | Ատամի անատոմիական մոդել | 32 ատամներից բաղկացած հավաքածուն պետք է մանրամասն ցուցադրի անատոմիական ձևաբանություն, պատրաստված լինի երկու տարբեր նյութերից՝ էմալի և դենտինի միջև եղած տարբերությունը ընդգծելու համար, ինչը թույլ է տալիս ուսանողներին հեշտությամբ տարբերակել երկու շերտերը ատամնաբուժական անատոմիան ուսումնասիրելիս։ | հատ | Анатомическая модель зуба | Набор из 32 зубов должен демонстрировать детальную анатомическую морфологию, выполненный из двух разных материалов, чтобы подчеркнуть разницу между эмалью и дентином, что позволит студентам легко различать эти два слоя при изучении анатомии зубов.
31 | 34151200 | Մարդու գլխուղեղի հսկա մոդել, 2,5 անգամ մեծ բնական , չափից, 14 կտոր | Մարդու գլխուղեղի հսկա մոդել, 2․5 անգամ մեծ բնականից, 14 մասից կազմված, պատրաստված է չկոտրվող դիմացկուն վինիլից: Մոդելը ամրացված պետք է լինի պատվանդանին: Չափսերը՝ ոչ ավել քան 35 x 30 x 38 սմ, Քաշը՝ առնվազն 6.5 կգ Մոդելը ամրացված պետք է լինի պատվանդանին: Մոդելը պետք է ունի 1 տարվա գործարանային երաշխիք, ինչպես նաև առնվազն 1 տարվա լրացուցիչ երաշխիքի ստացման հնարավորություն՝ մոդելի հետ մատակարարվող բարկոդի միջոցով ծրագրային ապահովման գրանցման միջոցով։ Ծրագրային ապահովումը պետք է ներառի անատոմիայի առնվազն 23 թվային լեկցիաներ; առնվազն 117 վիրտուալ անատոմիական մոդելներ և առնվազն 39 հարցաշարեր՝ գիտելիքների ստուգման համար։ Նոր, չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը՝ մատակարարման պահից սկսած առնվազն 3 տարի: Նոր, չօգտագործված: | հատ | Гигантская модель человеческого мозга, в 2,5 раза больше натуральной величины, 14 деталей. | Гигантская модель человеческого мозга, в 2,5 раза превышающая реальный размер, состоящая из 14 частей, изготовленная из небьющегося прочного винила. Модель должна быть установлена ​​на подставке. Размеры: не более 35 x 30 x 38 см, Вес: не менее 6,5 кг. Модель должна быть установлена ​​на подставке. На модель должна распространяться заводская гарантия сроком на 1 год, а также возможность получения как минимум еще одного года гарантии путем регистрации программного обеспечения с использованием штрихкода, прилагаемого к модели. Программное обеспечение должно включать как минимум 23 цифровые лекции по анатомии; как минимум 117 виртуальных анатомических моделей и как минимум 39 тестов для проверки знаний. Новая, неиспользованная. Гарантия не менее 3 лет.
32 | 38511330 | Լամպ նախատեսված մանրադիտակի համար 1 | Լամպ նախատեսված մանրադիտակի համար: Տեսակը՝ շիկացման, հալոգեն: Տանձաձև: BLC 120V/30W: Ցոկոլի տեսակ՝ BA15d: Ծառայելու ժամկետ՝ առնվազն 200ժ: Տրամագիծը՝ 35մմ, բարձրությունը ներառյալ ցոկոլը՝ 60մմ: Նոր, չօգտագործված: | հատ | Лампа для микроскопа 1 | Лампа, предназначенная для микроскопа. Тип: галогенная, накаливания. Грушевидная: BLC 120 В/30 Вт. Тип цоколя: BA15d. Срок службы: не менее 200 часов. Диаметр: 35 мм, высота с цоколем: 60 мм. Новая, неиспользованная.
33 | 38511330 | Լամպ նախատեսված մանրադիտակի համար 2 | Լամպ նախատեսված մանրադիտակի համար: Տեսակը՝ շիկացման, հալոգեն: 5-8V/10-15W: Ցոկոլի տեսակ՝ G4: Նոր, չօգտագործված: | հատ | Лампа для микроскопа 2 | Лампа для микроскопа. Тип: лампа накаливания, галогенная. 5-8 В/10-15 Вт. Тип цоколя: G4. Новая, неиспользованная.
34 | 31211340 | Փոխարկիչ | AC փոխարկիչ։ TC շարք՝ Բարձրացնող/Նվազեցնող տրանսֆորմատոր Մուտքային լարում՝ 220 Վ և/կամ 110 Վ Ելքային լարում՝ 220 Վ և/կամ 110 Վ Առավելագույն հզորություն՝ 50 Վ Ներառում է երկու միացման սնուցման լար Սնուցման հաճախականություն՝ 50 Հց-ից մինչև 60 Հց *Երաշխիք՝ 1 տարի։ Առավելագույն չափսերը՝ 9x9x9սմ: Նոր, չօգտագործված: | հատ | Конвертер | Преобразователь переменного тока. Серия TC: повышающий/понижающий трансформатор Входное напряжение: 220 В и/или 110 В Выходное напряжение: 220 В и/или 110 В Максимальная мощность: 50 В В комплекте двухконтактный сетевой шнур Частота питания: от 50 Гц до 60 Гц *Гарантия: 1 год. Максимальные размеры: 9x9x9 см. Новый, неиспользованный.
Վճարման ժամանակացույցի մեկնարկը սահմանվում է հուլիս ամիսը: |  |  |  |  | Начало действия графика платежей установлено в июле
Բոլոր չափաբաժինների համար պարտադիր ներկայացնել ապրանքային նշանը, արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն (արտադրող կազմակերպությունը՝ պարտադիր) և մոդելը: |  |  |  |  | По всем лотам обязательно представление товарного знака, информации о производителе (наименование организации-производителя — обязательно) и модели
Մասնակցի կողմից հայտով միևնույն ապրանքի համար մեկից ավել ապրանքային նշան, կամ արտադրող, կամ մոդել ներկայացնելու դեպքում, պայմանագրի կատարման փուլում, պայմանագրով սահմանված ողջ խմբաքանակի համար մատակարարումն իրականացվելու է պայմանագրով սահմանված ապրանքային նշաններից, կամ մոդելներից միայն մեկով՝ ըստ մատակարարի ընտրության: |  |  |  |  | В случае представления участником в заявке более одного товарного знака, или производителя, или модели для одного и того же товара, на этапе исполнения договора поставка всей партии, установленной договором, осуществляется только одним из указанных в договоре товарных знаков или моделей — по выбору поставщика
Մասնակցի կողմից ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը, իսկ հրավերով նախատեսված դեպքերում նաև առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանը, մոդելը՝ պետք է համապատասխանեն միմյանց և հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրի նվազագույն պահանջներին: Տվյալ դեպքում գնահատող հանձնաժողովը գնահատում է նաև ներկայացված ապրանքի ամբողջական նկարագրերի համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին, և եթե գնահատող հանձնաժողովը մասնակցի կողմից հայտով առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագրում արձանագրում է հրավերով սահմանված պահանջների նկատմամբ անհամապատասխանություններ և դրանք սահմանված կարգով չեն շտկվում մասնակցի կողմից կամ շտկման արդյունքում առաջանում են այլ անհամապատասխանություններ, ապա նշված հանգամանքը հանդիսանում է որպես գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնված պարտավորության խախտում և հիմք է հանդիսանում տվյալ մասնակցի հայտը անբավարար գնահատելու և մերժելու համար: |  |  |  |  | Технические характеристики товара, предоставленные участником, а в случаях, предусмотренных приглашением, товарный знак предлагаемого товара, наименование производителя, а для лотов №47-й, 48-й - модель, должны соответствовать друг другу и минимальным требованиям технических характеристик, указанных в приглашении. В этом случае оценочная комиссия также оценивает соответствие полного описания представленного товара требованиям приглашения, и если оценочная комиссия выявляет несоответствия в полном описании предлагаемой участником товара требованиям, указанным в приглашении, и эти несоответствия не исправляются участником предписанным образом, или в результате исправления возникают другие несоответствия, то указанное обстоятельство считается нарушением обязательства, принятого в рамках процесса закупок, и является основанием для оценки заявки данного участника как неудовлетворительной и ее отклонения.
Եթե առկա են հղումներ որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը: |  |  |  |  | Если имеются ссылки на товарный знак, торговое наименование, патент, дизайн или модель, страну происхождения или конкретного источника или производителя, применяется фраза «или аналогичный».