54-60-րդ և 61-78-րդ չափաբաժինները ազատված են  ԱԱՀ-ից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 373 Armenia  և Appear project 278 Armenia ծրագրերի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է)

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

|  | Ապրանքներ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | անվանում | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |
|  |  |  |  |  | Հասցեն | Ժամկետը** |
|  | Հյուսվածաբանական օրգանների ֆիքսման համար տարա | Ուղղանկյուն պլասմասե տարա, փակվող, 1,5 մմ անցքերով: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | Հատ | 1000 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Անալիզի տարա, ստերիլ 60մլ | Թափանցիկ, պլաստմասե տարա, 60 մլ ծավալով, ստերիլ, կափարիչը՝պտուտակային: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 50 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Կաթոցիկի ծայրակալներ, 100-1000 մկլ | Կաթոցիկի ծայրակալներ, 100-1000 մկլ 1 հատը համարժեք է 1 տուփին (մեկ տուփում 500 հատ): Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 4 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Կաթոցիկի ծայրակալներ, 0-200 մկլ | Կաթոցիկի ծայրակալներ, 0-200 մկլ, 1 հատը համարժեք է 1 տուփին (մեկ տուփում՝ 1000 հատ): Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Փորձանոթ ցենտրիֆուգման համար 15 մլ՝ կափարիչով փակվող | Պլաստիկ փորձանոթ ցենտրիֆուգման համար 15 մլ՝ կափարիչով փակվող։ 1 հատը համարժեք է 1 տուփին (մեկ տուփում՝ 100 հատ): Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Փորձանոթ ցենտրիֆուգման համար 50 մլ՝ կափարիչով փակվող | Պլաստիկ փորձանոթ ցենտրիֆուգման համար 50 մլ՝ կափարիչով փակվող։ 1 հատը համարժեք է 1 տուփին (մեկ տուփում՝ 50 հատ): Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Միկրոփորձանոթներ Էպենդորֆ (2 մլ) | Միկրոփորձանոթներ Էպենդորֆ՝ պլաստիկ միկրոկաթոցիկային 2 մլ խողովակներ են՝ սեղմված հերմետիկ փակվող կաոարիչով, կոնաձև հատակով։ Օգտագործում է կենսանյութի ցենտրիֆուգման համար։ 1 հատը համարժեք է 1 տուփին (մեկ տուփում՝ 100 հատ): Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 3 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Միկրոփորձանոթներ Էպենդորֆ (1.5 մլ) | Միկրոփորձանոթներ Էպենդորֆ՝ պլաստիկ միկրոկաթոցիկային 1.5 մլ խողովակներ են՝ սեղմված հերմետիկ փակվող կաոարիչով, կոնաձև հատակով։ Օգտագործում է կենսանյութի ցենտրիֆուգման համար։ 1 հատը համարժեք է 1 տուփին (մեկ տուփում՝ 100 հատ): Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Լաբորատոր անոթ CL 32 կապույտ կափարիչով և օղակով, 50 մլ ծավալով | Լաբորատոր անոթ CL 32 կապույտ կափարիչով և օղակով (50 մլ ծավալով): Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 20 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքոմ |
|  | Լաբորատոր անոթ կապույտ կափարիչով և օղակով, 100 մլ ծավալով: | Լաբորատոր անոթ կապույտ կափարիչով և օղակով, 100 մլ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 20 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Պետրիի թասեր | Պետրիի թասեր՝ 9 սմ տրամագծով, 2 սմ բարձրությամբ, ապակու հաստությունը 3 մմ, ապակյա, ջերմակայուն։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 30 | Ալեք Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Չափիչ գլան 500 մլ | Ապակյա չափիչ գլան (մենզուր) 500 մլ պլաստմասե տակդիրով: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում, | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Չափիչ գլան 250 մլ | Ապակյա չափիչ գլան (մենզուր) 250 մլ պլաստմասե տակդիրով: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում, | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Չափիչ գլան 100 մլ | Ապակյա չափիչ գլան (մենզուր) 100 մլ պլաստմասե տակդիրով: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում, | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ապակե սրվակներ (փորձանոթ) | Ապակե սրվակներ (փորձանոթ),16 x150 մմ, տափակ եզրերով, ջերմակայուն։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 30 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Միկրոպիպետի պոլիպրոպիլենային ծայրակալներ 10 մկլ ծավալով | Միկրոպիպետի ծայրակալներ, պոլիպրոպիլենային, հատուկ նախագծված է ՊՇՌ-ի և այլ մոլեկուլային կենսաբանության վերլուծությունների համար,: Համատեղելի է EASY, Eppendorf, Gilson և Finn միկրոպիպետների հետ, զերծ են ԴՆԹազից, ՌՆԹազից և պիրոգեններից, կարող են ավտոկլավացվել, ծավալը՝ 10մկլ : Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 1000 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Միկրոցենտրիֆուգային փորձանոթներ | 0.2 մլ միկրոցենտրիֆուգային փորձանոթները նախատեսված են լաբորատոր պայմաններում փոքր հեղուկ նմուշների անվտանգ և արդյունավետ մշակման համար: Դրանք ունեն անվտանգ ամրացվող կափարիչ, որը նպաստում է նմուշի ամբողջականության ապահովմանը՝ կանխելով արտահոսքը և աղտոտումը, պատրաստված են բարձրորակ պոլիպրոպիլենից և կարող են ավտոկլավացվել:Ունեն կցված հարթ կափարիչներ, զերծ են ԴՆԹազից, ՌՆԹազից և պիրոգեններից, փորձանոթի ծավալը՝ 0.2 մլ, արտաքին չափսերը՝ 6.9 մմ (0.27 դյույմ), բարձրություն՝ 22.2 մմ (0.87 դյույմ) RCF առավելագույն գնահատականը՝ 15,000 x g, 1.000 հատանոց փաթեթով : 2 փաթեթը-2 հատ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Պլաստմասե տուփ առարկայակիր ապակիների համար | Ուղղանկյուն պլասմասե տուփ՝ կափարիչով, հավասարաչափ բաժանումով (յուրաքանչյուրում 25 -50 ապակի), նշումների տեղով,նախատեսված առարկայակիր ապակիների պահպանման համար։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում | հատ | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | UV25 The Skóros - Rigid 20w | Նախատեսված է թեփուկաթևավորների գիշերային որսի համար։ Թակարդն ունի կոշտ հիմք, նախնական հավաքման կարիք չունի։ Միանում է էլեկտրական ցանցի։ Տուփի մեջ ներառված է. պլաստմասսա, 1 լամպ, լամպի պահոց, 5 մետրանոց մալուխ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 3 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Փոքր ֆերամոնային թակարդ 1 | Նախատեսված է ֆերամոնային որսի համար։ Փոքր ֆերոմոնային թակարդի համակարգը բաղկացած է հինգ մասից։ Ամբողջական ծուղակի չափերը՝ 200-210 մմ բարձրություն և 120-130 մմ լայնություն։ Ամբողջական ծուղակի քաշը՝ 110-120 գ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 3 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Մեծ ֆերամոնային թակարդ 2 | Նախատեսված է ֆերամոնային որսի համար։ Ֆերոմոնային թակարդի համակարգը բաղկացած է հինգ մասից։ Ամբողջական ծուղակի չափերը՝ 210-230 մմ բարձրություն և 160-170 մմ լայնություն։ Ամբողջական ծուղակի քաշը՝ 210-220 գ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 3 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Միջատաբանական փայտյա տուփ | Միջատների նմուշների պահպանման տուփ, շագանակագույն, ապակե կափարիչով, պլաստազոտե հատակը ծածկված չէ թղթով։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 4 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Լաբորատոր ձեռնոցներ (S) | Լաբորատոր ձեռնոցներ (նիտրիլ առանց փոշի) S չափսի, բարձր որակի։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Լաբորատոր ձեռնոցներ (M) | Լաբորատոր ձեռնոցներ (նիտրիլ առանց փոշի) M չափսի, բարձր որակի։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Լաբորատոր ձեռնոցներ (L) | Լաբորատոր ձեռնոցներ (նիտրիլ առանց փոշի) L չափսի, բարձր որակի։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ֆիլտրի թուղթ 1 | Լուծույթները ֆիլտրելու համար նախատեսված թուղթ, անմոխիր, կապույտ ժապավեն, 15սմ տրամագծով, տուփում 100 հատ։ 1 տուփը համապատասխանում է 1 հատին։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ֆիլտրի թուղթ 2 | Լուծույթները ֆիլտրելու համար նախատեսված թուղթ, անմոխիր, կապույտ ժապավեն, 18սմ տրամագծով, տուփում 100 հատ։ 1 տուփը համապատասխանում է 1 հատին։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 96 ակոսանի միկրոպլանշետ | Հյուսվածքային կուլտուրաների համար նախատեսված, պոլիստիրեն նյութից պատրաստված, ստերիլ, անհատական փաթեթավորմամբ 96 ակոսանի միկրոպլանշետ, հարթահատակ։ Ամեն խցիկում աճի տարածքը՝ 35մմ2, աշխատանքային ծավալը ՝ 40-280 մկլ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 150 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Էպենդորֆի փորձանոթ 1 | Պլաստիկ միկրոցենտրիֆուգային 5մլ խողովակներ՝ սեղմված հերմետիկ փակվող կափարիչով, կոնաձև հատակով: 1 հատը համապատասխանում է 1 տուփին։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Էպենդորֆի փորձանոթ 2 | Պլաստիկ միկրոցենտրիֆուգային 2մլ խողովակներ՝ սեղմված հերմետիկ փակվող կափարիչով, կոնաձև հատակով: Տուփում՝ 500 հատ։ 1 տուփը համապատասխանում է 1 հատին Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 4 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Էպենդորֆի փորձանոթ 3 | Պլաստիկ միկրոցենտրիֆուգային 1,5 մլ խողովակներ՝ սեղմված հերմետիկ փակվող կափարիչով, կոնաձև հատակով: Տուփում՝ 500 հատ։ 1 տուփը համապատասխանում է 1 հատին Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 14 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ավտոմատ պիպետի ծայրակալներ 1 | 0- 1 000 մկլ ծավալով, ավտոկլավվող, ոչ ստերիլ կամ ստերիլ: Տուփի մեջ 500 հատ։ 1 տուփը համապատասխանում է 1 հատի։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ավտոմատ պիպետի ծայրակալներ 2 | 0-100 մկլ ծավալով, ավտոկլավվող, ոչ ստերիլ կամ ստերիլ: Տուփի մեջ 1 000 հատ։ 1 տուփը համապատասխանում է 1 հատի։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ավտոմատ պիպետի ծայրակալներ 3 | 0-10 մկլ ծավալով, ավտոկլավվող, ոչ ստերիլ կամ ստերիլ: Տուփի մեջ 1 000 հատ։ 1 տուփը համապատասխանում է 1 հատի։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ավտոմատ պիպետի ծայրակալների շտատիվ 1 | 0-200 մկլ ծավալով ծայրակալների համար նախատեսված շտատիվ, պլաստմասե, կափարիչով, ծայրակալների համար նախատեսված տեղերը 90-120։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ավտոմատ պիպետի ծայրակալների շտատիվ 2 | 200-500 մկլ ծավալով ծայրակալների համար նախատեսված շտատիվ, պլաստմասե, կափարիչով, ծայրակալների համար նախատեսված տեղերը 90-120։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ավտոմատ պիպետի ծայրակալների շտատիվ 3 | 500-1000 մկլ ծավալով ծայրակալների համար նախատեսված շտատիվ, պլաստմասե, կափարիչով, ծայրակալների համար նախատեսված տեղերը 90-120։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ապակյա մուգ տարա 1 | Ապակյա մուգ տարա 500 մլ տարողությամբ, նախատեսված նմուշների պահպանման և տեղափոխման համար, քիմիապես կայուն։ Տարան ունի պտտվող վզիկ որին ամրանում է կափարիչը։ Ապակյա տարայի հետ պետք է լինի նաև համապատսախան կափարիչը։ Տարան նախատեսված են բազմակի լաբորատոր օգտագործման համար։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 3 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ապակյա մուգ տարա 2 | Ապակյա մուգ տարա 250 մլ տարողությամբ, նախատեսված նմուշների պահպանման և տեղափոխման համար, քիմիապես կայուն։ Տարան ունի պտտվող վզիկ որին ամրանում է կափարիչը։ Ապակյա տարայի հետ պետք է լինի նաև համապատսախան կափարիչը։ Տարան նախատեսված են բազմակի լաբորատոր օգտագործման համար։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ապակյա մուգ տարա 3 | Ապակյա մուգ տարա 50 մլ տարողությամբ, նախատեսված նմուշների պահպանման և տեղափոխման համար։ Տարան պատրաստված է բարձր որակի ապակուց՝ քիմիական և հիդրոլիտիկ բարձր կայունությամբ, որը ապահովում է նմուշների ֆիզիկաքիմիական հատկությունների պահպանումը և չի փոխազդում լուծույթների հետ։ Տարան ունի պտտվող վզիկ որին ամրանում է կափարիչը։ Ապակյա տարայի հետ պետք է լինի նաև համապատսախան կափարիչը։ Տարան նախատեսված են բազմակի լաբորատոր օգտագործման համար։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 40 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ապակյա մուգ տարա 4 | Ապակյա մուգ տարա 20 մլ տարողությամբ, նախատեսված նմուշների պահպանման և տեղափոխման համար։ Տարան պատրաստված է բարձր որակի ապակուց՝ քիմիական և հիդրոլիտիկ բարձր կայունությամբ, որը ապահովում է նմուշների ֆիզիկաքիմիական հատկությունների պահպանումը և չի փոխազդում լուծույթների հետ։ Տարան ունի պտտվող վզիկ որին ամրանում է կափարիչը։ Ապակյա տարայի հետ պետք է լինի նաև համապատսախան կափարիչը։ Տարան նախատեսված են բազմակի լաբորատոր օգտագործման համար։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 50 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Շնչառական պաշտպանիչ դիմակ | Շնչառական պաշտպանիչ դիմակ նախատեսված շնչառական ուղիների պաշտպանության համար օրգանական լուծիչների և գոլորշիների ազդեցությունից, այդ թվում՝ քիմիական նյութերի գոլորշիներից։ Դիմակը պետք է ապահովի արդյունավետ ֆիլտրացում և նվազեցնի վնասակար գոլորշիների ներթափանցումը շնչառական համակարգ։ Պաշտպանիչ ռեսպիրատորը պետք է ունենա համապատասխան ֆիլտրային համակարգ, որը կարող է արդյունավետորեն զտել թե մասնիկներ, թե օրգանական գոլորշիներ կամ գազեր։ Այն պետք է ապահովի հարմարավետ տեղադրում և լավ սեղմում դեմքին՝ զերծ մնալով օդի արտահոսքից և ապահովելով բարձր պաշտպանիչ արդյունավետություն։ Դիմակը պետք է համապատասխան լինի գործող անվտանգության և առողջապահական ստանդարտներին և նախատեսված լինի բազմակի օգտագործման համար՝ փոխարինվող ֆիլտրային համակարգով։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Լաբորատոր տարաների փակման պաշտպանիչ թաղանթ | Լաբորատոր օգտագործման համար նախատեսված ծալվող և ճկուն պաշտպանիչ թաղանթ, որը կիրառվում է տարաների, անոթների, խողովակների և այլ լաբորատոր պարագաների փակման, ամրացման և արտաքին միջավայրից պաշտպանության նպատակով։ Թաղանթը նախատեսված է տարաների բացվածքների հուսալի փակման համար՝ կանխելով խոնավության, փոշու և արտաքին աղտոտիչների ներթափանցումը։ Նյութը պետք է լինի բարձր ճկունությամբ և ձգվողությամբ, հնարավորություն ընձեռի հարմարեցվել տարբեր չափերի և ձևերի մակերեսների վրա՝ ապահովելով ամուր և կիպ ծածկում։ Այն պետք է լինի թափանցիկ կամ կիսաթափանցիկ, չազդի փակվող տարայի պարունակության վրա և չթողնի մնացորդներ օգտագործման ընթացքում։ Լայնությունը և երկարությունը՝ լաբորատոր ստանդարտ պաշտպանիչ թաղանթին համապատասխան, լայնությունը՝ ոչ պակաս, քան 90-100 մմ, ընդհանուր երկարությունը՝ 30-35 մ։ 1 հատը համապատասխանում է 1 գլանին։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Լաբորատոր գործիք մագնիսների հեռացման համար | Լաբորատոր օգտագործման համար նախատեսված մագնիսական գործիք, որը կիրառվում է մագնիսական խառնիչների մագնիսները տարաների, ապակյա անոթների կամ լուծույթների միջից անվտանգ դուրս բերելու համար։ Գործիքը հնարավորություն է տալիս հեռացնել մագնիսները առանց ձեռքի անմիջական շփման՝ նվազեցնելով աղտոտման և ապակու վնասման ռիսկը։ Արտաքին մակերեսը պետք է լինի քիմիական ազդեցությունների նկատմամբ դիմացկուն և հեշտ մաքրվող, ինչը թույլ է տալիս գործիքը կիրառել տարբեր լաբորատոր լուծույթների հետ աշխատանքների ընթացքում։ Գործիքի ընդհանուր երկարությունը 450-500 մմ։ Նախատեսված է բազմակի օգտագործման համար և համապատասխանում է լաբորատոր անվտանգության և գործնական օգտագործման պահանջներին։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Լաբորատոր մագնիսական խառնիչների մագնիսների հավաքածու | Մագնիսները նախատեսված են լաբորատոր մագնիսական խառնիչների համար և ներկայացնում է տարբեր չափերի մագնիսների հավաքածու, որը կիրառվում է հեղուկների, լուծույթների և ռեակցիոն խառնուրդների արդյունավետ խառնման նպատակով։ Միջուկը՝ ալյումինի-նիկել-կոբալտ՝ մագնիսական հատկություններով, Արտաքին նութը պատված PTFE (տեֆլոնային) շերտով՝ բարձր քիմիական կայունություն ապահովելու համար։ Հավաքածուն հնարավորություն է տալիս ընտրել համապատասխան չափի մագնիս՝ կախված տարայի ծավալից և խառնվող միջավայրի բնույթից, ինչը նպաստում է խառնման միատեսակությանը և գործընթացի վերահսկելիությանը։ Մագնիսները պետք է ունենան քիմիական ազդեցությունների նկատմամբ դիմացկուն պաշտպանիչ ծածկույթ, ապահովեն հարթ մակերես և լինեն հեշտ մաքրվող՝ թույլատրելով դրանց բազմակի օգտագործում տարբեր լաբորատոր միջավայրերում։ Հավաքածուն կազմված է 6-10 հատ տարբեր չափերի մագնիսներից, մեկ ամբողջական փաթեթով և նախատեսված է երկարաժամկետ օգտագործման համար՝ համապատասխանելով լաբորատոր անվտանգության և գործնական կիրառության պահանջներին։ 1 հատը համապատասխանում է 1 հավաքածուին։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Լաբորատոր երկկողմանի մածկաթիակ | Լաբորատոր երկկողմանի մածկաթիակ (spatula) նախատեսված լաբորատոր պայմաններում պինդ և կիսապինդ նյութերի վերցման, տեղափոխման և բաշխման համար։ Այն ունի երկկողմանի աշխատանքային կառուցվածք՝ երկու ծայրերում կլորացված շեղբերով։ Երկարությունը 180-200մմ, աշխատանքային ծայրի լայնությունը 7-10մմ։ Պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից, որն ապահովում է բարձր քիմիական կայունություն թթուների, հիմքերի, աղերի և օրգանական լուծիչների նկատմամբ։ Նյութը դիմացկուն է կոռոզիայի նկատմամբ և հարմար է լաբորատոր բազմակի օգտագործման համար։ Գործիքը ավտոկլավացվող է, ինչը թույլ է տալիս այն ստերիլիզացնել բարձր ջերմաստիճանի և ճնշման պայմաններում, մակերեսը հարթ է, հեշտ մաքրվող։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 4 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ցենտրիֆուգի փորձանոթ կափարիչով (կապույտ) 1 | Կոնաձև պոլիպրոպիլենե 15մլ փորձանոթ նախատեսված կենսաբանական հեղուկների ցենտրիֆուգման համար, կապույտ պտուտակ կափարիչով, որը ապահովում է հերմետիկությունը, կարող է դիմակայել ցենտրիֆուգում մշակմանը: Տարաները նշված են բաժանումներով: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 200 | Ալեք Մանուկյան 1/3 |  |
|  | Ցենտրիֆուգի փորձանոթ կափարիչով (կապույտ) 2 | Կոնաձև պոլիպրոպիլենե 45մլ փորձանոթ նախատեսված կենսաբանական հեղուկների ցենտրիֆուգման համար, կապույտ պտուտակ կափարիչով, որը ապահովում է հերմետիկությունը, կարող է դիմակայել ցենտրիֆուգում մշակմանը: Տարաները նշված են բաժանումներով: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 200 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Լաբորատոր կերամիկական թասիկ | Լաբորատոր կերամիկական թասիկ նախատեսված լաբորատոր պայմաններում նյութերի տեղադրման, խառնման, գոլորշիացման և ջերմային մշակման համար։ Պատրաստված են բարձր որակի լաբորատոր կերամիկայից, որը ապահովում է բարձր ջերմակայունություն, քիմիական կայունություն և մեխանիկական ամրություն։ Նյութը դիմացկուն է բարձր ջերմաստիճանների, թթուների, հիմքերի և աղերի, ինչի հաշվին թասիկները հարմար են երկարաժամկետ օգտագործման համար։ Թասիկի ներքին և արտաքին մակերեսը հարթ է, հեշտ մաքրվող և չի կլանում նյութեր կամ հոտեր։ Ընդհանուր տարողությունը 90-110մլ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 20 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Կրկնակի թորման սարքի ֆիլտր | SimpliPak® 1 Purification Cartridge, SIPK0SIA1 ֆիլտր նախատեսված Simplicity® UV կրկնակի թորման սարքի համար, Պատրաստված է մաքուր և բարձր մաքրության նյութերից՝ նվազագույնի հասցնելու արտազատվող աղտոտիչների անցումը ջրի մեջ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | LED լամպ | LED լամպ T5 LED տիպի, նախատեսված փակ տարածքներում ընդհանուր լուսավորության ապահովման համար։ Աշխատում է լուսադիոդային տեխնոլոգիայով՝ ապահովելով կայուն լուսավորություն։ Լամպի հզորությունը կազմում է 7-15 W, լուսավոր հոսքը՝ մոտ 550 lm։ Գունային ջերմաստիճանը՝ 6400 K, սառը սպիտակ լույս։ Լուսարձակման անկյունը մոտ 120° է։ Լուսատուն աշխատում է փոփոխական հոսանքով՝ 176–265 V, 50–60 Hz հաճախականությամբ։ Պաշտպանության աստիճանը՝ IP20, նախատեսված է չոր փակ տարածքներում օգտագործման համար։ Լամպի ընդհանուր երկարությունը մոտ 590-600մմ, լայնությունը՝ մոտ 22-25մմ, բարձրությունը՝ մոտ 32-35մմ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Թաղանթային ֆիլտրեր (ստերիլ) | Թաղանթային ֆիլտրեր, ստերիլ, PVDF, 0.22±0․02 մկմ, 15±1մմ։1 հատը համարժեք է 1 տուփին (տուփում՝ 100հատ): Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Հարթահատակ փորձանոթ | Պլաստիկ միկրոցենտրիֆուգային 2 մլ ծավալով խողովակներ են՝պտուտակով, հերմետիկ փակվող կափարիչով, հարթ հատակով և ծավալի չափի նշումներով: Պատրաստված բժշկական դասի բարձր մաքրության պոլիպրոպիլենից (PP), ունեն քիմիական և ջերմաստիճանային կայունություն -86°C-ից +121°C տիրույթում, նախատեսված են նմուշների պահման, սառեցման, ինկուբացիայի և բարձր արագությամբ ցենտրիֆուգման համար (մինչև 20 000 g): Զուրկ լինեն ՌՆԹ-ազից, ԴՆԹ-ազից, պիրոգեններից և ունենան հերմետիկություն՝ արտահոսք և աղտոտում բացառելու նպատակով: Թափանցիկ մակերեսը ապահովում է նմուշի տեսանելիությունը, իսկ ամուր պատային կառուցվածքը՝ մեխանիկական կայունություն: 1 տուփը համապատասխանում է 500: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, չպարունակի վնասված, կիսամաշ կամ դեֆորմացված բաղադրիչներ: Մատակարարումից առաջ ապրանքի բնութագիրը պետք է համաձայնեցվի պատվիրատուի հետ, իսկ մատակարարումը իրականացվի պատշաճ, պաշտպանված և սանիտարական պահանջներին համապատասխան պայմաններում։ | հատ | 1000 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Հոմոգենիզատորի մետաղական գնդիկներ | Հոմոգենիզատորի մետաղական գնդիկներ։ Պետք է ապահովի ցածր մաշվածություն, բարձր կարծրություն, կոռոզիայի դիմադրություն, հարվածային դիմադրություն։ Տրամագիծը ոչ ավել, ոչ պակաս քան 3մմ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ | 200 | Ալեք Մանուկյան 1/3 Appear project 373 Armenia | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Կրիոփորձանոթ 1 | Չի պարունակում հայտնաբերվող DNase, RNase և մարդու ԴՆԹ Ոչ պիրոգեն, ոչ ցիտոտոքսիկ CE նշումով Պատրաստված է բարձրորակ պոլիպրոպիլենից, որը ապահովում է բարձր ջերմային դիմադրություն՝ -196°C-ից մինչև +37°C ջերմաստիճանային միջակայքում Անվտանգության նկատառումներով Cryo.s սրվակները պետք է պահվեն սառցարանում կամ բացառապես հեղուկ ազոտի վերևի գազային փուլում Հարմար է օդային փոխադրման համար Աշխատանքային ծավալը՝ մինչև 2.0 մլ Տրամագիծը՝ 12.5 մմ Ընդհանուր բարձրությունը (կափարիչով)՝ 48 մմ Ունի սպիտակ, քերծվածքներին դիմացկուն մակագրության դաշտ Յուրաքանչյուր տուփում՝ 150 ներդիր (կափարիչի վրա լրացուցիչ մակնշման համար) Մատակարարման պահին մնացորդային ժամկետը առնվազն 2 տարի Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ | 200 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Կրիոփորձանոթ 2 | Չի պարունակում հայտնաբերվող DNase, RNase և մարդու ԴՆԹ Ոչ պիրոգեն, ոչ ցիտոտոքսիկ CE նշումով Պատրաստված է բարձրորակ պոլիպրոպիլենից, որը ապահովում է բարձր ջերմային դիմադրություն՝ -196°C-ից մինչև +37°C ջերմաստիճանային միջակայքում Անվտանգության նկատառումներով Cryo.s խողովակները պետք է պահվեն սառցարանում կամ բացառապես հեղուկ ազոտի վերևի գազային փուլում Հարմար է օդային փոխադրման համար Աշխատանքային ծավալը՝ մինչև 4.5 մլ Տրամագիծը՝ 12.5 մմ Ընդհանուր բարձրությունը (կափարիչով)՝ 86 մմ Յուրաքանչյուր տուփում՝ 100 ներդիր (կափարիչի վրա լրացուցիչ մակնշման համար) Մատակարարման պահին մնացորդային ժամկետը առնվազն 2 տարի Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ | 200 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Լաբորատոր չորանոց | Չորանոցի ընդհանուր չափերը (Երկարություն × Լայնություն × Բարձրություն)՝ 500 × 150 × 550 մմ։ Չորանոցը պետք է բաղկացած լինի եռակցված հիմքից և քիմիական սպասքի տեղադրման համար նախատեսված հանվող կոնստրուկցիայից ու ջրահավաք տարայից (սկուտեղից)։ Հանվող կոնստրուկցիան պետք է ունենա 33 թեք տեղադրված շտիֆտ, որոնցից 12-ը՝ խոշոր սպասքի, իսկ 21-ը՝ մանր սպասքի համար։ Հիմքը՝ (Լայնություն × Խորություն × Բարձրություն) 500 × 140 × 500 մմ, պետք է պատրաստված լինի քառակուսի հատույթի պողպատե խողովակից՝ 30 × 30 մմ, պատի հաստությունը՝ 1.2 մմ, իսկ ձևավոր հետին պատը՝ պատրաստված 1 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղից։ Չորանոցի տեղադրման համար նախատեսված հանվող կոնստրուկցիայի շրջանակը պետք է պատրաստված լինի կալիբրացված ձողից Ø 6 մմ։ Սպասքի համար նախատեսված կրող տարրերը պետք է պատրաստված լինեն 1 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղից։ Շտիֆտները պետք է պատրաստված լինեն կալիբրացված ձողից Ø 5 մմ և ունենան պլաստիկ ծայրակալներ։ Ջրահավաք տարան (սկուտեղը) պետք է պատրաստված լինի 1 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղից։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | PCR 8-Tube Strip | Հարմար է qPCR-ի համար Greiner Bio-One Sapphire PCR 8-համակցված սրվակ՝ առանձին բացվող կափարիչներով (LOW PROFILE), օպտիկապես թափանցիկ։ Իդեալական qPCR-ի համար Ցածր պրոֆիլ (Low Profile) Չի պարունակում հայտնաբերվող DNase, RNase և մարդու ԴՆԹ Ոչ պիրոգեն (չի առաջացնում ջերմային ռեակցիա) Կափարիչի գույնը՝ թափանցիկ Աշխատանքային ծավալը (մետրական)՝ 0.2 մլ Ապրանքի շարք՝ PCR 8-համակցված սրվակ Կափարիչի տեսակը՝ կախովի (առանձին ամրացված) Ապրանքի տեսակը՝ ցածր պրոֆիլ (Low Profile) Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ | 100 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 96 ակոսանի PCR փլեյթ | Միկրոպլանշետը պետք է լինի 96-ակոսանի, նախատեսված qPCR կիրառման համար Նյութը՝ պոլիպրոպիլեն, բնական գույն Չպետք է պարունակի DNase, RNase և մարդու ԴՆԹ Պետք է լինի ոչ պիրոգեն Պետք է արտադրված լինի գերբարակ պոլիպրոպիլենից՝ ապահովելով օպտիմալ ջերմափոխանցում թերմոբլոկից դեպի ռեակցիոն լուծույթ Պետք է լինի հարմար ավտոմատացված լաբորատոր համակարգերում կիրառման համար Պետք է լինի համատեղելի լաբորատոր ռոբոտների հետ (robot-friendly) Պետք է ապահովի բավարար տարածություն շտրիխ-կոդերի կիրառման համար Պետք է ունենա sealers-ներով փակման հնարավորություն, համատեղելի՝ «SILVERseal», «VIEWseal» և «AMPLIseal» կամ համարժեք փակող թաղանթների հետ Յուրաքանչյուր ակոսի ծավալը պետք է լինի ոչ ավել ոչ պակաս քան 0.2 մլ Պետք է լինի լրիվ եզրագծով (full-skirted) Պետք է մատակարարվի համապատասխան փակող թաղանթով կամ լինի փակող թաղանթների հետ համատեղելի Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ | 50 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | փակող թաղանթ qPCR / Real-Time PCR միկրոպլանշետների համար | Պետք է լինի թափանցիկ և նախատեսված Real-Time PCR կիրառման համար Չպետք է պարունակի հայտնաբերվող DNase, RNase և մարդու ԴՆԹ Պետք է լինի ոչ պիրոգեն Պետք է ունենա գերբարձր օպտիկական թափանցիկություն և նվազագույն ինքնավառություն (autofluorescence) Պետք է ապահովի PCR և qPCR ֆլուորեսցենտ սիգնալի ճշգրիտ չափումներ Պետք է լինի ինքնակպչող (self-adhesive) Պետք է պատրաստված լինի մոտ 500 μm հաստությամբ պոլիպրոպիլենային թաղանթից Թաղանթը պետք է պատված լինի բարձր թափանցիկության ակրիլային կպչուն շերտով Կպչուն շերտը պետք է ապահովի միկրոտարելների հուսալի փակումը՝ նվազեցնելով գոլորշիացումը, առանց ազդելու PCR ռեակցիաների ընթացքի և ֆլուորեսցենցիայի չափումների վրա Արտաքին չափսերը պետք է լինեն մոտ 141.3 մմ × 79.3 մմ Թաղանթը պետք է ծածկի PCR միկրոպլանշետները լրիվ եզրագծով (skirt) և համատեղելի լինի նաև ստանդարտ չափսերի միկրոպլանշետների հետ Ավելորդ թաղանթը պետք է հնարավոր լինի հեշտությամբ հեռացնել կրկնակի ծակոցով (double perforation) Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 373 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ | 100 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ավտոմատ պիպետի ծայրակալ 10 մկլ | Ավտոմատ պիպետի ծայրակալ, 10 μl, երկարությունը 45,7 մմ,առանց ֆիլտրի, ստերիլ, մի հատ տուփի մեջ 96 հատ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթըչվնասված և ապահովված համապատասխանպահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 278 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ | 1920 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ավտոմատ պիպետի ծայրակալ 200 մկլ | Ավտոմատ պիպետի ծայրակալ, 200 μl, առանց ֆիլտրի, ստերիլ, Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթըչվնասված և ապահովված համապատասխանպահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնելպատվիրատուի հետ: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 278 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ | 5000 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ավտոմատ պիպետի ծայրակալ 1000 մկլ | Ավտոմատ պիպետի ծայրակալ, 1000 μl առանց ֆիլտրի, ստերիլ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթըչվնասված և ապահովված համապատասխանպահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնելպատվիրատուի հետ: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 278 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ | 5000 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Էպենդորֆ 1,5մլ | Պլաստիկ միկրոցենտրիֆուգային 1,5մլ խողովակներ են՝ սեղմված հերմետիկ փակվող կափարիչով, կոնաձեւ հատակով: Պլաստիկ միկրոցենտրիֆուգային խողովակներ են՝ սեղմված հերմետիկ փակվող կափարիչով, կոնաձեւ հատակով: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 278 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ | 10000 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Էպենդորֆ 2 մլ | Պլաստիկ միկրոցենտրիֆուգային 2 մլ խողովակներ են՝ սեղմված հերմետիկ փակվող կափարիչով, կոնաձեւ հատակով: Պլաստիկ միկրոցենտրիֆուգային խողովակներ են՝ սեղմված հերմետիկ փակվող կափարիչով, կոնաձեւ հատակով: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 278 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ | 10000 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Էպենդորֆների (Պրաբիրկայի) տուփ | 1.5 մլ սրվակների համար նախատեսված պլաստիկ տուփեր որոնք կարելի պահել նաև սառցարանում: 100 անցքանի 10*10 Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 278 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | Հատ | 50 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ավտոմատ պիպետների գծային շտատիվ | Սեղանի պլաստիկ շտատիվ՝ ավտոմատ կաթոցիկների տեղադրման համար: Կաթոցիկների դասավորությունը մեկ շարքով է: Մեկ շտատիվի վրա կարելի է տեղադրել մինչև վեց կաթոցիկների: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 278 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | Հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ձեռնոցներ S չափի | S չափի լաբորատոր ձեռնոցներ, նիտրիլային, կապույտ գույնի, առանց փոշի, յուրաքանչյուր տուփի մեջ՝ 100 հատ։ Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 278 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ | 2000 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ձեռնոցներ M չափի | M չափի լաբորատոր ձեռնոցներ, նիտրիլային, կապույտ գույնի, առանց փոշի, յուրաքանչյուր տուփի մեջ՝ 100 հատ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 278 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ | 2000 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Պլաստմասե տուփ առարկայակիր ապակիների համար 50 | Ուղղանկյուն պլասմասե տուփ՝ կափարիչով, սպիտակ, հավասարաչափ բաժանումով (յուրաքանչյուրում -50 ապակի), նշումների տեղով,նախատեսված առարկայակիր ապակիների պահպանման համար։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 278 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | Հատ | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Պլաստմասե տուփ առարկայակիր ապակիների համար 100 | Ուղղանկյուն պլասմասե տուփ՝ կափարիչով, սպիտակ, հավասարաչափ բաժանումով (յուրաքանչյուրում -100 ապակի), նշումների տեղով,նախատեսված առարկայակիր ապակիների պահպանման համար։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 278 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | Հատ | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ապակե Տարա խցանով 250 մլ | Ապակե շիշ քիմիական ռեակտիվների համար, պտուտակավոր կափարիչով, անգույն, թափանցիկ, բորոապակի 3.3, 250մլ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված եւ ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 278 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | Հատ | 3 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ապակե Տարա խցանով 500 մլ | Ապակե շիշ քիմիական ռեակտիվների համար, պտուտակավոր կափարիչով, անգույն, թափանցիկ, բորոապակի 3.3, 500մլ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված եւ ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 278 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | Հատ | 3 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | ներարկիչ | Ներարկիչ, ստերիլ, երեք բաղադրիչից բաղկացած, ծավալը ՝ 5մլ, ասեղի չափսը՝ 0․7 x 38 մմ, Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 278 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | Հատ | 100 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ներարկիչ ինսուլինի | Ինսուլինային ներարկիչներ խոշորացնող ոսպնյակովՏեխնիկական բնութագիր.• ներարկիչի ծավալը 0.3 մլ է: • ասեղի երկարությունը `8 մմ• ինսուլինի դոզայի քայլ (աստիճանավորում) `0.3միավոր• Ներկառուցված ասեղի տրամագիծ 0.3 մմ (30G) բարակ:• նախատեսված է U-100 կոնցենտրացիայով ինսուլինի կառավարման համար: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 278 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ | 500 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | ռետինե ձեռնոցներ S | Բազմակի օգտագործման համար նախատեսված ռետինե ձեռնոցներ: Չափսը` S:Հարմար է տարբեր տեսակի կենցաղային աշխատանքների համար։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 278 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | ռետինե ձեռնոցներ M | Բազմակի օգտագործման համար նախատեսված ռետինե ձեռնոցներ: Չափսը` M:Հարմար է տարբեր տեսակի կենցաղային աշխատանքների համար։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 278 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Մեկանգամյա խալաթ | Մեկանգամյա խալաթ Պաշտպանություն: Փոշուց, ջրի կաթիլներից Մատերիալ: ՍպանդբոնդՆյութի խտություն / հաստություն ՝ 30 գ/մ2 Տուփում 10 հատ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից, քանի որ ձեռք է բերվելու Appear project 278 Armenia ծրագրի շրջանակներում: (տեղեկանքը կցվում է) | հատ | 200 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |

Порции 54-60 и 61-78 освобождены от НДС, поскольку они будут приобретены в рамках программ «Appear project 373 Armenia» и «Appear project 278 Armenia». (Ссылка прилагается)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ -

|  | Товар |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер предусмотренного приглашением лота | Наименование |  | единица измерения | общий объем | предоставления |  |  |
|  |  | техническая характеристика |  |  | Адрес | срок** |
|  | Касета для фиксации гистологических органов | Прямоугольный, пластмассовый, закрывающийся контейнер с 1.5 мм отверстиями . Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и с соблюдением соответствующих условий хранения на протяжении всей доставки. Перед доставкой согласовать с заказчиком | шт | 1000 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Пластмассовый контейнер для сбора анализов | Пластмассовый прозрачный стерильный контейнер с крышкой, 60 мл. Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и с соблюдением соответствующих условий хранения на протяжении всей доставки. Перед доставкой согласовать с заказчиком | шт | 50 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Наконечники для дозаторов, 100-1000 мкл | Наконечники для дозаторов, 100-1000 мкл 1 шт. соответствуют 1 упаковке (500 шт. в одной упаковке). Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и с соблюдением соответствующих условий хранения на протяжении всей доставки. Перед доставкой согласовать с заказчиком | шт | 4 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Наконечники для дозаторов, 0-200 мкл | Наконечники для дозаторов, 0-200 мкл 1 шт. соответствуют 1 упаковке (1000 шт. в одной упаковке). Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и с соблюдением соответствующих условий хранения на протяжении всей доставки. Перед доставкой согласовать с заказчиком | шт | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Центрифужная пробирка 15 мл пластиковая, с завинчивающейся крышкой | Центрифужная пробирка 15 мл пластиковая, с завинчивающейся крышкой. 1 шт. соответствуют 1 упаковке (100 шт. в одной упаковке). Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и с соблюдением соответствующих условий хранения на протяжении всей доставки. Перед доставкой согласовать с заказчиком | шт | 2 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Центрифужная пробирка 50 мл пластиковая, с завинчивающейся крышкой | Центрифужная пробирка 50 мл пластиковая, с завинчивающейся крышкой. 1 шт. соответствуют 1 упаковке (50 шт. в одной упаковке). Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и с соблюдением соответствующих условий хранения на протяжении всей доставки. Перед доставкой согласовать с заказчиком | шт | 2 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Микропробирки эппендорф, 2 мл | Пластиковые микропробирки эппендорф объемом 2 мл с герметично закрывающейся крышкой, с коническим дном. Используются для центрифугирования биологического материала. 1 шт. соответствуют 1 упаковке (100 шт. в одной упаковке). Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и с соблюдением соответствующих условий хранения на протяжении всей доставки. Перед доставкой согласовать с заказчиком | шт | 3 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Микропробирки эппендорф, 1.5 мл | Пластиковые микропробирки эппендорф объемом 1.5 мл с герметично закрывающейся крышкой, с коническим дном. Применяются для центрифугирования биологического материала. 1 шт. соответствуют 1 упаковке (100 шт. в одной упаковке). Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и с соблюдением соответствующих условий хранения на протяжении всей доставки. Перед доставкой согласовать с заказчиком | шт | 2 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Лабораторная бутылка CL 32 с синей крышкой и кольцом (объем 50 мл) | Лабораторный сосуд CL 32 с синей крышкой и кольцом (объем 50 мл). Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка должна быть неповрежденной и иметь соответствующие условия хранения на протяжении всей поставки. Перед доставкой согласовать с заказчиком. | шт | 20 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Лабораторная бутылка с синей крышкой и кольцом (объем 100 мл) | Лабораторная бутылка с синей крышкой и кольцом (объем 100 мл). Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка должна быть неповрежденной и обеспечена соответствующими условиями хранения на протяжении всего срока доставки. Перед доставкой согласовать с заказчиком. | шт | 20 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Чашки Петри | Чашки Петри: диаметр 9 см, высота 2 см, толщина стекла 3 мм, стекло, термостойкое. Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать использованных, поврежденных или наполовину изношенных деталей. Осуществлять доставку в надлежащих условиях․ | шт | 30 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Измерительный цилиндр (мензурка) 500 мл | Стеклянный измерительный цилиндр (мензурка) 500 мл, с пластиковой подставкой. Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать использованных, поврежденных или наполовину изношенных деталей. Осуществлять доставку в надлежащих условиях․ Перед доставкой согласовать с заказчиком. | шт | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Измерительный цилиндр (мензурка) 250 мл | Стеклянный измерительный цилиндр (мензурка) 250 мл, с пластиковой подставкой. Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать использованных, поврежденных или наполовину изношенных деталей. Осуществлять доставку в надлежащих условиях․ Перед доставкой согласовать с заказчиком. | шт | 2 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Измерительный цилиндр (мензурка) 100 мл | Стеклянный измерительный цилиндр (мензурка) 100 мл, с пластиковой подставкой. Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей. Осуществлять доставку в надлежащих условиях․ Перед доставкой согласовать с заказчиком. | шт | 2 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Стеклянные пробирки | Стеклянные пробирки, 16 x 150 мм, плоские края, термостойкие. Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей. Осуществлять доставку в надлежащих условиях․ Перед доставкой согласовать с заказчиком. | шт | 30 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Полипропиленовые наконечники для микропипеток, объем 10 мкл | Наконечники для микропипеток, полипропилен, 10 мкл, премиум-линия. Изготовлены из 100% первичного полипропилена. Специально разработаны для ПЦР и других молекулярно-биологических анализов. Не содержат ДНКазы, РНКазы и пирогенов. Совместимы с микропипетками EASY, Eppendorf, Gilson и Finn. Упакованы в стерильные полипропиленовые штативы и пакеты по 1000 нестерильных наконечников. Натуральный цвет. Нестерильные наконечники можно автоклавировать. Сертификат стерилизации прилагается. | шт. | 1000 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Микроцентрифужные пробирки объемом 0,2 мл | Эти микроцентрифужные пробирки объемом 0,2 мл предназначены для безопасной и эффективной работы с небольшими жидкими образцами в лабораторных условиях. Они оснащены надежной защелкивающейся крышкой, которая обеспечивает целостность образца, предотвращая протечки и загрязнение. Эти одноразовые пробирки изготовлены из высококачественного полипропилена и автоклавируются. Теперь доступны в упаковках по 1000 штук. Характеристики/Преимущества Плоские крышки для удобного использования одной рукой Сертифицировано как не содержащее ДНКазы, РНКазы и пирогенов Подходит для термоциклеров Одноразовый Автоклавируемый Технические характеристики Размер пробирки: 0,2 мл Цвет: Натуральный Изготовлена ​​из полипропилена Внешние размеры: 6,9 мм (0,27 дюйма) Высота: 22,2 мм (0,87 дюйма) Максимальная относительной центробежной силы (RCF): 15 000 x g Поставляется в упаковках по 1000 штук (в оптовой упаковке) Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей. Осуществлять доставку в надлежащих условиях․ Перед доставкой согласовать с заказчиком. | уп. | 2 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Пластиковый бокс для предметных стекол | Прямоугольный пластиковый контейнер с крышкой, разделенный на равные части (по 25-50 стаканов в каждом), с местом для записей, предназначенный для хранения отдельных стаканов. Изделие должно быть новым, неиспользованным и не содержать использованных, поврежденных или частично изношенных деталей. Перед доставкой согласуйте с заказчиком условия доставки. Доставка должна осуществляться в надлежащих условиях. | шт | 10 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | UV25 The Skóros - Rigid 20w | Предназначена для ночной охоты на чешуекрылых. Ловушка имеет жесткое основание, не требует предварительной сборки. Подключается к электросети. В комплект входят: пластик, 1 лампа, патрон для лампы, 5-метровый кабель. Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и с соблюдением соответствующих условий хранения на протяжении всей доставки. Перед доставкой согласовать с заказчиком | Штука | 3 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Маленькая феромонная ловушка | Небольшая система феромонных ловушек состоит из пяти частей. Ведро, воронка, клетка с крышкой. Обе части изготовлены из полиэтилена, подвесной шнур. Размеры всей ловушки: высота 200-210 мм, ширина 120-130 мм.Вес всей ловушки: 110-120 г. Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и с соблюдением соответствующих условий хранения на протяжении всей доставки. Перед доставкой согласовать с заказчиком | Штука | 3 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Большая феромонная ловушка | Система феромонной ловушки состоит из пяти частей: Ведро, воронка, клетка с крышкой. Обе части изготовлены из полиэтилена, подвесной шнур. Размеры всей ловушки: высота 210-230 мм, ширина 160-170 мм.Вес всей ловушки: 210-220 г. Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и с соблюдением соответствующих условий хранения на протяжении всей доставки. Перед доставкой согласовать с заказчиком | Штука | 3 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Энтомологическая деревянная коробка | Контейнер для хранения образцов насекомых, коричневый (красновато-коричневый) - со стеклянной крышкой, пластизольное дно не покрыто бумагой. Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и с соблюдением соответствующих условий хранения на протяжении всей доставки. Перед доставкой согласовать с заказчиком | Штука | 4 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Лабораторные перчатки (S) | Перчатки лабораторные (нитриловые неопудренные), размер S, высокого качества. Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 10 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Лабораторные перчатки (M) | Перчатки лабораторные (нитриловые неопудренные), размер M, высокого качества. Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 10 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Лабораторные перчатки (L) | Перчатки лабораторные (нитриловые неопудренные), размер L, высокого качества. Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 10 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Фильтровальная бумага 1 | Бумага для фильтрования растворов, беззольная, синяя лента, диаметром 15 см, в коробке 100 шт. 1 коробка соответствует 1 шт. Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 5 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Фильтровальная бумага 2 | Бумага для фильтрования растворов, беззольная, синяя лента, диаметром 18 см, в коробке 100 шт. 1 коробка соответствует 1 шт. Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 5 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | 96-луночный микропланшет | 96-луночный микропланшет, предназначенный для тканевых культур, изготовленный из полистирола, стерильный, с индивидуальной упаковкой, с плоским дном. Площадь роста в каждой лунке - 35 мм², рабочий объем - 40-280 мкл. Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 150 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Пробирка типа Eppendorf, 1 | Пластиковые микроцентрифужные пробирки объемом 5 мл с герметично закрывающейся защёлкивающейся крышкой, с коническим дном. 1 коробка соответствует 1 шт. Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Пробирка типа Eppendorf, 2 | Пластиковые микроцентрифужные пробирки объемом 2 мл с герметично закрывающейся защёлкивающейся крышкой, с коническим дном. В коробке - 500 штук. 1 коробка соответствует 1 шт. Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 4 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Пробирка типа Eppendorf, 3 | Пластиковые микроцентрифужные пробирки объемом 1․5 мл с герметично закрывающейся защёлкивающейся крышкой, с коническим дном. В коробке - 500 штук. 1 коробка соответствует 1 шт. Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 14 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Наконечники для автоматических пипеток 1 | Наконечники для автоматических пипеток объемом 0-1000 мкл, автоклавируемые, нестерильные или стерильные. В коробке - 500 шт. 1 коробка соответствует 1 шт. Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 5 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Наконечники для автоматических пипеток 2 | Наконечники для автоматических пипеток объемом 0-100 мкл, автоклавируемые, нестерильные или стерильные. В коробке - 1000 шт. 1 коробка соответствует 1 шт. Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 5 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Наконечники для автоматических пипеток 3 | Наконечники для автоматических пипеток объемом 0-100 мкл, автоклавируемые, нестерильные или стерильные. В коробке - 1000 шт. 1 коробка соответствует 1 шт. Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 5 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Штатив для наконечников автоматических пипеток 1 | Пластмассовый штатив с крышкой, предназначенный для наконечников автоматических пипеток объемом 0–200 мкл, с количеством посадочных мест для наконечников 90–120. Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 2 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Штатив для наконечников автоматических пипеток 2 | Пластмассовый штатив с крышкой, предназначенный для наконечников автоматических пипеток объемом 200-500 мкл, с количеством посадочных мест для наконечников 90–120. Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 2 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Штатив для наконечников автоматических пипеток 3 | Пластмассовый штатив с крышкой, предназначенный для наконечников автоматических пипеток объемом 500-1000 мкл, с количеством посадочных мест для наконечников 90–120. Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 2 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Стеклянная тёмная ёмкость 1 | Стеклянная тёмная ёмкость объемом 500 мл, предназначенная для хранения и транспортировки образцов, химически стойкая. Ёмкость оснащена резьбовой горловиной, на которую фиксируется крышка. В комплекте со стеклянной ёмкостью должна поставляться соответствующая крышка. Ёмкость предназначена для многократного лабораторного использования. Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | штук | 3 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Стеклянная тёмная ёмкость 2 | Стеклянная тёмная ёмкость объемом 250 мл, предназначенная для хранения и транспортировки образцов, химически стойкая. Ёмкость оснащена резьбовой горловиной, на которую фиксируется крышка. В комплекте со стеклянной ёмкостью должна поставляться соответствующая крышка. Ёмкость предназначена для многократного лабораторного использования. Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | штук | 5 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Стеклянная тёмная ёмкость 3 | Стеклянная тёмная ёмкость объемом 50 мл, предназначенная для хранения и транспортировки образцов, химически стойкая. Ёмкость оснащена резьбовой горловиной, на которую фиксируется крышка. В комплекте со стеклянной ёмкостью должна поставляться соответствующая крышка. Ёмкость предназначена для многократного лабораторного использования. Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | штук | 40 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Стеклянная тёмная ёмкость 4 | Стеклянная тёмная ёмкость объемом 25 мл, предназначенная для хранения и транспортировки образцов, химически стойкая. Ёмкость оснащена резьбовой горловиной, на которую фиксируется крышка. В комплекте со стеклянной ёмкостью должна поставляться соответствующая крышка. Ёмкость предназначена для многократного лабораторного использования. Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | штук | 50 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Респиратор защитный | Респиратор защитный, предназначенный для защиты дыхательных путей от воздействия органических растворителей и паров, в том числе паров химических веществ. Респиратор должен обеспечивать эффективную фильтрацию и снижать проникновение вредных паров в дыхательную систему. Защитный респиратор должен быть оснащён соответствующей фильтрующей системой, способной эффективно задерживать как частицы, так и органические пары или газы. Он должен обеспечивать удобную посадку и плотное прилегание к лицу, исключая утечки воздуха и обеспечивая высокий уровень защиты. Респиратор должен соответствовать действующим стандартам безопасности и охраны здоровья и быть предназначен для многократного использования с заменяемой фильтрующей системой. Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | штук | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Защитная плёнка для герметизации лабораторной посуды | Гибкая и эластичная защитная плёнка для лабораторного использования, предназначенная для закрытия, фиксации и защиты лабораторной посуды, сосудов, трубок и других лабораторных принадлежностей от воздействия внешней среды. Плёнка предназначена для надёжной герметизации отверстий ёмкостей, предотвращая проникновение влаги, пыли и внешних загрязнителей. Материал должен обладать высокой эластичностью и растяжимостью, обеспечивать адаптацию к поверхностям различной формы и размера с формированием плотного и герметичного покрытия. Плёнка должна быть прозрачной или полупрозрачной, не оказывать воздействия на содержимое закрываемых ёмкостей и не оставлять следов при использовании. Ширина и длина соответствуют лабораторным стандартам защитных плёнок: ширина — 90-100 мм, общая длина – 30-35 м. 1 шт. соответствует 1 рулону. Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | штук | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Лабораторный инструмент для извлечения магнитов | Магнитный инструмент, предназначенный для лабораторного использования, применяемый для безопасного извлечения магнитов магнитных мешалок из ёмкостей, стеклянной посуды или растворов. Инструмент позволяет извлекать магниты без непосредственного контакта с руками, снижая риск загрязнения и повреждения стеклянной посуды. Внешняя поверхность инструмента должна быть химически стойкой и легко очищаемой, что обеспечивает возможность его использования при работе с различными лабораторными растворами. Общая длина инструмента составляет 450-500 мм. Инструмент предназначен для многократного использования и соответствует требованиям лабораторной безопасности и практического применения. Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | штук | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Набор магнитов для лабораторных магнитных мешалок | Магниты предназначены для лабораторных магнитных мешалок и представляют собой набор магнитов различных размеров, используемых для эффективного перемешивания жидкостей, растворов и реакционных смесей. Сердечник - алюминий-никель-кобальт (AlNiCo) с магнитными свойствами. Внешняя поверхность покрыта PTFE (тефлоновым) слоем, обеспечивающим высокую химическую стойкость. Набор позволяет подобрать магнит соответствующего размера в зависимости от объёма ёмкости и характера перемешиваемой среды, что способствует равномерности перемешивания и контролируемости процесса. Магниты должны иметь защитное покрытие, устойчивое к химическим воздействиям, обеспечивать гладкую поверхность и быть легко очищаемыми, что допускает их многократное использование в различных лабораторных условиях. Набор состоит из 6–10 магнитов различных размеров, поставляется в одной комплектной упаковке и предназначен для длительного использования с соблюдением требований лабораторной безопасности и практического применения. 1 шт. соответствует 1 набору. Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | штук | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Лабораторный двусторонний шпатель (spatula) | Лабораторный двусторонний шпатель (spatula), предназначенный для отбора, переноса и распределения твёрдых и полутвёрдых веществ в лабораторных условиях. Инструмент имеет двустороннюю рабочую конструкцию с закруглёнными лезвиями на обоих концах. Длина – 180-200 мм, ширина рабочей части – 7-10 мм. Изготовлен из нержавеющей стали, обеспечивающей высокую химическую стойкость к кислотам, щелочам, солям и органическим растворителям. Материал устойчив к коррозии и пригоден для многократного лабораторного использования. Инструмент автоклавируемый, что позволяет проводить стерилизацию при высоких температурах и давлении. Поверхность гладкая, легко очищаемая. Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | штук | 4 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Центрифужная пробирка с крышкой (синяя) 1 | Коническая полипропиленовая пробирка объемом 15 мл для центрифугирования биологических жидкостей, с синей завинчивающейся крышкой, обеспечивающей герметичность, выдерживает центрифугирование. Контейнеры отмечены делениями. Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | штук | 200 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Центрифужная пробирка с крышкой (синяя) 2 | Коническая полипропиленовая пробирка объемом 45 мл для центрифугирования биологических жидкостей, с синей завинчивающейся крышкой, обеспечивающей герметичность, выдерживает центрифугирование. Контейнеры отмечены делениями. Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | штук | 200 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Лабораторная керамическая чашка | Лабораторная керамическая чашка, предназначенная для размещения, перемешивания, выпаривания и термической обработки веществ в лабораторных условиях. Изготовлена из высококачественной лабораторной керамики, обеспечивающей высокую термостойкость, химическую стойкость и механическую прочность. Материал устойчив к воздействию высоких температур, кислот, щелочей и солей, что делает чашку пригодной для длительного использования. Внутренняя и внешняя поверхности гладкие, легко очищаемые, не впитывают вещества и запахи. Общий объём – 90-110 мл. Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | штук | 20 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Фильтр для установки двойной дистилляции | Фильтр SimpliPak® 1 Purification Cartridge, SIPK0SIA1, предназначенный для установки двойной дистилляции Simplicity® UV. Изготовлен из чистых и высокоочищенных материалов, что позволяет минимизировать переход выделяемых загрязняющих веществ в воду։ Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | штук | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Светодиодная лампа | Светодиодная лампа типа T5 LED, предназначенная для обеспечения общего освещения в закрытых помещениях. Работает на основе светодиодной технологии, обеспечивая стабильное освещение. Мощность лампы составляет 7-15 Вт, световой поток - около 550 лм. Цветовая температура - 6400 K, холодный белый свет. Угол светораспределения - около 120°. Лампа работает от сети переменного тока 176-265 В с частотой 50–60 Гц. Степень защиты - IP20, предназначена для использования в сухих закрытых помещениях. Габаритные размеры лампы: длина - около 590-600 мм, ширина - около 22-25 мм, высота - около 32-35 мм. Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | штук | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Мембранные фильтры (стерильные) | Мембранные фильтры, стерильные, PVDF, 0,22±0,02 мкм, 15±1мм, 1 шт. соответствует 1 упаковки (100 шт. в упаковке). Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей. Осуществлять доставку в надлежащих условиях․ Перед доставкой согласовать с заказчиком. | шт. | 2 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Пробирка с плоским дном | Пластиковые микромикроцентрифужные пробирки объёмом 2 мл с винтовой, герметично закрывающейся крышкой, с плоским дном и отметками объёма. Изготовлены из медицинского высокочистого полипропилена (PP), обладают химической и температурной устойчивостью в диапазоне от –86 °C до +121 °C, предназначены для хранения образцов, замораживания, инкубации и центрифугирования на высоких скоростях (до 20 000 g). Должны быть свободны от РНК-азы, ДНК-азы и пирогенов, а также обеспечивать герметичность для исключения утечек и контаминации. Прозрачная поверхность обеспечивает визуальный контроль образца, а прочные стенки — механическую устойчивость. 1 коробка соответствует 500 шт. Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать повреждённых, изношенных или деформированных компонентов. Перед поставкой характеристики товара должны быть согласованы с заказчиком, а поставка осуществлена в надлежащих, защищённых и соответствующих санитарным требованиям условиях. | штука | 1000 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Металлические шарики для гомогенизатора | Металлические шарики для гомогенизатора. Должны обладать низким износом, высокой твердостью, коррозионной стойкостью, ударопрочностью. Диаметр не более, не менее 3 мм. Изделие должно быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 373 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 200 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Криопробирки 1 | Не содержит обнаруживаемых ДНКазы, РНКазы или человеческой ДНК. Непирогенный, нецитотоксичный. Маркировка CE. Изготовлен из высококачественного полипропилена, обеспечивающего высокую термостойкость: В диапазоне температур от -196°C до +37°C. В целях безопасности флаконы Cryo.s следует хранить в морозильной камере или исключительно в газовой фазе над жидким азотом. Подходит для авиаперевозок. Рабочий объем: до 2,0 мл. Диаметр: 12,5 мм. Общая высота (с крышкой): 48 мм. Имеет белое, устойчивое к царапинам поле для надписи. В каждой коробке 150 вкладышей (для дополнительной маркировки на крышке). Остаточный срок годности на момент поставки не менее 2 лет. Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей. Осуществлять доставку в надлежащих условиях․ Перед доставкой согласовать с заказчиком. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 373 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 200 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Криопробирки 2 | Не содержит обнаруживаемых ДНКазы, РНКазы или человеческой ДНК. Непирогенный, нецитотоксичный. Маркировка CE. Изготовлен из высококачественного полипропилена, обеспечивающего высокую термостойкость: В диапазоне температур от -196°C до +37°C. В целях безопасности криопробирки следует хранить в морозильной камере или исключительно в газовой фазе над жидким азотом. Подходит для авиаперевозок. Рабочий объем: до 4,5 мл. Диаметр: 12,5 мм. Общая высота (с крышкой): 86 мм. В каждой коробке содержится 100 вкладышей (для дополнительной маркировки на крышке). Остаточный срок годности не менее 2 лет на момент поставки. Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей. Осуществлять доставку в надлежащих условиях․ Перед доставкой согласовать с заказчиком. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 373 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 200 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Лабораторная сушилка | Габаритные размеры сушилки (длина × ширина × высота): 500 × 150 × 550 мм. Сушилка должна состоять из сварного основания и съемной конструкции для размещения химической посуды и емкости для сбора воды (поддона). Съемная конструкция должна иметь 33 наклонных штифта, из которых 12 для крупной посуды и 21 для мелкой. Основание (ширина × глубина × высота) 500 × 140 × 500 мм должно быть изготовлено из квадратной стальной трубы 30 × 30 мм, толщина стенки 1,2 мм, а фасонная задняя стенка должна быть изготовлена ​​из стального листа толщиной 1 мм. Каркас съемной конструкции для размещения сушилки должен быть изготовлен из калиброванного стержня Ø 6 мм. Опорные элементы для посуды должны быть изготовлены из стального листа толщиной 1 мм. Штифты должны быть изготовлены из калиброванного стержня диаметром 5 мм и иметь пластиковые наконечники. Контейнер для сбора воды (поддон) должен быть изготовлен из стального листа толщиной 1 мм. Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей. Осуществлять доставку в надлежащих условиях․ Перед доставкой согласовать с заказчиком. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 373 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | PCR 8-Tube Strip | Подходит для ПЦР в реальном времени 8-луночный флакон для ПЦР Greener Bio-One Sapphire с индивидуально открывающимися крышками (низкопрофильный), оптически прозрачный. Идеально подходит для ПЦР в реальном времени Низкопрофильный Не содержит обнаруживаемых ДНКазы, РНКазы и человеческой ДНК Непирогенный (не вызывает термической реакции) Цвет крышки: прозрачный Рабочий объем (метрический): 0,2 мл Серия продуктов: 8-луночный флакон для ПЦР Тип крышки: откидная (отдельно крепится) Тип продукта: Низкопрофильный Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей. Осуществлять доставку в надлежащих условиях․ Перед доставкой согласовать с заказчиком. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 373 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 100 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | 96-луночный ПЦР-планшет | Микропланшет должен быть 96-луночным, предназначенным для проведения ПЦР в реальном времени. Материал: полипропилен, натурального цвета. Не должен содержать ДНКазу, РНКазу и человеческую ДНК. Должен быть апирогенным. Должен быть изготовлен из ультратонкого полипропилена, обеспечивающего оптимальную передачу тепла от термоблока к реакционному раствору. Должен быть пригоден для использования в автоматизированных лабораторных системах. Должен быть совместим с лабораторными роботами (роботизированный). Должен обеспечивать достаточно места для нанесения штрихкодов. Должен иметь возможность закрываться с помощью герметиков, совместимых с: «SILVERseal», «VIEWseal» и «AMPLIseal» или эквивалентными герметизирующими мембранами. Объем каждой лунки не должен превышать 0,2 мл. Должен иметь полную юбку. Должен поставляться с соответствующим герметиком с мембраной или быть совместим с герметизирующими мембранами. Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей. Осуществлять доставку в надлежащих условиях․ Перед доставкой согласовать с заказчиком. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 373 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 50 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Уплотнительная мембрана для микропланшетодля qPCR в реальном времени | Должна быть прозрачной и предназначена для применения в ПЦР в реальном времени. Не должна содержать обнаруживаемых ДНКаз, РНКаз и человеческой ДНК. Должна быть непирогенной. Должна обладать очень высокой оптической прозрачностью и минимальной автофлуоресценцией. Должна обеспечивать точные измерения сигналов флуоресценции ПЦР и кПЦР. Должна быть самоклеящейся. Должна быть изготовлена ​​из полипропиленовой пленки толщиной приблизительно 500 мкм. Пленка должна быть покрыта высокопрозрачным акриловым клеевым слоем. Клейкий слой должен обеспечивать надежную герметизацию микролунок, уменьшая испарение без влияния на ход реакций ПЦР и измерения флуоресценции. Внешние размеры должны составлять приблизительно 141,3 мм × 79,3 мм. Пленка должна полностью покрывать микропланшеты для ПЦР с бортиком и быть совместима со стандартными микротаблетками. Излишки пленки должны легко удаляться благодаря двойной перфорации. Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей. Осуществлять доставку в надлежащих условиях․ Перед доставкой согласовать с заказчиком. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 373 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 100 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Наконечник для автоматической пипетки 10 мкл | Наконечники для дозаторов, 10 мкл, длина 45,7 мм,без фильтра, стерильные,Товар должен быть новым, неиспользованным, вупаковке.неповрежденным и надежно закрепленнымвесь объем поставки с условиями храненияво время. Согласовывается с заказчиком передпоставкой. Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей. Осуществлять доставку в надлежащих условиях․ Перед доставкой согласовать с заказчиком. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 278 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 1920 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Наконечник для автоматической пипетки 200 мкл | Наконечники универсальные для дозаторов 10-200мкл, с фаской, стерильные,Товар должен быть новым, неиспользованным, вупаковке.неповрежденным и надежно закрепленнымвесь объем поставки с условиями храненияво время. Согласовывается с заказчиком передпоставкой. Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей. Осуществлять доставку в надлежащих условиях․ Перед доставкой согласовать с заказчиком. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 278 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 5000 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Наконечник для автоматической пипетки 1000 мкл | Наконечники универсальные для дозаторов 20-1000мкл, с фаской, стерильные, Товар должен быть новым, неиспользованным, вупаковке.неповрежденным и надежно закрепленнымвесь объем поставки с условиями храненияво время. Согласовывается с заказчиком передпоставкой. Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей. Осуществлять доставку в надлежащих условиях․ Перед доставкой согласовать с заказчиком. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 278 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 5000 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Эппендорф 1.5 мл | Пластиковые микроцентрифужные пробирки 1,5 мл с плотно закрывающейся герметичной крышкой и коническим дном.Пластиковые микроцентрифужные пробирки с плотно закрывающейся герметичной крышкой и коническим дном.Товар должен быть новым, неиспользованным. Условия поставки согласовываются с покупателем до отгрузки.Отгрузка должна осуществляться в надлежащих условиях. Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей. Осуществлять доставку в надлежащих условиях․ Перед доставкой согласовать с заказчиком. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 278 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 10000 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Эппендорф 2 мл | Пластиковые микроцентрифужные пробирки 2 мл, с плотно закрывающейся герметичной крышкой, коническим дном.Пластиковые микроцентрифужные пробирки с плотно закрывающейся герметичной крышкой, коническим дном.Товар должен быть новым, неиспользованным. Условия поставки согласовываются с заказчиком до отгрузки.Отгрузка должна осуществляться в надлежащих условиях. Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей. Осуществлять доставку в надлежащих условиях․ Перед доставкой согласовать с заказчиком. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 278 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 10000 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Коробка Эппендорфа (Пребирка) | Пластиковые коробки для флаконов объемом 1,5 мл, которые также можно хранить в морозильной камере. 100 ячеек, размер 10*10. Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей. Осуществлять доставку в надлежащих условиях․ Перед доставкой согласовать с заказчиком. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 278 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 50 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Линейная подставка для автоматических пипеток | Настольная пластиковая подставка для автоматической установки поддонов для сбора капель. Поддоны располагаются в один ряд. На одной подставке можно установить до шести поддонов. Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей. Осуществлять доставку в надлежащих условиях․ Перед доставкой согласовать с заказчиком. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 278 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 2 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Перчатки, размер S | Перчатки нитриловые, неопудренные, размер S, Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей. Осуществлять доставку в надлежащих условиях․ Перед доставкой согласовать с заказчиком. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 278 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 2000 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Перчатки, размер M | Перчатки нитриловые, неопудренные, размер M, Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей. Осуществлять доставку в надлежащих условиях․ Перед доставкой согласовать с заказчиком. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 278 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 2000 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Пластиковая коробка для предметных стекол 50 | Прямоугольная пластиковая коробка с крышкой, белый равномерно разделенная на секции (50 бокалов в каждой), с местом для заметок, предназначенная для хранения отдельных бокалов. Изделие должно быть новым, неиспользованным и не должно содержать использованных, поврежденных или частично изношенных деталей. Перед доставкой согласовать с покупателем. Доставка должна осуществляться в надлежащих условиях. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 278 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 10 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Пластиковая коробка для предметных стекол 100 | Прямоугольная пластиковая коробка с крышкой, белый равномерно разделенная на секции (100 бокалов в каждой), с местом для заметок, предназначенная для хранения отдельных бокалов. Изделие должно быть новым, неиспользованным и не должно содержать использованных, поврежденных или частично изношенных деталей. Перед доставкой согласовать с покупателем. Доставка должна осуществляться в надлежащих условиях. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 278 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 10 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Стеклянная банка с пробкой 250 мл | Стеклянная бутылка для химических реактивов с завинчивающейся крышкой, бесцветная,прозрачная, из боросиликатного стекла, 3,3 л, 250 мл. Товар должен быть новым, неиспользованным,упаковка не повреждена, и должны быть обеспечены надлежащие условия храненияв течение всего срока поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до доставки. Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей. Осуществлять доставку в надлежащих условиях․ Перед доставкой согласовать с заказчиком. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 278 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 3 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Стеклянная банка с пробкой 500 мл | Стеклянная бутылка для химических реактивов с завинчивающейся крышкой, бесцветная,прозрачная, из боросиликатного стекла, 3,3 л, 500 мл. Товар должен быть новым, неиспользованным,упаковка не повреждена, и должны быть обеспечены надлежащие условия храненияв течение всего срока поставки. Условия должны быть согласованы с заказчиком до доставки. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 278 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 3 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Шприц | Шприц, стерильный, трехкомпонентный, объем 5 мл, размер иглы 0,7 x 38 мм, Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей. Осуществлять доставку в надлежащих условиях․ Перед доставкой согласовать с заказчиком. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 278 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 100 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Инсулиновые шприцы | Инсулиновые шприцы с лупойХарактеристики:• объем шприца-0.3мл. (30 единиц)• длина иглы ― 8 мм• шаг дозы инсулина (цена деления) - 0.5 единицa• встроенная игла диаметром 0,3мм (30G) тонкие.• разработаны для введения инсулина с концентрацией Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей. Осуществлять доставку в надлежащих условиях․ Перед доставкой согласовать с заказчиком. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 278 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 500 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | резиновые перчатки S | Многоразовые резиновые перчатки. Размер: S.Подходит для различных домашних задач. Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей. Осуществлять доставку в надлежащих условиях․ Перед доставкой согласовать с заказчиком. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 278 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 5 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | резиновые перчатки M | Многоразовые резиновые перчатки. Размер: M.Подходит для различных домашних задач. Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей. Осуществлять доставку в надлежащих условиях․ Перед доставкой согласовать с заказчиком. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 278 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 5 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Одноразовый халат | Одноразовый халат. Защита: от пыли, капель воды. Материал: спандекс. Плотность/толщина материала: 30 г/м2. Товар должен быть новым, неиспользованным и не должен содержать бывших в употреблении, поврежденных или полуизношенных деталей. Осуществлять доставку в надлежащих условиях․ Перед доставкой согласовать с заказчиком. Данный продукт освобожден от налога на добавленную стоимость, поскольку будет приобретен в рамках программы «Appear project 278 Armenia». (Ссылка прилагается) | штука | 200 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |