## հայերեն
ԶՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-37/26
N | Միջանցիկ կոդը` ըստ CPV դասակարգման | անվանումը | Տեխնիկական բնութագիր | չափման միավորը | Պահանջվող տարեկան առավելագույն քանակ
1 | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ | PSA- ի որոշման թեստ հավաքածու Afias 3 անալիզատորի համար։ Մեթոդը՝ Ֆլյուորեսցենտային: Ֆիրմային նշանի առկայություն: | հատ | 192
2 | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ | Cortisol- ի որոշման թեստ հավաքածու Afias 3 անալիզատորի համար։ Մեթոդը՝ Ֆլյուորեսցենտային: Ֆիրմային նշանի առկայություն: | հատ | 24
3 | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ | Testosterone- ի որոշման թեստ հավաքածու Afias 3 անալիզատորի համար։ Մեթոդը՝ Ֆլյուորեսցենտային: Ֆիրմային նշանի առկայություն: | հատ | 24
4 | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ | Anti-CCP Plus- ի որոշման թեստ հավաքածու Afias 3 անալիզատորի համար։ Մեթոդը՝ Ֆլյուորեսցենտային: Պահպանման պայմանները ՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: | հատ | 24
5 | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ | Progesterone- ի որոշման թեստ հավաքածու Afias 3 անալիզատորի համար։ Մեթոդը՝ Ֆլյուորեսցենտային: Ֆիրմային նշանի առկայություն: | հատ | 24
6 | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ | AMH- ի որոշման թեստ հավաքածու Afias 3 անալիզատորի համար։ Մեթոդը՝ Ֆլյուորեսցենտային: Ֆիրմային նշանի առկայություն: | հատ | 24
7 | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ | Քարթրիջ նախատեսված Edan i 15 արյան գազերի և էլեկտրոլիտների վերլուծիչի համար։Պարամետրեր PH, PCO2, PO2, Na,K, Ca, CL Hct հեմատոկրիտ: Մատակարարումը տուփերով,1 տուփում քանակը առնվազն 25 հատ։ Պետք է լինի օրիգինալ արտադրության՝ սարքավորման անխափան աշխատանքը ապահովելու համար: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 36
8 | 33691162 | Լաբորատոր ազդանյութեր /ռեագենտներ/ | Edan i 15 արյան գազերի Էլեկտրոլիտների կալիբրատոր, նախատեսված առնվազն 50 հետազոտության համար։ Պետք է լինի օրիգինալ արտադրության՝ սարքավորման անխափան աշխատանքը ապահովելու համար: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 18
9 | 33141211 | Ջերմային թուղթ | Թերմոթուղթ նախատեսված Edan i 15 արյան գազերի և էլեկտրոլիտների վերլուծիչի համար, լայնությունը 50 մմ։ Պետք է լինի օրիգինալ արտադրության՝ սարքավորման անխափան աշխատանքը ապահովելու համար: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 50
10 | 38431700 | Լաբորատորիայի կաթոցիչներ | Ավտոմատ կաթոցիկ 10 մկլ | հատ | 1
11 | 33691236 | քլորոպիրամին | Քլորոպիրամին chloropyramine դեղահաբ 25մգ | հատ | 2000
12 | 33661163 | Ցիտիդինի-5-երկնատրիում մոնոֆոսֆատ +(ուրիդինի-5-եռնատրիում եռֆոսֆատ, ուրիդինի-5-երկնատրիում երկֆոսֆատ, ուրիդինի-5-երկնատրիում մոնոֆոսֆատ) | Ցիտիդինի-5-երկնատրիում մոնոֆոսֆատ +(ուրիդինի-5-եռնատրիում եռֆոսֆատ, ուրիդինի-5-երկնատրիում երկֆոսֆատ, ուրիդինի-5-երկնատրիում մոնոֆոսֆատ) cytidine-5-disodium monophosphate + (uridine-5-trisodium triphosphate, uridine-5-disodium diphosphate, uridine-5-disodium monophosphate) դեղափոշի լիոֆիլացված, ներարկման լուծույթի 10մգ+6մգ, ամպուլ և լուծիչ | հատ | 2000
13 | 33691162 | Հակաբիոտիկի դիսկեր | Հակաբիոտիկի դիսկեր՝ անտիբիոտիկի զգայունություն որոշելու համար | հատ | 20
14 | 33141410 | Մեզի անալիզի տարա, պոլիէթիլեն | Մեզի անալիզի տարա, պոլիէթիլեն ստերիլ, 100մլ | հատ | 25000
15 | 24451141 | ախտահանիչ հեղուկ նյութեր | Բաղադրությունը - դենատուրացված էթանոլ 60%-75%, իզոպրոպանոլի առկայության դեպքում՝ քանակը չգերազանցի 5%-ը, ինչպես նաև խոնավեցնող, հարթեցնող, փափկեցնող, պաշտպանիչ հավելումներ նախատեսված ձեռքերի մաշկի խնամքի համար: Այն իրենից ներկայացնում է հիպոալերգիկ, տիքսոտրոպիկ գել (մաշկի վրա վեր է ածվում հեղուկի`օժտված բարձր թափանցելիությամբ): Տոքսիկ չէ, չունի տեղային գրգռող, մաշկա-ռեզորբտիվ և գերզգայունացնող ազդեցություններ: Չպետք է պարունակի հոտավետ բաղադրիչներ: Հականեխիչ գելը պետք է նախատեսված լինի վիրաբույժների ձեռքերի վիրաբուժական մշակման համար, բուժական անձնակազմի ձեռքերի հիգիենիկ մշակման համար՝ հաստատված ՀՀ Առողջապահության նախարարության մեթոդական հրահանգներով: Հակամանրէային երկարացված ազդեցությունը պահպանվի առնվազն 3 ժամվա ընթացքում: Փաթեթավորումը - 1 լ ծավալի պոլիէթիլենային տարա: Մատակարվող ապրանքի պահպանման ժամկետը ոչ պակաս քան 3 տարի: Մատակարարման պահին ապրանքի ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն Վտանգավորության աստիճանը- 4-րդ, 5-րդ դաս: Տարան դոզավորող պոմպով է` 1 սեղմումը 1,5մլ, մեկ հիգենիկ մշակումը ոչ ավել քան 3մլ- մինչև 30վրկ., մեկ վիրաբուժական մշակումը ոչ ավել քան -6մլ - մինչև 90վրկ.: Մշակումից հետո ձեռքերի լվացում չի պահանջում: 1լ նախատեսված է ոչ պակաս քան 333 հիգենիկ կամ 167 վիրաբուժական մշակման համար: Ունենա որակի հավաստագիր: ՀՀ ԱՆ օգտագործման մեթոդական հրահանգ: | լիտր | 300
- Հավաքածուները պետք է ունենան իրենց աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել վերլուծիչները ըստ պատվիրատուի ցանկության:
- Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետը լրանալուց հետո չմատակարարված (չիրացված) չափաքանակների մասով պայմանագիրը կլուծարվի:
- Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է փուլային ըստ Պատվիրատուի պահանջի: Պահանջը կարող է տրվել գրավոր և/կամ բանավոր:
- Ապրանքի առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:
- Ապրանքի պիտանիության ժամկետները ապրանքը գնորդին հանձնելու պահին պետք է լինեն` 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող ապրանքները հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող ապրանքները հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ,
- Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485, 90001 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:

## ռուսերեն
N | Транзитный код по классификации CPV | Название | Техническая спецификация | Единица измерения | Требуемое годовое максимальное количество
1 | 33691162 | Лабораторные реагенты | Набор для определения ПСА (простатспецифического антигена) для анализатора Afias 3. Метод: флуоресцентный. Наличие товарного знака. | шт. | 192
2 | 33691162 | Лабораторные реагенты | Набор для определения уровня кортизола для анализатора Afias 3. Метод: флуоресцентный. Наличие товарного знака. | шт. | 24
3 | 33691162 | Лабораторные реагенты | Тест-набор для определения тестостерона на анализаторе Afias 3. Метод: флуоресцентный. Наличие товарного знака. | шт. | 24
4 | 33691162 | Лабораторные реагенты | Тест-набор Anti-CCP Plus для анализатора Afias 3. Метод: флуоресцентный. Условия хранения: при температуре 2-8°C. Наличие товарного знака. | шт. | 24
5 | 33691162 | Лабораторные реагенты | Набор для определения уровня прогестерона для анализатора Afias 3. Метод: флуоресцентный.Наличие товарного знака. | шт. | 24
6 | 33691162 | Лабораторные реагенты | Набор для определения АМГ для анализатора Afias 3. Метод: флуоресцентный. Наличие товарного знака. | шт. | 24
7 | 33691162 | Лабораторные реагенты | Картридж для анализатора газов крови и электролитов Edan i 15. Параметры: pH, PCO2, PO2, Na, K, Ca, CL, Hct (гематокрит). Доставка в коробках, не менее 25 штук в коробке. Должно быть оригинальным, чтобы обеспечить бесперебойную работу оборудования. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат устранение неполадок с приобретенным товаром в соответствии с инструкциями, предоставленными компанией-производителем. | шт. | 36
8 | 33691162 | Лабораторные реагенты | Калибратор электролитов для анализа газов крови Edan i 15., рассчитан минимум для 50 исследований․ Должно быть оригинальным, чтобы обеспечить бесперебойную работу оборудования. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат устранение неполадок с приобретенным товаром в соответствии с инструкциями, предоставленными компанией-производителем. | шт. | 18
9 | 33141211 | Термобумага | Термобумага для анализатора газов крови и электролитов Edan i 15, ширина 50 мм. Должно быть оригинальным, чтобы обеспечить бесперебойную работу оборудования. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат устранение неполадок с приобретенным товаром в соответствии с инструкциями, предоставленными компанией-производителем. | шт. | 50
10 | 38431700 | Лабораторные пипетки | Автоматическая пипетка 10 мкл | шт. | 1
11 | 33691236 | хлоропирамин | Таблетки хлоропирамина 25 мг | шт. | 2000
12 | 33661163 | Цитидин-5-динатрий цитидинмонофосфат+/уридин-5-динатрийтрифосфат, уридин-5-динатрийдифосфат, уридин-5-динатриймонофосфат/ | Цитидин-5-динатриймонофосфат + (уридин-5-динатрийтрифосфат, уридин-5-динатрийдифосфат, уридин-5-динатриймонофосфат) цитидин-5-динатриймонофосфат + (уридин-5-тринатрийтрифосфат, уридин-5-динатрийдифосфат) , уридин-5-динатрия монофосфат) лиофилизированный порошок, раствор для инъекций 10мг+6мг, ампула и растворитель. | шт. | 2000
13 | 33691162 | Диск с антибиотиком | Антибиотические диски для определения чувствительности к антибиотикам | шт. | 20
14 | 33141410 | Контейнер для анализа мочи, полиэтилен | Контейнер для анализа мочи, стерильный полиэтилен, 100 мл. | шт. | 25000
15 | 24451141 | дезинфицирующие жидкие материалы | Состав - денатурированный этанол 60%-75%, в присутствии изопропанола, количество не должно превышать 5%, а также увлажняющие, разглаживающие, смягчающие и защитные добавки, предназначенные для ухода за кожей рук.Это гипоаллергенный, тиксотропный гель (превращается в жидкость на коже, обладает высокой проницаемостью). Он нетоксичен, не обладает местно-раздражающим, кожно-резорбтивным и гиперчувствительным действием. Не должен содержать отдушек. Антисептический гель должен быть предназначен для хирургической обработки рук хирургов и гигиенической обработки рук медицинского персонала, утвержденных методическими указаниями Министерства здравоохранения Республики Армения. Пролонгированный антимикробный эффект сохраняется не менее 3 часов. Упаковка – полиэтиленовая тара объёмом 1 литр. Срок годности поставляемого продукта – не менее 3 лет. Наличие не менее 1/2 срока годности продукта на момент поставки. Класс опасности – 4-й, 5-й.Контейнер оснащен дозирующим насосом – 1 нажатие – 1,5 мл. Одна гигиеническая обработка не более 3 мл – до 30 секунд. Одна хирургическая обработка не более -6 мл - до 90 сек. : Не требует мытья рук после обработки.1 л рассчитан не менее чем на 333 гигиенических или 167 хирургических процедур. Имеет сертификат качества. Методические указания по применению Министерства здравоохранения Республики Армения. | литр | 300
- В комплектах должны быть необходимые для работы материалы: калибратор, стандарт или другие необходимые материалы. Поставщик обязан перепрограммировать анализаторы по требованию заказчика.
- После истечения срока исполнения контракта контракт будет расторгнут в части непоставленных (нереализованных) количеств.
- Поставка продукции осуществляется поэтапно по заявке Заказчика. Запрос может быть сделан в письменной и/или устной форме.
- Срок первой поставки продукции – в течение 20 календарных дней со дня вступления в силу условий исполнения прав и обязанностей сторон, предусмотренных договором, за исключением случая, когда выбранный участник соглашается на поставку продукции. товар в более короткие сроки. Срок поставки не может быть позднее 30 декабря текущего года.
- Срок годности товара должен быть на момент доставки товара покупателю: товары со сроком годности 2,5 года и более должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент поставки, товары с полкой срок годности до 2,5 лет должен иметь не менее 12 месяцев на момент поставки остаточного срока годности,
- Сертификаты качества: ISO13485, 90001 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент.