ПРИЛОЖЕНИЕ

Приобретение лабораторной мебели, оборудования и расходных материалов для нужд Фонда «Национальный политехнический университет Армении».

| Номер размера | Код транзита плана закупок в соответствии с классификацией CPV. | Название | Технические характеристики | Единица измерения | Количество | Срок доставки, адрес доставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33191312 | стеклянная колба | Мерные колбы, класс А, боросиликатное стекло 3.3, с пробкой, объемы: 10/25/50/100/250/500 мл, химически стойкие, 1 комплект, включающий по 2 колбы каждого объема. | шт | 12.00 | В течение 21 календарного дня после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 2 | 33191314 | стеклянная разделительная воронка с полированной горловиной | 50/75/100 мм, химически стойкие, 1 комплект | шт | 1.00 | В течение 21 календарного дня после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 3 | 33691400 | химические реагенты (многокомпонентные) | Аналитическая чистота: HNO₃ 65%, HCl 37% по 2,5 л каждого, H₂SO₄ 95–98%, H₂O₂ 30%, NH₄OH 25% по 1 л каждого, хлопья NaOH (≥98%) 1 кг, буферные растворы для регулирования pH: 4,01 / 7,00 / 10,01 (каждый).․500мл) 1коллекция:Как также огненный фотометр иУФ-Видспектрофотометр стандарт решения,что включая: многоэлементный: 1бутылка1000мг/л, 500мл(Cu, Ni, Co, Mn, Zn, Fe, Al, Cr, Pb, Cd), Li, Na, K, Ca, Mgстандарты1000мг/л, 500мл1-мой бутылка, CsClионизация буфер250с,огненный фотометр число:Эскорт металлы колориметрический решение число его/еёПрощай, 1,10-фенантролин, ДМГ для селективной реакции с никелем, по 0,025 кг каждого, реагент PAR, комплексы Cu/Co/Ni, 1 флакон, КСЦН для комплексообразования Fe/Co, 0,5 кг, аскорбиновая кислота и гидроксиламин HCl, по 0,25 кг каждого, динатриевая соль ЭДТА, 0,5 кг, ацетат аммония, 1 кг. | персонал | 1.00 | В течение 21 календарного дня после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 4 | 33791300 | лабораторная стеклянная посуда | Стандартные контейнеры из полиэтилена высокой плотности (HDPE) объемом 60–250 мл, прозрачные, с многоразовой застежкой, набор из 50 штук. | шт | 1.00 | В течение 21 календарного дня после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 5 | 33791300 | лабораторная стеклянная посуда | Титрационные бюретки объемом 50 мл, класса А, с клапаном из ПТФЭ, в комплекте с зажимом/держателем. | шт | 2.00 | В течение 21 календарного дня после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 6 | 33791300 | лабораторная стеклянная посуда | Пробирки для определения разложения. Термостойкие, из боросиликатного стекла, 1 комплект. | шт | 1.00 | В течение 21 календарного дня после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 7 | 33791300 | лабораторная стеклянная посуда | Контейнеры для реагентов из янтарного стекла 250/500 мл, полиэтилена высокой плотности 1 л, химически стойкие, с возможностью нанесения этикетки, 1 комплект. | шт | 1.00 | В течение 21 календарного дня после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 8 | 33791300 | лабораторная стеклянная посуда | Кюветы для УФ-Вид спектроскопии: кварцевые, 10 мм (количество: 2–4 штуки), а также пластиковые кюветы (количество: 50 штук), 1 комплект. | шт | 1.00 | В течение 21 календарного дня после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 9 | 33791300 | лабораторная стеклянная посуда | Фильтровальная стеклянная воронка Бюхнера 90 мм, Kitasato 1 л, с адаптером/резиновой пробкой, 1 комплект. | шт | 1.00 | В течение 21 календарного дня после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 10 | 33791300 | лабораторная стеклянная посуда | Стаканы и колбы Эрленмейера из боросиликатного стекла 3.3, термостойкие, объемы: 50–2000 мл, 1 комплект. | шт | 1.00 | В течение 21 календарного дня после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 11 | 33791300 | лабораторная стеклянная посуда | Пипетки и дозаторы для пипеток класса А, объемы: 1/2/5/10/25 мл, 1 комплект. | шт | 1.00 | В течение 21 календарного дня после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 12 | 38591100 | передвижной лабораторный комплекс | передвижной лабораторный комплекс технические характеристики согласно Приложению 1.1 Перечень товаров с указанием цен за единицу товара должен быть приложен. Заявка на участие в объявлении об электронном аукционе Приложение 1.1.1 | шт | 1.00 | В течение 30 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 13 | 39181200 | лабораторная мебель | лабораторная мебель технические характеристики согласно Приложению 1.2 Перечень товаров с указанием цен за единицу товара должен быть приложен. Заявка на участие в объявлении об электронном аукционе Приложение 1.1.2 | персонал | 1.00 | В течение 30 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |

- Товар должен быть новым, неиспользованным. Доставка и разгрузка товара осуществляется Поставщиком.

- Участник должен указать торговую марку предлагаемого продукта.

- Представленные технические условия являются минимальными, более совершенные условия допустимы.

Приложение 1.1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В состав лабораторного оборудования должны входить:

СпектрометрСпектральный диапазон: не уже 325-1100 нм, двухлучевой, скорость сканирования: до 1800 нм/мин, точность длины волны на 541,9 нм: ±0,5 нм, воспроизводимость длины волны на 541,9 нм: ≤0,2 нм, спектральное разрешение: 2,3-2,5 нм, ширина спектральной щели: переменная 1-2 нм, фотометрический диапазон >3,5 А, фотометрическая точность 1 А: ± 0,004 А, фотометрическая повторяемость ± 0,0002 А, галогенная лампа накаливания (гарантия 3 года). Интервал данных 5 / 2 / 1,0 / 0,5 / 0,2 нм. Шум не более 0,00020 А… Жидкокристаллический (сенсорный) экран шириной не менее 17 см с автоматической регулировкой луча. Прибор должен позволять проводить измерения в нескольких режимах: поглощение, %, Кубелка-Мунк, log(1/R), log(Abs Интенсивность, Abs). Прибор должен быть оснащен двумя кремниевыми фотодиодными детекторами. Прибор должен быть новым, неиспользованным и иметь гарантию производителя не менее одного года. Должно быть предоставлено программное обеспечение с управлением пользователями. Необходимо провести обучение методике определения содержания железа и марганца в различных матрицах, а также обучение работе с программным обеспечением.

Высокоточные аналитические весыПредназначен для лабораторных измерений и изготовлен на территории Европейского Союза. Прибор должен иметь эргономичную механическую конструкцию, металлический корпус, регулируемые ножки и механическую систему выравнивания со встроенным пузырьковым уровнем. Система регулировки должна быть внутренне автоматической, обеспечивая стабильность измерений при изменении температуры окружающей среды. Прибор должен соответствовать требованиям Международной организации по правовой метрологии OIML R76 и классифицироваться как первый метрологический класс. Максимальная нагрузка весов должна составлять 220 г, а минимальная нагрузка взвешивания не должна превышать 1 мг. Показания весов должны составлять 0,1 мг, диапазон проверки весов — 1 мг. Стандартное отклонение повторяемости не должно превышать 0,1 мг, а линейность не должна превышать ±0,2 мг во всем диапазоне измерений. Время стабилизации весов не должно превышать 2 секунды. Минимальный вес в соответствии с требованиями USP не должен превышать 10 мг. Прибор должен быть оснащен полностью стеклянной защитной камерой для взвешивания, обеспечивающей точные измерения и защиту от ветра и внешних воздействий. Чаша весов должна быть круглой, диаметром Ø90 мм, и изготовлена ​​из нержавеющей стали. Прибор должен иметь ЖК-дисплей с подсветкой, обеспечивающий четкое считывание показаний при различном освещении. Коммуникационные возможности должны включать обязательные интерфейсы RS232 и USB для передачи данных и интеграции с лабораторными информационными системами. Прибор должен работать от сети переменного тока 100–240 В при частоте 50/60 Гц и иметь источник питания постоянного тока 12 В. Максимальная потребляемая мощность прибора не должна превышать 5 Вт. Диапазон рабочих температур должен составлять от +10 до +40 °C. Вес прибора должен составлять около 7 кг, обеспечивая механическую устойчивость во время работы. В стандартную комплектацию прибора должны входить аналитические весы, чаша весов Ø90 мм, стеклянная защитная камера, центрирующее кольцо, источник питания, пылезащитный кейс и официальное руководство по эксплуатации от производителя. Прибор должен быть новым, неиспользованным и иметь как минимум годовую гарантию производителя.

Лабораторная сушильная печьПечь должна иметь металлический наружный корпус с теплоизоляционной конструкцией и внутреннюю камеру из нержавеющей стали. Полезный объем должен составлять 30 литров. Диапазон регулирования температуры должен быть не менее от температуры окружающей среды до 250 °C. Регулирование температуры должно осуществляться с помощью цифрового ПИД-регулятора, обеспечивающего высокую стабильность и равномерное распределение тепла по всему объему камеры. Точность регулирования температуры должна быть не хуже ±1 °C, а равномерность температуры внутри камеры — ±2,5%. Печь должна иметь систему естественной или принудительной вентиляции для равномерной циркуляции воздуха. Устройство должно быть оснащено цифровым светодиодным или ЖК-дисплеем с одновременным отображением фактической и заданной температуры. Таймер должен быть встроенным, с возможностью регулировки от 0 до 999 минут. Устройство должно работать от сети переменного тока 220–240 В с частотой 50/60 Гц. Максимальная мощность не должна превышать 800 Вт. Печь должна иметь систему безопасности, защищающую от перегрева, и функцию автоматического отключения. Дверца должна быть теплоизолированной, герметично запечатанной и снабжена термостойким силиконовым уплотнителем. Диапазон рабочих температур устройства для данной среды должен составлять от +5 до +40 °C. Внутренняя камера должна позволять одновременную установку как минимум двух регулируемых полок. Габаритные размеры и вес устройства должны обеспечивать настольную установку и механическую устойчивость в лабораторных условиях. В стандартную комплектацию устройства должна входить лабораторная сушильная печь как минимум с двумя полками из нержавеющей стали, шнур питания и официальное руководство по эксплуатации от производителя. Устройство должно быть новым, неиспользованным и иметь гарантию не менее одного года.

Лабораторная система очистки воды:Предназначен для производства очищенной воды из питьевой воды с использованием технологии обратного осмоса. Устройство должно иметь компактную конструкцию и допускать установку как на лабораторном столе, так и на стене. Входящая вода должна быть питьевой, а рабочее давление входящей воды должно находиться в диапазоне 0,4–4,0 бар. Температура входящей воды должна составлять 5–35 °C, а электропроводность входящей воды не должна превышать 1500 мкСм/см. Устройство должно обеспечивать эффективность удаления растворенных солей не менее 97%. Производительность устройства должна составлять не менее 8–10 л/ч чистой воды в зависимости от условий и конфигурации входящей воды. Система должна обеспечивать стабильную и непрерывную работу в лабораторных условиях и допускать подключение к внешним накопительным бакам объемом от 8 до 300 л/ч. Устройство должно иметь цифровой дисплей для контроля рабочего состояния системы и основных параметров. Система управления должна обеспечивать автоматический режим работы, защиту от избыточного давления и предотвращение сухого хода. Система должна работать при переменном напряжении 100–240 В с частотой 50/60 Гц. В стандартную комплектацию устройства должны входить лабораторная система обратного осмоса для очистки воды, необходимые фильтрующие элементы, шнур питания, элементы подключения входа и выхода, а также официальное руководство по эксплуатации от производителя. Устройство должно быть новым, неиспользованным, иметь гарантию производителя не менее одного года и соответствовать технической документации производителя.

Вакуумная фильтрационная система со своим собственным вакуумным насосомВ комплект фильтрации должен входить фильтрующий блок объемом 300 мл, контейнер для отходов объемом 1000 мл, дисковый фильтр из ПТФЭ (0,2 мкм), отрезок силиконовой трубки длиной один метр и соответствующие фитинги для соединения емкостей. Эффективная площадь фильтрующей поверхности должна составлять приблизительно 9,6 см², что обеспечивает стандартную лабораторную фильтрацию для жидкостей малого и среднего объема. Вакуумный насос должен работать от сети переменного тока 220 В, 50 Гц, с высокой эффективностью 60 Вт (приблизительно 1/8 л.с.), обеспечивая расход чистого воздуха до 20 л/мин (20 л/мин) в зависимости от условий эксплуатации. Максимальный создаваемый вакуум должен составлять приблизительно 670 мм рт. ст. (≈89,3 кПа / ≈893 мбар), чтобы обеспечить достаточное избыточное давление для вакуумного фильтрационного аппарата.

Магнитные мешалки, 2 шт.с регулировкой температуры, скорость вращения не менее 1500 об/мин.․минут. С жидкокристаллическим дисплеем. Максимальная температура 380 °C. С керамическим покрытием. Размеры не более 14 см x 14 см x 8 см. Объем жидкости не более 3 л. Возможность подключения датчика температуры. Гарантия 1 год.

Многофункциональный pH-метр pH/EC/TDSДиапазон измерения: не менее 0,00…14,00 (0,1–0,01 pH), ±1000 мВ (1 мВ), температура: 0…100,0 °C (0,1 °C). Держатель электрода, цветной дисплей, автоматическая и ручная калибровка pH, включая стандартные буферные растворы (по 100 мл для 2 точек (4,01, 7,01)), 3 М раствор хлорида калия (100 мл). Электрод с датчиком температуры, буферные растворы для измерения pH.

средства безопасности

В комплект лабораторного оборудования должны входить средства индивидуальной защиты и принадлежности, указанные в инструкции по безопасному использованию оборудования, в том числе 3 огнетушителя для химических пожаров (тип: порошковый или CO₂, для химических пожаров,	Классификация пожарной безопасности: A/B/CОбъем: не менее 5 кг (или 5 л), год изготовления: не более 12 месяцев, новый, неиспользованный), 3 защитные очки, никелированные перчатки, 3 защитных предмета верхней одежды, 1 коробка берушей, 1 коробка масок и аптечка первой помощи с медикаментами, предписанными законодательством Республики Армения.

Установка, настройка и тестирование изделия осуществляются поставщиком. Гарантийный срок: не менее одного года.

Приложение 1.1.1

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КОМПЛЕКС МОБИЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ

| Название продукта | Включенные устройства | Фирменная модель | Количество | Цена за единицу Включая НДС | Общая сумма Включая НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мобильный лабораторный комплекс | Спектрометр |  | 1 штука |  |  |
|  | Высокоточные аналитические весы |  | 1 штука |  |  |
|  | Лабораторная сушильная печь |  | 1 штука |  |  |
|  | Лабораторная система очистки воды |  | 1 штука |  |  |
|  | Вакуумная фильтрационная система со своим собственным вакуумным насосом |  | 1 штука |  |  |
|  | Магнитные мешалки |  | 2 штуки |  |  |
|  | Многофункциональный pH-метр pH/EC/TDS |  | 1 штука |  |  |
|  | Химические огнетушители |  | 3 штуки |  |  |
|  | защитные очки |  | 3 штуки |  |  |
|  | Защитная одежда |  | 3 штуки |  |  |

Приложение 1.2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лабораторная мебельКонструкция должна включать в себя верстак длиной 6 м и шириной 0,75 м с полками и шкафами для размещения оборудования, материал каркаса: металлический стальной профиль (с порошковым покрытием). Материал столешницы: компактный ламинат (HPL compact ≥16 мм). Материал фасадов шкафов и полок: ламинированный МДФ или компактный ламинат. Общая высота верстаков 850 мм. Для столешницы верстака предусмотрен открытый шкаф для посуды, состоящий из 2 полок, длиной 4 м. Стол длиной 2,9 м, шириной 0,75 м с 2 раковинами (размер раковин на столе: ≥ 400 × 400 × 250 мм, нержавеющая сталь, сифон, химически стойкие трубы, подключение к существующей канализационной системе) и кранами (лабораторный кран, стандартное соединение 1/2", холодная вода) для подготовки образцов, мытья стеклянной посуды, с возможностью легкой очистки поверхностей, 100% влагостойкость, кислотостойкость (HCl, H₂SO₄, HNO₃ до 10%), щелочестойкость (NaOH до 10%), растворостойкость (этанол, ацетон), термостойкость ≥ 150°C, с полками (глубина: ≥ 500 мм, высота: 140–180 мм) и шкафами не менее 4 единиц. Сушилка для стеклянной посуды (металл с полимерным покрытием, загрузочная способность ≥ 50). кг, Настенный монтаж: усиленная конструкция), Открытый шкаф 2х4 длиной 2 м, настенный, предназначен для установки над раковиной и размещения контейнеров. Передвижной, с 4 колесами с тормозами, два из которых — столы с тормозами, грузоподъемность ≥ 200 кг, длиной 2 м, шириной 1 м, с влагостойкой столешницей, параллельной столешнице, с открытой полкой, закрепленной над колесами. Стол заведующего лабораторией, длиной 1,8 м, и передвижной стул. Цвет мебели или допустимая цветовая гамма: светло-серый / белый / светло-бежевый. Поверхность: полуглянцевая

Допустимое отклонение от заданных размеров ±3%

Установка, настройка и тестирование изделия осуществляются поставщиком. Гарантийный срок: не менее одного года.

Приложение 1.1.2

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КОМПЛЕКС МОБИЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ

| Название продукта | Включенные устройства | Количество | Цена за единицу Включая НДС | Общая сумма Включая НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лабораторная мебель | письменный стол с полками и шкафами. | 1 штука |  |  |
|  | сушилка для стеклянной посуды | 1 штука |  |  |
|  | мобильный стол на колесах | 1 штука |  |  |
|  | Стол заведующего лабораторией | 1 штука |  |  |
|  | переносной стул | 1 штука |  |  |