ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

| Աշխատանք |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | անվանում | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |
|  |  |  |  |  | հասցեն | Ժամկետը** |
| 1 | Շարժական օդի աղտոտվածության չափման սարք | Ընդհանուր նկարագրություն Շարժական (portable / wearable) օդի աղտոտվածության չափման սարքեր՝ նախատեսված են դաշտային, ուսումնական-հետազոտական կիրառությունների համար։ Դրանք պետք է ապահովել օդում աէրոզոլների և միկրոկլիմայական ցուցանիշների շարունակական չափում, տվյալների լոգավորում և հետագա տարածական վերլուծության հնարավորություն։ Սարքերը պետք է հարմար լինեն քաղաքային միջավայրում, ուսումնական և գիտահետազոտական ծրագրերի շրջանակում օդի որակի տարածական փոփոխականության ուսումնասիրման համար։ Տեսակ Շարժական / կրելի օդի աղտոտվածության չափման սարք (Portable / Wearable Air Quality Monitor) Չափվող ցուցանիշներ (պարտադիր) Սարքը պետք է ապահովի առնվազն հետևյալ պարամետրերի չափում․ - PM2.5 (մանր մասնիկներ, ≤2.5 μm) - Ջերմաստիճան - Օդի հարաբերական խոնավություն Նշում․ PM1 և/կամ PM10 չափման հնարավորությունը կարող է դիտարկվել որպես հավելյալ առավելություն, բայց պարտադիր չէ։ Չափման սկզբունք - Օդային մասնիկների չափում՝ օպտիկական (լազերային կամ համարժեք) մեթոդով - Ջերմաստիճան և խոնավություն՝ ինտեգրված սենսորներով Տվյալների գրանցում (Data logging) Տվյալների ավտոմատ գրանցում ներքին հիշողության մեջ կամ ներառված արտաքին քարտի միջոցով - Չափման հաճախականություն՝ կարգավորվող, առնվազն ≥1 չափում/րոպե - Տվյալների արտահանում՝ CSV, TXT կամ համարժեք բաց ֆորմատով - Պետք է ապահովված լինի ժամանակային դրոշմ (timestamp) Գեոլոկացիա / տարածական կապ Սարքը պետք է ապահովի չափումների տարածական կապը հետևյալ եղանակներից առնվազն մեկով․ - Ներկառուցված GNSS (GPS կամ համարժեք) մոդուլ, կամ - Արտաքին գեոլոկացիա՝ բջջային հավելվածի միջոցով Կապ և տվյալների փոխանցում - USB կամ անլար կապ (Bluetooth / Wi-Fi կամ համարժեք) - Համատեղելիություն համակարգչի կամ շարժական սարքերի հետ (Android / iOS / Windows կամ համարժեք) Էներգամատակարարում - Ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոց - Անընդմեջ աշխատանքի տևողություն՝ առնվազն 8 ժամ - Լիցքավորում՝ USB կամ համարժեք միակցիչով Ֆիզիկական բնութագրեր - Թեթև և շարժական կառուցվածք՝ դաշտային օգտագործման համար - Հարմար կրում (ձեռքով, պայուսակով, ամրացմամբ կամ համարժեք) Կալիբրացիա և որակի ապահովում Գործարանային կալիբրացիա կամ համարժեք որակի վերահսկման ընթացակարգ Մատակարարը պետք է տրամադրի տեխնիկական փաստաթղթեր կամ հայտարարություն սարքի չափման սկզբունքի և սահմանափակումների վերաբերյալ Փաստաթղթավորում Մատակարարը պետք է ներկայացնի․ - Տեխնիկական բնութագիր - Օգտագործման ուղեցույց (անգլերեն կամ հայերեն) - Երաշխիքային պայմաններ՝ 2 տարի Կիրառման սահմանափակում Սարքերը նախատեսված են ուսումնական և գիտահետազոտական կիրառության համար և չեն նախատեսվում որպես նորմատիվ կամ կարգավորիչ մարմինների կողմից պարտադիր վերահսկման սարքեր։ Մատակարարը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի լիազորագիր | հատ | 15 | Ալեք Մանուկյան 1 | Մայիս 2026թ. |
| 2 | Աղմուկի մակարդակի չափման սարք (Sound Level Meter, Class 1) | Ընդհանուր նկարագրություն Գնումը վերաբերում է բարձր ճշտության աղմուկի մակարդակի չափման սարքերին, որոնք նախատեսված են քաղաքային և շրջակա միջավայրի աղմուկի չափումների իրականացման համար։ Սարքերը պետք է ապահովեն աղմուկի մակարդակի ճշգրիտ չափում, տվյալների գրանցում և տարածական վերլուծության հնարավորություն։ Սարքերը նախատեսված են գիտահետազոտական և կրթական կիրառությունների համար՝ ներառյալ դաշտային չափումներ, երթուղային հետազոտություններ և տվյալների հետագա վերլուծություն։ Տեսակ Ինտեգրացնող աղմուկի մակարդակի չափիչ սարք (Integrating Sound Level Meter) Ճշտության դաս և ստանդարտներ (պարտադիր) - Ճշտության դաս․ Class 1 - Համապատասխանություն միջազգային ստանդարտին՝ IEC 61672-1:2013 կամ համարժեք Չափման պարամետրեր Սարքը պետք է ապահովի հետևյալ չափումները․ - Ձայնային ճնշման մակարդակ (Sound Pressure Level) - Չափման միջակայք՝ առնվազն 30–130 dB կամ ավելի լայն - Հաճախականային քաշումներ՝ A, C և Z - Ժամանակային քաշումներ՝ Fast, Slow Նշում․ Impulse քաշման առկայությունը կարող է դիտարկվել որպես առավելություն, բայց պարտադիր չէ Տվյալների գրանցում (Data logging) - Ներկառուցված հիշողություն տվյալների գրանցման համար - Չափման արդյունքների պահպանում ժամանակային շարքերի տեսքով - Տվյալների արտահանում՝ CSV կամ համարժեք բաց ֆորմատով - Չափումների պարտադիր ժամանակային դրոշմ (timestamp) Գեոլոկացիա / տարածական կապ Սարքը պետք է ապահովի չափումների տարածական կապը հետևյալ եղանակներից առնվազն մեկով․ - Ներկառուցված GNSS (GPS կամ համարժեք) մոդուլ, կամ - Արտաքին գեոլոկացիա՝ բջջային հավելվածի միջոցով Կապ և տվյալների փոխանցում - USB կամ համարժեք լարային կապ համակարգչի հետ - Տվյալների ներբեռնում և մշակում համակարգչային միջավայրում Նշում․ Անլար կապի (Bluetooth կամ Wi-Fi) առկայությունը կարող է դիտարկվել որպես առավելություն, բայց պարտադիր չէ։ Էներգամատակարարում - Վերալիցքավորվող մարտկոց կամ փոխարինելի մարտկոցներ - Անընդմեջ աշխատանքի տևողություն՝ առնվազն 8 ժամ Աքսեսուարներ (պարտադիր ներառված) - Մատակարարը պետք է ապահովի հետևյալը․ - Class 1 acoustic calibrator - Քամապաշտպան (windscreen) - Տրանսպորտային/պաշտպանիչ պատյան - Միացման մալուխներ և անհրաժեշտ ծրագրային գործիքներ Ֆիզիկական բնութագրեր - Թեթև և շարժական կառուցվածք՝ դաշտային օգտագործման համար - Հարմար կրում (ձեռքով, պայուսակով, ամրացմամբ կամ համարժեք) Կալիբրացիա և որակի ապահովում - Սարքը պետք է ունենա գործարանային կալիբրացիա - Մատակարարը պետք է տրամադրի կալիբրացիայի կամ համապատասխանության հավաստագիր - Ակուստիկ կալիբրատորը պետք է համատեղելի լինի սարքի ճշտության դասի հետ Փաստաթղթավորում - Մատակարարը պետք է ներկայացնի․ - Տեխնիկական բնութագիր - Օգտագործման ուղեցույց (անգլերեն կամ հայերեն) - Երաշխիքային պայմաններ՝ 2 տարի Կիրառման սահմանափակում Սարքը նախատեսված է ուսումնական և գիտահետազոտական կիրառության համար և չի նախատեսվում որպես պարտադիր վերահսկման կամ իրավակարգավորիչ չափումների գործիք պետական վերահսկող մարմինների կողմից։ Մատակարարը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի լիազորագիր | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1 | Մայիս 2026թ. |
| 3 | Վիրտուալ իրականության սաղավարտներ / Virtual Reality Headset | Ընդհանուր նկարագրություն Գնումը վերաբերում է վիրտուալ իրականության (VR) սաղավարտների, որոնք նախատեսված են ուսումնական, ցուցադրական և գիտահետազոտական կիրառությունների համար։ Սարքերը պետք է ապահովեն եռաչափ վիրտուալ միջավայրերի դիտում և ինտերակտիվ փոխգործակցություն, աջակցեն կրթական և գիտահետազոտական սցենարների իրականացմանը՝ առանց արտաքին համակարգչի պարտադիր օգտագործման։ Սարքերը նախատեսված են դասարանային և լաբորատոր միջավայրերում կիրառման համար ՝ բարձրագույն կրթության և գիտահետազոտական ծրագրերի շրջանակում։ Տեսակ Անկախ (standalone) վիրտուալ իրականության սարք (Standalone Virtual Reality Headset) Տեխնիկական հնարավորություններ (պարտադիր) Սարքը պետք է ապահովի առնվազն հետևյալ հնարավորությունները․ - Վիրտուալ իրականության (VR) ռեժիմ - Գլխի շարժման հետևում՝ 6 աստիճանի ազատությամբ (6DoF) - Ներկառուցված շարժման հետևում (inside-out tracking) - Առնվազն երկու ձեռքի վերահսկիչ (controllers) Ցուցադրման համակարգ - Ներկառուցված էկրան(ներ) յուրաքանչյուր աչքի համար - Բավարար լուծաչափ և թարմացման հաճախականություն՝ հարմար ուսումնական, ցուցադրական և գիտահետազոտական կիրառությունների համար Կատարողական և հիշողություն - Ներկառուցված պրոցեսոր (System-on-Chip, SoC)՝ նախատեսված standalone վիրտուալ իրականության կիրառությունների համար - Օպերատիվ հիշողություն (RAM)՝ առնվազն 6 GB - Ներքին հիշողություն (storage)՝ առնվազն 128 GB, վիրտուալ բովանդակության և հավելվածների տեղադրման համար Նշում․ Կոնկրետ թվային շեմեր չեն սահմանվում (բացառությամբ նվազագույն RAM և ներքին հիշողության պահանջների)՝ մրցակցությունը չսահմանափակելու նպատակով։ Միևնույն տեխնիկական համապատասխանության պայմաններում, առավել բարձր կատարողական բնութագրեր առաջարկող սարքերը կարող են դիտարկվել որպես առավելություն։ Կապ և ինտերֆեյսներ - Անլար կապ՝ Wi-Fi կամ համարժեք - USB-C կամ համարժեք միակցիչ - Տվյալների փոխանցման կամ բովանդակության բեռնման հնարավորություն արտաքին սարքերից Էներգամատակարարում - Ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոց - Անընդմեջ աշխատանքի տևողություն՝ առնվազն 2 ժամ - Լիցքավորում՝ USB-C կամ համարժեք միակցիչով Ֆիզիկական բնութագրեր - Էրգոնոմիկ և թեթև կառուցվածք - Կարգավորվող գլխային ամրացում - Հարմար երկարատև օգտագործման համար ուսումնական միջավայրում Ծրագրային համատեղելիություն - Համատեղելիություն կրթական, ցուցադրական և գիտահետազոտական VR հավելվածների հետ - Աջակցություն ինքնուրույն օգտագործման (standalone mode) Փաստաթղթավորում Մատակարարը պետք է ներկայացնի․ - Տեխնիկական բնութագիր - Օգտագործման ուղեցույց (անգլերեն կամ հայերեն) - Երաշխիքային պայմաններ՝ 1 տարի Կիրառման սահմանափակում Սարքերը նախատեսված են ուսումնական և գիտահետազոտական կիրառության համար և չեն նախատեսվում արդյունաբերական, բժշկական կամ ռազմական նպատակներով օգտագործման համար։ | հատ | 3 | Ալեք Մանուկյան 1 | Մայիս 2026թ. |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер предусмотренного приглашением лота | Название | техническая характеристика | единица измерения | общий объем | предоставления |  |
|  |  |  |  |  | адрес | срок** |
| 1 | Портативный прибор для измерения загрязнения воздуха | Общее описание Закупка предусматривает переносные (носимые) устройства мониторинга качества воздуха, предназначенные для полевых, маршрутных и учебно-научных исследований. Устройства должны обеспечивать непрерывное измерение аэрозольных частиц и микроклиматических параметров, регистрацию данных и последующий пространственный анализ. Устройства должны быть пригодны для использования в городской среде в рамках образовательных и научных программ, направленных на изучение пространственной изменчивости качества воздуха. Тип устройства Переносное / носимое устройство мониторинга качества воздуха Измеряемые параметры (обязательные) Устройство должно обеспечивать измерение следующих параметров: - PM2.5 (взвешенные частицы ≤ 2,5 мкм) - Температура воздуха - Относительная влажность воздуха Примечание: Возможность измерения PM1 и/или PM10 может рассматриваться как дополнительное преимущество, но не является обязательной. Принцип измерения - Измерение аэрозольных частиц оптическим методом (лазерным или эквивалентным) - Измерение температуры и влажности с использованием встроенных датчиков Регистрация данных - Автоматическая регистрация данных во внутренней памяти или с использованием внешнего устройства - Настраиваемый интервал измерений, не менее 1 измерения в минуту - Экспорт данных в формате CSV, TXT или эквивалентных открытых форматах - Обязательное наличие временной метки измерений Геолокация / пространственная привязка Устройство должно обеспечивать пространственную привязку измерений одним из следующих способов: - Встроенный модуль GNSS (GPS или эквивалент), или - Внешняя геолокация с использованием мобильного приложения Связь и передача данных - Проводное (USB) или беспроводное соединение (Bluetooth / Wi-Fi или эквивалент) - Совместимость с компьютерами или мобильными устройствами (Android / iOS / Windows или эквивалент) Электропитание - Встроенный аккумулятор с возможностью перезарядки - Время непрерывной работы — не менее 8 часов - Зарядка через USB или эквивалентный разъем Физические характеристики - Легкая и портативная конструкция, пригодная для полевого использования - Удобство ношения или крепления (ручное, носимое или эквивалент) Калибровка и контроль качества - Заводская калибровка или эквивалентная процедура обеспечения качества - Поставщик должен предоставить техническую документацию или заявление с описанием принципа измерения и ограничений устройства Документация - Поставщик должен предоставить: - Технические характеристики - Руководство пользователя (на английском или армянском языке) - Гарантийные условия Область применения Устройства предназначены для учебных и научно-исследовательских целей и не предназначены для использования в качестве нормативных или контрольных приборов регулирующих органов. Поставщик обязан предоставить доверенность производителя | шт. | 15 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 | Май 2026 г. |
| 2 | Устройство для измерения уровня шума (Sound Level Meter, Class 1) | Общее описание Закупка предусматривает высокоточные приборы для измерения уровня шума, предназначенные для городских и экологических исследований. Устройства должны обеспечивать точное измерение уровней шума, регистрацию данных и возможность последующего пространственного анализа. Приборы предназначены для научных и образовательных целей, включая полевые измерения, маршрутные исследования и последующую обработку данных. Тип устройства - Интегрирующий измеритель уровня шума Класс точности и стандарты (обязательно) - Класс точности: Class 1 - Соответствие международному стандарту: IEC 61672-1:2013 или эквивалентному Параметры измерений - Устройство должно обеспечивать следующие измерения: - Уровень звукового давления - Диапазон измерений: не менее 30–130 дБ или шире - Частотные коррекции: A, C и Z - Временные коррекции: Fast и Slow Примичание: Наличие временной коррекции Impulse может рассматриваться как дополнительное преимущество, но не является обязательным. Регистрация данных - Встроенная память для регистрации данных - Хранение результатов измерений в виде временных рядов - Экспорт данных в формате CSV или эквивалентном открытом формате - Обязательное наличие временной метки измерений Геолокация / пространственная привязка Устройство должно обеспечивать пространственную привязку измерений одним из следующих способов: - Встроенный модуль GNSS (GPS или эквивалент), или - Внешняя геолокация с использованием внешнего GNSS-устройства, программного обеспечения или эквивалентного технического решения Связь и передача данных - Проводное соединение (USB или эквивалент) с компьютером - Возможность загрузки и обработки данных измерений в компьютерной среде Примичание: Наличие беспроводной связи (Bluetooth или Wi-Fi) может рассматриваться как преимущество, но не является обязательным Электропитание - Аккумулятор с возможностью перезарядки или сменные батареи - Время непрерывной работы — не менее 8 часов Комплектация (обязательно) - Поставщик должен обеспечить наличие следующих аксессуаров: - Акустический калибратор Class 1 - Ветрозащитный экран - Транспортировочный/защитный кейс - Соединительные кабели и необходимое программное обеспечение Калибровка и контроль качества - Прибор должен иметь заводскую калибровку - Поставщик должен предоставить сертификат калибровки или декларацию соответствия - Акустический калибратор должен соответствовать классу точности прибора Документация Поставщик должен предоставить: - Технические характеристики - Руководство пользователя (на английском или армянском языке) - Гарантийные условия Область применения Устройства предназначены для учебных и научно-исследовательских целей и не предназначены для использования в качестве нормативных или контрольных приборов регулирующих органов. Поставщик обязан предоставить доверенность производителя | шт. | 3 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 | Май 2026 г. |
| 3 | Шлемы виртуальной реальности / Virtual Reality Headset/ | Общее описание Закупка предусматривает устройства виртуальной реальности (VR), предназначенные для учебных, демонстрационных и научно-исследовательских целей. Устройства должны обеспечивать погружение в трехмерную виртуальную среду и интерактивное взаимодействие, поддерживая образовательные и исследовательские сценарии без обязательного использования внешнего компьютера. Устройства предназначены для использования в учебных аудиториях и лабораториях в рамках программ высшего образования и научных исследований. Тип устройства Автономное (standalone) устройство виртуальной реальности Технические возможности (обязательно) - Устройство должно обеспечивать как минимум следующие возможности: - Режим виртуальной реальности (VR) - Отслеживание движений головы с 6 степенями свободы (6DoF) - Встроенное отслеживание движений (inside-out tracking) - Наличие как минимум двух ручных контроллеров Система отображения - Встроенный экран (или экраны) для каждого глаза - Достаточное разрешение и частота обновления, подходящие для учебных, демонстрационных и научно-исследовательских целей Производительность и память - Встроенный процессор (System-on-Chip, SoC), предназначенный для автономных VR-приложений - Оперативная память (RAM): не менее 6 ГБ - Внутренняя память (storage): не менее 128 ГБ, для установки VR-контента и приложений Примечание: Конкретные числовые пороги не устанавливаются (за исключением минимальных требований к оперативной и внутренней памяти), чтобы не ограничивать конкуренцию. При равных условиях технического соответствия устройства с более высокими показателями производительности могут рассматриваться как преимущество. Связь и интерфейсы - Беспроводное подключение: Wi-Fi или эквивалент - Разъем USB-C или эквивалентный - Возможность передачи данных или загрузки контента с внешних устройств Электропитание - Встроенный аккумулятор с возможностью перезарядки - Время непрерывной работы — не менее 2 часов - Зарядка через USB-C или эквивалентный разъем Физические характеристики - Эргономичная и легкая конструкция - Регулируемая система крепления на голове - Пригодность для длительного использования в учебной среде Программная совместимость - Совместимость с учебными, демонстрационными и научно-исследовательскими VR-приложениями - Поддержка автономного режима работы (standalone mode) Документация Поставщик должен предоставить: - Технические характеристики - Руководство пользователя (на английском или армянском языке) - Гарантийные обязательства Область применения Устройства предназначены для учебных и научно-исследовательских целей и не предназначены для промышленного, медицинского или военного применения. | шт. | 3 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 | Май 2026 г. |