## Лист1 (3)
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: • Գնման ընթացակարգի և հետագայում կնքված պայմանագրի կատարման ընթացքներում գործելու են Ասիական զարգացման բանկի (ԱԶԲ) կողմից սահմանված պահանջները, որոնք ներկայացվում են կից ֆայլով:
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация | Քանակը / Quantity / Количество
10 | Բժշկական բազրիք // Medical Handrail // Медицинский поручень | Բժշկական բազրիք | Medical Handrail | Медицинский поручень | 58
|  | Պրոֆեսիոնալ բժշկական չսահող զուգարանի բազրիք տարեցների, հաշմանդամների, հղիների համար | Professional medical non-slip toilet handrail for elderly, disabled, pregnant women | Профессиональный медицинский нескользящий поручень для туалета для пожилых людей, инвалидов, беременных женщин
|  | Նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ, ակտիվ փրփուր, ներծծող բաժակի ոտք | Material: stainless steel, active foam, suction cup foot | Материал: нержавеющая сталь, активная пена, ножка-присоска
|  | Բարձրությունը 680-720 մմ միջակայքում | Height in 680-720 mm range | Высота в диапазоне 680-720 мм
|  | Երկարությունը 500-560 մմ միջակայքում | Length in 500-560 mm range | Длина в диапазоне 500-560 мм
|  | Լայնությունը` ներքևի հատվածում 600-680 մմ միջակայքում | Width: in 600-680 mm range at the lower part | Ширина: в диапазоне 600-680 мм в нижней части
|  | Վերևի հատվածում (բռնիչների միջև հեռավորությունը) 530-700 մմ միջակայքում | In the upper part (distance between the handles) in 530-700 mm range | В верхней части (расстояние между ручками) в диапазоне 530-700 мм
|  | Բեռնվածությունը ոչ պակաս քան 150 կգ | Load: not less than 150 kg | Нагрузка: не менее чем 150 кг
|  | Պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Must be new, unused | Должен быть новый, неиспользованный
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս | Warranty not less than 12 months | Гарантия не менее чем 12 месяцев
|  | ISO 13485 կամ ISO 9001 կամ համարժեք | ISO 13485 or ISO 9001 or equivalent | ISO 13485 или ISO9001или эквивалент