## Лист1 (3)
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: • Գնման ընթացակարգի և հետագայում կնքված պայմանագրի կատարման ընթացքներում գործելու են Ասիական զարգացման բանկի (ԱԶԲ) կողմից սահմանված պահանջները, որոնք ներկայացվում են կից ֆայլով:
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация | Քանակը / Quantity / Количество
4 | Շիրմա // Folding screen // Ширма | Շիրմա | Folding screen | Ширма | 87
|  | Լվացվող, Մետաղական չժանգոտվող պողպատից կառուցվածք: Երեք շարժական փեղկերով: | Washable. Metallic stainless steel carcass. With three moveable leaves. | Моющийся. Металлический каркас из нержавеющей стали. С тремя подвижными створками.
|  | Կտորը՝ աղտահանվող, անթափանց | The cloth is disinfected, opaque | Ткань дезинфицирующая, непрозрачная
|  | Չափերը` ոչ պակաս քան Ե500xԲ1820 մմx3 | Size: not less than W500xH1820 mmx3 | Размер: не менее чем Ш500 х В1820 мм х 3, отклонение не более чем 3%
|  | Ոչ պակաս քան 6 անաղմուկ անիվ | Not less than 6 noiseless wheels | Не менее чем 6 бесшумных колес
|  | Գունային համադրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | Agree on the color combination with the customer | Согласование цветового сочетания с заказчиком
|  | Պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Must be new, unused | Должен быть новый, неиспользованный
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս | Warranty not less than 12 months | Гарантия не менее чем 12 месяцев
|  | ISO 13485 կամ ISO 9001 կամ համարժեք | ISO 13485 or ISO 9001 or equivalent | ISO 13485 или ISO9001или эквивалент