## Лист1 (3)
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: • Գնման ընթացակարգի և հետագայում կնքված պայմանագրի կատարման ընթացքներում գործելու են Ասիական զարգացման բանկի (ԱԶԲ) կողմից սահմանված պահանջները, որոնք ներկայացվում են կից ֆայլով:
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация | Քանակը / Quantity / Количество
12 | Դարակաշար մետաղական #1 // Metal shelving #1 // Стеллаж металлический #1 | Դարակաշար մետաղական #1 | Metal shelving #1 | Стеллаж металлический #1 | 116
|  | Գործարանային արտադրության | Factory production | Заводское производство
|  | Շրջանակի նյութը՝ մետաղ | Material: metal | Материал: металл
|  | Դարակաշերտերի նյութը ՄԴՖ կամ մետաղական | Shelving material: MDF or metal | Материал стеллажей: МДФ или металл
|  | Ընդհանուր չափը` Ե/Լ/Բ 1000x500x2000 մմ, շեղումը` ոչ ավելի քան 3% | Overall size: L/W/H 1000x500x2000 mm, deviation not more than 3% | Общие размеры: Д / Ш / В 1000 x 500 x 2000 мм, отклонение не более чем 3%
|  | Ոչ պակաս քան հինգ հարկերի առկայություն | Availability of not less than five layers | Наличие не менее чем пяти ярусов
|  | Յուրաքանչյուր հարկի բեռատարությունը ոչ պակաս քան 200 կգ | The load capacity of each layer not less than 200 kg | Грузоподъемность каждого яруса не менее чем 200 кг
|  | Հարկերի բարձրությունը պետք է կարգավորելի լինի | The height of 5 layer should be adjustable | Высота 5 ярусов должна быть регулируемой
|  | Տեղադրում | Installation | Установка
|  | Պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Must be new, unused | Должен быть новый, неиспользованный
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 12 ամիս | Warranty not less than 12 months | Гарантия не менее чем 12 месяцев
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие):
|  | ISO13485 կամ ISO9001 կամ համարժեք | ISO13485 or ISO9001 or equivalent | ISO13485 или ISO9001 или эквивалент