## Лист2
Ընդհանուր պայմանները և վճարման պայմանները բոլոր չափաբաժինների համար
Պայմանագրի շրջանակներում Ապրանքի մատակարարումն իրականացվելու է 2026թ. տարվա ընթացքում, ըստ փաստացի պատվերների, ընդ որում յուրաքանչյուր պատվերի առավելագույն քանակը չի կարող լինել ավելի պայմանագրի ընդհանուր քանակի 1/2-ից, եթե դրան համաձայն չէ Վաճառողը: Առաջին խմբաքանակի մատակարարումը Գնորդը չի կարող պահանջել պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 20 օրից շուտ, եթե դրան համաձայն չէ Վաճառողը: Այնուհետև, մատակարարումները պետք է իրականացվեն ըստ փաստացի պատվերների` ոչ ուշ քան 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Փաստացի կարիքից ելնելով նախատեսված քանակները կարող են ամբողջությամբ չպատվիրվել Պատվիրատուի կողմից և այդ մասով պայմանագիրը համարվում է լուծված հաշվարկային տարվա ավարտով: Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ապրանքային նշանի և/կամ/ մոդելի և/կամ արտադրողի նշումով փաթեթի վրա, պիտանելիության ժամկետները` հանձնման պահին առնվազն 75%-ը (եթե դա կիրառելի է), բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Պատվիրատուն կարիքից ելնելով համաձայնում է ընդունել ավելի կարճ ժամկետով ապրանք: Ապրանքի մատակարարումը` բեռնափոխադրումը, բեռնաթափումը և տեղափոխումը մինչև համապատասխան պահեստ, իրականացվում է Կատարողի ուժերով և միջոցներով ք. Գավառ, Ազատութայան 21, "Գավառի ԲԿ" ՓԲԸ, աշխատանքային օրերին և աշխատանքային ժամերին՝ 09։00-16։00։
** Ֆինանսական միջոցները նախատեսված չեն և ժամանակացույցը հաստատվում, կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում:
չափաբաժին | CPV | միջազգային hամընդհանուր (ջեներիկ) կամ ակտիվ բաղադրատարրերի անվանումները | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | 2026թ քանակ
1 | 33141211/540 | շաքարաչափի սարքի համար նախատեսված թեստ երիզ /ստրիպ կոնտուր պլյուս/ | Թեստ-երիզներ՝ նախատեսված Contour Plus գլյուկոմետրի համար Չափման մեթոդ՝ էլեկտրաքիմիական Չափման միջակայք` 0.6-33.3 մմոլ/լ Չափման ժամանակահատված՝ 5 վրկ Արյան ծավալ՝ 0.6 մկլ Աշխատանքային ջերմաստիճան՝5 -45 °C Աշխատանքային ջերմաստիճան՝5 -45 °C Աշխատանքային հարաբերական խոնավություն՝ 10% - 93%Գործառնական բարձրություն՝մինչ և 6300մ ծովի մակարդակից Արյան ծավալի անբավարարության դեպքում 30վ.ընթացքում արյուն ավելացնելու երկրորդ հնարավորություն (Second chance)Տվյալների փոխանցում համակարգչին՝ USB լարի օգնությամբ Թեստ-երիզների ժամկետը չի փոխվում՝ անկախ տուփի բացման պայմանից:Ճշգրտություն՝համակարգը համապատասխանում է ISO 15197, ISO 13485 չափորոշիչների պահանջներին Մասնակիցը պետք է ներկայացնի արտադրողի կողմից հաստատված արտոնագիր:Հանձնման պահին ապրանքը պետք է ունենա առնվազն 2 (երկու) տարի պիտանելության ժամկետ , պետք է լինի փակ,ռուսերեն մակնշմամբ: | հատ | 5050
2 | 33691133 | թորած ջուր 3լ | Թորած ջուր 3լ տարողությամբ ստերիլ, անհոտ, անհամ։ Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 2000
3 | 33141160 | սոնոգրաֆիայի գել 250մլ | սոնոգրաֆիայի գել ոչ պակաս 250մլ, Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 422
4 | 33141136 | կատետր 20 G | կատետր 20G, պորտով, ստերիլ մեկանգամյա օգտագործման համար։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 4000
5 | 33141136 | կատետր 22 G | կատետր 22G պորտով, ստերիլ մեկանգամյա օգտագործման համար։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 4320
6 | 33141136 | կատետր 24 G | կատետր 24G,պորտով, ստերիլ մեկանգամյա օգտագործման համար։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 2340
7 | 33141136 | կատետր 26 G | կատետր 26G պորտով, ստերիլ մեկանգամյա օգտագործման համար։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 200
8 | 33141136 | կատետր 14G | կատետր 14G պորտով, ստերիլ մեկանգամյա օգտագործման համար։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 20
9 | 33141136 | կատետր 18G | կատետր 18G պորտով, ստերիլ մեկանգամյա օգտագործման համար։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 230
10 | 33141136 | կատետր 16G | կատետր 16G պորտով, ստերիլ մեկանգամյա օգտագործման համար։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 10
11 | 33141136 | կատետր 22G | կատետր 22G։ապահովված հետադարձ կլապանով։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 700
12 | 33141136 | կատետր 24G | կատետր 24G,ապահովված հետադարձ կլապանով։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 50
13 | 33141120 | Սավան մեկանգամյա 2մ/1մ | Սավան ներծծող /սավան միանվագ/ չափսը 2մ*1մ , բարակ պոլիէթիլենային է , գրեթե ամբողջությամբ պատված է բամբակե սպունգանման ներծծող ծածկով, արտաքինից պատված է թավշյա ծածկով , պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայությամբ: | հատ | 100
14 | 33141110 | վիրակապ ոչ ստերիլ 7X14 | վիրակապ՝ ոչ ստերիլ: Չափսը 7մх14սմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ | 4950
15 | 33141110 | վիրակապ ստերիլ 7X14 | վիրակապ՝ ստերիլ: Չափսը 7մх14սմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ | 60
16 | 33141110 | վիրակապ ստերիլ 15/10 | վիրակապ՝ ստերի, կատետրների մշակման համար: Չափսը 15սմх10մ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ | 500
17 | 33141110 | վիրակապ էլաստիկ 10սմ*5մ | ինքնակպչուն կեռիկով օղակով փակվող։ Չափսը 10սմх5մ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ | 610
18 | 33141110 | վիրակապ էլաստիկ | էլաստիկ, կեռիկով օղակով փակվող։ Չափսը 5սմх3մ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ | 100
19 | 33141300 | Ձեռնոցներ զննման՝ ոչ ստերիլ առանց տալկի | Ձեռնոցներ զննման լատեքսից՝ ոչ ստերիլ առանց տալկի: Լատեքս, չափսը՝ M,L : ըստ պատվիրատուի պահանջի: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ | 97400
20 | 33141158 | ձեռնոց N7 ստերիլ | Ձեռնոցներ բժշկական՝ ստերիլ, տալկով N 7 չափսի: Աջ և ձախ ձեռքերի համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ISO 13485 կամ համարժեք: | հատ | 1860
21 | 33141158 | ձեռնոց N7,5 ստերիլ | Ձեռնոցներ բժշկական՝ ստերիլ, տալկով N 7,5 չափսի: Աջ և ձախ ձեռքերի համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ISO 13485 կամ համարժեք: | հատ | 3050
22 | 33141158 | ձեռնոց N8 ստերիլ | Ձեռնոցներ բժշկական՝ ստերիլ, տալկով N 8 չափսի: Աջ և ձախ ձեռքերի համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ISO 13485 կամ համարժեք: | հատ | 800
23 | 33141110 | վիրակապ գիպսե 20 X 300սմ | վիրակապ գիպսի 20 X 300սմ, Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 140
24 | 33141110 | Գիպս մեծահասակի 3/20սմ | վիրակապ գիպսի 3 X 20, Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 2030
25 | 33141157 | վիրաբուժական սայր չժանգ. պողպատից | վիրաբուժական սայր չժանգ. Պողպատից 23չափ | հատ | 500
26 | 33141142 | ներարկիչ ասեղով 10մլ 21G | Ներարկիչ 10մլ, ասեղ 21G չափսի, սրածայր : Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ISO 13485 կամ համարժեք: | հատ | 11350
27 | 33141142 | ներարկիչ ասեղով 10մլ 20G | Ներարկիչ 10մլ, ասեղ 20G չափսի, սրածայր : Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ISO 13485 կամ համարժեք: | հատ | 5500
28 | 33141142 | ներարկիչ ասեղով 20մլ 21G | Ներարկիչ 20մլ, ասեղ 21G չափսի, սրածայր : Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ISO 13485 կամ համարժեք: | հատ | 3450
29 | 33141142 | ներարկիչ ասեղով 20մլ 20G | Ներարկիչ 20մլ, ասեղ 20G չափսի, սրածայր : Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ISO 13485 կամ համարժեք: | հատ | 5000
30 | 33141142 | ներարկիչ ասեղով 3մլ 23G | Ներարկիչ 3մլ, ասեղ 23G չափսի, սրածայր : Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ISO 13485 կամ համարժեք: | հատ | 18600
31 | 33141142 | ներարկիչ ասեղով 3մլ 22G | Ներարկիչ 3մլ, ասեղ 22G չափսի, սրածայր : Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ISO 13485 կամ համարժեք: | հատ | 6900
32 | 33141142 | ներարկիչ ասեղով 5մլ 22G | Ներարկիչ 5մլ, ասեղ 22G, չափսի, սրածայր : Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ISO 13485 կամ համարժեք: | հատ | 39000
33 | 33141142 | ներարկիչ ասեղով 1մլ 30G | Ներարկիչ 1մլ, ասեղ 30G չափսի, սրածայր : Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ISO 13485 կամ համարժեք: | հատ | 3300
34 | 33141142 | ներարկիչ 50մլ | Ներարկիչ 50մլ, ասեղ 21G չափսի, սրածայր : Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ISO 13485 կամ համարժեք: | հատ | 100
35 | 33141142 | ներարկիչ ինսուլինի 1մլ | Ներարկիչ ինսուլինային 1մլ: Ասեղ՝ (Օրինակ 26G, 27G, 30G և այլ չափսերի: Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի): Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ISO 13485 կամ համարժեք: | հատ | 1100
36 | 33141144 | ասեղ թիթեռնիկ վակումային փորձանոթի համար 23G | ասեղ թիթեռնիկ G23, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 | հատ | 900
37 | 33141144 | ասեղ թիթեռնիկ 621 | ասեղ թիթեռնիկ 621 | հատ | 200
38 | 33141144 | ասեղ թիթեռնիկ 622 | ասեղ թիթեռնիկ 622 | հատ | 200
39 | 33141144 | ասեղ թիթեռնիկ 618 | ասեղ թիթեռնիկ 618 | հատ | 200
40 | 33141144 | ասեղ թիթեռնիկ 619 | ասեղ թիթեռնիկ 619 | հատ | 200
41 | 33141144 | ասեղ թիթեռնիկ 625 | ասեղ թիթեռնիկ 625 | հատ | 200
42 | 33141144 | ասեղ վակումային փորձանոթների համար 21G | միանվագ օգտագործման համար կանաչ գլխիկով 21G*11/2։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 | հատ | 26000
43 | 33141144 | ասեղ վակուտային | 18G*1 1/2 մանուշակագույն Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2։ | հատ | 100
44 | 33141144 | ասեղ վակուտային | 20G*1 1/4։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 | հատ | 100
45 | 33141144 | ասեղ վակուտային | 21G*1 1/4։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 | հատ | 4000
46 | 33141144 | ասեղ վակուտային | 22G*1 1/4։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 | հատ | 100
47 | 33141144 | ասեղ վակուտային | 23G*1 1/4։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 | հատ | 500
48 | 33141136 | կատետրի սպեղանի 7/8սմ վիրակապ | Սպեղանի ն/ե կաթետրի ֆիքսման համար (Ս-աձև), ստերիլ, ջրակայուն, չափսերը ոչ պակաս, քան 7սմ x 8սմ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | հատ | 100
49 | 33141136 | Կատետր կերակրման | N8 երեխաների համար /խողովակի երկարությունը՝ 40սմ,15սմ,16սմ,17սմ դիստալ ծայրից; մեկանգամյա | հատ | 30
50 | 33191320 | մեզի անալիզի տարա 120մլ ստերիլ կափարիչով | մեզի անալիզի տարա 120մլ ստերիլ կափարիչով Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժա,կետի առնվազն 1/2 առկայություն, | հատ | 11550
51 | 33141115 | Բամբակ ոչ ստերիլ 50,0 | Բամբակ ոչ ստերիլ, սպիտակ, նախատեսված բժշկական նպատակների համար: Մեկ տուփում պարունակող բամբակի ծավալը ոչ պակաս քան 50գր : Պահպանման պայմանների ապահովվում: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 2400
52 | 33141136 | կատետր ֆոլի N10 /միզային/ | երկճյուղ, ստերիլ, սիլիկոնապատ։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն: | հատ | 30
53 | 33141136 | կատետր ֆոլի N12 | երկճյուղ, ստերիլ, սիլիկոնապատ։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն: | հատ | 30
54 | 33141136 | կատետր ֆոլի N14 | երկճյուղ, ստերիլ, սիլիկոնապատ։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն: | հատ | 20
55 | 33141136 | կատետր ֆոլի N16 | երկճյուղ, ստերիլ, սիլիկոնապատ։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն: | հատ | 720
56 | 33141136 | կատետր ֆոլի N18 | երկճյուղ, ստերիլ, սիլիկոնապատ։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն: | հատ | 300
57 | 33141136 | կատետր ֆոլի N20 | երկճյուղ, ստերիլ, սիլիկոնապատ։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն: | հատ | 40
58 | 33141136 | կատետր ֆոլի N22 | երկճյուղ, ստերիլ, սիլիկոնապատ։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն: | հատ | 40
59 | 33141136 | կատետր ֆոլի N24 | երկճյուղ, ստերիլ, սիլիկոնապատ։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն: | հատ | 10
60 | 33141201 | բախիլ | Բժշկական մեկանգամյա օգտագործման կոշիկի ծածկոցներ ունեն (2 պատ) 20 միկրոնից մինչև 50 մկմ խտություն, համապատասխանաբար, տարբեր քաշ, որը որոշվում է մեկ կոշիկի ծածկույթի համար 1,6 գրամից մինչև 5,0 գրամ: Կոշիկի ծածկոցները կարող են լինել հարթ և հյուսվածքային (չսահում խոնավ մակերեսի վրա), նախատեսված մեկ անգամ օգտագործման համար: Երկարությունը՝ 39+1 սմ, բարձրությունը՝ 14+1 սմ։ Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ | 94200
61 | 33141201 | բախիլ վիրաբուժական 36/15սմ պլաստիկ | վիրաբուժական 36/15սմ պլաստիկ մեկանգամյա | հատ | 1600
62 | 33161220 | շպատել փայտյա | փայտյա, առանձին փաթեթավորված ոչ ստերիլ | հատ | 10000
63 | 33141142 | ներարկիչ 1.0 30G | 1.0 30G 5/16 U 100-8mm։ Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ISO 13485 կամ համարժեք: | հատ | 200
64 | 33141211 | թթվածնային բեղիկներ մանկական S | քթի թթվածնային բեղիկներ/կանյուլա/ նորածնային | հատ | 225
65 | 33141211 | թթվածնային բեղիկներ մեծահասակի M | քթի թթվածնային բեղիկներ/կանյուլա/ մեծահասակի | հատ | 1895
66 | 31651200 | ԷՍԳ-ի գրանցման ժապավեն | ԷԿԳ-ի ժապավեն /գլանակ/ 110*30, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 | հատ | 200
67 | 33191650 | խալաթ մեկանգամյա | Վիրաբուժական ստերիլ մեկանգամյա օգտագործման խալաթ, դիմացը կրկնակի պաշտպանիչ շերտով` բարձր անջրաթափանցելիություն ապահովելու համար, թևերի եզրերը մանժետով, պատրաստված է բարձր խտությամբ SMS նյութից, ոչ պակաս քան 42գր/ք.մ: Օձիքը կրկնակի կանթավորված, կարված, ամրացումը կպիչներով (լիպուչկա), որը կարված է թելով: Առկա են նաև կապիչներ մեջքի և օձիքի մասում, որոնք նույնպես ամրացված են կարով: որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Չափսը՝ Լ,XL ըստ պատվերի | հատ | 2230
68 | 33191650 | խալաթ ստերիլ մեկանգամյա | Վիրաբուժական ստերիլ մեկանգամյա օգտագործման խալաթ, դիմացը կրկնակի պաշտպանիչ շերտով` բարձր անջրաթափանցելիություն ապահովելու համար, թևերի եզրերը մանժետով, պատրաստված է բարձր խտությամբ SMS նյութից, ոչ պակաս քան 42գր/ք.մ: Օձիքը կրկնակի կանթավորված, կարված, ամրացումը կպիչներով (լիպուչկա), որը կարված է թելով: Առկա են նաև կապիչներ մեջքի և օձիքի մասում, որոնք նույնպես ամրացված են կարով: որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Չափսը՝ Լ,XL ըստ պատվերի | հատ | 300
69 | 38411200 | ջերմաչափ սենսորային | Հարմար է մարդու մարմնի ջերմաստիճանը չափելու համար: Սարքի ֆունկցիոնալ առանձնահատկությունները թույլ են տալիս պահպանել վերջին չափման տվյալները իր հիշողության մեջ: Ինֆրակարմիր ոչ կոնտակտային ջերմաչափ ջերմաստիճանի չափման համար շատ թեթև է և հարմար է օգտագործել: Ի տարբերություն ստանդարտ սնդիկի ջերմաչափի, ինֆրակարմիր ջերմաչափը չի պարունակում վնասակար սնդիկ, Ավտոմատ անջատում, երբ անգործուն է 20 վայրկյան հետո: Էկրանն ունի երեք հետին լուսավորության գույներ: կանաչ լուսավորություն, ջերմաստիճանը նորմալ սահմաններում, մեկ կարճ ձայնային ազդանշան; էկրանի պայծառ լուսավորություն, գործարանային պարամետր 37.3 °C, կարող է փոխվել ցանկացած արժեքի 37 °C-38 °C սահմաններում կարմիր լուսավորություն, կրիտիկական բարձր ջերմաստիճան, չորս կարճ ազդանշան, 38 °C-ից բարձր ջերմաստիճան: Ջերմաչափի տեսակը ՝ ինֆրակարմիր, թվային Min չափման ժամանակը ' < 2 վրկ Ջերմաչափի կիրառում. Ջերմաստիճանի չափում ՝ ջուր, օդ, մարմին Հիմնական ճշգրտություն 35-ից 42 °Կ ± 02 °Կ 35-ից 42 º Կ ± 0,3 °Կ 32-ից 42,9 º Կ ± 0,2 °Կ Չափման հեռավորությունը' 1-3 սմ Չափերը (h * W * D) 149*90*45 մմ Ավտոմատ անջատման ժամանակը ' մոտ 20 Power: 2 * 1.5 v AAA / lr03 մարտկոց Պահպանման ջերմաստիճանը' -20 - +55 °Կ Պահպանման խոնավություն ՝ ≤ 95 Հարաբերական խոնավություն% Գույն: Սպիտակ Նյութեր: ABS պլաստիկ | հատ | 160
70 | 38411200 | ջերմաչափ առանց սնդիկ | Թվային ջերմաչափը` պրակտիկ, հեշտ օգտագործվող և հուսալի, հարմար է բոլորի համար: Ուղեկցվում է չափման ավարտի ժամանակ ձայնային ազդանշանով և վերջին չափման հիշողությունով։ Հարմար է թևատակում, բերանում կամ ուղիղ աղում չափումներ կատարելու համար: Գործառույթներ` v Չափման վերջում ակուստիկ ձայն v Բարձր ջերմաստիճանի դեպքում ազդանշան v Վերջին չափման արդյունքի պահպանում v Չափման երկու միավոր ՝ C ° և F ° v Պաշտպանիչ և թափանցիկ պատյան | հատ | 46
71 | 38411200 | ջերմաչափ սնդիկային | Ջերմաչափ- մարմնի ջերմաստիճանը չափելու համար, սնդիկային, չափման նվազագույն միջակայք` 32-42°C: Չափսը` M : Չափսերը ըստ պատվիրատուի պահանջի): Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 62
72 | 38411200 | ջերմաչափ սառնարանի | սառնարանի ջերմաչափ | հատ | 3
73 | 33141121 | կարելանյութ Պոլիպրոպիլեն 5/0 | 75մմ 30mm, պոլիպրոպիլեն 5/0 կլոր, ծակող ասեղով 30մմ 75 սմ, սինթետիկ, մոնաթելային չներծծվող կար, այն բարձրորակ կար է որը կարող է օգտագործվել բազմաթիվ տարբեր պրոցեդուրաներում, մակերեսը շատ հարթ է, ինչը նվազագույնի է հասցնում ցանկացած շփում հյուսվածքի միջով անցնելիս, սա նաև հանգույցներ կապելու հիանալի ունակություններ է տալիս: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝1. ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ):Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝1. ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 200
74 | 33141121 | կարելանյութ Պոլիպրոպիլեն 3/0 | 75մմ 36mm, կարելանյութ պոլիպրոպիլեն 3/0 կլոր, ծակող ասեղով 36մմ 75 սմ, սինթետիկ, մոնաթելային չներծծվող կար, այն բարձրորակ կար է որը կարող է օգտագործվել բազմաթիվ տարբեր պրոցեդուրաներում, մակերեսը շատ հարթ է, ինչը նվազագույնի է հասցնում ցանկացած շփում հյուսվածքի միջով անցնելիս, սա նաև հանգույցներ կապելու հիանալի ունակություններ է տալիս: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝1. ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ):Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝1. ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 250
75 | 33141121 | կարելանյութ Պոլիպրոպիլեն 4/0 | 1.5 sm 19mm, պոլիպրոպիլեն N 4/0 ∆ կտրող կլոր, սինթետիկ, մոնաթելային չներծծվող կար, այն բարձրորակ կար է որը կարող է օգտագործվել բազմաթիվ տարբեր պրոցեդուրաներում, մակերեսը շատ հարթ է, ինչը նվազագույնի է հասցնում ցանկացած շփում հյուսվածքի միջով անցնելիս, սա նաև հանգույցներ կապելու հիանալի ունակություններ է տալիս: Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝1. ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ավտարիզացիոն նամակ (երաշխիքային-լիազոր նամակ):Պարտադիր պայման է հանդիսանում՝ մասնակիցը պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնում է՝1. ապրանքը արտադրողի կողմից ներկայացվող ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: | հատ | 100
76 | 33141121 | կարելանյութ Պոլիպրոպիլեն 2/0 | 26մմ 75mm, Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, չներծծվող մոնոֆիլամենտ: Պետք է պատրաստված լինի պրոպիլենի պոլիմերից։ Ասեղը պետք է պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից, պատված լինի սիլիկոնով, որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով: Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 300 սերիայի համաձուլվածքների որակին։ Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /հատուկ երկայնական ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/, որի շնորհիվ վստահելի ֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ։ Ասեղը կտրող տափակեցված ծայրով, որը նախատեցված է հյուսվածքների արդյունավետ շերտազատման համար, 3/8 կորության, 28մմ երկարությամբ։ Փաթեթավորումը պետք է ապահովի հասանելիություն ներքին ներդիրին մեկ շարժումով՝ թելի հետ աշխատելիս խնայելով ժամանակ բուժ անձնակազմի համար: Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում, որն արծարծում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, թելի պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը, ասեղի տեսակը, կորությունը, ասեղների քանակը: Պիտանելիության ժամկետը, պարտիայի համարը, ասեղի տեսքը բնական չափերով, ստերիլության և ստերիլիզացման մեթոդի վերաբերյալ մակնշում: Ամեն տուփի վրա պետք է նշված լինի պահպանման պայմանները: ISO 13485 և CE, կամ FDA սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է։ | հատ | 200
77 | 33121180 | Արյան ճնշման չափման սարք /Տոնոմետր/ | Մեխանիկական- մանժետը 40-51սմ, մանոմետր, ստետոսկոպ, տանձիկ, փական, Ճնշաչափ ստետոսկոպով զարկերակային ճմշման չափման սարք ցուցիչով, մանժետով ստետոսկոպով, ֆորմատը հատ, պետք է լինի նոր չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժա,կետի առնվազն 1/2 առկայություն, Ցանկացած մատակարարման խմբաքանակի համար որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է : | հատ | 45
78 | 33121180 | Արյան ճնշման չափման սարք /Տոնոմետր ֆարինդասկոպ, մանկական/ | պրոֆեսիոնալ մանժետով մեխանիկական, Ճնշաչափ ստետոսկոպով զարկերակային ճմշման չափման սարք ցուցիչով, մանժետով ստետոսկոպով, ֆորմատը հատ, պետք է լինի նոր չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժա,կետի առնվազն 1/2 առկայություն, Ցանկացած մատակարարման խմբաքանակի համար որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է : | հատ | 10
79 | 38410000 | Ֆանենդասկոպ | Սև գույն • Երկարությունը՝ 69 սմ • Գլխի տրամագիծը՝ 43/33 մմ • Կրծքային հատվածը(գլխիկը) ունի երկու կողմ. «դիաֆրագմա» և «զանգ» ։Այն ունի կրկնակի կարգավորվող գլխիկ և նորացված դիզայն: • Գլխիկը երկկողմանի է, ունիվերսալ մեծահասակների և երեխաների համար։ • Բարձր ձայնային զգայունություն • Ականջի ներդիրները հերմետիկ են, փափուկ խտացումով։ • Խողովակները նոր սերնդի են՝ ավելի երկար աշխատանքնային ժամկետով • Փոքր կողմը վերածվում է բաց զանգի | հատ | 5
80 | 33141142 | ժանեի ներարկիչ 50ml | Ներարկիչ 50 մլ, որն ունի հատուկ գլխիկ՝ առավել բարձր ճնշում գործադրելով լվացումներ կատարելու համար: Կաթետերային ծայրատով, մեկանգամյա օգտագործման, ստերիլ, երեք բաղկացուցիչ մասերով: Պիրոգեն չէ, տոքսիկ չէ: Օգտագործվում է ներմիզուկային մասնահատման ժամանակ, միզապարկի հեմոտամպոնադաների կամ լվացումների ժամանակ:: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 500
81 | 33141142 | ժանեի ներարկիչ 60ml | Ներարկիչ 60 մլ, որն ունի հատուկ գլխիկ՝ առավել բարձր ճնշում գործադրելով լվացումներ կատարելու համար: Կաթետերային ծայրատով, մեկանգամյա օգտագործման, ստերիլ, երեք բաղկացուցիչ մասերով: Պիրոգեն չէ, տոքսիկ չէ: Օգտագործվում է ներմիզուկային մասնահատման ժամանակ, միզապարկի հեմոտամպոնադաների կամ լվացումների ժամանակ:: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 301
82 | 33141202 | էլեկտրոդ ԷՍԳ | միանվագ,ինքնակպչուն հաղորդիչ գելով, 50մմ տրամագծով | հատ | 6800
83 | 33141120 | սավան ներծծող ջրակայուն 60/ 90 | եռաշերտ | հատ | 1450
84 | 33141120 | սավան ջրակայուն 60/60 | թղթյա սավան 60*60սմ գլանափաթեթով, երկշերտ, նախատեսված է հիվանդի բուժզննման համար, | հատ | 1000
85 | 33141120 | սավան ջրակայուն 90/90 | մեկանգամյա, 90/90սմ բարակ պոլիէթիլենային է , գրեթե ամբողջությամբ պատված է բամբակե սպունգանման ներծծող ծածկով, արտաքինից պատված է թավշյա ծածկով , ֆորմատը հատ, պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի 1/2 առկայությամբ: | հատ | 2000
86 | 33141120 | սավան ջրակայուն 50/50 | թղթյա սավան 50*50սմ գլանափաթեթով, երկշերտ, նախատեսված է հիվանդի բուժզննման համար, | հատ | 350
87 | 33141120 | Սավան ռուլոնով 70/200սմ | գլանակ 70/200սմ 1 փաթեթում 100հատ եռաշերտ | հատ | 456
88 | 33631440 | Բորաթթու | բյուրեղային փոշի 30 գր | հատ | 80
89 | 33141120 | Պուլսօքսիմետր | Թվային պուլսօքսիմետր DIGY OXYgen Test -ը նախատեսված է թթվածնի (SpO2) ֆունկցիոնալ հագեցվածության և սրտի կծկումների մոնիտորինգի համար։ Տեխնիկական պայմաններ. Թեթև և փոքր OLED էկրան Կարգավորելի լուսավորություն՝ 10 մակարդակներում (1-10) թթվածնի հագեցվածության չափում 2 AAA մարտկոց Ցուցադրման 6 ռեժիմ "Finger Out" - ի ցուցադրումից հետո սարքը ինքնաբերաբար 8 վայրկյանից հետո կանջատվի։ Երաշխիք՝ 24 ամիս | հատ | 17
90 | 33141129 | դիմակ թթվածնային | Դեմքի թթվածնային դիմակն օգտագործվում է անեսթեզիոլոգիայում և ինտենսիվ թերապիայում, այն օգտագործվում է կարճաժամկետ ֆիքսված կոնցենտրացիայի թթվածնի մատակարարման համար, ինչպես ստացիոնար, այնպես էլ ամբուլատոր պայմաններում: Նյութը՝ ՊՎՔ Ապրանքի երկարություն, սմ 210 | հատ | 20
91 | 33141129 | դիմակ բժշկական | Դիմակ մեկ անգամյա օգտագործման՝ ռեզինե կապիչներով եռաշերտ, վիրաբուժական, հիպոալերգիկ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ | 1100
92 | 33141129 | Դիմակ մ/օգտ | Դիմակ մեկ անգամյա օգտագործման՝ ռեզինե կապիչներով եռաշերտ, վիրաբուժական, հիպոալերգիկ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ | 9900
93 | 33191650 | Գլխարկներ մեկանգամյա | Բժշկական գլխարկներ մեկանգամյա օգտագործման՝ ոչ կտորային պոլիպրոպիլենից, վիրաբուժական, հիպոալերգիկ: Գլխարկի եզրերը հավաքված են ռեզինով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ | 5000
94 | 33751100 | տակդիր M | տակդիր M չափի | հատ | 350
95 | 33751100 | տակդիր L | տակդիր L չափի | հատ | 900
96 | 33751100 | տակդիր XL | տակդիր XL չափի | հատ | 550
97 | 33191318 | Բաժակ բաբրով կափարիչ | Բաժակ կափարիչով և խոնավացուցիչով | հատ | 29
98 | 33141211 | մանժետ մոնիտորի | ADULT 25*35սմ, ձեռքին փաթաթելու, /չափսը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/ | հատ | 6
99 | 33141131 | լարան ամրակով /ժգուտ/ տուռնիկետ | Արյունականգ փականով կամ պլաստմասե ամրակներով | հատ | 335
100 | 33141211 | կրավտ թուղթ 200/390 | Թղթյա ծրար ինքնակպչուն եզրով բժշկական,վիրաբուժական գործիքների ախտահանման համար 200*390 չափսի: | հատ | 2700
101 | 33141211 | կրավտ թուղթ 250/320 | Թղթյա ծրար ինքնակպչուն եզրով բժշկական,վիրաբուժական գործիքների ախտահանման համար 250*320 չափսի: | հատ | 2250
102 | 33141211 | կրավտ թուղթ 130/250 | Թղթյա ծրար ինքնակպչուն եզրով բժշկական,վիրաբուժական գործիքների ախտահանման համար 130*250 չափսի: | հատ | 3150
103 | 33141211 | կրավտ թուղթ 100/200 | Թղթյա ծրար ինքնակպչուն եզրով բժշկական,վիրաբուժական գործիքների ախտահանման համար 100*200 չափսի: | հատ | 1500
104 | 33141211 | կրավտ թուղթ 300/390 | Թղթյա ծրար ինքնակպչուն եզրով բժշկական,վիրաբուժական գործիքների ախտահանման համար 300*390 չափսի: | հատ | 900
105 | 33141211 | կրավտ թուղթ 200/350 | Թղթյա ծրար ինքնակպչուն եզրով բժշկական,վիրաբուժական գործիքների ախտահանման համար 200*350 չափսի: | հատ | 200
106 | 33141211 | կրավտ թուղթ ավտոկլավի | Թղթյա ծրար ինքնակպչուն եզրով բժշկական,վիրաբուժական գործիքների ախտահանման համար 22*16, 6*27, չափսը ըստ պատվիրատուի պահանջի | հատ | 4000
107 | 33631240 | քլորհեքսիդին | սպիրտային լ-թ 0,5%, 1լիտրանոց | հատ | 409
108 | 33141178 | փոխներարկման ինֆուզիոն հ-գ 21 G | 0.8*40 21G ստերիլ մեկանգամյա Կաթիլային համակցված պոլիմերային ասեղով 1 հատ 35*25 ,21G ստերիլ | հատ | 15600
109 | 33141178 | փոխներարկման ինֆուզիոն հ-գ | կաթոցիկը ֆիլտրով, սեղմակը ամուր փակվող, երկարություն 200սմ, կաթոցիկը ֆիլտրով, սեղմակը ամուր փականով, 2բադ հոսքի կարգավորումով | հատ | 7500
110 | 33141173 | մեզահավաք պարկ 2 լիտր | 2լիտր, պոլիվինիլքլորիդից հատակին ունի դատարկման փական | հատ | 900
111 | 33141173 | մեզահավաք պարկ 100 մլ | Մեզընդունիչ պարկ փականով: Ծավալը՝ 100 մլ; Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժա,կետի առնվազն 1/2 առկայություն, | հատ | 150
112 | 33141136 | կատետր կենտրոնական | երկլուսանցքային կատետր, փափուկ ծայրով, ասողը 21G, 38մմ ուղղորդիչ,0.46/50սմ 4 FR 8sm 22/22 Մելդինգերի պունկցիոն ասեղ ճկուն | հատ | 10
113 | 33141183 | զոնդ նազոգաստրալ CH-16 | Նազոգաստրալ զոնդ CH- 16, նյութը` PVC, լատեքսազերծ, ռենտգեն երևացող գծանշումներով, երկարությունը` 120-130սմ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 40
114 | 33141183 | զոնդ նազոգաստրալ CH-18 | Նազոգաստրալ զոնդ CH- 18, նյութը` PVC, լատեքսազերծ, ռենտգեն երևացող գծանշումներով, : Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 20
115 | 33141183 | զոնդ նազոգաստրալ N 8 | զոնդ սնուցող /կերակրման կաթետր/ 8FR չափի: Ֆորմատը հատ, Նոր չոգտագործված ժամկետի առնվազն 1/2 ի առկայություն:ստամոքսի մանկական կերակրման N 8 | հատ | 10
116 | 33141183 | զոնդ նազոգաստրալ N 12 | զոնդ սնուցող /կերակրման կաթետր/ 10FR չափի: Ֆորմատը հատ, Նոր չոգտագործված ժամկետի առնվազն 1/2 ի առկայություն: ստամոքսի մանկական կերակրմանN 12 | հատ | 10
117 | 33141183 | զոնդ նազոգաստրալ CH-20 | Նազոգաստրալ զոնդ CH- 20, նյութը` PVC, լատեքսազերծ, ռենտգեն երևացող գծանշումներով, : Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 10
118 | 33141227 | Նշտարի սայր N10 | շեղբ վիրահատական չժանգոտվող պողպատից | հատ | 200
119 | 33141227 | Նշտարի սայր N11 | շեղբ վիրահատական չժանգոտվող պողպատից | հատ | 400
120 | 33141227 | Նշտարի սայր N15 | շեղբ վիրահատական չժանգոտվող պողպատից | հատ | 200
121 | 33141227 | Նշտարի սայր N23 | շեղբ վիրահատական չժանգոտվող պողպատից | հատ | 400
122 | 33141227 | Նշտար վիրահատականN 20 | շեղբ վիրահատական չժանգոտվող պողպատից | հատ | 100
123 | 33141111 | սպեղանի 2,5X500 կտորից | 2,5x500սմ, հատուկ հիպոալերգիկ կտորից: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | հատ | 5065
124 | 33141111 | սպեղանի 70*18 | մեկանգամյա օգտագործման համար 70*18 | հատ | 2200
125 | 33141111 | սպեղանի թղթից | Թղթե սպեղանի 2.5սմ*5մ, հիպոալերգեն նյութից։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | հատ | 200
126 | 33141136 | Կատետր ասպիրացիոն CH-8 | արտածծման կատետր բութ մատի կառավարմամբ։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն: | հատ | 20
127 | 33141136 | Կատետր ասպիրացիոն CH-10 | արտածծման կատետր բութ մատի կառավարմամբ։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն: | հատ | 100
128 | 33141136 | Կատետր ասպիրացիոն CH-12 | արտածծման կատետր բութ մատի կառավարմամբ։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն: | հատ | 150
129 | 33141136 | Կատետր ասպիրացիոն CH-16 | արտածծման կատետր բութ մատի կառավարմամբ։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն: | հատ | 300
130 | 33141136 | Կատետր ասպիրացիոն CH-18 | արտածծման կատետր բութ մատի կառավարմամբ։ Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-րդի առկայություն: | հատ | 400
131 | 33141211 | արտածծիչի խողովակ | Խողովակ արտածծման ստերիլ: Թափանցիկ պոլիմերային պատերով արտածծման խողովակ, կոշտ պլաստիկից արտածծիչի ծայրակալով: Ախտահանված ։Չափերը 1/4*10 /6մմ*3մ կաղապարված միակցիչներով | հատ | 120
132 | 33141212 | Հիմնային ադսորբենտ | սպիտակ դեղահաբեր պլաստիկե տարայում 5 լիտրանոց, CO2 նարկոզի ապարատի համար | հատ | 10
133 | 33141211 | պոլիպրոպիլենային ցանց 7.5/15 | Չափսը՝ 7,5X15 Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 40
134 | 33141211 | պոլիպրոպիլենային ցանց 15/15 | Չափսը 15X15 Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 40
135 | 33141211 | պոլիպրոպիլենային ցանց30/15 | Չափսը՝ 30X15: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 20
136 | 33141128 | Ասեղ ողնուղեղային 22G ուղղորդիչով | Ասեղի պարամետրերը՝ 22G մատիտի ծայրով, կողմնային անցքերով, ուղղորդիչով, ինտրադուսերով։ Պունկցիայի ասեղ, որի ծայրի կտրվածքի շնորհիվ բացառվում են պունկցիային հետևող գլխացավերը, պունկցիայի ընթացքում անոթների և նյարդերի վնասումը; Ամուր կառուցվածքը բացառում է ասեղի ծայրի դեֆորմացիան նույնիսկ ոսկրին դիպչելիս։ Կողմնային անցքերն ապահովում են ասեղի օպտիմալ, ոչ շատ խորը մուտքը։ ։ Նախատեսված է ողնուղեղային անզգայացման, դիագնոստիկ-լյումբյալ պունկցիայի, ցիտոլոգյական բիոպսիայի համար։ ՈՒնի թափանցիկ հիմք, գունային կոդավորում։ Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 50
137 | 33141128 | Ասեղ ողնուղեղային 25G ուղղորդիչով | Ասեղի պարամետրերը՝ 25G մատիտի ծայրով, կողմնային անցքերով, ուղղորդիչով, ինտրադուսերով։ Պունկցիայի ասեղ, որի ծայրի կտրվածքի շնորհիվ բացառվում են պունկցիային հետևող գլխացավերը, պունկցիայի ընթացքում անոթների և նյարդերի վնասումը; Ամուր կառուցվածքը բացառում է ասեղի ծայրի դեֆորմացիան նույնիսկ ոսկրին դիպչելիս։ Կողմնային անցքերն ապահովում են ասեղի օպտիմալ, ոչ շատ խորը մուտքը։ ։ Նախատեսված է ողնուղեղային անզգայացման, դիագնոստիկ-լյումբյալ պունկցիայի, ցիտոլոգյական բիոպսիայի համար։ ՈՒնի թափանցիկ հիմք, գունային կոդավորում։ Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 200
138 | 33141128 | Ասեղ ողնուղեղային 27G ուղղորդիչով | Ասեղի պարամետրերը՝ 27G մատիտի ծայրով, կողմնային անցքերով, ուղղորդիչով, ինտրադուսերով։ Պունկցիայի ասեղ, որի ծայրի կտրվածքի շնորհիվ բացառվում են պունկցիային հետևող գլխացավերը, պունկցիայի ընթացքում անոթների և նյարդերի վնասումը; Ամուր կառուցվածքը բացառում է ասեղի ծայրի դեֆորմացիան նույնիսկ ոսկրին դիպչելիս։ Կողմնային անցքերն ապահովում են ասեղի օպտիմալ, ոչ շատ խորը մուտքը։ ։ Նախատեսված է ողնուղեղային անզգայացման, դիագնոստիկ-լյումբյալ պունկցիայի, ցիտոլոգյական բիոպսիայի համար։ ՈՒնի թափանցիկ հիմք, գունային կոդավորում։ Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 50
139 | 33141128 | Ասեղ 20G | ասեղ 20G, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 | հատ | 1000
140 | 33141128 | Ասեղ 22G | ասեղ 22G, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 | հատ | 5250
141 | 33141128 | Ասեղ 24G | ասեղ 24G, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 | հատ | 250
142 | 33141120 | սեղմակ /կլիպս/ պլաստ | պորտային սեղմիչ ստերիլ մեկանգամյա պլաստմասայից, Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 700
143 | 33141120 | սեղմակ /կլիպս/մետաղ | նախատեսված ինֆուզոմետրի համար , 1 մետր, մետաղական, Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 100
144 | 33141211 | նեֆրոստոմիկ խողովակ 14G | Fr 14, Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 7
145 | 33141211 | նեֆրոստոմիկ խողովակ 10G | Fr 10, Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 6
146 | 33141211 | մաշկի կարիչ | Վիրահատական վերքի մաշկի կարման համար նախատեսված մեխանիկական կարող սարք: Աշխատող հատվածը պետք է զինված լինի մաշկի վրա աշխատող հատվածի ճիշտ տեղադրման համար նախատեսված ցուցիչով: Լիցքավորված չժանգոտվող պողպատից ոչ պակաս քան 35 սեղմակներով, որոնք պատված են հյուսվածքների հետ շփման գործակիցը և կպչունությունը իջեցնող հատուկ ծածկույթով, որը նպաստում է հեշտ տեղադրմանը և հեռացմանը, սեղմակի երկարությունը 6.5մմ, սեղմակի լայնությունը փակված վիճակում 4.7մմ: Ստերիլ գործարանային փաթեթավորումով։ | հատ | 200
147 | 33141211 | արտածծիչի ծայրակալ | արտածծիչի ծայրակալ | հատ | 150
148 | 33141211 | արտածծիչի ծայրակալ N8 | ծայրակալ արտածծիչի 8G, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 | հատ | 5
149 | 33141211 | արտածծիչի ծայրակալ N12 | ծայրակալ արտածծիչի 12G, Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 | հատ | 5
Հրավերում առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզինկամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, հղման դեպքում հասկանալ կամ համարժեք։
Մատակարարը ուժեղ ազդող դեղ մատակարարելու համար պետք է ներկայացնի լիցենզիա
Դեղերի տեղափոխումը, պահեստավորումը և պահպանումը պետք է իրականացվի համաձայն ՀՀԱՆ նախարարի 2010թ. 17-Ն հրամանի
*դեղի պիտանիությա նժամկետները գնորդին հանձնման պահին պետք է լինե նհետևյալը` ա. 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, բ. մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, գ. առանձին դեպքերում, այն է` հիվանդների անհետաձգելի պահանջի բավարարման հիմնավորված անհրաժեշտությունը կամ դեղի սպառման համար սահմանված պիտանիության կարճ ժամկետը, հանձնելու պահին դեղի մնացորդային պիտանիության ժամկետը սահմանվում է պատվիրատուի կողմից, բայց ոչ պակաս, քան 3 ամիս:
Ընտրված մասնակիցը պայմանագրի և որակավորման ապահովումների հետ միաժամանակ, չգրանցված դեղերի համար պարտադիր ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Ակադեմիկոս Էմիլ Գաբրիելյանի անվան դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից տրված հավաստող տեղեկանք՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 23-ի «Դեղերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված միջազգային մասնագիտական կազմակերպություն սահմանելու մասին» N 172-Ա որոշմամբ սահմանված միջազգային մասնագիտական կազմակերպության անդամ երկրում գրանցված լինելու կամ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության նախաորակավորում ունենալու մասին: