ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

| N° | Անվանում | Տեխնիկական բնութագրեր և չափանիշներ | Չափի միավորը | Քանակ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Սպիրտային ջերմաչափ | Սանդղակի տիրույթը: 0 - 150°C մինիմալ քայլը: 1°C | Հատ | 22 |
| 2 | Ջրի ֆիլտրով և պոմպով ակվարիում | 37-50լ, նվազագույն չափերը 50 x 25 x 30 սմ Ջրի ֆիլտր մոտավորապես 100 լ/ժ ջրի ֆիլտրման արագությամբ, օդի պոմպ -110-130 լ/ժ | Հատ | 1 |
| 3 | Բինօկուլյար մանրադիտակ | Պայծառ տեսադաշտ, երկշերտ առարկայական սեղանիկով բինօկուլյար մանրադիտակ, օբյեկտիվները՝ 4x, 10x, 40x, 100x Լուսավորություն: Լույսի աղբյուրի տեսակը՝ սպիտակ LED; լույսի ինտենսիվության կարգավորմամբ Ֆոկուսավորում. կոպիտ և նուրբ ֆուկուսավորման պտուտակային մեխանիզմ (աստիճանավոր, 0,002 մմ), վերևից արգելակիչով, որը կանխում է օբյեկտիվի և նմուշի միջև հպումը: Կոպիտ ֆուկուսավորման կոճակի լարվածությունը կարելի է կարգավորել: Առարկայական սեղանիկը՝ երկշերտ մեխանիկական, սահող, չափը՝ մոտ 125 x 116 մմ, X-Y շարժման միջակայքը մոտ 76 x 30: Նմուշի բռնիչ մեկ սլայդի համար: Վերնիերի սանդղակ երկու առանցքների վրա, ճշտությունը 0,1 մմ: Ծայրափողը պտտվող է, կարող է կրել չորս օբյեկտիվ: Օկուլյարը կրող հատվածը պտտվող է, 30° թեքությամբ և պտտման 360°անկյունով: Դիոպտրիային շտկումը ձախ օկուլյարի համար, միջբբային հեռավորությունը մոտ 48 -75 մմ: Օկուլյարները՝ լայնադաշտ, WF10X/18 18 մմ տեսադաշտով: Կոնդենսատոր՝ Abbe կոնդենսատոր, N.A. 1.25 նախապես կենտրոնադրված Լրապիտույք՝ Օգտագործման ուղեցույց ձեռնարկ հայերեն լեզվով և ծածկոց փուշուց պաշտպանելու համար: -Օկուլյար սանդղակով 10x: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ (որակի հավաստագիր) կամ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ։ | Հատ | 11 |
| 4 | Ստերեոմանրադիտակ | 20x և 40x ստերեո խոշորացում, բարձրորակ լայնադաշտ օպտիկական ապակյա ոսպնյակներ, լայնադաշտ բինօկուլյար գլուխ, ամուր մետաղական սյունով, ներկառուցված ընկնող (վերևից) և թափանցնող (ներքևից) լույսի աղբյուրներով: Հայերեն լեզվով օգտագործման ուղեցույց: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ (որակի հավաստագիր) կամ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ։ | Հատ | 11 |
| 5 | Սեղանիկի միկրոմետր | Բինօկուլյար մանրադիտակի համար: | Հատ | 11 |
| 6 | Արյան գլյուկոմետր և փորձաթերթիկներ | Գլյուկոզի որոշման միջակայքը՝ 20-600 մգ/դլ, Արդյունքի չափաբերում՝ պլազմային համարժեք, փորձարկման ժամանակը՝ 5 վայրկյան, նմուշի չափը՝ 0,6 մկլ, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 5°C - 45°C, աշխատանքային խոնավությունը՝ 10-90% RH, հիշողությունը՝ առնվազն 200 թեստ, մարտկոցի տեսակը՝ 3V Li-Battery (CR2032 կամ համարժեք) X 1, մարտկոցի կյանքը - 1000 չափում, հաշվիչի չափերը՝ 85 X 52 X 15 մմ, LCD չափը՝ 42 X 39 մմ, հաշվիչի քաշը՝ մոտ 50 գ, թեստ-երիզներ, 50 հատ: Հայերեն լեզվով օգտագործման ուղեցույց: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ (որակի հավաստագիր) կամ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ։ | Հատ | 1 |
| 7 | Դասարանային ԴՆԹ-ի էլեկտրաֆորեզի լաբորատորիա | Էլեկտրաֆորեզի լրիվ համակարգ 1. Էլեկտրաֆորեզի ապարատ) UV-թափանցիկ հատակ, սանրիկի 2 դիրք, գելի չափը՝ 10 x 10 սմ; Պատրաստված է ուլտրամանուշակագույն և քիմիական դիմացկուն օրգանական ապակուց: Ունի անվտանգության խրոց, ինտեգրված հոսանքի միացումներով և 12 գրպանով սանրիկ: 2. Էլեկտրոֆորեզի էլեկտրասնուցում՝ հաստատուն հոսանքամատակարարում ինչպես ԴՆԹ-ի, այնպես էլ սպիտակուցների բաժանման համար: Կարգավորվող ելքային լարում, ժամաչափիչ ազդանշանային գործառույթով, առնվազն երկու ելք՝ միաժամանակ առնվազն 2 էլեկտրոֆորեզի խցիկների միացման համար։ Առավելագույն ելքային լարումը` 300 Վ (50 Վ քայլով), Առավելագույն ելքային հոսանք՝ 400 մԱ Առավելագույն հզորություն` 60 Վտ Մուտքի լարումը` ~100-240 Վ, ՓՀ Ժամաչափիչ՝ 1-999 րոպե, ազդանշանային գործառույթով 3. Գելի տեսողականացման սարք- կրկնակի LED կապույտ/սպիտակ լույսով տրանսիլյումինատոր դեղին ֆիլտրով լրապիտույքով: Կապույտ LED-ի ճառագայթման առավելագույն ալիքի երկարությունը՝ 470նմ: 4. Գելային էլեկտրաֆորեզի հավաքածու ԴՆԹ-ի ներկման GelGreen® ներկանյութով, աշխատանքի ընթացքի հանգամանալից հայերեն նկարագրությամբ - Նախատեսված առնվազն 8 փորձի համար: 5. Օգտագործման ուղեցույց հայերեն լեզվով: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ (որակի հավաստագիր) կամ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ։ | Փաթեթ | 1 |
| 8 | Թվային կշեռք | Ավտոմատ չափաբերում, առավ.՝ մինչև 200 գ, ճշտությունը՝ ±0,01 գ, Չափաբերում, տարա, չափման միավորների փոխակերպում, Սնուցում՝ 220V/50Hz Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ (որակի հավաստագիր) կամ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ։ | Հատ | 11 |
| 9 | Թվային կշեռք | Ավտոմատ չափաբերում, մաքս.՝ մինչև 500 գ ճշտությունը՝ .±0.1 գ չափաբերում, տարա, չափման միավորների փոխակերպում, սնուցում` 220V/50Hz Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ (որակի հավաստագիր) կամ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ։ | Հատ | 4 |
| 10 | Թվային (անալիտիկ) կշեռք | Ավտոմատ չափաբերում, մաքս․՝ մինչև 200 գ, ճշտությունը՝ ±0,001 գ, չափաբերում, տարա, միավորների փոխակերպում, հզորությունը՝ 220V/50Hz Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ (որակի հավաստագիր) կամ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ։ | Հատ | 1 |
| 11 | Մատի օքսիմետր | Կարող է ճշգրիտ չափել SpO2 և անոթազարկը, SpO2 և անոթազարկի ցուցադրիչ, անոթազարկի ցուցադրում ալիքի ձևով և սյունաձև գրաֆիկով, մարտկոցի ցածր լարման ինդիկատոր, OLED էկրան (երկու գույն), չորս ուղղություն և վեց ռեժիմ, ազդանշանի բացակայության դեպքում ավտոմատ անջատում: Օգտագործման ուղեցույց հայերեն լեզվով: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ (որակի հավաստագիր) կամ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ։ | Հատ | 6 |
| 12 | Կենսաբանության տվյալների հավաքագրում և գրաֆիկական հավաքածու | • «LabQuest 3» • Չժանգոտվող պողպատից ջերմաստիճանի զգայակ • Go Wireless® սրտի հաճախականության զգայակ • «Go Direct®» գազի ճնշման զգայակ • «Go Direct®» CO2 գազի զգայակ • «Go Direct®» O2 գազի զգայակ • «Go Direct®» հաղորդականության զգայակ • «Go Direct®» pH մետր • Կոլորիմետր • «Go Direct®» լուծված թթվածնի օպտիկական զգայակ • «Go Direct®» էլեկտրասրտագրիչ • BioChamber 250 • BioChamber 2000 • «Go Direct®» շնչառական գոտի կամ համարժեք հավաքածու Օգտագործման ուղեցույց հայերեն լեզվով: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ (որակի հավաստագիր) կամ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ։ | Հավաքածու | 1 |
| 13 | Քիմիայի տվյալների հավաքագրում և գրաֆիկական հավաքածու | • Լաբորատոր առաջադրանք 3 • Չժանգոտվող պողպատից ջերմաստիճանի զոնդ • Go Direct® pH սենսոր • Go Direct® գազի ճնշման սենսոր • Լարման զոնդ • Go Direct® Հաղորդունակության զոնդ • Կաթիլային հաշվիչ • Հաստատուն հոսանքի համակարգ • ORP սենսոր • Go Direct® SpectroVis® PlusՍպեկտրոֆոտոմետր կամ համարժեք հավաքածու Օգտագործման ուղեցույց հայերեն լեզվով: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ (որակի հավաստագիր) կամ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ։ | Հավաքածու | 1 |
| 14 | Համակարգչային ծրագիր համատեղելի 12-րդ և 13-րդ կետերում առաջարկված հավաքածուների հետ | Համակարգչային ծրագիր համատեղելի 12-րդ և 13-րդ կետերում տրված հավաքածուների հետ: Օգտագործման ուղեցույց հայերեն լեզվով: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ (որակի հավաստագիր) կամ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ։ | Փաթեթ | 1 |
| 15 | Խոշորացույց | 8x խոշորացնող ապակիով, 75 մմ, ձեռքի | Հատ | 10 |
| 16 | Միկրոցենտրիֆուգ | Առավելագույն արագություն 6000 պտույտ/2000 x գ, Անվտանգ միացման /անջատման անջատիչ, Պտույտը սկսվում և դադարում է վայրկյանների ընթացքում, Տարողությունը 6 x 1.5/2.0 մլ էպենդորֆի փորձանոթների համար: Օգտագործման ուղեցույց հայերեն լեզվով: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ (որակի հավաստագիր) կամ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ։ | Հատ | 1 |
| 17 | Վայրկյանաչափ | Ցույց է տալիս ամիսը, ամսաթիվը, շաբաթը, ժամը, րոպեն և վայրկյանը, մոտավորապես 3.5 սմ, 1/100 քրոնոգրաֆ մինչև 23 ժամ, 59 րոպե, 59 վայրկյան, աշխատում է 1x AG13 մարտկոցով (մարտկոցը ներառված է): | Հատ | 21 |
| 18 | Ջրի թորման սարք | 1. Սեղանի վրա դրվող ջրի թորման սարք չժանգոտվող պողպատից ջրի բաքով, հզորությունը մոտավորապես 750Վտ, արտադրողականությունը առնվազն 1լ/ժ, 220Վ 2. Ջրի տարա 10լ տարողությամբ, պտուտակով կափարիչով և ծորակով, պատրաստված ամուր, քերծավածքակայուն պոլիպրոպիլենից, գերազանց քիմիակայունությամբ: 3. Օգտագործման ուղեցույց հայերեն լեզվով: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ (որակի հավաստագիր) կամ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ։ | Հատ | 1 |
| 19 | Սպիրտայրոց | Ապակուց, 125 մլ, պլաստիկ կափարիչով | Հատ | 21 |
| 20 | Լիբիխի կոնդենսատոր (սառնարան) | l= 30-35 սմ, 14/14, ապակի | Հատ | 6 |
| 21 | Ջրային վակում պոմպ | Ապակուց Չափերը` 40 X 30 X 24 մմ | Հատ | 3 |
| 22 | Մագնիսական հարիչ, տաքացնող սալիկ, մագնիսական խառնիչ | HS-12, Մագնիսական խառնիչ, տաքացվող (մաքսիմալ ջերմաստիճանը 280 ℃), անջատվող ոտքով ուղղահայց ամրացող ձող՝ սեղմակով, որը թույլ է տալիս ջերմաչափի կամ pH դետեկտորի հեշտ և անվտանգ տեղադրումը։ Փակ ձուլածո ալյումինե ջեռուցման մակերես՝ կայուն քիմիական նյութերի նկատմամբ։ Ջերմաստիճանի և խառնելու արագության ամուր պտտվող կարգավորիչներ: Խառնվող ջրի առավելագույն ծավալը նվազագույնը 1լ"։ Արագությունը՝ 0-1600 պտույտ րոպեյում 3 տարբեր չափի (C5/B6 * 15 մմ, C6/B7 * 20 մմ, C6/B8 * 25 մմ/) PTFE մագնիսական խարիսխ: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ (որակի հավաստագիր) կամ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ։ | Հատ | 6 |
| 23 | Երկարաքիթ կրակայրիչ | Լցված հեղուկ գազով Երկարությունը` 270 ± 30 մմ | Հատ | 4 |
| 24 | Կրակայրիչ 1 հատ բութանի գազի բալոնով | Բութանի բալոնի լիցքավորումը 8 oz | Հատ | 2 |
| 25 | Էլեկտրական թեյնիկ | 1.7-1.8 l, 220V, չժանգոտվող պողպատից | Հատ | 1 |
| 26 | Դյուրակիր գազի վառարան ավտոմատ էլեկտրական բոցավառման հնարավորությամբ | 1. Դյուրակիր, բարձր արտադրողականությամբ բութանի վառարան: Սենյակային օգտագործման համար: Ավտոմատ էլեկտրական բոցավառման հնարավորությամբ, անվտանգության անջատիչով, որը կանխում է գերտաքացումը: 2. Բարձրորակ աերոզոլային բութանով լիցքավորված բալոն համատեղելի բութանի վառարանի հետ: 3. Օգտագործման ուղեցույց հայերեն լեզվով: | Հատ | 11 |
| 27 | Մեկակնանի (մեկ փակ սալիկով) էլեկտրական սալիկ | 220V, 1500 W, Cast iron burner Չափերը` 18.5 ± 3.5 սմ | Հատ | 7 |
| 28 | Սառնարան | Ստանդարտ դռներ՝ 2 Սառցարանի դասավորությունը. վերև Սառցարանի համակարգը. դեֆրոստ Ընդհանուր ծավալը: 140±5 լ Սառնարանի ծավալը: 100±5 լ Սառցարանի ծավալը: 40±5 լ Էլեկտրաէներգիայի սպառման դաս: A+ Սառեցման առավելագույն աստիճան (C): -18 Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ (որակի հավաստագիր) կամ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ։ | Հատ | 1 |
| 29 | Էլեկտրական ջեռոց | Խոհանոցի, 220V, 40±3 l, 250-350 °C Բարձրությունը` 32 ± 3 սմ, քաշը` 10.8 ± 3.2 կգ Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ (որակի հավաստագիր) կամ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ։ | Հատ | 1 |
| 30 | Հոդերի անատոմիական մոդելներ կապաններով՝ կոնքային հոդ, ուսահոդ, ծնկահոդ, ձեռք և ոտք | Իրական չափի մոդելներ, պետք է թույլ տան ցուցադրել հոդերի հիմնական անատոմիան և հոդերի շարժումը: Կապանները պետք է պատրաստված լինեն ճկուն, թափանցիկ պլաստիկից։ Անատոմիական մոդելները տեղադրվում են տակդիրի վրա՝ ցուցադրման հեշտության համար և կարող են հեռացվել ստենդից՝ թույլ տալով, որ մոդելները ավելի մանրամասն ուսումնասիրվեն: Նյութ: ՊՎՔ (պոլիվինիլքլորիդ) Յուրաքանչյուր մոդել պետք է ուղեկցվի մոդելի հիմնական մասերի հայերեն անվանումներվ մակնշված սխեմայով: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ (որակի հավաստագիր) կամ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ։ | Հավաքածու | 1 |
| 31 | Թաս | Պլաստիկից 10±0.5 լ | Հատ | 1 |
| 32 | Թաս | Պլաստիկից 5±0.5 լ | Հատ | 1 |
| 33 | Լաբորատոր բաժակ | Ջերմակայուն ապակուց, 100 մլ | Հատ | 21 |
| 34 | Լաբորատոր բաժակ | Ջերմակայուն ապակուց, 500 մլ | Հատ | 11 |
| 35 | Լաբորատոր բաժակ | Ջերմակայուն ապակուց, 50 մլ | Հատ | 100 |
| 36 | Լաբորատոր բաժակ | Ջերմակայուն ապակուց, 150 մլ | Հատ | 21 |
| 37 | Լաբորատոր բաժակ | Ջերմակայուն ապակուց, 1000 մլ | Հատ | 2 |
| 38 | Լաբորատոր բաժակ | Ջերմակայուն ապակուց, 250 մլ | Հատ | 21 |
| 39 | Հերձման գործիքների հավաքածու | Հավաքածուի գործիքները պետք է լինեն չժանգոտվող պողպատից և քրոմից՝ • վիրաբուժական մկրատ մեկ սուր և մեկ բութ ծայրով • սուր ծայրով մկրատ • կոր ծայրով մոսկիթ աքցան • նուրբ ուղիղ ծայրով աքցան ուղղորդիչ կցասեղով • նուրբ թեք ծայրով աքցան ուղղորդիչ կցասեղով • նշտարի բռնակ • նշտարի շեղբեր • մեկ կտորից բաղկացած նշտար լայն շեղբով • զոնդ և փնտրիչ: • ուղիղ ծայրով ասեղ պրեպարատներ պատրաստելու համար • կոր ծայրով ասեղ պրեպարատներ պատրաստելու համար | Հավաքածու | 11 |
| 40 | Հերձման թասիկ | Սկուտեղ՝ բազմակի օգտագործման ռետինե տակդիրով, չափը՝ 25 x 18 սմ - 32 x 23 սմ | Հատ | 11 |
| 41 | Այրման ցանց, բյունզենի այրիչի | ~ 150 * 150 մմ, առանց ասբեստի | Հատ | 21 |
| 42 | Ծածկապակի | 18 x 18 x 0,13-0,16 մմ ծածկապակի, տուփի մեջ 200 հատ | Տուփ | 4 |
| 43 | ԴՆԹ-ի նույնականացման համար դասարանային հավաքածու (ԴՆԹ-ֆինգերպրինտ) | ԴՆԹ չափի ստանդարտ չափ (լամբդա բակտերիոֆագի HindIIIով մշակված ԴՆԹ), առնվազն 100 μl Հանցագործության վայրի ԴՆԹ, առնվազն 60 մկգ Կասկածյալի ԴՆԹ առնվազն 60 մկգ EcoRl/Pstl ռեստրիկտազ, լիոֆիլացված, առնվազն 3000 միավոր Նմուշի բեռնման բուֆեր, 1 մլ Էլեկտրաֆորեզի բուֆեր, 50x TAE, առնվազն 100 մլ Ստերիլ ջուր, առնվազն 2,5 մլ Ագարոզի փոշի, 5 գ ԴՆԹ-ի «Fast Blast™» ներկ, 500 x, 100 մլ Միկրոցենտրիֆուգի գունավոր փորձանոթներ, 2,0 մլ Միկրոցենտրիֆուգի փորձանոթներ, 1,5 մլ Փրփուրից պատրաստված լողացող մատեր - 8 հատ Հայերեն լեզվով ուսումնական ծրագիր, ներառյալ ուսուցչի ուղեցույցը, աշակերտի ձեռնարկը և հակիրճ գրաֆիկական ուղեցույց: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ (որակի հավաստագիր) կամ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ։ | Հավաքածու | 1 |
| 44 | ԴՆԹ-ի մոդելավորման հավաքածու | Մոդելը պետք է լինի եռաչափ, ունենա առնվազն 900 մմ բարձրություն, ճշգրտորեն արտացոլի ԴՆԹ-ի կառուցվածքը, ներառյալ կոմլպեմենտար նուկլեոտիդային զույգերը և շաքար - ֆոսֆատային առանցքը մոդելը պետք է ներառի մոդելի հիմնական մասերի պիտակավորված գծապատկերը՝ հայերեն: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ (որակի հավաստագիր) կամ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ։ | Հավաքածու | 1 |
| 45 | Աչքի լվացման կայան | Պատի վրա տեղադրվող աչքերի լվացման հավաքածու/ չժանգոտվող պողպատից արտակարգ իրավիճակներիում աչքերի լվացքի միավոր/ աչքերի լվացքի ցնցուղ/ Չափերն առնվազն 36 x 50 x 10 սմ: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ (որակի հավաստագիր) կամ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ։ | Հավաքածու | 1 |
| 46 | Էպենդորֆի փորձանոթ, պլաստիկ | Պլաստիկ, 1.5 մլ | Հատ | 100 |
| 47 | Էպենդորֆի փորձանոթ, պլաստիկ | Պլաստիկ, 5 մլ | Հատ | 2000 |
| 48 | Առաջին օգնության պայուսակ | Հակասեպտիկ ցողացիր (նվ. 50մլ), բժշկական սպիրտ (նվ. 50մլ), ամոնիակի լուծույթ (նվ. 50մլ), հեմոստատիկ (15 գ x 5), հակաայրվածքային կրեմ կամ գել (նվ. 25 գ), ակտիվացված ածուխ (նվ 70 մլ կամ 10 հաբ), վիրակապ (նվ. 50), ստերիլ վիրակապ (մոտ 10 սմ x 5 մ), ստերիլ մառլա (16 x 14 սմ), հակասեպտիկ անձեռոցիկներ (x20), բժշկական նրբունելի (x1), բժշկական կպչուն սպեղանի (մոտ 2.5 սմ x 5 մ), քուղ (x1), բակտերիցիդ կպչուն սպեղանի (նվ. x50) | Փաթեթ | 1 |
| 49 | Կրակմարիչ | 4 – 6 կգ Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ (որակի հավաստագիր) կամ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ։ | Հատ | 2 |
| 50 | Ապակյա տարա կափարիչով | Պլաստիկ պտուտակավոր կափարիչով, 20 մլ, մուգ | Հատ | 40 |
| 51 | Ապակյա տարա կափարիչով | Պլաստիկ պտուտակավոր կափարիչով, 50 մլ, մուգ | Հատ | 100 |
| 52 | Ապակյա տարա կափարիչով | Պլաստիկ պտուտակավոր կափարիչով, 100 մլ | Հատ | 100 |
| 53 | Ձեռնոց | S չափի, նիտրիլ, առանց փոշու, 100 հատ մեկ փաթեթում | Փաթեթ | 4 |
| 54 | Ձեռնոց | M չափի, նիտրիլ, առանց փոշու, 100 հատ մեկ փաթեթում | Փաթեթ | 5 |
| 55 | Ձեռնոց | L չափի, նիտրիլ, առանց փոշու, 100 հատ մեկ փաթեթում | Փաթեթ | 5 |
| 56 | Չափիչ գլան | Ապակուց, 100 մլ | Հատ | 24 |
| 57 | Չափիչ գլան | Ապակուց, 25 մլ | Հատ | 24 |
| 58 | Մարդու իրանի մոդել | Մոդելի բարձրությունը՝ առնվազն 45 սմ; Սեռը՝ Unisex; Նյութ: ՊՎՔ (պոլիվինիլքլորիդ); Մարդու անատոմիայի քանդվող մոդել՝ բավարար մանրամասներով: Կազմված է առնվազն 23 մասից և հետևյալ օրգաններից՝ բաժանված է հետևյալ մասերի. իրան, կանացի կրծքավանդակ, գլուխ, ակնագունդ, ուղեղ, ողնուղեղային նյարդ/եր, թոքեր (2 մասից), սիրտ (2 մասից), լյարդ, երիկամ, ստամոքս (2 մասից) , աղիքներ (4 մասից), տղամարդու վերարտադրողական օրգաններ (2 մասից), կանանց վերարտադրողական օրգաններ պտղով (3 մասից)։ Մարդու անատոմիայի մոդելը ցույց է տալիս գլխի, պարանոցի և ներքին օրգանների հարաբերական դիրքերը, մորֆոլոգիական բնութագրերը, անատոմիական կառուցվածքները՝ մասնավորապես շնչառական, մարսողական, միզուղիների և նյարդային համակարգերը: Տեղափոխում և օգտագործում. Մարդու մարմնի այս մոդելը ունի հիմք իրանի մոդելը պահելու համար, կայուն կանգնում է սեղանի վրա: Այն կարելի է հեշտությամբ տեղափոխել դասարանում դասավանդելու համար: Մոդելը պետք է ներառի մոդելի 23 մասերի մակնշված դիագրամ հայերեն լեզվով: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ (որակի հավաստագիր) կամ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ։ | Հավաքածու | 1 |
| 59 | Մարդու կմախք | Ամբողջական չափի կմախքը ներառում է ողնաշարի մոդել՝ աճառային կապերով, գանգի անատոմիական մոդել, անջատվող ձեռքեր և ոտքեր, և անիվավոր հենարան՝ նվազագույն 178 սմ բարձրությամբ մարդու մարմնի մոդելը պահելու համար: • Կմախքի մոդելը ներառում է մարդու գանգի անատոմիական ճշգրիտ մոդել՝ անջատվող ծնոտով և գանգի կափարիչով, ողնաշարի մոդել՝ աճառային կապերով և զարկերակների և նյարդերի ճյուղերով, կոնքի մոդել, ձեռքերով և ոտքերով: Կմախքի անատոմիայի մոդելը կարող է կրկնօրինակել հոդերի բնական շարժումները. • Ձեռքերը, ոտքերը և գանգի անատոմիայի մոդելը շարժական են, կարող են առանձնացվել անհատական ​​ուսումնասիրության համար, կմախքի գանգի շարժական կափարիչը թույլ է տալիս ավելի խորը դիտել մարդու գանգի մոդելի ներսը՝ ներգանգային խոռոչը և սինուսային խոռոչները: • Կմախքի մասերը համարակալված են՝ օգնելու գտնել տարբեր ոսկրեր և տարածքներ: • Պատրաստված է բարձրորակ ՊՎՔ-ից: Հոդակապ կմախքի հենարանը ներառում է մետաղյա հենակ՝ պլաստմասե անիվներով; Ներառում է լամինացված, հայերեն լեզվով պաստառ, որի վրա մակնշված են կմախքի առնվազն 170 կարևոր հատվածներ: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ (որակի հավաստագիր) կամ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ։ | Հավաքածու | 1 |
| 60 | Մարդու մաշկի մոդել | Մաշկի մոդելի նյութը՝ ՊՎՔ պլաստիկ, Չափը՝ առնվազն 20 x 9,5 x 21 սմ. Այս մոդելը ցույց է տալիս մարդու մաշկի շերտերը և մազերի կառուցվածքը տարբեր խորության վրա՝ ցույց տալով մազերը, մազի ֆոլիկուլները, ճարպային գեղձերը, քրտնագեղձերը, մաշկի ընկալիչները, նյարդերը և արյունատար անոթները: Պետք է ներառի մաշկի մոդելի հայերեն մակնշված դիագրամ: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ (որակի հավաստագիր) կամ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ։ | Հավաքածու | 4 |
| 61 | Մանրեաբանական ասեղ | Ստերիլ, մետաղական, մանրէաբանական հետազոտութունների համար: Ձողի նվազագույն երկարությունը՝ 220 մմ: | Հատ | 6 |
| 62 | Միջատներ հավաքելու ցանց | Ցանցի օղակի արտաքին տրամագիծը մոտավորապես 300 մմ, ցանցի խորություն՝ 600 մմ , ցանցի անցքերի չափերը՝ 2 մմ : Ձողի երկարությունը փոփոխական, 400-1500 մմ: | Հատ | 1 |
| 63 | Լամինացված պոստերների հավաքածու, բջիջներ | Երեք պոստեր, յուրաքանչյուրն առնվազն 585 x 890 մմ, հայերեն լեզվով ներկայացված են նախակորիզավոր, կենդանական և բուսական բջիջների կառուցվածքը, մասնավորապես՝ բջջաթաղանթը, բջջապատը, ցիտոպլազման, հարթ և հատիկավոր էնդոպլազմային ցանցը, Գոլգիի համալիրը, միտոքոնդրիումները, լիզոսոմները, ռիբոսոմները, կորիզաթաղանթը, կորիզակը, կորիզանյութը, ցենտրիոլները, մտրակները և թարթիչները, պիլիները, վակուոլները, քլորոպլաստները, պլազմոդեսմները և այլն: | Հավաքածու | 1 |
| 64 | Լամինացված պաստառ, կյանքի ծառի էվոլյուցիան | Առնվազն 585 x 890 մմ, լամինացված, հայերեն լեզվով: 150-250 բուսական, կենդանական, սնկերի, պրոտիստների և արքեյների և բակտերիաների տեսակներ դասավորված են ամենավերջին դասակագման համաձայն (վերնաթագավորություն, թագավորություն, տիպ, դաս, կարգ, ընտանիք և ցեղ) գեղեցիկ, հեշտ ընկալելի կյանքի ծառի ձևաչափով: | Հատ | 1 |
| 65 | Լամինացված պոստեր, բույսի մասերը և գործընթացները ներկայացնող | Առնվազն 585 x 890 մմ, հայերեն լեզվով: Ներկայացնում է բույսերի կառուցվածքը, ֆոտոսինթեզը և նյութերի փոխադրումը բույսերում: | Հատ | 1 |
| 66 | Լամինացված պոստեր, պրոտիստների բազմազանությունը | Առնվազն 585 x 890 մմ, հայերեն լեզվով: Ներկայացնում է պրոտիստների բազմազանությունը՝ ներկայացված են ամեոբան, հողաթափիկ ինֆուզորիան, կանաչ էվգլենան, վոլվոքսը, ջրիմուռներ և այլ տարածված պրոտիստներ: | Հատ | 1 |
| 67 | Մագնիսական խարիսխների հավաքածու | Տարբեր չափի (5 մմ, 20 մմ, 25 մմ/) PTFE (տեֆլոն) մագնիսական խարիսխներ, փաթեթում յուրաքանչյուրից 5-ական | Հավաքածու | 1 |
| 68 | Արական սեռական համակարգի մոդել | Չափերը և. հավաքումը- առնվազն 22 x 18 x 8 սմ, հեշտ փակցվող մագնիսներով, մասամբ քանդվող: Տղամարդու սեռական օրգանների բնական չափի մոդելը, որը բաղկացած է հինգ մասից, հատույթը անցնում է միջին սագիտալ հարթության միջով, որը ցույց է տալիս առնանդամը, շագանակագեղձը, սերմնաբշտերըը, սերմնածորանները, ամորձիները, ուղիղ աղին, հետանցքը և կոնքի մկանները: 5 անջատվող մասերն են միզապարկի կեսը, շագանակագեղձով (1) առնանդամը (2) ձախ և աջ մասերի բաժանվող հիմնական հատվածը՝ ուղիղ աղիքով (2): Մոդելի հետ տրվում է նշված մասերի հայերեն մակնանշումներով դիագրամ: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ (որակի հավաստագիր) կամ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ։ | Հավաքածու | 1 |
| 69 | Միկրոշնչաչափ | Օգտագործվում է շնչառության ընթացքում գազափոխանակությունն ուսումնասիրելու համար։ Կարող է օգտագործվել շնչառության ընթացքում օրգանիզմի կողմից թթվածնի կլանումը և/կամ առաջացած CO2-ը չափելու համար: Ունի ձող՝ անոթը շտատիվի հիմքին ամրացնելու համար: Տախտակի չափերը (ԵxԲ): 400 x 150 մմ: Ներառում է օգտագործման ուղեցույց հայերենով: | Հատ | 6 |
| 70 | Առարկայակիր ապակի | 76 x 26 x 1 մմ, տուփում 50 հատ, հղկած եզրերով | Տուփ | 4 |
| 71 | Մանրադիտակի մանրապատրաստուկներ ընդհանուր կենսաբանության համար | Պատրաստի մանրապատրաստուկներ • միտոզ • բույսերի ցողունի, արմատի և տերևը՝ օրինակ, երկշաքիլավոր մեզոֆիտ բույսի (օրինակ՝ Ligustrum կամ Prunus և այլն), միաշաքիլավոր բույսերի՝ եգիպտացորենի, բրնձի, սորգոյի, ցորենի, քսերոֆիտ տերևների լայնական կտրվածքներ: • ցողունի արմատի երկայնական կտրվածքներ՝ քսիլեմային անոթային տարրերը և մաղանման խողովակի տարրերն ու ուղեկից բջիջները ցույց տալու համար • շնչափողի, բրոնխների, բրոխիոլների լայնական կտրվածքներ • կենդանական հյուսվածքներ •թոքերի լայնական կտրվածք՝ թոքաբշտերը ցույց տալու համար • զարկերակների և երակների լայնական կտրվածքներ • արյան քսուք • կենդանական և բուսական բջիջներ • մեյոզ • փոշանոթի և սերմնասկզբնակի լայնական կտրվածքներ • ծաղկափոշի • քամուց փոշոտվող և միջատներով փոշոտվող բույսերի առէջ և վարսանդ: • եգիպտացորենի հատիկի երկայնական կտրվածք • ենթաստամոքսային գեղձի լայնական կտրվածքներ • երիկամի լայնական կտրվածքներ • ողնուղեղի լայնական կտրվածքներ • ձվարանի լայնական կտրվածքներ, սերմնարանի լայնական կտրվածքներ: • երեք թագավորությունները ներկայացնող օրգանիզմների օրինակներ. Protoctista (օրինակ՝ ամեոբա, էվգլենա և այլն); • պրոկարիոտներ (օրինակ՝ բակտերիալ քսուք, ցիանոբակտերիաներ) • սնկեր (օրինակ՝ խմորասունկ, պենիցիլիում) Բոլոր մանրապատրասոտւկները պետք է լինեն մակնշված հայերեն, կամ հավաքածուն պետք է ունենա հայերեն մակնաշումներով ներդիր: | Հավաքածու | 11 |
| 72 | Բույսերի ծաղիկի մոդել պտղով | Մոդելը ցույց է տալիս ծաղկիկը (3 մասից), որը մեծացել է առնվազն 7 անգամ, ինչպես նաև պտուղը՝ առնվազն 3 անգամ: Ծաղիկը կարելի է բաժանել երկու մասի, որպեսզի երևա շարժական վարսանդը սերմնարանով, սպիով և սռնակով: Սերմնարանի լայնական կտրվածքի վրա պետք է երևա սերմնասկզբնակը: Չափերը՝ մոտ. 20 x 22 x 26.5 սմ (առնվազն): Նյութը՝ ՊՎՔ Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ (որակի հավաստագիր) կամ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ։ | Հավաքածու | 1 |
| 73 | Մարդու ուղեղի մոդել | Ցույց է տալիս գլխուղեղի կառուցվածքը: Ուղեղը կարելի է բաժանել երկու կեսի` ֆրոնտալ և պարիետալ բլթերով, քունքային և ծոծրակային բլթերով, ուղեղաբնի կեսը, ուղեղիկի կեսը: Բաժանվում է 9 մասի, բնական (իրական) չափի: Նյութը՝ ՊՎՔ (պոլիվինիլքլորիդ) Պետք է ունենա նշված կառուցվածքների հայերեն մակնանշումներով դիագրամ: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ (որակի հավաստագիր) կամ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ։ | Հավաքածու | 1 |
| 74 | Մարդու ողնուղեղի մոդել | Ողնուղեղի մոդելը ցույց է տալիս ողնուղեղի կառուցվածքը՝ խոշորացված մոտ 5:1 մասշտաբով: Մոդելի հիմքում պատկերված են ողնուղեղի տարբեր հատույթների (պարանոցային, կրծքային և գոտկային և սրբանանային բաժիններում) նկարներ՝ սպիտակ և գորշ նյութով: Նյարդային վերջավորություններով ողնուղեղի մոդելը տեղադրված է ամուր հիմքի վրա: Նյութը՝ ՊՎՔ (պոլիվինիլքլորիդ) Պետք է ունենա նշված կառուցվածքների հայերեն մակնանշումներով դիագրամ: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ (որակի հավաստագիր) կամ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ։ | Հավաքածու | 1 |
| 75 | Պտղի զարգացման մոդելներ, հավաքածու | Ներառում է առնվազն 8 իրատեսական մոդել; Բոլոր մոդելները ամրացված են հիմքի վրա: - 1-ին ամսական սաղմը (ԼxԲxԽ): Մոտավորապես 8 x 11 x 9 սմ - 2-րդ ամսական սաղմը (ԼxԲxԽ): Մոտավորապես 11 x 9 x 8 սմ - 3-րդ ամսական սաղմը (ԼxԲxԽ): Մոտավորապես 11 x 9 x 8 սմ - 4-րդ ամսական պտուղ (ԼxԲxԽ): Մոտավորապես 15 x 14 x 6 սմ - 5-րդ ամսական երկվորյակների պտուղը (ԼxԲxԽ): Մոտավորապես 16 x 21 x 9 սմ - 6 ամսական պտուղը (ԼxԲxԽ): Մոտավորապես 16 x 15 x 7 սմ - 7-րդ ամսական պտուղը (ԼxԲxԽ): Մոտավորապես 14 x 25 x 9 սմ - 8-րդ ամսական պտուղը (ԼxԲxԽ): Մոտավորապես 13 x 24 x 9 սմ Յուրաքանչյուր մոդել պետք է ունենա հիմնական մասերի հայերեն մակնանշումներով դիագրամ: Նյութը՝ ՊՎՔ (պոլիվինիլքլորիդ) Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ (որակի հավաստագիր) կամ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ։ | Հավաքածու | 1 |
| 76 | Զգայական օրգանների մոդելներ՝ ականջ, աչք, հավաքածու | Ականջի մոդել - 4x, 360 x 150 x 220 մմ, կարող է բաժանվել չորս մասի միջին, ներքին ականջի հատվածնեը, կիսաբոլոր խողովակները, խխունջը և Եվստախյան փողը: Աչքի մոդել - մեծացված առնվազն 6 անգամ, առնվազն 6 մասից,պետք է ցույց տա ակնագնդի անատոմիական կառուցվածքը, ներառյալ սպիտակուցաթաղանթը, անոթաթաղանթը, ցանցաթաղանթը, եղջրաթաղանթը, ծիածանաթաղանթը, դեղին բիծը, ոսպնյակը, ապակենման մարմինը, տեսաղական նյարդը: Երկու մոդելներն էլ պետք է պատրաստված լինեն պոլիվինիլքլորիդից(ՊՎՔ): Մոդելներից յուրքանչյուրի հետ պետք է տրվի ականջի և աչքի կառուցվածքների հայերեն մակնանշումներով դիագրամ: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ (որակի հավաստագիր) կամ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ։ | Հավաքածու | 4 |
| 77 | Մոլեկուլային մոդելների (գնդաձողային) հավաքածու | Հավաքածուում կա՝ 45x ջրածին, 46x ածխածին, 14x թթվածին, 4x ազոտ, 3x մետաղի ատոմ, 4x ֆոսֆոր, 2x ծծումբ, 8x քլոր, 12x pi օրբիտալ, 18x p օրբիտալ, 60x առանձին կապ, 30x երկար/ կրկնակի կապ, 60x կարճ առանձին կապ, 1 x կապերի հեռացման գործիք Նյութը՝ Պոլիպրոպիլեն(ատոմներ), ցածր խտության պոլիէթիլեն (միացումներ) Գույնը՝ սպիտակ/ սև/ մանուշակագույն/ կանաչ/ երկնագույն/ կարմիր/ դեղին/ արծաթագույն/ մոխրագույն/ վարդագույն/ բեժ/ սպիտակ մոխրագույն/ կիսաթափանցիկ | Հավաքածու | 11 |
| 78 | Հավանգ և հավանգակոթ | Ճենապակյա ~150մլ | Հատ | 21 |
| 79 | Պաստերի պիպետներ, պլաստիկ | Մեկանգամյա օգտագործման պիպետներ /Պաստերի պլաստիկ սանդղակավորված (աստիճանավորված) պաստերի պիպետներ/ պոլիէթիլենային պիպետներ կաթեցնելու համար, 2 մլ | Հատ | 1300 |
| 80 | Սանդղակավորված պիպետ | Ապակուց, 10 մլ | Հատ | 42 |
| 81 | Սանդղակավորված պիպետ | Ապակի, 5 մլ | Հատ | 21 |
| 82 | Ֆոտոսինթեզի հավաքածու | Առնվազն 8 խմբի հետ Ֆոտոսինթեզի ներածական դպրոցական հետազոտություններ իրականացնելու համար: Աշակերտի ուղեցույց հայերեն լեզվով: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ (որակի հավաստագիր) կամ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ։ | Հավաքածու | 1 |
| 83 | Ավտոմատ, ծավալը կարգավորվող պիպետների հավաքածու | 3 - հատ, 2-20 մկլ/20-200 մկլ/100-1000 մկլ Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ (որակի հավաստագիր) կամ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ։ | Հավաքածու | 2 |
| 84 | Ավտոմատ պիպետների ծայրակալների հավաքածու` բոլոր պիպետներին համապատասխան` իրենց վերալիցքավորվող տուփերով | Թափանցիկ, 10-1000մկլ, բնական, ծայրակալների տուփով, տուփում նվազագույնը 96 հատ, յուրաքանչյուր տեսակից մեկական տուփ: | Տուփ | 2 |
| 85 | Պլաստիկ բաժակ | ~200 մլ, պոլիպրոպիլեն | Հատ | 100 |
| 86 | Պլաստիկ պաշտպանիչ ակնոցներ | Պլաստիկ | Հատ | 21 |
| 87 | Մետր ռուլետկա | 3 մ | Հատ | 5 |
| 88 | Լանցետ/Նշտար | Բազմակի օգտագործման մետաղական, մեկ ամբողջական կտոր, մոտ 150 մմ, շեղբի երկարությունը 38-40 մմ: | Հատ | 21 |
| 89 | Մկրատ | 15 ± 3 սմ | Հատ | 21 |
| 90 | Սկուտեղ ուղղանկյուն | Նյութը՝ պոլիպրոպիլեն (PP) Երկարությունը՝ 400 - 425 մմ Լայնությունը՝ 300 - 330 մմ Բարձրությունը՝ 15 - 20 մմ | Հատ | 21 |
| 91 | Ներարկիչ պլաստիկե | 5 մլ | Հատ | 42 |
| 92 | Ներարկիչ պլաստիկե | 10 մլ | Հատ | 42 |
| 93 | Ներարկիչ պլաստիկե | 20 մլ | Հատ | 21 |
| 94 | Փորձանոթ | Ջերմակայուն ապակուց 20 x 180 մմ | Հատ | 400 |
| 95 | Փորձանոթ | Ջերմակայուն ապակուց 15 x 160 մմ | Հատ | 300 |
| 96 | Փորձանոթներ լվանալու խոզանակ | M: 240 մմ x 13 մմ | Հատ | 21 |
| 97 | Փորձանոթներ լվանալու խոզանակ | L: 270 մմ x 15 մմ | Հատ | 11 |
| 98 | Փորձանոթների կանգնակ (կալան) | 23 մմ, 10-12 տեղ/անցք | Հատ | 24 |
| 99 | Փորձանոթների կանգնակ (կալան) | 16 մմ, 10-12 տեղ/անցք | Հատ | 24 |
| 100 | Փորձանոթի բռնակ | Սահող անուրով (хомут), փայտյա բռնակով, հարմար է 15-25 մմ փորձանոթի համար | Հատ | 11 |
| 101 | Պինցետ | Չժանգոտվող պողպատից, ուղիղ, 16 սմ | Հատ | 21 |
| 102 | Դիալիզի խողովակ (թաղանթ) | Թաղանթանյութի հիմքով, ընտրովի թափանցելի նյութ, խողովակի տեսքով, մոլեկուլային զանգվածի. Անցանելությունը (MCO) 12000-14000 Դա, 14-25 մմ տրամագիծ, 5 մ երկարություն։ | Հատ | 2 |
| 103 | Դիալիզային խողովակի սեղմաններ | Հաստությունը՝ 6 մմ։ Լայնությունը՝ 11 մմ։ Փաթեթում 10 հատ | Փաթեթ | 1 |
| 104 | Կոնաձև կոլբ | Ջերմակայուն ապակուց, 100 մլ | Հատ | 22 |
| 105 | Կոնաձև կոլբ | Ջերմակայուն ապակուց, 250 մլ | Հատ | 22 |
| 106 | Կլորահատակ կոլբ, ստանդարտ 29 շլիֆով | Ջերմակայուն ապակուց, 250 մլ | Հատ | 11 |
| 107 | Կոնաձև կոլբ, Էրլենմեյերի, ստանդարտ 29 շլիֆով և խցանով | Ջերմակայուն ապակուց, 250 մլ | Հատ | 16 |
| 108 | Կլորահատակ կոլբ, ստանդարտ 14.5 շլիֆով | Ջերմակայուն ապակուց, 100 մլ | Հատ | 11 |
| 109 | Խցանով չափիչ կոլբ | Ապակուց, 2000 մլ | Հատ | 2 |
| 110 | Խցանով չափիչ կոլբ | Ապակուց, 500 մլ | Հատ | 10 |
| 111 | Խցանով չափիչ կոլբ | Ապակուց, 250 մլ | Հատ | 4 |
| 112 | Խցանով չափիչ կոլբ | Ապակուց, 50 մլ | Հատ | 4 |
| 113 | Ռետինե կոնաձև խցան 14,5, 1 անցքով | d= մեծ 15 / փոքր 11մմ, 1-անցքով d=5-6 մմ | Հատ | 60 |
| 114 | Խցանով չափիչ կոլբ | Ապակուց, 1000 մլ | Հատ | 2 |
| 115 | Խցանով չափիչ կոլբ | Ապակուց, 100 մլ | Հատ | 40 |
| 116 | Ռետինե կոնաձև խցան 14.5 | d= մեծ 15 / փոքր 11 մմ | Հատ | 200 |
| 117 | Ռետինե կոնաձև խցան 19 | d= մեծ 20 / փոքր 15 մմ | Հատ | 200 |
| 118 | Ռետինե կոնաձև խցան 19, 1- անցքով | d=մեծ 20/փոքր 15, 1-անցքով d=5-6 մմ | Հատ | 40 |
| 119 | Եռագլուխ տանձիկ | Ռետին, 3 փականով, 50 մլ | Հատ | 21 |
| 120 | Սիլիկոնային ճկախողովակ | 6 մմ լայնական կտրվածքի ներքին տրամագիծը | Մետր | 20 |
| 121 | Սիլիկոնային ճկախողովակ | 2 մմ լայնական կտրվածքի ներքին տրամագիծը | Մետր | 20 |
| 122 | Սիլիկոնային վակուումային ճկախողովակ | 5 մմ լայնական կտրվածքի ներքին տրամագիծը | Մետր | 10 |
| 123 | Կլայզեն ստանդարտ ապակյա կցափող | Ստանդարտ շլիֆերով վերևում մուֆթա 14.5/ վերևում մուֆթա 14.5/ վերևում 14.5/ ներքևում մուֆթա 29 | Հատ | 11 |
| 124 | Ապակյա ձող խառնելու համար | h = 20-25 սմ, d =4-5 մմ | Հատ | 40 |
| 125 | Լաբորատոր շտատիվ (կալան) և ամրակներ | Նյութը՝ երկաթ Հիմքի չափը՝: 7.68" x 5.43" (19.5 սմ x 13.8 սմ) Ձողի երկարությունը՝ 60 սմ/23,62», 1 x հիմք, 1 x ձող շտատիվի վրա, 1 x եռանկյունաձև սեղմիչ, 2 x անոթներ պահելու հենակներ, 3 x օղակ, 3 x խաչաձև սեղմակ | Փաթեթ | 12 |
| 126 | Խտաչափերի հավաքածու | Հիդրոմետր (աէրոմետր) խտաչափ ~0.7-1.9 գ/սմ3 փաթեթը պարունակի՝ 1 հատ 0.7-0.8, 1 հատ 0.8-0.9, 1 հատ 0.9-1.0, 1 հատ 1.0-1.1, 1 հատ 1.1-1.2, 1 հատ 1.2-1.3, 1հատ 1.3-1.4, ​1 հատ 1.4-1.5, ​1 հատ 1.5-1.6, ​1 հատ 1.6-1.7, ​1 հատ 1.7-1.8, ​1 հատ 1.8-1.9 ապակյա խտաչափեր | Հավաքածու | 1 |
| 127 | Ուղղանկյուն մագնիս | Փոքր, ուղղանկյուն, 1,5/1, 5/5 սմ | Հատ | 11 |
| 128 | Շպատել-գդալ մետաղական | Շպատել՝ գդալ ծայրով, չժանգոտվող պողպատ, 150 մմ | Հատ | 11 |
| 129 | Նմուշներ այրելու գդալ | Այրման շերեփիկ մետաղից, կոթի երկարությունը 450 մմ, գդալի տրամագիծը 10-15 մմ | Հատ | 11 |
| 130 | Տիգելի ունելի | 9 սմ, մետաղական | Հատ | 11 |
| 131 | Ալոնժ | Վակումային թորման համար ադապտեր, 105 աստիճան, ստանդարտ կոնուսային միացում, արտաքին՝ 14,5/ներքին՝ 29 | Հատ | 6 |
| 132 | Բաժանիչ ձագար, խցանով | Ապակուց, 125 մլ, տեֆլոնային փականով | Հատ | 11 |
| 133 | Ձագար | Պլաստիկից, d = 5 ± 1 սմ, 30 մմ գլան, 6 մմ գլանի տրամագիծը | Հատ | 21 |
| 134 | Ձագար | Ապակուց, d = 10 սմ, 40 մմ գլան, 6 մմ-գլանի տրամագիծը | Հատ | 11 |
| 135 | Ձագար | Ապակուց, d = 5±1 սմ, 30 մմ գլան, 4 մմ-գլանի տրամագիծը | Հատ | 21 |
| 136 | Բյուխների ձագար № 1 | Տարողությունը 50 մլ, վերին Ø 60 մմ, ստորին Ø 15 մմ, անցքեր Ø 1,25 մմ, h=100 մմ | Հատ | 2 |
| 137 | Բյուրետ տեֆլոնային փականով | 25 մլ | Հատ | 11 |
| 138 | Բյուխների կոլբ | Ապակուց, 500 մլ | Հատ | 2 |
| 139 | Ապակուց մազական խողովակներ ՆՇՔ-ի համար | Կապիլյարային ապակյա խողովակ նմուշների համար, երկարությունը՝ 100 մմ, ներքին տրամագիծը (ID)՝ 0.3 մմ, արտաքին տրամագիծը (OD)՝ 0.5 մմ, մեկ փաթեթում 1000 հատ | Փաթեթ | 2 |
| 140 | Գազատար ապակե խողովակների հավաքածու | Հավաքածուն ներառում է՝ խողովակների արտաքին տրամագիծը d =5.0-5.5 մմ, 1 x կարճ ուղիղ խողովակ 70մմ; 1 x երկար ուղիղ խողովակ 170մմ; 1 x ուղանկյոըն ծնկաձև խողովակ 160մմ և 60մմ; 1 x ուղանկյուն ծնկաձև խողովակ 60մմ և 60մմ | Հավաքածու | 21 |
| 141 | Պլաստիկե տարա կափարիչով | Պլաստիկ պտուտակավոր կափարիչով, 50 մլ | Հատ | 40 |
| 142 | Պլաստիկե տարա կափարիչով | Պլաստիկ պտուտակավոր կափարիչով, 100 մլ | Հատ | 100 |
| 143 | Լվացման շիշ, պլաստկից | 500 մլ | Հատ | 22 |
| 144 | Չափիչ գլան | Ապակուց, 10 մլ Բարձրություն` 150 ± 5 մմ Տրամագիծը` 10 ± 2 մմ | Հատ | 22 |
| 145 | Պետրիի թաս | Ապակուց, 100 * 15 մմ | Հատ | 22 |
| 146 | Թաս գոլորշիացման համար | Ճենապակյա, 100մլ Տրամագիծը` 90 ± 5 մմ Բարձրությունը` 35 ± 3 մմ | Հատ | 11 |
| 147 | Ճենապակյա տիգել N3 | Ճենապակյա տիգել կափարիչով, ~18 մլ, d=35 մմ | Հատ | 11 |
| 148 | «Ունիսեքս» լաբորատոր խալաթներ | Տարբեր չափերի ~ XS-15%, S-25%, M-30%, L-25%, XL-5% | Հատ | 30 |
| 149 | Պլանշետ փոսիկներով | Well plates 0.2 մլ 10/10 | Հատ | 11 |
| 150 | Նատրիումի քլորիդի մոդել | Պլաստիկ, պարունակությունը •13 նատրիում,մոխրագույն, տրամագիծը 23 մմ • 14 քլոր, կանաչ,տրամագիծը 32 մմ • 54 մոխրագույն, միջին կապեր | Փաթեթ | 1 |
| 151 | «Կոկորդիլոս» տիպի սեղմակներ | «Կոկորդիլոս» տիպի 16AWG1.27, քառակուսի, 10A փափուկ սիլիկոնային լարեր | Հատ | 20 |
| 152 | Սիլիկոնային մեկուսիչներով լարեր | 5 հատ տարբեր գույնի, 28AWG | Մետր | 50 |
| 153 | Սպասքի չորանոց | Խոհանոցի, մեկ հարկանի, մեծ (47 x 38 x 9 սմ ± 10%), պլաստիկ | Հատ | 1 |

- Ծանոթություն՝  Գնորդի համար նախընտրելի է, որ մասնակիցը հայտի համար ֆայլերը կազմի «Sylfaen» կամ այլ միջազգային տարածում ունեցող տառատեսակով։ Մասնակցի կողմից դրա պահպանելը կամ չպահպանելը որևէ ձևով չի ազդելու հայտի գնահատման արդյունքների վրա։

| Գ Ն Ո Ր Դ --------------------------------- Հ․ Հակոբյան (ստորագրություն) Կ.Տ. |  | Վ Ա Ճ Ա Ռ Ո Ղ --------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ. |
| --- | --- | --- |