ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

| N° | Наименование | Технические характеристики и стандарты | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спиртовой Термометр | Диапазон шкалы: 0 - 150 °C минимальный шаг: 1 °C | Шт | 22 |
| 2 | Аквариум с фильтром и воздушным насосом | Объем 37-50 л, минимальные размеры 50 x 25 x 30 см. Водяной фильтр с производительностью фильтрации воды около 100 л/ч, воздушный насос - 110-130 л/ч. | Шт | 1 |
| 3 | Бинокулярный Микроскоп | Бинокулярный микроскоп с ярким полем зрения и двухслойным предметным столиком, объективы: 4x, 10x, 40x, 100x. Освещение: Тип источника света: белый светодиод; с регулировкой интенсивности света. Фокусировка: винтовой механизм грубой и тонкой фокусировки (ступенчатый, 0,002 мм), с ограничителем сверху, предотвращающим контакт объектива с образцом. Натяжение ручки грубой фокусировки регулируется. Предметный столик: двухслойный механический, скользящий, размер: ок. 125 x 116 мм, диапазон перемещения по осям X-Y: ок. 76 x 30. Держатель образца на один предметный столик. Шкала Вернье по двум осям, точность 0,1 мм. Торцевая крышка вращается, вмещает четыре объектива. Держатель окуляра вращается, с углом наклона 30° и углом поворота 360°. Диоптрийная коррекция для левого окуляра, межзрачковое расстояние ок. 48-75 мм. Окуляры: широкоугольные, WF10X/18 с полем зрения 18 мм. Конденсор: конденсор Аббе, числовая апертура 1,25, предварительно центрированный. Аксессуары: руководство пользователя на армянском языке и пылезащитный чехол. - Окуляр со шкалой 10x. На этапе исполнения контракта необходимо предоставить сертификат соответствия (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя или его представителя. | Шт | 11 |
| 4 | Стереомикроскоп | Стереоскопическое увеличение 20x и 40x, высококачественные широкоугольные оптические линзы, широкоугольная бинокулярная головка с прочной металлической колонной, встроенные источники падающего (сверху) и проходящего (снизу) света. Руководство пользователя на армянском языке. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя или его представителя. | Шт | 11 |
| 5 | Сценический микрометр | Для бинокулярного микроскопа. | Шт | 11 |
| 6 | Глюкометр с тест-полосками | Диапазон определения глюкозы: 20-600 мг/дл, калибровка результата: плазменный эквивалент, время измерения: 5 секунд, объем образца: 0,6 мкл, рабочая температура: 5°C - 45°C, рабочая влажность: 10-90% относительной влажности, память: не менее 200 измерений, тип батареи: литий-ионная батарея 3 В (CR2032 или эквивалент) x 1, срок службы батареи - 1000 измерений, размеры прибора: 85 x 52 x 15 мм, размер ЖК-дисплея: 42 x 39 мм, вес прибора: около 50 г, тест-полоски: 50 шт. Руководство пользователя на армянском языке. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя изделия или его представителя. | Шт | 1 |
| 7 | Лабораторная станция для электрофореза ДНК в классе | Полная система электрофореза 1. Электрофоретический аппарат: УФ-прозрачный пол, 2 положения нагревателя, размер геля: 10 x 10 см; изготовлен из УФ- и химически стойкого органического стекла. Имеет защитную вилку, встроенные силовые разъемы и 12-луночный нагреватель. 2. Источник питания для электрофореза: источник постоянного тока для разделения ДНК и белков. Регулируемое выходное напряжение, таймер с функцией сигнализации, как минимум два выхода для одновременного подключения как минимум 2 электрофоретических камер. Максимальное выходное напряжение: 300 В (шаг 50 В), Максимальный выходной ток: 400 мА Максимальная мощность: 60 Вт Входное напряжение: ~100-240 В, PH Таймер: 1-999 минут, с функцией сигнализации 3. Устройство визуализации геля: двухсветодиодный сине-белый трансиллюминатор с желтым фильтром. Максимальная длина волны излучения синего светодиода: 470 нм. 4. Набор для гель-электрофореза с красителем для окрашивания ДНК GelGreen®, с подробным описанием процесса работы на армянском языке — рассчитан как минимум на 8 экспериментов. 5. Руководство пользователя на армянском языке. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | Пакет | 1 |
| 8 | Цифровые весы | Автоматическая калибровка, вместимость: до 200 г, точность: ±0,01 г, Измерение, контейнер, преобразование единиц измерения, Питание: 220 В/50 Гц На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия продукции (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | Шт | 11 |
| 9 | Цифровые весы | Автоматическая калибровка, макс.: до 500 г Точность: ±0,1 г Измерение, контейнер, преобразование единиц измерения, питание: 220 В/50 Гц На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя или его представителя. | Шт | 4 |
| 10 | Цифровые аналитические весы | Автоматическая калибровка, макс.: до 200 г, точность: ±0,001 г, калибровка, контейнер, преобразование единиц измерения, питание: 220 В/50 Гц На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя или его представителя. | Шт | 1 |
| 11 | Пульсоксиметр с наконечником пальца | Точное измерение SpO2 и пульса, отображение SpO2 и пульса, отображение пульса в виде волновой формы и гистограммы, индикатор низкого заряда батареи, OLED-дисплей (два цвета), четыре направления и шесть режимов, автоматическое отключение при отсутствии сигнала. Руководство пользователя на армянском языке. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя или его представителя. | Шт | 6 |
| 12 | Набор для сбора биологических данных и построения графиков | • LabQuest 3 • Датчик температуры из нержавеющей стали • Беспроводной датчик сердечного ритма Go Wireless® • Датчик давления газа Go Direct® • Датчик CO2 Go Direct® • Датчик O2 Go Direct® • Датчик проводимости Go Direct® • pH-метр Go Direct® • Колориметр • Оптический датчик растворенного кислорода Go Direct® • Электрокардиограф Go Direct® • BioChamber 250 • BioChamber 2000 • Дыхательный пояс Go Direct® или эквивалентный комплект Руководство пользователя на армянском языке. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя или его представителя. | Комплект | 1 |
| 13 | Набор для сбора химических данных и построения графиков | • Лабораторное задание 3 • Датчик температуры из нержавеющей стали • Датчик pH Go Direct® • Датчик давления газа Go Direct® • Датчик напряжения • Датчик проводимости Go Direct® • Счетчик капель • Система постоянного тока • Датчик ОВП • Спектрофотометр Go Direct® SpectroVis® Plus или эквивалентный комплект Инструкция по применению на армянском языке. На этапе исполнения контракта необходимо предоставить сертификат соответствия (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя или его представителя. | Комплект | 1 |
| 14 | Программное обеспечение | Программное обеспечение, совместимое с комплектами, указанными в пунктах 12 и 13. Руководство пользователя на армянском языке. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия (сертификат качества) продукции или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | Пакет | 1 |
| 15 | Увеличительное стекло | С 8-кратной лупой, 75 мм, ручная. | Шт | 10 |
| 16 | Микроцентрифуга | Максимальная скорость 6000 об/мин/2000 x g, предохранительный выключатель, запуск и остановка вращения за секунды, вместимость 6 пробирок Эппендорф объемом 1,5/2,0 мл. Инструкция по эксплуатации на армянском языке. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя или его представителя. | Шт | 1 |
| 17 | Секундомер | Отображает месяц, дату, неделю, час, минуту и ​​секунду, приблизительно 3,5 см, хронограф с точностью до 1/100 секунды до 23 часов, 59 минут и 59 секунд, питание от 1 батарейки AG13 (батарейка в комплекте). | Шт | 21 |
| 18 | Дистиллятор воды | 1. Настольный дистиллятор воды с резервуаром из нержавеющей стали, мощность около 750 Вт, производительность не менее 1 л/ч, 220 В. 2. Контейнер для воды объемом 10 л, с винтовой крышкой и краном, изготовлен из прочного, устойчивого к царапинам полипропилена с отличной химической стойкостью. 3. Инструкция по эксплуатации на армянском языке. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | Шт | 1 |
| 19 | Спиртовая горелка | Стеклянная бутылка, 125 мл, с пластиковой крышкой. | Шт | 21 |
| 20 | Конденсатор либига | l длина = 30-35 см, 14/14, стекло | Шт | 6 |
| 21 | Водяной Вакуумный Насос | Стекло Размеры: 40 x 30 x 24 мм | Шт | 3 |
| 22 | Магнитная мешалка, горячая тарелка, магнитная барная стойка | HS-12, магнитная мешалка с подогревом (максимальная температура 280 ℃), съемная вертикальная монтажная планка с зажимом, позволяющая легко и безопасно установить термометр или pH-детектор. Закрытая литая алюминиевая нагревательная поверхность, устойчивая к химическим веществам. Надежные вращающиеся регуляторы температуры и скорости перемешивания. Максимальный объем перемешиваемой воды: мин. 1 л. Скорость: 0-1600 об/мин. 3 различных размера (C5/B6 * 15 мм, C6/B7 * 20 мм, C6/B8 * 25 мм) магнитных анкеров из ПТФЭ. На этапе выполнения контракта необходимо предоставить сертификат соответствия (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя или его представителя. | Шт | 6 |
| 23 | Длинная Зажигалка | Заполнен сжиженным газом Длина: 270 ± 30 мм | Шт | 4 |
| 24 | Огнемет с 1 баллоном Бутана | Заправка баллона с бутаном (8 унций) | Шт | 2 |
| 25 | Электрический чайник | 1,7-1,8 л, 220 В, нержавеющая сталь | Шт | 1 |
| 26 | Портативная газовая горелка с автоматическим электронным зажиганием | 1. Портативная высокопроизводительная бутановая горелка. Для использования в помещении. С автоматическим электрическим зажиганием и предохранительным выключателем, предотвращающим перегрев. 2. Высококачественный баллон с бутаном, совместимый с бутановой горелкой. 3. Инструкция по эксплуатации на армянском языке. | Шт | 11 |
| 27 | Одиночная Электрическая Горячая Тарелка | 220 В, 1500 Вт, Чугунная горелка. Размеры: 18,5 ± 3,5 см | Шт | 7 |
| 28 | Холодильник | Стандартное количество дверей: 2 Расположение морозильной камеры: сверху Система заморозки: разморозка Общий объем: 140±5 л Объем холодильной камеры: 100±5 л Объем морозильной камеры: 40±5 л Класс энергоэффективности: A+ Максимальная температура заморозки (°C): -18 На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя или его представителя. | Шт | 1 |
| 29 | Электрическая духовка | Кухня, 220 В, 40±3 л, 250-350 °C Высота: 32 ± 3 см, вес: 10,8 ± 3,2 кг На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя или его представителя. | Шт | 1 |
| 30 | Анатомические модели суставов со связками: тазобедренный сустав, плечевой сустав, коленный сустав, рука и нога | Модели в натуральную величину должны позволять демонстрировать базовую анатомию суставов и их движения. Связки должны быть изготовлены из гибкого, прозрачного пластика. Анатомические модели размещаются на подставке для удобства демонстрации и могут быть сняты с подставки, что позволяет более детально изучить модели. Материал: ПВХ (поливинилхлорид) Каждая модель должна сопровождаться схемой с указанием армянских названий основных частей модели. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя изделия или его представителя. | Комплект | 1 |
| 31 | Тазик | Пластик 10±0,5 л | Шт | 1 |
| 32 | Тазик | Пластик 5±0,5 л | Шт | 1 |
| 33 | Мензурка | Жаропрочный, стеклянный, 100 мл | Шт | 21 |
| 34 | Мензурка | Жаропрочный, стеклянный, 500 мл | Шт | 11 |
| 35 | Мензурка | Жаропрочный, стеклянный, 50 мл | Шт | 100 |
| 36 | Мензурка | Жаропрочный, стеклянный, 150 мл | Шт | 21 |
| 37 | Мензурка | Жаропрочный, стеклянный, 1000 мл | Шт | 2 |
| 38 | Мензурка | Жаропрочный, стеклянный, 250 мл | Шт | 21 |
| 39 | Набор инструментов для анализа биологии | Инструменты в наборе должны быть изготовлены из нержавеющей стали и хрома: • хирургические ножницы с одним острым и одним тупым концом • ножницы с острым концом • пинцет с изогнутым концом • тонкие прямые пинцеты с направляющим штифтом • тонкие косые пинцеты с направляющим штифтом • рукоятка ланцета • лезвия ланцета • цельный ланцет с широким лезвием • зонд и искатель. • прямая игла для приготовления препаратов • игла с изогнутым концом для приготовления препаратов | Комплект | 11 |
| 40 | Панель Для Анализа Биологии | Сковорода с многоразовой резиновой прокладкой. Размер: прибл. 25x18 см - 32 x 23 см | Шт | 11 |
| 41 | Марлевые Коврики Bunsen Burner | ~150*150 мм, без асбеста | Шт | 21 |
| 42 | Покровные очки | 18x18x0,13-0, 16 мм, 200 штук в коробке | Коробка | 4 |
| 43 | Набор для снятия отпечатков пальцев ДНК в классе | Стандарт размера ДНК (ДНК, обработанная лямбда-бактериофагом HindIII), не менее 100 мкл ДНК с места преступления, не менее 60 мкг ДНК подозреваемого, не менее 60 мкг Рестрикционная энзима EcoRl/Pstl, лиофилизированная, не менее 3000 единиц Буфер для загрузки образцов, 1 мл Электрофорезный буфер, 50-кратный TAE, не менее 100 мл Стерильная вода, не менее 2,5 мл Порошок агарозы, 5 г Краситель для ДНК “Fast Blast™”, 500-кратный, 100 мл Цветные пробирки для микроцентрифуги, 2,0 мл Пробирки для микроцентрифуги, 1,5 мл Пенополиуретановые поплавки - 8 шт. Учебная программа по армянскому языку, включая методическое пособие для учителя, руководство для учащихся и краткое графическое руководство. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия продукции (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | Комплект | 1 |
| 44 | Набор моделей ДНК | 3D-модель высотой не менее 900 мм, которая точно отображает структуру ДНК, включая комплементарные пары оснований и сахарофосфатный каркас. Модель должна включать маркированную схему основных частей модели на армянском языке. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия продукции (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | Комплект | 1 |
| 45 | Экстренная промывка глаз | Настенный комплект для промывки глаз/ душ для промывки глаз из нержавеющей стали / размеры: не менее 36 х 50 х 10 см На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия продукции (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | Комплект | 1 |
| 46 | Эппендорфская труба | Пластик, 1,5 мл | Шт | 100 |
| 47 | Эппендорфская труба | Пластик, 5 мл | Шт | 2000 |
| 48 | Первый набор для оказания первой помощи | Антисептический спрей мин. 50 мл, медицинский спирт (мин. 50 мл) 50 мл), раствор аммиака (мин. 50 мл), кровоостанавливающее (пакетики по 15 г x 5), крем или гель против ожогов (не менее 25 г), активированный уголь (не менее 70 мл 10 таблеток в день), повязка (не менее 50 г), стерильная повязка (прибл. 10 см х 5 м), стерильная марля (16 х 14 см), антисептические салфетки (x20), медицинский пинцет (x1), медицинский лейкопластырь (прибл. 2,5 см х 5 м), жгут (x1), Бактерицидный лейкопластырь (мин. 2,5 см х 5 м).x50) | Пакет | 1 |
| 49 | Огнетушитель | 4-6кг На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия продукции (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | Шт | 2 |
| 50 | Стеклянные Флаконы | С пластиковой винтовой крышкой, 20 мл, Темный | Шт | 40 |
| 51 | Стеклянные Флаконы | С пластиковой винтовой крышкой, 50 мл, Темный | Шт | 100 |
| 52 | Стеклянные Флаконы | С пластиковой винтовой крышкой, 100 мл | Шт | 100 |
| 53 | Перчатки | Размер S, нитрил, без порошка, упаковка из 100 штук | Пакет | 4 |
| 54 | Перчатки | Размер M, нитрил, без порошка, упаковка из 100 штук | Пакет | 5 |
| 55 | Перчатки | Размер L, нитрил, без порошка, упаковка из 100 штук | Пакет | 5 |
| 56 | Градуированный цилиндр | Стакан, 100 мл | Шт | 24 |
| 57 | Градуированный цилиндр | Стакан, 25 мл | Шт | 24 |
| 58 | Модель Человеческого Тела | Рост модели: 45 см (минимум); пол: унисекс; Материал: пластик ПВХ; съемная модель анатомии человека с туловищем с достаточным количеством деталей. 23 части & органы (по крайней мере): разделены на 23 части: туловище, женская грудная клетка, голова, глазное яблоко, мозг, спинной нерв, легкие (2 части), сердце (2 части), печень, почки, желудок (2 части), кишечник (4 части), мужские репродуктивные органы (2 части), женские репродуктивные органы с плодами (3 части). Яркие детали: модель анатомии человека должна показывать относительное положение, морфологические признаки, анатомические структуры головы, шеи, и внутренние органы с особым упором на дыхательную, пищеварительную, мочевыделительную, и нервная системы. Перемещение и использование: эта модель человеческого тела должна иметь основание для поддержки модели туловища, устойчиво стоять на столешнице. Его можно будет легко перемещать или переносить для преподавания в классе. Модель должна включать обозначенную диаграмму для 23 частей модели на армянском языке. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия продукции (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | Комплект | 1 |
| 59 | Модель Человеческого Скелета | Скелет полного размера должен включать модель позвоночника с хрящевыми соединениями, анатомическую модель черепа, съемные руки и ноги, а также подставку на колесиках для удержания модели всего человеческого тела толщиной не менее 178 см. • Модель скелета должна включать анатомически точную модель человеческого черепа со съемной челюстью и черепной коробкой, модель позвоночника с хрящевыми соединениями, артериями и нервными ветвями, модель таза, руки и ноги; Анатомическая модель скелета должна быть способна воспроизводить естественные движения в суставах; • Руки, ноги и анатомическая модель черепа являются съемными для индивидуального изучения; съемная крышка черепа скелета должна предложить более глубокий взгляд на модель человеческого черепа для обзора полости эндокраниума и пазух носа. * Фигура скелета должна быть пронумерована, чтобы помочь найти различные кости и области; • Должен быть изготовлен из высококачественного ПВХ. Опора для шарнирно сочлененного скелета должна включать металлическую подставку с пластиковыми колесиками и плакат из ламината на армянском языке с подробным описанием не менее 170 анатомических ориентиров скелета. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия продукции (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | Комплект | 1 |
| 60 | Модель кожи человека | Материал модели кожи: пластик ПВХ, размер: минимум. 20 х 9,5 х 21 см. Эта модель должна демонстрировать слои кожи человека и структуры волос на разной глубине, показывая волосы, волосяные фолликулы, жировые железы, потовые железы, кожные рецепторы, нервы и кровеносные сосуды. Должна включать диаграмму с надписью на армянском языке. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия продукции (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | Комплект | 4 |
| 61 | Инокуляционная игла | Стерильный, металлический, для бактериологических исследований с длиной поездки не менее 220 мм | Шт | 6 |
| 62 | Сетка для сбора насекомых | Наружный диаметр приблизительно до 300 мм кольцо со стрелкой для сбора, глубина со стрелкой 600 мм, отверстие со стрелкой 2 мм. Телескопическая ручка должна быть запираемой. Ручка должна быть от 400 мм до 1500 мм. | Шт | 1 |
| 63 | Набор ламинированных плакатов, клеток | 3 плаката размером не менее 585x890 мм каждый на армянском языке, демонстрирующие клеточные структуры прокариот, животных и растений, с изображением следующих органелл и структур: клеточная внешняя мембрана, клеточная стенка, цитоплазма, гладкая и шероховатая ER, аппарат Гольджи, митохондрии, лизосомы, рибосомы, ядерная мембрана, ядрышко, нуклеоид, центриоли, реснички и жгутики, пили, вакуоли, хлоропласты, плазмодесмы и т.д. | Комплект | 1 |
| 64 | Ламинированный плакат, Древо Жизни эволюции | По крайней мере, 585x890 мм, на армянском, shall show эволюционное древо жизни, ламинированное. Показывает временную шкалу эволюции и руководство по биологической классификации.150-250 видов прокариот и эукариот должны быть упорядочены в соответствии с наиболее актуальной таксономией (домен, царство, тип, класс, порядок, семейство и род) в красивом, удобном для просмотра формате "древо жизни". | Шт | 1 |
| 65 | Ламинированный плакат, структура и процессы установки | Размер не менее 585x890 мм на армянском языке должен показывать структуру растения, фотосинтез, транспортировку и жизненный цикл. | Шт | 1 |
| 66 | Ламинированный плакат, протистское разнообразие | По крайней мере, 585x890 мм, на армянском, shall show protist разнообразие, показывает амеба, парамеций, эвглена, вольвокс, водоросли и другие известные специалисты. | Шт | 1 |
| 67 | Набор магнитных стержней | Магнитные стержни из ПТФЭ толщиной 15 мм, 20 мм, 25 мм, по 5 штук в упаковке | Комплект | 1 |
| 68 | Модель Мужского Полового Органа | Размеры и простота сборки-22 x 18 x 8 см, простота монтажа с помощью магнитов. Модель половых органов мужчин в натуральную величину, состоящая из пяти частей, проходит через срединную сагиттальную плоскость, показывая пенис, простату, семенной пузырь, семенной канатик, яичко, прямую кишку, анус и мышцы малого таза мужчин. 5 съемных частей-это половина мочевого пузыря с предстательной железой (1) пенис (2) левая и правая основная часть среднего сечения с прямой кишкой (2). Модель должна включать маркированную диаграмму для отмеченных частей модели на армянском языке. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия продукции (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | Комплект | 1 |
| 69 | Микрореспирометр | Используется для изучения газообмена во время дыхания. Может использоваться для измерения поглощения кислорода организмом во время дыхания и/или выделения углекислого газа. Включает в себя стержень для крепления на подставке для реторты. Размеры платы (ДХШ): прибл. 400 х 150 мм. Включает руководство пользователя на армянском языке. | Шт | 6 |
| 70 | Предметные стекла микроскопа | 76x26x1 мм, 50 штук в коробке, обрезные края | Коробка | 4 |
| 71 | Набор предметных стекол для общей биологии | Подготовленные слайды, содержащие • Митоз • Стебель, корень и лист, например, двудольного мезофита (такого как лигуструм или чернослив и т. д.).), кукуруза, рис, сорго, пшеница, ксерофитные листья • LS stem, LS root для демонстрации элементов сосудов ксилемы, элементов ситовых трубок и сопутствующих ячеек • Трахея, бронхи, бронхиолы ткани животных • Легкие, чтобы показать альвеолы • TS артерия, TS Вена • Мазок крови * Клетки животных и растений • Мейоз • Пыльник, овул * Пыльца * Тычинки и рыльца растений, опыляемых ветром и насекомыми • Кукурузное зерно * Поджелудочная железа * Почки • TS спинной мозг • Яичник, яичко • Примеры организмов, представляющих три царства; Proocista (e.g. Амеба, эвглена и т.д.); прокариоты (например.g. бактериальный мазок, цианобактерии); грибы (например.g. дрожжи, Пенициллий) Все слайды должны быть помечены на армянском языке или в комплект должна входить информационная брошюра на армянском языке. | Комплект | 11 |
| 72 | Модель цветка с фруктами | На модели должен быть изображен цветок (состоящий из 3 частей), увеличенный не менее чем в 7 раз, и плод, увеличенный не менее чем в 3 раза. Цветок может быть разделен на две половины, чтобы показать съемную завязь (с видимой яйцеклеткой) со стилем и клеймом. Размеры: прибл. 20x22x26, 5 см, материал: ПВХ На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия продукции (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | Комплект | 1 |
| 73 | Модель человеческого мозга | Показывает структуру мозга. Две половины мозга можно разделить на: лобную с теменными долями, височную с затылочными долями, стволовую половину мозга, половину мозжечка. Разделить на 9 частей, в натуральную величину. Материал: ПВХ Должна включать обозначенную диаграмму структур на армянском языке. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия продукции (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | Комплект | 1 |
| 74 | Модель спинного мозга человека | Модель спинного мозга должна иллюстрировать структуру спинного мозга, увеличенную до масштаба примерно 5: 1. В основе характеристик модели должна быть иллюстрация различных поперечных сечений спинного мозга через Белое и серое вещество шеи, туловища, поясничной и крестцовой областей. Модель спинного мозга с нервными окончаниями должна быть расположена на прочном основании. Материал: ПВХ Должна включать обозначенную диаграмму структур на армянском языке. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия продукции (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | Комплект | 1 |
| 75 | Модели развития плода, набор | Включает как минимум 8 реалистичных репродукций в натуральную величину/форме; Размер по крайней мере: Эмбрион 1-го месяца (Ш х в Х Т): прибл. 8 х 11 х 9 см - Эмбрион на 2-м месяце (Ш х в Х Т): прибл. 11 х 9 х 8 см - Эмбрион 3-го месяца (Ш х в Х Т): прибл. 11 х 9 х 8 см - Плод на 4-м месяце (Ш х в Х Т): прибл. 15 х 14 х 6 см - Плод Близнецов на 5-м месяце (Ш х в Х Т): прибл. 16 х 21 х 9 см - 6месячный плод (Ш х в Х Т): прибл. 16 х 15 х 7 см - Плод на 7-м месяце (Ш х в Х Т): прибл. 14 х 25 х 9 см - Плод на 8-м месяце (Ш х в Х Т): прибл. 13 х 24 х 9 см Материал: ПВХ Каждая модель должна включать маркированную диаграмму для основных частей модели на армянском языке. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия продукции (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | Комплект | 1 |
| 76 | Модели органов чувств-глаз, ухо, набор | Модель уха, 4x, прибл. 360x150x220 мм, показаны среднее ухо, внутреннее ухо, лабиринт, неповрежденная структура улитки и слуховая трубка. Модель глаза-по крайней мере, в 6x, 6 частях модель должна отображать анатомическое строение человеческого глазного яблока, включая радужную оболочку, роговицу, склеру, сосудистую оболочку, сетчатку, ямку, линзу , стекловидное тело, заполненное изнутри, и зрительный нерв. Обе модели должны быть изготовлены из поливинилхлоридного (ПВХ) пластика. Каждая модель должна включать маркированную диаграмму для основных частей уха и глаза на армянском языке. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия продукции (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | Комплект | 4 |
| 77 | Набор Молекулярных Моделей | Упаковка должна включать: 45 х водорода, 46 х углерода, 14 х кислорода, 4 х азота, 3 х атомов металла, 4 х фосфора, 2 х серы, 8 х хлора, 12 х Пи-орбиталей, 18 х в-орбиталей, 60 х одинарных связей, 30 х длинных / двойных связей, 60 х коротких одинарных связей, 1 Инструмент для удаления связей Материал: полипропилен (атомарный), LDPE (ключ подключения). Цвет: Белый/Черный/Фиолетовый/Зеленый/Небесно-Голубой/Красный/Желтый/Серебристо-Серый/Розовый/Бежевый/Бело-Серый/Полупрозрачны | Комплект | 11 |
| 78 | Ступка и пестик | Фарфор, ~150 мл | Шт | 21 |
| 79 | Пипетки Пастера пластиковые | Одноразовые пипетки для переноса / пластиковая градуированная пипетка Пастера / пипетка полиэтиленовая, 2 мл | Шт | 1300 |
| 80 | Выпускные Трубы | Стакан, 10 мл | Шт | 42 |
| 81 | Выпускные Трубы | Стакан, 5 мл | Шт | 21 |
| 82 | Набор для фотосинтеза | Для ознакомительных школьных исследований фотосинтеза, по крайней мере, для 8 групп учащихся: учебное пособие на армянском языке. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия продукции (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | Комплект | 1 |
| 83 | Автоматические регулируемые пипетки, набор | 3 шт., 2-20 мкл/20-200 мкл/100-1000 мкл На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия продукции (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | Комплект | 2 |
| 84 | Наконечники для пипеток с автоматической регулировкой пипеток с системой заправки держателя наконечника для каждого типа пипеток в наборе пипеток с автоматической регулировкой. | Кристалл, 10 мкл-1000 мкл, натуральный, мин. коробка из 96/ одна коробка для каждого типа | Коробка | 2 |
| 85 | Пластиковая чашка | ~200 мл, полипропилен | Шт | 100 |
| 86 | Пластиковые защитные очки для глаз | Пластиковый | Шт | 21 |
| 87 | Счетчик Рулетки | 3 м | Шт | 5 |
| 88 | Скальпель | Многоразовый цельнометаллический, цельный, общая длина прибл. 150 мм, длина режущей кромки 38-40 мм | Шт | 21 |
| 89 | Ножницы | 15±3 см | Шт | 21 |
| 90 | Сервировочный Поднос Прямоугольной Формы | Материал: полипропилен (ПП) Длина: 400-425 мм Ширина: 300-330 мм Высота: 15-20 мм | Шт | 21 |
| 91 | Шприц пластиковый | 5 мл | Шт | 42 |
| 92 | Шприц пластиковый | 10 мл | Шт | 42 |
| 93 | Шприц пластиковый | 20 мл | Шт | 21 |
| 94 | Тестовая трубка | Жаропрочный, стекло, 20 х 180 мм | Шт | 400 |
| 95 | Тестовая трубка | Жаропрочный, стекло, 15 x 160 мм | Шт | 300 |
| 96 | Щетка для испытательных труб | М: 240 мм x 13 мм | Шт | 21 |
| 97 | Щетка для испытательных труб | L: 270 мм x 15 мм | Шт | 11 |
| 98 | Испытательные Стенды | 23 мм, 10-12 мест/отверстий | Шт | 24 |
| 99 | Испытательные Стенды | 16 мм, 10-12 мест / отверстий | Шт | 24 |
| 100 | Держатель Испытательной Трубки | с выдвижным воротником и деревянной ручкой, принимает трубки 15-25 мм | Шт | 11 |
| 101 | Пинцет | Прямой Пинцет из нержавеющей стали с головкой, 16 см | Шт | 21 |
| 102 | Трубки для виски | Селективно проницаемый материал на основе целлюлозы, в форме трубки, с молекулярной массой (MCO) 12000-14000da Диаметр 14-25 мм. Длина 5 м | Шт | 2 |
| 103 | Зажимы Для Трубок Для Виски | Толщина: 6 мм. Ширина: 11 мм.Пакет из 10 | Пакет | 1 |
| 104 | Коническая колба | Жаропрочный, стеклянный, 100 мл | Шт | 22 |
| 105 | Коническая колба | Жаропрочный, стеклянный, 250 мл | Шт | 22 |
| 106 | Колба с круглым дном, стандартное наружное коническое соединение 29 | Жаропрочный, стеклянный, 250 мл | Шт | 11 |
| 107 | Коническая колба, Эрленмейер, стандартное наружное коническое соединение 29 и пробка | Жаропрочный, стеклянный, 250 мл | Шт | 16 |
| 108 | Колба с круглым дном, стандартное коническое соединение наружное 14,5 | Жаропрочный, стеклянный, 100 мл | Шт | 11 |
| 109 | Мерная колба с пробкой | Стакан, 2000 мл | Шт | 2 |
| 110 | Мерная колба с пробкой | Стакан, 500 мл | Шт | 10 |
| 111 | Мерная колба с пробкой | Стакан, 250 мл | Шт | 4 |
| 112 | Мерная колба с пробкой | Стакан, 50 мл | Шт | 4 |
| 113 | Резиновая коническая пробка 14,5, 1-отверстие | d= Большой 15 / маленький 11 мм 1 отверстие d= 5-6 мм | Шт | 60 |
| 114 | Мерная колба с пробкой | Стакан, 1000 мл | Шт | 2 |
| 115 | Мерная колба с пробкой | Стакан, 100 мл | Шт | 40 |
| 116 | Резиновая коническая пробка 14,5 | d= Большой 15 / маленький 11 мм | Шт | 200 |
| 117 | Резиновая коническая пробка 19 | d= Большой 20 / маленький 15 мм | Шт | 200 |
| 118 | Резиновая коническая пробка 19, 1-отверстие | d= Большой 20 / маленький 15 мм 1 отверстие d=5-6 мм | Шт | 40 |
| 119 | Наполнитель Для Пипеток | 3 клапана резиновые, 50 мл | Шт | 21 |
| 120 | Силиконовый шланг | 6 мм / Внутренний диаметр поперечного сечения шланга/, наружный диаметр трубки 7 ± 10 мм | Метр | 20 |
| 121 | Силиконовый шланг | 2 мм / Внутренний диаметр поперечного сечения шланга/, толщина стенки трубы 1,5 мм | Метр | 20 |
| 122 | Силиконовый Вакуумный Шланг | 5 мм / Внутренний диаметр поперечного сечения шланга/, наружный диаметр трубки 6 ± 10 мм | Метр | 10 |
| 123 | Стандартный Адаптер Glass Claisen | Стандартное коническое соединение наружное 14,5/верхнее наружное 14,5/верхнее внутреннее 14,5 / низ внутреннее 29 | Шт | 11 |
| 124 | Стеклянная Палочка Для Перемешивания | в = 20-25 см, d =4-5 мм | Шт | 40 |
| 125 | Лабораторные опорные стойки и зажимы | Материал: Железо Базовый размер: 7,68 дюйма x 5,43 дюйма" (19,5 см x 13,8 см)Длина шеста: 60 см/23,62 дюйма, 1 X основание, 1 X шест, 1 x треугольный зажим, 2 зажима для мензурок, 3 обруча, 3 поперечных зажима | Пакет | 12 |
| 126 | Набор денсиметров | Гидрометр, (ареометр) денсиметр ~0.7-1.9 г/см3 содержание упаковки: 1шт 0.7-0.8, 1шт 0.8-0.9, 1шт 0.9-1.0, 1шт 1.0-1.1, 1шт 1.1-1.2, 1шт 1.2-1.3, 1шт 1.3-1.4, 1шт 1.4-1.5, 1шт 1.5-1.6, 1шт 1.6-1.7, 1шт 1.7-1.8, 1шт 1.8-1.9 стеклянные денситометры | Комплект | 1 |
| 127 | Прямоугольный Магнит | Маленький, прямоугольный, 1,5/1,5/5 cm | Шт | 11 |
| 128 | Лопатка-ложка металлическая | ложка с наконечником, нержавеющая сталь, 150 мм | Шт | 11 |
| 129 | Ложки Для Сжигания: Ложки Для Разжижения | металл, 450 мм, ложка 10-15 мм | Шт | 11 |
| 130 | Держатель тигля | 9 см, металл | Шт | 11 |
| 131 | Allong | Адаптер для вакуумной дистилляции, 105 градусов, стандартное коническое соединение наружное 14,5/ внутреннее 29 | Шт | 6 |
| 132 | Разделительная воронка, стопор | Стекло, 125 мл, запорный клапан из ПТФЭ | Шт | 11 |
| 133 | Воронка | Пластик, d = 5±1 см, стержень 30 мм, стержень диаметром 6 мм | Шт | 21 |
| 134 | Воронка | Стекло, d = 10 см, стержень 40 мм, стержень диаметром 6 мм | Шт | 11 |
| 135 | Воронка | Стекло, d = 5±1 см, стержень 30 мм, стержень диаметром 4 мм | Шт | 21 |
| 136 | Воронка букнера № 1 | Емкость 50 мл, верхняя Ø 60 мм, нижняя Ø 15 мм, отверстия Ø 1,25 мм, высота=100 мм | Шт | 2 |
| 137 | Стоп-кран purette из ПТФЭ | 25 мл | Шт | 11 |
| 138 | Фляжка Бюхнера | Стакан, 500 мл | Шт | 2 |
| 139 | Стеклянные капиллярные трубки для определения /упаковки TLC/ | Микростеклянные пипетки с капиллярной передаточной трубкой, длина: 100 мм, Внутренний диаметр (ID): 0,3 мм, наружный диаметр (наружный диаметр): 0,5 мм. Упаковка из 1000 штук В комплект входит: выход d = 5,0-5,5 мм, 1 х короткая прямая трубка | Пакет | 2 |
| 140 | Комплект Доставочных Трубок Glassco | 70 мм; 1 х длинная прямая трубка 170 мм; 1 х прямоугольная трубка с рычагами 160 мм и 60 мм; 1 х прямоугольная трубка с рычагами 60 мм и 60 мм. | Комплект | 21 |
| 141 | Пластиковые Флаконы | С пластиковой винтовой крышкой, 50 мл | Шт | 40 |
| 142 | Пластиковые Флаконы | С пластиковой винтовой крышкой, 100 мл | Шт | 100 |
| 143 | Бутылка для мытья посуды, пластиковая | 500 мл | Шт | 22 |
| 144 | Градуированный цилиндр | Стакан, 10 мл Высота: 150 ± 5 мм Диаметр: 10 ±2 мм | Шт | 22 |
| 145 | Петридиш | Стекло, 100*15 мм | Шт | 22 |
| 146 | Керамическая чашка для выпаривания | Керамический, 100 мл Диаметр: 90 ± 5 мм Высота: 35 ± 3 мм | Шт | 11 |
| 147 | Тигельный Плавильный Котел Для Керамического Огневого Анализа N3 | Керамический тигель с крышкой, ~18 мл, d=35 мм | Шт | 11 |
| 148 | Лаборатория унисекс. coat | Различные размеры ~ XS-15%, S-25%, M-30%, L-25%, XL-5% | Шт | 30 |
| 149 | Мультидиши | Велл планшеты 0,2 мл 10/10 | Шт | 11 |
| 150 | Модель Хлорида Натрия | Пластик, содержимое: • 13 натриевых, серых, диаметр 23 мм • 14 хлор, зеленый, диаметр 32 мм • 54 серых, средних ссылки | Пакет | 1 |
| 151 | Клип из крокодиловой кожи | Зажим крокодил 16awg1. 27 square 10A для специальных мягких силиконовых тестовых проводов | Шт | 20 |
| 152 | Многожильные провода с силиконовой изоляцией | 5 разных цветов, 28AWG | Метр | 50 |
| 153 | Сушильная доска для посуды | Кухня, одноэтажная, большая (47 x 38x 9 см ±10%), пластиковая | Шт | 1 |

Примечание: В приглашении указать, что для Заказчика предпочтительно, чтобы участник подготовил файлы для заявки на «Sylfaen» или другом шрифте, распространенном на международном уровне. Соблюдение или несоблюдение участником данного условия никак не повлияет на результаты оценки заявки.

| ПРОДАВЕЦ ______________________ /подпись/ М. П. |  | ПОКУПАТЕЛЬ ______________________ /подпись/ М. П. |
| --- | --- | --- |