Հավելված N 1

«        »             2026 թ. կնքված

ԱՄԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/10 ծածկագրով

Էլեկտրոնային աճուրդի  հրավերի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը ** | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը*** |
| 1 | 09135200 | Հեղուկ գազ |  | Հեղուկ պրոպան գազ, որը օգտագործվում է որպես շարժիչների վառելիք, բենզինի փոխարեն: Հիմնական բաղադրիչը` պրոպանի և բութանի խառնուրդ: Հեղուկ գազի բաղադրությունը պետք է լինի ա) հեղուկ գազում ջրի գոլորշիների խտությունը` 32 մգ/մ3 –ից ոչ ավելի բ) ծծմբաջրածին և այլ լուծելի սուլֆիդներ` 23 մգ/մ3 ոչ ավելի. գ) թթվածին` 1 % -ից ոչ ավելի (ծավալային մաս). դ) ածխաթթու գազ` 4 % -ից ոչ ավելի (ծավալային մաս). ե) ջրածին` 0.1 % -ից ոչ ավելի (ծավալային մաս):Գոստ 20448-90: Գազի մատակարարումը պետք է իրականացվի կտրոնային տարբերակով՝ Բաղրամյան համայնքի գազալցակայաններից: | լ | 180 | 1 800 000 | 10000 | ՀՀ Արմավիրի մարզ Բաղրամյան գյուղ, Բաղրամյան փողոց 2/3 | 10000 | Պայմանա գիրը կնքելու 20 օրվա ընթացքում |