ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

Չիպսետների փոխարինման սարք

Տեխնիկական պահանջները

| N | Պարամետրի անվանումը | Համառոտ նկարագրություն |
| --- | --- | --- |
| 1. Տեխնիկական պահանջներ |  |  |
| 1.1 | Սարքի տիպ | BGA վերանորոգման կայան |
| 1.2 | Մուտքային լարումը | 220V ±10%, 50/60Hz |
| 1.3 | Ընդհանուր հզորություն | ոչ պակաս, քան 6400 Վտ |
| 1.4 | Ջեռուցման համակարգ | Առնվազն 3 անկախ ջեռուցման գոտի |
| 1.5 | Վերին տաք օդային ջեռուցում | ոչ պակաս, քան 1200 Վտ |
| 1.6 | Միջին տաք օդային ջեռուցում | ոչ պակաս, քան 1200 Վտ |
| 1.7 | Ստորին ինֆրակարմիր (IR) ջեռուցում | ոչ պակաս, քան 4000 Վտ |
| 1.8 | Ջերմաստիճանի կառավարման ճշգրտություն | ոչ ավելի, քան ±1°C |
| 2. Կառավարման և վերահսկման համակարգ |  |  |
| 2.1 | Պետք է ապահովված լինի CCD օպտիկական հավասարեցման համակարգով |  |
| 2.2 | Պետք է ունենա լազերային դիրքավորման հնարավորություն |  |
| 2.3 | Պետք է համալրված լինի առնվազն 15 դյույմանոց LCD մոնիտորով |  |
| 2.4 | Պետք է ունենա սենսորային կառավարման վահանակ (ոչ պակաս, քան 7 դյույմ) |  |
| 2․5 | Պետք է ապահովի ջերմաստիճանային պրոֆիլների ստեղծում, պահպանում և ցուցադրում |  |
| 2․6 | Պետք է ունենա ավտոմատ ֆոկուսավորման և տեսախցիկի համակարգ |  |
| 3. Ճշգրտության և մեխանիկական պարամետրեր |  |  |
| 3.1 | Տեղադրման ճշգրտություն | ոչ ավելի, քան ±0.01 մմ |
| 3.2 | Պետք է ապահովվի X, Y և R առանցքների ճշգրտ կարգավորում |  |
| 3․3 | Պետք է ունենա 360° պտտվող վերին ջեռուցման գլխիկ |  |
| 4. Աշխատանքային պարամետրեր |  |  |
| 4.1 | Աջակցվող PCB չափսեր | առավելագույն՝ առնվազն 410×380 մմ նվազագույն՝ ոչ ավելի, քան 10×10 մմ |
| 4․2 | Աջակցվող չիպերի չափսեր՝ | առավելագույն՝ առնվազն 70×70 մմ նվազագույն՝ ոչ ավելի, քան 1×1 մմ |
| 5. Անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 5.1 | Պետք է ապահովված լինի գերտաքացումից պաշտպանության համակարգով |  |
| 5.2 | Պետք է ունենա ավտոմատ անջատման ֆունկցիա |  |
| 5.3 | Պետք է ունենա ազդանշանային (ալարմ) համակարգ |  |
| 5.4 | Պետք է ապահովված լինի պարամետրերի պաշտպանությամբ (գաղտնաբառով սահմանափակում) |  |
| 6. Այլ պահանջներ |  |  |
| 6․1 | Սարքը պետք է լինի ամբողջական հավաքածուով և պատրաստ շահագործման |  |
| 6․2 | Պետք է տրամադրվի օգտագործման ուղեցույց (անգլերեն կամ ռուսերեն) |  |
| 6․3 | Պետք է տրամադրվի երաշխիք՝ ոչ պակաս, քան 12 ամիս |  |

- Մասնակիցը պետք է ներկայացնի ապրանքի մասով ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն:

- Նախատեսել տեղադրման և գործարկման ծառայություն;

- Ապրանքը պետք է լինի նոր՝ գործարանային փաթեթավորմամբ:

станция для ремонта BGA

Технические требования

| N | Название параметра | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| 1. Технические требования |  |  |
| 1.1 | Тип оборудования | станция для ремонта BGA |
| 1.2 | Напряжение питания | 220V ±10%, 50/60Hz |
| 1.3 | Общая мощность | не менее 6400 Вт |
| 1.4 | Система нагрева | Не менее 3 независимых зон нагрева |
| 1.5 | Верхний нагрев горячим воздухом | не менее 1200 Вт |
| 1.6 | Средний нагрев горячим воздухом | не менее 1200 Вт |
| 1.7 | Нижний инфракрасный (IR) нагрев | не менее 4000 Вт |
| 1.8 | Точность контроля температуры | не более ±1°C |
| 2. Система управления и контроля |  |  |
| 2.1 | Должна быть оснащена CCD системой оптического выравнивания |  |
| 2.2 | Должна иметь функцию лазерного позиционирования |  |
| 2.3 | Должна быть оснащена LCD монитором не менее 15 дюймов |  |
| 2.4 | Должна иметь сенсорную панель управления (не менее 7 дюймов) |  |
| 2․5 | Должна обеспечивать создание, сохранение и отображение температурных профилей |  |
| 2․6 | Должна иметь систему автоматической фокусировки и видеокамеру |  |
| 3. Параметры точности и механики |  |  |
| 3.1 | Точность установки | не более ±0,01 мм |
| 3.2 | Должна обеспечиваться точная регулировка по осям X, Y и R |  |
| 3․3 | Должна иметь верхнюю нагревательную головку с вращением на 360° |  |
| 4. Рабочие параметры |  |  |
| 4.1 | Поддерживаемые размеры PCB | максимальные: не менее 410×380 мм минимальные: не более 10×10 мм |
| 4․2 | Поддерживаемые размеры чипов | максимальные: не менее 70×70 мм минимальные: не более 1×1 мм |
| 5. Требования безопасности |  |  |
| 5.1 | Должна быть оснащена системой защиты от перегрева |  |
| 5.2 | Должна иметь функцию автоматического отключения |  |
| 5.3 | Должна иметь сигнализационную (аварийную) систему |  |
| 5.4 | Должна быть обеспечена защита параметров (ограничение паролем) |  |
| 6. Прочие требования |  |  |
| 6․1 | Оборудование должно поставляться в полной комплектации и быть готовым к эксплуатации |  |
| 6․2 | Должно быть предоставлено руководство по эксплуатации (на русском или английском языке) |  |
| 6․3 | Должна предоставляться гарантия не менее 12 месяцев |  |

Общие требования:

- Участник должен предоставить товарный знак, торговое наименование, торговую марку и производителя продукта.

- Предоставление услуг по установке и вводу в эксплуатацию;

- Товар должен быть неиспользованным, новым, в соответствующей упаковке.