## Հայերեն (2)
Հավելված 1
1. Տեխնիկական բնութագիր-Գնման ժամանակացույց**
Չ/Հ | Ծառայությունների անվանումը | Չափի միավորը | Հետազոտվող անձանց առավելագույն քանակ | Հետազոտությա միավորի առավելագույն գին
1 | ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1 | Կատարողը պետք է իրականացնի Ureaplasma spp U. urealyticum) աբորատոր հետազոտություն: Կատարողը պետք է ունենա ԴՆԹ անջատման ռեագենտների համար 2-25 0C ջերմաստանային պայմանների ապահովման համար համապատասխան միջոցներ: Կատարողը պետք է ունենա ISO 9001:2015 միջազգային սերտիֆիկատ: Հետազոտությունը պետք է իրականացվի ՊՇՌ իրական ժամանակում (real time) մեթոդով: Հետազոտությունը պետք է իրականացվի Fam, Hex, Rox լյումինեսցենտ հնարավորությունով Real-Time PCR ամպլիֆիկատորով: Հավաքածուի պարունակությունը՝ ԴՆԹ անջատելու համար նախատեսված հավաքածու, դրական ստուգիչ նմուշ, ներքին ստուգիչ նմուշ, պատրաստի ռեակցիոն խառնուրդ , TaqF պոլիմերազա: Թեստի զգայնությունը՝ 1000 GE/mL ISO 13485 սերտիֆիկատի առկայություն: Թեստը պետք է նախատեսված լինի IVD օգտագործման համար: | նմուշ | 20 | 2850
2 | Կատարողը պետք է իրականացնի Mycoplasma genitalium-ի լաբորատոր հետազոտություն: Կատարողը պետք է ունենա ԴՆԹ անջատման ռեագենտների համար 2-25 0C ջերմաստանային պայմանների ապահովման համար համապատասխան միջոցներ: Կատարողը պետք է ունենա ISO 9001:2015 միջազգային սերտիֆիկատ: Հետազոտությունը պետք է իրականացվի ՊՇՌ իրական ժամանակում (real time) մեթոդով: | նմուշ | 20 | 2850
3 | Կատարողը պետք է իրականացնի Chlamydia trachomatis-ի լաբորատորհետազոտություն: Կատարողը պետք է ունենա ԴՆԹ անջատման ռեագենտների համար 2-25 0C ջերմաստանային պայմանների ապահովման համար համապատասխան միջոցներ | նմուշ | 20 | 2850
4 | Կատարողը պետք է իրականացնի CMV Ցիտոմեգալովիրուս լաբորատոր հետազոտություն կենսաբանական հեղուկներում Կատարողը պետք է ունենա ԴՆԹ անջատման ռեագենտների համար 2-25 0C ջերմաստանային պայմանների ապահովման համար համապատասխան միջոցներ: | նմուշ | 20 | 2850
5 | Կատարողը պետք է իրականացնի HSV l,ll-ի լաբորատոր հետազոտություն: Կատարողը պետք է ունենա ԴՆԹ անջատման ռեագենտների համար 2-25 0C ջերմաստանային պայմանների ապահովման համար համապատասխան միջոցներ: | նմուշ | 20 | 2850
6 | Կատարողը պետք է իրականացնի Rubella virus լաբորատոր հետազոտություն: Կատարողը պետք է ունենա ԴՆԹ անջատման ռեագենտների համար 2-25 0C և ՊՇՌ ռեակցիայի ռեագենտների համար -16 0C և ցածր ջերմաստանային պայմանների ապահովման համար համապատասխան միջոցներ | նմուշ | 10 | 2850
7 | Կատարողը պետք է իրականացնի Toxoplasma g. լաբորատոր հետազոտություն: Կատարողը պետք է ունենա ԴՆԹ անջատման ռեագենտների համար 2-25 0C և ՊՇՌ ռեակցիայի ռեագենտների համար -16 0C և ցածր ջերմաստանային պայմանների ապահովման համար համապատասխան միջոցներ: | նմուշ | 10 | 2850
8 | Կատարողը պետք է իրականացնի անտիմուլլեր հորմոնի լաբորատոր հետազոտություն արյան մեջ: Կատարողը պետք է ունենա Հետազոտությունը պետք է իրականացվի փակ համակարգով ավտոմատ իմմունաքիմիլյումինիսցենտ անալիզատորով: Հավաքածուի պարունակությունը՝ անտիմուլլեր հորմոնի ռեագենտների, կալիբրատորների և ստուգիչ նմուշների հավաքածու: Թեստի չափման սահմանները՝ 0.01-23 ng/mL | նմուշ | 20 | 6650
9 | Կատարողը պետք է իրականացնի Արյան ընդհանուր և կենսաքիմիական հետազոտությաուն ՝Գլյուկոզա, կրեատինին, ԱՍԱՏ, ԱԼԱՏ, HOMA IR, ներառյալ մակարդելիության որոշումը ՝/PT,APTT, INR,Դ-Դիմեր/ լաբորատոր հետազոտությունները արյան մեջ: | նմուշ | 26 | 11500
10 | Մարդու β-խորիոնիկ գոնադոտրոպին ազատ Մեթոդ : Էլեկտրոքիմի-լյումինիսցենտ իմմունոանալիզ (ECLIA, electrochemiluminescence immunoassay) Սարքի ներկայացվող պահանջները՝ Ավտոմատ իմմունաքիմի-լյումինիսցենտ անալիզատոր, փակ համակարգ Ռեագենտին ներկայացվող պահանջները՝ Ռեագենտների հավաքածու, ստուգիչ նմուշների հավաքածու, կալիբրատորների հավաքածու: Չափման սահմանները՝ 0.100-190 IU/L (լրացուցիչ նոսրացումով՝ մինչև 190000 IU/L ) | նմուշ | 100 | 3,000.00
11 | Հղիությանն ասոցիացված պլազմայի պրոտեին А Մեթոդ : Էլեկտրոքիմի-լյումինիսցենտ իմմունոանալիզ (ECLIA, electrochemiluminescence immunoassay) Սարքի ներկայացվող պահանջները՝ Ավտոմատ իմմունաքիմի-լյումինիսցենտ անալիզատոր, փակ համակարգ Ռեագենտին ներկայացվող պահանջները՝ Ռեագենտների հավաքածու, ստուգիչ նմուշների հավաքածու, կալիբրատորների հավաքածու: Չափման սահմանները՝ 4-10000 mIU/L (լրացուցիչ նոսրացումով՝ մինչև 100000 mIU/L ) | նմուշ | 100 | 4,000.00
12 | Մեզի մանրեաբանական հետազոտություն Մեթոդ՝ Մանրեաբանական/թաքնված բակտերիաների որոշում/ Սարքի ներկայացվող պահանջները Ինկուբատորներ (37o C) Նույնականացման հաստատված մեթոդներ Մանրադիտակ Ռեագենտին ներկայացվող պահանջները՝ Սննդային միջավայրեր Հակաբիոտիկների համապատասխան հավաքածուներ Չափման սահմանները՝ Հակաբիոտիկազգայունության տվյալներ՝ սկած 10^3 ԳԱՄ/մլ հայտնաբերելու դեպքում | նմուշ | 200 | 1,500.00
13 | Կուագուլոպաթիաների ախտորոշում՝ անտիթրոմբին , Պրոտեին Ց , պրոտեին Ս | նմուշ | 100 | 5800
14 | Անտիֆոսֆոլիպիդային համախտանիշի /ԱՖՀ/ ախտորոշում մարկերների միջոցով՝ հակաբետագլիկոպրոտեին և հակակարդիոլիպային հակամարմիններ | նմուշ | 100 | 5800
15 | Թրոմբոֆիլյաների մարկերների որոշում F2,F5 Լեյդենի /V գործոն/ Կատարողը պետք է իրականացնի F2 (G20210A - F2) և F5 (Լեյդենի մուտացիա) տրոմբոֆիլիայի մարկերների լաբորատոր հետազոտություն:  Կատարողը պետք է ունենա ԴՆԹ անջատման ռեագենտների համար 2-25 0C և ՊՇՌ ռեակցիայի ռեագենտների համար -16 0C և ցածր ջերմաստանային պայմանների ապահովման համար համապատասխան միջոցներ: | նմուշ | 100 | 5800
16 | Պերինատալ նշանակալի ինֆեկցիաների ախտորոշում / խլամիդիա, ուրեոպլազմա, ցիտոմեգալովիրուս, հերպես, կարմրախտ, տոքսոպլազմոզ | նմուշ | 100 | 7700
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ |  | 966 | 4284000
*Ծառայության մատուցումն իրականացվում է ըստ Պատվիրատուի ներկայացված պահանջի: Եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ ծավալի համար, ապա գնման առարկայի չմատուցված, մնացորդային ծավալի մասով պայմանագիրը լուծվում է: * *Ծառայության մատուցումն իրականացվելու է 2026 թվականի մինչև 25-ը դեկտեմբերի կողմերի միջև կնքվող պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած: *Ծառայության մատուցման ժամկետը, իսկ փուլային ձևով պայմանագրի կատարման դեպքում` առաջին փուլի ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ծառայությունները մատուցել ավելի կարճ ժամկետում: Գնորդը վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամիսներին, 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:
Պարտադիր պայմաններ
Կատարողը պետք է հետազոտության պատասխանը ներկայացնի առավելագույնը մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում, իր լոգոտիպով պաշտոնական բլանկով, գունավոր սկանավորված, որտեղ պետք է պարտադիր նշված լինեն բացի հետազոտության տվյալներից նաև կատարող անձի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը, կազմակերպության կնիքը, էլեկտրոնային եղանակով՝ Պատվիրատուի պաշտոնական էլեկտրոնային հասցեին: Յուրաքանչյուր ամսվա առաջին աշխատանքային օրը կատարողը պետք է պատվիրատուին ներկայացնի նախորդ ամսվա ընթացքում կատարված հետազոտությունների թղթային բնօրինակները: Կատարողը պետք է հետազոտվող նմուշի տեղափոխումն իրականացնի սեփական տեխնիկական միջոցներով՝ Պատվիրատուի նշած հասցեներից՝ առողջապահության նախարարության կողմից սահմանված նորմերին համապատասխան: *Ծառայության մատուցումն իրականացվում է 2026 թվականին՝ փուլային ըստ Պատվիրատուի ներկայացված պահանջի: 1-ին չափաբաժնի համար գնային առաջարկը ներկայացնում է մեկ թվով՝ բոլոր ենթաչափաբաժինների մասով հետազոտվող անձերի առավելագույն քանակի և հետազոտության առավելագույն գնի բազմապատկման արդյունքում ստացված արժեքների հանրագումարից: Եթե պայմանագրի կատարման փուլում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ ծավալի համար, ապա գնման առարկայի չմատուցված, մնացորդային ծավալի մասով պայմանագիրը լուծվում է: Ծառայությունների մատուցումն իրականացվում է Կատարողի կողմից ներկայացված ընթացակարգի հիման վրա, որը պետք է համաձայնեցված լինի պատվիրատուի հետ և չպիտի հակասի պայմանագրի կետերին։ *** Գնումն իրականացվում է հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ Օրենքի 25-րդ հոդվածի 2-րդ կետը, հետևյալ հիմնավորմամբ՝ սահմանված լաբորատոր հետազոտությունները խմբավորված են մեկ չափաբաժնում, քանի որ մեկ պացիենտի կողմից մեկից ավելի տեսակի հետազոտություններից օգտվելու դեպքում և նշված հետազոտուիթյունների մասով տարբեր կատարողների հետ պայմանագիր կնքված լինելու դեպքում, լաբորատորիաները ստիպված են լինելու պացիենտից վերցնել մեկից ավելի փորձանոթ արյուն՝ ինչը չի բխում տվյալ պացիենտի շահերից:
** Ռուսերեն և հայերեն լեզուներով հրապարակված հայտարարության և (կամ) հրավերի տեքստերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը։

## Ռուսերեն
Приложение 1
1.Технические характеристики – График закупок**
Չ/Հ | Название услуг | Единица измерения | Максимальное количество тестируемых человек. | Максимальная цена за исследовательскую единицу
1 | УСЛУГИ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
1 | Поставщик услуг должен провести лабораторный анализ на наличие Ureaplasma spp. (U. urealyticum). Поставщик услуг должен иметь соответствующие помещения для поддержания температурного режима 2-25 °C для реагентов для выделения ДНК. Поставщик услуг должен иметь международный сертификат ISO 9001:2015. Тест должен проводиться методом ПЦР в реальном времени. Тест должен проводиться с использованием амплификатора ПЦР в реальном времени с люминесцентными возможностями Fam, Hex, Rox. Состав набора: набор для выделения ДНК, образец положительного контроля, образец внутреннего контроля, готовая реакционная смесь, полимераза TaqF. Чувствительность теста: 1000 ГЭ/мл. Сертификат ISO 13485 имеется. Тест должен быть разработан для использования в диагностике in vitro (IVD). | образец | 20 | 2850
2 | Подрядчик должен провести лабораторное исследование Mycoplasma genitalium. Подрядчик должен располагать соответствующим оборудованием для обеспечения температурного режима 2-25 °C для реагентов для выделения ДНК. Подрядчик должен иметь международный сертификат ISO 9001:2015. Исследование должно проводиться с использованием метода ПЦР в реальном времени. | образец | 20 | 2850
3 | Поставщик услуг должен провести лабораторный анализ на Chlamydia trachomatis. Поставщик услуг должен располагать надлежащими условиями для поддержания температурного режима 2-25 °C для реагентов для выделения ДНК. | образец | 20 | 2850
4 | Поставщик медицинских услуг должен проводить лабораторный анализ на цитомегаловирус (ЦМВ) в биологических жидкостях. Поставщик должен располагать надлежащими условиями для поддержания температурного режима 2-25 °C для реагентов для выделения ДНК | образец | 20 | 2850
5 | Поставщик услуг должен проводить лабораторные исследования на ВПГ I и II. Поставщик услуг должен располагать надлежащими помещениями для поддержания температурного режима 2-25 °C для реагентов для выделения ДНК. | образец | 20 | 2850
6 | Поставщик услуг должен провести лабораторный тест на вирус краснухи. Поставщик услуг должен располагать надлежащими условиями для поддержания температурного диапазона 2-25 °C для реагентов для выделения ДНК и -16 °C и ниже для реагентов для ПЦР-реакции. | образец | 10 | 2850
7 | Поставщик услуг должен проводить лабораторные исследования на токсоплазмоз. Поставщик услуг должен располагать надлежащими условиями для поддержания температурного режима 2-25 °C для реагентов для выделения ДНК и -16 °C и ниже для реагентов для ПЦР-реакции. | образец | 10 | 2850
8 | Медицинский работник должен провести лабораторный анализ на антимюллеров гормон в крови. Тест должен быть выполнен с использованием автоматизированного иммунохемилюминесцентного анализатора закрытой системы. Состав набора: набор реагентов для определения антимюллерова гормона, калибраторы и контрольные образцы. Пределы измерения: 0,01-23 нг/мл | образец | 20 | 6650
9 | Врач должен провести общие анализы крови и лабораторные исследования на содержание глюкозы, креатинина, АСТ, АЛТ, HOMA-IR, а также определить показатели свертываемости крови (ПТ, АЧТВ, МНО, D-димер). | образец | 26 | 11500
10 | Не содержит бета-хорионический гонадотропин человека Метод: Электрохемилюминесцентный иммуноанализ (ЭХЛИА) Требования к оборудованию: Автоматизированный иммунохемилюминесцентный анализатор, закрытая система Требования к реагентам: Набор реагентов, набор контрольных образцов, калибровочный набор. Пределы измерения: 0,100-190 МЕ/л (с дальнейшим разведением до 190000 МЕ/л) | образец | 100 | 3,000.00
11 | Плазменный белок А, ассоциированный с беременностью Метод: Электрохемилюминесцентный иммуноанализ (ЭХЛИА) Требования к прибору: Автоматический иммунохемилюминесцентный анализатор, закрытая система Требования к реагентам: Набор реагентов, контрольный набор, калибровочный набор. Пределы измерения: 4-10000 мМЕ/л (с дальнейшим разведением до 100000 мМЕ/л) | образец | 100 | 4,000.00
12 | Микробиологическое исследование мочи. Метод: Микробиологический Требования к оборудованию: Инкубаторы (37°C) Утвержденные методы идентификации: Микроскоп Требования к реагентам: Питательные среды: Соответствующие наборы антибиотиков Пределы измерения: Данные об антибиотикочувствительности: при обнаружении 10^3 КОЕ/мл | образец | 200 | 1,500.00
13 | Диагностика коагулопатий: антитромбин, протеин С, протеин S. | образец | 100 | 5800
14 | Диагностика антифосфолипидного синдрома (АФС) с использованием маркеров: антител к бета-гликопротеину и антикардиолипиновых антител. | образец | 100 | 5800
15 | Определение маркеров тромбофилии F2, F5 Лейден / Фактор V/  Медицинский работник должен провести лабораторное тестирование маркеров тромбофилии F2 (G20210A - F2) и F5 (мутация Лейдена). Медицинский работник должен иметь соответствующие условия для обеспечения температурного режима 2-25 °C для реагентов для выделения ДНК и -16 °C и ниже для реагентов для ПЦР-реакции. | образец | 100 | 5800
16 | Диагностика значимых перинатальных инфекций: хламидиоз, уреаплазмоз, цитомегаловирус, герпес, краснуха, токсоплазмоз.. | образец | 100 | 7700
| ИТОГО |  | 966 | 4284000
*Услуга предоставляется по запросу, поданному Заказчиком. Если в течение срока действия договора Заказчик подал запрос на приобретение товара в неполном объеме, то договор расторгается на оставшийся объем не поставленного товара. * *Услуга будет предоставлена ​​с даты вступления в силу договора, который должен быть заключен между сторонами до 25 декабря 2026 года. *Срок оказания услуги, а в случае поэтапного исполнения договора – срок первого этапа, должен быть установлен не менее чем на 20 календарных дней, исчисление которых производится со дня вступления в силу условия для выполнения прав и обязанностей сторон, предусмотренного договором, за исключением случаев, когда выбранный участник соглашается предоставить услуги в более короткий срок. Покупатель производит оплату в армянских драмах безналичным способом путем перевода средств на текущий счет Продавца. Перевод средств осуществляется на основании протокола приема-перевода в течение 5 рабочих дней, но не позднее 30 декабря соответствующего года, в месяцах, указанных в графике платежей по договору.
Обязательные условия
Поставщик услуг обязан предоставить результаты анализов в течение максимум одного рабочего дня на официальном фирменном бланке с логотипом, отсканированном в цвете, который должен включать, помимо данных анализа, наименование, фамилию, подпись и печать организации, в электронном виде на официальный адрес электронной почты Заказчика. В первый рабочий день каждого месяца поставщик услуг обязан предоставить Заказчику бумажные оригиналы анализов, проведенных в течение предыдущего месяца. Поставщик услуг обязан доставить образцы анализов собственными техническими средствами по адресам, указанным Заказчиком, в соответствии с нормами Министерства здравоохранения. *Услуга предоставляется в 2026 году поэтапно по запросу Заказчика. Предложение цены за первую дозу представляется в виде единого числа, суммы значений, полученных путем умножения максимального количества тестируемых лиц на максимальную цену анализа для всех поддозов. Если на этапе исполнения договора Заказчик подал заявку на закупку товара в объеме меньшем, чем полный объем, то договор расторгается в отношении оставшегося объема закупленного товара, который не был поставлен. Оказание услуг осуществляется на основании процедуры, представленной Подрядчиком, которая должна быть согласована с Заказчиком и не должна противоречить пунктам договора. *** Закупка осуществляется на основании статьи 25, пункта 2 Закона РА «О закупках» со следующим обоснованием: указанные лабораторные анализы объединены в одну часть, поскольку в случае, если один пациент использует более одного вида анализов и если договор заключен с разными исполнителями указанных анализов, лаборатории будут вынуждены брать у пациента более одной пробирки крови, что не отвечает интересам пациента
Оказание услуг осуществляется с даты вступления в силу заключенного между сторонами соглашения до 30.12.2026 при наличии соответствующих финансовых ресурсов. Оказание услуг осуществляется на основании порядка, представленного Подрядчиком, который должен быть согласован с Заказчиком и не должен противоречить положениям договора. *** Закупка осуществляется на основании статьи 25, пункта 2 Закона РА «О закупках» со следующим обоснованием: указанные лабораторные анализы объединены в одну часть, поскольку в случае, если один пациент использует более одного вида анализов и если договор заключен с разными исполнителями указанных анализов, лаборатории будут вынуждены брать у пациента более одной пробирки крови, что не отвечает интересам пациента.
** Армянский текст взят за основу для возможности различной (двойной) интерпретации текстов объявлений и/или приглашений, опубликованных на русском и армянском языках.