ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ    26-26

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերովնախատեսվածչափաբաժնիհամարը | գնումներիպլանովնախատեսվածմիջանցիկծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքայիննշանը | արտադրողը և ծագմաներկիրը | տեխնիկականբնութագիրը | չափմանմիավորը | միավորգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրքանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակաքանակը | Ժամկետը** |
| 1 | 39711140 | Սառնարան |  | Սառնարան Դռների քանակը 1 Սառցախցիկի դիրք Ներսի Սառեցման համակարգ Defrost Ընդհանուր օգտակար ծավալ (լ) 108 Սառնախցիկի ծավալ (Լ) 99 Սառցախցիկի ծավալ (լ) 9 Էներգախնայողության դաս A++ Կառավարման տեսակ Մեխանիկական Սառեցման առավ.աստիճան (Ց) +2 Դարակների նյութ Ապակի Լուսավորման համակարգ Այո Կոմպրեսսորի տեսակ Ստանդարտ Կլիմատիկ դաս SN,T Գազի տեսակ R600a Դռների վերադասավորում Այո Տարեկան հոս. ծախս (կՎտ/տարի) 90 Աղմուկ (dB) 41 Գույն Սպիտակ Չափսերը (ԲxԼxԽ) սմ 85x47x44.5 | հատ |  |  | 15 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | Համաձայնա գիրը կնքե լուց հետո մինչև 20 օրացուցային օրվա ընթացքում 1-ին փուլի համար |
| 2 | 39711290 | Միկրոալիքային վառարան |  | Միկրոալիքային վառարան Դաս Ստանդարտ Կոնվեկցիա Ոչ Հզորությունը (Վտ) 1050 Միկրոալիքների հզորություն (Վտ) 700 Ներքին ծածկույթ Էմալ Օգտակար ծավալ (լ) 20 Կառավարման տեսակ Մեխանիկական Գույն Սպիտակ Չափսերը (ԲxԼxԽ) սմ 25.5x43x35 | հատ |  |  | 20 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | Համաձայնա գիրը կնքե լուց հետո մինչև 20 օրացուցային օրվա ընթացքում 1-ին փուլի համար |
| 3 | 39714200 | Օդորակիչ |  | Օդորակիչ Ապահովող մակերես(մ2) 21-30 Արտ. բլոկի չափ ԲxԼxԽ (սմ) 46x74x23 Արտաքին բլոկի քաշը (կգ) 23 Էներգախնայողության դաս A Էներգիայի սպառում (Սառեցում/Տաքացում) (կՎտ) 0.77/0.73 Լարում (Վ) 220-240 Հզորություն (BTU) 9000 Հիմնական ռեժիմները Տաքացում/Սառեցում Միացման խողովակ (Գազ-Հեղուկ) (դյույմ) 3/8-1/4 Մին. ջերմ. ջեռուցման ռեժիմում (-7*C) Ներքին բլոկի չափսերը ԲxԼxԽ (սմ) 25x70x20 Ներքին բլոկի քաշը (կգ) 6.5 Ներքին/Արտաքին աղմուկը (դԲ) 39/49 Ջերմային հզորություն (կՎտ) 2.65 Սառեցման հզորություն (կՎտ) 2.49 Դաս Ստանդարտ Գազի տեսակ R32 Գույն Սպիտակ Տեղադրումը ներառված է գնի մեջ | հատ |  |  | 5 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | Համաձայնա գիրը կնքե լուց հետո մինչև 20 օրացուցային օրվա ընթացքում 1-ին փուլի համար |
| 4 | 32324920 | Հեռուստացույց |  | Հեռուստացույց Անկյունագիծ (դյույմ/սմ) 32/81 Էկրանի տեսակը LED Կետայնություն 1366x768 (HD) Հաճախականություն (Hz) 60 Աուդիո Ձայնային համակարգ Dolby Audio Ձայնային ուժգնություն (Վտ) 16 Միացումներ HDMI/DisplayPort մուտք 3/0 USB 2 Հատկություն SMART Android Wi-Fi Այո Ընդունիչ DVB T/C/S/S2 Լրացուցիչ տեղեկություն Դաս Ստանդարտ Չափսերը (առանց տակդիրի) ԼxԲxԽ (սմ) 71.8x42x6 Չափսերը (ԼxԲxԽ) սմ 71.8x47.8x20.5 Քաշ (կգ) 3.2 | հատ |  |  | 3 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | Համաձայնա գիրը կնքե լուց հետո մինչև 20 օրացուցային օրվա ընթացքում 1-ին փուլի համար |
| 5 | 39221290 | Թեյնիկ |  | Թեյնիկ Լարի երկարություն (մ) 0.7 Ծավալ (մլ) 1800 Հզորությունը (Վտ) 1500 Նյութ Պողպատ Ֆիլտր Այո Գույն Արծաթագույն | հատ |  |  | 5 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | Համաձայնա գիրը կնքե լուց հետո մինչև 20 օրացուցային օրվա ընթացքում 1-ին փուլի համար |

Հրավերում նշված են ապրանքի առավելագույն չափաքանակները: Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետը լրանալուց հետո չիրացված չափաքանակների մասով պայմանագիրը  կլուծարվի:

<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի, 5-րդ մասի համաձայն, եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պատունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա դեպքում  մասնակիցները կարող են ներկայացնել տվյալ գնման առարկայի համարժեքը՝ միաժամանակ հայտով ներկայացնելով համարժեքը ներկայացվող տվյալ գնման առարկայի հատկանիշները

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈԻՆ

•	Ապրանքը չպետք է լինի օգտագործված: Երաշխիքային ժամկետ ՝ ոչ պակաս 1 տարուց :

•	Մատակարարը իր ուժերով և միջոցներով պետք է ապահովի ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը:    Մատակարարումներն իրականցվում են պատվիրատուի կողմից ներկայացվող քանակներով պատվեր ստանալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

•	Մատակարարման վայրը՝ք.Էջմիածին ,Սպանդարյան 1 :

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ  --- Օդորակիչների   տեղադրումը կատարվելու  է մատակարարի կողմից ,որի ծախսերը   ներառված են  գնի մեջ