Техническое задание 1

| Ч/ч | Технические требования к службе резервного копирования данных |  |
| --- | --- | --- |
|  | Параметры | Целевое значение / Значение |
|  | Сервис управляемого резервного копирования (производственный) | Резервное копирование всех виртуальных машин, поддерживающих конфигурации служб, осуществляется поставщиком услуг и обеспечивает согласованность приложений. |
|  | Резервный график | ≤ 24 часов (ежедневное резервное копирование) |
|  | Восстановить работоспособность | Тест на восстановление доступен по запросу; критическое восстановление ≤ 8 часов. |
|  | Удержание | ≥ 30 дней (базовый период) |
|  | Защита резервного хранилища | Неизменяемость или эквивалентная защита от несанкционированного доступа для резервных копий |
|  | Резервное шифрование | Шифрование при передаче и хранении |
|  | Резервное копирование отчетов | Ежемесячный отчет о резервном копировании (процент успешных резервных копий, защищенные ресурсы, точки восстановления, используемое хранилище). |
|  | Оплата по факту использования | Оплата по факту использования на основе защищаемой емкости (ГБ/ТБ) и/или количества защищаемых рабочих нагрузок. |
|  | масштабирование по принципу «плати по мере необходимости» | Включение/отключение по запросу для каждого сервера/рабочей нагрузки |
|  | Процесс обработки запросов на доступ и восстановление: | Круглосуточный канал для запросов на восстановление; восстановление инициируется в течение согласованного времени ответа. |

Техническое задание 2

| Ч/ч | Служба передачи данных между Министерством высокотехнологичной промышленности (Вазген Саргсян, 3, Ереван) и Министерством транспорта и связи. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Категория | Требования | Параметр / Метрика | Цель / Значение |
|  | Тип услуги | Сервис L2 "точка-точка" | Тип услуги | Ethernet уровня 2 (например, EoMPLS / EVPN / эквивалент) |
|  | Тип услуги | Конечные точки | Конец А / Конец В | Стойка ЦОД CSP (Exchange/AD/NGFW) ↔ Ядро правительственного учреждения (адрес: Вазген Саргсян, 3, Ереван) |
|  | Пропускная способность | Выделенная симметричная полоса пропускания | ЦИР | ≥ 100 Мбит/с вверх и вниз, полнодуплексный режим |
|  | Пропускная способность | Формирование ниже CIR запрещено. | Формирование/контроль | Запрещено формирование/контроль трафика ниже уровня CIR (за исключением согласованной защиты от DoS-атак). |
|  | Характеристики L2 | кадрирование Ethernet | Стандарт | IEEE 802.3 Ethernet |
|  | Характеристики L2 | поддержка VLAN | Теги | Поддерживается маркировка VLAN по стандарту IEEE 802.1Q; |
|  |  |  |  | QinQ (802.1ad) по запросу |
|  | Характеристики L2 | МТУ | Эффективный IP MTU | IP-пакет данных размером ≥ 1500 байт без фрагментации. |
|  | Избыточность | Разнообразие путей (если указано) | Физические/логические пути | Два разных маршрута и независимый «последний километр» (где это возможно). |
|  | Доступность | Годовая доступность услуг | Доступность | ≥ 99,9% в календарный год |
|  | Доступность | Определение недоступности | Порог потерь | Потеря пакетов ≥ 50% в течение более 1 минуты = сбой в работе сети |
|  | Обслуживание | Уведомление о плановом техническом обслуживании | Срок уведомления | не менее чем за 5 рабочих дней до технического обслуживания |
|  | Обслуживание | Время проведения планового технического обслуживания | Время суток | Вне рабочего времени (например, с 00:00 до 06:00 по местному времени) |
|  | Обслуживание | Ограничение продолжительности технического обслуживания | Итого за месяц | ≤ 8 часов в месяц планового технического обслуживания |
|  | Задержка | Односторонняя задержка | 95-й процентиль | ≤ 10 мс (офис ↔ CSP) |
|  | Дрожь | Изменение задержки пакета | 95-й процентиль | ≤ 5 мс |
|  | Потеря пакетов | Средняя потеря пакетов | Среднемесячный показатель | ≤ 0,1% (за исключением отключений и технического обслуживания) |
|  | Пропускная способность | Полезная пропускная способность IP | Goodput против CIR | ≥ 90% CIR (например, полезная нагрузка IP ≥ 90 Мбит/с для услуги 100 Мбит/с) |
|  | Поддерживать | Время реагирования на неисправность | Ответ | ≤ 15 минут с момента обнаружения или вскрытия билета |
|  | Поддерживать | Время восстановления – критически важно. | восстановление после отключения электроэнергии | Полное отключение/значительное ухудшение качества связи в рабочее время не должно превышать 4 часов. |
|  | Поддерживать | Время восстановления - значительное ухудшение | Устранение последствий деградации | Нарушение SLA может занять до 8 часов без полного отключения электроэнергии. |
|  | QoS | прозрачность DSCP | Обработка DSCP | Сохранение маркировки DiffServ / DSCP; |
|  |  |  |  | нет перемаркировки по умолчанию |
|  | QoS | 802.1p прозрачность | Биты CoS | Сохранение битов CoS 802.1p в помеченных кадрах |
|  | QoS | Превышение количества заявок ниже CIR не допускается. | Скопление | Отсутствуют обрывы связи, вызванные перегрузкой сети, вплоть до уровня CIR. |
|  | Мониторинг поставщика услуг | круглосуточное наблюдение | покрытие NOC | Круглосуточный мониторинг состояния каналов связи и метрик. |
|  | Мониторинг поставщика услуг | Частота зондирования | Интервал зондирования | ≥ 1 зондирование/сек для проверки доступности/потери/задержки/дрожания |
|  | Мониторинг поставщика услуг | Пороговые значения тревоги – потеря | Триггер потери | Сигнал тревоги срабатывает, если потери превышают 1% в течение более 5 минут подряд. |
|  | Мониторинг поставщика услуг | Пороговые значения срабатывания сигнализации – задержка | Триггер задержки | Сигнал тревоги срабатывает, если задержка превышает 2-кратное значение SLA (например, > 20 мс) в течение более 5 минут. |
|  | Мониторинг поставщика услуг | Пороговые значения срабатывания сигнализации – дрожание | Триггер дрожания | Сигнал тревоги срабатывает, если дрожание сигнала превышает двукратное значение SLA (например, > 10 мс) в течение более 5 минут. |
|  | Портал поставщика услуг | Клиентский портал / API | Видимость | Веб-портал или API с отображением статуса практически в режиме реального времени (задержка ≤ 5 мин). |
|  | Портал поставщика услуг | Сохранение исторических данных | Срок хранения | История данных за период ≥ 365 дней (использование, задержка, дрожание, потери, сбои) |
|  | Отчетность | Ежемесячные отчеты по соглашениям об уровне обслуживания (SLA) | Объем отчета | Ежемесячный отчет с указанием доступности, задержки, дрожания сигнала, потерь, инцидентов и технического обслуживания. |
|  | Мониторинг клиентов | Активные зонды разрешены | Транспортный поток зондирования | Клиент может запускать зондирующие запросы ICMP/UDP/TWAMP без блокировки (в разумных пределах). |
|  | Мониторинг клиентов | Телеметрия CPE | Обмен статистикой | Если в качестве демаркационной точки используется CPE провайдера, то для доступа к базовой статистике интерфейса будет использоваться протокол SNMPv3 или телеметрия. |
|  | Мониторинг клиентов | Предупреждение об использовании – предупреждение | Порог | Предупреждение срабатывает, если уровень CIR превышает 70% в течение более 10 минут. |
|  | Мониторинг клиентов | Предупреждение об использовании — критическое | Порог | Предупреждение срабатывает, если уровень CIR превышает 90% в течение более 5 минут. |
|  | Мониторинг клиентов | Предупреждения о качестве | Пороги | Оповещения при потере > 1%, задержке > 10 мс, дрожании > 5 мс в течение > 5 минут. |
|  | Демаркация | Определение демаркации | Демаркационные точки | Четко обозначьте границы между сторонами A и B (порты NID/коммутатора) в договоре и документации RFS. |
|  | Демаркация | Интерфейс передачи | Физический интерфейс | Электрический или оптический Ethernet (например, 1000BASE-T или 1000BASE-SX/LX или выше) |
|  | Демаркация | Ответственность за оптику | SFP/SFP+ | Поставщик предоставляет необходимые SFP/SFP+ или медиаконвертеры, если не оговорено иное. |
|  | Безопасность | Логическая изоляция | VPN / экземпляр | Трафик, передаваемый через выделенный MPLS VPN / EVPN / VPLS или эквивалентный изолированный экземпляр. |
|  | Безопасность | конфиденциальность полезной нагрузки | Обработка полезной нагрузки | Поставщик услуг не имеет права копировать или проверять полезную нагрузку, за исключением случаев защиты от DDoS-атак или устранения неполадок по запросу. |
|  | Безопасность | Безопасное управление оборудованием CPE | Протоколы управления | Для управления устройствами разграничения сети провайдера используются только защищенные протоколы (SSH, SNMPv3, HTTPS/TLS). |

Техническое задание 3

| Ч/ч | Требования к интернет-сервису |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Категория | Требования | Параметр/Метрика | Целевое значение / Значение |
|  | Тип услуги | Доступ в Интернет CIR | Тип услуги | Интернет CIR для бизнеса/предприятий: |
|  | Тип услуги | Место доставки | Место установки | Стойка CSP DC (Exchange/AD/NGFW) |
|  | Пропускная способность | Выделенная симметричная полоса пропускания | CIR вверх/вниз | ≥ 100 Мбит/с / 100 Мбит/с, полнодуплексный режим |
|  | Пропускная способность | Масштабируемость с оплатой по мере использования | Повышение/понижение уровня | Увеличение/уменьшение по запросу выше/ниже 100/100 |
|  | Пропускная способность | Метод оплаты по факту использования | Учет использования | Простая многоуровневая система оплаты по факту использования (предпочтительно) или 95-й процентиль |
|  | Пропускная способность | Формирование ниже CIR запрещено. | Формирование/контроль | Ограничение скорости/контроль ниже уровня CIR запрещены (за исключением согласованных мер по смягчению последствий DDoS-атак). |
|  | Доступность | Доступность услуг | Доступность | ≥ 99,9% в календарный год |
|  | Доступность | Определение сбоя | Порог потерь | Потеря пакетов ≥ 50% в течение более 1 минуты = сбой в работе сети |
|  | Обслуживание | Уведомление о плановом техническом обслуживании | Срок уведомления | ≥ 5 рабочих дней |
|  | Обслуживание | Время проведения планового технического обслуживания | Время суток | Вне рабочего времени (с 00:00 до 06:00 по местному времени) |
|  | Обслуживание | Ограничение на плановое техническое обслуживание | Итого за месяц | ≤ 8 часов в месяц |
|  | Производительность | Задержка | 95-й процентиль RTT | ≤ 20 мс до подключения к интернет-провайдеру (восходящий канал/пиринг) |
|  | Производительность | Дрожь | 95-й процентиль | ≤ 10 мс |
|  | Производительность | Потеря пакетов | Среднемесячный показатель | ≤ 0,1% (за исключением отключений и технического обслуживания) |
|  | Пропускная способность | Полезная пропускная способность IP | Goodput против CIR | ≥ 90% CIR |
|  | Маршрутизация/IP | Публичная IP-адресация | Статическое выделение IPv4-адресов | /29 — публичная подсеть IPv4 (5 доступных IP-адресов) |
|  | Маршрутизация/IP | Нет оператора NAT | политика NAT | CGNAT не требуется (маршрутизация должна быть общедоступной). |
|  | Безопасность | защита от DDoS-атак | Объемное снижение | Включено |
|  | Безопасность | портовый нейтралитет | Разрешенные порты/протоколы | Блокировка необходимых портов исключена. |
|  | Поддерживать | покрытие NOC | часы работы службы поддержки | 24/7/365 |
|  | Поддерживать | Время реагирования на неисправность | Ответ | ≤ 15 минут с момента обнаружения/выдачи штрафа |
|  | Поддерживать | Время восстановления (критическое) | MTTR | Полное отключение/значительное ухудшение качества связи может длиться не более 4 часов. |
|  | Мониторинг и отчетность | Видимость клиентов | Портал / отчеты | Портал/API или ежемесячный отчет по SLA |
|  | Лекарственные средства | Сервисные кредиты | График кредитов | Таблица кредитных лимитов |
|  | Лекарственные средства | Прекращение хронических нарушений | Пункт о выходе | Право на расторжение договора после неоднократных нарушений соглашения об уровне обслуживания (SLA). |

Техническое задание 4

| Ч/ч | Требования к центру обработки данных (ЦОД) |
| --- | --- |
|  | Требования к центру обработки данных |
|  | 1. Подрядчик предоставляет Заказчику серверы, выделенные для государственного сектора, в инфраструктуре TMC. |
|  | 2. Инфраструктура TMC должна быть обеспечена системой электроснабжения, которая должна включать как минимум: полностью независимые источники питания (как минимум 2 линии от разных подстанций, которые подключаются к центру обработки данных по разным, не связанным между собой путям), резервные дизель-генераторы, мощность каждого из которых должна быть достаточной и обеспечивать электроснабжение всего центра в случае полного отключения двух основных источников питания, источники бесперебойного питания (ИБП) с резервным питанием, подсистему автоматического подключения резервных источников, подсистему управления и контроля электроснабжения. |
|  | 3. Инфраструктура TMC должна быть защищена. по крайней мере два независимых с системами охлаждения, Она должна, как минимум, включать системы вентиляции, охлаждения, контроля температуры и влажности для предотвращения перегрева и остановки оборудования. Мощность системы охлаждения должна соответствовать потребляемой мощности, а электропитание должно обеспечиваться из различных источников. |
|  | 4. Стабильная температура воздуха в термомеханическом центре должна находиться в диапазоне 20-22 °C (что соответствует диапазону, указанному в стандарте ASHRAE), а относительная влажность воздуха должна составлять 40-60%. |
|  | 5. Инфраструктура TMC должна быть обеспечена следующим образом: телекоммуникационная система, которая должна, как минимум, включать и обеспечивать независимые от двух или более провайдеров, непересекающиеся (не имеющие общей точки, без общей опоры) кабельные каналы с разных направлений, высокоскоростные линии передачи данных, сетевое оборудование, помещение для кросс-соединений и возможность наличия как минимум 3 основных операторов. |
|  | 6. Подрядчик должен обеспечить выделенный канал связи между офисом или локальным подразделением Заказчика и центром управления технической поддержкой (TMC). |
|  | 7. Инфраструктура TMC должна быть обеспечена следующим образом: как минимум два Системы пожарной безопасности должны, как минимум, включать в себя и обеспечивать подсистему раннего обнаружения дыма, газовую или вакуумную систему пожаротушения, автоматическую систему пожарной сигнализации, изоляцию кабельных трасс и использование огнестойких материалов. Система пожарной безопасности должна соответствовать стандартам СП 5.13130.2009 (Системы противопожарной защиты. Автоматические системы пожаротушения и сигнализации. Правила проектирования и нормотворчества) и СП 9.13130.2009 (Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации). |
|  | 8. Инфраструктура TMC должна обеспечивать резервирование N+1 для серверов и их компонентов (например, линий электропередачи). |
|  | 9. В случае неисправности, отказа или остановки для технического обслуживания/замены любой основной системы с резервным компонентом, резервная система должна быть активирована и продолжать работать до тех пор, пока основная система не будет восстановлена и не станет работоспособной. |
|  | 10. Инфраструктура TMC должна быть обеспечена следующим образом: система физической безопасности , которая должна включать в себя : |
|  | · многоуровневая подсистема контроля и управления доступом (биометрия, карты доступа и т. д.), |
|  | · Централизованная подсистема управления и регистрации физических входных/выходных данных и окон. Список данных, подлежащих регистрации, должен включать как минимум следующую информацию : |
|  | · Имя и фамилия сотрудника/посетителя. |
|  | · средство доступа (например, пропуск, биометрическое сканирование, карта и т. д.), |
|  | · для идентификации инструментов обеспечения доступности, |
|  | · конкретный вход/выход, используемый сотрудником/посетителем. |
|  | · данные удостоверения личности, |
|  | · Дата входа и выхода, час, минута, секунда. |
|  | · примечание о предоставлении или отказе в доступе, |
|  | · В случае отказа – указание причины. |
|  | · Краткое описание цели данной записи. |
|  | Зарегистрированные данные должны храниться не менее 90 дней и полностью передаваться Клиенту по запросу. |
|  | · Система круглосуточного видеонаблюдения должна обеспечивать видеонаблюдение во всех частях ТМК без «слепых» зон. Видеозаписи должны храниться в полном объеме не менее 90 дней. В случае аренды серверного шкафа Заказчику должна быть предоставлена возможность использовать услугу видеонаблюдения в круглосуточном режиме. Срок хранения видеозаписей из серверного шкафа должен быть установлен в соответствии с требованиями Заказчика. |
|  | · Система безопасности должна включать в себя подсистему защиты периметра (ограждения, контрольно-пропускные пункты, турникеты, охранники). |
|  | · Центр обработки данных и его периметр безопасности должны быть оборудованы датчиками, которые будут обнаруживать: движение, несанкционированное открытие дверей и окон, повреждения окон, незапертые двери и окна, а также уведомлять (SMS, электронную почту и т. д.) соответствующих сотрудников. |
|  | · Система безопасности должна позволять переводить центр обработки данных в режим защиты из одной точки. Режим защиты подразумевает инициирование специального рабочего состояния системы безопасности при обнаружении инцидента, угрожающего физической безопасности. В случае активации режима защиты системы безопасности должны быть реализованы как минимум следующие защитные меры: |
|  | · отправка централизованных уведомлений ответственным за реагирование на инциденты (например, группе физической безопасности), руководству и т. д. |
|  | · автоматическая активация дополнительных камер и датчиков. |
|  | · развертывание группы физической безопасности |
|  | · блокирование опасных зон, при условии предварительной оценки. |
|  | · блокировка всех наружных и внутренних дверей без предварительной оценки. |
|  | · ограничение доступа к средствам контроля (например, пропускам, биометрическому сканированию, картам и т. д.) для меньшей группы сотрудников. |
|  | · Ограничение или приостановка некритических операций (например, плановых процессов резервного копирования и архивирования, планового технического обслуживания и тестирования, периодической обработки данных (например, для подготовки аналитических отчетов), работы внутренних и внешних инструментов для совместной работы, доступа к системе для некритического персонала). |
|  | · Система безопасности должна обеспечивать круглосуточный мониторинг и управление , которые должны как минимум включать и предоставлять: подсистему управления инфраструктурой центра обработки данных, подсистему мониторинга энергопотребления, температуры охлаждения и влажности, систему обнаружения и предотвращения распространения воды, а также подсистему экстренного оповещения (SMS, электронная почта ). почта и и т. д. ) . Мониторинг данные нуждаться является сохранить по меньшей мере три год с установленным сроком, |
|  | · Подрядчик, используя свои организационные, технические и технологические средства или привлекая третью сторону, должен обеспечить режим безопасности на территории ТМК, который должен включать в себя : |
|  | · Порядок посещения ТМК и выполнения работ, |
|  | · процедуры въезда и выезда оборудования. |
|  | · Роли и уровни полномочий сотрудников Заказчика и Подрядчика. |
|  | · Все лица (сотрудники Подрядчика и заказчиков), имеющие постоянный и временный доступ (как физический, так и нефизический) к TMC и его инфраструктуре, должны пройти проверку биографических данных, включая : |
|  | · проверка личности (например, паспортов), |
|  | · Проверка профессиональной пригодности (например, рекомендации или справка с места работы), |
|  | · проверка на наличие судимости (например, судимость и список разыскиваемых лиц). |
|  | · Соответствующим отделом подрядчика. официальный разрешение отсутствие в случае к услуга инфраструктура несанкционированный персонал вход Вход запрещен . Однако соответствующим сотрудникам Клиента разрешается входить в ТМК в чрезвычайных ситуациях, требующих немедленного вмешательства, при соблюдении следующих условий: |
|  | · Заказчик обязан незамедлительно уведомить Подрядчика после начала доступа к ТМК. Право на начало доступа к ТМК и уведомление об этом предоставляется конкретному лицу. Необходимо указать имя, фамилию, паспортные данные, номер телефона и адрес электронной почты последнего. |
|  | · Уполномоченный сотрудник соответствующего отдела Подрядчика должен подтвердить вход посредством заявления на получение разрешения в течение максимум 30 минут после уведомления о чрезвычайной ситуации. По запросу Подрядчика к соответствующему сотруднику Заказчика может быть приставлено сопровождение. |
|  | 11. Подрядчик, используя собственные организационные, технические и технологические средства или привлекая третью сторону, должен обеспечить круглосуточный непрерывный процесс обеспечения информационной безопасности, который должен как минимум включать в себя : |
|  | а. Предотвращение инцидентов, выявление уязвимостей, применение контрмер, |
|  | б. Круглосуточный мониторинг, обнаружение и анализ потенциальных кибератак в режиме реального времени. |
|  | с. Реагирование на подтвержденные инциденты, весь процесс которого должен быть организован в соответствии с международными стандартами и включать следующие этапы: подготовка (обучение, инструктаж, мониторинг), обнаружение, классификация, реагирование, анализ, обработка и отчетность, профилактические меры (периодические проверки и испытания, модернизация системы и обучение персонала). |
|  | г. Внутренняя система расследования инцидентов в области информационной безопасности. О любом инциденте, произошедшем с критически важными компонентами и повлиявшем на качество предоставляемых услуг, необходимо немедленно сообщить Клиенту, а отчет о расследовании должен быть предоставлен не позднее чем через 48 часов после применения мер противодействия. |
|  | 12. Подрядчик должен обеспечить уровень доступности оборудования на уровне 99,9% (что эквивалентно примерно 8 часам и 45 минутам простоя в год). |
|  | 13. Центр обработки данных должен управляться круглосуточно и быть готовым к реагированию на любые инциденты. |
|  | 14. Центр управления коммуникациями (TMC) должен обладать надежной сетевой инфраструктурой с резервными сетевыми устройствами, включая маршрутизаторы, коммутаторы и межсетевые экраны. |
|  | 15. Место для размещения ТМК следует выбирать с учетом и минимизацией потенциального воздействия наводнений, землетрясений и других факторов окружающей среды. |
|  | 16. TMC должна иметь возможность предоставлять клиенту выделенную полосу пропускания, отвечающую его требованиям. |
|  | 17. В системе управления транспортными потоками (TMC) необходимо предусмотреть автоматическое обнаружение неисправностей или отказов в отдельных компонентах/модулях, предотвращая их распространение на другие части системы. |
|  | 18. Исполнитель должен иметь следующую сертификацию: |
|  | · Сертификация ISO/IEC 27001 |
|  | 19. Подрядчик, используя собственные организационные, технические и технологические средства или привлекая третью сторону, должен обеспечить обработку любой информации Заказчика и его носителей в соответствии с международными стандартами (например, Руководством NIST 800-88 по очистке носителей информации), начиная с установки и заканчивая безопасным уничтожением. |
|  | 20. Активы исполнителя должны централизованно управляться в соответствии со стандартом ISO/IEC. |
|  | Предоставление услуг |
|  | Исполнитель должен: |
|  | 1. Предоставьте на портале пользовательский интерфейс для непосредственного управления ресурсами без вмешательства поставщика услуг. |
|  | 2. Предоставить структурированный и стандартизированный способ создания и управления учетными записями (пользовательскими учетными записями/облачными учетными записями/системными учетными записями), а также возможность просмотра, отслеживания и мониторинга всех ресурсов (данных, сервисов, инфраструктуры) и их потребления. |
|  | 3. Предоставьте пользователям возможность создавать новых пользователей и предоставлять им доступ к ресурсам. Эта возможность также должна быть доступна через пользовательский интерфейс. |
|  | 4. Обеспечьте неограниченный доступ к пользовательскому интерфейсу с уровнем доступности 99,9% (что эквивалентно примерно 8 часам и 45 минутам простоя в год). |
|  | 5. Предоставьте клиенту полный контроль над его политикой безопасности, включая определение конфиденциальности, целостности и доступности данных и систем. |
|  | 6. Предоставьте возможность определять, применять и управлять политиками доступа пользователей. |
|  | 7. Надежно защитить индивидуальные учетные записи пользователей, предоставив им соответствующие права доступа. и индивидуальный счета группы определить возможность , |
|  | 8. В соответствии с разделом контроля доступа, описанным в стандартах ISO 27001 и ISO 27002, следует свести к минимуму ручной доступ персонала к вычислительным узлам (вычислительным компьютерам, серверам хранения данных). Большинство операций по управлению вычислительными узлами следует выполнять с помощью автоматизированных скриптов. Ручные и автоматизированные операции должны регистрироваться и поддерживаться в актуальном состоянии. в журналах как минимум 90 дней, |
|  | 9. Услуги, предоставляемые компанией Defender, включая фейерверки, |
|  | 10. Предоставьте Клиенту возможность управления определенными службами межсетевого экрана, такими как возможность применения фильтрации по географическому IP-адресу, настраиваемая пользователем служба VPN и другие функции (по запросу Клиента). |
|  | 11. Предоставить полный набор инструментов управления сетевым трафиком на уровнях OSI 3-7, по всему пути передачи данных клиента. |
|  | 12. Предоставьте меры по противодействию внешним атакам в соответствии с требованиями OWASP Top 10 (последняя версия). |
|  | 13. Предоставить средства противодействия DDoS-атакам. |
|  | 14. Обеспечьте возможности шифрования данных в хранилищах данных и базах данных. |
|  | 15. Предоставить услугу управления ключами шифрования, которая позволит Заказчику добавлять, создавать, отслеживать и удалять собственные ключи шифрования в системе управления ключами Подрядчика. |
|  | 16. Предоставьте возможность получать информацию об использовании ключей доступа, заменять старые ключи и удалять неактивные ключи. |
|  | 17. Обеспечьте долговременную защиту ключей шифрования, предотвращая их потерю или несанкционированное изменение в случае аппаратных сбоев, программных ошибок, сбоев в работе центров обработки данных или других нарушений. |
|  | 18. Предоставьте гибкие возможности управления ключами шифрования, позволяющие Клиенту выбирать, будет ли Исполнитель управлять ключами шифрования или Клиент возьмет на себя полный контроль. |
|  | 19. Клиент обязан обеспечить полный контроль над данными, а также их хранение в географических местах (адресах), предварительно согласованных с Клиентом. |
|  | 20. Предоставляем реальные статические IP-адреса/подсети по запросу. |
|  | 21. Разрешите клиенту использовать собственные IP-адреса через динамические протоколы маршрутизации (BGP, EIGRP, OSPF и т. д.). |
|  | 22. Разрабатывать и управлять политиками и графиками резервного копирования по мере необходимости. |
|  | 23. Предоставить механизм для просмотра и мониторинга платежей за использование ресурсов в режиме реального времени посредством отчетов и визуализаций. Поставщик также должен предоставлять информацию об объеме использования ресурсов и платежах за данный месяц (в согласованные сроки) как в подробном, так и в сводном виде. |
|  | 24. Предоставить механизм для сопоставления объемов используемых ресурсов и структуры расходов, а также для прогнозирования будущих затрат. |
|  | 25. Предоставьте гибкий набор инструментов для установки ежемесячных, квартальных и пользовательских или групповых пороговых значений потребления ресурсов и отправки уведомлений при их превышении, например, по электронной почте или через пользовательский интерфейс. Набор инструментов должен предоставлять функциональность для установки предпочтительных пороговых значений и их легкого изменения. Пороговые значения должны быть либо пропорциональными (% от общего объема), либо иметь явные значения (значение). |
|  | 26. Предоставляйте информацию об эффективности предоставляемых услуг на основе сравнительного анализа с требованиями, изложенными в данном приложении, посредством отчетов и визуализаций. |
|  | Требования для миграции в среду Performer |
|  | 1. Подрядчик должен предоставить набор инструментов для миграции сервисов из локальной среды Заказчика или среды другого поставщика, который включает серверы, базы данных, приложения и другие сервисы, необходимые Заказчику. |
|  | 2. Провайдер не ограничивает типы мигрируемых систем. Миграция различных платформ виртуализации (например, VMware , HyperV и т. д.) требовать доступность в случае Клиент заранее информирует является Исполнительскому коллективу электронный почта через: отмечая миграция предмет система имя и другой необходимый информация. |
|  | 3. В случае крупномасштабной миграции Исполнитель должен предоставить возможности автоматизации миграции, обеспечивающие выполнение повторяемых и согласованных операций миграции. |
|  | 4. С учетом официальной документации по совместимости исходных/целевых платформ и инструментов миграции, Исполнитель должен предоставить инструменты для проверки точности, полноты и совместимости данных после миграции. |
|  | 5. В случае необходимости миграции устаревших систем по требованию Заказчика, с учетом официальных документов о совместимости исходной и целевой платформ, а также инструментов миграции, Исполнитель обязуется предоставить консультации и предложить соответствующие решения, обеспечивающие работоспособность и совместимость устаревших систем в среде Исполнительа. |
|  | 6. Подрядчик должен обеспечить возможность масштабирования ресурсов до 200% в соответствии с требованиями Заказчика для обработки рабочей нагрузки во время масштабной миграции (сроки дополнительно согласовываются с Поставщиком). |
|  | 7. Подрядчик обязан предоставлять услуги по поддержке мигрантов, включая профессиональную ориентацию. и консультация: бесплатно на основе , как также по необходимости в случае технический помощь |
|  | 8. В ходе плановой миграции базы данных Подрядчик должен обеспечить уровень доступности предоставляемых им услуг на уровне 99,9% (что эквивалентно примерно 8 часам и 45 минутам недоступности в год). |
|  | 9. Исполнитель должен предоставить централизованный сервис, который позволит Клиенту отслеживать состояние и производительность миграции серверов и приложений в режиме реального времени (например, количество ошибок, исправлений и т. д.). |
|  | 10. Разработчик должен предоставить набор инструментов для сопоставления статуса миграции, соответствующих метрик и истории миграций. |
|  | Требования к плану выхода из среды исполнителя. |
|  | 1. Исполнитель обязан предоставить набор инструментов для миграции, план выхода и услуги из своей среды в локальную среду Клиента или среду другого поставщика, без привязки к конкретному поставщику в своей среде. |
|  | 2. Исполнитель должен обеспечить прозрачную и стандартизированную процедуру миграции данных, гарантируя ясность используемых инструментов, API и процессов. |
|  | 3. Исполнитель обязуется предоставить индивидуальные услуги по поддержке миграции, включая техническую и консультационную поддержку, с учетом конкретных потребностей Заказчика в миграции данных. |
|  | 4. Исполнитель должен обеспечить бесперебойную миграцию данных. |
|  | 5. В случае перевода на локальную среду Заказчика или другого поставщика услуг, Исполнитель не должен подавать запросы на дополнительные платежи, помимо тех, которые предусмотрены в положениях договора или иных ограничениях. |
|  | 6. Исполнитель должен обеспечить экспорт данных в соответствии с форматами и протоколами, указанными Заказчиком. |
|  | 7. Исполнитель должен предоставить централизованный сервис, с помощью которого Клиент сможет в режиме реального времени отслеживать состояние миграции и производительность своих серверов и приложений (например, количество ошибок, исправлений и т. д.). |
|  | 8. После завершения миграции Исполнитель должен обеспечить безопасное удаление всех данных Заказчика и, при необходимости, предоставить подтверждающие документы (например, сертификат об уничтожении). |
|  | Планы обеспечения непрерывности бизнеса, восстановления после катастроф и восстановления после них |
|  | 1. Подрядчик обязан иметь план обеспечения непрерывности бизнеса и восстановления после стихийных бедствий (далее именуемый «План»). |
|  | 2. Исполнитель должен располагать набором инструментов для реагирования на стихийные бедствия и смягчения их последствий. |
|  | 3. Подрядчик обязан, по меньшей мере, раз в год, внедрять план обеспечения непрерывности бизнеса и восстановления после стихийных бедствий, представляя Заказчику сводный отчет о результатах реализации плана. |
|  | План должен включать процедуру реагирования на пандемию. Стратегия смягчения потенциальных последствий может включать наличие резервных групп в разных географических местах для передачи ключевых процессов группам за пределами региона. Список удаленных сотрудников предоставляется заранее и утверждается Заказчиком. |
|  | Дополнительные требования |
|  | · Оборудование, обеспечивающее все вычислительные, информационные и сетевые услуги, должно физически располагаться на территории Республики Армения в течение всего периода предоставления услуг. |
|  | · В случае необходимости проведения плановых технических работ, дата и временные рамки выполнения работ должны быть согласованы с заказчиком заранее, не позднее чем за пять рабочих дней. |
|  | · Доступность услуг должна составлять не менее 99,9% в год. |
|  | · В соответствии со всеми требованиями, касающимися соответствия международным стандартам для TMC, на этапе исполнения контракта необходимо представить документ (сертификат), подтверждающий выполнение соответствующего требования или наличие эквивалентного решения, выданный регулирующим органом или признанной на международном уровне организацией в соответствующей области. |

Приложение-1 ․ 1

С кодом "--------------"

электронный аукцион приглашение

Прайс-лист на оказание услуг

армянский драм

| Название услуги | Технические параметры | Единица измерения | Цена за единицу в месяц (включая НДС) | Количество | Общая цена ежегодно (включая НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Облачные сервисы | Ресурсы |  |  |  |  |
|  | Название ресурса | Единица измерения | Цена | Количество | Цена |
|  | V-CPU | Core |  | 60 |  |
|  | RAM | GB |  | 200 |  |
|  | Storage SSD | GB |  | 6500 |  |
|  | Storage Back Up | GB |  | 150 000 |  |
|  | Услуги |  |  |  |  |
|  | Сервис передачи данных + полное резервирование | Мбит/с |  | 1000 |  |
|  | Интернет + полное резервирование | Мбит/с |  | 1000 |  |
|  | IP/29 | ШТ |  | 6 |  |
|  | Общий: |  |  |  |  |

• согласно подписываемому контракту, оплата будет производиться исходя из фактически оказанных услуг.

___________________________________________ 	_____________

(Имя участника (должность руководителя, имя, фамилия), подпись)