ՀԱՅՏ

«Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան» հիմնադրամի կարիքների համար շինարարական ապրանքների գնման

| Չափաբաժնի համարը | Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանում | Տեխնիկակն բնութագիր | Չափման միավոր | Քանակ | Մատակաարման ժամկետ, մատակարարաման հասցե |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39514400 | թղթե սրբիչների ավտոմատ դիսպենսեր | Սենսորային դիսպենսեր թղթե սրբիչների համար նախատեսված ձեռքերը չորացնելու համար: Նյութը՝ ABS պլաստիկ: Չափսեր՝ 29x36x22 սմ (±3%): Գույնը՝ սև կամ անտրացիտ: Նմուշը համաձայն պատկերի: | հատ | 10.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 2 | 42961310 | զուգարանի թղթի դիսպենսերներ | Դիսպենսեր նախատեսված ծալված կամ փաթույթով զուգարանի թղթի համար: Նյութը՝ ABS պլաստիկ: Չափսեր՝ 32x13x16 սմ (±3%): Գույնը՝ սև կամ անտրացիտ: Նմուշը համաձայն պատկերի: | հատ | 15.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 3 | 44411100 | ծորակներ | Սենսորային ծորակ նախատեսված տաք և սառը ջրի միացման համար: Էլեկտրամատակարարումը՝ մարտկոցով: Գույնը՝ պողպատագույն կամ նիկել: Նմուշը համաձայն պատկերի: | հատ | 15.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 4 | 44411100 | ծորակներ | Ներկառուցվող հիգենիկ ցնցուղ նախատեսված տաք և սառը ջրի միացման համար: Գույնը՝ պողպատագույն կամ նիկել: Նմուշը համաձայն պատկերի: | հատ | 15.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 5 | 44411300 | լվացարաններ | Լվացարան նախատեսված ձեռքերը լվանալու համար: Նախատեսված քարային մակերևույթներին տակից սոսնձելու համար: Նյութը՝ սպիտակ կերամիկա: Չափսերը՝ 170*645*450 մմ (±3%): Նմուշը համաձայն պատկերի: | հատ | 15.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |

- Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Մատակարարը:

- Մասնակցի կողմից պետք է ներկայացվի առաջարկվող ապրանքի ֆիրմային անվանումը:

- Ներկայացված տեխնիկական պայմանները հանդիսանում են նվազագույն պայմաններ, առավել բարելավված պայմաններն ընդունելի են

- Անհրաժեշտության դեպքում պատվիրատուն կարող է համապատասխան նմուշներ պահանջել: