ПРИЛОЖЕНИЕ

Закупка строительных материалов для нужд фонда «Национальный политехнический университет Армении».

| Номер размера | Код транзита плана закупок в соответствии с классификацией CPV. | Название | Технические характеристики | Единица измерения | Количество | Срок доставки, адрес доставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39514400 | автоматический диспенсер для бумажных полотенец | Сенсорный диспенсер для бумажных полотенец для сушки рук. Материал: АБС-пластик. Размеры: 29х36х22 см(±3%). Цвет: черный или антрацитовый. Образец представлен на изображении. | шт | 10.00 | В течение 30 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 2 | 42961310 | диспенсеры для туалетной бумаги | Диспенсер, предназначенный для сложенной или свернутой туалетной бумаги. Материал: АБС-пластик. Размеры: 32х13х16 см(±3%). Цвет: черный или антрацитовый. Образец представлен на изображении. | шт | 15.00 | В течение 30 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 3 | 44411100 | краны | Сенсорный кран, предназначенный для подключения горячей и холодной воды. Источник питания: батарея. Цвет: стальной или никель. Образец представлен на изображении. | шт | 15.00 | В течение 30 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 4 | 44411100 | краны | Встраиваемый гигиенический душ, предназначенный для подключения горячей и холодной воды. Цвет: стальной или никель. Образец представлен на изображении. | шт | 15.00 | В течение 30 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |
| 5 | 44411300 | раковины | Раковина для мытья рук. Предназначен для склеивания каменных поверхностей снизу. Материал: белая керамика. Размеры: 170*645*450 мм.(±3%). Образец представлен на изображении. | шт | 15.00 | В течение 30 календарных дней после подписания контракта, Ереван, Терян 105 |

- Товар должен быть новым, неиспользованным. Доставка и разгрузка товара осуществляется Поставщиком.

- Участник должен указать торговую марку предлагаемого продукта.

- Представленные технические условия являются минимальными, более совершенные условия допустимы.

- При необходимости клиент может запросить соответствующие образцы.