ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| Չ/հ Н/Л | Ապրանքի - Товара |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) Промежуточный код, (cpv) | Անվանումը Наименование | Տեխնիկական բնութագիր Техническая характеристика | Չափման միավորը Единица измерения | Ենթակա քանակը Подлежащее количество | Գնման գինը (ՀՀ դրամ) Цена закупки (Драм РА) | Մատակարարման - Поставкаи * |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Հասցեն Адрес | Ժամկետը Срок |
| 1 | 09211310 | Տուրբինային յուղ Tурбинное масло | ՏՊ-30, խտությունը 20°C-ում ոչ ավելի 895կգ/մ³, մածուցիկությունը 40°C-ում` 41,4÷50,6 մմ²/վրկ, բռնկման ջերմաստիճանը` 190°C-ից ոչ ցածր, հովացման ջերմաստիճանը ոչ բարձր` (-6°C), թթվային թիվը KOH 1գ յուղի համար ոչ ավելի քան 0,5մգ, ԳՕՍՏ 9972-74 կամ համարժեքը: TП-30, плотность при 20°C не более 895кг/м³, вязкость, при 40°C 41,4÷50,6мм²/с, температура вспышки не ниже - 190°C, температура застывания не више (-6°C ), кислотное число КОН на 1г масло не более 0.5мг, ГОСТ 9972-74 или аналог. | Կգ Кг | 8000 | 15200000 | Արմավիրի մարզ, ք.Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ Армавирская область, г. Мецамор, ЗАО «ААЭК» | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 50 օրացույցային օրվա ընթացում В течение 50 дней с момента заключения договора |
| 2 | 09211130 | Սինթետիկ կոմպրեսորային յուղ Масло компрессорное синтетическое | ПТС 89.296.750: Մածուցիկության դասը՝ 460, փաթեթավորումը՝ մեկ լիտր տարաներում, պահպանման ժամկետը 5 տարի արտադրության օրվանից (մատակարարման պահին ունենա առնվազն 2 տարվա պիտանելիության ժամկետ): ПТС 89.296.750. Класс вязкости – 460, фасовка в литровую тару, срок годности 5 года с даты изготов-ления (минимум 2 года на момент поставки). | Լիտր Литр | 50 | 1640000 |  |  |

0

Լրացուցիչ պայմաններ՝

1. Ապրանքները պետք է լինեն համապատասխան տարաներով, հերմետիկ փակված, փաթեթավորումը` գործարանային (փաստաթղթերը լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով): Արտադրման տարեթիվը սկսած 2025թ:

2. Ապրանքները պետք է անցնեն լաբորատոր փորձաքննություն «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի լաբորատորիայում, անհամապատասխանությունների դեպքում Վաճառողի հաշվին իր միջոցներով պետք է անցկացվի լաբորատոր փորձաքննություն՝ անկախ լաբորատորիայի կողմից:

Дополнительные условия!

- Товары должны быть в соответствующей таре, герметично закрыты, упаковка — заводская, а документы должны быть переведены на армянский или русский язык. Год производства начиная с 2025 года.

- Товары должны пройти лабораторную экспертизу в лаборатории ЗАО «ААЭК». В случае несоответствий по инициативе и за счёт Продавца будет проведена лабораторная экспертиза независимой лабораторией.

Անհրաժեշտ տեղեկատվություն՝

1. Վաճառողին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր:

2. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր:

3. Վաճառողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները:

4. Տեղեկացնում եմ, որ պայմանագրի կնքման փուլում e-auction համակարգում պայմանագրի շնորհում տալու հետ միաժամանակ ընտրված մասնակցի մասնակցության հայտում նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին կուղարկվի պայմանագրի նախագիծը, որի դրույթները չեն տարբերվում համակարգի ավտոմատ գեներացված պայմանագրի նախագծից, բացառությամբ  հեռացված են գնման ընթացակարգի հետ առնչություն չունեցող հղումներ, ինչպես նաև խմբագրված կլինի պայմանագրի համարը՝ պայմանավորված ՀԱԷԿ-ում ընդունված կարգով։ Անհրաժեշտ է ստորագրել և համակարգ բեռնել համակարգող քարտուղարի էլ․փոստի հասցեից ստացված նախագիծը, ինչպես նաև անհրաժեշտ է հաշվի առնել որ տուժանքի մասին համաձայնագրի վճարման պահանջագրում որպես պայմանագրի համար պետք է նշված լինի էլ․ փոստին ստացված պայմանագրի համարը։

5. Վաճառողը  պետք է ապրանքը մատակարարլուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնել մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00 մինչև 15-30:

Необходимая информация!

1. Срок предоставления Продавцу подписанного протокола приема-сдачи – 30 рабочих дней,

2. Допустимый срок нарушения-10 календарных дней,

3. Продавец обязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующего на ААЭС,

4.  Сообщаю, что на этапе заключения договора в системе e-auction, одновременно с присуждением договора, на электронный адрес, указанный в заявке на участие выбранного участника, будет направлен проект договора. Его положения не будут отличаться от автоматически сгенерированного системой проекта договора, за исключением того, что будут удалены ссылки, не относящиеся к процедуре закупки, а также будет отредактирован номер договора в соответствии с порядком, принятым в ААЭС.

Необходимо подписать и загрузить в систему проект, полученный с электронной почты координирующего секретаря. Также следует учитывать, что в требовании об оплате по соглашению о неустойке в качестве номера договора должен быть указан номер договора, полученный по электронной почте.

5. Продавец должен уведомить менеджеру по контракту не менее чем за один рабочий день до доставки товара, доставка может быть осуществлена ​​в течение рабочего дня с 9:00 до 15:30.

Վճարումը կկատարվի ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով ապրանքի հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Оплата будет произведена безналично в драмах РА путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца на основании протокола приема-передачи товара в срок, установленный графиком оплаты договора, в течение 5 рабочих дней.

Տեխնիկական բնութագրի հետ կապված հարցերի դեպքում անհրաժեշտ է կապ հաստատել պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցիչ Վոլոդյա Մանուկյանի հետ 010 28 29 60 հեռախոսահամարով և volodya.manukyan@anpp.am էլեկտրոնային փոստի հասցեով:

В случае вопросов, связанных с технической характеристикой, необходимо связаться с представителем ответственного подразделения Володя Манукян по телефону 010 28 29 60 и по адресу электронной почты: volodya.manukyan@anpp.am.

| ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ (ԲԵՆԵՖԻՑԻԱՐԻ) ՀԱՇՎԵՀԱՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ԲԱՆԿԻ ՄԱՍԻՆ ИНФОРМАЦИЯ О СЧЕТАХ И БАНКЕ ЗАО «ААЭК» (БЕНЕФИЦИАРА) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Բանկի անվանում Наименование банка | Հաշվեհամար Номер счёта | Արտարժույթ Иностранная валюта |
| «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ «Конверс Банк» ЗАО «Convers Bank. CJSC | 1930000199200100 | ՀՀ դրամ / Драм РА (AMD) |
|  | 1930000199200258 | ՌԴ ռուբլի / Российский рубл (RUR) |
|  | 1930000199200301 | ԱՄՆ դոլար / Долларов США (USD) |
|  | 1930000199200104 | Եվրո / Евро (EUR) |