## Sheet1
| CPV код | Название | Техническая характеристика | ед.измерения | количество
1 | 33691162/1 | Набор для определения гликозилированного гемоглобина для анализаторов Cobas c 111 | Набор для определения гликированного гемоглобина HbA1c Gen.3, реагент для анализаторов Cobas c 111. Формат: 4x50 тестов. Наличие товарного знака обязательно. Условия хранения: 2-8 градусов Цельсия. После вскрытия хранить при температуре 2-8 градусов Цельсия. Срок годности не менее 50% от срока годности на момент поставки. Только для диагностики in vitro. Наличие товарного знака. Наличие сертификатов качества, упаковки. | штук | 1
2 | 33691162/2 | Калибратор f.a.s. HbA1c для анализаторов Cobas c 111 | Калибратор для анализа HbA1c, 3 x 2 мл, для анализатора Cobas С111. Метод: электрохемилюминесцентный анализ; Формат: 4 x 1 мл. Наличие товарного знака. Условия хранения: при температуре 2-8 °C, половина срока годности на момент поставки. Для диагностики in vitro. | штук | 1
3 | 33691162/3 | Контроль norm HbA1c /PreciControl для анализатора Cobas c 111 | Контрольный образец HbA1c (norm), Образец для анализа: сыворотка крови для анализатора Cobas c 111. Условия хранения: температура 2-8°C. Наличие товарного знака. | штук | 1
4 | 33691162/4 | Контрольный path HbA1c/PreciControl для анализатора Cobas c 111 | Контрольный HbA1c/path, Образец для анализа: сыворотка крови для анализатора Cobas c 111. Условия хранения: температура 2-8°C. Наличие товарного знака. | штук | 1
5 | 33691162/5 | Реагент для гемолиза HbA1c для анализатора Cobas c 111 второго поколения | Реагент для гемолиза HbA1c Gen 2 для анализатора Cobas c 111. Условия хранения: температура 2-8°C. Наличие товарного знака. | штук | 1
6 | 33691162/6 | Диск для Cobas c111 | Диск для Cobas c111 | штук | 1
7 | 33211500/1 | EA-50 | EA-50, жидкая краска в герметичной заводской упаковке объемом 1 литр, 2/3 срока годности на момент поставки, наличие товарного знака, наличие сертификата качества. | штук | 1
8 | 33691162/7 | OG-6 | ОГ-6, жидкость в стеклянных емкостях: наличие торговой марки, шт., 0,5 л. | штук | 2
9 | 33691162/8 | Экспресс-тест для определения стрептококков в полости рта. | Экспресс-тест для определения стрептококков в полости рта. Метод: иммунохроматографический. Тип: кассетный. | штук | 60
10 | 33691142/1 | Метиленовый синий | Порошок метиленового синего для окрашивания мазей. Формат: 25 грамм/флакон. 2/3 срока годности на момент поставки, наличие торговой марки. | штук | 4
11 | 33691162/9 | Пипетка | Одноразовая пипетка, 5 мл: наличие торговой марки. | штук | 100
12 | 33691162/10 | Контейнер с пластиковой крышкой | Пластиковый контейнер с крышкой, размеры 95*114*41 | штук | 12
13 | 33691162/11 | Штатив для предметного стекла | Штатив для предметного стекла/ размеры 87*107*28 | штук | 1
14 | 33791300/1 | Предметное стекло | Предметное стекло с отметкой | штук | 200
15 | 33791300/2 | Покровное стекло | Покровное стекло, размер: 24*50 мм | штук | 200
16 | 33791300/3 | Покровное стекло | Покровное стекло, размер: 24*24 мм | штук | 200
17 | 33691162/12 | Гемотоксилин | Гемотоксилин, жидкий, в стеклянных емкостях, шт. с торговой маркой, 0,5 л. | штук | 2
18 | 33691162/13 | Картридж eI 1, 100 картриджей для определения электролитов. Предназначен для анализатора e/1. | Картридж для определения электролитов. Предназначен для анализатора e/1. Формат: 100 тестов. Тестируемые образцы: сыворотка, венозная кровь и моча. Условия хранения: 2-25°C. Срок годности 1/2 на момент поставки. Только для диагностики in vitro. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с установленной процедурой и рекомендациями компании-производителя. Международный сертификат контроля качества ISO 13485, выданный производителем. | штук | 6
19 | 33691162/14 | eI 1 QC- уровень 1: Решение для контроля качества | Раствор для контроля качества. Предназначен для анализатора eI1. Формат: 30 флаконов/коробка. В заводской упаковке. Условия хранения: 2-25°C. Доступность: половина срока годности на момент поставки. Только для диагностики in vitro. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с установленной процедурой и рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. Международный сертификат контроля качества ISO 13485, выданный производителем. | штук | 1
20 | 33691162/15 | eI 1 QC-уровень 2: Решение для контроля качества | Раствор для контроля качества. Предназначен для анализатора eI1. Формат: 30 флаконов/коробка. Условия хранения: 2-25°C. Срок годности 1/2 на момент поставки. Только для диагностики in vitro. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат устранение проблем с приобретенным товаром в соответствии с установленной процедурой и рекомендациями производителя. Международный сертификат контроля качества ISO 13485, выданный производителем. | штук | 1
21 | 33691162/16 | eI 1 QC-уровень 3: Решение для контроля качества | Раствор для контроля качества. Предназначен для анализатора eI1. Формат: 30 флаконов/коробка. Условия хранения: 2-25°C. Срок годности 1/2 на момент поставки. Только для диагностики in vitro. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат устранение проблем с приобретенным товаром в соответствии с установленной процедурой и рекомендациями производителя. Международный сертификат контроля качества ISO 13485, выданный производителем. | штук | 1
22 | 33211490/1 | Клей | Цитологический клей 100 мл/флакон. | штук | 2
23 | 33691162/17 | Гимза | Гимза Романовский 1000мл/бут. | штук | 1
24 | 33691162/18 | КОН | КОН 100 мл | штук | 1
25 | 33211240/1 | Набор для количественного определения ревматоидного фактора (RF) | Набор для количественного определения ревматоидного фактора (RF). Метод: агглютинация. Формат: 1 коробка/100 тестов. | штук | 1
26 | 33691162/19 | АГС | Антиглобулиновая сыворотка 10 мл | штук | 1
27 | 33691162/20 | Чашка Петри | Пластиковая чашка Петри 90 мм | штук | 5
28 | 33691162/21 | Дозатор 20-200 мкл | Дозатор 20-200 мкл | штук | 1
29 | 33691162/22 | Дозатор 300-1000 мкл | Дозатор 300-1000 мкл | штук | 1
30 | 33791300/4 | Пипетка | СОЭ пипетка стеклянный | штук | 100
Примечание*
*Количество приобретаемой продукции считается максимальным поставляемым количеством, которое при необходимости может быть уменьшено.
* Если в течение срока действия контракта заказчиком было подано требование о предмете закупки не для всей партии, контракт в части непоставленной остаточной партии предмета закупки считается расторгнутым:
*Участник, занявший первое место, также должен предоставить информацию о предлагаемом товарном знаке, производителе (наименование организации-производителя), стране происхождения.
*Для всех дозировок необходима информация о торговой марке и производителе (название организации-производителя).
*Если характеристики предмета покупки содержат заявление или ссылку на какой-либо товарный знак, фирменное наименование, патент, дизайн или модель, страну происхождения или конкретный источник или производителя, за исключением случаев, когда без них невозможно описать предмет покупки, если используются ссылки, в описании признаков следует читать «или эквивалент» (ст. 13, п. 5 Закона)
* В случае проблем с программным обеспечением работы с программным обеспечением должны быть выполнены поставщиком на месте.
*Доставка осуществляется поставщиком по адресу ЗАО «Медицинский центр Каджаран», Сюникская область, г. Каджаран, ул. А. Бакунци 1, в рабочие дни и часы работы: 09:00-17:00.
*Участник, занявший первое место, также должен предоставить информацию о предлагаемой торговой марке, производителе, стране происхождения.
*Оставшийся срок годности на момент доставки
а. Материалы со сроком годности 2,5 года и более должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент поставки,
б. материалы со сроком годности до 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент поставки,
* Наличие сертификатов качества.
*Товары будут доставлены в течение 5 рабочих дней, считая с даты вступления в силу Соглашения между сторонами, в 2026 году, каждый раз с момента получения заказа от покупателя, в соответствии с количеством и типом товаров, заказанных покупателем, и через 20 календарных дней для этапа 1 (если поставщик не соглашается на поставку раньше).