| N |  | Անվանում |  | Քանակ | գին | ընդամենը | Տեխ․ բնութագիր |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33211120 | набор для определения уровня глюкозы | հատ | 20 | 12000 | 240,000 | Набор для определения уровня глюкозы для автоматических биохимических анализаторов серии ACCENT Формат: не более 4 x 35 мл. Упаковка: в прозрачном контейнере для анализаторов серии ACCENT. Руководство пользователя содержит схему программирования для анализаторов серии ACCENT. Программирование должно выполняться специалистом, сертифицированным производителем. Образец: сгусток крови/плазма. Срок годности 75% от срока годности на момент взятия образца. Условия хранения: 2-8 °C. Имеются сертификаты ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования в диагностике in vitro. |
| 2 | 33211130 | Набор для определения уровня холестерина (CHOL) | հատ | 25 | 12000 | 300,000 | Набор для определения холестерина для автоматических биохимических анализаторов серии ACCENT Формат: не более 4 x 35 мл. Упаковка: в прозрачном контейнере для анализаторов серии ACCENT. Руководство пользователя содержит схему программирования для анализаторов серии ACCENT. Программирование должно выполняться специалистом, сертифицированным производителем. Образец: сгусток крови/плазма. Срок годности 75% от срока годности на момент взятия образца. Условия хранения: 2-8 °C. Имеются сертификаты ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования в диагностике in vitro. |
| 3 | 33211130 | Набор для определения холестерина (CHOL) | հատ | 25 | 65000 | 1,625,000 | LDL Набор для определения холестерина для автоматических биохимических анализаторов серии ACCENT Формат: не более 1x31 мл, 1x11 мл. Упаковка: в прозрачном контейнере для анализаторов серии ACCENT. Руководство пользователя содержит схему программирования для анализаторов серии ACCENT. Программирование должно выполняться специалистом, сертифицированным производителем. Образец: сгусток крови/плазма. Срок годности 75% от срока годности на момент взятия образца. Условия хранения: 2-8 °C. Имеются сертификаты ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования в диагностике in vitro. |
| 4 | 33211130 | HDL Набор для анализа уровня холестерина (HDL) | հատ | 25 | 40000 | 1,000,000 | Набор для определения уровня холестерина HDL для автоматизированных биохимических анализаторов серии ACCENT Формат: не более 2x25 мл, 2x9 мл. Упаковка: в прозрачном контейнере, предназначенном для анализаторов серии ACCENT. Руководство пользователя содержит схему программирования для анализаторов серии ACCENT. Программирование должно выполняться специалистом, сертифицированным производителем. Образец: сгусток крови/плазма. 75% срока годности на момент взятия образца. Условия хранения: 2-8 °C. Имеются сертификаты ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования в диагностике in vitro. |
| 5 | 33211160 | набор для определения креатинина (CREA) | հատ | 25 | 9000 | 225,000 | Набор для определения креатинина для автоматических биохимических анализаторов серии ACCENT Формат: не более 4 х 15 мл, 2 х 7,5 мл. Упаковка: в прозрачном контейнере для анализаторов серии ACCENT. Руководство пользователя содержит схему программирования для анализаторов серии ACCENT. Программирование должно выполняться специалистом, сертифицированным производителем. Образец: сгусток крови/плазма. 75% срока годности на момент взятия образца. Условия хранения: 2-8 °C. Имеются сертификаты ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования в диагностике in vitro |
| 6 | 33211150 | набор для определения мочевины (UREA) | հատ | 15 | 9000 | 135,000 | Набор для определения мочевины для автоматических биохимических анализаторов серии ACCENT Формат: не более 2x30 мл, 1x15 мл. Упаковка: в прозрачном контейнере для анализаторов серии ACCENT. Руководство пользователя содержит схему программирования для анализаторов серии ACCENT. Программирование должно выполняться специалистом, сертифицированным производителем. Образец: сгусток крови/плазма. Срок годности 75% от срока годности на момент взятия образца. Условия хранения: 2-8 °C. Имеются сертификаты ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования в диагностике in vitro. |
| 7 | 33211170 | набор для анализа уровня мочевой кислоты (UA) | հատ | 15 | 9000 | 135,000 | Набор для определения уровня мочевой кислоты для автоматических биохимических анализаторов серии ACCENT Формат: не более 2x30 мл, 1x15 мл. Упаковка: в прозрачном контейнере, разработанном для анализаторов серии ACCENT. Руководство пользователя содержит схему программирования для анализаторов серии ACCENT. Программирование должно выполняться специалистом, сертифицированным производителем. Образец: сгусток крови/плазма. Срок годности 75% от срока годности на момент взятия образца. Условия хранения: 2-8 °C. Имеются сертификаты ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования в диагностике in vitro. |
| 8 | 33211410 | Тестовый набор для принятия решения ASAT | հատ | 15 | 12000 | 180,000 | Набор для определения ASAT для автоматических биохимических анализаторов серии ACCENT Формат: не более 2x35 мл, 1x17,5 мл. Упаковка: в прозрачном контейнере для анализаторов серии ACCENT. Руководство пользователя содержит схему программирования для анализаторов серии ACCENT. Программирование должно выполняться специалистом, сертифицированным производителем. Образец: сгусток крови/плазма. Срок годности 75% от срока годности на момент взятия образца. Условия хранения: 2-8 °C. Доступны сертификаты ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования в диагностике in vitro. |
| 9 | 33211420 | комплект для принятия решения ALAT | հատ | 15 | 12000 | 180,000 | Набор для определения АЛАТ для автоматических биохимических анализаторов серии ACCENT Формат: не более 2x35 мл, 1x17,5 мл. Упаковка: в прозрачном контейнере для анализаторов серии ACCENT. Руководство пользователя содержит схему программирования для анализаторов серии ACCENT. Программирование должно выполняться специалистом, сертифицированным производителем. Образец: сгусток крови/плазма. Срок годности 75% от срока годности на момент взятия образца. Условия хранения: 2-8 °C. Доступны сертификаты ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования в диагностике in vitro. |
| 10 | 33211270 | набор для определения общего содержания белка (TP) | հատ | 10 | 9000 | 90,000 | Набор для определения общего белка для автоматических биохимических анализаторов серии ACCENT Формат: не более 3 x 28,5 мл. Упаковка: в прозрачном контейнере для анализаторов серии ACCENT. Руководство пользователя содержит схему программирования для анализаторов серии ACCENT. Программирование должно выполняться специалистом, сертифицированным производителем. Образец: сгусток крови/плазма. Срок годности 75% от срока годности на момент взятия образца. Условия хранения: 2-8 °C. Имеются сертификаты ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования в диагностике in vitro. |
| 11 | 33211430 | набор для определения амилазы (AMYL) | հատ | 10 | 20000 | 200,000 | Набор для определения амилазы для автоматических биохимических анализаторов серии ACCENT Формат: не более 2x30 мл. Упаковка: в прозрачном контейнере для анализаторов серии ACCENT. Руководство пользователя содержит схему программирования для анализаторов серии ACCENT. Программирование должно выполняться специалистом, сертифицированным производителем. Образец: сгусток крови/плазма. Срок годности 75% от срока годности на момент взятия образца. Условия хранения: 2-8 °C. Имеются сертификаты ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования в диагностике in vitro. |
| 12 | 33141212 | Набор для определения прямого билирубина | հատ | 15 | 9000 | 135,000 | Набор для прямого определения билирубина для автоматизированных биохимических анализаторов серии ACCENT Формат: не более 2x26 мл, 1x13,5 мл. Упаковка: в прозрачном контейнере для анализаторов серии ACCENT. Руководство пользователя содержит схему программирования для анализаторов серии ACCENT. Программирование должно выполняться специалистом, сертифицированным производителем. Образец: сгусток крови/плазма. 75% срока годности на момент взятия образца. Условия хранения: 2-8 °C. Доступны сертификаты ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования в диагностике in vitro |
| 13 | 33211140 | Набор для определения общего билирубина | հատ | 20 | 10000 | 200,000 | Набор для определения общего билирубина для автоматизированных биохимических анализаторов серии ACCENT Формат: не более 3x29 мл, 2x11,5 мл. Упаковка: в прозрачном контейнере для анализаторов серии ACCENT. Руководство пользователя содержит схему программирования для анализаторов серии ACCENT. Программирование должно выполняться специалистом, сертифицированным производителем. Образец: сгусток крови/плазма. Срок годности на момент взятия образца составляет 75%. Условия хранения: 2-8 °C. Имеются сертификаты ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования в диагностике in vitro. |
| 14 | 33211300 | Набор для определения общего содержания кальция (арсеназо) (Ca-Total) | հատ | 15 | 16000 | 240,000 | Набор для определения общего кальция (арсеназо) для автоматических биохимических анализаторов серии ACCENT Формат: не более 1x30 мл, 1x7,5 мл. Упаковка: в прозрачном контейнере, разработанном для анализаторов серии ACCENT. Руководство пользователя содержит схему программирования для анализаторов серии ACCENT. Программирование должно выполняться специалистом, сертифицированным производителем. Образец: сгусток крови/плазма. Срок годности 75% от срока годности на момент взятия образца. Условия хранения: 2-8 °C. Имеются сертификаты ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования в диагностике in vitro. |
| 15 | 33211180 | Набор для определения триглицеридов | հատ | 15 | 35000 | 525,000 | Набор для определения триглицеридов для автоматических биохимических анализаторов серии ACCENT Формат: не более 4 х 30 мл, 2 х 15 мл. Упаковка: в прозрачном контейнере для анализаторов серии ACCENT. Руководство пользователя содержит схему программирования для анализаторов серии ACCENT. Программирование должно выполняться специалистом, сертифицированным производителем. Образец: сгусток крови/плазма. Срок годности 75% от срока годности на момент взятия образца. Условия хранения: 2-8 °C. Имеются сертификаты ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования в диагностике in vitro. |
| 16 | 331141212 | Базовый набор для определения фосфатазы | հատ | 10 | 9000 | 90,000 | Базовый набор для определения фосфатазы для автоматизированных биохимических анализаторов серии ACCENT Формат: не более 1x30 мл, 1x8,5 мл. Упаковка: в прозрачном контейнере для анализаторов серии ACCENT. Руководство пользователя содержит схему программирования для анализаторов серии ACCENT. Программирование должно выполняться специалистом, сертифицированным производителем. Образец: сгусток крови/плазма. Срок годности 75% от срока годности на момент взятия образца. Условия хранения: 2-8 °C. Доступны сертификаты ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования в диагностике in vitro. |
| 17 | 33141212 | набор для определения уровня ГГТ | հատ | 10 | 13000 | 130,000 | Набор для определения уровня ГГТ для автоматических биохимических анализаторов серии ACCENT Формат: не более 1x30 мл, 1x8 мл. Упаковка: в прозрачном контейнере, предназначенном для анализаторов серии ACCENT. Руководство пользователя содержит схему программирования для анализаторов серии ACCENT. Программирование должно выполняться специалистом, сертифицированным производителем. Образец: сгусток крови/плазма. Срок годности 75% от срока годности на момент взятия образца. Условия хранения: 2-8 °C. Имеются сертификаты ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования в диагностике in vitro. |
| 18 | 33211450 | набор для определения альбумина | հատ | 15 | 6000 | 90,000 | Набор для определения альбумина для автоматических биохимических анализаторов серии ACCENT Формат: не более 1x34 мл. Упаковка: в прозрачном контейнере для анализаторов серии ACCENT. Руководство пользователя содержит схему программирования для анализаторов серии ACCENT. Программирование должно выполняться специалистом, сертифицированным производителем. Образец: сгусток крови/плазма. 75% срока годности на момент взятия образца. Условия хранения: 2-8 °C. Имеются сертификаты ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования в диагностике in vitro. |
| 19 | 33141212 | набор для определения содержания магния | հատ | 10 | 10000 | 100,000 | Набор для определения магния для автоматических биохимических анализаторов серии ACCENT Формат: не более 1x31 мл. Упаковка: в прозрачном контейнере для анализаторов серии ACCENT. Руководство пользователя содержит схему программирования для анализаторов серии ACCENT. Программирование должно выполняться специалистом, сертифицированным производителем. Образец: сгусток крови/плазма. Срок годности 75% от срока годности на момент взятия образца. Условия хранения: 2-8 °C. Имеются сертификаты ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования в диагностике in vitro. |
| 20 | 33141212 | набор для определения липазы | հատ | 10 | 67000 | 670,000 | Набор для определения липазы для автоматических биохимических анализаторов серии ACCENT Формат: не более 2x14 мл, 2x5,5 мл. Упаковка: в прозрачном контейнере для анализаторов серии ACCENT. Руководство пользователя содержит схему программирования для анализаторов серии ACCENT. Программирование должно выполняться специалистом, сертифицированным производителем. Образец: сгусток крови/плазма. Срок годности 75% от срока годности на момент взятия образца. Условия хранения: 2-8 °C. Имеются сертификаты ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования в диагностике in vitro. |
| 21 | 33141212 | Набор для проведения ультраточного анализа уровня С-реактивного белка (СРБ) | հատ | 10 | 55000 | 550,000 | Набор для определения С-реактивного белка (СРБ) Ultra для автоматических биохимических анализаторов серии ACCENT Формат: не более 1x25 мл, 1x25 мл. Упаковка: в прозрачном контейнере, предназначенном для анализаторов серии ACCENT. Руководство пользователя содержит схему программирования для анализаторов серии ACCENT. Программирование должно выполняться специалистом, сертифицированным производителем. Образец: сгусток крови/плазма. Срок годности 75% от срока годности на момент взятия образца. Условия хранения: 2-8 °C. Доступны сертификаты ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования в диагностике in vitro (IVD). |
| 22 | 33211130 | Набор для определения уровня ЛДГ | հատ | 15 | 12000 | 180,000 | Набор для определения ЛДГ для автоматических биохимических анализаторов серии ACCENT Формат: не более 1x30 мл, 1x8 мл. Упаковка: в прозрачном контейнере для анализаторов серии ACCENT. Руководство пользователя содержит схему программирования для анализаторов серии ACCENT. Программирование должно выполняться специалистом, сертифицированным производителем. Образец: сгусток крови/плазма. Срок годности 75% от срока годности на момент взятия образца. Условия хранения: 2-8 °C. Имеются сертификаты ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования в диагностике in vitro. |
| 23 | 33141212 | набор для определения содержания железа | հատ | 10 | 20000 | 200,000 | Набор для определения железа для автоматических биохимических анализаторов серии ACCENT Формат: не более 3x31 мл, 2x10 мл. Упаковка: в прозрачном контейнере для анализаторов серии ACCENT. Руководство пользователя содержит схему программирования для анализаторов серии ACCENT. Программирование должно выполняться специалистом, сертифицированным производителем. Образец: сгусток крови/плазма. Срок годности 75% от срока годности на момент взятия образца. Условия хранения: 2-8 °C. Имеются сертификаты ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования в диагностике in vitro. |
| 24 | 33141212 | Мультикалибратор класса 1 | հատ | 2 | 26000 | 52,000 | Мультикалибратор типа 1, предназначенный для проверки работоспособности автоматического биохимического анализатора серии биохимических стандартов ACCENT. Формат: 5 мл. В комплект должно входить руководство пользователя для автоматических биохимических анализаторов серии ACCENT. Программирование должно выполняться специалистом, сертифицированным производителем. Срок годности на момент поставки составляет 75%. Условия хранения: 2-8 °C. Имеются сертификаты ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования в диагностике in vitro (IVD). |
| 25 | 33141212 | Мультикалибратор класса 2 | հատ | 2 | 26000 | 52,000 | Мультикалибратор типа 2, предназначенный для проверки работоспособности автоматического биохимического анализатора серии биохимических стандартов ACCENT. Формат: 5 мл. В комплект должно входить руководство пользователя для автоматических биохимических анализаторов серии ACCENT. Программирование должно выполняться специалистом, сертифицированным производителем. Срок годности на момент поставки составляет 75%. Условия хранения: 2-8 °C. Имеются сертификаты ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования в диагностике in vitro (IVD). |
| 26 | 33141212 | Шахматный узор, обычный | հատ | 2 | 26000 | 52,000 | Стандартный контрольный раствор, предназначенный для проверки работоспособности биохимических анализаторов серии ACCENT. Формат: 5 мл. В комплект должен входить руководство пользователя для автоматических биохимических анализаторов серии ACCENT. Программирование должно выполняться специалистом, сертифицированным производителем. Срок годности составляет 75% от срока годности на момент сбора. Условия хранения: 2-8 °C. Имеются сертификаты ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования в диагностике in vitro (IVD). |
| 27 | 33141212 | Чеки, патологический, оспа | հատ | 2 | 26000 | 52,000 | Патологические пробирки-шприцы, предназначенные для проверки работоспособности биохимических анализаторов серии ACCENT. Формат: 5 мл. В комплект должна входить инструкция по эксплуатации автоматических биохимических анализаторов серии ACCENT. Программирование должно выполняться специалистом, сертифицированным производителем. Срок годности на момент поставки составляет 75%. Условия хранения: 2-8 °C. Имеются сертификаты ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования в диагностике in vitro (IVD). |
| 28 | 33141212 | Базовое чистящее средство | հատ | 10 | 10000 | 100,000 | Базовый чистящий раствор для анализаторов серии ACCENT. Оригинальный. Формат: 3 x 35 мл чистящего раствора/штука. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Срок годности составляет 75% от срока годности на момент отгрузки. Условия хранения: при комнатной температуре. |
| 29 | 33141212 | Кислотный чистящий раствор | հատ | 10 | 10000 | 100,000 | Кислотный чистящий раствор для анализаторов серии ACCENT. Оригинальный. Формат: 3 x 35 мл чистящего раствора/штука. Новый, неиспользованный, в заводской упаковке. Срок годности составляет 75% от срока годности на момент отгрузки. Условия хранения: при комнатной температуре. |
| 30 | 33141212 | Калибратор HDL/LDL | հատ | 2 | 16000 | 32,000 | Калибратор HDL/LDL, предназначенный для проверки работоспособности биохимических анализаторов серии ACCENT. Формат: 5 мл. В комплект должен входить руководство пользователя для автоматических биохимических анализаторов серии ACCENT. Программирование должно выполняться специалистом, сертифицированным производителем. Срок годности на момент поставки составляет 75%. Условия хранения: 2-8 °C. Имеются сертификаты ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования в диагностике in vitro (IVD). |
| 31 | 33141211 | Рабочая пробирка | հատ | 40 | 71000 | 2,840,000 | Рабочие пробирки, предназначенные для автоматического биохимического анализатора серии ACCENT. Оригинальные: новые, неиспользованные, в заводской упаковке. Срок годности на момент отгрузки составляет 75%. Условия хранения: комнатная температура. Формат: 1250 шт./коробка. |
| 32 | 33141212 | Калибратор CRP Ultra | հատ | 1 | 143000 | 143,000 | Калибратор CRP Ultra, предназначенный для проверки работоспособности автоматических биохимических анализаторов серии ACCENT. Формат: 5 x 2 мл. В комплект должен входить руководство пользователя для автоматических биохимических анализаторов серии ACCENT. Программирование должно выполняться специалистом, сертифицированным производителем. Срок годности на момент поставки составляет 75%. Условия хранения: 2-8 °C. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Только для использования в диагностике in vitro (IVD). |
| 33 | 33141211 | Лампа | հատ | 1 | 90000 | 90,000 | Лампа, предназначенная для работы с автоматическим биохимическим анализатором серии ACCENT, оригинал. Формат: 1 шт. |
| 34 | 33731120 | Мягкая интраокулярная линза SIDA-LENS (модель SDACY) | հատ | 150 | 50000 | 7,500,000 | Категория товара: Интраокулярные линзы. Тип интраокулярной линзы: Гидрофильная. Оптический материал интраокулярной линзы: Акрил (26% содержания воды). Свойства интраокулярной линзы: Асферическая, цельная, складная, желтый акрил. Длина интраокулярной линзы: 12,50 мм. Размер оптической части линзы: 6,00 мм. Оптическая структура интраокулярной линзы: Двояковыпуклая. Тип гаптики: Модификация C. Угол гаптики интраокулярной линзы: 5°. Количество позиционирующих отверстий: 0. Глубина передней камеры: 4,96 мм. Оптическая А-константа интраокулярной линзы: 118,0. Оптический показатель преломления линзы: 1,46. Дополнительная информация об оптике линзы: Фильтрация синего света, поглощение УФ-излучения и биосовместимость. Край оптической части ИОЛ: квадратный край 360°. Порядок увеличения диоптрий линзы: Одна полная диоптрия: от –6,0 до +10,0 и от +31,0 до +35,0; Половина диоптрий: от 10,5 до +30,0. Тип использования картриджа: одноразовый. Диаметр наконечника картриджа: 1,8-2,2 мм. Угол наклона наконечника картриджа: 45°. |
| 35 | 33731120 | Мягкая интраокулярная линза Alsanza (модель ALS IOL) | հատ | 100 | 50000 | 5,000,000 | Категория товара: Интраокулярные линзы. Тип интраокулярной линзы: Интеллектуальная матрица. Оптический материал интраокулярной линзы: Взаимопроникающая полимерная сетка, гидрофобный и гидрофильный акрил (содержание воды 25%). Характер поверхности интраокулярной линзы: Интегрированная 3D гидрофобная поверхность. Характеристики интраокулярной линзы: Асферическая, цельная, складная, желтый акрил. Длина интраокулярной линзы: 13,00 мм. Размер оптической части линзы: 6,00 мм. Оптическая структура интраокулярной линзы: Двояковыпуклая. Тип гаптики: Модификация C. Угол гаптики интраокулярной линзы: 0°. Количество позиционирующих отверстий: 0. Оптическая А-константа интраокулярной линзы: 118,0. Число Аббе оптической части интраокулярной линзы: 58. Показатель преломления оптической части линзы: 1,462. Дополнительная информация об оптической части линзы: фильтрация синего света, поглощение УФ-излучения и биосовместимость. Край оптической части интраокулярной линзы: квадратный край 360°. Порядок увеличения диоптрий линзы: стандартная секция. Половина диоптрии: от 0,0 до +32,0. Специальная секция. Половина диоптрий: от –20,0 до -0,5 и от +32,5 до +45,0. Тип использования картриджа: одноразовый. Диаметр наконечника картриджа: 1,8-2,2 мм. |
| 36 | 33731120 | Мягкая интраокулярная линза I-Stream C (модель ISP60C) | հատ | 150 | 50000 | 7,500,000 | Категория товара: Интраокулярные линзы. Тип интраокулярной линзы: Гидрофильная. Оптический материал интраокулярной линзы: Акрил, биосовместимый с тканями глаза. Содержание воды: 26%. Свойства интраокулярной линзы: Цельная, асферическая, монофокальная, складная акриловая. Длина интраокулярной линзы: 13,00 мм. Оптический размер линзы: 6,00 мм. Оптическая структура интраокулярной линзы: Двояковыпуклая. Тип гаптики: Модификация C. Угол гаптики интраокулярной линзы: 5°. Сферическая аберрация: -0,26 мкм. Оптическая А-константа интраокулярной линзы: 118,2. Оптический показатель преломления линзы: 1,46. Дополнительная оптическая информация о линзе: Фильтр синего света < 10% при 370 нм. Поглощение УФ-излучения: Оптический край ИОЛ: квадратный край 360°. Увеличение диоптрий линзы: половина диоптрии (0,5D) от 10,0 до +32,0, полная диоптрия (1,0D) от 0,0 до -9,0 и от +32,0 до +40,0. Тип использования картриджа: одноразовый. Диаметр наконечника картриджа: 2,2 мм. Температура хранения: от +5°C до +30°C. Обязательный стандарт: Директива 93/42 CEE, UNI EN ISO:11979. |
| 37 | 33731120 | Мягкая интраокулярная линза AUROLAB (модель AUROFLEX) | հատ | 10 | 35000 | 350,000 | Категория товара: Интраокулярные линзы. Тип ИОЛ: Гидрофильная. Оптический материал ИОЛ: Акрил (содержание воды 25,5%). Характеристики ИОЛ: Асферическая, цельная, складная акриловая. Длина ИОЛ: 12,00 мм. Размер оптической части линзы: 6,00 мм. Оптическая структура ИОЛ: Равновыпуклая. Тип гаптики: Двойная L-образная конструкция. Угол гаптики ИОЛ: 0°. Глубина передней камеры: 5,00 мм. А-константа ИОЛ: Оптическая 118,0, ультразвуковая 117,8. Оптический показатель преломления линзы: 1,460. Дополнительная оптическая информация о линзе: Фильтрация синего света, поглощение УФ-излучения и биосовместимость. Оптическая кромка ИОЛ: Квадратная кромка 360° толщиной 0,1 мм. Увеличение диоптрий: Одна полная диоптрия: от –5,0 до +40,0D, Половина диоптрии: от +10,0 до +30,0D. Тип использования картриджа: одноразовый. Диаметр выреза: 2,8 мм. |
| 38 | 33731120 | Интраокулярная линза Iris-Claw (ICA 55) | հատ | 30 | 40000 | 1,200,000 | Длина ИОЛ: 9,00 мм. Размер оптической части ИОЛ: 5,50 мм. Тип гаптиков ИОЛ: ирисовые. Структура ИОЛ: цельная. Оптическая структура ИОЛ: двояковыпуклая. Оптический материал ИОЛ: полиметилметакрилат (ПММА). Угол гаптиков ИОЛ: 10°. Количество позиционирующих отверстий: 2. А-константа ИОЛ: 115,0 (перед радужкой), 117,0 (за радужкой). Увеличение диоптрий линзы: полдиоптрии (0,5 D) от 0,0 до +34,0. Должна быть новой, неиспользованной. |
| 39 | 33141212 | Офтальмологический нож-кератом MSL30SK MANI | հատ | 1000 | 7000 | 7,000,000 | Микрохирургический нож, тип: скошенный, двусторонний, тип: безопасный, ширина лезвия: 3,00±0,05 мм, угол заточки лезвия: 45±5 градусов, длина угла заточки: 9,0±0,5 мм. Толщина лезвия: 0,15±0,05 мм. Материал лезвия: аустенитная нержавеющая сталь (содержит никель и хром). Лезвие заточено трижды, с силиконовым покрытием. Материал рукояти: полибутилентерефталат (ПБТ). Длина рукояти: 128±3 мм. 6 штук в 1 коробке. Новый, неиспользованный. |
| 40 | 33141121 | Нить 10-0 DACLON нейлон (ON105) | հատ | 50 | 4000 | 200,000 | Нейлоновая нить N 10/0, нерассасывающаяся, игольчатый шпатель с двусторонней заточкой, стерильный. Состав нити: полиамид. Масса нити уменьшается примерно на 10% в год за счет гидролиза. Игла: высококачественная нержавеющая сталь, силиконовое покрытие, со стабилизирующей платформой, с двумя режущими кромками, атравматичная. Размер иглы: 6,4 мм, диаметр: 0,22 мм, кривизна: 3/8 окружности, длина нити не менее 30 см. Формат: 1 нить с 2 иглами. Должна быть новой, неиспользованной. |
| 41 | 33141121 | Нить 8-0 SURGICRYL (O91008) | հատ | 50 | 6000 | 300,000 | Нить полиглактин N 8/0, игольчатый шпатель с двусторонней заточкой, стерильный. Состав нити: полиглактин 910, сополимер, состоящий из 90% гликолевой кислоты и 10% L-лактида. Покрытие нити: полиглактин и стеарат кальция (<1%) или эквивалент. Сохранение прочности: около 50% через 21 день, полностью рассасывается путем гидролиза в течение 70 дней. Игла: высококачественная нержавеющая сталь, силиконовое покрытие, со стабилизирующей платформой, с двумя режущими кромками, атравматичная. Размер иглы: 6 мм, диаметр: 0,2 мм, кривизна: 3/8 окружности, длина нити не менее 45 см. Формат: 1 нить с 2 иглами. Должна быть новой, неиспользованной. |
| 42 | 33141212 | Раствор гидроксипропилметилцеллюлозы Ауровиск 2% 2 мл | հատ | 50 | 3500 | 175,000 | Стерильный, изотонический, гипоаллергенный раствор. Тип: дисперсионный. 2,0% вязкоэластичный офтальмологический раствор метилцеллюлозы в стеклянном шприце объемом 2,0 мл, молекулярная масса: 86 000 дальтон, вязкость: 3000–5000 мПа·с, pH: 6,8–7,6, осмоляльность: 200–400 мОсм/кг. Размер канюли: 22–23 G, температура хранения: 2–35 °C. Новый, неиспользованный. Использовано не менее половины полного срока годности на момент поставки. |
| 43 | 33141110 | Повязка на глаз | հատ | 1000 | 200 | 200,000 | Стерильная клейкая повязка с подушечкой, изготовленная из клейкой и неклейкой хлопчатобумажной ткани, мягкая, высокоабсорбирующая и активная. Предназначена для послеоперационного использования, а также для защиты зрения от света и пыли. |
| 44 | 33631250 | Этанол | հատ | 20 | 1200 | 24,000 | 70% этиловый спирт, предназначен для дезинфекции кожи, обработки перед инъекциями, дезинфекции медицинских инструментов и поверхностей. Химическая формула: C2H5OH, внешний вид: прозрачная, бесцветная жидкость, запах: характерный для этанола. Качество: медицинское, не содержит метанола и других веществ, полностью смешивается с водой, упаковка: 500 мл, герметично запечатанная, маркировка: наименование и концентрация, производитель, дата производства и срок годности, примечания по безопасности. Срок годности ժամկետը առնվազն 3 տարի: |
| 45 | 33191320 | Контейнер | հատ | 3600 | 35 | 126,000 | 100 мл для диагностического/лабораторного применения, объем: 100 мл, пластик, с крышкой, индивидуальная упаковка. Срок годности 5-10 лет, нестерильный. |
| 46 | 33631230 | Повидон-йод | հատ | 100 | 1200 | 120,000 | 10% раствор для дезинфекции кожи и слизистых оболочек. Красноватый раствор со специфическим йодным запахом, только для наружного применения. Упаковка: пластиковый контейнер 100 мл, срок годности 3-5 лет, в закрытой упаковке. |
| 47 | 24451140 | Гексанеоз | հատ | 20 | 4000 | 80,000 | Химическое средство для дезинфекции и стерилизации медицинских инструментов. Предварительная очистка, дезинфекция высокого и среднего уровня, стерилизация. Пластиковая емкость 1 литр, срок годности. արտադրողի կողմից։ |
| 48 | 33141111 | Сантавик | տուփ | 10 | 3000 | 30000 | N30 Медицинский стерильный, 19*72 мм, с подушечкой /сантавик/ |
| 49 | 33691141 | кислород | հատ | 100 | 3200 | 320,000 | Содержание кислорода не менее 95%, атмосферное давление 150-160, объем баллона 40 л. |
| 50 | 33141211 | Медицинский кислородный баллон | հատ | 6 | 30000 | 180,000 | Металлический баллон объемом 2 литра (5 кг) + кислородный увлажнитель (с насадкой) и редуктор. Давление 15-19,8 мегапаскалей. |