| N |  | Անվանում |  | Քանակ | գին | ընդամենը | Տեխ․ բնութագիր |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33211120 | Գլյուկոզայի որոշման թեստ-հավաքածու | հատ | 20 | 12000 | 240,000 | Գլյուկոզայի որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ACCENT շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 4x35մլ: Փաթեթավորում՝ ACCENT շարքի վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT շարքի վերլուծիչների ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8 C ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 2 | 33211130 | Խոլեստերինի որոշման թեստ հավաքածու (CHOL) | հատ | 25 | 12000 | 300,000 | Խոլեստերինի որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ACCENT շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 4x35մլ: Փաթեթավորում՝ ACCENT շարքի վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT շարքի վերլուծիչների ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8 C ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 3 | 33211130 | LDL Խոլեստերինի որոշման թեստ հավաքածու (HDL) | հատ | 25 | 65000 | 1,625,000 | LDL Խոլեստերինի որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ACCENT շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 1x31մլ, 1x11մլ: Փաթեթավորում՝ ACCENT շարքի վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT շարքի վերլուծիչների ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8 C ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 4 | 33211130 | HDL Խոլեստերինի որոշման թեստ հավաքածու (HDL) | հատ | 25 | 40000 | 1,000,000 | HDL Խոլեստերինի որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ACCENT շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 2x25մլ, 2x9մլ: Փաթեթավորում՝ ACCENT շարքի վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT շարքի վերլուծիչների ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8 C ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 5 | 33211160 | Կրեատինինի որոշման թեստ-հավաքածու (CREA) | հատ | 25 | 9000 | 225,000 | Կրեատինինի որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ACCENT շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 4x15մլ, 2x7,5մլ: Փաթեթավորում՝ ACCENT շարքի վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT շարքի վերլուծիչների ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8 C ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 6 | 33211150 | Միզանյութի որոշման թեստ-հավաքածու (UREA) | հատ | 15 | 9000 | 135,000 | Միզանյութի որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ACCENT շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 2x30մլ, 1x15մլ: Փաթեթավորում՝ ACCENT շարքի վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT շարքի վերլուծիչների ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8 C ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 7 | 33211170 | Միզաթթվի որոշման թեստ-հավաքածու (UA) | հատ | 15 | 9000 | 135,000 | Միզաթթվի որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ACCENT շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 2x30մլ, 1x15մլ: Փաթեթավորում՝ ACCENT շարքի վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT շարքի վերլուծիչների ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8 C ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 8 | 33211410 | ԱՍԱՏ որոշման թեստ-հավաքածու | հատ | 15 | 12000 | 180,000 | ԱՍԱՏ որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ACCENT շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 2x35մլ, 1x17,5մլ: Փաթեթավորում՝ ACCENT շարքի վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT շարքի վերլուծիչների ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8 C ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 9 | 33211420 | ԱԼԱՏ որոշման թեստ-հավաքածու | հատ | 15 | 12000 | 180,000 | ԱԼԱՏ որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ACCENT շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 2x35մլ, 1x17,5մլ: Փաթեթավորում՝ ACCENT շարքի վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT շարքի վերլուծիչների ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8 C ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 10 | 33211270 | Ընդհանուր սպիտակուցի որոշման թեստ հավաքածու (TP) | հատ | 10 | 9000 | 90,000 | Ընդհանուր սպիտակուցի որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ACCENT շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 3x28,5մլ: Փաթեթավորում՝ ACCENT շարքի վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT շարքի վերլուծիչների ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8 C ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 11 | 33211430 | Ամիլազայի որոշման թեստ-հավաքածու (AMYL) | հատ | 10 | 20000 | 200,000 | Ամիլազայի որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ACCENT շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 2x30մլ: Փաթեթավորում՝ ACCENT շարքի վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT շարքի վերլուծիչների ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8 C ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 12 | 33141212 | Բիլիռուբին ուղղակի որոշման թեստ-հավաքածու | հատ | 15 | 9000 | 135,000 | Ուղղակի Բիլիրուբինի որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ACCENT շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 2x26մլ, 1x13,5մլ: Փաթեթավորում՝ ACCENT շարքի վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT շարքի վերլուծիչների ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8 C ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 13 | 33211140 | Բիլիռուբին ընդհանուր որոշման թեստ-հավաքածու | հատ | 20 | 10000 | 200,000 | Ընդհանուր Բիլիրուբինի որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ACCENT շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 3x29մլ, 2x11,5մլ: Փաթեթավորում՝ ACCENT շարքի վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT շարքի վերլուծիչների ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8 C ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 14 | 33211300 | Ընդհանուր Կալցիումի (Arsenazo) որոշման թեստ հավաքածու (Ca-Total) | հատ | 15 | 16000 | 240,000 | Ընդհանուր Կալցիումի (Arsenazo) որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ACCENT շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 1x30մլ, 1x7,5մլ: Փաթեթավորում՝ ACCENT շարքի վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT շարքի վերլուծիչների ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8 C ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 15 | 33211180 | Եռգլիցերիդների որոշման թեստ-հավաքածու | հատ | 15 | 35000 | 525,000 | Եռգլիցերիդների որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ACCENT շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 4x30մլ, 2x15մլ: Փաթեթավորում՝ ACCENT շարքի վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT շարքի վերլուծիչների ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8 C ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 16 | 331141212 | Հիմնային ֆոսֆոտազայի որոշման թեստ-հավաքածու | հատ | 10 | 9000 | 90,000 | Հիմնային ֆոսֆոտազայի որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ACCENT շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 1x30մլ, 1x8,5մլ: Փաթեթավորում՝ ACCENT շարքի վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT շարքի վերլուծիչների ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8 C ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 17 | 33141212 | ԳԳՏ որոշման թեստ-հավաքածու | հատ | 10 | 13000 | 130,000 | ԳԳՏ որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ACCENT շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 1x30մլ, 1x8մլ: Փաթեթավորում՝ ACCENT շարքի վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT շարքի վերլուծիչների ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8 C ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 18 | 33211450 | Ալբումինի որոշման թեստ-հավաքածու | հատ | 15 | 6000 | 90,000 | Ալբումինի որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ACCENT շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 1x34մլ: Փաթեթավորում՝ ACCENT շարքի վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT շարքի վերլուծիչների ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8 C ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 19 | 33141212 | Մագնեզիումի որոշման թեստ-հավաքածու | հատ | 10 | 10000 | 100,000 | Մագնեզիումի որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ACCENT շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 1x31մլ: Փաթեթավորում՝ ACCENT շարքի վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT շարքի վերլուծիչների ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8 C ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 20 | 33141212 | Լիպազայի որոշման թեստ-հավաքածու | հատ | 10 | 67000 | 670,000 | Լիպազայի որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ACCENT շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 2x14մլ, 2x5,5մլ: Փաթեթավորում՝ ACCENT շարքի վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT շարքի վերլուծիչների ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8 C ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 21 | 33141212 | ՑՌՊ Ուլտրա որոշման թեստ-հավաքածու | հատ | 10 | 55000 | 550,000 | ՑՌՊ Ուլտրա որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ACCENT շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 1x25մլ, 1x25մլ: Փաթեթավորում՝ ACCENT շարքի վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT շարքի վերլուծիչների ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8 C ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 22 | 33211130 | ԼԴՀ որոշման թեստ-հավաքածու | հատ | 15 | 12000 | 180,000 | ԼԴՀ որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ACCENT շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 1x30մլ, 1x8մլ: Փաթեթավորում՝ ACCENT շարքի վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT շարքի վերլուծիչների ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8 C ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 23 | 33141212 | Երկաթի որոշման թեստ-հավաքածու | հատ | 10 | 20000 | 200,000 | Երկաթի որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված ACCENT շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 3x31մլ, 2x10մլ: Փաթեթավորում՝ ACCENT շարքի վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով։ Օգտագործման ձեռնարկում ունենա ACCENT շարքի վերլուծիչների ծրագրավորելու սխեման։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով Նմուշ՝ արյան սիճուկ/պլազմա Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8 C ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 24 | 33141212 | Մուլտիկալիբրատոր կարգ 1 | հատ | 2 | 26000 | 52,000 | Մուլտիկալիբրատոր կարգ 1, նախատեսված բիոքիմիական չափանիշների ACCENT շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի ստուգման համար Ֆորմատ՝5մլ: Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով։ Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8 C ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 25 | 33141212 | Մուլտիկալիբրատոր կարգ 2 | հատ | 2 | 26000 | 52,000 | Մուլտիկալիբրատոր կարգ 2, նախատեսված բիոքիմիական չափանիշների ACCENT շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի ստուգման համար Ֆորմատ՝5մլ: Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով։ Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8 C ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 26 | 33141212 | Ստուգիչ սիճուկ նորմալ | հատ | 2 | 26000 | 52,000 | Ստուգիչ սիճուկ նորմալ, նախատեսված բիոքիմիական չափանիշների ACCENT շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի ստուգման համար Ֆորմատ՝5մլ: Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8 C ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 27 | 33141212 | Ստուգիչ սիճուկ պաթոլոգիկ | հատ | 2 | 26000 | 52,000 | Ստուգիչ սիճուկ պաթոլոգիկ, նախատեսված բիոքիմիական չափանիշների ACCENT շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի ստուգման համար Ֆորմատ՝5մլ: Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով։ Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8 C ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 28 | 33141212 | Մաքրող լ-թ հիմնային | հատ | 10 | 10000 | 100,000 | ACCENT շարքի վերլուծիչներիի համար մաքրող լուծույթ հիմնային: Օրիգինալ: Ֆորմատ` 3x35 մլ մաքրող լուծույթ/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում: |
| 29 | 33141212 | Մաքրող լ-թ թթվային | հատ | 10 | 10000 | 100,000 | ACCENT շարքի վերլուծիչներիի համար մաքրող լուծույթ թթվային: Օրիգինալ: Ֆորմատ` 3x35 մլ մաքրող լուծույթ/հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում: |
| 30 | 33141212 | Կալիբրատոր HDL/LDL | հատ | 2 | 16000 | 32,000 | Կալիբրատոր HDL/LDL, նախատեսված բիոքիմիական չափանիշների ACCENT շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի ստուգման համար Ֆորմատ՝5մլ: Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8 C ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 31 | 33141211 | Աշխատանքային փորձանոթ | հատ | 40 | 71000 | 2,840,000 | Աշխատանքային փորձանոթ նախատեսված ACCENT շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի համար։ Օրիգինալ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանում Ֆորմատ։ 1250 հատ/տուփ |
| 32 | 33141212 | Կալիբրատոր ՑՌՊ Ուլտրա | հատ | 1 | 143000 | 143,000 | Կալիբրատոր ՑՌՊ Ուլտրա, նախատեսված բիոքիմիական չափանիշների ACCENT շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի ստուգման համար Ֆորմատ՝ 5x2մլ: Հավաքածուն պետք է ներառի ACCENT շարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար նախատեսված օգտագործողի ուղեցույց։ Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն։ Պահպանման պայմաններ՝ 2-8 C ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only |
| 33 | 33141211 | Լամպ | հատ | 1 | 90000 | 90,000 | Լամպ, նախատեսված ACCENTշարքի ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչի աշխատանքի համար,օրիգինալ։ Ֆորմատ՝ 1 հատ: |
| 34 | 33731120 | Ներակնային փափուկ ոսպնյակ SIDA-LENS (Մոդել SDACY) | հատ | 150 | 50000 | 7,500,000 | Ապրանքի կատեգորիա` Ներակնային ոսպնյակներ: Ներակնային ոսպնյակի տեսակը` Հիդրոֆիլ: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական նյութը ` Ակրիլ (26% ջրի պարունակությամբ): Ներակնային ոսպնյակի հատկություններ՝ Ասֆերային, մեկ կտոր, ծալովի դեղին ակրիլ : Ներակնային ոսպնյակի երկարությունը՝ 12.50 մմ: Ոսպնյակի օպտիկական մասի չափսը՝ 6.00 մմ: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի կառուցվածքը՝ Biconvex: Հապտիկաի տեսակը՝ C մոդիֆիկացիա: Ներակնային ոսպնյակի հապտիկաների անկյունը՝ 5°: Պոզիցիոն անցքերի քանակը՝ 0: Առաջային խցիկի խորությունը՝ 4,96 մմ: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական A-կոնստանտը՝ 118.0: Ոսպնյակի օպտիկական մասի բեկման ինդեքսը՝ 1,46: Ոսպնյակի օպտիկական մասի լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Կապույտ լույսի զտիչ, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումը կլանող և կենսահամատեղելի: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի եզրային մասը՝ 360° քառակուսի եզր: Ոսպնյակի դիոպտերի աճման կարգը` Մեկ ամբողջական դիոպտրիայով՝ –6,0-ից +10,0 և +31.0 to +35.0, Կես դիոպտրիայով՝ 10,5-ից +30,0: Քաթրիջի օգտագործման տեսակը՝ մեկանգամյա: Քաթրիջի ծայրի տրամագիծը՝ 1,8-2,2մմ: Քաթրիջի ծայրի թեքությունը՝ 45°: |
| 35 | 33731120 | Ներակնային փափուկ ոսպնյակ Alsanza (Մոդել ALS IOL) | հատ | 100 | 50000 | 5,000,000 | Ապրանքի կատեգորիա` Ներակնային ոսպնյակներ: Ներակնային ոսպնյակի տեսակը` Խելացի մատրիցա: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական նյութը ` Փոխներթափանցող պոլիմերային ցանց հիդրոֆոբ և Հիդրոֆիլային ակրիլ (ջրի պարունակությունը 25%): Ներակնային ոսպնյակի մակերեսի բնույթը` Ինտեգրված 3D հիդրոֆոբ մակերես: Ներակնային ոսպնյակի հատկություններ՝ Ասֆերային, մեկ կտոր, ծալովի դեղին ակրիլ: Ներակնային ոսպնյակի երկարությունը՝ 13.00 մմ: Ոսպնյակի օպտիկական մասի չափսը՝ 6.00 մմ: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի կառուցվածքը՝ Biconvex: Հապտիկաի տեսակը՝ C մոդիֆիկացիա: Ներակնային ոսպնյակի հապտիկաների անկյունը՝ 0°: Պոզիցիոն անցքերի քանակը՝ 0: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական A-կոնստանտը՝ 118.0: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի Abbe–ի թիվը՝ 58: Ոսպնյակի օպտիկական մասի բեկման ինդեքսը՝ 1,462: Ոսպնյակի օպտիկական մասի լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Կապույտ լույսի զտիչ, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումը կլանող և կենսահամատեղելի: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի եզրային մասը՝ 360° քառակուսի եզր: Ոսպնյակի դիոպտերի աճման կարգը` Ստանդարտ հատված։ Կես դիոպտրիայով՝ 0,0-ից +32.0: Հատուկ հատված։ Կես դիոպտրիայով՝ –20,0-ից -0,5 և +32.5-ից +45.0: Քաթրիջի օգտագործման տեսակը՝ մեկանգամյա: Քաթրիջի ծայրի տրամագիծը՝ 1,8-2,2մմ: |
| 36 | 33731120 | Ներակնային փափուկ ոսպնյակ I-Stream C (Մոդել ISP60C) | հատ | 150 | 50000 | 7,500,000 | Ապրանքի կատեգորիա` Ներակնային ոսպնյակներ: Ներակնային ոսպնյակի տեսակը` Հիդրոֆիլ: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական նյութը ` Ակրիլ կենսահամատեղելի աչքի հյուսվածքների հետ: Ջրի պարունակությունը 26%: Ներակնային ոսպնյակի հատկություններ՝ Մեկ կտոր, ասֆերիկ, մոնոֆոկալ, ծալովի ակրիլ: Ներակնային ոսպնյակի երկարությունը՝ 13.00 մմ: Ոսպնյակի օպտիկական մասի չափսը՝ 6.00 մմ: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի կառուցվածքը՝ Biconvex: Հապտիկաի տեսակը՝ C մոդիֆիկացիա: Ներակնային ոսպնյակի հապտիկաների անկյունը՝ 5°: Գնդաձև շեղում(Sferical Aberration)՝ -0,26 մկմ: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական A-կոնստանտը՝ 118.2: Ոսպնյակի օպտիկական մասի բեկման ինդեքսը՝ 1,46: Ոսպնյակի օպտիկական մասի լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Կապույտ լույսի զտիչ < 10% @370nm ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումը կլանող : Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի եզրային մասը՝ 360° քառակուսի եզր: Ոսպնյակի դիոպտերի աճման կարգը` Կես դիոպտրիայով (0.5D)՝ 10,0-ից +32.0, Մեկ ամբողջական դիոպտրիայով (1.0D)՝ 0,0-ից -9,0 և +32.0-ից +40.0: Քաթրիջի օգտագործման տեսակը՝ մեկանգամյա: Քաթրիջի ծայրի տրամագիծը՝ 2,2մմ: Պահպանման ջերմաստիճանը՝ +5°C-ից +30°C: Պարտադիր ստանդարտ՝ Հրահանգ 93/42 CEE, UNI EN ISO:11979: |
| 37 | 33731120 | Ներակնային փափուկ ոսպնյակ AUROLAB (Մոդել AUROFLEX) | հատ | 10 | 35000 | 350,000 | Ապրանքի կատեգորիա` Ներակնային ոսպնյակներ: Ներակնային ոսպնյակի տեսակը` Հիդրոֆիլ: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական նյութը ` Ակրիլ (25.5% ջրի պարունակությամբ): Ներակնային ոսպնյակի հատկություններ՝ Ասֆերային, մեկ կտոր, ծալովի ակրիլ: Ներակնային ոսպնյակի երկարությունը՝ 12.00 մմ: Ոսպնյակի օպտիկական մասի չափսը՝ 6.00 մմ: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի կառուցվածքը՝ Equiconvex ( հավասարաուռուցիկ): Հապտիկաի տեսակը՝ կրկնակի L դիզայն: Ներակնային ոսպնյակի հապտիկաների անկյունը՝ 0°: Առաջային խցիկի խորությունը՝ 5,00 մմ: Ներակնային ոսպնյակի A-կոնստանտը՝ Օպտիկական 118.0, Ուլտրաձայնային 117.8: Ոսպնյակի օպտիկական մասի բեկման ինդեքսը՝ 1,460: Ոսպնյակի օպտիկական մասի լրացուցիչ տեղեկություններ՝ Կապույտ լույսի զտիչ, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումը կլանող և կենսահամատեղելի: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի եզրային մասը՝ 360° քառակուսի եզր 0,1 մմ հաստության: Ոսպնյակի դիոպտերի աճման կարգը` Մեկ ամբողջական դիոպտրիայով՝ –5,0-ից +40,0D, Կես դիոպտրիայով՝ +10,0-ից +30,0D: Քաթրիջի օգտագործման տեսակը՝ մեկանգամյա: Կտրվածք՝ 2.8 մմ տրամագծով |
| 38 | 33731120 | Ներակնային ոսպնյակ Iris-Claw (ICA 55) | հատ | 30 | 40000 | 1,200,000 | Ներակնային ոսպնյակի երկարությունը` 9.00 մմ: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի չափսը` 5.50 մմ: Ներակնային ոսպնյակի հապտիկաների տեսակը` Iris claw: Ներակնային ոսպնյակի կառուցվածքը` մեկ կտոր: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական մասի կառուցվածքը՝ Biconvex: Ներակնային ոսպնյակի օպտիկական նյութը՝ պոլիմեթիլմետակրիլատ (PMMA): Ներակնային ոսպնյակի հապտիկաների անկյունը՝ 10°: Պոզիցիոն անցքերի քանակը՝ 2: Ներակնային ոսպնյակի A-կոնստանտը՝ 115.0 ( ծիածանաթաղանթի առջևում), 117.0 (ծիածանաթաղանթի ետևում): Ոսպնյակի դիոպտերի աճման կարգը` Կես դիոպտրիայով (0.5 D)՝ 0.0-ից +34.0: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: |
| 39 | 33141212 | Ակնաբուժական դանակ կեռատոմ MSL30SK MANI | հատ | 1000 | 7000 | 7,000,000 | Միկրովիրաբուժական դանակի տեսակը՝ թեք երկսայր, տարատեսակը՝ անվտանգ (safety), շեղբի լայնությունը՝ 3.00±0.05 մմ, սայրը թեք, անկյունը՝ 45±5 աստիճան, անկյան երկարությունը՝ 9.0±0.5 մմ։ Շեղբի հաստությունը՝ 0.15±0.05 մմ։ Շեղբի նյութ` աուստենիտային չժանգոտվող պողպատ (պարունակում է նիկել և քրոմ): Շեղբը եռակի սրված, սիլիկոնի ծածկույթով։ Բռնակի նյութ`պոլիբութիլենտերեֆտալատ (PBT):Բռնակի երկարությունը՝ 128±3 մմ: 1 տուփի մեջ 6 հատ: Նոր է, չօգտագործված: |
| 40 | 33141121 | Թել 10-0 DACLON neylon (ON105) | հատ | 50 | 4000 | 200,000 | Թել նեյլոն N 10/0, չներծծվող, ասեղի տեսակը շպատելանման(Spatula) կրկնակի կողային սրվածքով, ստերիլ: Թելի բաղադրություն՝ պոլիամիդ։ Թելի զանգվածը նվազում է, մոտավորապես, տարեկան 10%-ով հիդրոլիզի միջոցով։ Ասեղը՝ բարձրորակ չժանգոտվող մակնիշի պողպատից, սիլիկոնային ծածկույթով, կայունացնող հարթակով, երկու կտրող կողմերով, ատրավմատիկ։ Ասեղների չափը 6.4 մմ, տրամագիծը` 0.22 մմ, կորությունը՝ 3/8 շրջագիծով, թելի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 30 սմ։ Ֆորմատ՝ 1 հատ թել 2 ասեղով: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: |
| 41 | 33141121 | Թել 8-0 SURGICRYL (O91008) | հատ | 50 | 6000 | 300,000 | Թել պոլիգլակտին N 8/0, ասեղի տեսակը շպատելանման(Spatula) կրկնակի կողային սրվածքով, ստերիլ: Թելի բաղադրություն՝ պոլիգլակտին 910, համապոլիմեր, որը բաղկացած է 90% գլիկոլիդաթթու և 10% Լ–լակտիդ։ Թելի ծածկույթը՝ պոլիգլակտիդ և ստեարատ կալցի (<1%) կամ համարժեք: Ամրության պահպանումը՝ մոտ 50% 21 օր անց, ամբողջությամբ ներծծվում է հիդրոլիզի միջոցով մինչև 70 օրվա ընթացքում։ Ասեղը՝ բարձրորակ չժանգոտվող մակնիշի պողպատից, սիլիկոնային ծածկույթով, կայունացնող հարթակով, երկու կտրող կողմերով, ատրավմատիկ։ Ասեղների չափը 6 մմ, տրամագիծը` 0.2 մմ, կորությունը՝ 3/8 շրջագիծով, թելի երկարությունը ոչ պակաս, քան՝ 45 սմ։ Ֆորմատ՝ 1 հատ թել 2 ասեղով: Պետք է լինի նոր, չօգտագործված: |
| 42 | 33141212 | Հիդրոքսիպրոպիլմեթիլ սելյուլոզայի լուծույթ Aurovisc 2% 2մլ | հատ | 50 | 3500 | 175,000 | Ստերիլ, իզոտոնիկ, հիպոալերգեն լուծույթ է: Տեսակը՝ դիսպերսիվ: 2.0% մեթիլցելյուլոզի վիսկոէլաստիկ ակնային լուծույթ ապակե ներարկիչի մեջ, 2.0 մլ տարողությամբ, մոլեկուլյար զանգվածը՝ 86,000 դալտոն, մածուցիկությունը՝ 3000 - 5000 mPa.s, ph`6.8- 7.6, օսմոլայնություն՝ 200 - 400 mOsm/կգ։ Կանյուլայի չափը՝ 22-23 G, պահպանման ջերմաստիճանը՝ 2-35 °C: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: |
| 43 | 33141110 | Աչքի վիրակապ | հատ | 1000 | 200 | 200,000 | Ստերիլ, վիրակապ սպեղանի, բարձիկով՝ կպչուն և չկպչուն բամբակյա,փափուկ, բարձր կլանմամբ և ակտիվությամբ։Նախատեսված է հետվիրահատական ինչպես նաև տեսողությունը սահմանափակել լույսից և փոշուց |
| 44 | 33631250 | Էթանոլ | հատ | 20 | 1200 | 24,000 | 70% /էթիլային սպիրտ/, նախատեսված է մաշկի ախտահանման, ներարկումից առաջ մշակման, բժշկական գործիքների և մակերեսների ախտահանման համար:Քիմիական բանաձևը՝ C2 H5 OH, արտաքին տեսքը թափանցիկ, անգույն հեղուկ, հոտը՝ բնորոշ է էթանոլին: Որակը՝բժշկական, չի պարունակում մեթանոլ կամ այլ նյութեր, լիովին խառնվում է ջրում, փաթեթավորում՝ 500մլ, հերմետիկ փակված, մակնանշում՝ անվանում և կոնցենտրացիա, արտադրող, արտադրության ամսաթիվ և պիտանելիության ժամկետ, անվտանգության նշումներ: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 3 տարի: |
| 45 | 33191320 | Տարա | հատ | 3600 | 35 | 126,000 | 100մլ ախտորոշման համար /լաբորատոր/ օգտագործման համար ծավալը ՝ 100 մլ, պլաստիկ, կափարիչով, մ/օ անհատական փաթեթով: Պիտանելիության ժամկետը 5-10 տարի, ոչ ախտահանված: |
| 46 | 33631230 | Պեվիդոն յոդ | հատ | 100 | 1200 | 120,000 | 10% լուծույթ, մաշկի և լորձաթաղանթների ախտահանման համար: Կարմրավուն լուծույթ, յոդային հատուկ հոտով,միայն արտաքին օգտագործման համար: Փաթեթավորումը պլաստիկե տարա 100մլ, պիտանելիության ժամկետը 3-5 տարի, փակ տարայում: |
| 47 | 24451140 | Հեքսանյոզ | հատ | 20 | 4000 | 80,000 | Քիմիական միջոց է բժշկական գործիքների ախտահանման և մանրէազերծման համար: Նախնական մաքրում, բարձր և միջին մակարդակի ախտահանում, մանրէազերծում:1 լիտրանոց պլաստիկե տարա, պիտանելիության ժամկետը արտադրողի կողմից։ |
| 48 | 33141111 | Սպեղանի | տուփ | 10 | 3000 | 30000 | Բժշկական 19*72մմ, ստերիլ,բարձիկով /սանտավիկ/ N300 |
| 49 | 33691141 | թթվածին | հատ | 100 | 3200 | 320,000 | Թթվածնի պարունակությունը ոչ պակաս 95% , մթնոլորտային ճնծումը 150-160,բալոնի տարողությունը 40լ |
| 50 | 33141211 | Բժշկական թթվածնի բալոն | հատ | 6 | 30000 | 180,000 | մետաղական 2լիտր ծավալով 5կգ-ոց բալոն +թթվածնի խոնավացուցիչ(բոբրով) և ռեդուկտորով Ճնշումը 15-19.8Մեգապասկալ |