ՀԱՅՏ

ՀԲԿ- ԷԱՃԱՊՁԲ -  26/0502     Ծածկագրով

,,ՀՐԱԶԴԱՆԻ  ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ,,ՓԲԸ

կարիքների համար

Շինարարական և էլեկտրական ապրանքների

ձեռք բերման նպատակով

| ատ | CPV կոդեր | Ապրանքի Անվանում |  |  | Չափ ման միա վոր | Միավ գին | Քանակ | Գումար |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 39515440 | Գալարավարագույր | Գալարավարագույրն ունի պարզ կառուցվածք։Գալարավարագույրի կտորը ամրացվում է ալյումինե խողովակին և մեխանիզմի միջոցով պտտվելով իջնում կամ բարձրանում է ՝հավաքվելով ալյումինե խողովակի վրա։Այն ամրացվում է պատին կամ առաստաղին ամրակների միջոցով։Գալարավարագույրը բաղկացած է ալյումինե խողովակից , կտորից և պտտող խողովակի տրամաչափը 32մմ։ - գալարավարագույրի մեխանիզմն ամրանում է խողովակին և ապահովում է պտույտների աշխատանքը դեպի վերև կամ ներքև, - գալարավարագույրի կտորը պատրաստված է պոլիէսթերից , ներկված և ներծծված է հատուկ բաղադրությաննյութերով`արևից պաշտպանելու համար։Կտորի ե մետրքառակուսու զանգված ըկազմում է առնվազն 220 գրամ, հաստությունըառնվազն 0,40մմէ: Գույնը և ֆակտուրան համաձայնեցնե պատվիրատուի հետ: Ապրանքի մատակարարումը իրականացվելու է ըստպատվիրատուի կողմիցներկայացվող պահանջի: | Рулонная штора имеет простую конструкцию. Ткань рулонной шторы крепится к алюминиевой трубе и, вращаясь с помощью механизма, опускается или поднимается, собираясь на алюминиевой трубе. Она крепится к стене или потолку с помощью кронштейнов. Рулонная штора состоит из алюминиевой трубы, ткани и вращающейся трубы диаметром 32 мм. - механизм рулонной шторы крепится к трубе и обеспечивает вращение штор вверх или вниз; - ткань рулонной шторы изготовлена ​​из полиэстера, окрашена и пропитана специальными составами для защиты от солнца. Вес ткани на квадратный метр составляет не менее 220 грамм, толщина — не менее 0,40 мм. Цвет и текстура согласовываются с заказчиком. Изделие будет доставлено в соответствии с запросом, предоставленным заказчиком. | քմ | 8200 | 400 | 3280000 |
|  | 39531600 | Հատակածածկույթներ, վինիլայիան հատակ հոմոգեն | 1Հատակի փոշեզրկում ջրադիսպերսիոն նախաներկով և ադգեզիայիապահովում, 2. Հատակի հարթեցում ինքնահարթեցվող շաղախով, որը չորանալուց հետոապահովում էո չպակաս քան 29 ՄՊԱ ամրություն , 3. Կապակցիչի պարունակություն EN ISO 10581 Դաս – Type I, Ընդհանուր հաստություն EN ISO 24346 ոչ ավել քան 2 մմ, Քաշ EN ISO 23997 ոչ ավել քան 2,8 կգ/մ2, Եվրոպական դասակարգում EN 685 34/43 կարգб Սայթաքման դիմադրություն DIN 51130 EN 13893 R10 DS, Հրդեհակայունություն EN 13501-1 Bfl-s1 դաս, Բակտերիոստատիկ ակտիվություն ISO 22196 ≥ 95%, Մակերեսի մշակում SILVER KNIGHT iGUARD Ջերմային դիմադրություն EN 12524 0.012 մ²K/W, Լույսակայունություն EN 20105 B02 6 աստիճան կամ համարժեք։ 4. Վինիլային հատակի տեղադրման համարնախատեսված դիսպերսիոն սոսինձ ՝բարձր սկզբնական սոսնձող հատկությամբ, 5. Վինիլայինհատակիտեսակին, գույնին համապատասխան եռակցման լարեր, ընդորում զոդումը կատարվումէ +600° C ջերմաստիճանի տակ, 6. Հատակիփոշեզրկման, հարթեցման և վինիլայինտեղադրման աշխատանքներ: Աշխատանքները 1քմ-իհամար (ներառյալ ջրադիսպերսիոն նախաներկ, ինքնահարթեցվող հատակի շաղախ, վինիլային հատակ, սոսինձ, լարեր,ներառյալ շիրինշակների իրականացում վինիլային ամբողջ պատերին 10սմ բարձրությամբ)՝ | 1. Покрытие пола вододисперсионной грунтовкой и адгезией; 2. Выравнивание пола самовыравнивающимся раствором, обеспечивающим после высыхания прочность не менее 29 МПа; 3. Состав связующего EN ISO 10581 Класс – Тип I, общая толщина EN ISO 24346 не более 2 мм, вес EN ISO 23997 не более 2,8 кг/м2, европейская классификация EN 685 34/43, сопротивление скольжению DIN 51130 EN 13893 R10 DS, огнестойкость EN 13501-1 Bfl-s1 класс, бактериостатическая активность ISO 22196 ≥ 95%, обработка поверхности SILVER KNIGHT iGUARD, термостойкость EN 12524 0,012 м²К/Вт, светостойкость EN 20105 B02 6 градусов или эквивалент. 4. Дисперсионный клей, предназначенный для укладки винилового напольного покрытия, с высокими начальными адгезионными свойствами; 5. Сварочная проволока, соответствующая типу и цвету винилового напольного покрытия, глубокая сварка выполняется при температуре +600°C; 6. Удаление пыли с пола, выравнивание и укладка винила. Объем работ на 1 кв.м. (включая вододисперсионную грунтовку, самовыравнивающийся раствор для пола, виниловое напольное покрытие, клей, проволоку, а также установку клиньев на всех виниловых стенах высотой 10 см): 1. Pokrytiye pola vododispersionnoy gruntovkoy i adgezi | քմ | 14000 | 350 | 4900000 |
|  | 44191700 | Այլ զանազան շիննարարական նյութեր | Շինարարական փրփուր 1կգ տրաներով,սարքին հարմարեցվող | Строительная пена в лотках по 1 кг, регулируемая по размеру устройства. / | կգ | 2000 | 10 | 20000 |
|  | 44111400 | Կախովի առաստաղ | Արմստրոնգ կախովի առաստաղ 595*595*7մմ, նյութը գիպսե ստվարաթուղթ,սև և սպիտակ պրոֆիլներ, արտաքին ծածկույթը պոլիմերային շերտ , շրջերեսը նրբաթիթեղ, գույնը սպիտակ, ոչ հարթ,ներառյալ տեղադրման աշխատանքները և անհրաժեշտ դետալները | Подвесной потолок Armstrong 595*595*7 мм, материал: гипсокартон, черно-белые профили, внешнее покрытие: полимерный слой, пленочная поверхность, цвет: белый, не гладкий, включая монтажные работы и необходимые детали. | Քառ․մ | 4000 | 260 ՝ | 1040000 |
|  | 44621110 | Կենտրոնական Ջեռուցման մարտկոցներ | Ջեռուցման մարտկոց ալյումինե երկ580x80x96,առանցքների հեռաորությունը 500մմ,ջերմատվությունը 185վատտ,ջրի քանակը 0,41,մեկհատի քաշը1,1կգ ից ոչ պակաս,(գործարանային փաթեթաորումը 10հատիկով , իրարից առանձնացվող,ներառյալ կախիչները և մասերը) | Алюминиевый нагревательный элемент, габариты 580x80x96 мм, межосевое расстояние 500 мм, тепловая мощность 185 Вт, объем воды 0,41 л, вес одного элемента не менее 1,1 кг (заводская упаковка 10 штук, отдельно друг от друга, включая подвесы и детали). | հատ | 3500 | 250 | 875000 |
|  | 44411100 | Ծորակներ | Ծորակ երկու տեղանոց լվացարանի վրայի- Երկու տեղանոց , նիկելապատ, միաձույլ, քիթը անշարժ,միացման խողովակներով միջուկի Փ 40մմ, քաշը՝ առանց միացման խողովակների 650գ-ից ոչ պակաս, բրոնզ կամ լատուն, ոչ ցամ, քթի երկարությունը 17սմ, փականը թևիկով։ | Смеситель для двух мойок — двух мойок, никелированный, цельный, с фиксированным изливом, с соединительными трубами, диаметр сердечника 40 мм, вес без соединительных труб не менее 650 г, бронза или латунь, не латунь, длина излива 17 см, клапан с рычагом. | հատ | 8500 | 30 | 255000 |
|  | 44221140 | Դռներ | Դռներ մետաղպլաստե առանց շեմի, հինգ խցիկանի գույնը սպիտակ, ներառյալ փակաները և տեղադրումը | Металлопластиковые двери без порога, пятистворчатые, белого цвета, в комплекте с замками и монтажом. | քմ | 45000 | 13,76 | 619200 |
|  | 44221140 | Դռներ | Դռներ փայտից և ՄԴՖ։Դռան լայնությունը 90սմ բարձրությունը 200սմ երիզները փայտ,ներկը էմմալպատ, շրջակալները ՄԴՖ-ից ներառյալ փակաները,ծղնիներով, պատյաներով,դռները պետք է լինի առանց ապակյա ,դռան քաշը միայն 25 կգ-ից ոչ պակաս և ամբողջական առանց կտորների, գույնը ըստ պատվիրատույի։ | Двери из дерева и МДФ. Ширина двери 90 см, высота 200 см, деревянные кромки, эмалевая краска, обрамление из МДФ, включая замки, петли, наличники, двери должны быть без стекла, вес двери не менее 25 кг, в сборе без отдельных элементов, цвет по заказу клиента. | քմ | 45000 | 10,8 | 486000 |
|  | 44221140 | Դռներ | Դռներ փայտից և ՄԴՖ։Դռան լայնությունը 90սմ բարձրությունը 200սմ երիզները փայտ,ներկը էմմալպատ, շրջակալները ՄԴՖ-ից ներառյալ փակաները,ծղնիներով, պատյաներով,դռները պետք է լինի առանց ապակյա ,դռան քաշը միայն 25 կգ-ից ոչ պակաս և ամբողջական առանց կտորների, գույնը ըստ պատվիրատույի։ | Двери из дерева и МДФ. Ширина двери 90 см, высота 200 см, деревянные кромки, эмалевая краска, обрамление из МДФ, включая замки, петли, наличники, двери должны быть без стекла, вес двери не менее 25 кг, в сборе без отдельных элементов, цвет по заказу клиента. | քմ | 45000 | 14,4 | 648000 |
| 10 | 44192400 | Գաջ,գիպսային | Գիպսոնիտ 30ւկգ-ոց պարկերով | Гипсонит в мешках по 30 кг | տ | 80000 | 1 | 80000 |
| 11 | 44192400 | Գաջ,գիպսային | Շպակլովկա գիպսային 30կգ-ոց պարկերով | Гипсовая шпаклевка в мешках по 30 кг | տ | 110000 | 3 | 330000 |
| 12 | 44111414 | Շինարարության մեջ օգտագործվող այլ զանազան ապրանքներ | Լատեքսային ներկ 10կգ տարաներով ծածկողականությունը 1 կգ 6մ քառ ջրակայուն,պիտանելիության ժամկետը երկու տարի ,մատակարարման պահին պահպանման ժամկետը չգերազանցի1/3 | Латексная краска в 10-килограммовых контейнерах, расход 1 кг на 6 м², водостойкая, срок годности два года, срок годности на момент поставки не должен превышать 1/3 от необходимого. | կգ | 800 | 750 | 600000 |
| 13 | 44411740 | Զուգարանակոնք | Զուգարանակոնք կերամիկայից,ֆարֆոր,ջրամանով,երկ68սմ,բարձր 46սմ | Керамический, фарфоровый, с резервуаром для воды, ширина 68 см, высота 46 см. | հատ | 50000 | 4 | 200000 |
| 14 | 44411300 | Լվացարան | Լվացարան կիսաոտքով կերամիկայից 60x47 չափսերով | Керамическая мойка с полупьедесталом, размеры 60х47 см. | հատ | 33000 | 19 | 627000 |
| 15 | 31531790 | Լամպ TLD 36W 120սմ | Լամպ TLD 36W 120սմ | Лампа TLD 36 Вт 120 см | հատ | 900 | 50 | 45000 |
| 16 | 42131100 | Փականեր ըստ գործառությոների | Ջրի փական Առկո կամ համարժեք1/2 բռոնզ կամ լատուն ոչ ցամ քաշը 185 գրամից ոչպակաս | Водяной клапан Arco или аналогичный, бронзовый или латунный, диаметром 1/2 дюйма, весом не менее 185 грамм | հատ | 2500 | 40 | 100000 |

Պատասխանատու ստորաբաժանման աշխատակիցներ՝

Ավետիսյան Անդրանիկ

Տեր-Ավետիսյան Մասիս