ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

| N | Ապրանքի/товар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Անվանումը Наименование | Հատկանիշները (տեխնիկական բնութագիր) Техническая характеристика | Չափման միավորը Единица измерения | Ընդհանուր քանակը Общее количество | Միավորի գինը (դրամ) Цена единицы | Գումարը (դրամ) Цена | Մատակարարման/Поставка |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Հասցեն Адрес | Ենթակա քանակը Количество | Ժամկետը Сроки |
|  | 31221220 | Կաբելային տուփ Короб кабельный | Մալուխային տուփ մխլակե կափարիչով СП 150х150 П2,5 տիպի: Բարձրություն՝ 150մմ. Երկարություն՝ 2500-2600 մմ. Լայնություն՝ 150 մմ Հաստությունը՝ 1.0-1.3 մմ: Նյութը՝ ցինկապատ պողպատ: Короб кабельный с защелкивающей крышкой типа СП 150х150 П2,5, Высота: 150 мм. Длина: 2500-2600 мм. Ширина: 150 мм. Толщина: 1.0-1,3 мм. Материал сталь, оцинкованный. | հատ | 40 | 16500 | 660000 | Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ Армавирский регион, г.Мецамор ЗАО «ААЭК» | 40 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 40 օրացուցային օրվա ընթացքում В течение 40 дней с момента заключения договора |
|  | 31221220 | Տուփ անկյունային Короб угловой | Հորիզոնական անկյունային տուփ 90º СУ 150х150 УТ1,5, S=1,0-1.2 մմ տիպի : Նյութը՝ ցինկապատ պողպատ: Короб угловой горизонтальный типа 90º СУ 150х150 УТ1,5 S=1,0-1.2 мм, Материал сталь, оцинкованный. | հատ | 6 | 5800 | 34800 |  | 6 |  |
|  | 31431400 | Մարտկոց Аккумулятор | Տիպը` ԱԱ-3,7Վ, Li-ion 14500, 1000մԱժ ÷ 1500մԱժ : Մետաղական կոնտակտային դրական (+) բևեռով 1-2 մմ: Тип AA-3,7В, Li-ion 14500, 1000мАч ÷ 1500мАч. Положительный (+) полюс — металлический контакт 1-2мм. | հատ | 200 | 4700 | 940000 |  | 200 |  |
|  | 31431300 | Մարտկոց Аккумулятор | ԱԱԱ տիպի, Camelion կամ համարժեքը Duracell, Eneegizer, Ni-MH, լարումը 1,2Վ, հզորությունը 1000÷1200մԱժ, չափերը՝ (10 x 44)մմ: DYNA POKET Կարծրաչափի, АВГУР սարքի մեջ, ճակատային լապտերի մեջ օգտագործելու համար: AАА тип Camelion или эквивалент Duracell, Eneegizer, Ni-MH, напряжение 1,2 В, мощность 1000÷1200мАч, размеры: (10 x 44)мм. Для использования в твердомера DYNA POKET, в приборе АВГУР в налобном фонаре. | հատ | 14 | 2300 | 32200 |  | 14 |  |
|  | 31431100 | Մարտկոց Аккумулятор | ԱԱ տիպի, լարումը` 1,2Վ, հզորությունը` 1900 մԱժ: AA типа, напряжение 1,2Վ, мощность 1900 мАч, размеры: | հատ | 4 | 2850 | 11400 |  | 4 |  |
|  | 31431400 | Մարտկոց Аккумулятор | "ETOP-12V" մակնիշի պտուտակապնդիչի համար, լարումը` 12վ, տարողունակությունը` 1,5Աժ, մարտկոցի տեսակը`Li-ion Для шуруповерта марки "ЭТОП-12В", напряжение: 12В, емкость: 1,5Ач, тип аккумулятора: Li-ion | հատ | 6 | 5800 | 34800 |  | 6 |  |
|  | 31431400 | Մարտկոց Аккумулятор | FLUKE 753-ի կալիբրատոր սնուցման համար, վերալիցքավորվող մարտկոց (BP7240) տիպի, լարումը 7,2Վ, Էներգիայի քանակ 30Վտ/ժ, քիմիայի տեսակ Li-lon, չափսերը` (154.90 x 69.22 x 26.70)մմ, ապրանքի քաշը` 280±10գ: для питания калибратора FLUKE 753, аккумулятор перезаряжаемый типа (BP7240), напряжение 7,2В, количество энергии 30Bт/ч, тип химии Li-lon,размеры: (154.90 x 69.22 x 26.70)мм, вес товара: 280±10г | հատ | 1 | 94000 | 94000 |  | 1 |  |
|  | 31431400 | Մարտկոց Аккумулятор | <<EPICA>> մակնիշի` <<EP-10855>> տեսակի պտուտակադարձիչի սնուցման համար: Մարտկոցի տիպը` Լիթիում-իոնային, էլեկտրական լարումը` 12Վ, ունակությունը` 2000մլԱժ: Для шуруповерта модели <<EPICA>> марки <<EP-10855>> Тип аккумулятора: Литий-ионный. Напряжение: 12 В, емкость: 2000 мл/ч. | հատ | 2 | 8300 | 16600 |  | 2 |  |

*Տեղեկացնում եմ, որ պայմանագրի կնքման փուլում e-auction համակարգում պայմանագրի շնորհում տալու հետ միաժամանակ ընտրված մասնակցի մասնակցության հայտում նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին կուղարկվի պայմանագրի նախագիծը, որի դրույթները չեն տարբերվում համակարգի ավտոմատ գեներացված պայմանագրի նախագծից, բացառությամբ  հեռացված են գնման ընթացակարգի հետ առնչություն չունեցող հղումներ, ինչպես նաև խմբագրված կլինի պայմանագրի համարը՝ պայմանավորված
ՀԱԷԿ-ում ընդունված կարգով։ Անհրաժեշտ է ստորագրել և համկարգ բեռնել համակարգող քարտուղարի էլ․ հասցեից ստացված նախագիծը, ինչպես նաև անհրաժեշտ է հաշվի առնել որ տուժանքի մասին համաձայնագր վճարման պահանջագրում որպես պայմանագրի համար պետք է նշված լինի էլ․ փոստին ստացված պայմանագրի համարը։

Ծանոթություն.

- Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, արտադրման տարեթիվը սկսած 2025թ-ից,  փաթեթավորումը` գործարանային (փաստաթղթերը լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով), 3-8 Չ/Բ մարտկոցները մատակարարման պահին պետք է ունենան նվազագույնը 1 տարի երաշխիքային ժամկետ:

- Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:

- Ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության – չի պահանջվում;

- Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր;

- Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;

- Մատակարարը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;

- Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530;

- Պայմանագրի կառավարիչ Ա. Մելքոնյան հեռ. 010-28-00-35, email arthur.melqonyan@anpp.am

Примечание:

- Товары должны быть новыми, должны иметь сертификат качества или паспорт. Упаковка должна обеспечить механиче-скую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский языки.)  Товар должен быть новым, с годом производства не ранее 2025 года; упаковка — заводская (сопроводительная документация должна быть переведена на армянский или русский язык). Аккумуляторные батареи лоты 3–8 на момент поставки должны иметь гарантийный срок не менее одного года.

- Оплата будет произведена на основании протокола приемки-сдачи фактически поставленных товаров:

- Информация о товарном знаке, торговом наименовании, марке и производителе - не требуется;

- Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 30 рабочих дней;

- Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней;

- Поставщик объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС;

- Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 900 до 1530 часов;

- Менеджер по контракту А.Мелконян.Тел. 010-28-00-35, email arthur.melqonyan@anpp.am