## Лист1
Հարգելի մասնակիցներ Ձեր կողմից առաջարկվող ապրանքների ամբողջական նկարագրերը անհրաժեշտ է լրացնել էլեկտրոնային աճուրդ համակարգի համապատսախան բաժնում և նշել առաջարկվող ապրանքների հստակ չափանիշները: • Մասնակիցների կողմից պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ (ապրանքի նկարագիր), իսկ պայմանագրի կատարման փուլում՝ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ չի պահանջվում: • Գնման ընթացակարգը իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջներով: • Մատակարարման վայրն է` ք. Արտաշատ, Արամ Խաչատրյան փող., 116շ., «Արտաշատի ԲԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ | Անվանում /Name | Տեխնիկական բնութագիր | Technical specification | Техническая спецификация | Քանակը / Quantity / Количество
5 | Կշեռք մանկական հասակաչափով // Scale for children with height rod // Весы для детей с ростомером | Կշեռք մանկական հասակաչափով | Scale for children with height rod | Весы для детей с ростомером | 7
|  | Հարմարավետ, հուսալի և գեղեցիկ ձևավորված էլեկտրոնային մանկական կշեռք | Handy, reliable and well-designed electronic baby scale. | Удобные, надежные и хорошо спроектированные электронные детские весы.
|  | Պետք է ունենա թվային էկրան | Should have a digital display | Должен быть оснащен цифровым дисплеем
|  | Պետք է ունենա ներկառուցված հասակաչափ | Should have a built-in height tape meter | Должен иметь встроенный измеритель роста
|  | Հասակաչափը պետք է ունենա շարժական մետր մանկան հասակը ճշգրիտ չափման նպատակով | To accurately measure a child's height, the altimeter should be removable | Для точного измерения роста ребенка высотомер должен быть передвигаемый
|  | Հասակի չափումը ոչ պակաս քան 35-65 սմ սահմաններում | Height measurement in the range of not less than 35-65 cm | Измерение роста в пределах не менее чем 35-65 см
|  | Կշռելու առավելագույն սահմանը ոչ պակաս քան 20 կգ | Capacity: not less than 20 kg | Максимальный предел измерения не менее чем 20 кг
|  | Աստիճանավորումը ոչ ավելի քան 5 գրամ | Graduation not more than 5 g | Градация не более чем 5 г
|  | Ճշգրտությունը ոչ ավելի քան 5 գրամ | Accuracy not more than 5 g | Точность не более чем 5 г
|  | Ավտոմատ զրոյացման գործառույթի առկայություն | Availability of automated zero-off function | Наличие функции автоматического обнуления
|  | Մարտկոցը խնայելու համար ավտոմատ անջատման գործառույթ | Auto-off function to save battery | Функция автоматического выключения для сохранения батареи
|  | Լրակազմ և պարագաներ | Set and accessories: | Комплектация и акссесуары
|  | Տեղադրում և մեկնարկ | Installation and start-up | Установка и запуск
|  | Աշխատակազմի ուսուցում տեղում | On site staff training | Обучение персонала на месте
|  | Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն | User manual in armenian or in english or in russian | Руководство пользователя на армянском, английском или русском языках
|  | Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված | Equipment must be new, unused | Должен быть новый, неиспользованный
|  | Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար | The system should include all the necessary accessories and accessories needed for full operation | В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и аксессуары для полноценной работы оборудования
|  | Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս | Warranty not less than 24 months | Гарантия не менее чем 24 месяцев
|  | Որակի վկայականներ (առկայություն) | Quality Certificates (Availability): | Сертификаты качества (наличие):
|  | 1. ISO13485 կամ համարժեք | 1. ISO13485 or equivalent | 1. ISO 13485 или эквивалент
|  | 2. 93/42/EEC դիրեկտիվայով պահանջվող բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած CE սերտիֆիկատ կամ համարժեք MDR Regulation (EU) 2017/745 սերտիֆիկատ կամ բոլոր անհրաժեշտ փորձարկումներն անցած FDA սերտիֆիկատ կամ համարժեք: | 2. Passed all the necessary tests required by Directive 93/42/EEC CE certificate or equivalent MDR Regulation (EU) 2017/745 certificate or passed all the necessary tests FDA certificate or equivalent. | 2. Прошедшие все необходимые испытания, требуемые директивой 93/42/EEC сертификат CE или эквивалентный сертификат MDR Regulation (EU) 2017/745 или прошедшие все необходимые испытания сертификат FDA или эквивалент.