ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

|  |  | Ապրանքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) |  | անվանում | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավորի գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հասցեն | Ժամկետը** |
|  | 38511220/1 |  | Մոնոկուլյար մանրադիտակ | Optika microscope B-65 մոնոկուլյար բարդ մանրադիտակ 40x-1000x • Լայնադաշտի խոշորացման չորս կարգավորում՝ 4X / 10X / 40X / 100X • Պրոֆեսիոնալ 45 աստիճան թեքված 360 աստիճան պտտվող մոնոկուլյար գլուխ • մեխանիկական հարթակով՝ կոաքսիալ կոպիտ և նուրբ կենտրոնացումով, երկշերտ 124-125x124-125: Շարժման սահմանը՝ 62x24 • Abbe կոնդենսատոր, ծիածանաթաղանթի դիաֆրագմ և գունավոր զտիչ • Հզոր մեկ լամպ LED լուսավորություն մթագնումով: • Իմերսիոն յուղ Առավելագույն զանգվածը 2-3կգ։ Հոսանքի աղբյուր ՝ արտաքին։ Մանրադիտակները պետք է տեղադրվեն և փորձարկվեն։ Արտադրողի ISO 9001 սերտիֆիկատի առկայություն, եվրոպական ստանդարտներին համապատասխան։ Երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 39714240/1 |  | Օդորակիչ /ինվերտորային/ | Հոսանքի (Վ/Հց) 220-240 Վ/50-60 Հց Ներսի բլոկի չափսեր 120-122x20-25x30-32 սմ Արտաքին բլոկի չափեր 90-91х30.5-31х76-78 սմ Ջեռուցման հզորություն 7200 Վտ Սառեցման հզորություն 6800 Վտ Օդորակիչի հզորությունը 24000 BTU Օդորակիչի աշխատանքային մակերեսը ոչ պակաս քան 80մ2 Օդի շրջանառ. (խմ/ժ) 1100մ³/ժ հովացում/տաքացում Երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը | հատ |  |  | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 39711110/3 |  | Սառնարան | Գույնը սպիտակ Դռների քանակը 2 Սառցախցիկի դիրք ստորին Սառեցման համակարգ No frost Ընդհանուր օգտակար ծավալ (լ) ոչ պակաս քան 258 Սառնախցիկի ծավալ (Լ)+- 176 Սառցախցիկի ծավալ (լ)+- 82 Սառեցման առավ.աստիճան (Ց) -20 Դարակների նյութ ապակի Սառեցման հզորություն (կգ/24ժ) 4 Չափսերը (ԲxԼxԽ) սմ ոչ ավել քան 166.5-167x54-55x61-62 Երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը | հատ |  |  | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 42121150/1 |  | Պոմպ | Բոցային ֆոտոմետրի աշխատանքն ապահովելու համար նախատեսված պոմպը (օդային կոմպրեսոր կամ ներծծման պոմպ) հանդիսանում է սարքի կարևոր բաղադրիչ, որը ապահովում է այրման համակարգին անհրաժեշտ օդային հոսքի կայուն մատակարարումը և նմուշի ներծծումը վերլուծության համար։ Պոմպը ստեղծում է կայուն և հավասարաչափ օդային հոսք, որի շնորհիվ ապահովվում է բոցի կայուն ձևավորում։ Սարքը նախատեսված է լաբորատոր պայմաններում շարունակական աշխատանքի համար։ Պոմպի կառուցվածքը նախատեսված է լաբորատոր ինտենսիվ օգտագործման համար։ Այն աշխատում է էլեկտրական շարժիչով և սնուցվում է փոփոխական հոսանքով՝ 220±10 Վ լարումով և 50-60 Հց հաճախականությամբ։ Կառուցվածքում օգտագործված նյութերը դիմացկուն են քիմիական գոլորշիների և կոռոզիայի նկատմամբ։ Սարքը ապահովում է ցածր աղմուկով աշխատանք, կոմպակտ կառուցվածք և երկարաժամկետ շահագործման հնարավորություն։ Պոմպը հեշտ է միացվում բոցային ֆոտոմետրին և ապահովում է սարքի աշխատանքի կայունություն՝ նպաստելով վերլուծությունների բարձր ճշգրտությանը և հուսալիությանը լաբորատոր պայմաններում։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 38591200/49 |  | Հողի խոնավություն, ջերմաստիճան, EC, pH և NPK սենսոր | Սարք՝ նախատեսված հողի տարբեր սենսորների միացման և տվյալների տեղում դիտարկման համար։ Չափում է հողի խոնավությունը, ջերմաստիճանը, EC-ն, pH-ը և NPK-ն։ Աշխատանքային ջերմաստիճան՝-20±10% … +50±10% °C Աշխատանքային խոնավություն՝ 0-90 %RH, առանց կոնդենսացիայի։ Պետք է ունենա գունավոր LCD էկրան և ապահովի տվյալների հստակ և ընթեռնելի ցուցադրում դաշտային պայմաններում։ Ներքին հիշողություն՝ 4±10% MB։ Սնուցում / լիցքավորում՝ 12±10% V DC։ Մարտկոց՝ լիթիումային, 2500±10% mAh (ստանդարտ)։ Լիցքավորման ժամանակ՝ ≤ 4 ժամ։ Խոնավության չափում․ Չափման միջակայք՝ 0-100 %։ Ճշգրտություն՝ ±3 % (0–53 % միջակայքում), ±5 % (53–100 % միջակայքում)։ Ջերմաստիճանի չափում․ Չափման միջակայք՝ -40±10% …+80±10% °C Ճշգրտություն՝ ±0.5 °C։ Էլեկտրահաղորդունակություն (EC) Չափման միջակայք՝ 0-10000 μS/սմ, Ճշգրտություն՝ ±10 μS/սմ։ NPK սենսոր Չափման միջակայք՝ 0-1999 mg/kg, Ճշգրտություն՝ ±2 % F.S. Լուծաչափ՝ 1 mg/kg։ pH սենսոր pH չափման միջակայք՝ 3-9 pH, Ճշգրտություն՝ ±0.3 pH։ Առնվազն 1 տարվա երաշխիք։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ |  |  | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 5 ամսվա ընթացքում |
|  | 38591200/50 |  | Ֆոտոէլեկտրական ֆոտոմետր | Սպեկտրալ տիրույթը, նմ -315-990 Սպեկտրալ միջակայքը, նմ -5-6 Բաց թողման գործակիցը, 0.1-100 Օպտիկական խտությունը-0-3 Բաց թողման գործակցի շեղում-0.5-0.6 Ալիքի երկարության կարգաբերման սխալը, նմ ոչ ավել քան 3 Միջին քառակուսային շեղումը բացարձակ շեղում -0.15-0.16 Տարանջատող տարր (Диспергирующий элемент)՝ դիֆրակցիոն ցանց՝, գոգավոր, շառավիղը՝ մմ -250-252 Գծերի քանակը 1 մմ-ում -1200 Սնուցման աղբյուր՝ փոփոխական հոսանք 220Վ, 50/60 Ճառագայթման աղբյուր՝ հալոգենային լամպ ԿՀՓ (կվարցային հալոգենային փոքրաչափ)- 12-10-2 Ճառագայթը ընդունող՝ ֆոտոդիոդ – ֆոտոդիոդ 2885Б Աշխատանքային կյուվետների երկարությունը՝ մմ-1-100 Ֆոտոմետրի ընդհանուր չափսերը՝ մմ 500-501360-361165-166 Ֆոտոմետրի զանգվածը առանց փաթեթավորման, կգ 15-16 Ցուցակում առկա ապրանքները պետք է լինեն նոր (առնվազն վերջին 1 տարվա արտադրանք), չօգտագործված և չպետք է պարունակեն օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Ապրանքները մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Փաթեթը ներառում է առնվազն 1 տարի երաշխիք, մատակարարման ժամանակ իրականացնել սարքավորման տեղադրում, կարգավորում և համապատասխան մասնագետի/ների/ կողմից ԵՊՀ աշխատակիցների ուսուցում : Պայմանագրի կատարման փուլում անհրաժեշտ է ներկայացնել ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ: | հատ |  |  | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 38591200/51 |  | Ջրային բաղնիք | Ջրային բաղնիք 3լ, ջերմաստիճանը 30-ից 90 oC Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարը պետք է տեղադրի սարքը | հատ |  |  | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |

| ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ |  |
| --- | --- |
| Գնման ընթացակարգի տեսակ | Էլեկտրոնային աճուրդ |
| Ֆինանսավորման աղբյուր (ծրագրի համար) | ԵՊՀ բյուջե |
| Սերտիֆիկատ կամ որակի հավաստող փաստաթուղթ |  |
| Մատակարարման վայր | Ք․ Երևան, Ալեք Մանուկյան 1/3 |
| Երաշխիքային ժամկետ | Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի |
| Կանխավճարի պայման |  |
| Հանձնման-ընդունման վերջնաժամկետ | Հանձման-ընդունման արձանագրության երկկողմանի ստորագրման պահից մինչև 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում |

Заявка N Ն/2823-26

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ РЕАКТИВОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПОК

|  |  | Товар |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | Наименование |  | единица измерения | Цена единицы/ драмов РА | общая цена/драмов РА | общий объем | предоставления |  |
|  |  |  | техническая характеристика |  |  |  |  | Адрес | срок** |
|  |  | Монокулярный микроскоп | Микроскоп ОптикаБ-65 монокулярный составной микроскоп 40х-1000х: Четыре широкоугольных настройки масштабирования: 4X/10X/40X/100X. • Профессиональная монокулярная головка с возможностью поворота на 45 градусов и поворотом на 360 градусов. • механическая платформа с коаксиальной грубой и точной фокусировкой, двухслойная 124-125х124-125. Ограничение движения: 62x24 • Конденсор Аббе, ирисовая диафрагма и цветной фильтр • Мощное светодиодное освещение с одной лампочкой и функцией затемнения. Максимальная масса 2-3 кг. Источник питания внешний. Микроскопы должны быть установлены и проверены. Наличие сертификата производителя ISO 9001, в соответствии с европейскими стандартами. Гарантийный срок составляет 12 месяцев. | шт. |  |  | 5 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Инверторный кондиционер | Напряжение (В/Гц): 220–240 В / 50–60 Гц Размеры внутреннего блока: 120-122x20-25x30-32 см Размеры наружного блока: 90-91х30.5-31х76-78 см Мощность обогрева: 7200 Вт Мощность охлаждения: 6800 Вт Мощность кондиционера: 24000 BTU Площадь обслуживания: не менее 80 м² Циркуляция воздуха: 1100 м³/ч (охлаждение/обогрев) Гарантийный срок составляет 12 месяцев. | шт. |  |  | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Холодильник | Цвет: белый Количество дверей: 2 Расположение морозильной камеры: нижнее Система охлаждения: No Frost Общий полезный объем: не менее 258 л Объем холодильной камеры: около 176 л (±) Объем морозильной камеры: около 82 л (±) Минимальная температура замораживания: −20 °C Материал полок: стекло Мощность замораживания: 4 кг/24 ч Габариты (В × Ш × Г): не более 166.5-167x54-55x61-62см Гарантийный срок составляет 12 месяцев. | шт. |  |  | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Насос | Насос (воздушный компрессор или аспирационный насос), предназначенный для обеспечения работы пламенного фотометра, является важным компонентом прибора, обеспечивающим стабильную подачу воздушного потока, необходимого для системы горения, а также аспирацию образца для проведения анализа. Насос создаёт стабильный и равномерный поток воздуха, благодаря чему обеспечивается формирование устойчивого пламени. Устройство предназначено для непрерывной работы в лабораторных условиях. Конструкция насоса рассчитана на интенсивное лабораторное использование. Он работает от электрического двигателя и питается переменным током напряжением 220±10 В с частотой 50–60 Гц. Материалы, используемые в конструкции, устойчивы к воздействию химических паров и коррозии. Устройство обеспечивает работу с низким уровнем шума, имеет компактную конструкцию и рассчитано на длительную эксплуатацию. Насос легко подключается к пламенному фотометру и обеспечивает стабильную работу прибора, способствуя высокой точности и надёжности аналитических измерений в лабораторных условиях. Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | штук |  |  | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Датчик влажности почвы, температуры, EC, pH и NPK | Устройство предназначено для подключения различных почвенных сенсоров и локального отображения измеряемых данных. Обеспечивает измерение влажности почвы, температуры, электропроводности (EC), показателя pH и содержания элементов питания NPK. Рабочий диапазон температур составляет −20±10 % … +50±10 % °C, рабочая влажность – 0-90 % RH без конденсации. Устройство оснащено цветным LCD-дисплеем, обеспечивающим чёткое и наглядное отображение данных в полевых условиях. Объём внутренней памяти составляет 4±10 % МБ. Питание и зарядка осуществляются от источника 12±10 % В DC. Устройство оснащено литиевым аккумулятором ёмкостью 2500±10 % mAh (стандартная комплектация), время полной зарядки не превышает 4 часов. Измерение влажности почвы осуществляется в диапазоне 0-100 % с точностью ±3 % в интервале 0-53 % и ±5 % в интервале 53-100 %. Измерение температуры проводится в диапазоне −40±10 % … +80±10 % °C с точностью ±0,5 °C. Измерение электропроводности (EC) выполняется в диапазоне 0-10000 мкСм/см с точностью ±10 мкСм/см. Сенсор NPK обеспечивает измерение в диапазоне 0–1999 мг/кг с точностью ±2 % F.S. и разрешением 1 мг/кг. Сенсор pH обеспечивает измерение в диапазоне 3-9 pH с точностью ±0,3 pH. Устройство предназначено для применения в агроэкологических, почвоведческих, сельскохозяйственных и научно-исследовательских работах и соответствует требованиям полевых и лабораторных измерений։ Гарантия не менее 1 года. Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | штук |  |  | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 5 месяцев |
|  |  | Фотоэлектрический фотометр | Спектральный диапазон, нм -315-990 Спектральный интервал, нм -5-6 Коэффициент излучения, 0,1-100 Оптическая плотность -0-3 Отклонение коэффициента излучения -0,5-0.6 Погрешность регулировки длины волны, нм не более 3 Среднеквадратичное отклонение Абсолютное отклонение -0,15-0.16 Диспергирующий элемент: дифракционная решетка, вогнутая, радиус: мм -250-252 Количество линий на 1 мм -1200 Питание: переменный ток 220 В, 50/60 В Источник излучения: галогенная лампа КГМ-12-10-2 Приемник луча: фотодиод –ФД 2885Б Длина рабочих кювет: мм-1-100 Габаритные размеры фотометра: мм 500-501360-361165-166 Вес фотометра без упаковки, кг 15-16 Изделия в списке должны быть новыми (не менее 1 года с момента производства), неиспользованными и не содержать бывших в употреблении или частично изношенных деталей. Состав изделий должен быть согласован с заказчиком до поставки. В комплект поставки входит гарантия не менее 1 года, установка, настройка оборудования при доставке и обучение сотрудников ЕГУ соответствующим(и) специалистом(ами). На этапе исполнения договора необходимо предоставить гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя или его представителя на продукцию. | шт |  |  | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  |  | Водяная баня | Водяная баня, 3 л, температура: от 30 до 90 °C. Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и в надлежащих условиях хранения на протяжении всего периода доставки. Согласуйте с клиентом перед доставкой. | шт. |  |  | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |

.