ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ   26-27

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերովնախատեսվածչափաբաժնիհամարը | գնումներիպլանովնախատեսվածմիջանցիկծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքայիննշանը | արտադրողը և ծագմաներկիրը | տեխնիկականբնութագիրը | չափմանմիավորը | միավորգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրքանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակաքանակը | Ժամկետը** |
| 1 | 33141212 | Вакуумная кассетная система Bausch & Lomb BL5114 |  | Մեկանգամյա օգտագործման,վակումային կասետային համակարգ իր խողովակներով BL5114 նախատեսված Էջմիածնի ԲԿ-ում տեղադրված Bausch+Lomb Stellaris-ի համար, որը (հանդիսանում է փակ համակարգ) որը կարող է աշխատել միայն օրիգինալ ծախսանյութերով, կոմպլեկտի պարունակությունը՝ առնվազն՝ վակումային կասետային համակարգ իր խողովակներով, թեստավորման կամերա, ասեղի բանալի, ֆակոէմուլսիֆիկացիայի ասեղ: Ժամկետի առկայությունը առնվազն՝ 6 ամիս: Առնվազն ՝ ISO 13485,2016:, CE Declatation of Conformity Ապրանքը նոր է,ստերիլ,գործարանային տուփով, FDA: | шт |  |  | 4 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 2026 |
| 2 | 33141212 | Первичная витреотомия Bausch & Lomb MVS3201 |  | Առաջնային վիտրեոտոմ MVS3201 առանց իրիգացիայի նախատեսված Էջմիածնի ԲԿ-ում տեղադրված Baush and Lomb Stellaris-ի հետ օգտագործման համար, (հանդիսանում է փակ համակարգ), որը կարող է աշխատել միայն օրգինալ վիտրեկտրով: Վիտրեոտոմի տրամաչափ 20 G: Ժամկետի առկայությունը առնվազն՝ 1 տարի Որակի հավաստագրեր ISO 13485,2016:, EC Declaration of Conformity սերտիֆիկատ, FDA: | шт |  |  | 4 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 2026 |
| 3 | 33141229 | Набор для трахеостомии |  | Դիլատացիոն Տրախեոստոմիայի Հավաքածու 1. Ընդհանուր նկարագիր Հավաքածուն նախատեսված է պերկուտան դիլատացիոն տրախեոստոմիայի կատարման համար՝ Seldinger տեխնիկայով, ինտենսիվ թերապիայի պայմաններում: 2. Կազմ Պետք է ներառի՝ պունկցիոն ասեղ, սիրինգ, guidewire, guiding catheter, դիլատատոր, introducer, սկալպել, տրախեոստոմիկ խողովակ, ներքին կանյուլա, ֆիքսացիոն ժապավեն: 3. Տեխնիկական պահանջներ Single-stage dilatation, ergonomիկ դիզայն, բրոնխոսկոպիայի հետ համատեղելիություն: 4. Խողովակի բնութագիր Low-pressure cuff, 15mm connector, X-ray line: 5. Չափսեր 7.0 / 8.0 / 9.0 mm (ID): 6. Նյութական պահանջներ Latex-free, biocompatible, sterile, մեկանգամյա օգտագործման: 7. Ստանդարտներ ISO 13485, CE, FDA: 8. Փաթեթավորում Ստերիլ անհատական փաթեթավորում, նշված լոտ և ժամկետ | шт |  |  | 4 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 2026 |

В приглашении указаны максимальные объемы продукции. После истечения срока исполнения договора, договор будет расторгнут в случае невыполнения обязательств по поставкам

Данная процедура закупок объявляется в соответствии с требованиями части 6 статьи 15 Закона Республики Армения «О закупках».

<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի, 5-րդ մասի համաձայն, եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պատունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա դեպքում  մասնակիցները կարող են ներկայացնել տվյալ գնման առարկայի համարժեքը՝ միաժամանակ հայտով ներկայացնելով համարժեքը ներկայացվող տվյալ գնման առարկայի հատկանիշները:

### Ծանոթություն.

- Պարտադիր պայման՝ գնման առարկան (ապրանքը) պետք է լինի չօգտագործված, անթերի տեխնիկական վիճակում և համապատասխանի վերը նշված տեխնիկական բնութագրի պայմաններին կամ լինի համարժեքը:

- Ձեռքբերվող ապրանքատեսակների  համար երաշխիքային ժամկետը կամ երաշխիքային սպասարկումը սահմանվում է գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 12 ամիս ։

- Մատակարարման հասցե՝ ք.Էջմիածին ,Սպանդարյան 1