ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

| Չ/հ | Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը Наименование | Հատկանիշները (տեխնիկական բնութագիր) Техническая характеристика | Չափման միավորը Единица измерения | Ընդհանուր քանակը Общее количество | Միավորի գինը (ՀՀ դրամ) Цена единицы | Գումար (ՀՀ դրամ) Цена | Մատակարարման |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Հասցեն Адрес | Ժամկետը Сроки |
|  | 44163140 | Խողովակ Труба | Ø57x3 մմ ТУ 14-3-190-2004 կամ համարժեքը Նյութը՝ պողպատ Ст.20, ℓmin=6մ, Անվտանգության դասը ըստ НП-001-15-«2», խումբը՝ ըստ НП-089-15- «С», Ø57x3 мм ТУ 14-3-190-2004 или аналог Материал - Ст.20, ℓmin=6м, класс безопасности по НП-001-15-«2»,группа по НП-089-15- «С», | մ | 48 | 16000 | 768000 | Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ Марз Армавир, г.Мецамор ЗАО «ААЭК» | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 90 օրացուցային օրվա ընթացում В течение 90 дней после заключения договора |
|  | 44163200 | Արմունկ Отвод | С 900 57х3մմ, ОСТ34.10.699-97 կամ համարժեքը, Ст.20 Կցաեզրերի մշակման տրամագիծը` 52մմ Անվտանգության դասը ըստ НП-001-15-«2», խումբը՝ ըստ НП-089-15- «С», С 900 57х3мм, ОСТ34.10.699-97 или аналог Ст.20 Диаметр расточки кромок -52мм, класс безопасности по НП-001-15-«2»,группа по НП-089-15- «С», | հատ | 52 | 39000 | 2028000 |  |  |
|  | 44112710 | Կլորակ Круг | Թուջե СЧ20, ԳՕՍՏ 1412, կամ համարժեքը 240 մմ ℓmin=0.5մ (4 հատ) чугунный СЧ20, ГОСТ 1412, или аналог 240 мм ℓмин=0.5м (4 шт.) | կգ | 712 | 1000 | 712000 |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացում В течение 30 дней после заключения договора |
|  | 44112710 | Կլորակ Круг | Թուջե СЧ20, ԳՕՍՏ 1412 կամ համարժեքը 260 մմ ℓmin=0.5մ (4 հատ) чугунный СЧ20, ГОСТ 1412 или аналог 260 мм ℓмин=0.5м (4 шт.) | կգ | 894 | 1000 | 894000 |  |  |
|  | 44118310 | Թիթեղ Лист | 5x1000х2000 ԳՕՍՏ 19903-2015 Պողպատ 3 ԳՕՍՏ 14637-79 կամ համարժեքը 5x1000х2000 ГОСТ 19903 Ст3 ГОСТ 14637-79 или аналог | կգ | 78 | 700 | 54600 |  |  |
|  | 44118310 | Թիթեղ Лист | 6x1000х1000 ԳՕՍՏ 19903-2015 Պողպատ 3 ԳՕՍՏ 14637-79 կամ համարժեքը 6x1000х1000 ГОСТ 19903-2015 Ст3 ГОСТ 14637-79 или аналог | կգ | 186.6 | 700 | 130620 |  |  |
|  | 44112766 | Անկյունակ Уголок | 40х40х4 ԳՕՍՏ 8509-89 ℓmin=6մ Պողպատ 3 ԳՕՍՏ 535-2005 կամ համարժեքը 40х40х4 ГОСТ 8509-89 ℓmin=6м, Ст3 ГОСТ 535-2005 или аналог | կգ | 894 | 850 | 759900 |  |  |
|  | 44112690 | Կլորակ Круг | В-12 ԳՕՍՏ 2590-71 20-2-б ԳՕՍՏ 1050-74 կամ համարժեքը ℓmin=6մ В-12 ГОСТ 2590-71 20-2-б ГОСТ 1050-74 или аналог, ℓmin=6м | կգ | 26.64 | 680 | 18115 |  |  |
|  | 44111448 | Հանքաբամբակային ներքնակ Мата из минеральной ваты | Հանքային ջերմամեկուսիչ, չհրկիզվող : Չափսը՝ 1220х12500մմ, հաստությունը՝ 50մմ: Мата из минеральной ваты прошивные, теплоизоляционные, негорючие размер 1220х12500мм, толщина - 50мм. | հատ | 11 | 14500 | 159500 |  |  |

Տեղեկացնում եմ, որ պայմանագրի կնքման փուլում e-auction համակարգում պայմանագրի շնորհում տալու հետ միաժամանակ ընտրված մասնակցի մասնակցության հայտում նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին կուղարկվի պայմանագրի նախագիծը, որի դրույթները չեն տարբերվում համակարգի ավտոմատ գեներացված պայմանագրի նախագծից, բացառությամբ  հեռացված են գնման ընթացակարգի հետ առնչություն չունեցող հղումներ, ինչպես նաև խմբագրված կլինի պայմանագրի համարը՝ պայմանավորված ՀԱԷԿ-ում ընդունված կարգով։ Անհրաժեշտ է ստորագրել և համկարգ բեռնել համակարգող քարտուղարի էլ․ հասցեից ստացված նախագիծը, ինչպես նաև անհրաժեշտ է հաշվի առնել որ տուժանքի մասին համաձայնագր վճարման պահանջագրում որպես պայմանագրի համար պետք է նշված լինի էլ․ փոստին ստացված պայմանագրի համարը։

Լրացուցիչ պայմաններ՝

- Պետք է  լինեն նոր` չօգտագործված:1-2րդ չ/բ Արտադրանքը պետք է ունենա պատրաստման և մետաղի որակի վկայականներ:Արտադրանքի ընդունումը պետք է իրականացվի ըստ որակի պլանի, համաձայն НП-071-18 և ГОСТ Р 50.06.01-2017 փաստաթղթերի, մասնագիտացված լիազոր կազմակերպության ներգրավմամբ կամ ըստ արտադրող երկրում գործող ընդունման կարգի, անվտանգության 2 դասին (ըստ НП-001-15-ի) համապատասխան: Ապրանքների ընդունման կազմակերպումն ու անցկացումը մատակարարի պատասխանատվության ներքո է: 3-4-րդ չ/բ ապրանքի հանձնման-ընդուննման պահին և/կամ դրանից հետո մեկ տարվա ժամանակահատվածում հայտնաբերված թերությունների դեպքում (օրինակ՝ փխրունություն՝ հարվածային ծանրաբեռնվածություններին չդիմանալու պատճառով, ձգման ցածր ամրություն, ձուլման ընթացքում առաջացած թաքնված թերություններ՝ ծակոտիներ, խոռոչներ, ինչպես նաև խոնավության հետ շփման արդյունքում առաջացող կոռոզիա) մատակարարը պարտավոր է փոխարինել ապրանքը: 5-8-րդ չ/բ ապրանքները ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր

- Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր:

- Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր:

- Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները:

- Վաճառողը  պետք է ապրանքը մատակարարլուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնել մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530:

- Պայմանագրի կառավարիչ Մ.Կարապետյան  հեռ. 010280035, email mkrtich.karapetyan@anpp.am:

1.Должны  быть новыми, неиспользованными.1-2 позиции изделия должны иметь сертификат качества изготовления и металла. Прием продукции должен быть осуществлен по плану качества, согласно документам НП-071-18 и ГОСТ Р 50.06.01-2017, с привлечением специализиронной уполномоченной организации или по действующим правилам приемки, страны производителя, соответствующего классу  безопасности-2, по НП-001-15. Организация и проведение приемки продукции входит в зону ответственности поставщика.  При поставке товара по пунктам 3–4, В случае выявления дефектов при приёмке-передаче товара или в течение одного года после неё (например: хрупкость — неспособность выдерживать ударные нагрузки, низкая прочность на растяжение, скрытые дефекты, возникшие в процессе литья — поры, полости, а также коррозия при контакте с влагой) поставщик обязан заменить товар.По пунктам 5-8,  товары должны иметь сертефикат качества или паспорт.

2. Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 30 рабочих дней;

3. Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней;

4. Исполнитель объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС;

5. Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 900 до 1530 часов;

6. Менеджер по контракту М.Карапетян, тел. 010280035, e-mail: mkrtich.karapetyan@anpp.am