ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

Չափաբաժին 1

Տեխնիկական պահանջները

| 1.1 | Ապրանքի անվանումը | վերելակի խցիկի օդորակման համակարգ օդորակիչ՝ տեղադրումով |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Քանակը | 1 |
| 1.3 | Մատակարարման ժամկետը | 45 օր |
| 1․4 | Հզորությունը | 2,5կՎտ |
| 1․5 | Էլեկտրասնուցումը | 220Վ |
| 1․6 | Առավելագույն քաշը | 50 կգ |
| 1․7 | Լրակազմ | ներառյալ ներածման և արտածման խողովակները |
| 1․8 | Աշխատանքներ | - Նոր օդորակիչների տեղադրում - Թեստավորում Գործարկում |

Չափաբաժին 2

- Ընդհանուր դրույթներ

| 1.1 | Ապրանքի անվանումը | Օդորակիչ Daikin, Mitsubishi, Fujitsu General |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Քանակը | 2 |
| 1.3 | Մատակարարման ժամկետը | 45 օր |

- Տեխնիկական պահանջները

| N | Պարամետրի անվանումը | Համառոտ նկարագրություն |
| --- | --- | --- |
| 2 Հիմնականը |  |  |
| 2․1 | Աշխատանքային ռեժիմ | Սառեցում / տաքացում |
| 2․2 | Տիպը | Ինվերտորային |
| 2․3 | Նոմինալ սառեցման հզորությունը | 6 կՎտ -ից ոչ պակաս |
| 2․4 | Տաքացման հզորությունը | 6.4 կՎտ - ից ոչ պակաս |
| 2․5 | Սառնազդակ | R32 |
| 2․6 | Արտաքին ջերմաստիճանային տիրույթը | -10-ից մինչև +45 |
| 2.7 | Խողովակատարների առավելագույն թույլատրելի երկարությունը | 15 մ-ից ոչ պակաս |
| 2.8 | Սնուցումը | 220Վ/50Hz |
| 2․9 | Աշխատանքներ | - Առկա օդորակիչների ապամոնտաժում - Նոր օդորակիչների տեղադրում - Թեստավորում - Գործարկում |

- Մասնակիցը պետք է ներկայացնի ապրանքի մասով ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն, իսկ պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ ;

- Նախատեսել տեղադրման և գործարկման ծառայություն;

- Ապրանքը պետք է լինի նոր՝ գործարանային փաթեթավորմամբ

- Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում 24 ամիս

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА ДЛЯ ПОКУПКИ

ЛОТ 1

Технические требования

| 1․1 | Наименование товара | /Лифт с установкой/ система кондиционирования кабины лифта |
| --- | --- | --- |
| 1․2 | Количество | 1 |
| 1․3 | Срок поставки | 45 дней |
| 1․4 | Мощность | 2,5 кВт |
| 1․5 | Питание | 220 В |
| 1․6 | Максимальный вес | 50 кг |
| 1․7 | Комплект | включая впускные и выпускные трубы |
| 1․8 | Работы | Установка новых кондиционеров Тестирование Запуск |

ЛОТ 2

- Общиe положения

| 1.1 | Наименование товара | Кондиционер Daikin, Mitsubishi, Fujitsu General С установкой |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Количество | 2 |
| 1.3 | Срок поставки | 45 дней |

- Техническиe требования

| N | Наименование товара | Описание |
| --- | --- | --- |
| 2. Главное |  |  |
| 2.1 | Режим работы | Охлаждение / обогрев |
| 2.2 | Тип | Инверторный |
| 2.3 | Номинальная мощность охлаждения | Не менее 6 кВт |
| 2.4 | Мощность обогрева | 6,4 кВт |
| 2.5 | Ощущение холода | R32 |
| 2.6 | Внешний температурный диапазон | - от 10 до +45 |

| 2.7 | Максимально допустимая длина труб | Не менее 15 м |
| --- | --- | --- |
| 2.8 | Питание | 220 В/50 Гц |
| 2.9 | Работы | - Демонтаж существующих кондиционеров - Установка новых кондиционеров - Тестирование - Запуск |

- Участник должен предоставить товарный знак, торговое наименование, торговую марку производителя продукта, а на стадии подписания контракта - гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя или его представителя.

- Предоставление услуг по установке и вводу в эксплуатацию;

- Товар должен быть неиспользованным, новым, в соответствующей упаковке.

- Гарантийный срок 24 месяца