ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПКИ

| Չ/հ | Ապրանքի/товар |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Միջանցիկ ծածկագիր ըստ ԳՄԱ Դասակարգման (CPV) | Անվանումը Наименование | Հատկանիշները ( տեխնիկական բնութագիրը) Техническая характеристика | Չափման միավորը Единица измерения | Ընդհանուր քանակը Общее количество | Միավորի գինը ՀՀ դրամ Цена единицы Драмах РА | Գումար ՀՀ դրամ Цена Драмах РА | Մատակարարման |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Հասցեն Адрес | Ժամկետը Сроки |
| 1 | 44221140 | ալյումինե դռների ձեռք բերում, Приобретение алюминиевой двери | 1. Ալյումինե շրջանակով, շրջանակի հաստությունը ոչ պակաս 67 մմ, փոշեներկված դուռ, մոխրագույն (անտրացիտ – RALL 9006), խուլ, սենդվիչ-պանելով (պենոպոլիուրեթան ջերմապահպանիչ), պանելի հաստությունը ոչ պակաս 30 մմ, բլոկով, երկփեղկ, բռնակներով, երկկողմ բացվող ծխնիներով, առանց շեմի, ընդհանուր չափսը՝ [2,21 բ.x (2x0,87) լ.] մ – 1 հատ Дверь с алюминиевой рамой, толщина рамы не менее 67 мм, порошковое покрытие, серый (антрацит - RALL 9006), глухая, с сэндвич-панелью (утеплитель пенополиуретан), толщина панели не менее 30 мм, с блоком, двустворчатая, с ручками, с петлями двойного открывания, без порога, общий размер: [2,21 в. х (2х0,87) ш.] м – 1 шт. 2. Ալյումինե շրջանակով, շրջանակի հաստությունը ոչ պակաս 67 մմ, փոշեներկված դուռ, մոխրագույն (անտրացիտ – RALL 9006), խուլ, սենդվիչ-պանելով (պենոոլիուրեթան ջերմապահպանիչ), պանելի հաստությունը ոչ պակաս 30 մմ, բլոկով, երկփեղկ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 8 ծխնիներով, շեմով, շվեյցարով, ընդհանուր չափսը՝ [2,16 բ.x (0,9+0,56) լ.] մ – 1 հատ Дверь с алюминиевой рамой, толщина рамы не менее 67 мм, порошковое покрытие, серый (антрацит - RALL 9006), глухая, с сэндвич-панелью (утеплитель пенополиуретан), толщина панели не менее 30 мм, с блоком, двустворчатая, с высококачественным замком (с ключами), с ручкой, 8 петлями, порогом, с швейцарами, общий размер: [2,16 в х (0,9+0,56) ш.] м – 1 шт. 3. Ալյումինե շրջանակով, շրջանակի հաստությունը ոչ պակաս 67 մմ, փոշեներկված դուռ, մոխրագույն (անտրացիտ – RALL 9006), խուլ, սենդվիչ-պանելով (պենոպոլիուրեթան ջերմապահպանիչ), պանելի հաստությունը ոչ պակաս 30 մմ, բլոկով, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, շեմով, ընդհանուր չափսը՝ (2,4 բ.x 1,0 լ.) մ – 3 հատ Дверь с алюминиевой рамой, толщина рамы не менее 67 мм, порошковое покрытие, серый (антрацит - RALL 9006), глухая, с сэндвич-панелью (утеплитель пенополиуретан), толщина панели не менее 30 мм, с блоком, с высококачественным замком (с ключами), с ручкой, 4 петлями, порогом, общий размер: (2,4 в х 1,0 ш.) м – 3 шт. | մ2 м2 | 14.2 | 121600 | 1726720 | ՀՀ, Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ РА, Армавирский регион, г.Мецамор ЗАО «ААЭК» | Մուտքի թույլտվություն ստանալուց հետո 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում После получения разрешения на въезд — в течение 30 рабочих дней. |

- Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված:

Товары должны быть новыми, неиспользованными

- Բոլոր անհրաժեշտ  շինարարական նյութերը ձեռք է բերելու Վաճառողը:

Все необходимые строительные материалы приобретает Продавец.

- Դռների քանդման և տեղադրման աշխատանքները, ինչպես նաև  շինարարական աղբի հեռացում մինչև 50մ  կատարվելու են Վաճառող  կազմակերպության կողմից։

Работы по демонтажу и установке дверей, а также вывоз строительного мусора на расстояние до 50 м будут выполнены компанией-Продавцом.

- Վաճառողը պետք է վերջնական չափերը համաձայնեցնի Պատվիրատուի հետ:

Продавец должен согласовать окончательные размеры с Заказчиком.

- Առաջարկվում է պայմանագրի կնքման փուլում  յուրաքանչյուր ապրանքի համար միավորի արժեքը ներկայացնել առանձին-առանձին, հետագա հաշվապահական ձևակերպումների ճշգրիտ կատարելու համար:

На этапе заключения договора предлагается представить стоимость единицы каждого товара отдельно, для точного последующего бухгалтерского оформления.

- Վաճառողը պետք է պայմանագիրը կնքելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին ներկայացնել ՀՀ կառավարության թիվ 744-Ն առ 09.06.2005թ․ ընդունած որոշման հիման վրա ատոմային էներգիայի անվտանգության տեսակետից կարևոր օբյեկտներում աշխատանքներ իրականացնող անձանց հուսալիության ստուգման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը

Продавец обязан в течение 5 рабочих дней после выделения финансовых средств и заключения Соглашения, представить заказчику документы, необходимые для проверки надежности лиц, осуществляющих работы на важных с точки зрения безопасности атомной энергии объектах, на основании решения правительства РА от 09.06.2005г

- Վաճառողին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր:

Срок предоставления подписанного протокола приема-сдачи продавцу -30 рабочих дней

- Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր:

Допустимый срок нарушения-10 календарных дней

- Վաճառողը  պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները:

Продавец объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС

- Վաճառողը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնել մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00 մինչև 15-30:

Продавец должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 9:00 до 15:30 часов

- Պայմանագրի կառավարիչ Մ.Կարապետյան  հեռ. 010280035, email mkrtich.karapetyan@anpp.am:

Менеджер по контракту М. Карапетян тел. 010280035, email mkrtich.karapetyan@anpp.am

- Տեղեկացնում եմ, որ պայմանագրի կնքման փուլում e-auction համակարգում պայմանագրի շնորհում տալու հետ միաժամանակ ընտրված մասնակցի մասնակցության հայտում նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին կուղարկվի պայմանագրի նախագիծը, որի դրույթները չեն տարբերվում համակարգի ավտոմատ գեներացված պայմանագրի նախագծից, բացառությամբ  հեռացված են գնման ընթացակարգի հետ առնչություն չունեցող հղումներ, ինչպես նաև խմբագրված կլինի պայմանագրի համարը՝ պայմանավորված ՀԱԷԿ-ում ընդունված կարգով։ Անհրաժեշտ է ստորագրել և համկարգ բեռնել համակարգող քարտուղարի էլ․ հասցեից ստացված նախագիծը, ինչպես նաև անհրաժեշտ է հաշվի առնել որ տուժանքի մասին համաձայնագր վճարման պահանջագրում որպես պայմանագրի համար պետք է նշված լինի էլ․ փոստին ստացված պայմանագրի համարը։

Сообщаю, что на этапе заключения договора в системе e-auction, одновременно с присвоением договора, на электронный адрес, указанный в заявке на участие выбранного участника, будет направлен проект договора. Его положения не будут отличаться от проекта договора, автоматически сгенерированного системой, за исключением того, что будут удалены ссылки, не относящиеся к процедуре закупки, а также будет отредактирован номер договора в соответствии с порядком, принятым в ААЭС.

Необходимо подписать и загрузить в систему проект, полученный с электронного адреса координатора-секретаря. Также следует учитывать, что в требовании об оплате неустойки в качестве номера договора должен быть указан номер договора, полученный по электронной почте.