ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПОК

ЗАО « Ереванский медицинский центр » : Закупка офтальмологических материалов

| Продукт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по приглашению намеревался часть число | покупки согласно плану намеревался через код согласно​ ГМА классификация (CPV) | имя | технический описание | измерение единица | единица цена / RA деньги | общий цена / RA деньги | общий число | поставлять |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | адрес | предмет число | Крайний срок |
| 1 | 33731120/8 | Внутриглазное линзы | Категория товара: Внутриглазные линзы. Тип внутриглазной линзы: Гидрофильная . Оптический материал внутриглазной линзы: Акрил. Биосовместима с тканями глаза. Содержание воды 26%. Свойства ИОЛ: цельная, асферическая , монофокальная , складная акриловая . Длина ИОЛ: 13,00 мм . Размер оптической части линзы: 6,00 мм . Оптическая структура ИОЛ: двояковыпуклая . Тип гаптики : С- модификация . Угол гаптики ИОЛ : 5°. Сферическая аберрация ( сферическая). Аберрация : -0,26 мкм . Оптическая А- константа ИОЛ : 118,2. Оптический показатель преломления линзы: 1,46. Дополнительная оптическая информация о линзе: Фильтр синего света < 10% при 370 нм. Поглощение УФ-излучения: Оптическая кромка ИОЛ: 360° квадратная кромка. Порядок увеличения диоптрий линзы : Половина диоптрии (0,5D): от 10,0 до +32,0, Полная диоптрия (1,0D): от 0,0 до -9,0 и от +32,0 до +40,0. Тип использования картриджа : Одноразовый. Диаметр наконечника картриджа : 2,2 мм. Температура хранения: от +5°C до +30°C. Обязательный стандарт: Директива 93/42 CEE, UNI EN ISO:11979. | кусок |  |  | 700 | с . Ереван , Г-н Нерсисян 7 | Согласованный заказ | Настоящее Соглашение сила в войти 20 календарных дней с даты каждый времена От клиента заказ от получения через 3 рабочих дня день в ходе выполнения . |
| 2 | 33731120/10 | Моноблочный гидрофобный акрил | Моноблочный гидрофобный акриловый материал (ИОЛ). Гидрофобный . Акриловый УФ- и фиолетовый светофильтр. Показатель преломления : 1,54 (35°C). Число Аббе : 43. Конструкция: монолитная, 4-точечная фиксация. Квадратный задний край 360°. Полная конструкция. Диапазон из Оптическая схема системы зрения ( FRoV ) : Диаметр оптической части : 6,0 мм. Общий диаметр: 11,0 мм. Тактильные ощущения. Угол наклона : 0° Система имплантации Полностью предварительно заполненный Accuject ™ Dual Система инъекций. Рекомендуемый размер разреза ≥ 2,2 мм. ДИОПТЕРИЯ: от +5,00D до +10,00D (шаг 1,0D) , от +10,50D до +30,00D (шаг 0,5D) , от +31,00D до +32,00D (шаг 1,0D). УЧРЕЖДЕНИЯ: SRK/T A-константа: 118,7; Hoffer Q pACD : 5,35; Holladay I коэффициент хирурга: 1,60; Haigis : a0: 0,669 / a1: 0,322 / a2: 0,131 ; Barrett Universal II A постоянная: 118,63 / Коэффициент линзы : 1,69 Hill -RBF 3,0 A постоянная: 118,56 | кусок |  |  | 200 | с . Ереван , Г-н Нерсисян 7 | Согласованный заказ | Настоящее Соглашение сила в войти 20 календарных дней с даты каждый времена От клиента заказ от получения через 3 рабочих дня день в ходе выполнения . |
| 3 | 33731120/11 | Складывание гидрофильный нет блестяще акрил монокомпонентный асфера внутриглазное лицом назад объектив | Складывание гидрофильный нет блестяще акрил монокомпонентный асфера внутриглазное лицом назад Линза : ультрафиолетовая и синий света касательно с фильтрами , асферические / без аберрация /: Внутриглазная объектив общий диаметр : 12,50 мм , линза оптический часть диаметр : 6,00 мм : Внутриглазная объектив оптический Материал : Без светить гидрофильный акрил ультрафиолетовое с абсорбером ; вода Содержание 26% при 35 ° C. Внутриглазное объектив оптический часть структура : двояковыпуклый : внутриглазной объектив оптический часть назад Площадь поверхности : 360 ° эпителиальный мобильный с барьером : внутриглазное введение объектив оптический часть прорыв Индекс : 1,40–1,43. Внутриглазная объектив оптический часть аббата​ номер : 56: Тактильная обратная связь Тип : C, модификация : внутриглазная объектив тактильные ощущения угол : 0°: внутриглазной Постоянная А линзы равна: Оптический 118.4, Ультразвуковой 118.1: Линза диоптрия рост Заказ : Один полный с диоптриями : от –20,0 до +10,0 и от +30,0 до +60,0, половина с диоптриями : от 10,0 до +30,0 | кусок |  |  | 300 | с . Ереван , Г-н Нерсисян 7 | Согласованный заказ | Этот Договор сила в войти 20 календарных дней с даты каждый времена От клиента заказ от получения через 3 рабочих дня день в ходе выполнения . |

- *ПРИМЕЧАНИЕ:

- * Срок годности медицинских товаров на момент поставки покупателю должен быть следующим:

- а. В случае, если срок годности превышает 2,5 года, на момент поставки остаточный срок годности должен составлять не менее 24 месяцев.

- b. Медицинские изделия со сроком годности до 2,5 лет должны иметь общий срок годности 12 месяцев на момент поставки.

- c. В отдельных случаях, а именно, при наличии обоснованной необходимости удовлетворения неотложных потребностей пациентов, короткий срок годности медицинских изделий на момент поставки может составлять не менее одной секунды от общего срока годности немедицинских изделий.

**Если в течение срока действия договора Заказчик подал заявку на приобретение товара в количестве, не превышающем полную партию, договор расторгается в отношении оставшейся непоставленной партии товара.**

** *Если заявка выбранного участника содержит продукцию, произведенную более чем одним производителем, а также продукцию с различными товарными знаками, фирменными наименованиями и моделями, то в это приложение включаются те, которые были оценены удовлетворительно. Если в приглашении не предусмотрено предоставление информации о товарном знаке, фирменном наименовании, модели и производителе предлагаемой участником продукции, то столбец «товарный знак, фирменное наименование, модель и наименование производителя» удаляется. Если это предусмотрено договором, Продавец также предоставляет Покупателю гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя продукции или его представителя.

*В случае возможности различного (двойного) толкования текстов объявления и (или) приглашения, опубликованных на русском и армянском языках, преимущественную силу имеет армянский текст.

Транспортировка медицинских принадлежностей в больничную аптеку осуществляется поставщиком.